ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
«ОКПД2 33.12.19.000   Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов на базе хроматографов Бурейской ГЭС»
ЛОТ  5-ТО-БПД-2024 -БурГЭС
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения 









3
1.1. Обозначения и сокращения 








3
1.2. Наименование закупаемой продукции 






4
1.3. Цель оказания услуг 









4
1.4. Существующие положение 








4
Таблица 1. Перечень объектов заказчика 






4
2.      Требования к продукции 





    
                       4
2.1. Требования к объёмам и срокам оказания услуг 





4
2.1.1. Требования к перечню и объёму услуг 






4
Таблица 2 Перечень и объём оказываемых услуг 





5
2.1.2. Требования к срокам оказания услуг 






5
Таблица 3 Требования к срокам оказания услуг 





5
2.2. Требования к качеству услуг 







6
Таблица 4 Требования к качеству услуг 






6
4. Приложения 










9
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	СТО
	Стандарт организации

	ТТ
	Технические требования

	ТО
	Техническое обслуживание

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	БГЭС
	Бурейская ГЭС


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 33.12.19.000 Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов на базе хроматографов Бурейской ГЭС (Лот  5-ТО-БПД-2024 -БурГЭС)
1.3. Цели оказания услуг 
1.3.1. Целью оказания данных услуг поддержание работоспособного состояния аппаратно-программных комплексов «Кристалл»   «Кристалл 2000М» ( 2 комплекса) и  «Хроматэк-Кристалл 5000»(исп.2)  и  «Хроматэк-Кристалл 5000»(исп.1) ( всего 4 комплекса).                       Безопасная эксплуатация, получение воспроизводимых и достоверных результатов хроматографического анализа достигается при соблюдении требований технических регламентов: Руководство по эксплуатации  хроматограф «КРИСТАЛЛ 2000М» 214.2.840.030РЭ2 СКБ «Хроматэк» 2019г  и Руководство по эксплуатации  хроматограф «ХРОМАТЭК- КРИСТАЛЛ 5000» 214.2.840.039РЭ   ч.4 Техническое обслуживание. Приложения.   СКБ «Хроматэк» 2006г.
1.4. Существующее положение: 
1.4.1. В филиале  Бурейской ГЭС эксплуатируются  четыре  хроматографа.  Введены в работу  в химической лаборатории хроматографы «Кристалл 2000М» (2 комплекса) с 2019 года; «Хроматэк-Кристалл 5000»(исп.2) с 2009 года и  «Хроматэк-Кристалл 5000»(исп.1)  с 2007 года. Хроматогафы  используются специалистами химической лаборатории филлиала  для  определения в трансформаторных маслах: содержания растворённых газов,  антиокислительной присадки ионол;  фурановых производных;  воздуха. Данные показатели позволяют сделать вывод о состоянии масла  и наличии дефектов в  маслонаполненном  оборудовании  Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС.
     На основании требований руководства по эксплуатации    ежегодно всем  эксплуатируемым хроматографам  необходимо проводить техническое обслуживание.
Таблица №1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства

	1
	2
	3
	4

	1. 
	хроматограф «Кристалл 2000М»
	Бурейская ГЭС, участок ОРУ, химическая лаборатория
(ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»)
Российская Федерация
Амурская область,
Бурейский район,
пгт Талакан  

	  инв. №10301040000020880000
(зав №1922216)

	2. ‍
	хроматограф «Кристалл 2000М»
	
	БР 7159
(зав №1922217)

	3.
	хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000»  (исп.2)
	
	БР 12 336
(зав.№952665)

	4
	хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000»  (исп.1)
	
	БР 11 204
(зав.№ 761169)


2. Требования к продукции
2.1. Требования к объёмам и срокам оказания услуг
2.1.1. Требования к перечню и объёму услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов  на базе хроматографов: «Кристалл 2000М» (2 комплекса), «Хроматэк-Кристалл 5000» (исп.2)  и «Хроматэк-Кристалл 5000» исп (1).   
	В соответствии с  Перечнем типовых услуг Приложение № 1 к настоящим ТТ)


2.1.2. Требования к срокам оказания услуг:
Таблица 3 Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока выполнения услуг / этапа услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов  на базе хроматографов:

	день, следующий за днем подписания Договора
	не позднее  17.02.2028г.
	

	
	
	1 этап   
день, следующий за днем подписания Договора 
	1 этап   
не позднее 12.04.24г.
	

	
	
	2 этап   01.02.25г.
	2 этап   
не позднее 17.02.25г.
	

	
	
	3 этап   01.02.26г.
	3 этап   
не позднее 17.02.26г.
	

	
	
	4 этап   01.02.27г.
	4 этап   
не позднее 17.02.27г.
	

	
	
	5 этап   01.02.28г.
	5 этап   
не позднее 17.02.28г.
	


2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 4 Требования к качеству услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг 

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 

	1.1.1. 
	1. Требования к оказанию услуг
	2. Исполнитель оказывает Услуги в объеме и в составе, указанном в Перечне типовых услуг (Приложение № 1 к настоящим ТТ);
3. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с разработанным Руководством по эксплуатации  хроматограф «КРИСТАЛЛ 2000М» 214.2.840.030РЭ2 Техническое обслуживание. Приложения,  ЗАО СКБ «Хроматэк»  2019г Руководство по эксплуатации  хроматограф «ХРОМАТЭК- КРИСТАЛЛ 5000» 214.2.840.039РЭ   ч.4 Техническое обслуживание. Приложения.   СКБ «Хроматэк» 2006г .
4. Исполнитель обеспечивает текущий контроль оказываемых услуг, включающий в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций;
5. Исполнитель, по запросу Заказчика, представляет официальным письмом отчет в произвольной форме о текущем статусе и существующих рисках исполнения своих обязательств;
6. Исполнитель предъявляет результаты оказанных услуг по техническому обслуживанию аппаратно-программных комплексов  на базе хроматографов: «Кристалл 2000М» зав.№1922216, «Кристалл 2000М» зав.№1922217, «Хроматэк-Кристалл 5000» зав.№952665 (исп.2)  и «Хроматэк-Кристалл 5000» зав.№ 761169 исп (1).   (всего 4комплекса)

	1.1.2. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов

	1.  Руководство по эксплуатации  хроматограф «КРИСТАЛЛ 2000М» 214.2.840.030-01РЭ СКБ «Хроматэк» 2019г.;
2.  Руководство по эксплуатации  хроматограф «КРИСТАЛЛ 2000М» 214.2.840.030РЭ2 Техническое обслуживание. Приложения,  ЗАО СКБ «Хроматэк»  2009г;
3. Руководство по эксплуатации  хроматограф «ХРОМАТЭК- КРИСТАЛЛ 5000» 214.2.840.043РЭ СКБ «Хроматэк»;
4.  Руководство по эксплуатации  хроматограф «ХРОМАТЭК- КРИСТАЛЛ 5000» 214.2.840.039РЭ   ч.4 Техническое обслуживание. Приложения.   СКБ «Хроматэк» 2006г.

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Допуск персонала для оказания Услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300. (Приложение № 3 к настоящим ТТ)

	1.2.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 

	1.3. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.3.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг

	Исполнитель, привлекаемый к оказанию услуг, должен иметь в штате:
1) Сервис- инженера-- 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже II;
До начала проведения работ в рамках исполнения договора Исполнитель предоставляет удостоверение по подтверждению квалификации   сервис-инженера заверенное руководством  ЗАО СКБ «Хроматэк» ( п.3.1 Руководство по эксплуатации  хроматограф «КРИСТАЛЛ 2000М» 214.2.840.030РЭ2 СКБ «Хроматэк» 2019г).

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг

	Результатом оказанных услуг по техническому обслуживанию аппаратно-программных комплексов, является — безаварийная, безопасная и правильная техничеcкая эксплуатация   хроматографов: «Кристалл 2000М»(2 комплекса)  «Хроматэк-Кристалл 5000» (исп.2)  и «Хроматэк-Кристалл 5000» (исп 1).   

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказанных услуг

	2.2.1. 
	Требования к приемке результата оказанных услуг
	1. Исполнитель предъявляет результаты оказанных услуг комиссии Заказчика в сроки, указанные в перечне типовых услуг по техническому обслуживанию аппаратно-программных комплексов (Приложение №1 к настоящим ТТ);
2. Исполнитель оформляет отчетную документацию (отчет оказанных услуг (объём выполненных услуг), акт оказания услуг) в соответствии с перечнем типовых услуг по техническому обслуживанию аппаратно-программных комплексов (Приложение №1 к настоящим ТТ).

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	2.3.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	1. Исполнитель представляет Заказчику (отчет оказанных услуг (объём выполненных услуг), акт оказания услуг);
2. Документы по оказанной услуге Исполнитель предоставляет на бумажном носителе в 2 экземплярах. 


3. Требования к документации по ценообразованию
3.1.1 Требования к оформлению и составлению смет, формируемых на этапе исполнения договора, приведены в Приложение №2 к ТТ.

4.    Приложения
Приложение № 1 - Перечень типовых услуг технического обслуживания аппаратно-программных комплексов  на базе хроматографов..  
Приложение №2 - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;
Приложение № 3 – Приказ о применении Регламента процесса допуска персонала подрядных организаций;
5

