Уведомление о направлении запроса на разъяснение положений

документации к процедуре 32413213791

Дата и время подачи запроса:12.02.2024 11:57 МКС

Номер запроса: 241759

Просим вас внести уточнения в ТЗ: п.3 заглушка плинтус Идеал --- просим уточнить цвет либо цветовую палитру, п.4 Керамогранит морозостойкий 400х400 --- просим уточнить цвет либо цветовую палитру, п.10 линолеум --- просим уточнить цвет, п,19 плинтус пластиковый 2500 мм --- просим установить длину 2200 мм ( плинтуса ТМ Идеал с 2023 года производят 2200 мм ) если исходить из требования заглушка Идеал то плинтус тоже должен быть Идеал, также просим уточнить цвет либо цветовую палитру, п.44 и 45 Трубы армированные ---- просим уточнить чем армированы трубы ---стекловолокно или алюминий.

Ответ:

Цветовая палитра- серый цвет.

Длина остается без изменений 2500 мм, не обязательна привязка к ТМ Идеал, возможна поставка эквивалента.

Трубы армированные- алюминий.