Приложение №3

к Техническим требованиям

Ведомость объемов работ

2025-2027 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. 2025 г. Перебазировка мульчера общая по маршруту Мирный - Районная до сьезда на линию (108км) |  |  |  |
| 1 | Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т | маш.-ч | 3,8571429 |
| Раздел 2. 2025 год. ВЛ-220 кВ Районная-Сунтар, 3 пролёта |  |  |  |
| Чистка просеки мелколесья ВЛ-220 кВ |  |  |  |
| 2 | Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 305 кВт (415 л.с.): леса тонкомерного (подлесок), средней густоты | га | 7,2966 |
| Ручная расчистка у опор ВЛ-220 кВ |  |  |  |
| 3 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 35,28 |
| Раздел 3. 2026 год. ВЛ-220 кВ Районная-Сунтар, 40 пролётов |  |  |  |
| Чистка просеки мелколесья ВЛ-220 кВ |  |  |  |
| 4 | Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 305 кВт (415 л.с.): леса тонкомерного (подлесок), средней густоты | га | 97,288 |
| Ручная расчистка у опор ВЛ-220 кВ |  |  |  |
| 5 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 470,4 |
| Раздел 4. 2026 г. Перебазировка мульчера общая по маршруту Мирный - Районная до сьезда на линию (135 км) |  |  |  |
| 6 | Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т | маш.-ч | 9,6428571 |
| Раздел 5. 2027 год. ВЛ-220 кВ Районная-Сунтар, 49 пролётов |  |  |  |
| Чистка просеки мелколесья ВЛ-220 кВ |  |  |  |
| 7 | Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 305 кВт (415 л.с.): леса тонкомерного (подлесок), средней густоты | га | 119,1778 |
| Ручная расчистка у опор ВЛ-220 кВ |  |  |  |
| 8 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли | 100 м2 | 576,24 |
| Раздел 6. 2027 г. Перебазировка мульчера обратная (155 км) |  |  |  |
| 9 | Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т | маш.-ч | 5,5357143 |