| № п/п | Параметры закупки | Данные |
| --- | --- | --- |
| I. Технический раздел |  |  |
| 1 | Предмет закупки (наименование товаров) | Поставка арматуры А240, А500С (далее - Товар). |
| 2 | Цель закупки | 2.1. Для выполнения производственной программы по изготовлению ЖБИ обделки. 2.2. Весь объем приходится на Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «улица Савушкина» до станции "Зоопарк". |
| 3 | Требования к товару, который является предметом закупки: к безопасности, качеству, размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | 3.1. Товар должен соответствовать всем требованиям СНиП, ГОСТ, правил и стандартов, ТУ завода-изготовителя и/или международным стандартам, указанным в паспорте и/или сертификате качества завода-изготовителя. Поставщик обязан предоставить Сертификат соответствия ГОСТ, ТУ или иных стандартов, если такие документы предусмотрены действующим законодательством РФ в отношении поставляемого Товара. 3.2. Товар должен соответствовать всем техническим характеристикам и параметрам, заложенным заводом-изготовителем. Товар по своим характеристикам должен соответствовать ГОСТ, ТУ и параметрам, приводимым в требованиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. 3.3. Поставщик гарантирует, что Товар на момент передачи Покупателю принадлежит Поставщику на праве собственности, является новым (не находился в употреблении, не восстанавливались его потребительские свойства), не ранее второго квартала 2024 года выпуска, соответствовать требованиям технических нормативов, стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации (далее – РФ) и у производителя, не арестован, не заложен, не обременен какими-либо правами третьих лиц и свободен от их прав, имеет соответствующие сопроводительные технические документы производителя, сертификаты, подтверждающие надлежащее качество Товара в соответствии с требованиями законодательства РФ. 3.4. Комплектность технической документации на Товар должна соответствовать ГОСТ, определяющим комплектность технической документации на данный вид Товара. 3.5. Условия транспортировки Товара должны исключать деформацию и повреждение. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу или утрату Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной транспортировки. 3.6. Погрузку, транспортирование и хранение Поставщику следует проводить с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения, обеспечивающих сохранность качества и с соблюдением требований санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, санитарных правил, стандартов, технических условий и иных нормативно-правовых актов. 3.7. В каждое транспортное место должны быть вложены документы (накладные, упаковочные листы и др.), содержащие полную информацию о номенклатуре и количестве Товара, а также полный пакет технической документации, согласно настоящего Технического задания. 3.8. Поставляемый Товар сопровождается оригиналами документов качества на каждую партию или копией, заверенные Поставщиком. Наличие сертификатов и документа о качестве не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества. 3.9. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям нормативных документов, применяемых к данному виду Товара. 3.10. Товар должен быть в упаковке с ярлыками. Упаковка должна обеспечить полную сохранность Товара и предохранять его от повреждения при транспортировке и погрузке. Нарушение целостности тары и/или упаковки не допускается. 3.11. Маркировка и приемка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ на соответствующий Товар согласно Приложениям к настоящему Техническому заданию. В случае, если соответствующими ГОСТ не предусмотрены данные требования, то Товар должен поставляться маркированным в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Приемка Товара осуществляется в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» и Инструкции по входному контролю изделий и строительных материалов АО «МССС». 3.12. Количество фактически поставленного Товара может отличаться до 5% от количества, указанного в Спецификации/Заявке в связи с тем, что Товар - весовая продукция. Таким образом, объем поставленной продукции согласно УПД и счету может отличаться от объема в Спецификации/Заявке в сторону уменьшения или увеличения из-за толеранса, но не более чем на 5%. Данное отличие не является недопоставкой количества Товара, указанного в Спецификации/Заявках. В случае отклонения в сторону увеличения до 5% с Поставщиком будет заключено Дополнительное соглашение. |
| 4 | Иная информация, которую необходимо указать для приобретения соответствующего товара, услуг, который бы полностью удовлетворял потребности Инициатора | Поставляемый Товар сопровождается следующими документами: - товарная накладная (ТОРГ-12) либо УПД; - счет; - счет-фактура на поставляемую продукцию либо УПД; - копии товарно-транспортных накладных, сопровождающих поставку Товара от Поставщика; - копия Заявки; - копии сертификатов обязательной сертификации или деклараций о соответствии на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия, заверенные держателем документа либо заверенные нотариально (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации/декларированию в силу действующих норм, правил и требований в РФ); - гарантийный талон (если Товар имеет или должен иметь такой талон в силу действующих норм, правил и требований в РФ). |
| II. Основные условия закупки |  |  |
| 5 | Условия и порядок оплаты | Оплата Товара производится безналичным переводом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или на лицевой счет, открытый в территориальном органе управления Федерального казначейства. Перевод осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки каждой партии Товара в полном объеме, при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями Договора и действующего законодательства. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя на счет Поставщика. |
| 6 | Сведения о включенных в стоимость договора расходах (доставка, установка, упаковка, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена Товара включает в себя стоимость Товара, расходы и издержки Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе стоимость тары, упаковки, крепежа, а также стоимость всех сопутствующих работ (услуг), в том числе расходы на транспортировку, погрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика. |
| 7 | Место и условия поставки товаров | 7.1. Поставка Товара по Договору осуществляется отдельными партиями на основании письменных Заявок Покупателя (не более 70 (семидесяти) партий). 7.2. В заявках Покупателя указываются количество, ассортимент и стоимость каждой партии Товара, подлежащей поставке, адрес доставки. Заявки направляются Поставщику по электронной почте/курьерской службой/нарочным/почтой. Заявка Покупателя, соответствующая ассортименту Товара и не превышающая предельное количество Товара в Спецификации, считается согласованной по умолчанию. В случае выявления несоответствий направленной Заявки условиям Спецификации Поставщик вправе в срок не позднее окончания следующего рабочего дня с даты ее направления уведомить покупателя о выявленных несоответствиях. 7.3. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет погрузку, доставку Товара Покупателю по адресу в г. Санкт-Петербург, указанному в Заявках Покупателя. Для Невско-Василеостровской линии доставка будет осуществляться по следующим адресам: - г. Санкт-Петербург, улица Ново-Никитинская улица, д. 17; - г. Санкт-Петербург, Витебский пр-т, д. 109. Время доставки: с 8-00 до 15-00. |
| 8 | Сроки (периоды) поставки товара Срок действия договора | 8.1. Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в Заявке, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента направления Заявки. 8.2. Поставщик извещает Покупателя об отгрузке партии Товара за 3 (три) рабочих дня до момента отгрузки. 8.3. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2025, а в части исполнения обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. |
| 9 | Количество (объем), поставляемых товаров, а также их технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) | Указаны в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. |
| 10 | Требования к гарантийным обязательствам, с указанием сроков, объемов) | 10.1. Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания товарной накладной/УПД, подтверждающей передачу Товара. В случае, если гарантийный срок на Товар, установленный заводом-изготовителем, больше, чем указан в настоящем пункте Договора, то гарантийный срок на Товар равен гарантийному сроку завода-изготовителя. 10.2. В пределах гарантийного срока Поставщик обязан устранить недостатки Товара за свой счет. При этом все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного Товара на Товар надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного Товара, осуществляются также за счет Поставщика. 10.3. В случае поставки несоответствующего Товара по ассортименту или количеству либо Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан по выбору Покупателя с момента его обращения: - в течение 5 (пяти) рабочих дней безвозмездно устранить недостатки Товара; - в течение 10 (десяти) рабочих дней заменить некачественный или несоответствующий Товар аналогичным Товаром надлежащего качества. |

Приложения:

- Приложение №1 к ТЗ - Перечень поставляемых товаров с указанием количества (объема).