## Моисеев 11 154 957,97
Исполнитель | [10 empty] | Заказчик
И.о. директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - "Тулэнерго"
____________________ | [9 empty] | _______________ Я.И. Юриков
"_____" ______________ 202___ | [9 empty] | "_____" ______________ 202___
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 | [8 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [18 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [19 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
Инструментальное освидетельствование электроустановок | [20 empty] | Моисеев 11 154 957,97
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [18 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 11047.78 | (6615,63) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2898.34 | (1704,9) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 10310.47 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 11047.78 | (6615,63) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПС 35-110 кВ | [22 empty] | Раздел 1. ПС 35-110 кВ
1 | ВУЕР_ТОПС-ТССТ3500ВО | Внешний осмотр силовых трансформаторов 35 кВ |  |  | 4: 1 трансформатор; 5: 27; 6: 1; 7: 27 | [10 empty] | Внешний осмотр силовых трансформаторов 35 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ВУЕР_ТОПС-ТССТ1100ВО | Внешний осмотр силовых трансформаторов 110 кВ |  |  | 4: 1 трансформатор; 5: 28; 6: 1; 7: 28 | [10 empty] | Внешний осмотр силовых трансформаторов 110 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ВУЕР_ИО-ИОСТ110302ТКОР | Тепловизионный контроль состояния трансформатора 110 кВ |  |  | 4: 1 трансформатор; 5: 28; 6: 1; 7: 28 | [10 empty] | Тепловизионный контроль состояния трансформатора 110 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ВУЕР_ИО-ИОСТ110302БТМР | Вибрационное обследование бака трансформатора 110 кВ межремонтное |  |  | 4: 1 трансформатор; 5: 28; 6: 1; 7: 28 | [10 empty] | Вибрационное обследование бака трансформатора 110 кВ межремонтное
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ВУЕР_ТОПС-ТСМВ3500ВО | Внешний осмотр масляного выключателя 35 кВ |  |  | 4: 1 выключатель; 5: 38; 6: 1; 7: 38 | [10 empty] | Внешний осмотр масляного выключателя 35 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ВУЕР_ТОПС-ТСМВ11БКВО | Внешний осмотр масляного бакового выключателя 110 кВ |  |  | 4: 1 выключатель | [10 empty] | Внешний осмотр масляного бакового выключателя 110 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ВУЕР_ТОПС-ТСМВ11ММВО | Внешний осмотр маломасляного выключателя 110 кВ |  |  | 4: 1 выключатель; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [10 empty] | Внешний осмотр маломасляного выключателя 110 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ВУЕР_ТОПС-ТСРД3500ВО | Внешний осмотр разъединителей 35 кВ |  |  | 4: 1 разъединитель; 5: 165; 6: 1; 7: 165 | [10 empty] | Внешний осмотр разъединителей 35 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ВУЕР_ТОПС-ТСРД1100ВО | Внешний осмотр разъединителей 110 кВ |  |  | 4: 1 разъединитель; 5: 125; 6: 1; 7: 125 | [10 empty] | Внешний осмотр разъединителей 110 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ВУЕР_ТОПС-ТСТТ3500ВО | Внешний осмотр трансформаторов тока 35 кВ |  |  | 4: 1 трансформатор; 5: 49; 6: 1; 7: 49 | [10 empty] | Внешний осмотр трансформаторов тока 35 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ВУЕР_ТОПС-ТСТТ1100ВО | Внешний осмотр трансформаторов тока 110 кВ |  |  | 4: 1 трансформатор; 5: 49; 6: 1; 7: 49 | [10 empty] | Внешний осмотр трансформаторов тока 110 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ВУЕР_ТОПС-ТССТ1000ВО | Внешний осмотр силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  | 4: 1 трансформатор; 5: 59; 6: 1; 7: 59 | [10 empty] | Внешний осмотр силовых трансформаторов 3-20 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ВУЕР_ИО-ИОЗУ220000СЗКР | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) для всех подстанций до 220 кВ включительно при капитальном ремонте |  |  | 4: 100 точек; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [10 empty] | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) для всех подстанций до 220 кВ включительно при капитальном ремонте
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ВУЕР_ИО-ИОЗУ000000ПСМР | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящегося в земле межремонтная |  |  | 4: 1 заземляющее устройство; 5: 31; 6: 1; 7: 31 | [10 empty] | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящегося в земле межремонтная
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ВУЕР_ТОПС-ТСМВ1000ВО | Внешний осмотр масляного выключателя 6-10 кВ |  |  | 4: 1 выключатель; 5: 0; 6: 1; 7: 0 | [10 empty] | Внешний осмотр масляного выключателя 6-10 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Тех.обслуживание оборудования подстанций 220-750 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 ПС 35-110 кВ : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 ПС 35-110 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [27 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Прочие затраты | [27 empty] | Прочие затраты
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | накладные расходы | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) | [27 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [27 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [27 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 ПС 35-110 кВ | [28 empty] | Итого по разделу 1 ПС 35-110 кВ
Раздел 2. ВЛ 35-110 кВ | [22 empty] | Раздел 2. ВЛ 35-110 кВ
16 | ВУЕР_ДВЛ-ДЛ4ЖР1СС1 | Проверка состояния стоек опор диаметром до 650 мм ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах |  |  | 4: 1 стойка; 5: 1130; 6: 1; 7: 1130 | [10 empty] | Проверка состояния стоек опор диаметром до 650 мм ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Диагностика технического состояния воздушных линий электропередачи 110-1150 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Диагностика технического состояния воздушных линий электропередачи 110-1150 кВ (ВУЕР-2016)
|  | СП Диагностика технического состояния воздушных линий электропередачи 110-1150 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Диагностика технического состояния воздушных линий электропередачи 110-1150 кВ (ВУЕР-2016)
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ВУЕР_ВЛ-ВЛ3ЭПСООМ | Проверка состояния промежуточных металлических опор ВЛ 35 кВ |  |  | 4: 1 опора; 5: 211; 6: 1; 7: 211 | [10 empty] | Проверка состояния промежуточных металлических опор ВЛ 35 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016)
|  | СП Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016)
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ВУЕР_ВЛ-ВЛ4ЭПСООМ | Проверка состояния промежуточных металлических опор ВЛ 110 кВ |  |  | 4: 1 опора; 5: 386; 6: 1; 7: 386 | [10 empty] | Проверка состояния промежуточных металлических опор ВЛ 110 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016)
|  | СП Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016)
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ВУЕР_ДВЛ-ДЛ4МР1НУФ | Проверка состояния фундаментов металлических опор ВЛ 110 кВ неразрушающим ультразвуковым экспресс-методом |  |  | 4: 1 фундамент; 5: 386; 6: 1; 7: 386 | [10 empty] | Проверка состояния фундаментов металлических опор ВЛ 110 кВ неразрушающим ультразвуковым экспресс-методом
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Диагностика технического состояния воздушных линий электропередачи 110-1150 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Диагностика технического состояния воздушных линий электропередачи 110-1150 кВ (ВУЕР-2016)
|  | СП Диагностика технического состояния воздушных линий электропередачи 110-1150 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Диагностика технического состояния воздушных линий электропередачи 110-1150 кВ (ВУЕР-2016)
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ВУЕР_ДВЛ-ДЛ4МР1ПЭЗ | Выборочная проверка элементов заземления металлических опор ВЛ 110 кВ со вскрытием грунта |  |  | 4: один метр заземлителя; 5: 84; 6: 1; 7: 84 | [10 empty] | Выборочная проверка элементов заземления металлических опор ВЛ 110 кВ со вскрытием грунта
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Диагностика технического состояния воздушных линий электропередачи 110-1150 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Диагностика технического состояния воздушных линий электропередачи 110-1150 кВ (ВУЕР-2016)
|  | СП Диагностика технического состояния воздушных линий электропередачи 110-1150 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Диагностика технического состояния воздушных линий электропередачи 110-1150 кВ (ВУЕР-2016)
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ВУЕР_ВЛ-ВЛ3ЭЭ4ООО | Осмотр ВЛ напряжением 35кВ в дневное время (пеший),(доставка бригады по проходимой или горной местности) |  |  | 4: 10 км; 5: 34.94; 6: 1; 7: 34.94 | [10 empty] | Осмотр ВЛ напряжением 35кВ в дневное время (пеший),(доставка бригады по проходимой или горной местности)
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016)
|  | СП Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016)
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
22 | ВУЕР_ВЛ-ВЛ4ЭЭ4ООО | Осмотр ВЛ напряжением 110кВ в дневное время (пеший), (доставка бригады по проходимой или горной местности) |  |  | 4: 10 км; 5: 30.54; 6: 1; 7: 30.54 | [10 empty] | Осмотр ВЛ напряжением 110кВ в дневное время (пеший), (доставка бригады по проходимой или горной местности)
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016)
|  | СП Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи 35-750 кВ (ВУЕР-2016)
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 ВЛ 35-110 кВ : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 ВЛ 35-110 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [27 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Прочие затраты | [27 empty] | Прочие затраты
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | накладные расходы | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) | [27 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [27 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [27 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 ВЛ 35-110 кВ | [28 empty] | Итого по разделу 2 ВЛ 35-110 кВ
Раздел 3. ВЛ 0,4-10 кВ | [22 empty] | Раздел 3. ВЛ 0,4-10 кВ
23 | ВУЕР_РС-РЛ0ЭЭ2ЗОК | Измерение сопротивления заземления опор ВЛ |  |  | 4: 1 измерение; 5: 1456; 6: 1; 7: 1456 | [10 empty] | Измерение сопротивления заземления опор ВЛ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
24 | ВУЕР_РС-РЛ0ЭЭ6КДО | Проверка степени загнивания древесины основания одностоечной опоры ВЛ |  |  | 4: 1 опора; 5: 1486; 6: 1; 7: 1486 | [10 empty] | Проверка степени загнивания древесины основания одностоечной опоры ВЛ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
25 | ВУЕР_РС-РЛ0ЭЭ6КЖО | Проверка состояния железобетонной промежуточной опоры ВЛ со вскрытием грунта |  |  | 4: 1 опора; 5: 1300; 6: 1; 7: 1300 | [10 empty] | Проверка состояния железобетонной промежуточной опоры ВЛ со вскрытием грунта
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
26 | ВУЕР_РС-РЛ2ЭЭ4ЛОО | Дневной пеший осмотр при нормальных погодных условиях без подъема на опору ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1 км не более 10 |  |  | 4: 1 км; 5: 1080; 6: 1; 7: 1080 | [10 empty] | Дневной пеший осмотр при нормальных погодных условиях без подъема на опору ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1 км не более 10
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | СП Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | bar: 4
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 ВЛ 0,4-10 кВ : | [26 empty] | Итоги по разделу 3 ВЛ 0,4-10 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [27 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Прочие затраты | [27 empty] | Прочие затраты
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | накладные расходы | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) | [27 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [27 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [27 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 ВЛ 0,4-10 кВ | [28 empty] | Итого по разделу 3 ВЛ 0,4-10 кВ
Раздел 4. ТП 6-10/0,4 кВ | [22 empty] | Раздел 4. ТП 6-10/0,4 кВ
27 | ВУЕР_РС-ТП0ЭЭ4ПЗ0 | Осмотр ЗТП |  |  | 4: 1 ЗТП; 5: 158; 6: 1; 7: 158 | [10 empty] | Осмотр ЗТП
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016)
|  | СП Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016)
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
28 | ВУЕР_РС-ТП0ЭЭ4М00 | Осмотр МТП |  |  | 4: 1 МТП; 5: 938; 6: 1; 7: 938 | [10 empty] | Осмотр МТП
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ | [22 empty] | ЭМ
|  | ЗТ | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016)
|  | СП Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ (ВУЕР-2016)
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
29 | ВУЕР_ИО-ИООР35СШКСТКОР | Тепловизионный контроль контактных соединений шин 35 кВ |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [10 empty] | Тепловизионный контроль контактных соединений шин 35 кВ
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016)
|  | СП Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016)
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 ТП 6-10/0,4 кВ : | [26 empty] | Итоги по разделу 4 ТП 6-10/0,4 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [27 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Прочие затраты | [27 empty] | Прочие затраты
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | накладные расходы | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) | [27 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [27 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [27 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 ТП 6-10/0,4 кВ | [28 empty] | Итого по разделу 4 ТП 6-10/0,4 кВ
Раздел 5. КЛ 0,4-10 кВ | [22 empty] | Раздел 5. КЛ 0,4-10 кВ
30 | ВУЕР_ИО-ИОКЛ100000ОКМР | Осмотр концевой разделки кабеля силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтный |  |  | 4: 1 кабель; 5: 122; 6: 1; 7: 122 | [10 empty] | Осмотр концевой разделки кабеля силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтный
| 1 | ОТ | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [23 empty] | ФОТ
|  | НР Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | [23 empty] | НР Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016)
|  | СП Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016) | [23 empty] | СП Испытания электрооборудования электрических сетей (ВУЕР-2016)
|  | Всего по позиции | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 КЛ 0,4-10 кВ : | [26 empty] | Итоги по разделу 5 КЛ 0,4-10 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [27 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты | [27 empty] | Прочие затраты
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [27 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) | [27 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [27 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [27 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 КЛ 0,4-10 кВ | [28 empty] | Итого по разделу 5 КЛ 0,4-10 кВ
Раздел 6. Новый Раздел | [22 empty] | Раздел 6. Новый Раздел
|  | Итоги по разделу 6 Новый Раздел : | [26 empty] | Итоги по разделу 6 Новый Раздел :
|  | Итого по разделу 6 Новый Раздел | [28 empty] | Итого по разделу 6 Новый Раздел
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [30 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Прочие затраты | [30 empty] | Прочие затраты
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | накладные расходы | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) | [30 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [30 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [30 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете | [31 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [34 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [35 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [36 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.