Документация о запросе котировок в электронной форме

на поставку расходных материалов для ЦСО
г. Улан-Удэ

2025 г.

Основные термины и их сокращения, применяемые

в документации запроса котировок в электронной форме, наименования и адреса.

1. Федеральный закон от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (далее по тексту – Закон); ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ и услуг Государственным автономным учреждением здравоохранения "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова" (далее по тексту – Положение).
2. Наименование Заказчика: Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова" (далее по тексту – Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 1.;
Адрес электронной почты: bsmp.do@yandex.ru 

Контактный телефон: 8 (3012) 37-37-90 доб. 148
Ответственное должностное лицо: Цыренова Эржена Батомункуевна.
3. Наименование электронной торговой площадки: ЭТП РАД | «Закупки 223-ФЗ» https://tender.lot-online.ru (далее по тексту – ЭП).

4. Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - ЕИС), запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок).
	Раздел

№
	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ 

	1. 
	Порядок проведения закупки

Запрос котировок проводится в порядке, установленным Положением Заказчика. Все Приложения к документации о проведении запроса котировок являются ее неотъемлемой частью.

	2.
	Описание предмета закупки

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1 к документации)

	3. 
	Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика
Требования к качеству товара, работы, услуги к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги: согласно техническому заданию (Приложение № 2 к документации).
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

Требования к безопасности товара: поставщик гарантирует безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими техническими регламентами, утвержденными на данный вид товара.

Требования к упаковке товара: Упаковка товара должна обеспечивать ее товарный вид и сохранность при транспортировке. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений до и во время перевозки к конечному пункту назначения.

Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика. 

Все поставляемые товары, предлагаемые участниками закупок, их характеристики, должны соответствовать требованиям настоящей документации.

	4. 
	Требования к Участникам закупки
При проведении запроса котировок в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом закупок;

2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в процедурах закупок;

4) об обладании участником процедуры закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки  неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными 
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ.
10) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ.

	5. 
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки

на участие в закупке
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать все сведения и документы, установленные Заказчиком, и оформляется в строгом соответствии с прилагаемой формой (приложение № 4 к документации).

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе документы и сведения входящие в состав заявки, должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки и предоставляется в электронной форме.

Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

Если заявка и (или) какой-либо другой документ, входящий в состав заявки, составлен не на русском языке, к заявке должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, все документы и сведения, входящие в её состав, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Положения Заказчика и требованиям документации о закупке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в срок, указанный в извещении о проведение запроса котировок в электронной форме.
Независимо от количества лиц, выступающих на стороне участника, должна быть предоставлена одна заявка от участника закупки.

Участник закупки в электронной форме вправе отозвать свою заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие сведения и документы: 
1. сведения о поставляемом товаре, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных 
и качественных характеристиках товара (сведения об оказываемой услуге (выполняемой работе), количественных и качественных характеристиках услуг (работ)) и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора. Участник вправе приложить дополнительные сведения в отношении предмета закупки;

Участник размещения закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме должен указать наименование страны происхождения поставляемого товара. Ответственность за достоверность сведений о наименовании страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, несет участник размещения заказа. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания страны происхождения товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара, являются:

а) для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17 1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок.

б) для подтверждения происхождения товаров, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.
Участник размещения закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме должен указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается закупка.

Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара указывать: «не более», «не менее» и т.п., за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на товар.

При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник размещения закупки вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара.

Участник закупки вправе предложить товар в иной фасовке и упаковке, не изменяя общего количества товара к поставке.

Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

2. сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку (если на стороне участника закупки выступает одно лицо) или сведения и документы о лицах, выступающих на стороне одного участника (по каждому из указанных лиц в отдельности, если на стороне участника выступает несколько лиц), а именно:

а) сведения о фирменном наименовании (наименовании), об организационно-правовой форме, о месте нахождения, о почтовом адресе (для юридических лиц); сведения о фамилии, имени, отчестве, о данных основного документа, удостоверяющего личность, о месте жительства (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), о номере контактного телефона, адресе электронной почты участника;

б)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  (для юридических лиц), либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, либо надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);

г) копию основного документа, удостоверяющего личность (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

д) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника (для всех лиц, от имени которых действует уполномоченный представитель). Если представитель участника имеет право действовать от имени участника без доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право представителя участника. Если представитель участника закупки действует от имени участника на основании доверенности, то копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих право представителя участника, выдавшего доверенность, выдавать такую доверенность;

е) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам, установленным в документации о закупке:

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, предусмотренным в п.п. 1-9 раздела 4 Документации о закупке.
ВНИМАНИЕ!

Декларация должна заполняться в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпунктах 1-9 раздела 4 Документации о закупке, а также в соответствии со способом закупки. Ссылка на Федеральный закон №44 – ФЗ от 05.04.2013г не должна указываться, т.к. закупка размещается в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ и Положением заказчика, за исключением сведений об участнике закупки  в  реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
ж) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника, которым регулируются отношения указанных лиц по участию в закупке на стороне одного участника (предоставляется в случае, если на стороне участника выступает несколько лиц);

з) в случае если участником закупки является физическое лицо (индивидуальный предприниматель), предоставить Заказчику письменное согласие субъекта на обработку персональных данных.
и) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.

	6.  
	Требования к описанию поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

В соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к документации).

	7. 
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)
В соответствии с проектом Договора (Приложение №1 к документации)

	8. 
	Начальная (максимальная) цена договора

В соответствии с обоснованием начальной (максимальной) цены договора (Приложение №3 к документации).

	9. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях).

	10. 
	Порядок формирования цены договора

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1 к документации).

	11. 
	Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1 к документации).

	12. 
	Условия оплаты по договору

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1 к документации).

	13. 
	Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока

подачи заявок на участие в закупке
Порядок подачи заявок на участие в закупке

Заявка на участие в  закупке предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника  закупки, в любое время с момента  размещения на официальном сайте извещения о проведении  о закупке до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

Прием заявок на участие в запросе котировок в электронной форме прекращается вовремя и день окончания срока подачи заявок. 
Место подачи заявки на участие в закупке: https://tender.lot-online.ru
Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: Подача заявок осуществляется с момента размещения в единой информационной системе извещения и документации о закупке.                 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 20.03.2025 г. в 09:00 часов по местному времени                 

	14. 
	Порядок и срок внесения изменений и отзыва заявок на участие в закупке
Участник конкурентной закупки в электронной форме вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Если после внесения Заказчиком изменений в документацию о закупке участник не изменил и не отозвал заявку, то это считается согласием участника на участие в конкурентной закупке на основании ранее предоставленной заявки.

	15. 
	Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам размещения закупок разъяснений положений документации о закупке 

Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке с даты начала срока подачи заявок, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Указанный запрос, направляется участником в электронной форме оператору ЭП, в соответствии с требованиями Закона, документации о закупке, Положения Заказчика и регламентом ЭП. 

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса, Заказчик размещает разъяснение положений документации о закупке в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за 3(три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Подача разъяснений осуществляется с момента размещения в единой информационной системе извещения и документации о закупке.
Дата и время окончания срока подачи разъяснений положений документации о запросе котировок в электронной форме: 14.03.2025 г. 24:00 (местное время).

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, документацию о проведении запроса котировок в электронной форме, в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении таких изменений и не позднее установленного Положением срока даты окончания подачи заявок.

В случае внесения изменений, срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня. 

	16. 
	Порядок и срок отказа от проведения закупки

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке и до заключения договора Заказчик вправе отменить конкурентную закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. В случае отмены закупки заявки на участие в закупке, поданные участниками закупки, не возвращаются. При этом Заказчик не несет ответственности перед участниками закупки, в том числе по возмещению затрат, связанных с подготовкой и подачей соответствующих заявок на участие в закупке.

	17. 
	Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок участников закупки, порядок и дата подведения итогов закупки:
Место рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов закупки: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Пр. Строителей, д.1, административное здание, 3 этаж, кабинет контрактной службы. 

Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, подведения итогов: 25.03.2025 г. в 23:00 (по местному времени) 
Срок начало рассмотрения заявок осуществляется с момента окончания подачи заявок.

Комиссия с момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, рассматривает заявки на их соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и документации о запросе котировок в электронной форме, и оценивает такие заявки. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, документации о проведении запроса котировок, и в которой предложена наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого, поступила ранее заявок других участников закупки. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого получена заказчиком раньше остальных заявок.
В случае установления факта подачи одним участником размещения закупки двух и более заявок на участие в  закупке в отношении одного и того же лот, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в  закупке такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ Правительством РФ установлено преимущество в отношении товара российского происхождения: закупочная комиссия при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, осуществляет снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Закона № 223-ФЗ и положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора. В случае заключения договора с участником закупки, указанным в настоящем абзаце, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения

	18. 
	Порядок предоставление национального режима при осуществлении закупки товара

В соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.

Установить, что информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара, являются:

а) для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17 1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок.

б) для подтверждения происхождения товаров, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.


	19. 
	Размер и допустимые формы обеспечения заявки на участие в закупке
Требование не установлено

	20. 
	Размер, допустимые формы и условия обеспечения исполнения договора 

Требование не установлено

	21. 
	Срок и порядок заключения договора по итогам закупки. 

1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно принятому в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ порядку формирования этого плана), размещенным в единой информационной системе (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с Законом № 223-ФЗ).

2. Заказчик обязан направить проект договора победителю в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания итогового протокола.

3. Договор по результатам закупки заключается в случае проведения конкурентной закупки – не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования;

4. В случае если при проведении процедуры закупки было установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, договор по итогам закупки заключается только после предоставления лицом, с которым заключается договор, такого обеспечения в размере, порядке 
и форме, предусмотренными документацией о закупке, с учетом требований подраздела 8.2 настоящего Положения.

5. Заказчик размещает информацию о заключении договора в ЕИС в соответствии с Порядком ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденным Правительством Российской Федерации.

6. Заказчик обязан заключить договор по итогам закупки, проведенной в форме торгов, с лицом, признанным победителем закупки.

7. В случае если победитель запроса котировок уклонился от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса котировок, которому присвоен второй порядковый номер по результатам оценки заявок на участие в запросе котировок.

	22. 
	Антидемпинговые меры

1)Если при проведении конкурентной закупки начальная (максимальная) цена договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурентной закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

2)Если при проведении конкурентной закупки начальная (максимальная) цена договора составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 8.2.1 настоящего Положения, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с подпунктом 8.2.3 настоящего Положения, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении, документации о проведении конкурентной закупки.

3)К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Законом № 44-ФЗ, или в реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех договоров (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких договоров (контрактов) должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении, документации о проведении конкурентной закупки.

4) В случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подразделом 7.2 настоящего Положения, размер такого обеспечения исполнения договора устанавливается с учетом особенностей, установленных Законом № 223-ФЗ и требований, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.

5)Обеспечение, указанное в настоящем подразделе, предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. 

6)В случае признания победителя конкурентной закупки уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Положения заключается договор, распространяются требования настоящего подразделе в полном объеме.

7)Заказчик в извещении, документации о проведении конкурентной закупки вправе предусмотреть условие, что выплата аванса при исполнении договора, заключенного с участником закупки, указанным в пунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4 настоящего Положения, не допускается.


Приложение №1 документации 

Проект

ДОГОВОР № _______
г. Улан-Удэ 








«___» ______ 20__ г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом № _________________ от «__» _________ 20__ г заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить расходные материалы для ЦСО (далее «Товар») согласно Спецификации Товаров, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. 

2. Цена Договора, порядок и срок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара, поставляемых по настоящему Договору, составляет __________________ (сумма прописью) рубля __коп., в том числе НДС ________.

(Примечание: Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).
2.2. Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, погрузку страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выполнением обязательств по Договору включены Поставщиком в цену Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 30 дней после получения Заказчиком количества поставляемого по настоящему Договору Товара.

3. Место и срок поставки Товара 

3.1. Место доставки Товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, 1.
3.2. Срок поставки: со дня заключения договора до 31.12.2025 года по заявке заказчика в течение 10 календарных дней. 
4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1.
Известить заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по электронной почте.

4.1.2.
Поставить Товар Заказчику, произвести погрузку, разгрузку, подъем (спуск), доставку до места поставки Товара указанного в п.3.1. настоящего Договора собственным силами или с привлечением третьих лиц за свой счет.
4.1.3.
Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.4.
Передать Заказчику оригиналы товарных накладных или универсальных передаточных документов, подписанных Поставщиком, заверенные копии сертификатов\деклараций, регистрационных удостоверений Росздравнадзора, обязательных для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.5.
Устранять недостатки Товара в течение 20 (двадцати) дней со дня заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик.

4.1.6.
Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1.
Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в место доставки.

4.2.2.
Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору.

4.2.3.
Требовать оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.4.
Участвовать в приемке-передаче Товара.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1.
Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

4.3.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

4.4.2.
Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

4.4.3.
Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора.

4.4.4.
Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

4.4.5.
Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет.

4.4.6.
Отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

4.4.7.
Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

5. Гарантии качества Товара

5.1. Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, обнаруженных в пределах гарантийного срока. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, (паспорта, сертификата и т.п.). Наличие сводного реестра  документов, подтверждающих качество продукции  к  счет-фактуре, копии регистрационного удостоверения и сертификата соответствия.

5.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 6 месяцев.
При обнаружении факта поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан произвести замену Товара на качественный в течение 20 (двадцати) календарных дней с отнесением всех расходов по замене Товара на Поставщика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения обязательств либо инициировать процедуру расторжения Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.

7.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Договору.

7.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему Договору Заказчик, после соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, вправе по своему усмотрению:

- уменьшить оплату по Договору на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

При неполучении ответа на претензию, выставленную Заказчиком Поставщиком, в течении 20 дней с даты отправки, обязанность Заказчика о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора считается исполненной.

8.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия.

8.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. Изменение условий Договора

9.1. Любые изменения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами Договора с надлежащим оформлением полномочий, и подлежат регистрации в реестре Договоров.

9.2. Стороны вправе изменить, в том числе:

а) предусмотренный Договором объем закупаемой продукции, но не более чем на 10 процентов. При увеличении (сокращении) объема закупаемой продукции, но не более чем на 10 процентов, заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему продукции;

б) сроки исполнения обязательств по Договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по Договору;

в) цену Договора:

- путем ее уменьшения (без изменения иных условий исполнения Договора);

-в случае, если заказчик по согласованию с участником, с которым заключается Договор, приняли решение об увеличении количества поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота), при этом цена единицы указанного Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Договора, указанной в заявке на участие в закупке или предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество Товара, указанное в извещении о проведении закупки.

-в случаях, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта;

-в случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые государством цены (тарифы).

10. Антикоррупционная оговорка

10.1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

10.2.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.4.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11. Срок действия Договора, порядок расторжения Договора

11.1. Настоящий Договора вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств до 31.01.2026 г. Истечение срока действия Договора не влечет прекращение гарантийных обязательств и обязательств по поставке Товара по Договору до полного исполнения Сторонами.

11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.4. Существенным нарушением Договора является, в том числе, нарушение срока поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

11.5. Односторонний отказ от исполнения Договора допускается, в том числе, в следующих случаях: 

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектных Товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товаров или не заменил их комплектными Товарами;

- неоднократного (два и более) или существенного (более десяти дней) нарушения сроков поставки Товаров, указанных в Договоре.

11.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в пункте 11 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Прочие условия

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Приложения к настоящему Договору:

- Приложение №1 Спецификация Товара.

 13. Юридические адреса и реквизиты сторон

	Заказчик
	Поставщик

	ГАУЗ «РК БСМП им. В. В. Ангапова»

Российская Федерация, 670042, Республика Бурятия, Улан-Удэ г, Проспект Строителей, 1

ИНН 0323049701

КПП 032301001

Министерство финансов Республики Бурятия (ГАУЗ РК БСМП им. В.В. Ангапова л/с 30026Э43670)

Министерство финансов Республики Бурятия (ГАУЗ РК БСМП им. В.В. Ангапова л/с 32026Э43670) 

Министерство финансов Республики Бурятия (ГАУЗ РК БСМП им. В.В. Ангапова л/с 31026Э43670)

Номер казначейского счета: 03224643810000000200

Номер единого казначейского счета: 40102810545370000068

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Бурятия г. Улан-Удэ

БИК 018142016
	


Приложение №1 к договору

Спецификация товара

	№ п/п
	Наименование, Наименование страны происхождения
	Техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена ед. товара (руб.)
	Стоимость товара (руб.)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик
	Поставщик


Приложение № 2 к документации

Техническое задание

	
	Наименование
	Техническая хар-ка
	Ед изм
	Кол-во

	1. 
	Индикатор контроля качества предстерилизационной очистки
	Набор предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки. Состав набора: Раствор амидопирина - 90 мл; раствор анилина солянокислого – не менее 10 мл.
	комп
	12

	2. 
	Индикатор для контроля паровой  стерилизации 
	Индикатор химический одноразового применения для контроля паровой и воздушной стерилизации. Индикаторы 5 класса по ГОСТ ISO 11140-1-2011. Пригоден для всех режимов паровой и воздушной стерилизации, размещается внутри упаковок и в камере стерилизатора согласно МУ №287-113. Имеет липкий слой для фиксации в месте контроля и документе архива. Индикаторы стерилизации поставляются в комплекте с журналами.
	комп
	25

	3. 
	Лента липкая для паровой стерилизации с индикатором 
	Лента индикаторная, размер: ширина не менее 19 мм, длина не менее 50 м. Изготовлена из бумаги с клеевым слоем на обратной стороне. На ленте нанесен индикатор-свидетель. Индикаторный рисунок достигает конечного состояния, необратимо меняя цвет индикаторной метки только при обеспечении определенных условий воздействия стерилизующего агента.
	шт
	6

	4. 
	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий
	Бумага крепированная с чередованием цвета,  размер: ширина не менее 750мм, длина не менее 750 мм. Выдерживает стерилизацию несколькими методами: паровым и воздушным. Срок хранения изделий в упаковочных материалах после стерилизации не менее 12 месяцев. Упаковка  не менее 250 листов.
	упак
	20

	5. 
	Материал упаковочный  для стерилизации медицинских изделий
	Бумага крепированная с чередованием цвета,  размер: ширина не менее 1200мм, длина не менее 1200 мм. Выдерживает стерилизацию несколькими методами: паровым и воздушным. Срок хранения изделий в упаковочных материалах после стерилизации не менее 12 месяцев. Упаковка  не менее 100 листов.
	упак
	5

	6. 
	Пакеты бумажные для стерилизации
	Пакеты бумажные плоские самозапечатывающиеся для воздушной и паровой стерилизации, размер: ширина не менее 100 мм, длина не менее 200 мм. Изготовлены из крафт бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 100 шт
	упак
	15

	7. 
	Пакеты бумажные для стерилизации
	Пакеты бумажные плоские самозапечатывающиеся для воздушной и паровой стерилизации, размер: ширина не менее 150 мм, длина не менее 280 мм. Изготовлены из крафт бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 100 шт
	упак
	5

	8. 
	Пакеты бумажные для стерилизации
	Пакеты бумажные плоские самозапечатывающиеся для воздушной и паровой стерилизации, размер: ширина не менее 75 мм, длина не менее 150 мм. Изготовлены из крафт бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 100 шт
	упак
	10

	9. 
	Пакеты бумажные для стерилизации
	Пакеты бумажные плоские самозапечатывающиеся для воздушной и паровой стерилизации, размер: ширина не менее 200 мм, длина не менее 300 мм. Изготовлены из крафт бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 100 шт
	упак
	10

	10. 
	Пакеты бумажные для стерилизации
	Пакеты бумажные плоские самозапечатывающиеся для воздушной и паровой стерилизации, размер: ширина не менее 230 мм, длина не менее 280 мм. Изготовлены из крафт бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 100 шт
	упак
	10

	11. 
	Пакеты бумажные со складкой для стерилизации
	Пакеты бумажные со складкой термосвариваемые для воздушной и паровой стерилизации, размер: ширина не менее 140 мм, высота складки не менее 50 мм, длина не менее 335 мм. Изготовлены из специальной белой влагопрочной бумаги.  Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 100 шт
	упак
	5

	12. 
	Пакеты бумажные со складкой для стерилизации
	Пакеты бумажные со складкой термосвариваемые для воздушной и паровой стерилизации, размер: ширина не менее 140 мм, высота складки не менее 50 мм, длина не менее 330 мм. Изготовлены из специальной белой влагопрочной бумаги.  Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 100 шт
	упак
	5

	13. 
	Пакеты бумажные со складкой для стерилизации
	Пакеты бумажные со складкой термосвариваемые для воздушной и паровой стерилизации, размер: ширина не менее 180 мм, высота складки не менее 90 мм, длина не менее 380 мм. Изготовлены из специальной белой влагопрочной бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 100 шт
	упак
	15

	14. 
	Пакеты бумажные со складкой для стерилизации
	Пакеты бумажные со складкой термосвариваемые для воздушной и паровой стерилизации, размер: ширина не менее 150 мм, высота складки не менее 40 мм, длина не менее 330 мм. Изготовлены из специальной белой влагопрочной бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 100 шт
	упак
	12

	15. 
	Пакеты бумажные со складкой для стерилизации
	Пакеты бумажные со складкой термосвариваемые для воздушной и паровой стерилизации, размер: ширина не менее 100 мм, высота складки не менее 55 мм, длина не менее 270 мм. Изготовлены из специальной белой влагопрочной бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 100 шт
	упак
	5

	16. 
	Пакеты бумажные со складкой для стерилизации
	Пакеты бумажные со складкой термосвариваемые для воздушной и паровой стерилизации, размер: ширина не менее 100 мм, высота складки не менее 50 мм, длина не менее 300 мм. Изготовлены из специальной белой влагопрочной бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 100 шт
	упак
	5

	17. 
	Пакеты комбинированные для стерилизации
	Пакеты комбинированные самозапечатывающиеся для паровой стерилизации, размер: ширина не менее 130 мм,  длина не менее 250 мм. Изготовлены из прозрачной  пленки и влагопрочной бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 200 шт
	упак
	5

	18. 
	Пакеты комбинированные для стерилизации
	Пакеты комбинированные самозапечатывающиеся для паровой стерилизации, размер: ширина не менее 150 мм,  длина не менее 300 мм. Изготовлены из прозрачной  пленки и влагопрочной бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 100 шт
	упак
	4

	19. 
	Пакеты комбинированные для стерилизации
	Пакеты комбинированные самозапечатывающиеся для паровой стерилизации, размер: ширина не менее 150 мм,  длина не менее 250 мм. Изготовлены из прозрачной  пленки и влагопрочной бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 100 шт
	упак
	5

	20. 
	Пакеты комбинированные для стерилизации
	Пакеты комбинированные самозапечатывающиеся для паровой стерилизации, размер: ширина не менее 200 мм,  длина не менее 300 мм. Изготовлены из прозрачной  пленки и влагопрочной бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 200 шт
	упак
	5

	21. 
	Пакеты комбинированные для стерилизации
	Пакеты комбинированные самозапечатывающиеся для паровой стерилизации, размер: ширина не менее 90 мм,  длина не менее 180 мм. Изготовлены из прозрачной  пленки и влагопрочной бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 200 шт
	упак
	10

	22. 
	Пакеты комбинированные для стерилизации
	Пакеты комбинированные самозапечатывающиеся для паровой стерилизации, размер: ширина не менее 90 мм,  длина не менее 250 мм. Изготовлены из прозрачной  пленки и влагопрочной бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 200 шт
	упак
	10

	23. 
	Пакеты комбинированные для стерилизации
	Пакеты комбинированные самозапечатывающиеся для паровой стерилизации, размер: ширина не менее 60 мм,  длина не менее 150 мм. Изготовлены из прозрачной  пленки и влагопрочной бумаги. Срок хранения простерилизованных изделий  в пакетах не менее 12 месяцев. Упаковка не менее 200 шт
	упак
	40

	24. 
	Рулоны для  стерилизации
	Рулоны плоские для паровой стерилизации, размер ширина не менее 100 мм, длина не менее 200 м. Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной  пленки и  водоотталкивающей бумаги. На лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва нанесены цветные химические индикаторы. Срок хранения изделий простерилизованных в упаковке не менее 12 месяцев.
	рулон
	4

	25. 
	Рулоны для  стерилизации
	Рулоны плоские для паровой стерилизации, размер ширина не менее 120 мм, длина не менее 200 м. Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной  пленки и  водоотталкивающей бумаги. На лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва нанесены цветные химические индикаторы. Срок хранения изделий простерилизованных в упаковке не менее 12 месяцев.
	рулон
	5

	26. 
	Рулоны для  стерилизации
	Рулоны плоские для паровой стерилизации, размер ширина не менее 150 мм, длина не менее 200 м. Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной  пленки и  водоотталкивающей бумаги. На лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва нанесены цветные химические индикаторы. Срок хранения изделий простерилизованных в упаковке не менее 12 месяцев.
	рулон
	5

	27. 
	Рулоны для  стерилизации
	Рулоны плоские для паровой стерилизации, размер ширина не менее 75 мм, длина не менее 200 м. Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной  пленки и  водоотталкивающей бумаги. На лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва нанесены цветные химические индикаторы. Срок хранения изделий простерилизованных в упаковке не менее 12 месяцев.
	рулон
	10

	28. 
	Рулоны для  стерилизации
	Рулоны плоские для паровой стерилизации, размер ширина не менее 300 мм, длина не менее 200 м. Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной  пленки и  водоотталкивающей бумаги. На лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва нанесены цветные химические индикаторы. Срок хранения изделий простерилизованных в упаковке не менее 12 месяцев.
	рулон
	2


Приложение № 3 к документации

	Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предмет договора 
	В соответствии с проектом договора (Приложение 1 к документации)

	Основные характеристики объекта закупки
	В соответствии с техническим заданием (Приложение 2 к документации)

	Используемый метод определения НМЦД с обоснованием:
	Для определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с ч. 3 ст. 17 Положения Заказчика был использован иной метод 

	Расчет НМЦД
	Приложение: Расчет иным методом 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приложение: Расчет иным методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Цена за ед. поставщика (исполнителя, подрядчика)
	Средняя цена за единицу, руб.
	Наименьшая цена за единицу, руб.
	Сумма, руб.

	
	
	
	
	Вх.№ 1 от 09.12.2024
	Вх.№2 от 12.02.2025
	Вх.№3 от 13.02.2025
	Вх. №4 от 22.04.2024 №ЗК32413426368
	Вх. №5 от 05.02.2025 №57202086042250000710000
	
	
	

	
	
	
	
	Цена за ед., руб.
	Сумма, руб.
	Цена за ед., руб.
	Сумма, руб.
	Цена за ед., руб.
	Сумма, руб.
	Цена за ед., руб.
	Сумма, руб.
	Цена за ед., руб.
	Сумма, руб.
	
	
	

	1
	Индикатор контроля качества предстерилизационной очистки
	комп
	12,00
	250,00
	3 000,00
	265,00
	3 180,00
	 
	 
	220,00
	2 640,00
	 
	 
	245,00
	220,00
	2 640,00

	2
	Индикатор для контроля паровой  стерилизации
	комп
	25,00
	1 800,00
	45 000,00
	1 820,00
	45 500,00
	 
	 
	1 070,00
	26 750,00
	 
	 
	1 563,33
	1 070,00
	26 750,00

	3
	Лента липкая для паровой стерилизации с индикатором
	шт
	6,00
	350,00
	2 100,00
	354,00
	2 124,00
	 
	 
	230,00
	1 380,00
	 
	 
	311,33
	230,00
	1 380,00

	4
	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий
	упак
	20,00
	6 000,00
	120 000,00
	6 100,00
	122 000,00
	 
	 
	4 990,00
	99 800,00
	 
	 
	5 696,67
	4 990,00
	99 800,00

	5
	Материал упаковочный  для стерилизации медицинских изделий
	упак
	5,00
	6 500,00
	32 500,00
	6 700,00
	33 500,00
	 
	 
	12 860,00
	64 300,00
	 
	 
	8 686,67
	6 500,00
	32 500,00

	6
	Пакеты бумажные для стерилизации
	упак
	15,00
	430,00
	6 450,00
	440,00
	6 600,00
	 
	 
	176,00
	2 640,00
	 
	 
	348,67
	176,00
	2 640,00

	7
	Пакеты бумажные для стерилизации
	упак
	5,00
	625,00
	3 125,00
	630,00
	3 150,00
	 
	 
	276,00
	1 380,00
	 
	 
	510,33
	276,00
	1 380,00

	8
	Пакеты бумажные для стерилизации
	упак
	10,00
	375,00
	3 750,00
	380,00
	3 800,00
	 
	 
	126,00
	1 260,00
	 
	 
	293,67
	126,00
	1 260,00

	9
	Пакеты бумажные для стерилизации
	упак
	10,00
	770,00
	7 700,00
	790,00
	7 900,00
	 
	 
	353,00
	3 530,00
	 
	 
	637,67
	353,00
	3 530,00

	10
	Пакеты бумажные для стерилизации
	упак
	10,00
	720,00
	7 200,00
	740,00
	7 400,00
	 
	 
	387,00
	3 870,00
	 
	 
	615,67
	387,00
	3 870,00

	11
	Пакеты бумажные со складкой для стерилизации
	упак
	5,00
	1 250,00
	6 250,00
	1 270,00
	6 350,00
	1 295,00
	6 475,00
	 
	 
	 
	 
	1 271,67
	1 250,00
	6 250,00

	12
	Пакеты бумажные со складкой для стерилизации
	упак
	5,00
	1 100,00
	5 500,00
	1 120,00
	5 600,00
	 
	 
	691,00
	3 455,00
	 
	 
	970,33
	691,00
	3 455,00

	13
	Пакеты бумажные со складкой для стерилизации
	упак
	15,00
	1 500,00
	22 500,00
	1 560,00
	23 400,00
	 
	 
	1 074,00
	16 110,00
	 
	 
	1 378,00
	1 074,00
	16 110,00

	14
	Пакеты бумажные со складкой для стерилизации
	упак
	12,00
	1 200,00
	14 400,00
	1 245,00
	14 940,00
	 
	 
	880,00
	10 560,00
	 
	 
	1 108,33
	880,00
	10 560,00

	15
	Пакеты бумажные со складкой для стерилизации
	упак
	5,00
	1 060,00
	5 300,00
	1 130,00
	5 650,00
	1 152,60
	5 763,00
	 
	 
	 
	 
	1 114,20
	1 060,00
	5 300,00

	16
	Пакеты бумажные со складкой для стерилизации
	упак
	5,00
	1 200,00
	6 000,00
	1 210,00
	6 050,00
	 
	 
	945,00
	4 725,00
	 
	 
	1 118,33
	945,00
	4 725,00

	17
	Пакеты комбинированные для стерилизации
	упак
	5,00
	720,00
	3 600,00
	725,00
	3 625,00
	 
	 
	460,00
	2 300,00
	 
	 
	635,00
	460,00
	2 300,00

	18
	Пакеты комбинированные для стерилизации
	упак
	4,00
	710,00
	2 840,00
	725,00
	2 900,00
	 
	 
	322,00
	1 288,00
	 
	 
	585,67
	322,00
	1 288,00

	19
	Пакеты комбинированные для стерилизации
	упак
	5,00
	670,00
	3 350,00
	695,00
	3 475,00
	 
	 
	307,00
	1 535,00
	 
	 
	557,33
	307,00
	1 535,00

	20
	Пакеты комбинированные для стерилизации
	упак
	5,00
	1 400,00
	7 000,00
	1 430,00
	7 150,00
	 
	 
	812,00
	4 060,00
	 
	 
	1 214,00
	812,00
	4 060,00

	21
	Пакеты комбинированные для стерилизации
	упак
	10,00
	450,00
	4 500,00
	475,00
	4 750,00
	 
	 
	290,00
	2 900,00
	 
	 
	405,00
	290,00
	2 900,00

	22
	Пакеты комбинированные для стерилизации
	упак
	10,00
	530,00
	5 300,00
	530,00
	5 300,00
	 
	 
	382,00
	3 820,00
	 
	 
	480,67
	382,00
	3 820,00

	23
	Пакеты комбинированные для стерилизации
	упак
	40,00
	350,00
	14 000,00
	357,00
	14 280,00
	 
	 
	330,00
	13 200,00
	 
	 
	345,67
	330,00
	13 200,00

	24
	Рулоны для  стерилизации
	рулон
	4,00
	1 860,00
	7 440,00
	1 866,00
	7 464,00
	 
	 
	 
	 
	2561,00
	10 244,00
	2 095,67
	1 860,00
	7 440,00

	25
	Рулоны для  стерилизации
	рулон
	5,00
	1 850,00
	9 250,00
	1 865,00
	9 325,00
	 
	 
	 
	 
	3300,00
	16 500,00
	2 338,33
	1 850,00
	9 250,00

	26
	Рулоны для  стерилизации
	рулон
	5,00
	2 800,00
	14 000,00
	2 920,00
	14 600,00
	 
	 
	 
	 
	4180,00
	20 900,00
	3 300,00
	2 800,00
	14 000,00

	27
	Рулоны для  стерилизации
	рулон
	10,00
	1 360,00
	13 600,00
	1 370,00
	13 700,00
	 
	 
	 
	 
	2561,00
	25 610,00
	1 763,67
	1 360,00
	13 600,00

	28
	Рулоны для  стерилизации
	рулон
	2,00
	5 600,00
	11 200,00
	6 870,00
	13 740,00
	 
	 
	 
	 
	6860,00
	13 720,00
	6 443,33
	5 600,00
	11 200,00

	 
	Итого
	 
	 
	 
	386 855,00
	 
	397 453,00
	 
	 
	 
	271 503,00
	 
	86 974,00
	 
	 
	306 743,00

	В целях эффективного расходования финансовых средств начальная (максимальная) цена договора установлена в размере 306743,00  рублей

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начальник КС  _______________/Васильев С.В./
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.02.2025 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №4 к документации

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование участника закупки (для юридического лица): _________________________________

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) ______ _________________________________

Место нахождения (для юридического лица): ________________________________

Место жительства (для физического лица): _________ _____________________________

ИНН/КПП участника закупки: _____________________________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________

ИНН учредителей участника закупки (для юридического лица): ______________________________________________

ИНН членов коллегиального исполнительного органа участника закупки (для юридического лица): ____ ________________________

ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки (для юридического лица): ________________ _______________________________

Контактная информация (эл.адрес, телефон):______ ___________________________

Кому: ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова»



Дата: «____» ____________20__г. 

Уважаемые господа!

          Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить в полном объеме и в  установленные сроки все условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  (техническом задании, проекте договора) N _____________________________(номер извещения на официальном сайте) и готовы поставить:

	№

п/п
	Наименование товара
	Торговое наименование товара (при наличии)
	Страна происхождения товара
	Характеристики товара
	Единица измерения
	Количество 
	Цена единицы товара, руб. 
	Сумма, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Итого цена договора составляет __________________ (сумма прописью) рубля __коп., в том числе НДС ________.
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме имеет следующие приложения:

________________________________________________________________________________________

Руководитель _______________________________________________________________________________

М.П.  (должность                                  подпись                                Фамилия, Имя, Отчество полностью)
PAGE  
20

