## Приложение к ТЗ
Приложение к техническому заданию на поставку предохранителей ВН и НН для нужд ПАО "Россети Центр" / ПАО "Россети Центр и Приволжье" Лот 401I
№ | Номер материала | Наименование материала | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 2000936 | Вставка плавкая ПН2-250 160А | 27.12.21.000 | преимущество | ГОСТ 17242 Напряжение, В - 380 Номинальный ток, А - 160 Габарит предохранителя - 141х50х50 Степень защиты - IP20 Масса, кг – не более 0,44
2 | 2003093 | Вставка плавкая ППН-35 габарит 1 100А | 27.12.21.000 | преимущество | ГОСТ 17242 Напряжение, В – 660 Номинальный ток, А – 100 Габарит предохранителя – 1 Масса, кг – не более 0.458
3 | 2003204 | Вставка плавкая ППН-35 габарит 1 160А | 27.12.21.000 | преимущество | ГОСТ 17242 Напряжение, В – 660 Номинальный ток, А – 160 Габарит предохранителя – 1 Масса, кг – не более 0.458
4 | 2003205 | Вставка плавкая ППН-35 габарит 1 250А | 27.12.21.000 | преимущество | ГОСТ 17242 Напряжение, В – 660 Номинальный ток, А – 250 Габарит предохранителя – 1 Масса, кг – не более 0.458
5 | 2003262 | Вставка плавкая ППН-37 габарит 2 400А | 27.12.21.000 | преимущество | ГОСТ 17242 Напряжение, В – 660 Номинальный ток, А – 400 Габарит предохранителя - 2 Масса, кг - не более 0.694
6 | 2003466 | Патрон ПТ 1.1-10-16-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Частота, Гц - 50/60 Номинальный ток, А - 16 Ширина, мм - 412 Род тока - Переменный (AC) Масса, кг - не более 1.9 Диапазон рабочих температур - от -45 до +40 Степень защиты - IP00 Напряжение, В - 10000
7 | 2003496 | Патрон ПТ 1.1-6-20-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 6 Номинальный ток, А – 20 Степень защиты - IP20 Ширина, мм - 312 Род тока - Переменный (AC) Масса, кг - не более 1.9 Диапазон рабочих температур - от -45 до +40 Частота, Гц - 50/60 Климатическое исполнение - У3
8 | 2012380 | Контакт основания ПН2-100 | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток - 100 А Количество полюсов – 1 Исполнение на шину – Да Поворотный механизм - Нет
9 | 2012401 | Патрон ПТ 1.1-6-31,5-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Тип изделия - Патрон Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 31.5 Род тока - Переменный (AC)
10 | 2012403 | Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 10 Номинальный ток, А - 50 Степень защиты - IP20 Ширина, мм - 464 Род тока - Переменный (AC) Масса, кг - не более 3.21 Диапазон рабочих температур - от -45 до +40 Частота, Гц - 50/60 Климатическое исполнение - У3
11 | 2012404 | Патрон ПТ 1.3-10-100-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 100 Ширина, мм - 464 Род тока - Переменный (AC) Масса, кг - не более 6.5 Диапазон рабочих температур - от -45 до +40 Степень защиты - IP00 Частота, Гц - 50/60 Климатическое исполнение - У3
12 | 2012702 | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 10 Номинальный ток, А – 31,5 Отключающая способность, кА – 31,5 Длина патрона L, мм – 412
13 | 2016271 | Патрон ПТ 1.3-10-80-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 80 Ширина, мм - 464 Род тока - Переменный (AC) Масса, кг - не более 6.5 Диапазон рабочих температур - от -45 до +40 Степень защиты - IP00 Частота, Гц - 50/60 Климатическое исполнение - У3
14 | 2016632 | Контакт предохранителя К01-10 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 160 Род тока - Переменный (AC) Климатическое исполнение - У3
15 | 2017494 | Патрон ПН 0.1-35 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 35 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 612 Масса, кг - не более 2,8
16 | 2020287 | Патрон ПТ 1.2-6-80-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 80 Степень защиты - IP20 Ширина, мм - 364 Род тока - Переменный (AC) Масса, кг - не более 2.5 Диапазон рабочих температур - от -45 до +40 Частота, Гц - 50/60 Климатическое исполнение - У3
17 | 2021538 | Предохранитель ПКТ 102-10-40-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 40 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 464 Масса, кг - не более 6,45
18 | 2024535 | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 40 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 464 Масса, кг - не более 3,4
19 | 2025344 | Предохранитель НПН2-60 63А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 10 Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В - 380 Степень защиты - IP00 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 10 Частота, Гц - 50
20 | 2028064 | Патрон ПТ 1.3-6-100-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 100 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 364 Масса, кг - не более 4,8
21 | 2029376 | Вставка плавкая ПН2-250 200А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток,А - 200 Напряжение, В - 380 Габарит предохранителя141х50х50 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Масса, кг – не более 0,44 Длина, мм – 140 Ширина, мм – 50 Высота, мм – 50 Степень защиты - IP20 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3
22 | 2036137 | Контакт основания ПН2-250 | 27.12.21.000 | преимущество | Количество полюсов - 1 Номинальный ток - 250 А Исполнение на шину - да Поворотный механизм - нет Вес, г - не более 140
23 | 2038782 | Патрон ПН 0.1-10 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 212 Масса, кг - не более 1,2
24 | 2040630 | Вставка плавкая ПН2-100 40А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 40 Габарит предохранителя - 100А Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный (AC) Степень защиты - IP00 Количество силовых полюсов – 1 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
25 | 2040674 | Предохранитель ПП-А/З 220/230В | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток - 200 А Номинальное напряжение - 230 В Исполнение индикатора состояния предохранителя - Нет (без)
26 | 2041595 | Патрон ПТ 1.1-6-16-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А – 16 Номинальный ток отключения кА - 20 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 312 Масса, кг - не более 1,5
27 | 2041597 | Патрон ПТ 1.1-10-5-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Вес - не более 1,8 кг Напряжение - 10 кВ Номинальный ток, А - 5 А Диаметр, мм - 55 мм Климатическое исполнение - У3 Габарит, исполнение контакта - 1
28 | 2042168 | Патрон ПТ 1.1-10-20-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А – 20 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 1,95
29 | 2043044 | Патрон ПТ 1.1-6-10-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 10 Номинальный ток отключения, кА - 20 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 312 Масса, кг - не более 1,5
30 | 2044962 | Патрон ПТ 1.2-6-31,5-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 31,5 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм – 72 Длина, мм – 364 Масса, кг - не более 2,4
31 | 2047315 | Патрон ПТ 1.1-10-16-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 16 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 1,95
32 | 2049445 | Вставка плавкая ПН2-100 100А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 100 Напряжение, В - 380 Габарит предохранителя - 100А Род тока - Переменный (AC) Степень защиты - IP00 Масса, кг - не более 0.31 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
33 | 2049447 | Вставка плавкая ПН2-250 250А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 250 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Напряжение, В - 380 Габарит предохранителя - 250А Степень защиты - IP00 Масса, кг - не более 0.49 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
34 | 2049450 | Вставка плавкая ПН2-400 315А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 315 Габарит предохранителя - 171х66х66 Напряжение, В - 380 Степень защиты - IP20 Масса, кг - не более 0.684 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40
35 | 2051851 | Патрон ПТ 1.1-10-10-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 10 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 1,95
36 | 2051856 | Патрон ПТ 1.1-10-3,2-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 3,2 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 1,95
37 | 2051865 | Патрон ПТ 1.2-10-31,5-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 31,5 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм – 72 Длина, мм – 364 Масса, кг - не более 2,4
38 | 2054733 | Патрон ПТ 1.1-10-8-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Вес - не более 1,8 кг Напряжение - 10 кВ Номинальный ток, А – 8 Диаметр, мм – 55 Климатическое исполнение - У1 Габарит, исполнение контакта - 1
39 | 2054735 | Патрон ПТ 1.1-10-10-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Вес - не более 1,8 кг Напряжение - 10 кВ Номинальный ток, А - 10 А Диаметр, мм - 55 мм Климатическое исполнение - У1 Габарит, исполнение контакта - 1
40 | 2055852 | Патрон ПТ 1.1-10-16-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Вес - не более 1,8 кг Напряжение - 10 кВ Номинальный ток, А - 16 А Диаметр, мм - 55 мм Климатическое исполнение - У1 Габарит, исполнение контакта - 1
41 | 2058121 | Патрон ПТ 1.2-6-40-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальный ток, А 40 Климатическое исполнение У3 Род тока Переменный (AC) Масса, кг не более 2.5 Диапазон рабочих температур от -45 до +40 Степень защиты IP00 Ширина, мм 364 Частота, Гц 50/60
42 | 2058132 | Патрон ПТ 1.2-6-50-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, Кв - 6 Степень защиты - IP20 Ширина, мм - 364 Род тока - Переменный (AC) Масса, кг - не более 2.5 Диапазон рабочих температур - от -45 до +40 Климатическое исполнение - У3 Частота, Гц - 50/60 Предельная отключающая способность, кA - 20 Номинальный ток, А - 50
43 | 2058140 | Патрон ПТ 1.1-10-2-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 2 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 1,95
44 | 2058141 | Патрон ПТ 1.1-10-3,2-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 3,2 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 1,95
45 | 2058144 | Патрон ПТ 1.1-10-8-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 8 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 1,95
46 | 2058147 | Патрон ПТ 1.1-10-20-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 20 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 1,95
47 | 2058148 | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 31,5 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 1,95
48 | 2058152 | Патрон ПТ 1.3-10-80-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 80 Номинальный ток отключения, кА - 20 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 464 Масса, кг - не более 6,8
49 | 2058156 | Патрон ПТ 1.2-6-40-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 40 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 364 Масса, кг - не более 2,4
50 | 2058157 | Патрон ПТ 1.2-6-50-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 50 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 364 Масса, кг - не более 2,4
51 | 2060683 | Вставка плавкая ПН2-100 80А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 80 Габарит предохранителя - 100А Напряжение, В - 380 Способ монтажа - На аппарат Степень защиты - IP00 Высота, мм - 123 Масса, кг - не более 0.31 Ширина, мм - 40 Глубина, мм - 52.5 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3 Количество силовых полюсов - 1 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
52 | 2073964 | Вставка плавкая ПН2-100 50А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 50 Габарит предохранителя - 100А Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - На аппарат Степень защиты - IP00 Высота, мм - 123 Масса, кг - не более 0.31 Количество силовых полюсов - 1 Ширина, мм - 40 Глубина, мм - 52.5 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
53 | 2073967 | Вставка плавкая ПН2-100 31,5А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 31.5 Габарит предохранителя - 100А Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Масса, кг - не более 0.31 Количество силовых полюсов - 1 Ширина, мм - 40 Глубина, мм - 52.5 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60 Климатическое исполнение - У3
54 | 2073968 | Вставка плавкая ПН2-100 63А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 63 Габарит предохранителя - 100А Напряжение, В - 380 Способ монтажа - На аппарат Степень защиты - IP00 Высота, мм - 123 Масса, кг - не более 0.31 Количество силовых полюсов - 1 Ширина, мм - 40 Глубина, мм - 52.5 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
55 | 2073970 | Вставка плавкая ПН2-630 630А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 630 Габарит предохранителя - 201х80х80 Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Ширина, мм - 95 Масса, кг - не более 0.95 Высота, мм - 80 Длина, мм - 205 Степень защиты - IP20 Способ монтажа - На аппарат Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3
56 | 2081135 | Предохранитель ПКТ 101-6-16-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ 6 Номинальный ток, А 16 Диапазон рабочих температур от -45 до +40 Степень защиты IP00
57 | 2081136 | Предохранитель ПКТ 101-6-8-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Климатическое исполнение: У3 Номинальный ток, А: 8 А Номинальный ток отсечки, кА: 12,5 Диаметр: 55 мм
58 | 2081139 | Предохранитель ПКТ 101-6-20-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Тип изделия - Предохранитель Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 20 Диапазон рабочих температур - от -45 до +40 Степень защиты - IP00
59 | 2102807 | Предохранитель НПН2-60 16А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 16 Габарит предохранителя - 22x75 Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный (AC) Степень защиты - IP00 Масса, кг - не более 0.065 Высота, мм - 75 Количество силовых полюсов - 1 Ширина, мм - 75 Глубина, мм - 22.5 Диапазон рабочих температур - от -10 до +55 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 10 Частота, Гц - 50/60
60 | 2104065 | Предохранитель ПКН 001-10У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 312 Масса, кг - не более 7,50
61 | 2104066 | Предохранитель ПКН 001-10У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 212 Масса, кг -не более 4,20
62 | 2104067 | Предохранитель ПКН 001-35У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 35 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 612 Масса, кг - не более 10
63 | 2104068 | Предохранитель ПКН 001-35У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 35 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 612 Масса, кг - не более 17,4
64 | 2104069 | Предохранитель ПКТ 101-10-10-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 10 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 4,9
65 | 2104070 | Предохранитель ПКТ 101-10-10-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 10 ПКС, кА – 20 Климатическое исполнение и категория размещения - У1 Серия - ПКТ Тип предохранителя - 101 Обозначение патрона - ПТ101-10-10 20-У1
66 | 2104072 | Предохранитель ПКТ 101-10-10-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А – 10 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм – 55 Длина, мм – 412 Масса, кг - не более 4,9
67 | 2104077 | Предохранитель ПКТ 101-10-16-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 16 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 4,9
68 | 2104078 | Предохранитель ПКТ 101-10-16-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение – 10, кВ Номинальный ток, А - 16 А Диаметр, мм – 55, мм Климатическое исполнение - У1 Габарит, исполнение контакта - 1
69 | 2104079 | Предохранитель ПКТ 101-10-16-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 16 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 4,9
70 | 2104081 | Предохранитель ПКТ 101-10-20-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ – 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 20 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 4,9
71 | 2104082 | Предохранитель ПКТ 101-10-20-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение - 10 кВ Номинальный ток, А - 20 А Диаметр, мм - 55 мм Климатическое исполнение - У1 Габарит, исполнение контакта - 1
72 | 2104083 | Предохранитель ПКТ 101-10-20-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А – 20 Предельная коммутационная способность переменного тока, кА - 20 Диаметр патрона ПТ, мм - 55 Длина патрона ПТ, мм - 412
73 | 2104084 | Предохранитель ПКТ 101-10-20-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 20 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 4,9
74 | 2104087 | Предохранитель ПКТ 101-10-2-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 2 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 4,9
75 | 2104093 | Предохранитель ПКТ 101-10-3,2-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 3,2 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 4,9
76 | 2104099 | Предохранитель ПКТ 101-10-31,5-12,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 31,5 ПКС, кА - 12,5 Климатическое исполнение и категория размещения - У1 Серия - ПКТ Тип предохранителя - 101 Обозначение патрона - ПТ101-10-31,5-12,5-У1
77 | 2104100 | Предохранитель ПКТ 101-10-31,5-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 31,5 ПКС, кА - 12,5 Климатическое исполнение и категория размещения - У3 Серия - ПКТ Тип предохранителя - 101 Обозначение патрона - ПТ101-10-31,5-12,5-У3
78 | 2104101 | Предохранитель ПКТ 101-10-31,5-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А – 31,5 Предельная коммутационная способность переменного тока, кА - 20 Диаметр патрона ПТ, мм - 55 Длина патрона ПТ, мм - 412
79 | 2104103 | Предохранитель ПКТ 101-10-31,5-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальный ток In (А) - 31,50 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В) - 10 000 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА) - 31,50 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 10кВ АС (кА) - 31,50 Климатическое исполнение и категория размещения - У3
80 | 2104106 | Предохранитель ПКТ 101-10-5-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 5 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 4,9
81 | 2104108 | Предохранитель ПКТ 101-10-5-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А – 5 Предельная коммутационная способность переменного тока, кА - 20 Диаметр патрона ПТ, мм - 55 Длина патрона ПТ, мм - 412 Климатическое исполнение, У3
82 | 2104109 | Предохранитель ПКТ 101-10-5-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 5 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 4,9
83 | 2104112 | Предохранитель ПКТ 101-10-8-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 8 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 4,9
84 | 2104113 | Предохранитель ПКТ 101-10-8-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение - 10 кВ Номинальный ток, А - 8 А Диаметр, мм - 55 мм Климатическое исполнение - У1 Габарит, исполнение контакта - 1
85 | 2104115 | Предохранитель ПКТ 101-10-8-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 8 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 4,9
86 | 2104128 | Предохранитель ПКТ 101-6-10-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2 Номинальный ток, А - 10 Номинальный ток отключения, кА - 20 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 312 Масса, кг - не более 3,9
87 | 2104131 | Предохранитель ПКТ 101-6-10-40 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2 Номинальный ток, А – 10 Номинальный ток отключения, кА – 40 Диаметр, мм - 55 Длина, мм – 312 Масса, кг - 3,9
88 | 2104132 | Предохранитель ПКТ 101-6-16-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2 Номинальный ток, А - 16 Номинальный ток отключения, кА - 20 Длина, мм - 312 Масса, кг - не более 3,9
89 | 2104136 | Предохранитель ПКТ 101-6-20-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2 Номинальный ток, А – 20 Номинальный ток отключения, кА - 20 Диаметр, мм – 55 Длина, мм – 312 Масса, кг - не более 3,9
90 | 2104139 | Предохранитель ПКТ 101-6-20-40 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2 Номинальный ток, А - 20 Номинальный ток отключения, кА - 40 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 312 Масса, кг - 3,9
91 | 2104145 | Предохранитель ПКТ 101-6-3,2-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 7,2 Номинальный ток, А – 3,2 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 312 Масса, кг - не более 3,9
92 | 2104148 | Предохранитель ПКТ 101-6-31,5-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение – 6, кВ Номинальный ток, А - 31,5 А Диаметр, мм - 55, мм Климатическое исполнение - У1 Габарит, исполнение контакта - 1
93 | 2104149 | Предохранитель ПКТ 101-6-31,5-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 31.5 Диапазон рабочих температур - от -45 до +40 Степень защиты - IP00
94 | 2104150 | Предохранитель ПКТ 101-6-31,5-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А – 31,5 Предельная коммутационная способность переменного тока, кА – 31,5 Климатическое исполнение: У3 Диаметр патрона ПТ, мм - 55 Длина патрона ПТ, мм - 312
95 | 2104153 | Предохранитель ПКТ 101-6-5-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2 Номинальный ток, А - 5 Номинальный ток отключения, кА - 20 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 312 Масса, кг - 3,9
96 | 2104157 | Предохранитель ПКТ 101-6-8-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2 Номинальный ток, А - 8 Номинальный ток отключения, кА - 20 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 312 Масса, кг - не более 3,9
97 | 2104159 | Предохранитель ПКТ 101-6-8-40 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А –8 Номинальный ток отсечки, кА – 40 Климатическое исполнение: У1 Диаметр патрона ПТ, мм - 55 Длина патрона ПТ, мм - 312
98 | 2104162 | Предохранитель ПКТ 102-10-31,5-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальный ток - 31,5 Исполнение - У3 Напряжение - 10 Габарит - 102
99 | 2104166 | Предохранитель ПКТ 102-10-31,5-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 31,5 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 464 Масса, кг - не более 6,45
100 | 2104169 | Предохранитель ПКТ 102-10-40-12,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальный ток - 40 Исполнение - У1 Напряжение – 10 Габарит - 102
101 | 2104172 | Предохранитель ПКТ 102-10-40-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток предохранителя, А - 40 Номинальный ток отключения, кА - 20
102 | 2104177 | Предохранитель ПКТ 102-10-50-12,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ 10 Номинальный ток, А 50 Диапазон рабочих температур от -45 до +40 Степень защиты IP00
103 | 2104178 | Предохранитель ПКТ 102-10-50-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А – 50 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 464 Масса, кг - не более 6,45
104 | 2104179 | Предохранитель ПКТ 102-10-50-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А – 50 Номинальный ток отсечки, кА – 20 Климатическое исполнение: У1 Диаметр патрона ПТ, мм - 72 Длина патрона ПТ, мм - 464
105 | 2104181 | Предохранитель ПКТ 102-10-50-31,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальный ток,А - 50 Исполнение - У1 Напряжение, кВ - 10 Габарит - 102
106 | 2104183 | Предохранитель ПКТ 102-10-50-40 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение: 10 кВ Климатическое исполнение: У3 Номинальный ток, А: 50 А Номинальный ток отсечки, кА: 40 Диаметр: 72 мм
107 | 2104192 | Предохранитель ПКТ 102-6-31,5-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 31.5 Диапазон рабочих температур - от -45 до +40 Степень защиты - IP00
108 | 2104193 | Предохранитель ПКТ 102-6-31,5-31,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальный ток, кА - 31,5 Исполнение - У1 Напряжение, кВ - 6 Габарит - 102
109 | 2104194 | Предохранитель ПКТ 102-6-31,5-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2 Номинальный ток, А - 31,5 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 364 Масса, кг - 5,0
110 | 2104197 | Предохранитель ПКТ 102-6-40-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 6 Номинальный ток, А – 40 Тип изделия: ПКТ У1 (предохранитель в сборе на полимерных изоляторах). Ток отключения, кА – 20 Род тока - Переменный (AC) Длинна, мм – 364 Масса, кг - не более 2,3
111 | 2104198 | Предохранитель ПКТ 102-6-40-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 40 Способ монтажа - На аппарат Диапазон рабочих температур - от -45 до +40
112 | 2104200 | Предохранитель ПКТ 102-6-40-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А – 40 Номинальный ток отсечки, кА – 31,5 Климатическое исполнение: У3 Диаметр патрона ПТ, мм - 72 Длина патрона ПТ, мм - 364
113 | 2104203 | Предохранитель ПКТ 102-6-50-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А – 50 Номинальный ток отсечки, кА – 20 Климатическое исполнение: У1 Диаметр патрона ПТ, мм - 72 Длина патрона ПТ, мм - 364
114 | 2104204 | Предохранитель ПКТ 102-6-50-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 50 Способ монтажа - На аппарат Диапазон рабочих температур - от -45 до +40
115 | 2104206 | Предохранитель ПКТ 102-6-50-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2 Номинальный ток, А - 50 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 364 Масса, кг - 5,0
116 | 2104228 | Предохранитель ПКТ 103-10-80-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 80 Номинальный ток отключения, кА - 20 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 464 Масса, кг - не более 9,80
117 | 2104230 | Предохранитель ПКТ 103-10-80-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А – 80 Номинальный ток отсечки, кА – 31,5 Климатическое исполнение: У3 Диаметр патрона ПТ, мм - 75 Длина патрона ПТ, мм - 464
118 | 2104233 | Предохранитель ПКТ 103-35-31,5-8 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение 35 кВ Номинальный ток 31,5 А Габарит предохранителя ПКТ ПКТ 103 Диаметр ПКТ 72 мм Климатическое исполнение У1 Габарит, исполнение контакта 3
119 | 2104238 | Предохранитель ПКТ 103-6-100-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2 Номинальный ток, А – 100 Номинальный ток отключения, кА - 20 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 364 Масса, кг - 7,30
120 | 2104244 | Предохранитель ПКТ 103-6-160-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2 Номинальный ток, А – 160 Номинальный ток отключения, кА - 20 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 364 Масса, кг - 7,30
121 | 2104249 | Предохранитель ПКТ 103-6-80-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальный ток 80 А Номинальное напряжение 6 кВ Применение Защита распределительного устройства Род тока Переменный ток (AC) Диаметр 72 мм
122 | 2104252 | Предохранитель ПКТ 103-6-80-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2 Номинальный ток, А – 80 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 364 Масса, кг - не более 7,30
123 | 2104297 | Предохранитель ПН2-100 31,5А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 31.5 Габарит предохранителя - 100А Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - На аппарат Степень защиты - IP00 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
124 | 2104298 | Предохранитель ПН2-100 40А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 40 Габарит предохранителя – 100А Напряжение, В – 380 Способ монтажа - На аппарат Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Степень защиты - IP20 Количество силовых полюсов – 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3
125 | 2104299 | Предохранитель ПН2-100 50А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 50 Габарит предохранителя - 100А Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - На аппарат Степень защиты - IP00 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
126 | 2104300 | Предохранитель ПН2-100 63А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 63 Габарит предохранителя - 100А Напряжение, В – 380 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Степень защиты - IP00 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
127 | 2104301 | Предохранитель ПН2-100 80А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 80 Габарит предохранителя - 100А Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Степень защиты - IP00 Количество силовых полюсов – 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
128 | 2104302 | Предохранитель ПН2-250 100А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 100 Габарит предохранителя - 250А Напряжение, В – 380 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Степень защиты - IP00 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
129 | 2104303 | Предохранитель ПН2-250 125А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 125 Габарит предохранителя - 250А Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Степень защиты - IP20 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3
130 | 2104304 | Предохранитель ПН2-250 160А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 160 Габарит предохранителя - 250А Напряжение, В – 380 Степень защиты - IP20 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3
131 | 2104305 | Предохранитель ПН2-250 200А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 200 Габарит предохранителя - 250А Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Степень защиты - IP00 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
132 | 2104307 | Предохранитель ПН2-400 200А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 200 Габарит предохранителя - 400А Напряжение, В - 380 Степень защиты - IP00 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 40 Частота, Гц - 50/60
133 | 2104308 | Предохранитель ПН2-400 250А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 250 Габарит предохранителя - 400А Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный (AC) Степень защиты - IP00 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 40 Частота, Гц - 50/60
134 | 2104310 | Предохранитель ПН2-400 355А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток предохранителя, А - 400 Номинальный ток плавкой вставки, А - 355; Масса плавкой вставки, кг - 0,95
135 | 2104312 | Предохранитель ПН2-630 400А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток предохранителя, А – 630 Номинальный ток плавкой вставки, А - 400 Масса плавкой вставки, кг - 1,4
136 | 2104314 | Предохранитель ПН2-630 630А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток предохранителя, А – 630 Номинальный ток плавкой вставки, А - 630 Масса плавкой вставки, кг - 1,4
137 | 2110737 | Патрон ПТ 1.2-10-50-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 50 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 464 Масса, кг - не более 3,4
138 | 2113660 | Вставка плавкая ПН2-250 100А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А – 100 Габарит предохранителя, А – 250 Напряжение, В – 380 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Степень защиты - IP00 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
139 | 2113856 | Вставка плавкая ПН2-400 400А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 400 Габарит предохранителя, А – 400 Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Степень защиты - IP00 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 40 Частота, Гц - 50/60
140 | 2115412 | Патрон ПТ 1.1-10-10-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Класс напряжения, кВ – 10 Номинальный ток, А – 10 Диаметр, мм – 55 Длина, мм – 424 Климатическое исполнение – У3 Вес, кг. – не более 1,9
141 | 2117372 | Губка предохранителя ПН2 400А | 27.12.21.000 | преимущество | Длина, мм 80 Ширина, мм 51 Высота, мм 58 Номинальный ток,А 400 Номинальное напряжение, В 380 Масса, кг не более 0.18 Степень защиты IP20 Тип изделия Держатель
142 | 2118666 | Патрон ПТ 1.1-6-10-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 6 Номинальный ток In (А) - 10 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА) – 12,5 Габариты изделия, ширина (мм) - 312 Габариты изделия, высота (мм) - 55 Габариты изделия, глубина (мм) - 55 Климатическое исполнение и категория размещения – У3
143 | 2118667 | Патрон ПТ 1.1-6-20-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ 6 Номинальный ток, А 20 Диапазон рабочих температур от -45 до +40 Степень защиты IP00
144 | 2119920 | Патрон ПТ 1.1-10-5-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение - 10 кВ Климатическое исполнение - У3 Номинальный ток, А – 5 Номинальный ток отсечки, кА - 31,5 Диаметр - 55 мм
145 | 2120355 | Губка предохранителя ПН2 250А | 27.12.21.000 | преимущество | Длина, мм 80 Ширина, мм 55 Высота, мм 45 Номинальный ток,А 250 Номинальное напряжение, В 380 Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC) Масса, кг 0.124 Степень защиты IP20 Тип изделия Держатель
146 | 2120530 | Патрон ПТ 1.1-10-8-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 8 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - 1,95
147 | 2120531 | Патрон ПТ 1.1-10-10-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 10 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 1,95
148 | 2124021 | Предохранитель ПН2-100 100А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток предохранителя, А - 100 Номинальный ток плавкой вставки, А - 100 Масса плавкой вставки, кг - 0,3
149 | 2124022 | Предохранитель ПН2-250 250А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 250 Габарит предохранителя, А – 250 Напряжение, В – 380 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Степень защиты - IP00 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
150 | 2124023 | Предохранитель ПН2-400 400А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток предохранителя, А - 400 Номинальный ток плавкой вставки, А - 400 Масса плавкой вставки, кг - 0,95
151 | 2215904 | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 31.5 Диапазон рабочих температур - от -45 до +40 Степень защиты - IP00
152 | 2216263 | Патрон ПТ 1.1-10-20-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение - 10 кВ Номинальный ток, А – 20 Диаметр, мм – 55 Климатическое исполнение - У1 Габарит, исполнение контакта - 1
153 | 2216402 | Патрон ПТ 1.3-6-160-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 160 Номинальный ток отключения, кА - 20 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 364 Масса, кг - не более 4,8
154 | 2224218 | Патрон ПН 0.1-10 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение - 10 кВ Диаметр, мм - 55 Климатическое исполнение - У1 Габарит, исполнение контакта - 1
155 | 2225372 | Контакт изолятора ИО-10-3,75-II | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение - 10 кВ Диаметр колпака патрона, мм - 55 мм Климатическое исполнение - У3
156 | 2226825 | Контакт предохранителя К02-10 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 160 Класс напряжения сети, кВ - 10 Род тока - Переменный (AC) Климатическое исполнение - У3
157 | 2246718 | Патрон ПТ 1.3-10-50-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 50 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 72 Длина, мм - 464 Масса, кг - 6,8
158 | 2255700 | Предохранитель ПКТ 101-10-2-31,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 2 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - 4,9
159 | 2255702 | Предохранитель ПКТ 101-10-3,2-31,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 3,2 Номинальный ток отключения, кА - 31,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 4,9
160 | 2255926 | Вставка плавкая ПН2-250 125А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 125 Габарит предохранителя - 141х50х50 Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Степень защиты - IP20 Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Климатическое исполнение - У3
161 | 2266335 | Патрон ПТ 1.2-6-31,5-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ 6 Номинальный ток, А 31.5 Диапазон рабочих температур от -45 до +40 Степень защиты IP00
162 | 2266337 | Патрон ПТ 1.2-10-31,5-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальный ток - 31,5 Исполнение - У3 Напряжение – 10 кВ Габарит - 1.2
163 | 2266732 | Патрон ПТ 1.1-10-5-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение - 10 кВ Климатическое исполнение - У1 Номинальный ток, А - 5 Номинальный ток отсечки, кА - 20 Диаметр - 55 мм
164 | 2272955 | Предохранитель ППН-33-23-00 УХЛ3 40А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальное Напряжение, В 400 Номинальный ток, А 40 Исполнение индикатора состояния предохранителя Нет Конструктивный размер(габарит) 00 Категория применения gG Вес, г не более 160
165 | 2272983 | Предохранитель ППН-33-23-00 УХЛ3 50А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 50 Номинальное напряжение переменного тока, В - 500 Степень защиты - IP00 Климатическое исполнение - УХЛ3 Габарит - 00 Предельный ток отключения, кA - 50 Частота, Гц - 50
166 | 2273440 | Предохранитель ППН-33-23-00 УХЛ3 80А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальные токи плавких вставок, А - 80 Отношение условного тока неплавления к номинальному – 1,25 Отношение условного тока плавления к номинальному – 1,6 Потери мощности, Вт – 9,0
167 | 2279451 | Патрон ПТ 1.1-10-20-40 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 10 Номинальный ток In (А) - 20 Номинальный ток отсечки, кА – 40 Габариты изделия, длина (мм) - 412 Габариты изделия, диаметр (мм) - 55 Климатическое исполнение и категория размещения – У3
168 | 2279454 | Патрон ПТ 1.1-3-31,5-40 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 3 Номинальный ток, А - 31,5 Номинальный ток отключения, кА - 40 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 212 Масса, кг - не более 0,9
169 | 2286643 | Предохранитель ППН-33-23-00 УХЛ3 160А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 160 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) – 100 Напряжение, В – 380 Род тока - Переменный (AC) Степень защиты - IP00 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Количество фаз - 1 Материал корпуса - Фарфор Количество силовых полюсов - 1
170 | 2288888 | Патрон ПТ 1.2-6-80-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (кВ) - 6 Номинальный ток In (А) - 80 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА) – 31,5 Габариты изделия: Ширина (мм) - 364 Габариты изделия: Высота (мм) - 72 Габариты изделия: Глубина (мм) - 72 Климатическое исполнение и категория размещения – У3
171 | 2289703 | Патрон ПТ 1.1-6-31,5-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение - 6 кВ Номинальный ток, А - 31,5 А Диаметр, мм - 55 мм Климатическое исполнение - У1 Габарит, исполнение контакта - 1
172 | 2289704 | Патрон ПТ 1.1-6-20-40 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Uном., кВ - 6 Iном., А – 20 Iоткл., кА - 40 Длина патрона, мм – 312 Диаметр колпака, мм - 55
173 | 2289705 | Патрон ПТ 1.1-6-2-40 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Класс напряжения - 6 кВ Номинальный ток, А - 2 Номинальный ток отсечки, кА - 40 Климатическое исполнение - У3 Диаметр - 55 мм Длина - 312 мм Вес, кг - не более 1.4
174 | 2289706 | Патрон ПТ 1.1-6-2-20 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 2 Номинальный ток отключения, кА - 20 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 312 Масса, кг - не более 1,5
175 | 2289707 | Патрон ПТ 1.1-6-2-40 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Uном., кВ - 6 Iном., А – 20 Iоткл., кА - 40 Длина патрона, мм – 312 Диаметр колпака, мм - 55
176 | 2289708 | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Серия - ПКТ Тип предохранителя - 101 Напряжение в кВ - 10 Номинальный ток, А - 31,5 ПКС, кА - 12,5 Климатическое исполнение и категория размещения - У1
177 | 2289722 | Патрон ПТ 1.1-6-16-40 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Uном., кВ - 6 Iном., А – 16 Iоткл., кА – 40 Длина патрона, мм – 312 Диаметр колпака, мм - 55
178 | 2289740 | Патрон ПТ 1.1-35-5-8 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Серия - ПКТ Тип предохранителя - 101 Напряжение в кВ - 35 Номинальный ток, А – 5 Предельная коммутационная способность, кА - 8 Климатическое исполнение и категория размещения - У1
179 | 2290126 | Предохранитель ПН2-630 315А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А 315 Габарит предохранителя 630А Напряжение, В 380 Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC) Климатическое исполнение У3
180 | 2295970 | Вставка плавкая ППНИ-33 габарит 00 100А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А – 100 Габарит предохранителя - 00 Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В - 690 Степень защиты - IP00 Предельная отключающая способность, кA - 50 Климатическое исполнение - УХЛ3
181 | 2299551 | Вставка плавкая НПН2-60 63А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 63 Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В - 380 Степень защиты - IP00 Предельная отключающая способность, кA - 10 Климатическое исполнение - У3
182 | 2299552 | Вставка плавкая ППН-37 габарит 2 100А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А – 100 Габарит предохранителя - 2 Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В - 500 Степень защиты - IP00 Предельная отключающая способность, кA - 50 Климатическое исполнение - УХЛ3
183 | 2301821 | Предохранитель ППН-39-20-00 УХЛ3 200А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А 200 Габарит предохранителя Типоразмер 3 Напряжение, В 660
184 | 2309263 | Контакт предохранителя К03-10 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение - 10 кВ Диаметр, мм - 72 мм Климатическое исполнение - У3 Габарит, исполнение контакта - 3
185 | 2309450 | Вставка плавкая ППН-33 габарит 00 40А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А 40 Габарит предохранителя Типоразмер 0 Напряжение, В 660 Способ монтажа Монтажная плата Степень защиты IP00 Высота, мм 120 Исполнение Втычное Род тока Переменный (AC) Масса, кг 0.315 Количество силовых полюсов 1 Климатическое исполнение УХЛ3
186 | 2309559 | Предохранитель ППН-35-23-00 УХЛ3 100А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А – 100 Габарит предохранителя - 1 Напряжение, В – 380 Род тока - Переменный (AC) Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) – 100 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Степень защиты - IP00 Количество фаз - 1 Материал корпуса - Фарфор Количество силовых полюсов - 1
187 | 2309633 | Вставка плавкая ППН-33 габарит 00 32А | 27.12.21.000 | преимущество | Вставка плавкая ППН-33 габарит 00 32А Номинальный ток, А - 32 Габарит предохранителя - 00 Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В - 500 Степень защиты - IP00 Предельная отключающая способность, кA - 50 Климатическое исполнение - УХЛ3
188 | 2309643 | Вставка плавкая ППН-33 габарит 0 80А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 80 Габарит предохранителя - 0 Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В - 500 Степень защиты - IP00 Предельная отключающая способность, кA - 50 Климатическое исполнение - УХЛ3
189 | 2309944 | Предохранитель ППН-33-23-00 УХЛ3 100А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А – 100 Напряжение, В – 380 Род тока - Переменный (AC) Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) – 100 Степень защиты - IP00 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Количество фаз – 1 Материал корпуса – Фарфор Количество силовых полюсов - 1
190 | 2310217 | Вставка плавкая ППН-33 габарит 00 50А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 50 Габарит предохранителя - 00 Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В - 500 Степень защиты - IP00 Предельная отключающая способность, кA - 50 Климатическое исполнение - УХЛ3
191 | 2310482 | Предохранитель ППН-33-23-00 УХЛ3 63А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 63 Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный (AC) Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) - 100 Степень защиты - IP00 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Количество фаз - 1 Материал корпуса - Фарфор Количество силовых полюсов - 1
192 | 2312768 | Вставка плавкая ПН2-250 80А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 80 Габарит предохранителя - 250А Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный/Постоянный (AC/DC) Способ монтажа - На аппарат Степень защиты - IP00 Количество силовых полюсов - 1 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50/60
193 | 2313412 | Вставка плавкая ППН-33 габарит 00 63А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 63 Напряжение, В - 380 Род тока - Переменный (AC) Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) - 100 Степень защиты - IP00 Диапазон рабочих температур - от -60 до +40 Количество фаз - 1 Материал корпуса - Фарфор Количество силовых полюсов - 1
194 | 2315617 | Предохранитель ПН2-600 630А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток предохранителя, А – 600 Номинальный ток плавкой вставки, А - 630 Номинальное напряжение переменного тока, В - 380
195 | 2316221 | Контакт основания ПН2-400 | 27.12.21.000 | преимущество | Материал - Медь Марка предохранителя - ПН2 Ток предохранителя - 400 А
196 | 2317177 | Предохранитель SIBA F 315мА 10кВ 8х150мм | 27.12.10.140 | преимущество | Материал - керамика Номинальное напряжение, В - 10000 Номинальный рабочий ток, А - 0.315 Контакты - цилиндрические Длина корпуса, мм - 150 Диаметр корпуса, мм - 8 Вес, г - не более 15
197 | 2320326 | Вставка плавкая ППН-37 габарит 2 250А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 250 Габарит предохранителя - 2 Напряжение, В - 660 Степень защиты - IP00 Род тока - Переменный (AC) Тип дополнительного расцепителя - Нет Количество силовых полюсов - 1 Диапазон рабочих температур - от -40 до +55 Предельная отключающая способность, кA - 50 Частота, Гц - 50 Толщина материала изделия - 4 Климатическое исполнение - УХЛ3
198 | 2324561 | Предохранитель ППН-39-23-00 УХЛ3 315А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальная отключающая способность 50 кА Номинальное напряжение 660 В Номинальный ток 315 А Род тока Переменный ток(AC) Вес, г не более 967
199 | 2338547 | Предохранитель ПКТ 101-10-5-12,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А – 5 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 4,9
200 | 2339959 | Предохранитель ППН-33-23-00 УХЛ3 125А | 27.12.21.000 | преимущество | Конструктивный размер(габарит) nh00 Номинальная отключающая способность 50 кА Номинальное напряжение 660 В Номинальный ток 125 А
201 | 2342295 | Вставка плавкая ППНИ-33 габарит 00 50А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А – 50 Габарит предохранителя - 00 Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В - 690 Степень защиты - IP00 Предельная отключающая способность, кA - 50 Климатическое исполнение - УХЛ3
202 | 2342765 | Предохранитель ПКТ 102-6-80-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А – 80 Номинальный ток отсечки, кА – 31,5 Климатическое исполнение: У3 Диаметр патрона ПТ, мм - 72 Длина патрона ПТ, мм - 364
203 | 2343858 | Элемент плавкий ПН5.599.003-01 | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А. 100 Масса плавкой вставки, кг 0,30 Количество на патрон, шт. 1
204 | 2348140 | Вставка плавкая ППН-35 габарит 1 125А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 125 Габарит предохранителя - 1 Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В - 500 Степень защиты - IP00 Предельная отключающая способность, кA - 50 Климатическое исполнение - УХЛ3
205 | 2348224 | Предохранитель ППН-35-23-1 УХЛ3 125А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток In (А): 125 Габарит: 1 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 500 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 50 Габариты изделия: Ширина (мм): 28 Габариты изделия: Высота (мм): 61 Габариты изделия: Глубина (мм): 135
206 | 2348236 | Предохранитель ППН-37-23-2 УХЛ3 160А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток In (А): 160 Габарит: 2 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 500 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 50 Габариты изделия: Ширина (мм): 40 Габариты изделия: Высота (мм): 72 Габариты изделия: Глубина (мм): 150
207 | 2348244 | Предохранитель ППН-37-23-2 УХЛ3 125А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток In (А): 125 Габарит: 2 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 500 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 50 Габариты изделия: Ширина (мм): 40 Габариты изделия: Высота (мм): 72 Габариты изделия: Глубина (мм): 150
208 | 2348266 | Вставка плавкая ППН-33 габарит 0 125А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 125 Габарит предохранителя - 0 Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В - 500 Степень защиты - IP00 Предельная отключающая способность, кA - 50 Климатическое исполнение - УХЛ3
209 | 2348267 | Вставка плавкая ППН-35 габарит 1 200А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 200 Габарит предохранителя - 1 Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В - 500 Степень защиты - IP00 Предельная отключающая способность, кA - 50 Климатическое исполнение - УХЛ3
210 | 2348334 | Вставка плавкая ППН-39 габарит 3 630А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А – 630 Габарит предохранителя - 3 Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В - 500 Степень защиты - IP00 Предельная отключающая способность, кA - 50 Климатическое исполнение - УХЛ3
211 | 2348351 | Вставка плавкая ППН-35 габарит 1 50А | 27.12.21.000 | преимущество | Электротехнические характеристики Номинальный ток In (А): 50 Габарит: 1 Частота тока (Гц): 50/60 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 500 Габариты и материалы Габариты изделия: Ширина (мм): 28 Габариты изделия: Высота (мм): 61 Габариты изделия: Глубина (мм): 135
212 | 2348445 | Контакт основания предохранителя ПН2-630 | 27.12.21.000 | преимущество | Материал - Медь Ток предохранителя - 630 А
213 | 2348992 | Предохранитель ПКТ 101-6-20-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А – 20 Предельная коммутационная способность переменного тока, кА - 20 Климатическое исполнение: У1 Диаметр патрона ПТ, мм - 55 Длина патрона ПТ, мм - 312
214 | 2349032 | Предохранитель ПКТ 101-6-16-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 16 Диапазон рабочих температур - от -45 до +40 Степень защиты - IP00
215 | 2349062 | Предохранитель ПКТ 101-6-10-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 6 Номинальный ток, А - 10 Номинальный ток отключения, А – 20 Климатическое исполнение – У1
216 | 2349201 | Патрон ПТ 1.1-6-10-31,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 6 Номинальный ток, А – 10 Отключающая способность, кА – 31,5 Длина патрона L, мм – 312
217 | 2349758 | Патрон ПТ 1.1-6-16-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 6 Номинальный ток In (А) - 16 Номинальный ток отсечки, кА – 20 Габариты изделия, длина (мм) - 312 Габариты изделия, диаметр (мм) - 55 Климатическое исполнение и категория размещения – У1
218 | 2349795 | Патрон ПТ 1.1-6-10-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 6 Номинальный ток, А - 10 Номинальный ток отключения, кА - 20 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 312 Масса, кг - не более 1,5
219 | 2349807 | Патрон ПТ 1.1-10-8-12,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 8 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 1,95
220 | 2349825 | Патрон ПТ 1.1-10-5-12,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение - 10 кВ Номинальный ток, А – 5 Диаметр, мм - 55 Климатическое исполнение - У1 Габарит, исполнение контакта - 1
221 | 2349826 | Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, Ue – 10 кВ Номинальный рабочий ток, In – 50 А Номинальная отключающая способность, Icu – 12,5 кА Длина патрона, мм - 464 Диаметр патрона, мм - 72 Климатическое исполнение и категория размещения – У1
222 | 2349843 | Патрон ПТ 1.1-10-20-12,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 20 Номинальный ток отключения, кА - 12,5 Диаметр, мм - 55 Длина, мм - 412 Масса, кг - не более 1,95
223 | 2352275 | Патрон ПТ 1.2-10-80-12,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ 10 Номинальный ток, А 80 Климатическое исполнение У3 Род тока Переменный (AC) Масса, кг не более 3.21 Диапазон рабочих температур от -45 до +40 Степень защиты IP00
224 | 2352441 | Патрон ПТ 1.2-6-50-40 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное рабочее напряжение, Ue - 6 кВ Номинальный рабочий ток, In – 50 А Номинальная отключающая способность, Icu – 40 кА Длина патрона, мм - 364 Диаметр патрона, мм - 72 Климатическое исполнение и категория размещения – У1
225 | 2352816 | Предохранитель ПН2-600 400А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток предохранителя, А – 600 Номинальный ток плавкой вставки, А - 400 Номинальное напряжение переменного тока, В - 380
226 | 2354217 | Вставка плавкая ПН2-600 630А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А – 630 Напряжение, В - 380 Степень защиты - IP00 Высота, мм - 200 Ширина, мм - 70 Глубина, мм - 88 Климатическое исполнение и категория размещения - У3 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА)- 40 Частота, Гц - 50
227 | 2357649 | Патрон ПТ 1.2-10-40-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 10 Номинальный ток предохранителя, А - 40 Номинальный ток отключения, кА - 20 Длина патрона , мм - 464 Диаметр колпака, мм - 72 Климатическое исполнение и категория размещения – У1
228 | 2357920 | Патрон ПТ 1.2-6-63-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Вес – не более 2,6 кг Напряжение - 6 кВ Климатическое исполнение - У3 Номинальный ток, А - 63 А Номинальный ток отсечки, кА – 31,5 Диаметр - 72 мм Длинна – 364 мм
229 | 2358035 | Патрон ПТ 1.1-6-31,5-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 6 Номинальный ток In (А) – 31,5 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА) – 31,5 Габариты изделия, ширина (мм) - 312 Габариты изделия, высота (мм) - 55 Габариты изделия, глубина (мм) - 55 Климатическое исполнение и категория размещения – У3
230 | 2358063 | Патрон ПТ 1.2-10-80-31,5 У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, А - 80 Номинальный ток отсечки, кА – 31,5 Диаметр патрона, мм - 72 Длина патрона, мм - 464 Климатическое исполнение и категория размещения – У3
231 | 2359198 | Патрон ПТ 1.1-6-8-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 6 Номинальный ток In (А) - 8 Номинальный ток отсечки, кА - 20 Длина патрона, мм - 312 Диаметр патрона, мм - 55 Климатическое исполнение и категория размещения – У1
232 | 2359236 | Патрон ПТ 1.1-6-5-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 6 Номинальный ток In (А) - 5 Номинальный ток отсечки, кА - 20 Длина патрона, мм - 312 Диаметр патрона, мм - 55 Климатическое исполнение и категория размещения – У1
233 | 2359267 | Вставка плавкая ППН-35 габарит 1 40А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А - 40 Габарит предохранителя - 1 Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В - 500 Степень защиты - IP00 Предельная отключающая способность, кA - 50 Климатическое исполнение - УХЛ3
234 | 2359332 | Патрон ПТ 1.1-6-20-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 6 Номинальный ток In (А) - 20 Номинальный ток отсечки, кА – 20 Габариты изделия, длина (мм) - 312 Габариты изделия, диаметр (мм) - 55 Климатическое исполнение и категория размещения – У1
235 | 2359601 | Патрон ПТ 1.2-6-40-20 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ – 6 номинальный ток предохранителя, А - 40 номинальный ток отключения, кА - 20 Длина патрона, мм - 364 Диаметр патрона, мм - 72 Климатическое исполнение и категория размещения – У1
236 | 2369575 | Предохранитель SIBA F500мА AC 10кВ 8х150 | 27.12.10.140 | преимущество | Материал - керамика Номинальное напряжение, В - 10000 Номинальный рабочий ток, А - 0.5 Контакты - цилиндрические Длина корпуса, мм - 150 Диаметр корпуса, мм - 8 Вес, г - не более 15
237 | 2370590 | Патрон ПТ 1.1-10-20-31,5 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальный ток In (А): 20 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 10 000 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 31,5 Климатическое исполнение и категория размещения: У1
238 | 2379949 | Контакт КО6-01-У3 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение - 10 кВ Диаметр, мм - 55 мм Климатическое исполнение - У3
239 | 2393800 | Контакт предохранителя К01-10 У1 | 27.12.10.140 | преимущество | Напряжение - 10 кВ Диаметр, мм - 55 мм Климатическое исполнение - У1
240 | 2397351 | Вставка плавкая ПН2-100 6,3А | 27.12.21.000 | преимущество | Номинальный ток, А – 6,3 Напряжение, В - 380 Способ монтажа - На аппарат Степень защиты - IP00 Высота, мм - 123 Масса, кг - не более 0.31 Количество силовых полюсов - 1 Ширина, мм - 40 Глубина, мм - 52.5 Климатическое исполнение - У3 Предельная отключающая способность, кA - 100 Частота, Гц - 50
241 | 2412024 | Патрон ПТ 1.2-10-40-12,5 УЗ | 27.12.10.140 | преимущество | Номинальное напряжение, кВ 10 Номинальный ток, А 40 Климатическое исполнение У3 Род тока Переменный (AC) Масса, кг не более 3.21 Диапазон рабочих температур от -45 до +40 Степень защиты IP00
242 | 2419618 | Элемент плавкий к ПН2 250А L=65мм | 27.12.21.000 | преимущество | Тип изделия Вставка плавкая Номинальный ток, А 250 Напряжение, В 380 Диапазон рабочих температур от -45 до +40 Климатическое исполнение У3
243 | 2419705 | Элемент плавкий к ПН2 100А L=65мм | 27.12.21.000 | преимущество | Тип изделия Вставка плавкая Номинальный ток, А 100 Напряжение, В 380 Диапазон рабочих температур от -45 до +40 Климатическое исполнение У3
244 | 2419706 | Элемент плавкий к ПН2 400А L=65мм | 27.12.21.000 | преимущество | Тип изделия Вставка плавкая Номинальный ток, А 400 Напряжение, В 380 Диапазон рабочих температур от -45 до +40 Климатическое исполнение У3

## Условия поставки Центр
401I |  | Предохранители ВН и НН
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года

## Условия поставки ЦиП
| 401I | Предохранители ВН и НН
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Владимирэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3 А; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., г. Александров, ул. Мосэнерго, д. 1; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 50; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго", Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова, д. 78; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
2 | Ивэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Ивэнерго", г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС "Ив-6"; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Ивэнерго", Ивановская обл., г. Тейково, ул. Шоссейная, д. 12; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Ивэнерго", Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Желябова, д. 74 Г; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
3 | Калугаэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Калугаэнерго", г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 35 А; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Калугаэнерго", Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 108 км; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Калугаэнерго", Калужская обл., г. Киров, ул. Жмакина, д. 2 Б; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
4 | Кировэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Кировэнерго", г. Киров, ул. Народная, д. 3; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
5 | Мариэнерго |  |  | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| Семеновский участок | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Мариэнерго", Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 123; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| Сернурский участок | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Мариэнерго", Республика Марий Эл, пгт. Сернур, ул. Заводская, д. 36; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| Горномарийский участок | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Мариэнерго", Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Промышленная, д. 40; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
6 | Нижновэнерго |  |  | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Арзамасские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Балахнинские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова, д. 29; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Дзержинские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 108; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Кстовские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Лесная, д. 1; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Центральные ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", г. Нижний Новгород, проспект Героев, д. 56 А (заезд со стороны ул. Березовская, д. 45 Б); | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Южные ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Л. Толстого, д. 31; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Семеновские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чернышевского, д. 85; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Сергачские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Выездная, д. 18; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
| ПО "Уренские ЭС" | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Нижновэнерго", Нижегородская обл., г. Урень, ул. Ленина, д. 268; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
7 | Рязаньэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Рязаьэнергоо", г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 22 А; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
8 | Тулэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Тулэнерго", г. Тула, Щегловская Засека, д. 24; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Тулэнерго", Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 85; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Тулэнерго", Тульская обл., г. Суворов, ул. Островского, д. 2; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Тулэнерго", Тульская обл., г. Ефремов, ул. Советская, д. 26; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
9 | Удмуртэнерго | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Удмуртэнерго", Удмуртская республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 105; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Удмуртэнерго", Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 77; | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года
|  | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Удмуртэнерго", Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 44. | Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2025 года