|  | Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» |
| --- | --- |
| ПРОТОКОЛ заочного заседания конкурсной (аукционной) комиссии по рассмотрению первых частей заявок. Дата проведения заседания: 03.04.2025 Дата подписания протокола: 03.04.2025; № 0059-ВГЭС-25-1. Воронеж |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме, участником которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку провода СИП для нужд АО «ВГЭС».

Конкурс в электронной форме, участником которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства проводится на основании Приказа директора АО «ВГЭС» от 05.03.2025 № 66-П.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть», расположенный по адресу: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 65.

Извещение о проведении конкурса было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии от 28.02.2025 № 06-25/ВГЭС, опубликовано 05.03.2025 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки Российского аукционного дома (РАД) www.tender.lot-online.ru (далее ЭТП): № 32514584100.

В соответствии с Извещением о проведении конкурса:

- начальная (максимальная) цена Договора составляет:

17 908 000,00 руб. (без НДС), кроме того НДС 3 581 600,00 руб.,

итого 21 489 600,00 руб. (с НДС).

- срок поставки в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

- объем услуг: согласно требований, изложенных в Техническом задании (Приложение №1 к Извещению о проведении конкурса).

## СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| ФИО | Должность | Статус в составе комиссии |
| --- | --- | --- |
| Кирилишин И.С. | Начальник управления – руководитель аппарата филиала ПО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» | Председатель комиссии |
| Паневин А.В. | Начальник отдела закупочной деятельности АО «ВГЭС» | Зам. председателя комиссии |
| Золотарёв И.И. | Ведущий специалист отдела безопасности филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» | Член комиссии. |
| Абраменкова Ж.Ю. | Начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» | Член комиссии |
| Сергеев И.Н. | Заместитель начальника управления правового обеспечения филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» | Член комиссии. |
| Солянин Р.В. | И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Центр» | Член комиссии |
| Невзоров А.Ю. | Ведущий специалист отдела закупочной деятельности АО «ВГЭС» | Ответственный секретарь (с правом голоса) |

## На заседании Закупочной комиссии присутствует более пятидесяти процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

## КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока подачи Заявок на сайт ЕЭТП https://tender.lot-online.ru поступили следующие первые части Заявок: до 12 часов 00 минут (время московское) «19» марта 2025 г. года было подано 12 заявок от участников:

| № п/п | Рег. номер Заявки на ЭТП | Дата и время регистрации заявки на ЭТП |
| --- | --- | --- |
| 1. | 365428 | 17.03.2025 14:30:48 MCK |
| 2. | 365787 | 18.03.2025 11:37:28 MCK |
| 3. | 365891 | 18.03.2025 13:47:07 MCK |
| 4. | 365924 | 18.03.2025 14:33:41 MCK |
| 5. | 365981 | 18.03.2025 15:45:45 MCK |
| 6. | 366035 | 18.03.2025 16:59:46 MCK |
| 7. | 366238 | 19.03.2025 10:01:46 MCK |
| 8. | 366242 | 19.03.2025 10:05:55 MCK |
| 9. | 366250 | 19.03.2025 10:13:55 MCK |
| 10. | 366257 | 19.03.2025 10:19:53 MCK |
| 11. | 366279 | 19.03.2025 10:38:46 MCK |
| 12. | 366315 | 19.03.2025 11:21:17 MCK |

Количество поступивших заявок: 12 шт.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Дата и время регистрации заявок (МСК) | Решение о допуске заявки | Основание для решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 365428 | 17.03.2025 14:30:48 MCK | Допущена | Состав заявки соответствует требованиям документации |
| 365787 | 18.03.2025 11:37:28 MCK | Не допущена | В соответствии с п. 3.1.1. Документации. В нарушение требований п. 3.5.7 Документации, характеристики предлагаемого товара Участником указаны не полностью: Требование Заказчика; Предложение Участника. Провод СИП 2*16, СИП 4*16. Характеристики товара, указанные в техническом задании №380-24; Предложение в отношении предмета закупки. Токопроводящая жила Номинальная толщина изоляции, мм; 1,3. Электрическое сопротивление жилы, Ом/км; 1,91. Число и номинальное сечение жил, мм2; Масса на 1 км, кг. 2х16; 137. 4х16; 261.; Не указано. |
| 365891 | 18.03.2025 13:47:07 MCK | Не допущена | В соответствии с п. 3.1.1. Документации. В нарушение требований п. 3.5.7 Документации, характеристики предлагаемого товара Участником указаны не полностью: Требование Заказчика; Предложение Участника. Провод СИП 2*16, СИП 4*16. Характеристики товара, указанные в техническом задании №380-24; Предложение в отношении предмета закупки. Токопроводящая жила Номинальная толщина изоляции, мм; 1,3. Электрическое сопротивление жилы, Ом/км; 1,91. Число и номинальное сечение жил, мм2; Масса на 1 км, кг. 2х16; 137. 4х16; 261.; Не указано. По всем позициям. Показатели товара, указанные в техническом задании №380-24, №043-25, №044-25; Предложение в отношении предмета закупки.  монтаж провода может осуществляться при температуре окружающей среды не ниже минус 20 °С  нулевая несущая жила и токопроводящая жила защищенных проводов должны быть скручены из круглых проволок из алюминиевого сплава, иметь круглую форму и быть уплотненными.  токопроводящие жилы герметизированных проводов должны содержать водоблокирующий элемент или элементы, герметизированные провода должны быть устойчивы к продольному распространению воды (распространение воды вдоль провода от места ее проникновения не должно превышать 3 м)  изоляция жил провода должна быть черного цвета и экструдирована (выпрессована) из светостабилизированного сшитого полиэтилена  провода должны быть стойкими к монтажным изгибам  изолированная нулевая несущая жила должна быть стойкой к воздействию термомеханических нагрузок  провода должны быть стойкими к циклическому воздействию комплекса атмосферных факторов, включающего: воздействие солнечного излучения; воздействие температуры (70+2) °С; воздействие дождя; воздействие температуры минус (40+2) °С; Не указано. |
| 365924 | 18.03.2025 14:33:41 MCK | Допущена | Состав заявки соответствует требованиям документации |
| 365981 | 18.03.2025 15:45:45 MCK | Не допущена | На основании п. 6.3.2. Документации, поскольку первая часть заявки содержит сведения об Участнике. |
| 366035 | 18.03.2025 16:59:46 MCK | Не допущена | В соответствии с п. 3.1.1. Документации. В нарушение требований п. 3.5.7 Документации, Участник в предложении в отношении предмета закупки не предоставил характеристики предлагаемого товара. |
| 366238 | 19.03.2025 10:01:46 MCK | Не допущена | В соответствии с п. 3.1.1. Документации. В нарушение требований п. 3.5.7 Документации, характеристики предлагаемого товара Участником указаны не полностью, а также не соответствуют требуемым: Требование заказчика; Предложение Участника. Провод СИП 3*95+1*70. Характеристики товара, указанные в техническом задании №043-25; Предложение в отношении предмета закупки. Нулевая несущая жила Сечение жилы, мм2; 70. Число и номинальный диаметр проволок в жиле, шт. х мм.; 7 х 3,89. Диаметр уплотнённой жилы, мин./макс.; 9,45/9,95. Прочность при растяжении жилы кН, не менее; 20,6. Электрическое сопротивление жилы, Ом/км; 0,493.; Нулевая несущая жила Сечение жилы, мм2; 95. Число и номинальный диаметр проволок в жиле, шт. х мм.; 7 х 4,40. Диаметр уплотнённой жилы, мин./макс.; 11,1/11,7. Прочность при растяжении жилы кН, не менее; 27,9. Электрическое сопротивление жилы, Ом/км; 0,363.. Провод СИП-4 2*16. Характеристики товара, указанные в техническом задании №044-25, №380-24; Предложение в отношении предмета закупки. Конструкция, механическая прочность и электрическое сопротивление токопроводящих жил провода Сечение жилы, мм2; 16. Число и номинальный диаметр проволок в жиле, шт. х мм.; 7х1,79. Диаметр уплотнённой жилы, мин./макс.; 9,45/9,95. Прочность при растяжении жилы кН, не менее; 20,6. Электрическое сопротивление жилы, Ом/км; 0,493.; Нулевая несущая жила Сечение жилы, мм2; 95. Число и номинальный диаметр проволок в жиле, шт. х мм.; 7 х 4,40. Диаметр уплотнённой жилы, мин./макс.; 11,1/11,7. Прочность при растяжении жилы кН, не менее; 27,9. Электрическое сопротивление жилы, Ом/км; 0,363.. Токовые нагрузки, диаметр по изоляции, радиус изгиба и масса провода Сечение жилы, мм2; 2х16. Число и номинальный диаметр проволок в жиле, шт. х мм.; 7х1,79. Диаметр уплотнённой жилы, мин./макс.; 9,45/9,95. Прочность при растяжении жилы кН, не менее; 20,6. Электрическое сопротивление жилы, Ом/км; 0,493.; Не указано. Провод СИП-4 2*16, 4*16. Число и номинальное сечение жил, мм2; Масса на 1 км, кг. 2х16; 137. 4х16; 261.; Не указано. |
| 366242 | 19.03.2025 10:05:55 MCK | Не допущена | В соответствии с п. 3.1.1. Документации. В нарушение требований п. 3.5.13 Документации, Участник указал противоречивые сведения в части сроков поставки товара: Требование Заказчика в п. 4 части IV Документации «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»; Предложение Участника. Сроки выполнения поставок: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.; Предложение в отношении предмета закупки; Приложение 3а к Предложению в отношении предмета закупки. Срок выполнения поставок: 1 (Один) календарный день с момента заключения договора; Наименование; Точка поставки; Срок поставки*. АО «ВГЭС»; Г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 97; 60. *календарных дней, с момента заключения договора. |
| 366250 | 19.03.2025 10:13:55 MCK | Не допущена | В соответствии с п. 3.1.1. Документации. В нарушение требований п. 3.5.7 Документации, характеристики предлагаемого товара Участником указаны не полностью: Требование Заказчика; Предложение Участника. Провод СИП 2*16, СИП 4*16. Характеристики товара, указанные в техническом задании №380-24; Предложение в отношении предмета закупки. Токопроводящая жила Номинальная толщина изоляции, мм; 1,3. Электрическое сопротивление жилы, Ом/км; 1,91. Число и номинальное сечение жил, мм2; Масса на 1 км, кг. 2х16; 137. 4х16; 261.; Не указано. |
| 366257 | 19.03.2025 10:19:53 MCK | Не допущена | В соответствии с п. 3.1.1. Документации. В нарушение требований п. 3.5.7 Документации, характеристики предлагаемого товара Участником указаны не полностью, а также не соответствуют требуемым: Требование заказчика; Предложение Участника. Провод СИП-4 2*25, 4*25. Характеристики товара, указанные в техническом задании №044-25; Предложение в отношении предмета закупки. Число и номинальный диаметр проволок в жиле, шт. х мм.; 7 х 2,23.; Число и номинальный диаметр проволок в жиле, шт. х мм.; 72,23.. Провод СИП-4 2*16, 4*16. Характеристики товара, указанные в техническом задании №380-24; Предложение в отношении предмета закупки. Сечение жилы, мм2; Электрическое сопротивление жилы, Ом/км. 16; 1,91.; Не указано. |
| 366279 | 19.03.2025 10:38:46 MCK | Допущена | Состав заявки соответствует требованиям документации |
| 366315 | 19.03.2025 11:21:17 MCK | Допущена | Состав заявки соответствует требованиям документации |

Количество Заявок на участие в закупке, которые допущены по результатам рассмотрения первых частей заявок: 12 шт.

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены по результатам рассмотрения первых частей заявок: 8 шт.

- Протокол рассмотрения первых частей заявок будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте Электронной торговой площадки Российского аукционного дома (РАД) (далее ЭТП), по адресу в сети «Интернет»: https://tender.lot-online.ru. в сроки, предусмотренные №223-ФЗ и действующим Положением о закупках.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7  членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

| Член комиссии |  | Сергеев И. Н. |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  | Кирилишин И. С. |
| Заместитель председателя комиссии |  | Паневин А. В. |
| Ответственный секретарь |  | Невзоров А. Ю. |
| Член комиссии |  | Солянин Р.В. |
| Член комиссии |  | Золотарев И.И. |
| Член комиссии |  | Абраменкова Ж. Ю. |