УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-

Главный инженер

Волжского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК»

в г. Волжский

_______________Дорошин А.Н.

«___»  ___________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2 27.40.39 Поставка светильники светодиодные VL PERIMETER для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

Лот №

1.1.	Наименование закупаемой продукции

Светильники светодиодные VL PERIMETER

1.2 	Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора № 1050-125-2025/1-Рем-Без-2025-ВолГЭС от 30.04.2025. 	Выполнение работ по текущему ремонту оборудования систем безопасности Волжской ГЭС заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» и Волжским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции

- 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный VL PERIMETER | ШТ | 15 |

- 2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции |  |  | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Светильник светодиодный VL PERIMETER | ШТ | 15 | С даты заключения договора | Не позднее 30.07.2025г. |

- 2.2. Требования к качеству продукции

- 2.2.1. Оборудование  должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к настоящим техническим требованиям.

- 2.2.2. Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011.

- 2.2.3. Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2022 года выпуска

- 2.2.4. Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

- 2.2.5. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

- 2.2.6. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п.Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- 2.2.7. Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ.

- 2.2.8. Поставляемая продукция должна быть укомплектована паспортами, инструкциями по монтажу и эксплуатации, на русском языке.

- 3.1.	Требование к месту поставки

- 3.1.1.   Требование к месту поставки

- Таблица 3.1 Адрес поставки

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Адрес поставки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Светильник светодиодный VL PERIMETER | Волжский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т. Ленина, д.1А. |

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1):

Светильник светодиодный  PERIMETER 110-М2-К15-5К-С

| п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Параметры эквивалентности для отечественного изготовителя* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)** |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке» | -//- |  |
| 1.1 | Световой поток, Лм | 15340 |  |  | - |  |
| 1.2 | Светоотдача, Лм/Вт | 130 |  |  |  |  |
| 1.3 | Тип КСС | К15 |  |  |  |  |
| 1.4 | Напряжение питающей сети, В | AC 180-240 |  |  |  |  |
| 1.5 | Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |  |  |  |  |
| 1.6 | Потребляемая мощность, Вт | 118 |  |  |  |  |
| 1.7 | Степень защиты | IP67 |  |  |  |  |
| 1.8 | Диапазон рабочих температур, С° | от -40 до +50 |  |  |  |  |
| 1.9 | Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 288-189-245 |  |  |  |  |
| 2 | Требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | 24 месяца |  |  | - |  |
| 3 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |  |
| 3.1 | Комплект документации | 1 шт. | 1 шт. |  | - |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

| Исполнитель: Ведущий инженер цеха ЭТО ________________/Шапкин Р.И./ | Согласовано: Начальник цеха ЭТО ________________/Славин С.Н./ |
| --- | --- |