Технические требования

ОКПД 2 24.10.1 «Поставка материалов для ИТСО, для нужд филиала ПЭС "Казым"»

Лот согласно Программы реконструкции 2026 года

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

1.4.	Существующее положение 	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4-8

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	8

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	8

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	8

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	8

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции	8-11

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| 09Г2С |  |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ИФС | Изолирующее фланцевое соединение |

Наименование закупаемой продукции

«Поставка материалов для ИТСО (уч.А-Д-Г-В), для нужд филиала ПЭС "Казым"»

Цель использования закупаемой продукции

Инженерно-технические средства защиты. Инженерные заграждения.

Существующее положение

-

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

-

Иные требования и сведения общего характера

-

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции |  | Поставщик | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
|  | Участок В-Г (230,04 п.м.) |  |  |  |  |
|  | Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 2430x3100 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50х150 мм, V-образных изгибов 4 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 76 |
|  | Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x3 мм, L= 3000 мм, с фланцем под винтовую опору (треуг.Бх8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 76 |
|  | Окрашенная панель противоподкопного ограждения: HxW (500x3 000) мм, габариты (500x3024) мм, пруток 16/16 мм, ячейка 150x150, гор. прутков 4, вертикальных прутков 21 (Исполнение: стандарт) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 76 |
|  | Винтовая опора 3000 мм, D89х3,5 мм, фланец D210x8 под столб 80x80/60х80, антикоррозийная защита: 2 слоя судовой эмали |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 76 |
|  | Комплект метизов для крепления столба ограждения к винт.опоре Болт М10х110, 8.8 DIN 933 оц. - 3 шт., Гайка M10 кл 10.0 DIN 934 шт., Шайба М10 DIN 125 - 12 шт., Шайба 10 DIN 127 оц. - 6 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 76 |
|  | Комплект скоб F50 под столбы 60/80 (4 шт.) (Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | к-т | 76 |
|  | СББ из АКЛ: D бухты 600 мм, витков в п.м. = 4,2; 5 клепки, ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (Рабочая длина бухты 10 м.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 24 |
|  | Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 8 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт. |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 76 |
|  | Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5 мм (Рабочая длина бухты Длина бухты 400 м) (рабочая длина бухты 400 м) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 2 |
|  | - Проволока вязальная для крепления СББ/ПББ d 1,6 мм (Длина бухты 400м ) - (рабочая длина бухты 400 м) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 1 |
|  | Насадка L серии F, ус 510 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 152 |
|  | Комплект метизов "В" крепления для двух L-обр. насадок из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 76 |
|  | Комплект скоб "Скоба усиленная" под столбы 80х80/100/120 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 38 |
|  | Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 76 |
|  | Калитка Кл-1 |  |  |  |  |
|  | Винтовая опора 3000 мм, D89х3,5 мм, фланец D210x8 под столб 80x80/60х80, антикоррозийная защита: 2 слоя судовой эмали |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 2 |
|  | Калитка серии PROM FENCE для ограждения H 2,5 м. под установку доборной панели (проход HxS 2 000х1000), на фланце (166x225x8), с перемычкой 1 шт., замок CISA, рег. петли (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение не станадарт; Цвет Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 1 |
|  | Комплект метизов для крепления столба ограждения к винт.опоре/свае (Болт М10х110, 8.8 DIN 933 оц. - 3 шт., Гайка M10 кл 10.0 DIN 934 оц. - 9 шт., Шайба М10 DIN 125 - 12 шт., Шайба 10 DIN 127 оц. - 6 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 2 |
|  | Окрашенная панель противоподкопного ограждения: HxW (500x1 000) мм, габариты (500x1000) мм, пруток 16/16 мм, ячейка 150x150, гор. прутков 4, вертикальных прутков 7 (Исполнение: стандарт) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 1 |
|  | Знаки предупредительные |  |  |  |  |
|  | Знак предупредительный "Запретная зона! Проезд (проход) запрещён (закрыт)" |  |  | шт | 1 |
|  | Знак предупредительный "Внимание! Охраняемая территория" |  |  | шт | 6 |
|  | Знак предупредительный "Проезд запрещен (закрыт)" |  |  | шт | 1 |
|  | Знак предупредительный "Запретная граница" |  |  | шт | 6 |
|  | Лента монтажная оцинкованная KVA 25х1,0мм Dперф.=3 и 8мм L=200 |  |  | м | 11,2 |
|  | Болт шестигранный с резьбой до головки DIN 933 – М8 Х 20 |  |  | шт | 56 |
|  | Шайба DIN 125 - 8,4 |  |  | шт | 112 |
|  | Гайка шестигранная DIN 934 – M 8 |  |  | шт | 56 |
|  | Удлинённые опоры |  |  |  |  |
|  | Столб ограждения (под насадку): профиль 120x80x3 мм, L= 5000 мм, с фланцем под винтовую опору (треуг.Бх8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 4 |
|  |  | Участок Г-Д (121,31 п.м.) |  |  |  |
|  | Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 2430x3100 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50х150 мм, V-образных изгибов 4 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 39 |
|  | Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x3 мм, L= 3000 мм, с фланцем под винтовую опору (треуг.Бх8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 39 |
|  | Окрашенная панель противоподкопного ограждения: HxW (500x3 000) мм, габариты (500x3024) мм, пруток 16/16 мм, ячейка 150x150, гор. прутков 4, вертикальных прутков 21 (Исполнение: стандарт) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 39 |
|  | Винтовая опора 3000 мм, D89х3,5 мм, фланец D210x8 под столб 80x80/60х80, антикоррозийная защита: 2 слоя судовой эмали |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 39 |
|  | Комплект метизов для крепления столба ограждения к винт.опоре/свае (Болт М10х110, 8.8 DIN 933 оц. - 3 шт., Гайка M10 кл 10.0 DIN 934 оц. - 9 шт., Шайба М10 DIN 125 - 12 шт., Шайба 10 DIN 127 оц. - 6 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 39 |
|  | Комплект скоб F50 под столбы 60/80 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | к-т | 39 |
|  | СББ из АКЛ: D бухты 600 мм, витков в п.м. = 4,2; 5 клепки, ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (Рабочая длина бухты 10 м.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 39 |
|  | Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 8 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 39 |
|  | Комплект метизов "В" для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 39 |
|  | Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5 мм (Рабочая длина бухты Длина бухты 400 м) (рабочая длина бухты 400 м) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 2 |
|  | Проволока вязальная для крепления СББ/ПББ d 1,6 мм (Длина бухты 400м ) (рабочая длина бухты 400 м) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 1 |
|  | Насадка L серии F, ус 510 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 78 |
|  | Комплект метизов "В" крепления для двух L-обр. насадок из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 39 |
|  | Комплект скоб "Скоба усиленная" под столбы 80х80/100/120 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 20 |
|  | Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 39 |
|  | Калитка Кл-1 |  |  |  |  |
|  | Винтовая опора 3000 мм, D89х3,5 мм, фланец D210x8 под столб 80x80/60х80, антикоррозийная защита: 2 слоя судовой эмали |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 2 |
|  | Калитка серии PROM FENCE для ограждения H 2,5 м. под установку доборной панели (проход HxS 2 000х1000), на фланце (166x225x8), с перемычкой 1 шт., замок CISA, рег. петли (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение не станадарт; Цвет Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 1 |
|  | Комплект метизов для крепления столба ограждения к винт.опоре/свае (Болт М10х110, 8.8 DIN 933 оц. - 3 шт., Гайка M10 кл 10.0 DIN 934 оц. - 9 шт., Шайба М10 DIN 125 - 12 шт., Шайба 10 DIN 127 оц. - 6 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 2 |
|  | Окрашенная панель противоподкопного ограждения: HxW (500x1 000) мм, габариты (500x1000) мм, пруток 16/16 мм, ячейка 150x150, гор. прутков 4, вертикальных прутков 7 (Исполнение: стандарт) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 1 |
|  | Знаки предупредительные |  |  |  |  |
|  | Знак предупредительный "Внимание! Охраняемая территория" |  |  | шт | 3 |
|  | Знак предупредительный "Запретная граница" |  |  | шт | 3 |
|  | Лента монтажная оцинкованная KVA 25х1,0мм Dперф.=3 и 8мм L=200 |  |  | м | 4,8 |
|  | Болт шестигранный с резьбой до головки DIN 933 – М8 Х 20 |  |  | шт | 24 |
|  | Шайба DIN 125 - 8,4 |  |  | шт | 48 |
|  | Гайка шестигранная DIN 934 – M 8 |  |  | шт | 24 |
|  | Удлинённые опоры |  |  |  |  |
|  | Столб ограждения (под насадку): профиль 120x80x3 мм, L= 5000 мм, с фланцем под винтовую опору (треуг.Бх8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 4 |
|  | Участок Д-А (103,64 п.м.) |  |  |  |  |
|  | участок панелей ограждения ПО-3 |  |  |  |  |
|  | Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 2430x3100 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50х150 мм, V-образных изгибов 4 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 18 |
|  | Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x3 мм, L= 3000 мм, с фланцем под винтовую опору (треуг.Бх8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 18 |
|  | Окрашенная панель противоподкопного ограждения: HxW (500x3 000) мм, габариты (500x3024) мм, пруток 16/16 мм, ячейка 150x150, гор. прутков 4, вертикальных прутков 21 (Исполнение: стандарт) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 18 |
|  | Винтовая опора 3000 мм, D89х3,5 мм, фланец D210x8 под столб 80x80/60х80, антикоррозийная защита: 2 слоя судовой эмали |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 18 |
|  | Комплект метизов для крепления столба ограждения к винт.опоре/свае (Болт М10х110, 8.8 DIN 933 оц. - 3 шт., Гайка M10 кл 10.0 DIN 934 оц. - 9 шт., Шайба М10 DIN 125 - 12 шт., Шайба 10 DIN 127 оц. - 6 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 18 |
|  | Комплект скоб F50 под столбы 60/80 (4 шт.) (Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | к-т | 18 |
|  | СББ из АКЛ: D бухты 600 мм, витков в п.м. = 4,2; 5 клепки, ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (Рабочая длина бухты 10 м.) |  |  | шт | 9 |
|  | Комплект скоб "Скоба усиленная" под столбы 80х80/100/120 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 10 |
|  | Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 8 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 18 |
|  | Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5 мм (Рабочая длина бухты Длина бухты 400 м) (рабочая длина бухты 400 м) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 1 |
|  | Проволока вязальная для крепления СББ/ПББ d 1,6 мм (Длина бухты 400м ) (рабочая длина бухты 400 м) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 1 |
|  | Насадка L серии F, ус 510 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 36 |
|  | Комплект метизов "В" крепления для двух L-обр. насадок из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 18 |
|  | Комплект скоб "Скоба усиленная" под столбы 80х80/100/120 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 9 |
|  | Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 18 |
|  | участок панелей ограждения ПО-4 |  |  |  |  |
|  | Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 3330x2400 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50х150 мм, V-образных изгибов 5 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 13 |
|  | Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x3 мм, L= 3900 мм, с фланцем под винтовую опору (треуг.Бх8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 15 |
|  | Окрашенная панель противоподкопного ограждения: HxW (500x2 400) мм, габариты (500x2424) мм, пруток 16/16 мм, ячейка 150x150, гор. прутков 4, вертикальных прутков 17 (Исполнение: стандарт) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 13 |
|  | Винтовая опора 3000 мм, D89х3,5 мм, фланец D210x8 под столб 80x80/60х80, антикоррозийная защита: 2 слоя судовой эмали |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 15 |
|  | Комплект метизов для крепления столба ограждения к винт.опоре/свае (Болт М10х110, 8.8 DIN 933 оц. - 3 шт., Гайка M10 кл 10.0 DIN 934 оц. - 9 шт., Шайба М10 DIN 125 - 12 шт., Шайба 10 DIN 127 оц. - 6 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 15 |
|  | Комплект скоб F50 под столбы 60/80 (4 шт.) (Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | к-т | 23 |
|  | Комплект метизов "В" для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 23 |
|  | Насадка L серии F, ус 510 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 30 |
|  | Комплект метизов "В" крепления для двух L-обр. насадок из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 18 |
|  | Комплект скоб "Скоба усиленная" под столбы 80х80/100/120 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 8 |
|  | Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 15 |
|  | участок панелей ограждения ПО-5 |  |  |  |  |
|  | Насадка L серии F, ус 510 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 16 |
|  | Комплект метизов "В" двух L-обр. насадок для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 8 |
|  | СББ из АКЛ: D бухты 600 мм, витков в п.м. = 4,2; 5 клепки, ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (Рабочая длина бухты 10 м.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 8 |
|  | Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 8 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 8 |
|  | Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5 мм (Рабочая длина бухты Длина бухты 400 м) (рабочая длина бухты 400 м) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 1 |
|  | Проволока вязальная для крепления СББ/ПББ d 1,6 мм (Длина бухты 400м ) (рабочая длина бухты 400 м) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 1 |
|  | Кронштейн К1, массой 4,48 кг |  |  | шт | 8 |
|  | Анкер-шпилька HILTI HST-R M10x130/50 (или аналог) |  |  | шт | 32 |
|  | Знаки предупредительные |  |  |  |  |
|  | Знак предупредительный "Внимание! Охраняемая территория" |  |  | шт | 2 |
|  | Знак предупредительный "Запретная граница" |  |  | шт | 2 |
|  | Лента монтажная оцинкованная KVA 25х1,0мм Dперф.=3 и 8мм L=200 |  |  | м | 32 |
|  | Болт шестигранный с резьбой до головки DIN 933 – М8 Х 20 |  |  | шт | 16 |
|  | Шайба DIN 125 - 8,4 |  |  | шт | 32 |
|  | Гайка шестигранная DIN 934 – M 8 |  |  | шт | 16 |
|  | Удлинённые опоры |  |  |  |  |
|  | Столб ограждения (под насадку): профиль 120x80x3 мм, L= 5000 мм, с фланцем под винтовую опору (треуг.Бх8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | FENSYS (ТМ) или аналог | шт | 2 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка | Услуга | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Инженерно-технические средства защиты. Инженерные заграждения | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Инженерно-технические средства защиты. Инженерные заграждения | Поставщик: FENSYS (ТМ) или аналог |  | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31 | + | ### + | + |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества. | + | + | + |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Стоимость товара |  | Стоимость самого товара; расходы по упаковке, транспортировке, погрузоразгрузочным работам, гарантийному обслуживанию, страхованию, стоимости первичной поверки, а также все иные расходы, связанные с исполнением обязательств по поставке до склада покупателя: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная №31 | + | + | + |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  | Доставка транспортными компаниями ООО «ТК КИТ» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра» | + | + | + |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.

- 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- После заключения договора предоставление счета на оплату.