Решение заказчика
о внесении изменений в извещение о проведении Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

30.01.2026																     ЕИС № 32615647789

Извещение о проведении Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещено в единой информационной системе 28.01.2026 года. Наименование закупки «Поставка кабельной продукции»

В связи с выявленными техническими ошибками в документации Извещения возникла необходимость внести следующие изменения в Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме:

1. Внести изменения в Раздел III. Извещения «описание объекта закупки», изложив в новой редакции:

РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Общие требования к условиям поставки

  - Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде неиспользуемой, производства не ранее 2025 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в п.2.

  - Техническая документация (паспорт, протокол испытаний) должна быть выполнена на русском языке.

  - Поставка Продукции осуществляется транспортом Поставщика на центральный склад МУП «Электросеть»

- Технические требования

  - Продукция должна соответствовать ГОСТ 18410-73, санитарно-эпидемиологическим требованиям и удостоверяться сертификатами качества, а также сертификатами, разрешающими его применение в РФ.

  - Продукция по своим характеристикам должна соответствовать всем требованиям заказчика.

  - Маркировка, характеризующая продукцию, должна быть нанесена в соответствие с ГОСТ 18690-82 и ГОСТ 18620-86

  - Основные параметры продукции:

  - Требования к качеству продукции: должна быть новой, ранее не использованной и не имеющей следов восстановления.

  - Требования к техническим характеристикам кабеля :

| № п/п | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единица измерения показателя (при наличии) | Значения показателей |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя |  |  |
| 1 | Кабель АСБл-10 3х120 | Номинальное напряжение | кВ |  |  | 10кВ | 2 400 метров |
|  |  | жилы/нулевой жилы. | мм2 |  |  | 120 |  |
|  |  | конструкция по ГОСТ 22483-2012 |  |  |  | # Алюминий |  |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  |  |  | 18410-73 |  |
|  |  | Материал изоляции |  |  |  | Кабельная бумага пропитанная вязким изоляционным составом |  |
| 2 | Кабель АВВГ 4х150 ОЖ | Номинальное напряжение | кВ |  |  | 0,66/1 | 230 метров |
|  |  | Материал жилы, конструкция по ГОСТ 22483-2012 |  |  |  | Алюминиевый |  |
|  |  | Сечение токопроводящей жилы/нулевой жилы, | мм2 |  |  | 4 |  |
|  |  | Материал изоляции |  |  |  | изоляцией и оболочкой из ПВХ |  |
| 3 | Кабель АВВГ 4х185 ОЖ | Номинальное напряжение | кВ |  |  | 0,66/1 | 490 метров |
|  |  | Материал жилы, конструкция по ГОСТ 22483-2012 |  |  |  | Алюминиевый |  |
|  |  | Сечение токопроводящей жилы/нулевой жилы, | мм2 |  |  | 4 |  |
|  |  | Материал изоляции |  |  |  | изоляцией и оболочкой из ПВХ |  |

Специалист КС Горев Е.В.