## смета Реконструк ОП-5 - Полный
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [12 empty] | "____" ________________ 2026 года
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальная смета)
Реконструкция ПС 110/6/6кВ "ОП-5 ЗСМК" | [13 empty] | на смета Реконструк ОП-5,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 46171113 | руб.
| прочих |  | 46171113 | руб.
| Средства на оплату труда |  |  | руб.
| Сметная трудоемкость |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проектные работы 2026г | [14 empty] | Раздел 1. Проектные работы 2026г
1 | УНЦ(2023)-П6-09 | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 21 до 50,9 млн. руб. |  | 4: 1 объект; 5: 1; 6: 1914754.5; 10: 1914755 |  |  | Проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 21 до 50,9 млн. руб.
|  | понижающий ПЗ=0,45 (ОЗП=0,45; ЭМ=0,45 к расх.; ЗПМ=0,45; МАТ=0,45 к расх.; ТЗ=0,45; ТЗМ=0,45) | [14 empty] | понижающий ПЗ=0,45 (ОЗП=0,45; ЭМ=0,45 к расх.; ЗПМ=0,45; МАТ=0,45 к расх.; ТЗ=0,45; ТЗМ=0,45)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 1914755 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итоги по разделу 1 Проектные работы 2026г : | [17 empty] | Итоги по разделу 1 Проектные работы 2026г :
Объекты энергетики (за исключением линейных)(укрупненные НЦС) |  |  |  | 10: 1914755 | [5 empty] | Объекты энергетики (за исключением линейных)(укрупненные НЦС)
Итого |  |  |  | 10: 1914755 | [5 empty] | Итого
1 914 755 * 0,96710730954 |  |  |  | 10: 1851774 | [5 empty] | 1 914 755 * 0,96710730954
Справочно, в базисных ценах: | [18 empty] | Справочно, в базисных ценах:
Итого по разделу 1 Проектные работы 2026г |  |  |  | 10: 1851774 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Проектные работы 2026г
Раздел 2. Электромонтажные работы 2026г | [14 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы 2026г
2 | УНЦ(2023)-И13-05 | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 200 А |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 4515962.13; 10: 4515962 |  |  | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 200 А
| Ц1-84-1 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,44 (ОЗП=1,44; ЭМ=1,44; МАТ=1,44) | [14 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,44 (ОЗП=1,44; ЭМ=1,44; МАТ=1,44)
|  | понижающий ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85) | [14 empty] | понижающий ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85)
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%)
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%)
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%)
3 | УНЦ(2023)-И12-09 | Аккумуляторная батарея (элемент) (количество уточняется проектом) |  | 4: 1 ед.; 5: 17; 6: 89682.04; 10: 1524595 |  |  | Аккумуляторная батарея (элемент) (количество уточняется проектом)
| Ц1-84-6 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области - Кузбасс ПЗ=1,53 (ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; МАТ=1,53) | [14 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области - Кузбасс ПЗ=1,53 (ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; МАТ=1,53)
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%)
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%)
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%)
4 | УНЦ(2023)-И13-08 | Щит (ЩСН) 0,4 кВ |  | 4: 1 ед.; 5: 3; 6: 1322011.44; 10: 3966034 |  |  | Щит (ЩСН) 0,4 кВ
|  | понижающий ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82) | [14 empty] | понижающий ПЗ=0,82 (ОЗП=0,82; ЭМ=0,82 к расх.; ЗПМ=0,82; МАТ=0,82 к расх.; ТЗ=0,82; ТЗМ=0,82)
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%)
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%)
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%)
5 | УНЦ(2023)-И15-04 | Комплекс систем безопасности ПС: поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения |  | 4: 1 точка наблюдения; 5: 4; 6: 507561.6; 10: 2030246 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения
|  | Объем=2+2 | [18 empty] | Объем=2+2
|  | понижающий ПЗ=0,49 (ОЗП=0,49; ЭМ=0,49 к расх.; ЗПМ=0,49; МАТ=0,49 к расх.; ТЗ=0,49; ТЗМ=0,49) | [14 empty] | понижающий ПЗ=0,49 (ОЗП=0,49; ЭМ=0,49 к расх.; ЗПМ=0,49; МАТ=0,49 к расх.; ТЗ=0,49; ТЗМ=0,49)
6 | УНЦ(2023)-И15-05 | Комплекс систем безопасности ПС: стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения |  | 4: 1 точка наблюдения; 5: 6; 6: 152288.5; 10: 913731 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения
|  | Объем=3+3 | [18 empty] | Объем=3+3
|  | понижающий ПЗ=0,65 (ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; МАТ=0,65 к расх.; ТЗ=0,65; ТЗМ=0,65) | [14 empty] | понижающий ПЗ=0,65 (ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; МАТ=0,65 к расх.; ТЗ=0,65; ТЗМ=0,65)
7 | УНЦ(2023)-И12-02 | Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше (ЦС и ОБР) |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 3000642.99; 10: 6001286 |  |  | Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше (ЦС и ОБР)
| Ц1-84-6 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,53 (ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; МАТ=1,53) | [14 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,53 (ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; МАТ=1,53)
|  | понижающий ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [14 empty] | понижающий ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%)
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%)
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%)
8 | УНЦ(2023)-И11-32 | Шкаф защит трансформатора 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV (РЗА Т-1 и Т-2) |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 7500809.14; 10: 15001618 |  |  | Шкаф защит трансформатора 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV (РЗА Т-1 и Т-2)
| Ц1-84-6 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области - Кузбасс ПЗ=1,53 (ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; МАТ=1,53) | [14 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области - Кузбасс ПЗ=1,53 (ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; МАТ=1,53)
|  | понижающий ПЗ=0,951 (ОЗП=0,951; ЭМ=0,951 к расх.; ЗПМ=0,951; МАТ=0,951 к расх.; ТЗ=0,951; ТЗМ=0,951) | [14 empty] | понижающий ПЗ=0,951 (ОЗП=0,951; ЭМ=0,951 к расх.; ЗПМ=0,951; МАТ=0,951 к расх.; ТЗ=0,951; ТЗМ=0,951)
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%)
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%)
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%)
9 | УНЦ(2023)-И15-07 | Комплекс систем безопасности ПС: СКУД и ТС |  | 4: 1 точка доступа; 5: 1; 6: 203564.33; 10: 203564 |  |  | Комплекс систем безопасности ПС: СКУД и ТС
| Ц1-84-9 | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области - Кузбасс ПЗ=1,63 (ОЗП=1,63; ЭМ=1,63; МАТ=1,63) | [14 empty] | Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области - Кузбасс ПЗ=1,63 (ОЗП=1,63; ЭМ=1,63; МАТ=1,63)
|  | понижающий ПЗ=0,51 (ОЗП=0,51; ЭМ=0,51 к расх.; ЗПМ=0,51; МАТ=0,51 к расх.; ТЗ=0,51; ТЗМ=0,51) | [14 empty] | понижающий ПЗ=0,51 (ОЗП=0,51; ЭМ=0,51 к расх.; ЗПМ=0,51; МАТ=0,51 к расх.; ТЗ=0,51; ТЗМ=0,51)
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%)
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%)
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%)
10 | УНЦ(2023)-Д3-01 применительно | Шкафы (панели управления) |  | 4: 1 ед.; 5: 3; 6: 1014390; 10: 3043170 |  |  | Шкафы (панели управления)
|  | понижающий ПЗ=0,65 (ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; МАТ=0,65 к расх.; ТЗ=0,65; ТЗМ=0,65) | [14 empty] | понижающий ПЗ=0,65 (ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; МАТ=0,65 к расх.; ТЗ=0,65; ТЗМ=0,65)
11 | УНЦ(2023)-И10-02-3 | Элементы ПС без устройства фундаментов: ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы, напряжение 110 кВ |  | 4: 1 ед.; 5: 2; 6: 3403104.3; 10: 6806209 |  |  | Элементы ПС без устройства фундаментов: ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы, напряжение 110 кВ
|  | понижающий ПЗ=0,63 (ОЗП=0,63; ЭМ=0,63 к расх.; ЗПМ=0,63; МАТ=0,63 к расх.; ТЗ=0,63; ТЗМ=0,63) | [14 empty] | понижающий ПЗ=0,63 (ОЗП=0,63; ЭМ=0,63 к расх.; ЗПМ=0,63; МАТ=0,63 к расх.; ТЗ=0,63; ТЗМ=0,63)
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%)
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%)
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%)
12 | УНЦ(2023)-А5-01 | Системы АСУ ТП и ТМ: Шкаф основного контроллера связи и управления (СППИ пнр) |  | 4: 1 ед.; 5: 1; 6: 1820287.92; 10: 1820288 |  |  | Системы АСУ ТП и ТМ: Шкаф основного контроллера связи и управления (СППИ пнр)
|  | понижающий ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | [14 empty] | понижающий ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
|  | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%) | [14 empty] | Дефлятор 2024 ПЗ=5,3% (ОЗП=5,3%; ЭМ=5,3% к расх.; ЗПМ=5,3%; МАТ=5,3% к расх.; ТЗ=5,3%; ТЗМ=5,3%)
|  | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%) | [14 empty] | Дефлятор 2025 ПЗ=4,8% (ОЗП=4,8%; ЭМ=4,8% к расх.; ЗПМ=4,8%; МАТ=4,8% к расх.; ТЗ=4,8%; ТЗМ=4,8%)
|  | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%) | [14 empty] | Дефлятор 2026 ПЗ=4,6% (ОЗП=4,6%; ЭМ=4,6% к расх.; ЗПМ=4,6%; МАТ=4,6% к расх.; ТЗ=4,6%; ТЗМ=4,6%)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 10: 45826703 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы 2026г : | [17 empty] | Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы 2026г :
Объекты энергетики (за исключением линейных)(укрупненные НЦС) |  |  |  | 10: 45826703 | [5 empty] | Объекты энергетики (за исключением линейных)(укрупненные НЦС)
Итого |  |  |  | 10: 45826703 | [5 empty] | Итого
45 826 703 * 0,96710730954 |  |  |  | 10: 44319339 | [5 empty] | 45 826 703 * 0,96710730954
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2026г |  |  |  | 10: 44319339 | [6 empty] | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2026г
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 10: 47741458 | [8 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Объекты энергетики (за исключением линейных)(укрупненные НЦС) |  |  |  | 10: 47741458 | [9 empty] | Объекты энергетики (за исключением линейных)(укрупненные НЦС)
Итого |  |  |  | 10: 47741458 | [9 empty] | Итого
47 741 458 * 0,96710730954 |  |  |  | 10: 46171113 | [9 empty] | 47 741 458 * 0,96710730954
Справочно, в базисных ценах: | [22 empty] | Справочно, в базисных ценах:
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 46171113 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
Заказчик: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Подрядчик: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]