ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по сопровождению Системы автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области, в том числе интеграционного сегмента для подключения автоматизированных систем ресурсоснабжающих организаций

2026 г.

- Содержание

Содержание	2

1. Общие сведения	4

1.1. Наименование услуг	4

1.2. Наименование и условное обозначение системы	4

1.3. Сведения о Заказчике	4

1.4. Сроки оказания услуг	4

1.5. Место оказания услуг	4

1.6. Основания для оказания услуг	4

1.7. Перечень используемых терминов и сокращений	5

2. Назначение Системы, цели и задачи оказания услуг	10

2.1 Назначение Системы	10

2.2 Цели и задачи оказания услуг	10

3. Сведения о состоянии Системы	12

3.1. Общее описание состояния Системы	12

3.1.1. Сведения о ранее заключенных государственных Договорах на создание, развитие и сопровождение Системы	12

3.1.2. Пользователи системы	14

3.1.3. Функциональная схема деления Системы	14

3.1.4. Состав функциональных частей Системы (подсистем, модулей и др.)	15

3.1.5. Взаимосвязи между подсистемами Системы, а также между подсистемами Системы и внешними информационными системами	17

3.2. Ранее разработанная документация	18

3.3. Технические средства	18

3.4. Программные средства	19

3.5. Сведения о регистрации Системы в Реестре информационных систем Московской области	20

4. Требования к составу Услуг, результатам, срокам и этапам их выполнения	21

5. Требования к оказанию Услуг	22

5.1. Общие требования к оказанию услуг	22

5.2. Требования к составу услуг и режиму их оказания	22

5.2.1. Параметры производительности СПО	29

5.2.2. Участники процесса оказания услуг	29

5.2.3. Способы поступления обращений	29

5.2.4. Способы и порядок взаимодействия между участниками процесса оказания услуг	30

5.3. Требования к организации СТП Исполнителя	31

5.3.1. Режимы работы службы технической поддержки пользователей Исполнителя	31

5.3.2. Порядок регистрации и обработки обращений (заявок)	32

5.3.3. Порядок классификации и первичной обработки обращений	37

5.3.4. Приоритеты обработки обращений с типом «Инцидент»	38

5.3.5. Контрольные сроки решения (выполнения) обращений	38

5.3.6. Форма регистрации обращений	41

5.3.7. Порядок выполнения регулярных работ	42

5.4. Требования к оказанию конкретных услуг	44

5.4.1. Информационно-консультационная поддержка пользователей Системы	44

5.4.2. Обслуживание ОС/ОПО/СПО Системы	45

5.4.3. Резервное копирование	46

5.4.4. Восстановление работоспособности ОС/ОПО и СПО Системы при возникновении инцидентов	47

5.5. Требования к обеспечению конфиденциальности	53

5.6. Требования к патентной чистоте	53

6. Требования к документации	54

7. Порядок контроля и приемки результатов услуг	56

8. Гарантийные обязательства исполнителя	57

9. Источники разработки	58

Приложение 1	59

Приложение A	62

Приложение Б. Отчетные формы	66

1. Форма предоставления информации о СТП Исполнителя	69

2. Форма Журнала обращений	70

3. Форма Журнала резервного копирования и проверки целостности резервных копий	71

4. Форма Журнала обслуживания Системы	72

5. Форма Журнала обслуживания пользователей	73

6. Форма отчета о проведении инструктажей	74

7. Форма Отчета о недоступности Системы	75

8. Форма Отчета о работоспособности Системы	76

9. Форма Акта размещения исходного кода	77

Приложение В	78

Общие сведения

Наименование услуг

Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области, в том числе интеграционного сегмента для подключения автоматизированных систем ресурсоснабжающих организаций» (далее – Услуги).

Наименование и условное обозначение системы

Государственная информационная система «Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области, в том числе интеграционного сегмента для подключения автоматизированных систем ресурсоснабжающих организаций» (далее – САСДУЭ МО, Система).

Сведения о Заказчике

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»).

Местонахождение: 191167, Россия, г. Санкт–Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, д. 14, литера А.

Почтовый адрес: 108811, Россия, г. Москва, п. Московский, 22 км Киевского шоссе, д.6, стр.1.

Государственный заказчик: Министерство энергетики Московской области (далее – Государственный заказчик).

Сроки оказания услуг

Дата начала оказания услуг – 07.12.2026.

Дата окончание оказания услуг – 70 календарных дней с даты начала оказания услуг.

Сроки оказания услуг по этапам и результаты указаны в Календарном плане (Приложение 1 к настоящему документу).

Место оказания услуг

По месту нахождения Государственного заказчика, Центров обработки данных Государственного заказчика, а также других Ведомств, в соответствии с их местоположением.

Исполнитель оказывает услуги удаленно.

Услуги оказываются в соответствии с перечнем услуг и объемом, приведенном в разделе 4 Технического задания.

Основания для оказания услуг

Основания для оказания услуг указаны в (Таблица 1).

Таблица 1 – Основания для оказания услуг.

| № п/п | Наименование и реквизиты нормативного правового акта (дата, номер) |
| --- | --- |
| - . | Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». |
|  | Закон Московской области от 10.07.2009 № 80/2009-ОЗ «О государственных информационных системах Московской области и обеспечении доступа к содержащейся в них информации». |
|  | Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд». |
|  | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьи 16 и 17. |
|  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» |
|  | Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
|  | Приказ Минэкономразвития России от 28 октября 2019 г. № 707 «Об утверждении порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов» |
|  | Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды». Пункты 6,7,8 |

Перечень используемых терминов и сокращений

Перечни используемых определений и сокращений представлены в (Таблица 2 и Таблица 3).

Таблица 2 – Таблица сокращений.

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АС | Автоматизированная система |
| БД | База данных |
| ВМ | Виртуальная машина |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЕАСУЗ | Единая автоматизированная система управления закупками Московской области |
| ЕИТО | Единая инфраструктура технологического обеспечения |
| ЕСИА | Единая система идентификации и аутентификации |
| ИС | Информационная система |
| МО | Московская область |
| ОМСУ МО | Органы местного самоуправления Московской области |
| ОПО | Общее программное обеспечение |
| ОС | Операционная система |
| ПК | Персональный компьютер |
| ПО | Программное обеспечение |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| СТП | Служба технической поддержки Исполнителя |
| СУБД | Система управления базами данных |
| СУТП | Система управления технической поддержки |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТТ | Технические требования |
| УИН | Уникальный идентификационный номер обращения, генерируемый автоматически СТП при создании заявки |
| ГИС «Энергоэффективность» | Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| ГО | Городской округ |
| ГРБС | Главный распорядитель бюджетных средств |
| ППРФ №20 | Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 20 № «Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Государственный доклад | Представление информации ОМСУ и ОГВ Московской области для подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления |
| ОГВ | Органы государственной власти |
| ПО | Программное обеспечение |
| Система, САСДУЭ МО | Системы автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области, в том числе интеграционного сегмента для подключения автоматизированных систем ресурсоснабжающих организаций |

Таблица 3 – Таблица терминов.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Аутентификация пользователя | Процедура проверки подлинности пользователя перед началом сеанса работы с Системой |
| Авторизация пользователя | Процедура предоставления аутентифицированному пользователю прав на выполнение в Системе определенных действий, в соответствии с назначенной пользователю ролью |
| База знаний | Система хранения, поиска и генерации знаний |
| Временное решение | Решение, устраняющее или существенно снижающее воздействие инцидента на деятельность Заказчика. |
| Время доступности функции | Период времени, в течение которого должно обеспечиваться исполнение функции Системы. |
| Время реакции на обращение (время реакции), Т1 | Период времени от момента регистрации обращения до назначения специалиста, ответственного за обработку обращения. Время реакции соответствует периоду времени от присвоения заявке статуса «Зарегистрировано» до присвоения статуса «В работе». |
| Время поступления обращения (время регистрации) | Момент времени, отраженный в обращении как время его поступления в СУТП. Соответствует времени присвоения статуса «Зарегистрировано». |
| Время решения обращения (время решения) | Момент времени, отраженный в заявке как время его решения в СУТП, соответствует моменту присвоения заявке статуса «Решено». |
| Дефект | Каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, установленным в документации |
| Длительность решения, Т2 | Время, фактически затраченное СТП на обработку обращения. Период времени от присвоения заявке статуса «В работе» до присвоения статуса «Решено» в течение времени доступности функций СТП. Время, в течение которого заявка находится в статусе «Приостановлено», не входит в длительность решения. |
| Заказчик |  |
| Заявка | Обращение, зарегистрированное в СУТП с присвоением УИН |
| Инициатор обращения | Пользователь Системы, обратившийся в СТП в рамках оказания услуг по Договору. |
| Инцидент | Отклонение или неожиданное событие, множество событий, условия или ситуация, возникающая в процессе использования Системы (факт прекращения функционирования Системы или некорректное функционирование Системы или ее компонента, а также несоответствие функции Системы положениям документации), при которой пользователь не может использовать Систему для исполнения своих функций и должностных обязанностей |
| Информационная система | Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств |
| Договор, Государственный Договор | Государственный Договор на оказание услуг по сопровождению Системы, приложением к которому являютсяТЗ |
| Конфигурация информационной системы | Конфигурация информационной системы: Взаимосвязанные структурно-функциональные характеристики информационной системы, включающие структуру и состав информационной системы, физические, логические, функциональные и технологические взаимосвязи между компонентами информационной системы, с иными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями, а также с полномочиями субъектов доступа к объектам доступа информационной системы. |
| Несанкционированный доступ | Доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники или автоматизированными системами. Под штатными средствами понимается совокупность программного, микропрограммного и технического обеспечения средств вычислительной техники или автоматизированных систем |
| Обращение | Обращение пользователя Системы в СТП по вопросам, связанным с выполнением работ по техническому сопровождению Системы. |
| Оператор Системы |  |
| Ответственные представители Заказчика | Представители Заказчика, координирующие и контролирующие ход оказания услуг по Договору |
| Исполнитель | Исполнитель по Договору, приложением к которому является настоящее ТЗ |
| Продуктивный стенд | Программно-аппаратный комплекс, на котором размешено ОС, ОПО и СПО, находящиеся в промышленной эксплуатации |
| Регламент резервного копирования | Документ, определяющий порядок резервирования данных Системы для последующего восстановления работоспособности Системы при полной или частичной потере информации, вызванной сбоями или отказами аппаратного или программного обеспечения, ошибками пользователей, чрезвычайными обстоятельствами (пожаром, стихийными бедствиями и т.д.) |
| Регистрация обращения | Процедура, позволяющая зарегистрировать факт обращения пользователя в СТП и присвоить соответствующий статус и УИН. |
| Репликация | Процесс копирования и синхронизации данных на нескольких серверах, который обеспечивает непрерывный доступ к базам данных в ЕИТО. |
| Тестовый стенд | Программно-аппаратный комплекс, на котором размешено ОС, ОПО и СПО, находящиеся в тестовой эксплуатации |
| Тип обращения | Признак, по которому производится классификация обращений в зависимости от типа оказываемых услуг |
| Услуги | Услуги по сопровождению Системы, оказываемые в рамкахТЗ |
| ЭП | Электронная подпись |
| CPU | Центральный процессор |
| HDD | Жёсткий диск |
| http | Протокол передачи гипертекста |

Назначение Системы, цели и задачи оказания услуг

- 2.1	Назначение Системы

Система предназначена для реализации процессов сбора, обработки и хранения информации для создания условий для повышения энергоэффективности объектов государственных и муниципальных учреждений Московской области, перечень процессов указан в (Таблица 4).

Таблица 4 – Перечень процессов, реализуемых в Системе

| № п/п | Тип процесса | Формулировка назначения Системы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процессы, связанные с обеспечением функционирования ОГВ МО, ОМСУ МО, и их подведомственных учреждений (обеспечивающие процессы) | Система предназначена для реализации следующих процессов: - процесс представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов; - процесс формирования программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - процессов сбора, обработки и хранения информации при выполнении требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - мониторинг заключения и реализации энергосервисных договоров (Контрактов); - контроля исполнения энергосервисных договоров (Договоров) и фактического достижения заявленных показателей экономии ресурсов по энергосервисным договорам (Контрактов); - формирования отчетов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 20 «Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - формирование информации для подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности; |

- 2.2	Цели и задачи оказания услуг

Целью оказания услуг по сопровождению Системы является обеспечение бесперебойности её работы, обеспечение целостности данных Системы, а также консультационная поддержка пользователей Системы.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

– своевременное разрешение инцидентов, ведущее к уменьшению потерь (в том числе убытков) для пользователей Системы/Учреждений/Заказчика/Оператора;

– недопущение и (или) своевременное устранение дефектов ОС/СПО/ОПО (системных ошибок).

– консультирование пользователей: консультационная поддержка пользователей Системы по их обращениям в СТП; инструктаж пользователей; поддержание в актуальном виде Базы знаний.

– обслуживание ОС/ОПО/СПО Системы, в том числе:

– осуществление мониторинга работоспособности Системы и своевременное принятие мер к обеспечению её непрерывной бесперебойной работы;

– установка обновлений ОС/ОПО/СПО Системы (с целью поддержания актуальности Системы, исправления выявленных в Системе ошибок, а также с целью обеспечения соответствия требованиям действующего законодательства);

– резервное копирование виртуальных машин (ВМ) и баз данных Системы в соответствии с Регламентом резервного копирования;

– восстановление работоспособности ОС/ОПО/СПО Системы, включая восстановление накопленной в системе информации, при возникновении инцидентов.

Показатели достижения целей оказания услуг приведены в (Таблица 5).

Таблица 5 – Показатели достижения целей оказания услуг

| № п/п | Наименование показателя достижения цели | Единица измерения | Значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение бесперебойной работы Системы. |  |  |  |
| 1.1 | Суммарное время недоступности Системы и ее компонентов в течение года | час | 48 |
| 1.2 | Максимальное суммарное время недоступности Системы (в месяц) | час | 4 |

Сведения о состоянии Системы

Общее описание состояния Системы

Сведения о ранее заключенных государственных Договорах на создание, развитие и сопровождение Системы

Сведения о ранее заключенных государственных Контрактах на создание, развитие и сопровождение Системы представлены в (Таблица 6).

Таблица 6 – Сведения о ранее заключенных Договорах.

| № п/п | Реквизиты государственного Договора (номер, дата) | Предмет государственного Договора | Ссылка на официальный сайт в сети Интернет, содержащий сведения о государственном Договоре |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственный Контракт № 57-2012-ГК от 18 декабря 2012 г. | Разработка системы автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области, в том числе интеграционного сегмента для подключения автоматизированных систем ресурсоснабжающих организаций | http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0148200002412000233 |
| 2 | Государственный Контракт № 374146-18 от 6 ноября 2018 г. | Выполнение работ по развитию и сопровождению специального программного обеспечения системы автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0148200000418000006 |
| 3 | Государственный Контракт № 011/2020 От 27 апреля 2020 г. | Оказание услуг по сопровождению Системы автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0148200000420000001 |
| 4 | Государственный Контракт № 018/2021 от 07 апреля 2021 г. | Оказание услуг по сопровождению Системы автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0148200000421000001 |
| 5 | Государственный Контракт от 14.02.2022г. № 008/2022 | Оказание услуг по сопровождению Системы автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0148200000421000004 |
| 6 | Государственный Контракт от 09.08.2023 № 035/2023 | Выполнение работ по развитию специального программного обеспечения Системы автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области, в том числе интеграционного сегмента для подключения автоматизированных систем ресурсоснабжающих организаций | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0148200000423000001 |
| 7 | Государственный Контракт 007-2024 | Оказание услуг по сопровождению Системы автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области, в том числе интеграционного сегмента для подключения автоматизированных систем ресурсоснабжающих организаций | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0148200000423000002&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on |

Пользователи системы

Категории пользователей Системы и количество пользователей данных категорий приведено в (Таблица 7).

Таблица 7 – Категории пользователей Системы.

| № п/п | Наименование категории пользователей | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Министерство энергетики Московской области | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области (ЦИОГВ МО) | 65 | 65 | 65 |
| 3 | Организации, находящиеся в ведении ЦИОГВ МО | 742 | 742 | 742 |
| 4 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | 102 | 102 | 102 |
| 5 | Организации, находящиеся в ведении ОМСУ Московской области | 5260 | 5260 | 5260 |

Функциональная схема деления Системы

Система состоит из следующих подсистем и модулей (см. рисунок 1):

Рисунок 1 – Функциональная схема деления Системы.

Состав функциональных частей Системы (подсистем, модулей и др.)

Состав функциональных частей Системы (подсистем, модулей и др.) и их функций приведен в (Таблица 8).

Таблица 8 – Перечень функциональных частей Системы и их функций.

| № п/п | Функциональная подсистема | Функции подсистемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подсистема Мониторинга энергоэффективности | - Функциональный модуль «Бюджетные учреждения», включающий следующий функционал: - функции ведения деклараций энергоэффективности учреждений; - функции ведения паспортов зданий; - функции вычисления класса энергоэффективности; - формирования и ведения программ повышения энергоэффективности; - экспертной системы по формированию рекомендованных мероприятий; - функции расчета прогноза значений показателей по рекомендуемым мероприятиям и мероприятиям плана энергоэффективности. - Функциональный модуль «Жилищный фонд», включающий следующий функционал: - реестра паспортов многоквартирных домов; - формирования энергетической декларации многоквартирного дома; - функции вычисления класса энергоэффективности на основе данных паспорта МКД и фактических данных показаний приборов учета в соответствии с приказом Минстроя России от 6 июня 2016 года № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»; - предоставления информации о региональной программе Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы; - предоставления информации о краткосрочных планах реализации региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области; - формирование типовых помесячных профилей потребления энергии и воды для типовых Объектов в зависимости от влияния основных факторов; - формирование типовых профилей потребления энергии Объектов на год вперед посуточно – базовая линия. |
| 2 | Подсистема нормативно-справочной информации | - обеспечена возможность использования единых федеральных справочников и классификаторов. - предусмотрена возможность изменения содержимого справочников и классификаторов без простоев в функционировании Системы. - предусмотрено хранение истории данных в справочниках Системы; - загружен справочник организаций из ГИС «Энергоэффективность». |
| 3 | Подсистема обмена данными с ЕИАС ЖКХ МО | - Получение данных в Систему САСДУЭ МО из системы ЕИАС ЖКХ МО в части: - информации об объемах потребления энергетических ресурсов, предоставленной ресурсоснабжающими организациями по жилищному фонду; - паспортов многоквартирных домов в разрезе всех показателей, предусмотренных в ЕИАС ЖКХ МО; - Региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»; - Краткосрочные планы реализации региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области. |
| 4 | Подсистема аналитики | - построения аналитических и преднастроенных отчетов по показателям энергоэффективности, программам капитального ремонта, мероприятиям; - сравнения прогнозных и (или) плановых значений показателей мероприятий плана энергоэффективности; - выявления и анализа лучших практик. |
| 5 | Подсистема «Сопоставление деклараций» («Бенчмаркинг») | - сравнительный анализ произвольного количества зданий/учреждений в разрезе показателей паспортов и деклараций энергоэффективности: - выбор зданий/учреждений, по которым производится сравнение; - выбор периода сравнения; - выбор показателей, используемых для сравнения. - формирование рейтингов потребителей по удельным показателям потребления: - выбор зданий/учреждений, по которым производится сравнение; - задание периода сравнения; - выбор удельных показателей, используемых для сравнения; - добавление расчетных столбцов и строк с возможностью задания формул расчета. |
| 6 | Подсистема энергосервисных договоров (Контрактов) | - ведение реестра энергосервисных договоров (Контрактов); - подтверждения достоверности данных, занесенных по энергосервисному договору (Контракту) электронной подписью; - разграничения прав доступа к энергосервисным договорам (Контрактам) в зависимости от роли пользователя в Системе; - контроль исполнения мероприятий повышения энергоэффективности энергосервисных договоров (Контрактов) и сроках достижения экономии. |
| 7 | Подсистема статистической отчетности | - модуль формирования отчетов по ППРФ № 20; - автоматического формирования перечня организаций, обязанных подавать отчетность в соответствии с ППРФ №20; - подтверждения достоверности данных, занесенных по отчетам электронной подписью; - разграничения прав доступа к перечню организаций и отчетам в зависимости от роли пользователя в Системе; - модуль «Государственный доклад», предназначенный для формирования информации для включения в государственный доклад. |
| 8 | Подсистема «Прогнозирование» | - Обеспечивает возможность формирования типовых помесячных профилей потребления энергии и воды для типовых Объектов в зависимости от влияния основных факторов" |
| 9 | Подсистема «Загрузка и выгрузка данных Системы в машиночитаемом открытом формате» | - загрузки и выгрузки следующей информации из Системы: декларации учреждений; паспорта зданий |

Взаимосвязи между подсистемами Системы, а также между подсистемами Системы и внешними информационными системами

Сведения о текущем составе и характеристиках потоков данных между подсистемами Системы, а также между подсистемами Системы и внешними информационными системами представлены в (Таблица 9).

Таблица 9– Сведения о текущем составе и характеристиках потоков данных.

| № п/п | Наименование подсистемы системы (внешней системы) - источника | Состав потоков данных | Характеристики потоков данных | Наименование подсистемы системы (внешней системы) – получателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕАИС ЖКХ МО | Паспорта многоквартирных домов; Региональная программа капитального Московской области; Краткосрочные планы реализации региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта. | Потоки данных представляют собой структурированные данные об объектах учета в виде, требуемом для выполнения функций Получателя. | Подсистема Мониторинга энергоэффективности |
| 2 | Подсистема информационного взаимодействия с ФИАС | Сведения об адресном пространстве в Москве и Московской области. | Потоки данных представляют собой структурированные данные об объектах учета в виде, требуемом для выполнения функций Получателя. | Подсистема Мониторинга энергоэффективности |
| 3 | Подсистема загрузки и выгрузки данных Системы в машиночитаемом открытом формате Системы | Декларации учреждений; паспорта зданий; программы энергоэффективности. | Потоки данных представляют собой структурированные данные об объектах учета в виде, требуемом для выполнения функций Получателя. | ГИС «Энергоэффективность» |

Ранее разработанная документация

Заказчик должен предоставить Исполнителю ранее разработанные документы на Систему не позднее, чем через 5 (пяти) рабочих дней после получения официального запроса 
от Исполнителя на электронный адрес Заказчика в составе, приведенном в (Таблица 10).

Таблица 10 – Сведения о ранее разработанной документации.

| № п/п | Наименование документа | Способ получения документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее описание Системы | Предоставляется по запросу Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней после регистрации Заказчиком соответствующего запроса |
| 2 | Схема структурная комплекса технических средств |  |
| 3 | Описание информационного обеспечения |  |
| 4 | Описание программного обеспечения |  |
| 5 | Пояснительная записка к техническому проекту |  |
| 6 | Программа и методические материалы для подготовки пользователей по вопросам работы с Системой |  |
| 7 | Регламент информационного взаимодействия |  |
| 8 | Регламент резервного копирования |  |
| 9 | Руководство администратора |  |
| 10 | Руководство пользователя |  |
| 11 | План мониторинга |  |
| 12 | Модель угроз Системы и организационно-распорядительные документы в сфере информационной безопасности |  |

Технические средства

Состав технических средств (виртуальных машин) и их технические характеристики приведены в (Таблица 11).

Таблица 11 – Комплекс технических средств Системы.

| № п/п | Элемент вычислительной инфраструктуры | Процессор (vCPU), кол-во. | Объем ОЗУ (vMEM), Гб | Подсистема хранения (vHDD) | Программное обеспечение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kr01-lb-01.sasduemo.mosreg.ru | 1 | 1 | 50 | RHEL7, Nginx | 1 |
| 2. | kr01-app-01.sasduemo.mosreg.ru | 4 | 8 | 50 | RHEL7, Nginx, NodeJS, OpenJDK, Postfix, Ofelia, Jasperserver, Signature, САСДУЭ | 1 |
| 3. | kr01-db-01.sasduemo.mosreg.ru | 4 | 16 | 550 | RHEL7, PostgreSQL, Sphinxsearch, Zabbix | 1 |
| 4. | kr01-fs-01.sasduemo.mosreg.ru | 2 | 4 | 150 | RHEL7, | 1 |
| 5. | kr01-db-02.sasduemo.mosreg.ru | 4 | 16 | 550 | RHEL7, PostgreSQL, Sphinxsearch | 1 |
| 6. | kr01-app-02.sasduemo.mosreg.ru | 4 | 8 | 50 | RHEL7, Nginx, NodeJS, OpenJDK, Postfix, Ofelia, Jasperserver, Signature, САСДУЭ | 1 |

Программные средства

Сведения о программном обеспечении, используемом в рамках Системы, представлены в (Таблица 12).

Таблица 12 – Сведения о ПО, используемом в рамках Системы.

| № п/п | Наименование ПО | Описание ПО | Тип интеллектуальных прав, которыми обладает Заказчик на ПО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PostgreSQL | Система управления базами данных (СУБД) | Свободное программное обеспечение |
| 2. | NGINX | Прокси-сервер для балансировки нагрузки | Свободное программное обеспечение |
| 3. | Zabbix | Система мониторинга доступности элементов вычислительной инфраструктуры: сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования | Свободное программное обеспечение |
| 4. | RHEL 7 | Операционная система | Лицензии предоставлены ЦОД |
| 5. | Perl | Интерпретатор языка Perl | Свободное программное обеспечение |
| 6. | NodeJS | Интерпретатор языка NodeJS | Свободное программное обеспечение |
| 7. | OpenJDK | JAVA-машина | Свободное программное обеспечение |
| 8. | Postfix | Сервер рассылки почтовых уведомлений | Свободное программное обеспечение |
| 9. | Ofelia | Планировщик заданий | Свободное программное обеспечение |
| 10. | Sphinxsearch | Индексатор | Свободное программное обеспечение |
| 11. | СПО САСДУЭ | Основная подсистема САСДУЭ | - |
| 12. | СПО JasperServer | Модуль печати отчётов | - |
| 13. | СПО Signature | Сервис подписывания и проверки электронных сообщений | - |

Сведения о регистрации Системы в Реестре информационных систем Московской области

Системе присвоен учетный/регистрационный номер 103-Р в Реестре информационных систем Московской области, актуализацию которого осуществляет Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 02.03.2010 № 21-ПГ «Об учете и регистрации информационных систем Московской области».

Требования к составу Услуг, результатам, срокам и этапам их выполнения

Состав услуг, которые должен оказать Исполнитель, их ожидаемые результаты, сроки и этапы выполнения приведены в Календарном плане (Приложение 1 к настоящему ТЗ).

Требования к оказанию Услуг

Общие требования к оказанию услуг

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, в том числе требованиями распоряжения Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 08.07.2016 № 10-49/РВ «О размещении информационных систем на вычислительных ресурсах Единой инфраструктуры технологического обеспечения Правительства Московской области». Исполнитель должен выполнить все процедуры и подготовить соответствующие документы, необходимые для выделения и использования ресурсов ЕИТО, предусмотренные вышеуказанным распоряжением.

В рамках оказания услуг Исполнитель должен организовать работу СТП, состоящей из профильных специалистов Исполнителя для оказания услуг, описанных в п. 5.4ТЗ.

Все обращения пользователей Системы, поступающие в СТП, подлежат обязательной регистрации в СУТП, с присвоением УИН.

Оказываемые услуги не должны нарушать существующую модель угроз Системы и организационно-распорядительные документы в сфере информационной безопасности.

Услуги должны оказываться в течение всего срока оказания услуг, определенного в Календарном плане (Приложение 1 к ТЗ). Параметры режима оказания услуг приведены в (Таблица 13).

Исполнитель обязан обеспечить безопасность персональных данных при их обработке с использованием средств защиты информации (в том числе, шифровальных (криптографических), средств предотвращения несанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам и т.п.).

Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии с действующими стандартами и правилами, утвержденными на данный вид услуг, а также в соответствии сТЗ.

Перечень результатов оказания услуг приведен в Календарном плане (Приложение 1 к ТЗ).

Требования к составу услуг и режиму их оказания

Параметры режима оказания услуг приведены в (Таблица 13).

Таблица 13 – Параметры режима оказания услуг.

| Параметр | Значение (время московское) |
| --- | --- |
| Режим работы Системы | 24×7 |
| Рабочее время | 09:00 – 18:00 по рабочим дням (в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации) |
| *Сервисное окно | с 20:00 до 07:00 часов по рабочим дням (в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации), круглосуточно – по выходным. Сервисное окно может быть расширено, по согласованию с Заказчиком, в промежутке с 19:00 до 22:00 по рабочим дням. |
| Максимальное суммарное время недоступности Системы (в месяц) | 4 часа (без учета времени проведения плановых профилактических работ в период Сервисного окна) |

*сервисное окно – разрешенное время работ, требующих перевода Системы в сервисный режим.

Исполнитель должен оказывать услуги путем выполнения относящихся к ним операций в его зоне ответственности. Таблица 14 содержит перечень услуг, состав относящихся к ним операций в зоне ответственности Исполнителя, общие требования к результатам операций. Там же определены требования к режиму выполнения операций и перечислены контрольные параметры операций. В таблице даны ссылки на подразделы, детально описывающие услуги и операции. Параметры рабочего времени и сервисного окна определены в (Таблица 13).

Таблица 14 - Описание услуг и операций, выполняемых Исполнителем.

| Услуга | Вид работ | Операция | Результат операции | Режим выполнения | Контрольные параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Консультирование пользователей | Консультирование пользователей | Прием обращений по почте | Запись в Журнал обращений | 24х7 | Контрольные сроки указаны в таблице 23 |
|  |  | Регистрация обращений с присвоением УИН | Запись в Журнал обращений | Рабочее время |  |
|  |  | Классификация обращений | Запись в Журнал обращений | Рабочее время |  |
|  |  | Исполнение обращений, отправка ответов пользователям | Запись в Журнал обращений | Рабочее время |  |
|  | Инструктаж пользователей | Дистанционный групповой инструктаж пользователей (вебинар) | Отчет о проведении инструктажа. Запись проведенного инструктажа на электронном носителе (запись визуальной и аудиоинформации, в том числе вопросов пользователей и ответов на них) | По обращению; в рабочее время | – |
|  | Наполнение Базы знаний актуальной информацией | Внесение новых ответов на наиболее часто задаваемые пользователями вопросы в Базу знаний, и передача актуализированной Базы знаний Заказчику | Актуализированная База знаний | По завершении каждого этапа Договора | – |
| Обслуживание Системы | Обслуживание ОС/ОПО/СПО Системы | Установка обновлений ОС/ОПО/СПО Системы | Запись в Журнал обслуживания Системы. Установлена обновленная версия ОС/ОПО/СПО Системы, работоспособность обновленного ОС/ОПО/СПО Системы проверена. | По мере выпуска обновлений производителями ОПО/СПО в сервисное окно, установка обновлений ОС (при необходимости) | Контрольные сроки указаны в таблице 23 |
|  |  | Внесение изменений в настройки ОС/ОПО/СПО Системы | Запись в Журнал обслуживания Системы о том, что ОС/ОПО/СПО Системы настроено в соответствии с требованиями. | По обращениям либо по результатам мониторинга в сервисное окно | Контрольные сроки указаны в таблице 23 |
|  |  | Регламентное обслуживание ОС/ОПО/СПО Системы | Запись в Журнал обслуживания Системы о выполнении регламентных процедур обслуживания ОС/ОПО/СПО Системы. | В соответствии с рекомендациями производителей ОС/ОПО/СПО в сервисное окно (при необходимости) | – |
| Резервное копирование ВМ и баз данных Системы | Разработка и согласование с Заказчиком Регламента резервного копирования в соответствии с требованиями распоряжения Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 08.07.2016 № 10-49/РВ «О размещении информационных систем на вычислительных ресурсах Единой инфраструктуры технологического обеспечения Правительства Московской области» | Разработка Регламента резервного копирования, и настройка параметров резервного копирования | Регламент резервного копирования. | В течение контрольного срока | 10 рабочих дней с даты заключения Договора |
|  | Внесение и согласование изменений в Регламент резервного копирования | Внесение изменений в Регламент резервного копирования, изменение параметров резервного копирования | Регламент резервного копирования | По обращению | Контрольные сроки указаны в таблице 23 |
|  | Резервное копирование | Резервное копирование и проверка целостности резервных копий | Резервная копия ВМ. Запись в Журнал резервного копирования и проверки целостности резервных копий. | В сервисное окно | Выполняется регулярно в соответствии с регламентом Резервного копирования |
| Восстановление работоспособности Системы при возникновении инцидентов | Мониторинг Системы | Разработка плана мониторинга, и настройка сервера мониторинга | План мониторинга. | В течение контрольного срока | 10 рабочих дней с даты заключения Договора |
|  |  | Внесение изменений в План мониторинга и изменение параметров мониторинга Системы | План мониторинга. | По обращению | Контрольные сроки указаны в таблице 23 |
|  |  | Мониторинг Системы | Отчет о работоспособности Системы; | Круглосуточно, ежедневно, автоматически | – |
|  | Устранение инцидентов | Восстановление работоспособности Системы при инцидентах критического приоритета | Восстановлена работоспособность Системы, пользователи могут исполнять свои функции в полном объеме. Запись в Отчет о недоступности Системы (при возникновении факта недоступности Системы); Запись в Журнал обращений. | По обращению либо по данным мониторинга, в рабочее время | Контрольные сроки указаны в таблице 23 |
|  |  | Восстановление функций Системы при инцидентах высокого приоритета |  |  | Контрольные сроки указаны в таблице 23 |
|  |  | Устранение инцидентов нормального приоритета |  |  | Контрольные сроки указаны в таблице 23 |
|  | Устранение дефектов | Устранение дефектов | Доработанное СПО и/или доработанная документация технического проекта и рабочая документация; Запись в Журнал обращений. | По обращению | Контрольные сроки указаны в таблице 23 |
|  | Анализ данных, поиск и устранение противоречий данных | Анализ данных, устранение выявленных противоречий | Описание выявленных проблем и предлагаемого решения; Запись в Журнал обращений. | По обращению | Т2 устанавливается по согласованию с Заказчиком |

В отдельных случаях по согласованию с Заказчиком контрольные сроки выполнения операций (Т2) могут быть увеличены. Под рабочим часом понимается час рабочего времени, определенного в таблице 13.

Параметры производительности СПО

Параметры производительности СПО Системы должны соответствовать показателям назначения СПО указанным в (Таблица 15).

Таблица 15 – Показатели назначения СПО.

| № п/п | Наименование показателя | Условие | Эталонное значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальное число запросов, одновременно направляемых пользователями к пользовательским интерфейсам Системы, в секунду | равно | 500 | запросов |
|  | Время отклика пользовательских интерфейсов Системы на запрос пользователя при максимальном числе запросов | не более | 3 | сек |
|  | Пиковое число запросов пользователей в сутки | равно | 100000 | запросов |
|  | Система должна обеспечивать сохранение производительности при ежемесячном приросте данных в хранилище | не менее | 10 | ГБ |

Участники процесса оказания услуг

Участники процесса оказания услуг указаны в (Таблица 16).

Таблица 16 – Участники процесса оказания услуг.

| Участник | Описание |
| --- | --- |
| Пользователь | Пользователь Системы, выполняющий с помощью нее свои должностные обязанности. |
| Ответственные представители Заказчика | Сотрудники Заказчика, ответственные за согласование операций по сопровождению Системы. |
| СТП Исполнителя | Служба технической поддержки Исполнителя, обеспечивающая выполнение операций в зоне ответственности Исполнителя. |

Способы поступления обращений

СТП Исполнителя должна обеспечить обработку обращений, поступающих по следующим каналам:

•	по телефону в случае недоступности СУТП или использовании СУТП Исполнителя;

•	по электронной почте в случае недоступности СУТП или использовании СУТП Исполнителя;

•	через портал самообслуживания – support.mosreg.ru в случае использования СУТП Заказчика.

Способы и порядок взаимодействия между участниками процесса оказания услуг

В рамках оказания Услуг предусматривается следующий порядок взаимодействия между участниками процесса оказания услуг.

Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению Системы должна осуществлять СТП Исполнителя путем взаимодействия с между пользователями Системы и ответственными представителями Заказчика.

Процедуры регистрации обращений должны быть организованы Исполнителем совместно с Заказчиком в следующем порядке: после заключения Договора и предоставления Исполнителем Заказчику перечня сотрудников с направлением официального письма, Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к Системе управления технической поддержкой Заказчика (СУТП Заказчика) и направляет уведомление об обязательном использовании СУТП Заказчика, либо уведомляет Исполнителя о невозможности использования СУТП Заказчика.

Если Заказчик не предоставляет доступа к СУТП Заказчика, либо сообщает о невозможности использования СУТП Заказчика – Исполнитель использует для регистрации обращений пользователей по вопросам эксплуатации Системы СУТП Исполнителя;

В случае необходимости использования СУТП Заказчика:

- Заказчик определяет дату начала обязательного использования СУТП Заказчика для регистрации обращений пользователей по вопросам эксплуатации Системы (не менее чем через 7 календарных дней после направления Исполнителю уведомления об обязательном использовании СУТП Заказчика);

- до даты начала обязательного использования СУТП Заказчика, Заказчик оказывает консультационную поддержку специалистов Исполнителя по вопросам эксплуатации СУТП Заказчика, настройки программного обеспечения СУТП Заказчика на рабочих местах специалистов Исполнителя, организации информационного взаимодействия с СУТП Заказчика;

- до даты начала использования СУТП Заказчика Исполнитель оказывает услуги консультационной поддержки на базе собственной СУТП. Перенос в СУТП Заказчика сведений об обращениях, зарегистрированных до даты начала обязательного использования СУТП Заказчика, не требуется.

Телефонные номера и оборудование для приема, обработки и записи телефонных переговоров предоставляются оператором СУТП. Телефонное оборудование должно обеспечивать входящие и исходящие вызовы на городские и мобильные номера Москвы и Московской области. Телефонный номер должен начинаться одним из следующих набором цифр: 8-800, 8-495, 8-499, 8-498.

Оценка качества выполненных работ должна производится в соответствии с Методикой оценки качества оказанных услуг (Приложение А).

СУТП должна:

- обеспечивать автоматизированную подготовку отчетности по сопровождению, указанную в разделе (4) ТЗ;

- обеспечивать выполнение функций и задач СТП в соответствии с функциями, определенными в разделе (5.2) ТЗ;

- обеспечивать режим доступности функций в соответствии с режимами, определенными в разделе (5.2) ТЗ;

После заключения Договора должны быть выполнены следующие организационные мероприятия, указанные в подразделах (5.2.4.1 и 5.2.4.2) ТЗ.

Исполнитель представляет Заказчику после получения уведомления об использовании СУТП Заказчика следующие сведения:

- Контактные данные (адреса электронной почты, контактные телефоны) СТП и ответственных представителей Исполнителя, курирующих оказание услуг по сопровождению Системы;

- контактные данные (ФИО, должность, адреса электронной почты, контактные телефоны) специалистов Исполнителя, ответственных за:

- обслуживание ОПО и СПО;

- мониторинг доступности и работоспособности ОПО с использованием системы мониторинга;

- резервное копирование и проверку целостности резервных копий СПО.

- паспорт для размещения на портале технической поддержки https://support.mosreg.ru  в следующем виде:

  - краткое описание услуг (назначение, цели и др.);

  - состав услуг (виду услуг, предоставляемые Исполнителем);

  - описание услуг (требования к оказываемым Исполнителем услугам).

Заказчик представляет Исполнителю в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения сведений в соответствии с п. 5.2.4.1 настоящего ТЗ следующие сведения:

- Доступ к системе мониторинга доступности и работоспособности ОПО и СПО;

- контактные данные (ФИО, должность, адреса электронной почты, контактные телефоны) специалистов Заказчика, координирующих вопросы:

  - администрирования учетных записей;

  - резервного копирования и проверки целостности резервных копий СПО.

- контактные данные (ФИО, должность, адреса электронной почты, контактные телефоны) специалистов Заказчика, ответственных за согласование операций по обслуживанию ОПО и СПО;

- контактные данные (ФИО, должность, адреса электронной почты, контактные телефоны) специалистов Заказчика, ответственных за исполнение обращений пользователей;

- инструкции по работе с СУТП Заказчика;

- вычислительные мощности для резервного копирования (если не предусмотрено иное).

Требования к организации СТП Исполнителя

Для оказания услуг Исполнитель должен организовать службу технической поддержки (далее – СТП Исполнителя). В течение 3 (трех) рабочих дней с даты начала оказания Услуг.

Оценка качества оказанных услуг Исполнителем должна производится в соответствии с Методикой оценки качества оказанных услуг по техническому сопровождению Системы (Приложение А к ТЗ).

Режимы работы службы технической поддержки пользователей Исполнителя

Предоставление функций СТП должно осуществляться в соответствии с режимом работы и рабочим временем указанным в (Таблица 17).

Таблица 17 – Режимы работы СТП Исполнителя.

| № п/п | Функция (задача) СТП | Режим доступности функций СТП | Время доступности специалистов СТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление СУТП Заказчика (при использовании СУТП Заказчика) | 24×7 | — |
| 2. | Прием обращений по почте Исполнителем | 24×7 | — |
| 3. | Регистрация обращений с присвоением УИН (автоматическая) (При направлении обращений по почте) |  |  |
| 4. | Прием обращений по телефону | 8×5 | 09:00 до 18:00 |
| 5. | Классификация обращений |  |  |
| 6. | Отправка ответов пользователям |  |  |
| 7. | Исполнение обращений |  |  |
| 8. | Выполнение операций |  |  |
| 9. | Выполнение регулярных работ | 24×7 | Сервисное окно (22:00 – 07:00), выходные круглосуточно |
| 10. | Обеспечение доступности Системы |  | — |
| 11. | Обеспечение работоспособности (производительности) Системы |  |  |

Порядок регистрации и обработки обращений (заявок)

Обработка обращений должна осуществляется в соответствии с установленным распределением ответственности за выполнение функций СТП Исполнителя, в соответствии с порядком указанным в (Таблица 18).

Таблица 18 – Порядок работы с обращениями в рамках функций СТП Исполнителя.

| № п.п. | Функция (задача) СТП Исполнителя | Порядок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прием обращений | Прием обращений осуществляется: - в соответствии с режимом доступности функций СТП, приведенном в (Таблица 17)ТЗ; - в соответствии с параметрами взаимодействия СТП; |
|  |  | Для обращений, полученных в выходные и праздничные дни или в нерабочее время, отсчет времени по обработке обращения производится со следующего рабочего дня после получения обращения в соответствии с режимом доступности функций СТП, приведенным в (Таблица 17)ТЗ. |
| 2. | Регистрация обращений с присвоением УИН | В рамках регистрации обращения осуществляется: - опрос Инициатора обращения о сути возникшей проблемы (при обращении по телефону); - регистрация обращения по форме, указанной в п. 5.3.7ТЗ; - информирование Инициатора обращения о номере обращения, зарегистрированном в СУТП; - первичная классификация обращения, согласно Таблице 21. |
|  |  | Регистрации подлежат все обращения пользователей в СУТП. |
| 3. | Классификация обращения | В рамках классификации обращения осуществляется проверка и окончательное определение: - типа оказания услуг, согласно (Таблица 14)ТЗ; - наименование подсистемы Системы; - выполняемой операции, согласно (Таблица 14)ТЗ; - приоритета обращения, согласно (Таблица 21)ТЗ; - приоритета Пользователя, согласно (Таблица 22)ТЗ; - контрольного срока обработки, согласно (Таблица 22)ТЗ. |
| 4. | Исполнение обращений | В рамках функции СТП по исполнению обращений производится: - подтверждение правильности классификации обращения; - назначение специалиста, ответственного за обработку обращения; - получение дополнительной информации от Инициатора обращения; - отражение в обращении детальной информации о порядке решения обращения и взаимодействии с Инициатором обращения; - приостановка и возобновление выполнения обращений; - установка статуса «Решено» для выполненных операций. - установка статуса обращения «Закрыто» для обращений происходит после оценки выполнения работ Пользователем, либо автоматически по истечении срока, указанного в ГК. |
|  |  | Выполнение операции должно начаться в течение времени реакции соответствующего обращения (Таблица 22). |
|  |  | В процессе исполнения обращения может потребоваться дополнительная информация или действия Инициатора обращения, необходимые для решения обращения – на период запроса указанных данных исполнение обращения приостанавливается: статус обработки обращения может быть изменен на «Приостановлено» (Таблица 19) |
|  |  | Время, в течение которого обращение находится в статусе «Приостановлено», не входит в длительность решения обращения. |
|  |  | В случае если обращение находится в статусе «Приостановлено» по причине отсутствия реакции Инициатора обращения более 15 календарных дней, такое обращение переводится в статус «Закрыто» автоматически. |
| 5. | Выполнение операций | В рамках функции СТП по выполнению операций осуществляется: выполнение операций в соответствии с контрольными сроками, согласно (Таблица 22)ТЗ. |
|  |  | В процессе обработки обращения может потребоваться дополнительная информация или действия инициатора обращения, необходимые для решения обращения – на период запроса указанных данных обработка обращения приостанавливается: статус обработки обращения может быть изменен на «Приостановлено» в соответствии с (Таблица 19)ТЗ. |
|  |  | Время, в течение которого обращение находится в статусе «Приостановлено» не входит в длительность решения обращения. |
|  |  | В случае, если обращение находится в статусе «Приостановлено» по причине отсутствия реакции Инициатора обращения более 15 календарных дней, такое обращение переводится в статус «Решено» автоматически. |
|  |  | Перевод обращения в статус «Решено» после окончания выполнения работ по обращению осуществляет СТП Исполнителя. |
| 6. | Выполнение регулярных работ | В рамках функции СТП по выполнению регулярных работ осуществляется выполнение операций, предусмотренных работами по техническому сопровождению, приведенных в Таблице 25ТЗ |
|  |  | Периодичность проведения регулярных работ будет соответствовать требованиям соответствующего Регламента и требованиям по периодичности регулярных работ, приведенным в Таблице 25ТЗ |
|  |  | Каждая проводимая операция фиксируется в соответствующем Журнале обслуживания Системы. |
| 7. | Обеспечение доступности и работоспособности Системы | В рамках функции СТП по обеспечению доступности и работоспособности Системы осуществляется мониторинг доступности ОС/ОПО и СПО. |
|  |  | По фактам нарушения доступности и работоспособности Системы, обнаруженным Системой мониторинга ОС/ОПО и СПО, представители Исполнителя, ответственные за мониторинг доступности и работоспособности ОС/ОПО и СПО Системы, должны зарегистрировать обращение типа «Инцидент» в течение 30-ти минут после выявления факта недоступности или нарушения работоспособности (производительности) Системы, а также оповестить ответственного представителя Заказчика в течение 30-ти минут после выявления факта нарушения работоспособности (производительности) Системы |
|  |  | Назначение приоритета Инциденту осуществляется ответственным за выполнение функции в соответствии с установленными приоритетами, приведенными в (Таблица 21) ТЗ |
|  |  | Устранение обнаруженного Инцидента осуществляется в соответствии с контрольными сроками, приведенными в (Таблица 22) ТЗ |
|  |  | В случае, если причиной Инцидента является отказ или деградация серверного оборудования, систем хранения данных, сетевого оборудования, каналов передачи данных, систем электропитания и системы управления виртуализацией (а также иные возможные, связанные с ЕИТО), необходимо посредством портала самообслуживания support.mosreg.ru в течение 2 часов с момента регистрации Инцидента создать обращение (https://support.mosreg.ru/remember) в СТП Заказчика (в соответствии с зонами ответственности, приведенными в Таблица 26) |

На всех стадиях обработки обращений в СУТП должны присваиваться статусы обращений в соответствии с (Таблица 19).

Таблица 19 – Статусы обработки обращений.

| № п/п | Наименование статуса | Описание | Последующий статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зарегистрировано | В момент поступления заявки автоматически присваивается УИН и статус Зарегистрировано. | – Назначено; – Приостановлено; – Закрыто (по несоответствию Договору). |
| 2. | Назначено | Обращение принято. Назначение специалиста, ответственного за обработку обращения | – В работе; При наличии оснований, также допустимо присвоение статусов: – Приостановлено; – Закрыто (по несоответствию Договору). |
| 3. | В работе | Работы по сути решения обращения уже начаты | – Решено; – Приостановлено; |
| 4. | Приостановлено | Работы по обращению приостановлены. Со стороны инициатора обращения (или ответственного специалиста Заказчика) требуются дополнительные действия/информация. Обращение должно быть автоматически закрыто, если в течение 15 календарных дней не поступил ответ/комментарий от инициатора обращения (или ответственного специалиста Заказчика). Срок действия приостановки не учитывается в общем сроке обработки обращения. | – В работе; – Решено; – Закрыто. |
| 5. | Решено | Обращение решено. Если по обращению в статусе «Решено» не подтверждена информация от пользователя о решении данного обращения в течение 15 календарных дней, то сотрудник СТП должен перевести такое обращение в статус «Закрыто» | – Закрыто; – В работе. |
| 6. | Закрыто | Обращение закрыто. Получено подтверждение пользователя о выполнении работ по обращению, закрыто по согласованию с Заказчиком или по наступлению срока автоматического закрытия. В случаях, если: обращение закрывается по согласованию с Заказчиком, статусу присваивается код завершения «Закрыто по согласованию с Заказчиком»; обращение закрывается по несоответствию предмету Договора, статусу присваивается код завершения «Закрыто по несоответствию Договору»; обращение закрывается по наступлению срока автоматического закрытия, статусу присваивается код завершения «Закрыто автоматически». Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до автоматического закрытия обращения Исполнитель отправляет Инициатору обращения уведомление по электронной почте о скором закрытии обращения. | — |

Порядок классификации и первичной обработки обращений

Зарегистрированное обращение специалист СТП Исполнителя должен классифицировать в соответствии с её категорией и назначить исполнителя в течение 30 рабочих минут с момента регистрации.

Классификация обращений должна производиться в соответствии с данными, приведенными в (Таблица 20).

Таблица 20 – Классификация обращений пользователей.

| № п/п | Тип обращения | Основание для классификации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запрос на консультацию | Сообщение пользователя содержит вопросы, требующие консультации Исполнителя. |
| 2 | Запрос на обслуживание | Сообщение пользователя содержит информацию, требующую одного или нескольких из следующих действий Исполнителя: - смена пароля на учетную запись; - блокирование учетной записи пользователей; - настройка прав доступа к функциям СПО Системы; - иные действия, не относимые к консультациям и инцидентам. |
| 3 | Инцидент | Сообщение от пользователя, которое содержит информацию об одном из следующих событий в Системе: - недоступность СПО Системы или неработоспособность (в том числе ее некорректное функционирование) одной и более функций СПО Системы, при которых пользователь не может использовать Систему для исполнения своих функций и должностных обязанностей; - невозможность информационного обмена с СПО Системы для внешних информационных систем более 15 минут; - невозможность использования отдельных функций СПО Системы (в том числе формирования отдельных отчетов); - снижение быстродействия СПО Системы (время отклика СПО на действия пользователя превышает контрольные параметры производительности Системы более чем в 2 раза); - затруднения в использовании функций СПО Системы, не приводящие к полной невозможности использования функции СПО; - снижение быстродействия СПО Системы, при котором время отклика СПО на действия пользователя превышает контрольные параметры производительности менее чем в 2 раза. - запрос, связанный с выполнением доработок по выявленным дефектам (ошибкам) в СПО Системы; - сообщение пользователя содержит информацию о некорректной работе функций СПО Системы (дефект/ошибка СПО Системы). |

Обращения с типом «Инцидент» могут быть направлены в СТП Исполнителя любым из пользователей Системы и решены в сроки, предусмотренные в (Таблица 22). При возникновении «спорных» обращений с типом «Инцидент» (Инициатор/пользователь считает, что данное обращение должно быть зарегистрировано с типом «Инцидент», Исполнитель считает, что данное обращение должно быть зарегистрировано с другим типом) Исполнитель формирует соответствующий запрос посредством СУТП Исполнителя (с обязательным дублированием сообщения на электронную почту с указанием номера обращения в СУТП Исполнителя) специалисту Заказчика с приложением мотивированного обоснования замены на другой тип, ответственному за согласование операций по обслуживанию ОС/ОПО и СПО Системы в соответствии с пунктом 5.3.ТЗ. На период рассмотрения запроса на согласование изменения типа и приоритета, заявка переводится Исполнителем в статус «Приостановлено» до получения ответа от специалиста Заказчика о сохранении или изменении типа. Специалист Заказчика, ответственный за согласование операций по обслуживанию ОС/ОПО и СПО Системы, осуществляет проверку и согласовывает изменение типа обращения или направляет соответствующий мотивированный отказ.

Приоритеты обработки обращений с типом «Инцидент»

При регистрации заявок с типом «Инцидент» ответственный за выполнение функции СТП назначает приоритет в зависимости от влияния отказа или сбоя на функционирование СПО Системы в соответствии с (Таблица 21).

Таблица 21 – Приоритеты обработки обращений с типом «Инцидент».

| № п/п | Приоритет | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Критичный (рассмотрение вне очереди) | – недоступность СПО Системы или неработоспособность всех функций СПО Системы, доступных пользователю; – невозможность информационного обмена с СПО Системы для внешних информационных систем более 15 минут. – невозможно выполнить функции пользователя. |
| 2. | Высокий | – невозможность использования отдельных функций СПО Системы (в том числе формирования отдельных отчетов); – снижение быстродействия СПО Системы (время отклика СПО на действия пользователя превышает контрольные параметры производительности Системы, указанные в таблице 15 более чем в 2 раза). – невозможно выполнить часть функций пользователя. |
| 3. | Стандартный | – затруднения в использовании Системы или отдельных функциональных частей, не связанные с невозможностью выполнения функций пользователя в Системе; – снижение быстродействия СПО Системы, при котором время отклика СПО на действия пользователя превышает контрольные параметры производительности, указанные в таблице 15 менее чем в 2 раза. |

Контрольные сроки решения (выполнения) обращений

СТП Исполнителя должна производить обработку обращений в соответствии с контрольными сроками, указанными в (Таблица 22).

Таблица 22 – Контрольные сроки обработки обращений.

| Тип обращения | Тип оказания услуг | Услуги |  | Т1, мин | Т2, мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Высокий | Средний | Стандартный |
| Запрос на консультацию | Консультирование пользователей | Консультирование пользователей по вопросам использования функций СПО Системы |  | 90 | 180 | 450 | 600 |
|  |  | Консультирование Заказчика по вопросам эксплуатации СПО Системы |  | 30 | 160 | 200 | недоступно |
|  |  | Консультации пользователей, требующие анализа и изменения настроек системы, аудита пользовательских данных |  | 75 | 2160 | 2700 | 4050 |
| Запрос на обслуживание | Обслуживание пользователей и ОС/ОПО/СПО Системы | Актуализация справочников и классификаторов Системы (из расчета на один справочник или классификатор) |  | 75 | 1600 | недоступно | недоступно |
|  |  | Установка обновленных версий СПО, из расчета на каждое |  | 75 | 1920 | недоступно | недоступно |
|  |  | Установка обновленных версий ОПО, из расчета на каждое |  | 75 | 1600 | недоступно | недоступно |
|  |  | Установка обновлений на ОС, из расчета на каждую |  | 75 | 1600 | недоступно | недоступно |
|  |  | Внесение изменений в системные настройки СПО Системы, не изменяющие функционал СПО |  | 30 | 720 | недоступно | недоступно |
|  |  | Внесение изменений в настройки ОПО Системы |  | 30 | 720 | недоступно | недоступно |
|  |  | Внесение изменений в настройки ОС Системы |  | 30 | 720 | недоступно | недоступно |
|  |  | Настройка и изменение параметров мониторинга доступности и работоспособности ОС/ОПО/СПО Системы |  | 30 | 720 | недоступно | недоступно |
|  |  | Настройка и изменение параметров обслуживания ОС/ОПО/СПО Системы |  | 60 | 960 | недоступно | недоступно |
|  |  | Настройка и изменение параметров резервного копирования ВМ Системы |  | 60 | 1920 | недоступно | недоступно |
|  |  | Устранение дефектов в работе СПО Системы |  | 30 | 9600 | 9600 | 9600 |
| Инцидент | Устранение инцидентов | Восстановление работоспособности Системы | Критичный | 30 | 240 | 440 | 640 |
|  |  |  | Высокий | 30 | 480 | 880 | 880 |
|  |  |  | Стандартный | 30 | 2400 | 2400 | 2400 |

Форма регистрации обращений

В каждом Обращении, зарегистрированном в СУТП, должна содержаться следующая информация:

–	уникальный идентификатор (номер) обращения;

–	дата и время регистрации Обращения;

–	тип обращения в соответствии с (Таблица 20);

–	наименование Услуги в соответствии с (Таблица 14);

–	приоритет Обращения в соответствии с (Таблица 20 и Таблица 21);

–	текущий статус обработки Обращения в соответствии с (Таблица 19);

–	организация (название или ИНН) Инициатора Обращения;

–	ФИО Инициатора Обращения;

–	контактные данные (почта или телефон) Инициатора Обращения.

При регистрации Обращения от пользователя Системы, не имеющего права на инициализацию операции, обращение может быть закрыто автоматически с оповещением Инициатора Обращения о необходимости обратиться к Заказчику (обращение закрывается по несоответствию предмету Договора, присваивается код завершения «Закрыто по несоответствию Договору»).

В обращениях с типом «Инцидент» указывается, в том числе, следующая информация:

–	описание шагов, в результате выполнения, которых произошла ошибка/ проблема (история возникновения);

–	снимки экрана с сообщением об ошибке (при наличии);

–	информация о причинах смены приоритета (при наличии).

При необходимости уточнения информации, требуемой для обработки обращения, сотрудник СТП должен оперативно связаться с Инициатором Обращения любым из доступных способов.

При запросе Исполнителем обращения уточненной информации или невозможности Исполнителя связаться с Инициатором Обращения – Исполнитель может перевести обращение в статус «Приостановлено». При этом делается соответствующая отметка о невозможности Исполнителя связаться с Инициатором Обращения.

Возможными причинами перевода Обращения в статус «Приостановлено» могут быть необходимость:

–	согласования с ответственными сотрудниками Заказчика выполнения операции или изменения типа и приоритета Обращения согласно п. 5.3.3ТЗ;

–	получения дополнительной информации от Инициатора Обращения;

–	выполнения технических процедур на продуктивном стенде Системы, которые могут быть выполнены только в Сервисное окно (Таблица 13).

При возникновении «спорных» обращений (Инициатор считает не решено/не отработано, а Исполнитель считает, что обращение решено) Исполнитель формирует и направляет запрос на закрытие обращений.

Заказчик при получении запроса на закрытие «спорных» обращений в течение 2 (двух) рабочих дней осуществляет проверку обращений в статусе «В работе», содержащихся в запросе, и по результатам согласовывает закрытие обращений или направляет мотивированный отказ.

Обращение должно быть автоматически закрыто, если находится в статусе «Приостановлено» более 15 (пятнадцати) календарных дней с соответствующей отметкой в Журнале обращений пользователей.

При поступлении обращений по телефону специалисты СТП Исполнителя создают и регистрируют обращение в СУТП.

В процессе регистрации обращения должна быть сформирована следующая информация:

–	уникальный идентификатор (номер) обращения;

–	дата и время регистрации Обращения;

–	ФИО Инициатора Обращения;

–	контактные данные (почта или телефон) Инициатора Обращения;

–	организация (название или ИНН) Инициатора Обращения;

–	тип обращения в соответствии с (Таблица 20);

–	описание причины обращения;

–	приоритет Обращения в соответствии с (Таблица 21 и Таблица 22);

После регистрации заявки, она приобретает статус «Зарегистрировано».

СТП Исполнителя при обработке обращений, поступающих по телефону, должна обеспечить соблюдение установленных параметров в соответствии с (Таблица 23).

Таблица 23 - Параметры при обработке обращений, поступающих по телефону.

| № п/п | Параметр | Значение | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное время ожидания ответа по телефонной линии | 5 мин. | СТП Исполнителя | Не применяется для Заказчика |
| 2. | Среднее время ожидания ответа по телефонной линии | 2 мин. | СТП Исполнителя | Не применяется для Заказчика |

Порядок выполнения регулярных работ

В рамках выполнения работ по обслуживанию ОС/ОПО и СПО Системы ответственный Исполнителя за выполнение функции (задачи) СТП выполняет установленный перечень операций, приведенный в (Таблица 24).

Таблица 24 – Перечень операций по обслуживанию ОС/ОПО и СПО Системы.

| № п.п. | Перечень операций | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Регулярные операции |  |  |
| 1. | Резервное копирование баз данных Системы | в соответствии с Регламентом резервного копирования |
| 2. | Резервное копирование конфигурационных файлов СПО Системы | Еженедельно |
| 3. | Резервное копирование исполняемых файлов Сервера СУБД и Сервера приложений | Еженедельно |
| 4. | Проверка целостности резервной копии базы данных СПО Системы | Еженедельно |
| 5. | Проверка целостности резервной копии конфигурационных файлов СПО Системы | Еженедельно |
| 6. | Проверка целостности исполняемых файлов Сервера СУБД и Сервера приложений Системы | Еженедельно |
| 7. | Архивация журналов (логов) операционной системы | 2 раза в месяц |
| 8. | Архивация системных журналов (логов) СУБД | 2 раза в месяц |
| 9. | Архивация журналов (логов) сервера приложений | 2 раза в месяц |
| 10. | Удаление временных файлов ОПО и СПО Системы | 2 раза в месяц |
| Прочие (нерегулярные) операции |  |  |
| 11. | Установка обновлений операционной системы | по необходимости |
| 12. | Изменение настроек операционной системы серверов Системы | при начальной настройке |
| 13. | Изменение настроек СУБД | при начальной настройке |
| 14. | Изменение настроек сервера приложений | при начальной настройке |
| 15. | Изменение настроек СПО Системы | при начальной настройке |
| 16. | Установка обновлений ОПО Системы | по необходимости |
| 17. | Установка обновлений СПО Системы | по необходимости |
| 18. | Внесение изменений в настройки ОС/ОПО Системы | по необходимости |
| 19. | Внесение изменений в настройки СПО Системы | по необходимости |
| 20. | Актуализация справочников, классификаторов Системы | по необходимости |

Требования к оказанию конкретных услуг

Информационно-консультационная поддержка пользователей Системы

#### 5.4.1.1 Требования к услугам по консультированию пользователей

В процессе выполнения услуг Исполнитель должен обеспечить выполнение следующих операций:

–	консультирование всех пользователей Системы по вопросам использования функций СПО Системы;

–	консультирование ответственных специалистов Заказчика, информация по которым предоставляется Исполнителю в рамках подраздела 5.3ТЗ, по вопросам использования функций и эксплуатации СПО Системы;

–	передачу обращений пользователей в работу ответственным сотрудникам Заказчика, в случае необходимости получения дополнительной информации от Заказчика или выполнения действий сотрудниками Заказчика для решения обращений;

–	занесение информации об оказанных услугах в Журнал обращений.

При оказании услуг по консультированию пользователей сотрудники СТП Исполнителя, при наличии согласия пользователя Системы, могут получить доступ к рабочему столу компьютера пользователя. Для получения доступа к рабочему столу компьютера пользователя сотрудники СТП Исполнителя вправе попросить пользователя Системы установить (самостоятельно) свободно-распространяемое программное обеспечение, обеспечивающее получение доступа к рабочему столу компьютера пользователя Системы, при установке которого от конечного пользователя не требуется специализированных навыков (при установке должен соблюдаться принцип одной кнопки «Далее»).

#### 5.4.1.2 Инструктаж пользователей

Инструктаж пользователей производится дистанционно, для группы пользователей.

Дистанционный групповой инструктаж проводится по обращению представителя Заказчика путем веб-трансляции (вебинар).

Инструктаж проводится по темам, связанным с использованием Системы для выполнения функциональных обязанностей пользователей. Темы, по которым необходимо провести инструктаж должны быть заранее согласованы Заказчиком с Исполнителем. По каждой теме должен быть проведен отдельный инструктаж.

Представитель Заказчика должен направить в СТП Исполнителя обращение на проведение дистанционного группового инструктажа, содержащее следующие сведения:

- ФИО и адреса электронной почты пользователей, которые должны пройти инструктаж;

- темы, по которым должен быть проведен инструктаж;

- желаемые дату и время проведения инструктажа.

Исполнителем должна быть согласована с представителем Заказчика программа инструктажа, содержащая уточненный перечень тем, дата и время проведения инструктажа, продолжительность проведения инструктажа, описание способа подключения пользователей к дистанционному инструктажу.

Используемые для проведения дистанционного инструктажа программно-технические средства должны обеспечивать:

– возможность подключения не менее 100 слушателей;

– возможность трансляции слушателям как звуковой информации, так и визуальной, в том числе видеозаписей, демонстрации рабочего стола, презентаций;

– возможность текстовой обратной связи со слушателями.

Результатом дистанционного группового инструктажа является запись инструктажа (запись визуальной и аудиоинформации, в том числе вопросов пользователей). Запись инструктажа должна быть передана Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения инструктажа.

По итогам всех проведенных в течение этапа Государственного Договора инструктажей Исполнитель предоставляет Отчет о проведении инструктажей по форме, определенной в Приложении Б к ТЗ.

#### 5.4.1.3 Наполнение Базы знаний актуальной информацией

В процессе оказания услуг Исполнитель должен использовать Базу знаний и иные материалы по Системе, актуализировать Базу знаний для улучшения качества работ по сопровождению Системы и добавлять в нее новую информацию, связанную с решением проблемных ситуаций по сопровождению Системы, ответы на часто задаваемые вопросы (пары вопрос-ответ).

Актуализированная База знаний передается Заказчику по завершении каждого этапа Государственного Договора в срок, указанный в Календарном плане (Приложение 1 к ТЗ) в электронном виде в открытом структурированном формате (Office Open XML или OpenDocument Format), и должна быть доступна для редактирования.

Обслуживание ОС/ОПО/СПО Системы

#### 5.4.3.1	Установка обновлений СПО

Установка обновлений СПО Системы, связанная с изменениями в законодательстве, либо исправляющая ошибку в Системе, производится Исполнителем без уведомления Заказчика.

Подготовка обновлений СПО Системы, связанная с устранением замечаний Заказчика к Системе, осуществляется по обращению Заказчика. Также допускается установка обновлений, снижающих трудоемкость операций пользователей в Системе, либо снижающих риски возникновения ошибок пользователей при вводе и/или обработке данных, подготовленных по инициативе Исполнителя. Разработка таких обновлений СПО Системы осуществляется Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

Перед установкой обновления Исполнитель должен провести тестирование обновления на тестовом стенде, полностью имитирующем все текущие настройки Системы. Сбои в работе функций СПО, выявленные в течение 1 (одного) рабочего дня после установки обновления СПО Системы, автоматически считаются возникшими в результате установки некорректных обновлений СПО.

Непосредственно перед установкой обновления Исполнитель должен обеспечить резервное копирование программного обеспечения и данных Системы для возможности восстановления в случае неудачной установки обновления.

В общем случае установка обновлений СПО Системы выполняется во время сервисного окна. В случае необходимости срочной установки (устранение инцидентов критического и высокого приоритета) допускается установка обновлений СПО Системы в рабочее время по согласованию с Заказчиком.

После установки обновления делается запись в Журнал обслуживания Системы.

#### 5.4.3.2 Установка обновлений ОС/ОПО

Установка обновлений ОС/ОПО на АРМ пользователей Исполнителем не выполняется.

Установка обновлений ОПО Системы должна производиться по мере их выпуска производителями ОПО, в соответствии с их рекомендациями. Обновления ОПО, свободно распространяемые производителем ОПО, получаются Исполнителем самостоятельно. Обновления ОПО, распространяемые производителем только среди зарегистрированных пользователей ОПО, предоставляются Исполнителю Заказчиком.

Установка обновлений ОС Системы должна производиться по мере их выпуска производителями ОС, в соответствии с их рекомендациями по запросу Заказчика. Обновления ОС, распространяемые производителем только среди зарегистрированных пользователей ОС, предоставляются Исполнителю Заказчиком.

Перед установкой обновлений конкретного ОС/ОПО Системы должна проверяться их совместимость с прочим установленным ОПО и СПО. Установка обновлений ОС/ОПО не должна приводить к нарушениям работы Системы.

После установки обновления делается запись в Журнал обслуживания Системы.

Все программное обеспечение (дистрибутивы и исходные коды – при их наличии) и документация производителя по обновлению включаются в отчетные материалы по соответствующему отчетному периоду Государственного Договора.

Установка обновлений ОС производится путем удаленного подключения Исполнителя к терминалу ОС.

Если техническая и рабочая документация на Систему не содержит полного описания порядка установки обновлений и эксплуатации обновленной Системы, то Исполнитель дорабатывает техническую (при необходимости) и рабочую документацию на Систему, включая в нее полное описание такого порядка.

#### 5.4.3.3 Внесение изменений в настройки ОС/ОПО

Внесение изменений в настройки ОС/ОПО на АРМ пользователя Исполнителем не выполняется.

Изменение настроек ОС/ОПО Системы производится по обращению представителя Заказчика либо по результатам мониторинга Системы, а также в целях решения инцидента.

Внесение соответствующих изменений в настройки ОС/ОПО Системы должно производиться в целях обеспечения работоспособности, информационной безопасности и требуемой производительности системы.

Настройка ОС/ОПО Системы должна производиться в соответствии с рекомендациями производителей ОС/ОПО.

Изменение настроек ОС/ОПО не должно приводить к нарушениям работы Системы.

Все изменения настроек ОС/ОПО Системы должны фиксироваться в Журнал обслуживания Системы.

#### 5.4.3.4 Регламентное обслуживание ОС/ОПО

Регламентное обслуживание ОС/ОПО на АРМ пользователей Исполнителем не выполняется.

Регламентное обслуживание ОС/ОПО Системы осуществляется на основании рекомендаций производителей ОС/ОПО в соответствии с предусмотренными производителями ОС/ОПО процедурами.

Исполнитель должен выполнять как минимум, но не ограничиваясь, следующие операции:

- установка, настройка и тестирование обновлений ОС/ОПО, выпускаемых производителями;

- контроль дискового пространства, своевременное удаление неактуальных временных файлов.

Выполненные операции регламентного обслуживания ОС/ОПО Системы должны фиксироваться в Журнал обслуживания Системы.

Резервное копирование

#### 5.4.4.1	Разработка регламента резервного копирования, настройка параметров резервного копирования

Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком документ «Регламент резервного копирования» (далее – Регламент РК) в соответствии с типовой формой Регламента резервного копирования в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

Типовая форма Регламента резервного копирования Системы размещена в сети Интернет по адресу: http://ikt.mosreg.ru/dokumenty/reglament-rezervnogo-kopirovaniya-i-vosstanov.

Исполнителем должна быть произведена настройка процедуры резервного копирования согласно утвержденному Заказчиком Регламенту РК.

#### 5.4.4.2	Внесение изменений в регламент резервного копирования, изменение параметров резервного копирования

По обращению представителя Заказчика Исполнитель должен внести в Регламент РК изменения в соответствии с обращением и согласовать измененный Регламент РК с Заказчиком.

После утверждения Заказчиком измененного Регламента РК должна быть произведена настройка процедуры резервного копирования согласно утвержденному Заказчиком Регламенту РК.

#### 5.4.4.3	Организация резервного копирования

Резервное копирование должно осуществляться в соответствии с разработанным Исполнителем в соответствии с распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 08.07.2016 № 10-49/РВ «О размещении информационных систем на вычислительных ресурсах Единой инфраструктуры технологического обеспечения Правительства Московской области» и утвержденным Заказчиком Регламентом РК.

Хранение резервных копий осуществляется на технических средствах, предоставляемых Заказчиком.

Результаты резервного копирования должны быть занесены в журнал резервного копирования по форме, определенной в Приложении Б к ТЗ.

В рамках оказания услуг по резервному копированию ответственный Исполнителя за выполнение функции (задачи) СТП выполняет установленный перечень операций, приведенный в (Таблица 24). Тип операций резервного копирования (полное/ разностное/ инкрементальное) определяется в Регламент РК.

Резервное копирование ОПО и СПО на АРМ пользователей не выполняется.

Исполнитель не несет ответственности за сохранность, наличие и применимость для восстановления резервных копий в случае:

– повреждения/отсутствия файла резервной копии вследствие нарушения работоспособности технических средств Заказчика, на которых хранятся резервные копии;

– внесения изменений в содержимое резервных копий представителями Заказчика или программным обеспечением;

– нарушения работоспособности сторонних систем (оборудования, ПО), предоставленных Заказчиком, с помощью которых осуществляется создание резервных копий.

Контроль резервных копий должен осуществляться в соответствии с разработанным Исполнителем и утвержденным Заказчиком Регламентом РК.

Восстановление работоспособности ОС/ОПО и СПО Системы при возникновении инцидентов

#### 5.4.5.1	Разработка плана мониторинга и настройка сервера мониторинга

В рамках оказания услуг по мониторингу Системы Исполнитель должен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора разработать и согласовать с Заказчиком План мониторинга.

План мониторинга должен включать:

- описание всех точек мониторинга;

- описание наблюдаемых функций ОС/ОПО/СПО Системы;

- описание способов мониторинга каждой точки, включая протокол и конфигурацию запроса (например, SNMP/OID, HTTP/URL);

- описание результата мониторинга каждой точки с градацией результата опроса по 3-м состояниям: в норме (доступен), требуется вмешательство, недоступен;

- описание параметров и эталонных значений для мониторинга ОС/ОПО/СПО Системы, позволяющих осуществить сквозную проверку функций СПО;

- описание параметров и пороговых значений мониторинга производительности ОС/ОПО/СПО Системы;

- информацию о периодичности проведения мониторинга (измерений) ОС/ОПО/СПО Системы.

Примерный перечень системных параметров мониторинга приведен в (Таблица 25).

Таблица 25 – Системные параметры мониторинга.

| № | Объект измерения | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный процессор (CPU) | processor idle time; context switches; load average; processor queue length; wait time; |
| 2 | Оперативная память (RAM) | RAM used size; swap size; |
| 3 | Дисковые операции (HDD) | Disk write queue length; Disk read queue length; Write latency; Read latency; Write IOPS; Read IOPS; Disk writes/sec; Disk reads/sec; Disk write Bytes/sec; Disk reads Bytes/sec; |
| 4 | Сетевые интерфейсы | Bytes received/sec; Bytes sent/sec; Packets received/sec; Packets sent/sec. |

После утверждения Плана мониторинга Заказчиком Исполнитель должен выполнить операции по установке и настройке сервера мониторинга и начать осуществлять мониторинг Системы в соответствии с утверждённым Планом мониторинга.

Вычислительные мощности для развертывания сервера мониторинга предоставляет Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после соответствующего запроса Исполнителя.

Сервер мониторинга должен осуществлять проверку сетевой доступности СПО по заданным адресам (IP, URL и т.п.).

- 5.4.5.2	Внесение изменений в План мониторинга и изменение параметров мониторинга Системы

По обращению представителя Заказчика Исполнитель должен внести изменения в План мониторинга и согласовать измененный План мониторинга с Заказчиком.

После утверждения Плана мониторинга выполнить соответствующие изменения параметров мониторинга.

- 5.4.5.3	Организация мониторинга Системы

Для обеспечения доступности, работоспособности и производительности Системы Исполнителем должен обеспечиваться автоматический мониторинг Системы с использованием сервера мониторинга.

Необходимо осуществлять мониторинг Системы в соответствии с согласованным Планом мониторинга. Задачей мониторинга является обеспечить работоспособность Системы, и уменьшение времени обнаружения неполадок в Системе и их устранения.

В течение 30 минут рабочего времени после обнаружения сервером мониторинга отказа или сбоя в работе Системы, в том числе потери или задержки при получении и отправке сетевых пакетов, необходимо зафиксировать Инцидент в СУТП, в дальнейшем он должен быть внесен в Журнал обслуживания Системы с назначением приоритета и устранен в регламентированные сроки.

Сведения о недоступности Системы за отчетный период должны определяться на основе данных, предоставляемых сервером мониторинга и отражаться в Отчет о недоступности Системы по форме, определенной в Приложении Б к ТЗ.

- 5.4.5.4	Устранение инцидентов

##### 5.4.5.4.1	Требования к обращениям, связанным с инцидентами

Заявка поступает от пользователя Системы в СТП Исполнителя. В случае если пользователи с помощью технической и рабочей документации, материалов не могут решить возникший вопрос, связанный с использованием СПО Системы, они формируют посредством СУТП обращение к СТП Исполнителя. Если СТП Исполнителя выявляет, что решение обращения описано в технической или рабочей документации Системы, она сообщает пользователю ссылку на соответствующие разделы документации. В противном случае предоставляет развернутое описание необходимого решения (действия, которые необходимо выполнить в зоне ответственности Заказчика либо пользователей), либо выполняет обусловленные настоящими Техническими требованиями операции в зоне ответственности Исполнителя в регламентные сроки (Таблица 22) и сообщает пользователю вместе с описанием решения результаты выполненных операций.

Обращение об инциденте, направляемое пользователем в СТП Исполнителя, должно содержать следующие сведения:

– ФИО пользователя;

– контактные данные пользователя: номер телефона, адрес электронной почты;

– тема инцидента, сформулированная в виде краткого описания сути запроса;

– логин пользователя, под которым наблюдается описываемая ситуация (если проблема проявляется после авторизации в Системе);

– сведения о том, на каком АРМ воспроизводится инцидент (в какой организации, где расположено);

– подробное описание ситуации, описание последовательности действий, приводящих к воспроизведению ситуации (с указанием конкретных вводимых параметров операций и объектов, желательно – с графическими копиями экранов при выполнении действий);

– ожидаемый результат (что пользователь ожидал получить);

– реальный результат (что реально произошло, какие отклонения от ожиданий – желательно с графическими копиями экранов).

В случае необходимости – примеры документов, объектов, графические копии экранов, примеры отчетов с указанием некорректных данных, лог ошибки, если он имеется (для этого лог следует сохранить в текстовый файл и прикрепить к запросу). Файлы могут передаваться запакованными с использованием программы архиватора (7z, ZIP). Снимки экранов должны быть подготовлены в любом из форматов: JPG, GIF, PNG, BMP.

Обращения, на основании которых невозможно смоделировать инцидент, возвращаются Исполнителем для уточнения. Срок устранения в таких случаях отсчитывается от даты предоставления информации, достаточной для моделирования инцидента.

##### 5.4.5.4.2	Общие требования к устранению инцидентов

Инциденту назначается приоритет в соответствии с (Таблица 21).

Исполнитель должен обеспечить устранение инцидентов в регламентные сроки (Таблица 22), возникших в процессе эксплуатации СПО Системы.

Инцидент может быть связан, в том числе, с нарушением функционирования Системы, дефектами СПО или с дефектами технической или рабочей документации СПО Системы.

В рамках решения инцидента Исполнитель должен:

– установить причину инцидента;

– выработать меры по устранению инцидента;

– при наличии необходимости и (или) в целях снижения потерь (убытков) Заказчика и (или) Пользователей Системы, обеспечить подготовку и предоставление временного решения инцидента (при наличии), включающего в себя консультации, рекомендации и (или) программные средства, позволяющие снизить степень влияния инцидента на выполнение процессов Заказчика и Пользователей;

– принять меры по устранению инцидента в своей зоне ответственности; в случае, если меры по устранению инцидента лежат в зоне ответственности другой стороны – немедленно уведомить другую сторону о необходимости принятия соответствующих мер.

В случае возникновения нарушения работоспособности продуктивного стенда Системы, повлекшего за собой потерю данных, Исполнитель после восстановления работоспособности Системы должен обеспечить восстановление информации продуктивного стенда Системы из резервной копии, предоставленной Заказчиком по запросу Исполнителя. Заказчик предоставляет резервную копию в течение 4 (Четырех) рабочих часов после получения запроса Исполнителя и переводит Обращение по обеспечению восстановления информации продуктивного стенда Системы в статус «Приостановлено» до момента предоставления Заказчиком соответствующей резервной копии.

Восстановление данных из резервной копии должно производиться в сроки, соответствующие приоритету инцидента, при этом время ожидания Исполнителем предоставления резервной копии Заказчиком во время решения инцидента не включается.

В случае необходимости восстановления данных из резервной копии и при отсутствии технической возможности на стороне Заказчика, время восстановления может быть увеличено по письменному согласованию с Заказчиком на период восстановления технической возможности. В случае если, нарушение сроков восстановления информации продуктивного стенда Системы не связано с действием/бездействием Исполнителя (отсутствие технической возможности на стороне Заказчика), Исполнитель не несет ответственности за неисполнение установленных ТЗ сроков на соответствующее восстановление.

Факт устранения инцидента должен быть зарегистрирован Исполнителем в Журнале обращений пользователей.

##### 5.4.5.4.3	Требования к временным решениям

Для инцидентов высокого приоритета в случае, если меры по устранению инцидента лежат вне зоны ответственности Исполнителя, Исполнитель должен предложить Заказчику временное решение (описание временного порядка работы пользователей) для обеспечения возможности выполнения пользователями Системы неработающих функций, при необходимости – с изменением настроек или исходного кода СПО Системы.

В случае, если временное решение требует изменения исходного кода СПО Системы, Исполнитель в регламентный срок кроме описания временного порядка работы должен предоставить Заказчику обеспечивающее временное решение обновление СПО Системы, обеспечивает развертывание временного решения на предоставленном Заказчиком тестовом стенде для проверки Заказчиком (при необходимости – переносит на тестовый стенд актуальную версию СПО), после проверки Заказчиком – обеспечивает установку обновления СПО Системы.

После реализации постоянного решения для инцидента, для которого было предложено временное решение, Исполнитель должен обеспечить возврат пользователей к нормальному порядку работы, в том числе, при необходимости, выполнив коррекцию данных или настроек Системы.

##### 5.4.5.4.4	Ответственность за устранение Инцидентов

Ответственность за устранение инцидентов определена в (Таблица 26).

Таблица 26 – Зоны ответственности при устранении инцидентов.

| Причины возникновения инцидента | Способ устранения | Ответственный за устранение |
| --- | --- | --- |
| Отказы: серверного оборудования; систем хранения данных; сетевого оборудования; каналов передачи данных; систем электропитания; системы управления виртуализацией и прочего оборудования | Ремонт и восстановление оборудования; Восстановление каналов передачи данных; Ремонт и восстановление инженерных систем; Предоставление резервной копии Исполнителю для восстановления Системы; | Оператор Системы |
| Повреждение Системы вследствие отказов серверного оборудования; систем хранения данных; сетевого оборудования; каналов передачи данных; систем электропитания; системы управления виртуализацией и прочего оборудования | Предоставление резервных копий ОПО и СПО Системы Исполнителю | Оператор Системы |
|  | Полное восстановление ОПО и СПО (включая настройки); Полное восстановление ОПО и СПО из резервных копий (включая настройки); Восстановление данных из резервных копий; | Исполнитель |
| Сбой на уровне ОПО или СПО | Восстановление настроек ОПО и СПО; Установка обновлений ОПО и СПО; Полное восстановление ОПО и СПО из резервных копий (включая настройки); Восстановление данных из резервных копий; Изменение настроек СПО и ОПО; | Исполнитель |
| Сбой на уровне ОС без возможности подключения к терминалу Исполнителю | Восстановление ОС; Предоставление доступа к терминалу ОС. | Оператор Системы |
| Сбой на уровне ОС с сохранением возможности подключения к терминалу ОС Исполнителем | Восстановление ОС; Установка обновлений ОС; Восстановление настроек ОС; Изменение настроек ОС. | Исполнитель |

- 5.4.5.5	Устранение дефектов

В случае, если Система подлежит гарантийному обслуживанию производителем, информация о дефекте СПО должна быть передана производителю с указанием дефекта и ожидаемых сроках устранения дефекта. В срок, установленный соглашением о гарантийном обслуживании, Исполнитель должен получить от производителя Системы и зарегистрировать подтверждение факта обнаружения дефекта, подтверждение сроков устранения дефекта или причины невозможности устранения дефекта в запрашиваемые сроки и новые сроки устранения дефекта.

В случае выявления дефекта (дефекта СПО или дефекта документации на СПО), устранение которого не покрывается условиями гарантийного обслуживания по Договору, Исполнитель должен подтвердить наличие ошибки путем повторения ситуации, приводящей к её появлению, зарегистрировать ошибку в Журнале обращений пользователя, определить ответственного за устранение ошибки и в регламентные сроки (Таблица 22), обеспечивает устранение выявленного дефекта, в том числе, при необходимости, путем изменения исходного кода СПО Системы. В случае, если происходит изменение исходного кода СПО Системы, Исполнитель предоставляет Заказчику доработанную документацию на СПО, доработанное СПО, а также обновление СПО Системы, которое необходимо установить для устранения дефекта на продуктивном стенде, обеспечивает его развертывание на предоставленном Заказчиком тестовом стенде для проверки Заказчиком (при необходимости – переносит на тестовый стенд актуальную версию СПО), после проверки Заказчиком – обеспечивает установку обновления.

В случае выявления дефекта ОС/ОПО Системы Исполнитель устанавливает необходимые, критичные, рекомендуемые обновления и /или исправления ОС/ОПО для устранения выявленного дефекта (при наличии в свободном доступе).

Факт устранения дефекта должен быть зарегистрирован Исполнителем в Журнале обращений пользователей.

- 5.4.5.6	Анализ данных, поиск и устранение противоречий данных

В случае выявления пользователями ситуаций, предположительно связанных с противоречиями в хранимых в Системе данных, по обращению пользователя Исполнитель выполняет анализ хранимых в Системе данных на предмет наличия в них противоречий, в том числе нарушения связей в БД или потери части данных. В случае выявления противоречий данных Исполнитель устанавливает причину их возникновения и предлагает способ их устранения, указывая имеющиеся ограничения (при наличии).

После согласования пользователем предложенного способа, а также сроков его применения, устранения Исполнитель применяет его, предварительно выполнив резервное копирование данных в объеме, достаточном для восстановления данных в случае их некорректного изменения Исполнителем. Исполнитель должен обеспечить предварительную проверку корректности применения выбранного способа устранения противоречий данных с использованием копии БД, содержащей соответствующие противоречия данных.

Сведения о проведенных операциях должны быть отражены в Журнале обслуживания Системы.

В случае разработки для внесения изменений специальных утилит (например, скриптов СУБД) Исполнитель должен передать их Заказчику в составе результатов соответствующего отчетного периода.

- 5.4.5.7	Сопровождение форматов обмена

В случае изменения форматов и схем интеграции Системы с внешними информационными системами Исполнитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его уведомления об этом проинформировать Заказчика о вносимых изменениях и сроках доработки, тестирования и выхода нового релиза СПО Системы с учетом изменений форматов и схем интеграции с внешними ИС.

По завершению тестирования и выхода нового релиза СПО Системы Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о полученных результатах не позднее следующего рабочего дня.

Исполнитель предоставляет Заказчику обновление СПО Системы, содержащее все необходимые изменения, и актуализированную в части, касающейся документацию на СПО Системы.

Функции приема информации со стороны внешних систем обеспечиваются Заказчиком.

Требования к обеспечению конфиденциальности

В период оказания услуг Исполнитель обязуется не совершать неправомерного использования информации, которая относится к персональным данным физических лиц, к данным экономического, производственного, технического, организационного характера, связанную с осуществлением профессиональной и экономической деятельности, в том числе ограниченного доступа, а именно:

не уничтожать, не модифицировать (за исключением случаев, предусмотренных ТЗ), не блокировать (за исключением случаев, предусмотренных ТЗ), не копировать (за исключением случаев, предусмотренных ТЗ), не распространять, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации.

Исполнитель обязан использовать доступ к информационным ресурсам только в целях оказания услуг, не копировать, не размножать и не распространять в любой форме любые материалы, содержащиеся на рабочих местах, серверах и прочих средствах хранения информации.

Исполнитель несет ответственность за неправомерное использование конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора Стороны в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ заключают Соглашение о конфиденциальности, оформленное по форме Приложения В к ТЗ.

Исполнитель гарантирует соблюдение принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В том числе, соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать их безопасность при обработке. Исполнитель обязуется применять организационные и технические меры по обеспечению вышеуказанной безопасности при обработке персональных данных в том числе в информационных системах, необходимые для выполнения требований к их защите, установленные постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

Требования к патентной чистоте

Патентная чистота должна быть обеспечена в отношении патентов, действующих на территории Российской Федерации.

Реализация технических, программных, организационных и иных решений, используемых в процессе оказания услуг, не должна приводить к нарушению авторских и смежных прав третьих лиц.

Требования к документации

Документы, разрабатываемые/дорабатываемые Исполнителем в рамках настоящего ТЗ, должны удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

– ГОСТ Р 59853-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов» – в части терминологии;

– ГОСТ 34.201-2020 «Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» – в части обозначений документов;

– ГОСТ 34.602-2020 «Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

– ГОСТ 34.602-2020 «Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов. Техническое задание на создание автоматизированной системы» (раздел 3) либо ГОСТ 19.106-78 «Госстандарт Союза ССР. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным программным способом» – в части оформления;

– ГОСТ Р 59792-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;

– Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 08.07.2016 № 10-49/РВ «О размещении информационных систем на вычислительных ресурсах Единой инфраструктуры технологического обеспечения Правительства Московской области»;

Документы не должны содержать в колонтитулах указаний на организацию Исполнителя (логотипы, реквизиты, контактную информацию и т.п.).

Документы на Систему должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Форматы». Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа. Документы объемом более 25 листов должны содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания. Документы не должны содержать в колонтитулах указаний на организацию Исполнителя (логотипы, реквизиты, контактную информацию и т.п.). Все документы должны быть оформлены в едином стиле.

Документация на Систему передается на бумажном носителе и на машинных носителях (CD/DVD) в двух экземплярах (по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя). Все документы на машинных носителях предоставляются в открытом структурированном формате (Office Open XML или OpenDocument Format) и должны быть доступны для редактирования.

Если в состав документации на Систему включаются схемы, чертежи, фотоматериалы и пр., то, по согласованию с Заказчиком, допускается выполнение таких приложений в форматах: TIFF, JPEG, открытый структурированный формат (Office Open XML или OpenDocument Format) и др. При этом основная часть документа выпускается в соответствии с требованиями, определенными выше.

До проведения приемки услуг или испытаний по результатам каждого из этапов Договора все документы, подготовленные Исполнителем, должны быть согласованы Заказчиком.

Порядок контроля и приемки результатов услуг

Приемка результатов Услуг осуществляется в соответствии с условиями Государственного Договора поэтапно в соответствии со сроками выполнения отдельных этапов оказания услуг, приведенных в Календарном плане (Приложение № 1 к ТЗ).

Отчетные документы, указанные в Календарном плане (Приложение 1 к ТЗ), передаются в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты завершения этапа.

Исполнитель в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты завершения этапа направляет Заказчику Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России, подписанный Исполнителем, а также прочие результаты оказанных услуг в соответствии с Календарным планом (Приложение 1 к ТЗ).

Журнал обращений, помимо обращений, поступивших в течение отчетного периода, должен включать обращения, не решенные на момент завершения предыдущего отчетного периода.

Заказчиком может быть запрошено внеочередное предоставление отчетных материалов по текущему этапу исполнения Договора. В случае такого запроса по текущему этапу исполнения Договора Заказчику должны быть представлены в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения запроса Исполнителем отчетные материалы, содержащие сведения об услугах, фактически оказанных на момент поступления данного запроса. Заказчик вправе организовать проверку качества оказываемых услуг путем созыва специальной комиссии, в этом случае Заказчик уведомляет Исполнителя не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения такой проверки. В состав комиссии должны входить сотрудники Заказчика и Исполнителя. По инициативе любой из сторон в состав комиссии могут быть включены независимые эксперты.

Заказчик производит проверку представленных результатов оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней в порядке, предусмотренном Государственным Договором.

В случае если при проверке установлены неактуальность, противоречивость либо неполнота сведений, представленных в результатах оказания Услуг, Заказчик в порядке, определенном Государственным Договором, возвращает результаты оказания Услуг Исполнителю на доработку с указанием причин отказа в приемке. В этом случае приемка осуществляется в порядке, определенном Государственным Договором.

При нарушении сроков предоставления результатов оказания услуг Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями Государственного Договора.

Гарантийные обязательства исполнителя

Исполнитель обеспечивает гарантию работоспособности результатов изменений СПО в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта (ДОП), формат УПД, утвержденного приказом ФНС России, по последнему этапу Государственного Договора.

В рамках гарантийной поддержки СПО Исполнитель должен:

− восстанавливать работоспособность СПО и баз данных при возникновении внештатных ситуаций, связанных с ошибками в программном обеспечении СПО, с обеспечением выезда специалистов Исполнителя на объект автоматизации;

− устранять сбои и некорректное функционирование СПО в сроки, согласованные с Заказчиком;

− проводить работы по устранению выявляемых технических ошибок (дефектов), в том числе, при необходимости внесение изменений в СПО в целях устранения выявленных технических ошибок (дефектов) и предоставление Заказчику документированных обновлений СПО;

− проводить иные работы, необходимые для обеспечения бесперебойного функционирования СПО.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

− использование СПО с нарушением требований документации;

− изменение Заказчиком программного кода СПО;

− повреждение СПО вследствие нестабильной работы или сбоев технического обеспечения;

− повреждение СПО вследствие действий третьих лиц;

− повреждение СПО в результате действия компьютерных вирусов.

Источники разработки

Исходными документами для разработки настоящих Технических требований являются:

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

– Закон Московской области от 10.07.2009 № 80/2009-ОЗ «О государственных информационных системах Московской области и обеспечении доступа к содержащейся в них информации»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;

– приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;

– письмо Минцифры России от 07.09.2021 № П11-2-05-200-38749;

– письмо Минцифры России от 15.03.2023 № МП-П11-070-17504;

– ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 «Информационная технология. Сопровождение программных средств»;

– ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристика качества и руководства по их применению»;

– ГОСТ Р 50922-2006 «Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Основные термины и определения»;

– ГОСТ Р 59853-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;

– ГОСТ Р 27.102-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения»;

– ГОСТ 33707-2016 (ISO/IEC 2382:2015) «Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Словарь»;

- Приложение 1

к Техническому заданию

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы САСДУЭ МО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование этапа и содержание услуг | Результаты оказанных услуг | Срок оказания услуг |  | Сроки предоставления результатов оказанных услуг | Сроки проведения приемки |
|  |  |  | Начало | Конец |  |  |
| 1 | Сопровождение Системы в соответствии с разделом 5 ТЗ. 1. Консультирование пользователей; 2. Обслуживание Системы; 3. Резервное копирование ВМ и баз данных Системы; 4. Восстановление работоспособности Системы при возникновении инцидентов. | 1. Журнал регистрации обращений; 2. Отчет о проведении инструктажей (при необходимости); 3. Журнал обслуживания Системы; 4 Журнал резервного копирования и проверки целостности резервных копий; 5. Отчет о недоступности Системы; 6. Отчет о качестве оказанных услуг за отчетный период; 7. Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | 07.12.2026 | 70 календарных дней | не более 5 раб. дн. от даты завершения этапа 4 | не более 15 раб. дн. от даты получения документа Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России по этапу 4 |

- Приложение A

Методика оценки качества оказанных услуг по техническому сопровождению Системы

Для оценки качества оказанных Исполнителем услуг по техническому сопровождению Системы применяются метрики качества, приведенные в Таблице А.1.

Таблица А.1 – Метрики качества оказанных услуг.

| № п/п | Метрика | Параметр, от которого зависит метрика | Объем (количество) нарушений | q | Вес метрики, P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Соблюдение режима доступности функций СТП, закрепленных за Исполнителем | 1. Нарушение режима доступности функций СТП, определенных в Таблице 17ТЗ | 0 ед. | 1 | 0,1 |
|  |  |  | от 1 до 5 ед. | 0,5 |  |
|  |  |  | более 5 ед. | 0 |  |
| 2 | 1. Нарушение контрольных сроков обработки обращений пользователей (кроме обращений типа «Инцидент») | 1. Нарушение контрольных сроков обработки обращений пользователей, определенных в Таблице 23ТЗ | 0% | 1 | 0,1 |
|  |  |  | от 1% до 5% | 0,5 |  |
|  |  |  | более 5% | 0 |  |
|  | 2. Нарушение сроков предоставления записей проведенного инструктажа | 2. Нарушение сроков предоставления Заказчику записей проведенного инструктажа, определенных в п. 5.4.1.2ТЗ | не нарушены | 1 | 0,1 |
|  |  |  | нарушены | 0,5 |  |
|  |  |  | запись не предоставлена | 0 |  |
| 3 | 1.Невыполнение регулярных операций по обслуживанию ОС/ОПО и СПО периодичностью | 1. Нарушение периодичности регулярных операций по обслуживанию ОС/ОПО и СПО Системы, установленной в Таблице 25ТЗ | 0 ед. | 1 | 0,1 |
|  |  |  | от 1 до 5 ед. | 0,5 |  |
|  |  |  | более 5 ед. | 0 |  |
| 4 | 1. Нарушение срока разработки и предоставления Заказчику Регламента РК | 1.Нарушение срока разработки и предоставления Заказчику Регламента РК | срок соблюдён | 1 | 0,1 |
|  |  |  | срок нарушен | 0 |  |
|  | 2. Нарушение требований к резервному копированию, установленных Регламентом РК | 2. Нарушение Исполнителем Регламента РК | 0 ед. | 1 | 0,1 |
|  |  |  | от 1 до 5 ед. | 0,5 |  |
|  |  |  | более 5 ед. | 0 |  |
| 5 | 1. Нарушение срока разработки и предоставления Заказчику плана мониторинга | 1. Нарушение срока разработки и предоставления Заказчику плана мониторинга | срок соблюдён | 1 | 0,1 |
|  |  |  | срок нарушен | 0 |  |
|  | 2. Соблюдение сроков решения инцидентов | 1. Время недоступности Системы в следствие критичных инцидентов (Таблица № 21) в зоне ответственности Исполнителя, определенной в Таблице 28ТЗ | менее 4 часов | 1 | 0,1 |
|  |  |  | более 5 часов | 0 |  |
|  | 3.Нарушение контрольных сроков обработки обращений с типом «Инцидент» в зоне ответственности Исполнителя | 1. Нарушение контрольных сроков обработки обращений с типом «критичных инцидент» (Таблица № 21), определенных в Таблице 28ТЗ | 0 ед. | 1 | 0,1 |
|  |  |  | от 1 до 5 ед. | 0,5 |  |
|  |  |  | более 5 ед. | 0 |  |
|  |  | 2. Нарушение контрольных сроков обработки обращений с типом «высокий инцидент» (Таблица № 21), определенных в Таблице 28ТЗ | 0 ед. | 1 | 0,05 |
|  |  |  | от 1 до 5 ед. | 0,5 |  |
|  |  |  | более 5 ед. | 0 |  |
|  |  | 3. Нарушение контрольных сроков обработки обращений с типом «стандартный инцидент» (Таблица № 21), определенных в Таблице 28ТЗ | 0 ед. | 1 | 0,05 |
|  |  |  | от 1 до 5 ед. | 0,5 |  |
|  |  |  | более 5 ед. | 0 |  |

Итоговый показатель качества технической поддержки QoS (Quality of Service) рассчитывается по формуле:

QoS=Piqi х 100%,

где

i – номер метрики;

Pi – вес i-й метрики в соответствии с Таблицей А.1;

qi – значение i-й метрики в соответствии с Таблицей А.1.

Итоговый вывод о качестве оказанных услуг формулируется в соответствии с таблицей А.2.

Таблица А.2 – Оценка качества оказанных услуг.

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| Услуги оказаны надлежащим образом | Значение QoS составляет 100% |
| Услуги оказаны ненадлежащим образом* | Значение QoS составляет от 90% до 99% |
|  | Общее время недоступности Системы в любой календарный месяц периода, в рамках которого оказываются услуги (этап) составляет более 4 часов |
|  | Выявлены нарушения требований к оказанию услуг |
| Существенное нарушение Договора** | Значение QoS составляет менее 90% |
|  | Общее время недоступности Системы в любой календарный месяц периода, в рамках которого оказываются услуги (этап) составляет более 8 часов |
|  | Нарушение требований согласованного Регламента резервного копирования Системы |
|  | Нарушение требований согласованного Плана мониторинга Системы |
|  | Нарушение сроков подготовки, изменения Регламента резервного копирования или настройки операций по резервному копированию |
|  | Нарушение сроков подготовки или изменения Плана мониторинга, настройки системы мониторинга |
|  | Нарушение периодичности выполнения работ по обслуживанию Системы |
|  | Нарушение сроков восстановления работоспособности Системы |

* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Исполнителю устанавливается штраф в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

** В случае существенных нарушений условий Договора (согласно оценке качества оказанных услуг) Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке его расторжения.

По результатам оценки качества должен оформляться документ «Отчет об уровне технического сопровождения Системы (оценка качества оказанных Исполнителем услуг по техническому сопровождению Системы)» за отчетный период (Приложение Б ТЗ), содержащий агрегированные сведения (итоговую оценку качества оказанных услуг).

- Приложение Б. Отчетные формы

Отчет об уровне технического сопровождения Системы

(оценка качества оказанных Исполнителем услуг по техническому сопровождению Системы)

(по Договору №________________ от _________ за период с ____ по____)

Таблица ОК.1 - Ситуации, определяющие существенное нарушение Договора, выявленные в течение отчетного периода.

| № | Показатель, возможные значения | Количество нарушений |
| --- | --- | --- |
|  | Нарушены сроки подготовки или изменения регламента РК, настройки резервного копирования |  |
|  | Нарушены сроки подготовки или изменения плана мониторинга, настройки системы мониторинга |  |
|  | Выявлено несоблюдение рекомендаций производителей ОПО, приведшее к возникновению инцидента |  |
|  | Выявлено нарушение регламента резервного копирования |  |
|  | Выявлено нарушение плана мониторинга |  |
|  | Выявлено нарушение сроков по сопровождению форматов обмена (учитывается каждый случай нарушения сроков) |  |
|  | Выявлено нарушение периодичности выполнения работ по обслуживанию Системы |  |
|  | Выявлено нарушение сроков восстановления работоспособности Системы |  |
|  | Общее количество |  |

Таблица ОК.2 – Показатель недоступности Системы по причинам в зоне ответственности Исполнителя в отчетном периоде

| Общее количество рабочего времени в отчетном периоде, час | Время недоступности Системы по причинам в зоне ответственности Исполнителя в отчетном периоде, час | Контрольное значение показателя недоступности Системы по причинам в зоне ответственности Исполнителя | Показатель недоступности Системы по причинам в зоне ответственности Исполнителя в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,005 |  |

Таблица ОК.3 - Прочие нарушения требований к оказанию услуг, выявленные в течение отчетного периода.

| № | Описание выявленного нарушения | Номер нарушенного пункта технических требований | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

Таблица ОК.4 - Метрики качества оказанных услуг.

| № п/п | Параметр | Вес метрики, P | Значение метрики, qi | Показатель качества сервиса, QoS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение режима доступности функций СТП, определенных в Таблице 17 ТЗ | 0,1 |  |  |
| 2 | Нарушение контрольных сроков обработки обращений пользователей, определенных в Таблице 23 ТЗ | 0,1 |  |  |
| 3 | Нарушение сроков предоставления Заказчику записей проведенного инструктажа, определенных в п. 5.4.1.2 ТЗ | 0,05 |  |  |
| 4 | Нарушение периодичности регулярных операций по обслуживанию ОС/ОПО и СПО Системы, установленной в Таблице 25 ТЗ | 0,1 |  |  |
| 6 | Нарушение срока разработки и предоставления Заказчику Регламента РК | 0,1 |  |  |
| 7 | Нарушение Исполнителем Регламента РК | 0,15 |  |  |
| 8 | Нарушение срока разработки и предоставления Заказчику плана мониторинга | 0,1 |  |  |
| 9 | Время недоступности Системы в следствие критичных инцидентов (Таблица № 21) в зоне ответственности Исполнителя, определенной в Таблице 28ТЗ | 0,1 |  |  |
| 10 | Нарушение контрольных сроков обработки обращений с типом «критичных инцидент» (Таблица № 21), определенных в Таблице 28 ТЗ | 0,1 |  |  |
| 11 | Нарушение контрольных сроков обработки обращений с типом «высокий инцидент» (Таблица № 21), определенных в Таблице 28 ТЗ | 0,05 |  |  |
| 12 | Нарушение контрольных сроков обработки обращений с типом «стандартный инцидент» (Таблица № 21), определенных в Таблице 28 ТЗ | 0,05 |  |  |
| Итоговый показатель качества, QoS: |  |  |  |  |

| Итоговая оценка: | [Услуги оказаны надлежащим образом / Услуги оказаны ненадлежащим образом / Существенное нарушение условий Договора] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество нарушений, признанных оказанием услуг ненадлежащим образом |  |  | ___________________ |  |
| Исполнитель |  |  |  | Заказчик |
| ФИО ____________________ Должность _______________ Подпись _________________ |  |  |  | ФИО ____________________ Должность ______________ Подпись ________________ |
| М.П. |  |  |  | М.П. |

- Форма предоставления информации о СТП Исполнителя

Информация об ответственных сотрудниках СТП Исполнителя

| № | Название организации | ФИО | Наименование подразделения | Должность | Контактный телефон | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Форма Журнала обращений

Журнал обращений
 по Договору от «___»                  202_ г. №__________________

за период с __________ по __________

| Уникальный идентификатор (номер) обращения | Дата и время передачи обращения в СТП Исполнителя | Канал поступления обращения (СУТП, телефон, электронная почта, портал самообслуживания) | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного | Наименование или ИНН организации, от которой поступило обращение | Вид обращения | Приоритет обращения | Дата и время, когда сотрудник Исполнителя приступил к рассмотрению обращения | Краткое содержание оказанной услуги / описание принятых для устранения инцидента мер | Дата и время решения обращения | Контрольный срок решения обращения (Т2), минут | Длительность решения, минут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| ИТОГО передано: Всего обращений: ________ Из них инцидентов: _______ | ИТОГО решено: Всего обращений: ________ Из них инцидентов: _______ |
| --- | --- |

- Форма Журнала резервного копирования и проверки целостности резервных копий

ЖУРНАЛ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ

и проверки целостности резервных копий

по Договору от «___»                  202_ г. №__________________

за период с __________ по __________

Таблица 1 – Сведения о результатах резервного копирования.

| № п.п. | ФИО, осуществившего проверку резервной копии | Дата и время проверки | Результат проверки | Хеш-код проверяемой резервной копии | Наименование файла резервной копии, размещенном на сервере |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество выполненных операций за период: ________

Таблица 2 - Сведения о результатах резервного копирования.

| № п.п. | Дата и время резервного копирования | Наименование файла резервной копии, размещенном на сервере | Результат резервного копирования |
| --- | --- | --- | --- |

Количество выполненных операций за период: ________

| Ответственное лицо Исполнителя |  | Ответственное лицо Заказчика |
| --- | --- | --- |
| ФИО ____________________ Должность _______________ Подпись _________________ |  | ФИО ____________________ Должность _______________ Подпись _________________ |

- Форма Журнала обслуживания Системы

Журнал обслуживания Системы 
по Договору от «___»                  202_ г. №__________________

за период с __________ по __________

| Уникальный идентификатор (номер) операции. | Дата и время выполнения операции | Вид операции | Описание операции | Фамилия, имя, отчество сотрудника, выполнившего операцию | Уникальный идентификатор обращения, с которым связана операция (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество выполненных операций обслуживания за период:

| Вид операции | Количество выполненных операций |
| --- | --- |
| установка обновлений СПО Системы |  |
| установка обновлений ОС Системы |  |
| установка обновлений ОПО Системы |  |
| внесение изменений в настройки СПО Системы |  |
| внесение изменений в настройки ОС/ОПО Системы |  |
| регламентное обслуживание ОС/ОПО/СПО Системы |  |
| устранение дефектов ОС/ОПО/СПО |  |
| анализ данных, поиск и устранение противоречий данных |  |

| Ответственное лицо Исполнителя |  | Ответственное лицо Заказчика |
| --- | --- | --- |
| ФИО ____________________ Должность _______________ Подпись _________________ |  | ФИО ____________________ Должность ______________ Подпись ________________ |

- Форма Журнала обслуживания пользователей

Журнал обслуживания пользователей 
по Договору от «___»                  202_ г. №__________________

за период с __________ по __________

| Уникальный идентификатор (номер) операции | Дата и время выполнения операции | Описание операции | Фамилия, имя, отчество сотрудника, выполнившего операцию | Уникальный идентификатор обращения, с которым связана операция (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Количество выполненных операций обслуживания за период:

| Ответственное лицо Исполнителя |  | Ответственное лицо Заказчика |
| --- | --- | --- |
| ФИО ____________________ Должность _______________ Подпись _________________ |  | ФИО ____________________ Должность _______________ Подпись _________________ |

- Форма отчета о проведении инструктажей

Отчет о проведении инструктажей 
по Договору от «___»                  202_ г. №__________________

за период с __________ по __________

| Порядковый номер инструктажа (в пределах Договора) | Дата проведения инструктажа | Длительность инструктажа, часов | Количество слушателей, человек | Перечень тем, на которые проведен инструктаж | Номер обращения, на основании которого был проведен инструктаж | Запись инструктажа предоставлена (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответственное лицо Исполнителя |  | Ответственное лицо Заказчика |
| --- | --- | --- |
| ФИО ____________________ Должность _______________ Подпись _________________ |  | ФИО ____________________ Должность _______________ Подпись _________________ |

- Форма Отчета о недоступности Системы

Отчёт о недоступности Системы

по Договору от «___»                  202_ г. №__________________

за период с __________ по __________

Отчет о недоступности Системы сформирован на основе данных системы мониторинга.

| № п/п | Дата и время зафиксированного случая недоступности Системы | Время недоступности Системы, час, мин | В том числе время недоступности по причинам в зоне ответственности Исполнителя, час, мин | Описание причины недоступности Системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

| Ответственное лицо Исполнителя |  | Ответственное лицо Заказчика |
| --- | --- | --- |
| ФИО ____________________ Должность _______________ Подпись _________________ |  | ФИО ____________________ Должность _______________ Подпись _________________ |

- Форма Отчета о работоспособности Системы

Отчет о работоспособности Системы

по Договору от «___»                  202_ г. №__________________

за период с __________ по __________

Отчет о работоспособности (производительности) Системы сформирован на основе данных системы мониторинга.

| № п.п. | Наименование параметра | Пороговое значение | Пиковое значение | Признак нарушения порогового значения | Дата и время измерения | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Рекомендации по улучшению производительности:

| Ответственное лицо Исполнителя |  | Ответственное лицо Заказчика |
| --- | --- | --- |
| ФИО ____________________ Должность _______________ Подпись _________________ |  | ФИО ____________________ Должность _______________ Подпись _________________ |
| ( ) |  | ( ) |
| « » ____________________ 20 г. |  | « » ____________________ 20 г. |

- Форма Акта размещения исходного кода

АКТ

РАЗМЕЩЕНИЯ ИСХОДНОГО КОДА

(ФОРМА)

| г. Красногорск | «___» ___________202_ г. |
| --- | --- |

_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________________________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице___________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

- В соответствии с Договором от «___» ____________ 202_ г. № ___________________ (далее – Договор) Исполнитель разместил исходный код специального программного обеспечения (далее — СПО) Государственной информационной системы ______________________ (далее – Система) в Репозитории исходных кодов Заказчика (далее – Репозиторий).

- Исполнитель предоставил все средства, необходимые для сборки СПО Системы из исходного кода, размещенного в Репозитории, включая набор приложений и конфигурационных файлов, входящих в состав сборочной среды СПО Системы.

- Заказчик подтверждает размещение в Репозитории исходного кода СПО Системы, включая набор приложений и конфигурационных файлов, входящих в состав сборочной среды СПО Системы.

- Заказчик выполнил работы по сборке СПО Системы из исходного кода, размещенного в Репозитории.

| Сдал: Ответственный представитель Исполнителя: ФИО ____________________ Должность _______________ | Принял: Ответственный представитель Заказчика: ФИО ____________________ Должность _______________ |
| --- | --- |
| _______________ ____________ «___» __________________ 202_ г. | _______________ ____________ «___» __________________ 202_ г. |

- Приложение В

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

г. _______                                                                                                      «____» __________ 202_ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________________________, с одной стороны и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  ______________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в рамках заключенного Договора от ___________ №__________ «На оказание услуг по сопровождению Государственной информационной системы «Х» (далее – Договор), руководствуясь принципами соблюдения условий гарантированной защиты конфиденциальной информации, заключили настоящее Соглашение о взаимном обеспечении конфиденциальности (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Используемый в тексте Соглашения термин «Конфиденциальная информация» это передаваемая в любой (письменной, устной, электронной, графической и т.д.) форме раскрывающей Стороной информация, в том числе, но не ограничиваясь, сведения о лицах (включая персональные данные физических лиц), предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы и представления, составляющие коммерческую тайну, или другие сведения конфиденциального характера, и охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами и документами Заказчика по защите Конфиденциальной информации, а также любую иную информацию, обозначенную в качестве таковой или на которой имеется ссылка как на Конфиденциальную информацию.

1.2. Понятие «Стороны» включает «Заказчика» и «Исполнителя», в том числе их законных правопреемников. Понятие «Исполнитель» включает работников Исполнителя, которые получают доступ к Конфиденциальной информации в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения.

1.3. Понятие «Соглашение» означает настоящее Соглашение о конфиденциальности между Сторонами с учетом изменений и дополнений, вносимых Сторонами в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Соглашения. Все ссылки в тексте Соглашения на статьи и пункты понимаются как ссылки на статьи и пункты настоящего Соглашения.

1.4. Разглашение информации, составляющей «Конфиденциальную информацию» - действие или бездействие, в результате которых соответствующая информация, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

1.5. Защита информации - организационные, правовые, технические и технологические меры по предотвращению угроз информационной безопасности и устранению их последствий.

1.6. Средства защиты информации - технические, криптографические, программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, и иных конфиденциальных сведений, средства, в которых они реализованы, а также средства контроля эффективности защиты информации.

1.7. Обработка сведений (информации) - получение, хранение, преобразование, комбинирование, передача или любое другое использование сведений (информации).

- ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. На условиях Соглашения Заказчик вправе передавать Исполнителю Конфиденциальную информацию, а Исполнитель обязуется обеспечить защиту Конфиденциальной информации на уровне, обеспечивающем соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в том числе:

– Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

– Федерального закона от 06.042011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

– Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

– постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;

– постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

– приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

2.2. Настоящее Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию, доступ к которой был или будет в течение срока действия Соглашения предоставлен Исполнителю Заказчиком, или которая иным образом станет известной Исполнителю в рамках сотрудничества Сторон.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан использовать Конфиденциальную информацию Заказчика исключительно в целях оказания услуг по Договору.

3.2. Конфиденциальная информация может быть передана только тем штатным сотрудникам Исполнителя, доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в рамках отношений Сторон, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и только в необходимой части. При этом такие сотрудники Исполнителя должны быть уведомлены о конфиденциальности такой информации самим Исполнителем.

3.3. Исполнитель обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию без предварительного письменного согласия Заказчика. Передача Исполнителем Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

3.4. Исполнитель не должен сообщать, передавать, каким-либо образом делать известной или давать свое разрешение на использование третьим лицам (включая, но не ограничиваясь аффилированными лицами, консультантами Исполнителя) Конфиденциальной информации, без предварительного письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель должен обеспечить, чтобы такие третьи лица до получения доступа к Конфиденциальной информации приняли на себя письменные обязательства по неразглашению информации в объеме не меньшем, чем установлено в Соглашении. Исполнитель должен заблаговременно предоставить Заказчику заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом.

3.5. Конфиденциальная информация может быть передана без согласия Заказчика по обоснованному требованию уполномоченных государственных органов, но только в той степени, насколько предоставление такой информации отвечает требованиям действующего законодательства. Заказчик должен быть своевременно уведомлен о передаче такой Конфиденциальной информации в письменной форме, с указанием объема и характера раскрытой информации.

3.6. Стороны также договорились о том, что:

а) доступ к Конфиденциальной информации друг друга они будут предоставлять только тем своим работникам, у которых на то будут веские причины;

б) они будут требовать от этих работников выполнения всех обязательств, оговоренных в Соглашении;

в) по запросам они будут сразу возвращать друг другу все оригиналы и, если таковые будут, копии полученной Конфиденциальной информации;

г) обязательства, оговоренные в Соглашении, будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения его действия.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению Конфиденциальной информации в соответствии с разделом 7 Договора, законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и обязан возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме, сверх начисленной неустойки.

4.2. При разглашении Конфиденциальной информации или наличии угрозы разглашения Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

4.3. При проведении расследования фактов разглашения Конфиденциальной информации или обстоятельств, свидетельствующих об угрозе такого разглашения, Заказчик вправе направлять к Исполнителю уполномоченных лиц - специалистов в области защиты информации.

4.4. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, которые не могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда Московской области. К отношениям Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение действия Договора, а обязательства Исполнителя о неразглашении и нераспространении полученной в ходе сотрудничества Сторон Конфиденциальной информации, действуют бессрочно.

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме, и переданы посредством регистрации обращения в СУТП, заказным письмом, доставлены курьером или направлены посредством системы электронного документооборота «ПИК ЭДО».

6.2. Заказчик настоящим гарантирует, что он обладает всеми правами в отношении Конфиденциальной информации, включая право раскрывать ее Исполнителю на условиях Соглашения.

6.3. Конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя вернуть ей всю Конфиденциальную информацию или любую ее часть в любое время, направив Исполнителю уведомление в письменной форме. В течение пятнадцати календарных дней после получения такого уведомления Исполнитель обязан за свой счет вернуть все оригиналы носителей такой Конфиденциальной информации, и уничтожить все копии такой Конфиденциальной информации и ее воспроизведения в любой форме, находящиеся в распоряжении Исполнителя, а также в распоряжении лиц, которым Конфиденциальная информация была передана в соответствии с Соглашением.

6.4. Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность Соглашения и не вправе раскрывать третьим лицам какие-либо сведения относительно предоставления Конфиденциальной информации по Соглашению.

6.5. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

6.6. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

6.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6.8. Недействительность или невозможность исполнения любого положения Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как любых иных положений Соглашения, так и Соглашения в целом.

6.9. Настоящее Соглашение заключено на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование: | Сокращенное наименование: |
| Почтовый адрес: Место нахождения, адрес: ИНН КПП ОГРН | Почтовый адрес: Место нахождения, адрес: ИНН КПП |
| телефон (факс): адрес электронной почты: ______________/_________________/ | телефон (факс): адрес электронной почты: ______________/_________________/ |

В таблице 23 значения столбцов Т1 и Т2 представлены в минутах

Названия параметров могут отличаться в зависимости от используемой операционной системы или системы мониторинга.

Показатель недоступности Системы по причинам в зоне ответственности Исполнителя в отчетном периоде рассчитывается как отношение времени недоступности Системы по причине в зоне ответственности Исполнителя в отчетном периоде к общему количеству рабочего времени в отчетном периоде.

Отчет о проведении инструктажей формируется нарастающим итогом с даты заключения государственного Договора по дату окончания очередного отчетного периода.

При определении времени недоступности Системы учитывается время недоступности Системы без учета времени проведения плановых профилактических работ в период Сервисного окна, определенное в п.5.2 Технических требований.