## ТТР типовое
Шаблон загрузки в ИСУР типовых технических решений и моделей устройств | [13 empty] | Приложение 2
к Рекомендациям
«Порядок работы в АИС «ИСУР»
Код ТТР | Наименование оборудования (нормализованное) | Описание ТТР | Признак ввода и тип ввода | Марка СИП | Длина провода, м | Признак УСПД в составе ТТР | Признак количества приборов учета в ТТР | Класс точности ПУ | Наличие Сим карты | Количество сим карт | Признак наличия ТТ в ТТР | Признак наличия ТН в ТТР | Дополнительные устройства, которые необходимо добавить в ИСУР | Параметры дополнительных устройств, которые необходимо добавить в ИСУР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3/C/И/П/БЗ | CE 308 C36.746.OPR1.QYDVF TPP-02.2DLP | Установка 3ф прибор учёта изолированная магистраль без замены ввода до потребителя "сплит" | Трехфазный | - | 0 | нет | 1 | 1.0/1.0 | нет | 0 | нет | нет | Тип устройства: Пломба | Модель устройства: Пломба Производитель: Не определен Количество: 1 - 1
3/НБ | CE 308 C36.746.OPR1.QYDVF TPP-02.2DLP | Установка 3ф прибор учёта неизолированная магистраль без замены ввода до потребителя "сплит" | Трехфазный | - | 0 | нет | 1 | 1.0/1.0 | нет | 0 | нет | нет | Тип устройства: Пломба | Модель устройства: Пломба Производитель: Не определен Количество: 1 - 1
3/НЗ | CE 308 C36.746.OPR1.QYDVF TPP-02.2DLP | Установка 3ф прибор учёта неизолированная магистраль с заменой ввода до потребителя "сплит" | Трехфазный | СИП-4 4х16 | 25 | нет | 1 | 1.0/1.0 | нет | 0 | нет | нет | Тип устройства: Пломба | Модель устройства: Пломба Производитель: Не определен Количество: 1 - 1
Ш/3фТТ | Меркурий 234 ART-03 DP | Установка 3ф прибор учёта диспленый трансформаторного включения с установкой шкафа | Трехфазный | - | 0 | нет | 1 | 1.0/1.0 | нет | 0 | да | нет | Тип устройства: Пломба | Модель устройства: Пломба типа защелка либо пломба-наклейка Производитель: Не определен Количество: 1 - 1 Шкаф ТТ
3/БШ/Т | Меркурий 234 ART-03 DP | Установка 3ф прибор учёта диспленый трансформаторного включения без установки шкафа | Трехфазный | - | 0 | нет | 1 | 1.0/1.0 | нет | 0 | да | нет | Тип устройства: Пломба | Модель устройства: Пломба типа защелка либо пломба-наклейка Производитель: Не определен Количество: 1 - 1 ТТ
3/Ш | CE 303 R33 746 JAQZ | Установка 3ф прибор учёта диспленый с установкой шкафа | Трехфазный |  |  | нет | 1 | 1.0 | нет | 0 | нет | нет | Тип устройства: Пломба | Модель устройства: Пломба типа защелка либо пломба-наклейка Производитель: Не определен Количество: 1 - 1 Шкаф
3/БШ | CE 303 R33 746 JAQZ | Установка 3ф прибор учёта диспленый без установки шкафа | Трехфазный |  |  | нет | 1 | 1.0 | нет | 0 | нет | нет | Тип устройства: Пломба | Модель устройства: Пломба типа защелка либо пломба-наклейка Производитель: Не определен Количество: 1 - 1
1/Ш | CE 102 S7 145 JKPQVZ | Установка 1ф прибор учёта диспленый с установкой шкафа | Однофазный |  |  | нет | 1 | 1.0 | нет | 0 | нет | нет | Тип устройства: Пломба | Модель устройства: Пломба типа защелка либо пломба-наклейка Производитель: Не определен Количество: 1 - 1 Шкаф
1/БШ | CE 102 S7 145 JKPQVZ | Установка 1ф прибор учёта диспленый без установки шкафа | Однофазный |  |  | нет | 1 | 1.0 | нет | 0 | нет | нет | Тип устройства: Пломба | Модель устройства: Пломба типа защелка либо пломба-наклейка Производитель: Не определен Количество: 1 - 1
Расшифровка кодов
Код | Расшифровка
1 | 1 фазный
3 | 3 фазный
С | Сплит
Д | Дисплейный
И | Изолированная магистраль
Н | Неизолированная магистраль
БЗ | Без замены ввода
З | Замена ввода
ТН | Трансформатор напряжения
ТТ | Трансформатор тока
П | Прямого включения
Щ | Шкаф
БЩ | Без установки шкафа
G | GSM
Например:
3/C/БЗ/П/G |  | 3 фазный/Сплит/Без замены ввода/Прямого включения/GSM