## Таблица 1(перечень объектов)
[16 empty] | 6 |  |  | 3 | [16 empty] | Приложение 1 к письму филиала ОАО «МРСК Урала»- «Свердловэнерго»
№ п/п | Наименование филиала | ПО | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Город | Населенный пункт | улица | дом | квартира (помещение) | Причина замены/установки | Номер договора/лицевого счета | Категория потребителей | Контрагент по договору | Организация измерения и автоматизациии на ГПБ и ТП 6-10/0,4 кВ | [18 empty] | Организация измерения и автоматизация существующих средств измерений на ПС 110(35) кВ Потребителя
[16 empty] | Средства измерения у физических и юридических потребителей на ГБП на ВЛ (КЛ) 6-10/0,4 кВ | [5 empty] | Средства измерения на ГБП ВЛ (КЛ) 6/10кВ |  |  |  | Организация учёта на ТП 6-10/0,4 кВ МРСК | [8 empty] | З ф ПУ косвенного включения, шт | ТТ 6-10кВ, шт | трехфазных ТН 6-10кВ, шт | однофазных ТН, шт | Количество приборов учёта с возможностью удаленного сбора данных для последующей автоматизации | необходимо установить УСПД (контроллеры, шлюзы, модемы), шт. | Существующие УСПД
[16 empty] | 1-ф ПУ, шт (сплит) | 1-ф ПУ, шт (шкафного исполнения) | 3-ф ПУ, шт (сплит) | 3-ф ПУ (прямого вкл.), шт(шкафного исполнения) | 3 ф ПУ с ТТ (полукосвенного вкл.), шт | Кол-во ТТ, шт | З ф ПУ косвенного включения, шт | Кол-во ТТ, шт | ПКУ крепление на опоре, шт | ПКУ крепление на провод, шт | 1 ф ПУ, шт | 3-ф ПУ, шт | 3 ф ПУ с ТТ, шт | Кол-во силовых трансф. | Кол-во отходящих линий, шт | Кол-во ТТ, шт | Количество существующих приборов учёта с возможностью удаленного сбора данных на отходящих линиях 0,4 кВ подлежащих автоматизации | Тип установленных ПУ | необходимо установить УСПД (контроллеры, шлюзы, модемы), шт. | [6 empty] | Тип | Кол-во, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
итого АртЭС | [15 empty] | 696 | 259 | 106 | 106 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого ВЭС | [15 empty] | 694 | 251 | 138 | 138 | 13 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого ЗЭС | [15 empty] | 1080 | 501 | 224 | 227 | 20 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого НТЭС | [15 empty] | 885 | 477 | 185 | 185 | 23 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого СЭС | [15 empty] | 558 | 158 | 102 | 102 | 12 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого ТалЭС | [15 empty] | 531 | 121 | 82 | 82 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого ЦЭС | [15 empty] | 1170 | 453 | 366 | 217 | 42 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого филиал Свердловэнерго | [15 empty] | 5614 | 2220 | 1203 | 1057 | 130 | 390 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Табл 2_Спецификация оборуд
Таблица 2
Спецификация оборудования для расчета предельной стоимости
Тип оборудования | Единица измерения | Количество
1-ф. счетчик электроэнергии | шт. | 7834
3-ф. счетчик электроэнергии прямого включения | шт. | 2260
3ф. счетчик электроэнергии полукосвенного включения | шт. | 130
3ф. электросчетчик косвенного включения | шт. | 48
ТТ-0.4 кВ | шт. | 390
СИП 2х16 | км. | 4.515
СИП 4х16 | км. | 18.045
Всего: |  | 10684.56
* - спецификация оборудования и объем выполняемых работ приводится примерный. По результатам ППО допускается корректировка спецификации без изменения общей стоимости договора.

## Табл3_Объем РАБОТ
Вид выполняемых работ (наименование ТТР) | Единица измерения | прогнозное количество
2 | 3 | 4
ППП МРСК 10.2021-20-ЭУ Установка однофазного прибора учета с выносным дисплеем (магистраль - изолированный провод) на опору | шт. | 702
ППП МРСК 08.2021-20-ЭУ Установка однофазного прибора учета с выносным дисплеем (магистраль – неизолированный провод) на опору | шт. | 4912
ППП МРСК 14.2021-20-ЭУ Установка трехфазного прибора учета с выносным дисплеем (магистраль - изолированный провод) на опору | шт. | 301
ППП МРСК 12.2021-20-ЭУ Установка трехфазного прибора учета с выносным дисплеем (магистраль – неизолированный провод) на опору | шт. | 902
ППП МРСК 15.2021-34(35)-ЭУ Установка прибора учета трансформаторного включения, устанавливаемого на вводе 0,4 кВ силового трансформатора в ТП (РП) (с подключением к существующим ТТ) | шт. | 33
ППП МРСК 16.2021-34(35)-ЭУ Установка прибора учета трансформаторного включения, устанавливаемого на отходящих линиях 0,4 кВ силового трансформатора в ТП (РП) (с подключением к существующим ТТ) | шт. | 90
ППП МРСК 32.2021-20-ЭУ Замена неизолированного ввода 0,23 кВ на изолированный (ПУ вверху на опоре) | шт. | 4912
ППП МРСК 35.2021-20-ЭУ Замена неизолированного ввода 0,4 кВ на изолированный (ПУ вверху на опоре) | шт. | 902
ППП МРСК 38.2021-20-ЭУ Замена однофазного прибора учета с установкой на готовое основание в ВРУ потребителя | шт. | 2220
ППП МРСК 39.2021-20-ЭУ Замена трехфазного прибора учета прямого включения с установкой на готовое основание в ВРУ потребителя | шт. | 1057
ППП МРСК 40.2021-20-ЭУ Замена трехфазного прибора учета трансформаторного включения с установкой на готовое основание в ВРУ потребителя | шт. | 7
ППП МРСК 41.2021-34(35)-ЭУ Замена трехфазного прибора учета трансформаторного включения с установкой на готовое основание в РУ ПС (ТП, РП) | шт. | 48
ППП МРСК 42.2021-20-ЭУ Замена ТТ 0,4 кВ (комплект) | комплект. (3шт.) | 130
ППП МРСК 43.2021-20-ЭУ Замена ТТ 6(10) кВ (1-фазный ТТ - 1 шт.) | шт. | 84
ППП МРСК 45.2021-20-ЭУ Замена ТН 6(10) кВ (3-фазный - 1 шт.) | шт. | 130
ППП МРСК 36.2021-20-ЭУ Организация спуска от сплит счетчика к шкафу с автоматом внизу опоры (0,23 кВ) | шт. | 0
ППП МРСК 37.2021-20-ЭУ Организация спуска от сплит счетчика к шкафу с автоматом внизу опоры (0,4 кВ) | шт. | 0
Установка узла учета УСПД + ПНР | шт. | 0
ППП МРСК 23.2021-34-ЭУ Установка и подключение модема (с ПНР) в КТП | шт. | 0
Привязка типового проекта к точке учета | шт. | 16430

## Табл4_единичные расценки
Стоимости единичных расценок
Комплекс проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (ПИР+СМР) по установке приборов учета
№ пп | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Общая сметная стоимость, руб.
1 | 3 | 4
1 | ППП МРСК 10.2021-20-ЭУ Установка однофазного прибора учета с выносным дисплеем (магистраль - изолированный провод) на опору
2 | ППП МРСК 08.2021-20-ЭУ Установка однофазного прибора учета с выносным дисплеем (магистраль – неизолированный провод) на опору
3 | ППП МРСК 14.2021-20-ЭУ Установка трехфазного прибора учета с выносным дисплеем (магистраль - изолированный провод) на опору
4 | ППП МРСК 12.2021-20-ЭУ Установка трехфазного прибора учета с выносным дисплеем (магистраль – неизолированный провод) на опору
5 | ППП МРСК 15.2021-34(35)-ЭУ Установка прибора учета трансформаторного включения, устанавливаемого на вводе 0,4 кВ силового трансформатора в ТП (РП) (с подключением к существующим ТТ)
6 | ППП МРСК 16.2021-34(35)-ЭУ Установка прибора учета трансформаторного включения, устанавливаемого на отходящих линиях 0,4 кВ силового трансформатора в ТП (РП) (с подключением к существующим ТТ)
7 | ППП МРСК 32.2021-20-ЭУ Замена неизолированного ввода 0,23 кВ на изолированный (ПУ вверху на опоре)
8 | ППП МРСК 35.2021-20-ЭУ Замена неизолированного ввода 0,4 кВ на изолированный (ПУ вверху на опоре)
9 | ППП МРСК 38.2021-20-ЭУ Замена однофазного прибора учета с установкой на готовое основание в ВРУ потребителя
10 | ППП МРСК 39.2021-20-ЭУ Замена трехфазного прибора учета прямого включения с установкой на готовое основание в ВРУ потребителя
11 | ППП МРСК 40.2021-20-ЭУ Замена трехфазного прибора учета трансформаторного включения с установкой на готовое основание в ВРУ потребителя
12 | ППП МРСК 41.2021-34(35)-ЭУ Замена трехфазного прибора учета трансформаторного включения с установкой на готовое основание в РУ ПС (ТП, РП)
13 | ППП МРСК 42.2021-20-ЭУ Замена ТТ 0,4 кВ (комплект)
14 | ППП МРСК 43.2021-20-ЭУ Замена ТТ 6(10) кВ (1-фазный ТТ - 1 шт.)
15 | ППП МРСК 45.2021-20-ЭУ Замена ТН 6(10) кВ (3-фазный - 1 шт.)
16 | ППП МРСК 36.2021-20-ЭУ Организация спуска от сплит счетчика к шкафу с автоматом внизу опоры (0,23 кВ)
17 | ППП МРСК 37.2021-20-ЭУ Организация спуска от сплит счетчика к шкафу с автоматом внизу опоры (0,4 кВ)
18 | Установка узла учета УСПД + ПНР
19 | ППП МРСК 23.2021-34-ЭУ Установка и подключение модема (с ПНР) в КТП
20 | Привязка типового проекта к точке учета
Всего по единичным расценкам

## Лист1 (hidden)
титула ИПР |  |  | Освоение |  | Финасирование |  | штуки ТУ
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2023 год | 2024 год | 2023 год | 2024 год
J_СЭ1774 | в ИПР 2023-2024 год |  | 24.8112 | 35.8291 | 29.5253 | 42.6366 | 168 | 241
H_СЭ1136 |  |  | 12.45 | 62.529 | 14.8739 | 3.7205 | 469 | 2147
H_СЭ1133 |  |  | 94.1849 | 116.702 | 112.0918 | 32.1041 | 3637 | 4305
|  | ИТОГО | 131.4461 | 215.0601 | 156.491 | 78.4612 | 4274 | 6693
J_СЭ1774 | Уже договор есть (подрядчик ООО СТРОЙЭНЕРГОКОМ) |  | 11.659 |  | 13.8742 |  | 80
H_СЭ1136 |  |  | 12.45 |  | 14.8155 |  | 469
H_СЭ1133 |  |  | 84.8 |  | 100.912 |  | 3311
|  | ИТОГО | 108.909 | 0 | 129.6017 |  |  | 0
J_СЭ1774 | Остаток на 2023 год и 2024 год |  | 13.1522 | 35.8291 | 15.6511 | 42.6366 | 88 | 241
H_СЭ1136 |  |  | 0 | 62.529 | 0.05844 | 3.7205 | 0 | 2147
H_СЭ1133 |  |  | 9.3849 | 116.702 | 11.1798 | 32.1041 | 326 | 4305
ИТОГО
J_СЭ1774 | Торги на 2023 год и 2024 год |  | 12.488 | 34.0197 | 15.6511 | 42.6366 | 88 | 241
H_СЭ1136 |  |  | 0 | 59.3713 | 0.05844 | 3.7205 | 0 | 2147
H_СЭ1133 |  |  | 8.911 | 110.8085 | 11.1798 | 32.1041 | 326 | 4305
| содержание заказчика 5.05% | 94.95%