Техническое задание
на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплекса средств экстренного оповещения населения Орловской области
1. Наименование услуг:
Эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплекса средств экстренного оповещения населения Орловской области.
2. Основание для оказания услуг:
· Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  

· Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

· Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; 

·  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

·  «Положение о системах оповещения населения» утвержденное совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №578/365 от 31июля 2020 г.; 

·  «Положение об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» утвержденное совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Министерства цифрового  развития и массовых коммуникаций РФ  № 579/366 от 31 июля 2020 г.

·  «Методические рекомендации проведения технического обслуживания технических средств оповещения населения» (утверждены МЧС России от 26.06.2024 №2)
3. Срок оказания услуг: с 01 апреля 2026 по 31 августа 2026 года.
4. Место оказания услуг: Орловская область.
5. Перечень технических средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) и комплекса средств экстренного оповещения населения (КСЭОН), подлежащих эксплуатационно-техническому обслуживанию:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Объект
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	Болховский район
	

	1. 
	Автоматизированный пульт управления
	г. Болхов, ЕДДС администрации Болховского района
	П - 166 АПУ
	к - т
	1
	

	2. 
	Блок коммутационных сообщений
	г. Болхов, 

ул. Свердлова, д. 105, ЛТЦ
	П - 166 БКС
	шт.
	1
	

	3. 
	Блок оповещения универсальный
	
	П - 166 БОУ
	шт.
	1
	

	4. 
	Блок переключения радиоузлов
	
	П - 166 БПР
	шт.
	1
	

	5. 
	Пульт технического обслуживания
	
	П - 166 ПТО
	шт.
	1
	

	6. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	Болховский район, п. Петропавловский лагерь "Ёлочка)
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	7. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	8. 
	Блок запуска сирены
	г. Болхов, ул. Сырзавод, д.6, Сырзавод
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	9. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	10. 
	Блок запуска сирены
	г. Болхов, ул. Ленина, д.51, Почта
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	11. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	12. 
	Блок запуска сирены
	г. Болхов, ул. Первомайская, д.22-А, Автовокзал
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	13. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	14. 
	Блок запуска сирены
	г. Болхов, ул. Ленина, д.75, Администрация
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	15. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	16. 
	Блок запуска сирены
	г. Болхов, 

пер. 5-й Ленинский, д.46, Водоканал
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	17. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	18. 
	Блок запуска сирены
	г. Болхов, пер. Заводской, д.1, Цех толокно 
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	19. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	Верховский район
	

	20. 
	Автоматизированный пульт управления
	п. Верховье, ул. Коминтерна, д. 40, ЕДДС администрации Веховского района
	П - 166 АПУ
	к - т
	1
	

	21. 
	Блок коммутационных сообщений
	 п. Верховье, 

ул.7 Ноября, ЛТЦ ПАО «Ростелеком»
	П - 166 БКС
	шт.
	1
	

	22. 
	Блок оповещения универсальный
	
	П - 166 БОУ
	шт.
	1
	

	23. 
	Пульт технического обслуживания
	
	П - 166 ПТО
	шт.
	1
	

	24. 
	Блок запуска сирены
	п. Верховье, 

ул. Ленина, д.62 (Элеватор)
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	25. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	26. 
	Блок запуска сирены
	п. Верховье, ул. Коминтерна д. 29, Дом культуры
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	27. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	28. 
	Блок запуска сирены
	п. Верховье, ул. Советская, д.62, Гостиница
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	29. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	30. 
	Блок запуска сирены
	п. Верховье, 

ул. Ленина, д.2, Школа №2
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	31. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	32. 
	Блок запуска сирены
	п. Суровцева, Галичинского с/п (ДК) ул. Центральная, д. 2 – запуск вручную
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	33. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	34. 
	Блок запуска сирены
	п. Долгое, ул. Славянская, д. 6 (Спорткомплекс – запуск вручную)
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	35. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	Глазуновский район
	

	36. 
	АРМ дежурного
	ЕДДС администрации Глазуновского района, п. Глазуновка, ул. Ленина, д.120
	САО Спрут
	шт.
	1
	

	37. 
	Блок управления
	
	П – 166М - БУ
	шт.
	1
	

	38. 
	Модуль речевого оповещения
	
	П – 166М - МРО
	шт.
	1
	

	39. 
	Блок запуска сирены
	п. Глазуновка, ул. 50 лет Октября, д. 2, ОП МО МВД
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	40. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	41. 
	Блок запуска сирены
	п. Глазуновка, ул. Полевая, д. 7, ГУП ОО «Дорожная служба»
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	42. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	43. 
	Блок запуска сирены
	п. Глазуновка,  ул. Привокзальная д. 25, «Орловский лидер»
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	44. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	45. 
	Блок запуска сирены
	п. Глазуновка,  ул. Ленина, д. 33, ЛТЦ, «Ростелеком»
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	46. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	47. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	Глазуновский район, 

п. Культурная Посадка, ул. Лесная, д. 18 «Глазуновское лесничество»
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	48. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	Должанский район
	

	49. 
	АРМ дежурного
	ЕДДС администрации Должанского района, 

п. Долгое, ул. Октябрьская, д.6
	САО Спрут
	шт.
	1
	

	50. 
	Блок управления
	
	П – 166М - БУ
	шт.
	1
	

	51. 
	Модуль речевого оповещения
	
	П – 166М - МРО
	шт.
	1
	

	52. 
	Блок запуска сирены
	п. Долгое, ул. Свердлова, д.1, Пожарная часть №19
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	53. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	54. 
	Блок запуска сирены
	п. Долгое, ул. Полевая, д. 1а, Больница
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	55. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	Дмитровский район
	

	56. 
	Автоматизированный пульт управления
	г. Дмитровск, ЕДДС администрации Дмитровского района
	П - 166 АПУ
	к - т
	1
	

	57. 
	Блок коммутационных сообщений
	г. Дмитровск, 

ул. Советская, д.15, ЛТЦ
	П - 166 БКС
	шт.
	1
	

	58. 
	Блок оповещения универсальный
	
	П - 166 БОУ
	шт.
	1
	

	59. 
	Блок переключения радиоузлов
	
	П - 166 БПР
	шт.
	1
	

	60. 
	Пульт технического обслуживания
	
	П - 166 ПТО
	шт.
	1
	

	61. 
	Блок запуска сирены
	г. Дмитровск, ул. Социалистическая, д.63А, Дом быта
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	62. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	63. 
	Блок запуска сирены
	г. Дмитровск, ул. Советская,152 Г, ПУ-21
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	64. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	65. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	г. Дмитровск, ул. Братьев Овинниковых, д. 55а, ОАО "Дмитровск газстрой"
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	66. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	67. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	г. Дмитровск, ул. Первомайская,  1а (детский лагерь "Сосновый Бор")
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	68. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	Залегощенский район
	

	69. 
	Автоматизированный пульт управления
	п. Залегощь, ЕДДС администрации Залегощенского района
	П - 166 АПУ
	к - т
	1
	

	70. 
	Блок коммутационных сообщений
	п. Залегощь, 

ул. Горького, д.18А, ЛТЦ
	П - 166 БКС
	шт.
	1
	

	71. 
	Блок оповещения универсальный
	
	П - 166 БОУ
	шт.
	1
	

	72. 
	Пульт технического обслуживания
	
	П - 166 ПТО
	шт.
	1
	

	73. 
	Блок запуска сирены
	п. Залегощь, 

ул. Горького, д.35, Жилой дом
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	74. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	75. 
	Блок запуска сирены
	п. Залегощь, 

ул. Гагарина, д.31, ДРСУ
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	76. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	77. 
	Блок запуска сирены
	п. Залегощь, 

ул. Верховская, д.7, ДСПМК
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	78. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	79. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	п. Залегощь, 

ул. Ленина, д. 17, Школа
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	80. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	81. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	п. Залегощь, 

ул. Набережная, д. 12, Дом культуры
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	82. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	83. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	с. Казарь, 

ул. Октябрьская, д. 6 (ФАП)
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	84. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	Знаменский район
	

	85. 
	Автоматизированный пульт управления
	с. Знаменское, ЕДДС администрации Знаменского района
	П - 166 АПУ
	к - т
	1
	

	86. 
	АРМ дежурного
	
	САО Спрут
	к - т
	1
	

	87. 
	Блок коммутационных сообщений
	с. Знаменское, 

ул. Ленина, д. 52, ЛТЦ
	П - 166 БКС
	шт.
	1
	

	88. 
	Блок оповещения универсальный
	
	П - 166 БОУ
	шт.
	1
	

	89. 
	Пульт технического обслуживания
	
	П - 166 ПТО
	шт.
	1
	

	90. 
	Блок запуска сирены
	с. Знаменское, ул. Ленина, д.4 Администрация
	П-164А
	шт.
	1
	

	91. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	92. 
	Блок запуска сирены
	с. Знаменское, пер. Больничный, д.2 АО МРСК
	П-164А
	шт.
	1
	

	93. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	Колпнянский район
	

	94. 
	АРМ дежурного
	ЕДДС администрации

Колпнянского района,

ул. Пионерская, д. 4, пгт. Колпна
	САО Спрут
	шт.
	1
	

	95. 
	Блок управления
	
	П – 166М - БУ
	шт.
	1
	

	96. 
	Модуль речевого оповещения
	
	П – 166М - МРО
	шт.
	1
	

	97. 
	Блок запуска сирены
	пгт. Колпна, ул. Железнодорожная, д. 5, Элеватор
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	98. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	99. 
	Блок запуска сирены
	пгт. Колпна, ул. Терешковой, д. 1, ЗАО «Сахарный Комбинат Колпнянский»
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	100. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	101. 
	Блок запуска сирены
	пгт. Колпна, ул. Титова, д. 5, здание МВД
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	102. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	103. 
	Блок запуска сирены
	пгт. Колпна, ул. Советская, д. 17, «Супермаркет»
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	104. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	Корсаковский район
	

	105. 
	АРМ дежурного
	ЕДДС администрации Корсаковского района, ул. Советская, д.31, 

с. Корсаково
	САО Спрут
	шт.
	1
	

	106. 
	Блок управления
	
	П – 166М - БУ
	шт.
	1
	

	107. 
	Модуль речевого оповещения
	
	П – 166М - МРО
	шт.
	1
	

	108. 
	Блок запуска сирены
	
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	109. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	110. 
	Блок запуска сирены
	п. Корсаково, ул. Мира, д. 8, пожарная часть № 36
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	111. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	Краснозоренский район
	

	112. 
	АРМ дежурного
	ЕДДС администрации Краснозоренского р-на, ул. Ленина, д.1, с. Красная Заря
	САО Спрут
	шт.
	1
	

	113. 
	Блок управления
	
	П – 166М - БУ
	шт.
	1
	

	114. 
	Модуль речевого оповещения
	
	П – 166М - МРО
	шт.
	1
	

	115. 
	Блок запуска сирены
	п. Красная Заря, ул. Ленина, д. 18, Администрация, Россошанское с/п
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	116. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	117. 
	Блок запуска сирены
	п. Красная Заря, ул. Калинина, д. 12, почтовое отделение
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	118. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	Кромской район
	

	119. 
	Автоматизированный пульт управления
	п. Кромы, ЕДДС администрации Кромского района
	П - 166 АПУ
	к - т
	1
	

	120. 
	АРМ дежурного
	п. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 40
	САО Спрут
	шт.
	1
	

	121. 
	Центр оповещения
	
	П - 166 ЦО
	к - т
	1
	

	122. 
	Модуль передачи данных
	
	П - 166 МПД
	шт.
	1
	

	123. 
	Блок коммутационных сообщений
	п. Кромы, ул.25 лет Октября, д.30,
	П - 166 БКС
	шт.
	1
	

	124. 
	Блок оповещения универсальный
	
	П - 166 БОУ
	шт.
	1
	

	125. 
	Пульт технического обслуживания
	
	П - 166 ПТО
	шт.
	1
	

	126. 
	Блок запуска сирены
	п. Кромы, пер. Пушкарский, д.1, Дом культуры
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	127. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	128. 
	Блок запуска сирены
	п. Кромы, пер. Козина, д. 25, МРСК ОАО «Орелэнерго»
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	129. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	130. 
	Блок запуска сирены
	п. Кромы, пер.  Сидельникова, д.22, (ООО «Форма-Стиль»)
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	131. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	132. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	п. Кромы, ул. К. Маркса, д. 7, МПУ «Жилкомсервис»
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	133. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	134. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	Кромской р-н, 

с. Семенково, Дом культуры
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	135. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	136. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	Кромской район, 

д.  Кривчиково, Администрация
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	137. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	138. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	Кромской район, Шаховская с/а, д. Легоща (Детский лагерь "Солнечный")
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	139. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	Ливенский район
	

	140. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	г. Ливны,  ул. Элеваторная, д. 1 (ООО «Дождь», радио «Европа плюс» Ливны)
	П – 166М - БПРУ
	шт.
	1
	

	141. 
	Пульт управления
	г. Ливны, ул. Курская, д. 14,  ЕДДС администрации Ливенского района
	ЦП-ПМ3
	шт.
	1
	

	142. 
	АРМ дежурного
	
	САО Спрут
	шт.
	1
	

	143. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	г. Ливны, ул. Мира, 

д. 1, Спасательная станция
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	144. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	145. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	с. Горностаевка, опора ЛЭП
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	146. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	147. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	с. Успенское, ул. Мира, д.8а (СДК)
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	148. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	149. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	п. Урицкий, опора ЛЭП
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	150. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	151. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	с. Калинино, опора ЛЭП
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	152. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	153. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	д. Петровка, 

ул. Центральная, д.4 (школа)
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	154. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	155. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	д. Костомаровка, опора ЛЭП
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	156. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	157. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	с. Сергиевское, 

ул. Галицина, д. 2, ДК
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	158. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	159. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	с. Крутое, ул. Набережная, д. 5 (интернат)
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	160. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	161. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Барково, ул. Карла Маркса, д. 39
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	162. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	163. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Вахново, ул. Центральная, д. 44
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	164. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	165. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Здоровецкие Выселки, ул. Центральная, д. 71
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	166. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	167. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Зубцово, Зубцовский ФАП
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	168. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	169. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Орлово, ул. Орловская, д. 96 (ДК)
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	170. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	171. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Росстани, мик-он Совхозный, д. 20
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	172. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	173. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Росстани, ул. Ассовиахим, д. 41 СОШ
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	174. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	175. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Семенихино, ул. Школьная, д. 1А ДК
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	176. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	177. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Сидоровка, ул. Центральная, д. 23
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	178. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	179. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Смагино, Смагинский ФАП
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	180. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	181. 
	Блок акустического оповещения 
	п. Набережный, д. 10
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	182. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	183. 
	Блок акустического оповещения 
	п. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 34 ДК
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	184. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	185. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Бараново, ул. Войнова, д. 44 (ДК)
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	186. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	187. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Введенское, ул. Ливенская, д. 38 СОШ
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	188. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	189. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Екатериновка, ул. Центральная, д. 14А
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	190. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	191. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Жерино ул молодежная д. 3 фап
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	192. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	193. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Здоровец, ул. Новая, д. 40 СОШ
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	194. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	195. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Казанское, ул. Максима Горького, д. 25
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	196. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	197. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Казанское, ул. Церковный Выгон, д. 16
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	198. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	199. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Коротыш, ул. Молодежная, д. 7 СОШ
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	200. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	201. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Навесное, ул. Парковая, д. 2
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	202. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	203. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Никольское, ул. Советская, д. 3 СОШ
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	204. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	205. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Остров ул. центральная д. 16
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	206. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	207. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Покровка Вторая, ул. Молодежная, д. 13А
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	208. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	209. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Козьминка, ул. Центральная, д. 28
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	210. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	211. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Речица, Дом культуры
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	212. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	213. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Свободная Дубрава, ул. Школьная, д. 4(А)
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	214. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	215. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Сергиевское, ул. Голицына, д. 2
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	216. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	217. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Сосновка, ул. Новая, д. 2
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	218. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	219. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Троицкое, ул. Садовая, д. 3
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	220. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	г. Ливны
	

	221. 
	Пуль управления
	г. Ливны, ул. Ленина, д. 7,  ЕДДС г. Ливны
	ЦП-ПМ3
	шт.
	1
	

	222. 
	Блок акустического оповещения 
	г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, д. 4
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	223. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	224. 
	Блок акустического оповещения 
	г. Ливны, ул. Пушкина, д. 3
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	225. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	226. 
	Блок акустического оповещения 
	г. Ливны, ул. Пухова, д. 28 (СОШ №5)
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	227. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	228. 
	Блок акустического оповещения 
	г. Ливны, ул. Елецкая, д. 118 ПЧ-1
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	229. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	230. 
	Блок запуска сирены
	г. Ливны, ул. Курская, д. 14
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	231. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	232. 
	Блок запуска сирены
	г. Ливны, ул. Кирова, д. 61(АО «Ливгидромаш»
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	233. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	234. 
	Блок запуска сирены
	г. Ливны, ул. Хохлова, д. 6а МУП «Водоканал»
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	235. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	236. 
	Блок запуска сирены
	г. Ливны, ул. Березовая, д. 2
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	237. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	238. 
	Блок запуска сирены
	г. Ливны, ул. Красноармейская, д. 1а
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	239. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	240. 
	Блок запуска сирены
	г. Ливны, ул. Орловская, д. 10а
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	241. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	242. 
	Блок запуска сирены
	г. Ливны, ул. Фрунзе, д. 182а
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	243. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	244. 
	Блок запуска сирены
	г. Ливны, ул. Заливенская, д. 63
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	245. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	246. 
	Блок запуска сирены
	г. Ливны, ул. Мира, д. 231 (ОАО «ГМС Насосы»)
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	247. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	248. 
	Блок запуска сирены
	г. Ливны, ул. Октябрьская, д. 7а
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	249. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	г. Мценск
	

	250. 
	Пульт управления
	г. Мценск, ул. Ленина, д. 1, ЕДДС администрации  
	ЦП-ММ3
	шт.
	1
	

	251. 
	АРМ дежурного
	
	САО Спрут
	шт.
	1
	

	252. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	г. Мценск, 

ул. Пионерская, д.41, Спасательная станция
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	253. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	254. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	г. Мценск, ул. Автомагистраль (ООО «Дождь» авторское радио «Европа плюс» Мценск)
	П – 166М - БПРУ
	шт.
	1
	

	255. 
	Блок акустического оповещения 
	г. Мценск, пер. Перевозный, д. 16а
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	256. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	257. 
	Блок акустического оповещения 
	г. Мценск, ул. Андрея Рева, д. 32
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	258. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	259. 
	Блок акустического оповещения 
	г. Мценск, ул. 20 Июля, д. 1а
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	260. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	261. 
	Блок запуска сирены
	г. Мценск, ул. Мира, д. 20
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	262. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	263. 
	Блок запуска сирены
	г. Мценск, Микрорайон «1», д. 9
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	264. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	265. 
	Блок запуска сирены
	г. Мценск, Микро-он «В», ул. Машиностроительная, д. 6
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	266. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	267. 
	Блок запуска сирены
	г. Мценск, микрорайон Коммаш
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	268. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	269. 
	Блок запуска сирены
	г. Мценск, ул. Ленина, д. 198
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	270. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	271. 
	Блок запуска сирены
	г. Мценск, ул. Болховская, д. 41 ГИБДД
	БУС-МС-380
	шт.
	1
	

	272. 
	сирена
	
	С-40
	шт.
	1
	

	Мценский район
	

	273. 
	Пульт управления 
	г. Мценск, г. Мценск, ул. Ленина, д. 1, ЕДДС (адм.  Мценского района)
	ЦП-ММ3
	шт.
	1
	

	274. 
	АРМ дежурного
	
	САО Спрут
	шт.
	1
	

	275. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Большая Каменка, ул. Молодежная, д. 5
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	276. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	277. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Верхнее Алябьево, пл. Центральная, д. 2
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	278. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	279. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Волково, ул. Школьная, д. 4
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	280. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	281. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Высокое, ул. Центральная, д. 53
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	282. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	283. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Глазуново, ул. Школьная, д. 4
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	284. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	285. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Добрая Вода, пер. Школьный, д. 2 (Клуб)
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	286. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	287. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Жилино, ул. Минаева, д. 5 (Школа)
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	288. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	289. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Нижняя Зароща, ул. Мира, д.28Д
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	290. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	291. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Первый воин, ул. Советская, д. 19
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	292. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	293. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Подберезово, д. 24
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	294. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	295. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Протасово, ул. Полянская, д. 27 (Школа)
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	296. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	297. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Сычи, ул. Центральная, д. 1
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	298. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	299. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Фроловка, ул. Центральная, д. 2
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	300. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	301. 
	Блок акустического оповещения 
	д. Ядрино, д. 57 (ФАП)
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	302. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	303. 
	Блок акустического оповещения 
	п. Нововолковский, ул. Сущенко, д. 1
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	304. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	305. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Отрадинское, д. 9
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	306. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	307. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Спасское-Лутовиново, ул. Никольская, д.44
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	308. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	309. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Спасское-Лутовиново, ул. Садовая, д.1 мкд
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	310. 
	Акустическая система (исполнение DUO)


	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	311. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Тельчье, ул. Ленина, д. 1
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	312. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	313. 
	Блок акустического оповещения 
	с. Черемошны, ул. Молодежная, д. 4 (школа)
	БАО-300 (исп. БУС)
	шт.
	1
	

	314. 
	Акустическая система (исполнение DUO)
	
	АС-300 
	шт.
	1
	

	Малоархангельский район
	

	315. 
	Автоматизированный пульт управления
	г. Малоархангельск, ЕДДС администрации Малоархангельского района
	П - 166 АПУ
	к - т
	1
	

	316. 
	Блок коммутационных сообщений
	г. Малоархангельск, 

ул. Советская, д.15, ЛТЦ
	П - 166 БКС
	шт.
	1
	

	317. 
	Блок оповещения универсальный
	
	П - 166 БОУ
	шт.
	1
	

	318. 
	Блок переключения радиоузлов
	
	П - 166 БПР
	шт.
	1
	

	319. 
	Пульт технического обслуживания
	
	П - 166 ПТО
	шт.
	1
	

	320. 
	Блок запуска сирены
	г. Малоархангельск, 

ул. Советская, д.15, Узел связи
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	321. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	322. 
	Блок запуска сирены
	г. Малоархангельск, 

ул. Ленина, д.144, Школа №1
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	323. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	324. 
	Блок запуска сирены
	г. Малоархангельск, 

ул. Калинина, д.9, ПУ-5
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	325. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	326. 
	Блок запуска сирены
	г. Малоархангельск, 

ул. Заводская, д.1 Хлебозавод
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	327. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	Новодеревеньковский район
	
	
	С - 40
	шт.
	1

	328. 
	АРМ дежурного
	ЕДДС администрации Новодеревеньковского р-на, ул. Ленина, д.1, п. Хомутово
	САО Спрут
	шт.
	1
	

	329. 
	Блок управления
	
	П – 166М - БУ
	шт.
	1
	

	330. 
	Модуль речевого оповещения
	
	П – 166М - МРО
	шт.
	1
	

	331. 
	Блок запуска сирены
	п. Хомутово, 

ул. Кооперативная, д. 8  
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	332. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	333. 
	Блок запуска сирены
	п. Хомутово, ул. Кооперативная, 

д. 22, Хомутовский элеватор
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	334. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	335. 
	Блок запуска сирены
	п. Хомутово, 

ул. Первомайская, д.7, Водоканал
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	336. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	Новосильский район
	

	337. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	Новосильский р-н, 

д. Одинок, ул. Парковая, д. 1, Сельский клуб
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	338. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	339. 
	Автоматизированный пульт управления
	г. Новосиль, ЕДДС администрации Новосильского района 
	П - 166 АПУ
	к - т
	1
	

	340. 
	АРМ дежурного
	
	САО Спрут
	к - т
	1
	

	341. 
	Блок коммутационных сообщений
	г. Новосиль, 

ул. К. Маркса, д.43, ЛТЦ
	П - 166 БКС
	шт.
	1
	

	342. 
	Блок оповещения универсальный
	
	П - 166 БОУ
	шт.
	1
	

	343. 
	Пульт технического обслуживания
	
	П - 166 ПТО
	шт.
	1
	

	344. 
	Блок запуска сирены
	г. Новосиль, ул. Луначарского, д.30, СПТУ  № 20
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	345. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	346. 
	Блок запуска сирены
	г. Новосиль, ул. Володарского, д.2, Котельная СЭС
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	347. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	348. 
	Блок запуска сирены
	г. Новосиль, ул. К. Маркса, д.12, Школа
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	349. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	350. 
	Блок запуска сирены
	г. Новосиль, ул. К. Маркса, д.86А, Дом творчества
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	351. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	Покровский район
	

	352. 
	Автоматизированный пульт управления
	п. Покровское, ЕДДС администрации Покровского района
	П - 166 АПУ
	к - т
	1
	

	353. 
	Блок коммутационных сообщений
	п. Покровское, 

ул. Комсомольская, д.8, ЛТЦ
	П - 166 БКС
	шт.
	1
	

	354. 
	Блок оповещения универсальный
	
	П - 166 БОУ
	шт.
	1
	

	355. 
	Пульт технического обслуживания
	
	П - 166 ПТО
	шт.
	1
	

	356. 
	Блок запуска сирены
	п. Покровское, ул. Дубровинского, д.5, Ресторан
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	357. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	358. 
	Блок запуска сирены
	п. Покровское, ул. 50 лет октября, д.6, Жилой дом
	ОТВЕТ
	шт.
	1
	

	359. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	360. 
	Блок запуска сирены
	п. Покровское, ул. Ленина, д.68, З-д «Пневмоаппарат»
	П-164 АМ
	шт.
	1
	

	361. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	362. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	п. Покровское, ул. Дубровинского, д. 18б, Змиёвский филиал ОАО «Орёлоблэнерго»
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	363. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	364. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	Покровский район, 

д. Одинцовка, опора ЛЭП
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	365. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	Свердловский район
	

	366. 
	Автоматизированный пульт управления
	п. Змиевка, ЕДДС администрации Свердловского района
	П - 166 АПУ
	к - т
	1
	

	367. 
	Блок коммутационных сообщений
	п. Змиевка, ЦАТС, 

ул. Чапаева, д. 8, ЛТЦ
	П - 166 БКС
	шт.
	1
	

	368. 
	Блок оповещения универсальный
	
	П - 166 БОУ
	шт.
	1
	

	369. 
	Блок переключения радиоузлов
	
	П - 166 БПР
	шт.
	1
	

	370. 
	Пульт технического обслуживания
	
	П - 166 ПТО
	шт.
	1
	

	371. 
	Блок запуска сирены
	п. Змиевка, ул. Привокзальная, д.16, Ж. д. вокзал
	П-164 АМ
	шт.
	1
	

	372. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	373. 
	Блок запуска сирены
	п. Змиевка, ул. Чапаева, д.13, Училище №8
	П-164 АМ
	шт.
	1
	

	374. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	375. 
	Блок запуска сирены
	п. Змиевка, ул. Кирова, д.71, Районные электросети
	П-164 АМ
	шт.
	1
	

	376. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	377. 
	Блок запуска сирены
	п. Змиевка, ул. 8 Марта, Магазин РАЙПО №5
	П-164 АМ
	шт.
	1
	

	378. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	Сосковский район
	

	379. 
	АРМ дежурного
	ЕДДС администрации Сосковского района, ул. Советская, д. 29, с. Сосково
	САО Спрут
	шт.
	1
	

	380. 
	Блок управления
	
	П – 166М - БУ
	шт.
	1
	

	381. 
	Модуль речевого оповещения
	
	П – 166М - МРО
	шт.
	1
	

	382. 
	Блок запуска сирены
	с. Сосково, ул. Советская, д. 23, Центр культуры
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	383. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	384. 
	Блок запуска сирены
	с. Сосково, пер. Лесной д. 1, (здание РЭС МРСК)
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	385. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	Троснянский район
	

	386. 
	АРМ дежурного
	ЕДДС администрации Троснянского района, ул. Ленина, д. 4, с. Тросна
	САО Спрут
	шт.
	1
	

	387. 
	Блок управления
	
	П – 166М - БУ
	шт.
	1
	

	388. 
	Модуль речевого оповещения
	
	П – 166М - МРО
	шт.
	1
	

	389. 
	Блок запуска сирены
	п. Тросна, ул. Ленина, д. 4, администрация Троснянского района
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	390. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	391. 
	Блок запуска сирены
	п. Тросна, ул. Лебедева, д. 26, ОП МО МВД
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	392. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	Урицкий район
	

	393. 
	Автоматизированный пульт управления
	п. Нарышкино, ЕДДС администрации Урицкого района
	П - 166 АПУ
	к - т
	1
	

	394. 
	Блок коммутационных сообщений
	п. Нарышкино,

 ул. Ленина, д. 111, ЛТЦ
	П - 166 БКС
	шт.
	1
	

	395. 
	Блок оповещения универсальный
	
	П - 166 БОУ
	шт.
	1
	

	396. 
	Блок запуска сирены
	п. Нарышкино, Микр-он Строителей, д.6, Военкомат
	П-164 АМ
	шт.
	1
	

	397. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	398. 
	Блок запуска сирены
	п. Нарышкино, ул. Ленина, д.111, Участок связи
	П-164 АМ
	шт.
	1
	

	399. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	400. 
	Блок запуска сирены
	п. Нарышкино, пер. Промышленный, д.22, П/Ч № 38
	П-164 АМ
	шт.
	1
	

	401. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	Хотынецкий район
	

	402. 
	АРМ дежурного
	ЕДДС администрации Хотынецкого района, ул. Ленина, д.40, п. Хотынец
	САО Спрут
	шт.
	1
	

	403. 
	Блок управления
	
	П – 166М - БУ
	шт.
	1
	

	404. 
	Модуль речевого оповещения
	
	П – 166М - МРО
	шт.
	1
	

	405. 
	Блок запуска сирены
	п. Хотынец, ул. Пушкина, д. 23, ПАО «Ростелеком»
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	406. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	407. 
	Блок запуска сирены
	п. Хотынец, ул. Школьная, д. 1, МОУ СОШ;
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	408. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	409. 
	Блок запуска сирены
	п. Хотынец, ул. Батова, д.57, организация «Нива-Хотынец»
	П – 166М - БУС
	шт.
	1
	

	410. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	411. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	Хотынецкий район, 

п. Алехино, Дом культуры
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	412. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	413. 
	Блок переключения радиотрансляционный
	Хотынецкий район, 

п. Жудерский, Школа
	П – 166М - БПРУ-02
	шт.
	1
	

	414. 
	Комплект оповещения и трансляции
	
	РТ - 03К
	шт.
	1
	

	Шаблыкинский район
	

	415. 
	Автоматизированный пульт управления
	п. Шаблыкино, ЕДДС администрации Шаблыкинского района
	П - 166 АПУ
	к - т
	1
	

	416. 
	Блок коммутационных сообщений
	п. Шаблыкино, 

ул. Ленина, д.38, ЛТЦ
	П - 166 БКС
	шт.
	1
	

	417. 
	Блок оповещения универсальный
	
	П - 166 БОУ
	шт.
	1
	

	418. 
	Пульт технического обслуживания
	
	П - 166 ПТО
	шт.
	1
	

	419. 
	Блок запуска сирены
	п. Шаблыкино, ул. Ленина, д.38, Участок связи
	П-164 АМ
	шт.
	1
	

	420. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	421. 
	Блок запуска сирены
	п. Шаблыкино, 

ул. Маслозаводская, Крахмальный завод
	П-164 АМ
	шт.
	1
	

	422. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	

	423. 
	Блок запуска сирены
	п. Шаблыкино, 

пер. Кромской, д.11, ЖКХ
	П-164 АМ
	шт.
	1
	

	424. 
	Сирена
	
	С - 40
	шт.
	1
	


5.1. Итого по оборудованию: 
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1.
	Пульт управления 
	ЦП-ММ3
	4

	2.
	Центр оповещения
	П - 166 ЦО
	1

	3.
	Модуль передачи данных
	П - 166 МПД
	1

	4.
	Автоматизированный пульт управления
	П - 166 АПУ
	12

	5.
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	15

	6.
	Блок управления 
	П – 166М - БУ
	9

	7.
	Модуль речевого оповещения
	П – 166М - МРО
	9

	8.
	Групповой комплект
	П - 166 ГК
	0

	9.
	Передающий комплекс на 8 направлений
	П - 166 ПК - 8
	0

	10.
	Блок коммутационных сообщений
	П - 166 БКС
	12

	11.
	Блок оповещения универсальный
	П - 166 БОУ
	12

	12.
	Пульт технического обслуживания
	П - 166 ПТО
	11

	13.
	Блок переключения радиотрансляционный
	П – 166М - БПРУ
	2

	14.
	Блок переключения радиотрансляционный
	П – 166М - БПРУ-02
	26

	15.
	Блок переключения радиоузлов
	П - 166 БПР
	4

	16.
	Комплект оповещения и трансляции
	РТ - 03К
	26

	17.
	Блок управления электросиреной
	П – 166М - БУС
	24

	18.
	Блок управления электросиреной
	ОТВЕТ
	30

	19.
	Блок управления электросиреной
	П-164 АМ
	11

	20.
	Блок управления электросиреной
	П-164А
	2

	21.
	Блок управления электросиреной
	БУС-МС-380
	16

	22.
	Электросирена
	С - 40
	83

	23.
	Блок акустического оповещения
	БАО-300 (исп. БУС)
	57

	24.
	Акустическая система
	АС-300
	57

	Всего:
	424


5.2. Итого по Болховскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Автоматизированный пульт управления
	П - 166 АПУ
	1

	2
	Блок коммутационных сообщений
	П - 166 БКС
	1

	3
	Блок оповещения универсальный
	П - 166 БОУ
	1

	4
	Пульт технического обслуживания
	П - 166 ПТО
	1

	5
	Блок переключения радиотрансляционный
	П – 166М - БПРУ-02
	1

	6
	Блок переключения радиоузлов
	П - 166 БПР
	1

	7
	Комплект оповещения и трансляции
	РТ - 03К
	1

	8
	Блок управления электросиреной
	ОТВЕТ
	6

	9
	Электросирена
	С - 40
	6

	ВСЕГО:
	19


5.3. Итого по Верховскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Автоматизированный пульт управления
	П - 166 АПУ
	1

	2
	Блок коммутационных сообщений
	П - 166 БКС
	1

	3
	Блок оповещения универсальный
	П - 166 БОУ
	1

	4
	Пульт технического обслуживания
	П - 166 ПТО
	1

	5
	Блок управления электросиреной
	ОТВЕТ
	6

	6
	Электросирена
	С - 40
	6

	ВСЕГО:
	16


5.4. Итого по Глазуновскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	2
	Блок управления 
	П – 166М - БУ
	1

	3
	Модуль речевого оповещения
	П – 166М - МРО
	1

	4
	Блок переключения радиотрансляционный
	П – 166М - БПРУ-02
	1

	5
	Комплект оповещения и трансляции
	РТ - 03К
	1

	6
	Блок управления электросиреной
	П – 166М - БУС
	4

	7
	Электросирена
	С - 40
	4

	ВСЕГО:
	13


5.5. Итого по Должанскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	2
	Блок управления 
	П – 166М - БУ
	1

	3
	Модуль речевого оповещения
	П – 166М - МРО
	1

	4
	Блок управления электросиреной
	П – 166М - БУС
	2

	5
	Электросирена
	С - 40
	2

	Всего:
	7


5.6. Итого по Дмитровскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Автоматизированный пульт управления
	П - 166 АПУ
	1

	2
	Блок коммутационных сообщений
	П - 166 БКС
	1

	3
	Блок оповещения универсальный
	П - 166 БОУ
	1

	4
	Пульт технического обслуживания
	П - 166 ПТО
	1

	5
	Блок переключения радиотрансляционный
	П – 166М - БПРУ-02
	2

	6
	Блок переключения радиоузлов
	П - 166 БПР
	1

	7
	Комплект оповещения и трансляции
	РТ - 03К
	2

	8
	Блок управления электросиреной
	ОТВЕТ
	2

	9
	Электросирена
	С - 40
	2

	ВСЕГО:
	13


5.7. Итого по Залегощенскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Автоматизированный пульт управления
	П - 166 АПУ
	1

	2
	Блок коммутационных сообщений
	П - 166 БКС
	1

	3
	Блок оповещения универсальный
	П - 166 БОУ
	1

	4
	Пульт технического обслуживания
	П - 166 ПТО
	1

	5
	Блок переключения радиотрансляционный
	П – 166М - БПРУ-02
	3

	6
	Комплект оповещения и трансляции
	РТ - 03К
	3

	7
	Блок управления электросиреной
	ОТВЕТ
	3

	8
	Электросирена
	С - 40
	3

	ВСЕГО:
	16


5.8. Итого по Знаменскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Автоматизированный пульт управления
	П - 166 АПУ
	1

	2
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	3
	Блок коммутационных сообщений
	П - 166 БКС
	1

	4
	Блок оповещения универсальный
	П - 166 БОУ
	1

	5
	Пульт технического обслуживания
	П - 166 ПТО
	1

	6
	Блок управления электросиреной
	П-164А
	2

	7
	Электросирена
	С - 40
	2

	ВСЕГО:
	9


5.9. Итого по Колпнянскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	2
	Блок управления 
	П – 166М - БУ
	1

	3
	Модуль речевого оповещения
	П – 166М - МРО
	1

	4
	Блок управления электросиреной
	П – 166М - БУС
	4

	5
	Электросирена
	С - 40
	4

	ВСЕГО:
	11


5.10. Итого по Корсаковскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	2
	Блок управления 
	П – 166М - БУ
	1

	3
	Модуль речевого оповещения
	П – 166М - МРО
	1

	4
	Блок управления электросиреной
	П – 166М - БУС
	2

	5
	Электросирена
	С - 40
	2

	ВСЕГО:
	7


5.11. Итого по Краснозоренскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	2
	Блок управления 
	П – 166М - БУ
	1

	3
	Модуль речевого оповещения
	П – 166М - МРО
	1

	4
	Блок управления электросиреной
	П – 166М - БУС
	2

	5
	Электросирена
	С - 40
	2

	ВСЕГО:
	7


5.12. Итого по Кромскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Центр оповещения
	П - 166 ЦО
	1

	2
	Модуль передачи данных
	П - 166 МПД
	1

	3
	Автоматизированный пульт управления
	П - 166 АПУ
	1

	4
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	5
	Блок коммутационных сообщений
	П - 166 БКС
	1

	6
	Блок оповещения универсальный
	П - 166 БОУ
	1

	7
	Пульт технического обслуживания
	П - 166 ПТО
	1

	8
	Блок переключения радиотрансляционный
	П – 166М - БПРУ-02
	4

	9
	Комплект оповещения и трансляции
	РТ - 03К
	4

	10
	Блок управления электросиреной
	ОТВЕТ
	3

	11
	Электросирена
	С - 40
	3

	ВСЕГО:
	21


5.13. Итого по Ливенскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1.
	Пульт управления 
	ЦП-ММ3
	1

	2
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	3
	Блок переключения радиотрансляционный
	П – 166М - БПРУ
	1

	4
	Блок переключения радиотрансляционный
	П – 166М - БПРУ-02
	9

	5
	Комплект оповещения и трансляции
	РТ - 03К
	9

	6
	Блок акустического оповещения
	БАО-300 (исп. БУС)
	30

	7
	Акустическая система
	АС-300
	30

	ВСЕГО:
	81


5.14 Итого по г. Ливны:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Пульт управления 
	ЦП-ММ3
	1

	2
	Блок управления электросиреной
	БУС-МС-380
	10

	3
	Электросирена
	С - 40
	10

	4
	Блок акустического оповещения
	БАО-300 (исп. БУС)
	4

	5
	Акустическая система
	АС-300
	4

	ВСЕГО:
	29


5.15. Итого по Мценскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Пульт управления 
	ЦП-ММ3
	1

	2
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	3
	Блок акустического оповещения
	БАО-300 (исп. БУС)
	20

	4
	Акустическая система
	АС-300
	20

	ВСЕГО:
	42


5.16. Итого по г. Мценск
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Пульт управления 
	ЦП-ММ3
	1

	2
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	3
	Блок переключения радиотрансляционный
	П – 166М - БПРУ
	1

	4
	Блок переключения радиотрансляционный
	П – 166М - БПРУ-02
	1

	5
	Комплект оповещения и трансляции
	РТ - 03К
	1

	6
	Блок управления электросиреной
	БУС-МС-380
	6

	7
	Электросирена
	С - 40
	6

	8
	Блок акустического оповещения
	БАО-300 (исп. БУС)
	3

	9
	Акустическая система
	АС-300
	3

	ВСЕГО:
	23


5.17. Итого по Малоархангельскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Автоматизированный пульт управления
	П - 166 АПУ
	1

	2
	Блок коммутационных сообщений
	П - 166 БКС
	1

	3
	Блок оповещения универсальный
	П - 166 БОУ
	1

	4
	Пульт технического обслуживания
	П - 166 ПТО
	1

	5
	Блок переключения радиоузлов
	П - 166 БПР
	1

	6
	Блок управления электросиреной
	ОТВЕТ
	4

	7
	Электросирена
	С - 40
	4

	ВСЕГО:
	13


5.18. Итого по Новодеревеньковскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	2
	Блок управления 
	П – 166М - БУ
	1

	3
	Модуль речевого оповещения
	П – 166М - МРО
	1

	4
	Блок управления электросиреной
	П – 166М - БУС
	3

	5
	Электросирена
	С - 40
	3

	ВСЕГО:
	9


5.19. Итого по Новосильскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Автоматизированный пульт управления
	П - 166 АПУ
	1

	2
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	3
	Блок коммутационных сообщений
	П - 166 БКС
	1

	4
	Блок оповещения универсальный
	П - 166 БОУ
	1

	5
	Пульт технического обслуживания
	П - 166 ПТО
	1

	6
	Блок переключения радиотрансляционный
	П – 166М - БПРУ-02
	1

	7
	Комплект оповещения и трансляции
	РТ - 03К
	1

	8
	Блок управления электросиреной
	ОТВЕТ
	4

	9
	Электросирена
	С - 40
	4

	ВСЕГО:
	15


5.20. Итого по Покровскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Автоматизированный пульт управления
	П - 166 АПУ
	1

	2
	Блок коммутационных сообщений
	П - 166 БКС
	1

	3
	Блок оповещения универсальный
	П - 166 БОУ
	1

	4
	Пульт технического обслуживания
	П - 166 ПТО
	1

	5
	Блок переключения радиотрансляционный
	П – 166М - БПРУ-02
	2

	6
	Комплект оповещения и трансляции
	РТ - 03К
	2

	7
	Блок управления электросиреной
	ОТВЕТ
	2

	8
	Блок управления электросиреной
	П-164 АМ
	1

	9
	Электросирена
	С - 40
	3

	ВСЕГО:
	14


5.21. Итого по Свердловскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Автоматизированный пульт управления
	П - 166 АПУ
	1

	2
	Блок коммутационных сообщений
	П - 166 БКС
	1

	3
	Блок оповещения универсальный
	П - 166 БОУ
	1

	4
	Пульт технического обслуживания
	П - 166 ПТО
	1

	5
	Блок переключения радиоузлов
	П - 166 БПР
	1

	6
	Блок управления электросиреной
	П-164 АМ
	1

	7
	Электросирена
	С - 40
	4

	ВСЕГО:
	13


5.22. Итого по Сосковскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	2
	Блок управления 
	П – 166М - БУ
	1

	3
	Модуль речевого оповещения
	П – 166М - МРО
	1

	4
	Блок управления электросиреной
	П – 166М - БУС
	2

	5
	Электросирена
	С - 40
	2

	ВСЕГО:
	7


5.23. Итого по Троснянскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	2
	Блок управления 
	П – 166М - БУ
	1

	3
	Модуль речевого оповещения
	П – 166М - МРО
	1

	4
	Блок управления электросиреной
	П – 166М - БУС
	2

	5
	Электросирена
	С - 40
	2

	ВСЕГО:
	7


5.24. Итого по Урицкому району:
	№п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Автоматизированный пульт управления
	П - 166 АПУ
	1

	2
	Блок коммутационных сообщений
	П - 166 БКС
	1

	3
	Блок оповещения универсальный
	П - 166 БОУ
	1

	4
	Блок управления электросиреной
	П-164 АМ
	3

	5
	Электросирена
	С - 40
	3

	ВСЕГО:
	9


5.25. Итого по Хотынецкому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	АРМ дежурного
	САО Спрут
	1

	2
	Блок управления 
	П – 166М - БУ
	1

	3
	Модуль речевого оповещения
	П – 166М - МРО
	1

	4
	Блок переключения радиотрансляционный
	П – 166М - БПРУ-02
	2

	5
	Комплект оповещения и трансляции
	РТ - 03К
	2

	6
	Блок управления электросиреной
	П – 166М - БУС
	3

	7
	Электросирена
	С - 40
	3

	ВСЕГО:
	13


5.26. Итого по Шаблыкинскому району:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	шт.

	1
	Автоматизированный пульт управления
	П - 166 АПУ
	1

	2
	Блок коммутационных сообщений
	П - 166 БКС
	1

	3
	Блок оповещения универсальный
	П - 166 БОУ
	1

	4
	Пульт технического обслуживания
	П - 166 ПТО
	1

	5
	Блок управления электросиреной
	П-164 АМ
	3

	6
	Электросирена
	С - 40
	3

	ВСЕГО:
	10


6. Перечень оказываемых услуг:
6.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО и КСЭОН:

· техническое обслуживание технических средств и оборудования РАСЦО и КСЭОН на базе аппаратуры оповещения П-166, П-166М и КПАСО-Р "Марс-Арсенал";

· техническое обслуживание оборудования П-166, размещенное на площадях ПАО «Ростелеком» и задействованное для обеспечения функционирования РАСЦО и КСЭОН;

· гарантированное обеспечение работоспособности технических средств и оборудования РАСЦО и КСЭОН на базе аппаратуры оповещения П-166, П-166М и КПАСО-Р "Марс-Арсенал" заменой и восстановлением отдельных частей и их регулировке;

6.2. Обеспечение технических средств и оборудования РАСЦО и КСЭОН на базе аппаратуры оповещения П-166, П-166М и КПАСО-Р "Марс-Арсенал" необходимыми расходными материалами.
7. Состав и описание оказываемых услуг:
7.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО и КСЭОН.

Целью эксплуатационно-технического обслуживания РАСЦО и КСЭОН является поддержание в исправном состоянии, восстановлению работоспособности и ресурса технических средств в период их использования по назначению в режиме повседневной деятельности, в режиме чрезвычайной ситуации мирного и военного времени.

Исполнителем, осуществляющим эксплуатационно-техническое обслуживание, используются необходимые для эксплуатационно-технического обслуживания измерительные приборы и инструменты.

Эксплуатационно-техническое обслуживание организуется и выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны труда.

Исполнитель допускает специалистов из числа своих сотрудников к проведению эксплуатационно-техническое обслуживание с учетом наличия у них:

образования в области профессиональной деятельности «Связь, информационные и коммуникационные технологии»;

соответствующей группы по электробезопасности;

допуска к работам на высоте вне помещений.

Основными задачами эксплуатационно-технического обслуживания технических средств оповещения РАСЦО и КСЭОН  являются:

· обеспечение постоянного функционирования и готовности к использованию технических средств РАСЦО и КСЭОН на базе аппаратуры оповещения П-166, П-166М и КПАСО-Р "Марс-Арсенал", состоящих на балансе Гос. заказчика (ГКУ ОО "ОАСПС") и установленных по адресам, указанным в п. 5 настоящего Технического задания;

· проведение своевременного и качественного обслуживания средств оповещения в соответствии с годовым графиком технического обслуживания оборудования, требованиями правил, норм и инструкций по эксплуатации, указанных в технической документации завода – изготовителя на каждую единицу оборудования; 

· предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров технических средств оповещения от заданных норм.

Техническое обслуживание оборудования РАСЦО и КСЭОН предусматривает:

· плановое проведение профилактического обслуживания, состав, объем, и сроки которых определяются графиками технического обслуживания, паспортами на оборудование, инструкциями завода-изготовителя, технологическими картами и эксплуатационной документацией;

· диагностика и проверка функционирования оборудования;

· устранение выявленных неисправностей и настройку оборудования;

· обеспечение выполнения заявок Заказчика;

· консультирование Заказчика по вопросам, касающимся эксплуатации оборудования.

Эксплуатационно-техническое обслуживанию контролируются уполномоченными должностными лицами Заказчика.

Исполнитель в процессе обслуживания оборудования обязан:

· поддерживать работоспособность технических средств РАСЦО и КСЭОН в нормальных и аварийных режимах работы;

· проводить техническое обслуживание технических средств и аппаратуры оповещения П-166, П-166М и КПАСО-Р "Марс-Арсенал", согласно графикам проведения технического обслуживания, планов проведения месячного технического обслуживания (ТО-1), планов подготовки и проведения годового технического обслуживания (ТО-2). Обслуживание средств оповещения должно проводиться в соответствии технологическими картами и инструкциями приведенными в приложении 1 – 13 к техническому заданию (прикреплены отдельными файлами к техническому заданию). Формы названных документов указаны в совместном приказе Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций РФ № 579/366 от 31 июля 2020 года об утверждении «Положения об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

· участвовать в ежемесячной проверке работоспособности технических средств РАСЦО и КСЭОН;

· вести учет проведения технического обслуживания. Результаты проведения технического обслуживания оформлять в «Журнале учета технического состояния средств оповещения», «Актом проведения годового технического обслуживания (ТО-2) средств оповещения», «Справкой-докладом о наличии и состоянии средств оповещения». Формы названных документов указаны в совместном приказе Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций РФ № 579/366 от 31 июля 2020 года об утверждении «Положения об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

· устранять выявленные неисправности;

· нести ответственность за работоспособность аппаратуры оповещения П-166, 
П-166М, КПАСО-Р "Марс-Арсенал";

· назначить ответственных лиц за выполнение технического обслуживания технических средств РАСЦО и КСЭОН на базе аппаратуры оповещения П-166, П-166М и КПАСО-Р "Марс-Арсенал";

· техническое обслуживание проводить в соответствии с регламентом эксплуатационно-технического обслуживания на каждую единицу аппаратуры с предоставлением Заказчику Актов оказанных услуг не позднее 5 рабочих дней после окончания срока ежемесячного технического обслуживания; 

· при обнаружении технических неисправностей оборудования, которое подлежит замене, составить Акт дефекта (неисправности) оборудования в произвольной форме и незамедлительно сообщать о них Заказчику в виде письма или по электронной почте по адресу: oasps@gky.oryol.ru;

· в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора разработать и согласовать с Заказчиком планы проведения ежемесячного и ежегодного технического обслуживания РАСЦО и КСЭОН, разработанные на основе годового графика технического обслуживания средств оповещения и согласованные с уполномоченным органом исполнительной власти. Формы названных документов указаны в совместном приказе Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций РФ № 579/366 от 31 июля 2020 года об утверждении «Положения об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

7.2. Организация обеспечения работоспособности технических средств оповещения путем замены и восстановлением отдельных частей и их регулировке.

Замена и восстановление отдельных частей технических средств оповещения является неплановым и включает в себя восстановление их работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления отдельных составных блоков (элементов). 

Длительность замены и восстановления не требующие использования специального  оборудования, не должна превышать 24 часов с момента выявления неисправности. 

Для замены и восстановления технических средств оповещения используются ЗИП Гос. заказчика.

Исполнитель обязан:

· обеспечить сохранность переданного ЗИП для технических средств и оборудования П-166, П–166М и КПАСО-Р "Марс-Арсенал" в количестве, указанном в паспорте на оборудование;

· проводить необходимые измерения после выполненной замены и восстановления и, при необходимости, доводить до установленных норм параметры оборудования РАСЦО и КСЭОН;

· вести учет проведения замены, восстановления и измерений в «Журнале учета технического состояния средств оповещения».
8. Контроль технического состояния технических средств оповещения:
Контроль технического состояния технических средств РАСЦО и КСЭОН осуществляется должностными лицами или комиссиями Заказчика в соответствии с планом основных мероприятий. 

Во время проведения контроля технического состояния РАСЦО и КСЭОН проверяется:

· комплектность и внешнее состояние технических средств оповещения;

· работоспособность технических средств оповещения;

· своевременность и качество проведения технического обслуживания; 

· наличие и правильность ведения эксплуатационной документации.
9. Приложения 1 – 13 
Прикреплены отдельными файлами к Техническому заданию и являются неотъемлемой частью Технического задания.

