ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по технической поддержке региональной автоматизированной системы централизованного оповещения на территории Оренбургской области

2026 г.

Общие сведения

  - Наименование услуг

Услуги по технической поддержке региональной системы оповещения населения (далее – РСОН) на территории Оренбургской области посредством удаленного доступа, организованного между Заказчиком и Исполнителем по месту их нахождения.

Наименование заказчика и исполнителя

Заказчик: ПАО «Ростелеком»

- Исполнитель:

  - Термины, определения, сокращения, аббревиатуры

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| АСУ ЗТП | Автоматизированная система управления заявками технической поддержки |
| ГИС | Геоинформационная система |
| ЧС | Чрезвычайные ситуации |
| ДДС | Дежурно-диспетчерская служба, в настоящем ТЗ означает весь перечень экстренных оперативных служб, оперативных служб и организаций, интегрируемых в Cистему – 112 |
| Диспетчер | Сотрудник ДДС или ЕДДС, осуществляющий прием вызовов или управление подразделениями в рамках компетенции своей службы |
| ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба |
| МО | Муниципальное образование |
| МЧС России | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПОИБ | Подсистема обеспечения информационной безопасности |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| РСОН | Региональная система оповещения населения |
| МСОН | Муниципальная система оповещения населения |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ЦОВ | Центр обработки вызовов Системы–112, развертываемый в административном центре субъекта Российской Федерации |
| ЦУКС | Центр управления в кризисных ситуациях |
| ЭОС | Экстренная оперативная служба |
| ЭТО | Эксплуатационно-техническое обслуживание |

Цели и состав услуг

  - Цели услуг

Услуги предназначены для решения следующих основных задач:

- обеспечение бесперебойной работы всех компонентов существующей РСОН состоящей из регионального сегмента и муниципального сегмента (МСОН) на территории Оренбургской области, для обеспечения своевременного доведения до органов управления гражданской обороны и населения Оренбургской области информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера на территории Оренбургской области.

  - Состав услуг

В ходе оказания услуг Исполнитель должен:

- обеспечить бесперебойную работу существующей РСОН на территории Оренбургской области;

- ;

При обеспечении бесперебойной работы существующей РСОН Исполнитель обязан:

- оказывать консультационные услуги по работе с РСОН;

- проводить работы по поддержанию работоспособности и восстановлению функционирования РСОН;

- обеспечить учет и устранение неисправностей по заявкам Заказчика;

- обеспечить обслуживание и настройку ОС на серверах РСОН;

Характеристика объектов автоматизации

  - Состав программных и аппаратных компонентов РСОН

РСОН функционирует на базе кластера серверов с предустановленным СПО, транзитного шлюза mGate.ITG, размещенного на пункте управления РСОН регионального уровня, серверов с предустановленным СПО запасного пункта управления РСОН регионального уровня и 41 комплекса технических средств, размещенных на пунктах управления РСОН муниципального уровня в ЕДДС МО.

Серверы управляющего комплекса, хранения, редактирования и распространения информации и баз данных пространственных геоданных управляющего комплекса, медиашлюз предназначены для организации управления всеми элементами систем экстренного оповещения и информирования регионального уровня, обеспечивающий:

- управление оконечными средствами системы оповещения и информирования регионального уровня;

- разграничение приоритетов по дистанционному управлению оконечными средствами экстренного оповещения населения между региональным пунктом управления и соответствующими муниципальными пунктами управления в режиме «вышестоящий-нижестоящий»;

- взаимодействие с АРМ управления оповещением систем оповещения и информирования регионального и муниципальных уровней;

- взаимодействие с управляющими комплексами технических средств систем оповещения и информирования муниципального уровня;

- прием и передачу команд, сигналов и информации оповещения;

- квитирование (прием и передачу сигналов подтверждения) выполнения команд на оповещение);

- прием информации от систем мониторинга опасных природных и техногенных ЧС и потенциально опасных объектов;

- хранение базы данных информации о доступных средствах (сетях средств) оповещения, их географическом расположении, объединении их в группы (зоны) оповещения;

- хранение созданных сценариев оповещения;

- мониторинг функционирования всех элементов системы оповещения и информирования своего и нижестоящих уровней управления;

- администрирование, диагностику и техническое обслуживание компонентов системы оповещения и информирования своего и нижестоящих уровней управления;

- хранение базы данных о всех пользователях, имеющих право доступа к системе, предоставленных им полномочиях и ролях, а также параметрах учетных записей пользователей;

- авторизацию пользователей на всех уровнях управления;

- сопряжение с системами оповещения и системами мониторинга;

- обмен управляющей информацией и информацией оповещения между пунктами управления по основному или резервному направлениям связи;

- обмен управляющей информацией и информацией оповещения между оконечными средствами КТСО по основному, резервному каналу или направлению связи;

- поддержку хранения, редактирования, распространения информации и баз данных пространственных геоданных для работы регионального, муниципального пунктов управления и АРМ.

Комплекс технических средств в ЕДДС предназначен для организации управления всеми элементами систем экстренного оповещения и информирования муниципального уровня, обеспечивающий:

- управление оконечными элементами системы оповещения и информирования своего уровня;

- взаимодействие с управляющими комплексами РПУ и ЗПУ РСОН;

- прием и передачу команд, сигналов и информации оповещения;

- квитирование (прием и передачу сигналов подтверждения) выполнения команд на оповещение;

- прием информации от систем мониторинга опасных природных и техногенных ЧС и потенциально опасных объектов в рамках функционирования системы оповещения и информирования своего уровня;

- хранение базы данных информации о доступных средствах (сетях средств) оповещения, их географическом расположении, объединении их в группы (зоны) оповещения в системе оповещения и информирования своего уровня;

- хранение созданных сценариев оповещения в системе оповещения и информирования своего уровня;

- мониторинг функционирования всех элементов системы оповещения и информирования своего уровня;

- администрирование, диагностику и техническое обслуживание компонентов системы оповещения и информирования своего уровня;

- хранение базы данных о всех пользователях, имеющих право доступа к системе, предоставленных им полномочиях и ролях, а также параметрах учетных записей пользователей (в системе оповещения и информирования своего уровня);

- авторизацию пользователей в системе оповещения и информирования своего уровня;

- сопряжение с системами оповещения и системами мониторинга своего уровня;

- обмен управляющей информацией и информацией оповещения между элементами КТСО своего уровня и вышестоящих пунктов управления по основному или резервному каналам или направлениям связи.

АРМ пунктов управления РСОН, развёрнуты и эксплуатируются в следующих подразделениях:

пункт управления РСОН регионального уровня – 1 АРМ;

запасной пункт управления РСОН регионального уровня – 1 АРМ;

пункты управления РСОН муниципального уровня в ЕДДС МО Оренбургской области – 41 АРМ.

Серверное программное обеспечение состоит из следующих систем:

- система хранения и обработки данных;

- система оповещения должностных лиц;

- ГИС;

- система мониторинга состояний оконечного оборудования;

- система управления оконечным оборудованием.

  - Целевые показатели функционирования системы

РСОН функционируют в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год), РСОН находится в постоянной готовности к использованию по назначению.

Состав и требования к услугам

  - Требования к технической поддержке на территории Оренбургской области

Нормативное время обработки Обращения определяется срочностью возникшей проблемы и указано в Таблице № 1:

Таблица 1. Нормативное время

| Характеристика | Нормативное значение |
| --- | --- |
| Доступность услуг | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю |
| График разрешения обращений с критичным приоритетом | Не более 4 часов |
| График разрешения обращений с высоким приоритетом | Не более 48часов |
| График разрешения обращений со стандартным приоритетом | Не более 30 рабочих дней |
| График решения обращений с низким приоритетом | По согласованию с Заказчиком, но не более 60 календарных дней |
| Минимальное время уведомления о регламентных работах | 1 рабочий день |
| Минимальное время уведомления о неотложных аварийно-восстановительных работах | не менее 15 минут |
| Временной режим регистрации обращений | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для инцидентов с критичным и высоким приоритетом |

Таблица 2. Перечень ситуаций по уровням приоритетности

| Критичный (приоритет 1) | - Запросы, связанные с остановкой работы СПО; - Запросы, связанные с нарушениями в обслуживании голосовых вызовов; - Некорректная работа интеграционных механизмов со смежными системами, препятствующая передаче информации; - Некорректная передача вызовов. - Неисправности пунктов управления РСОН всех уровней (АРМ пунктов управления или РПУ, ЗПУ РСОН) не позволяющие использовать РСОН по назначению. |
| --- | --- |
| Высокий (приоритет 2) | - Запросы и проблемы, которые не приводят к остановке СПО, но могут привести к некорректной работе СПО в будущем; - Проблемы, препятствующие проведению выгрузки/загрузки информации в модули интеграции с другими системами; - Полная или частичная неисправность пункта оповещения любого типа, не позволяющая использовать РСОН по назначению. |
| Стандартный (приоритет 3) | - Проблемы, связанные с формированием утвержденных форм статистических отчетов о работе объекта автоматизации; - Проблемы, связанные с некорректной работой окружения оборудования; - Неисправности пунктов оповещения любого типа, позволяющие использовать РСОН по назначению; |
|  | - Различные виды внутренних ошибок, не оказывающих влияния на работу оборудования; - Незначительные проблемы при выполнении администрирования и техобслуживания. |
| Низкий (приоритет 4) | - Незначительные проблемы при выполнении администрирования и техобслуживания; - Различные виды внутренних ошибок, не оказывающих влияния на работу оборудования/программного обеспечения; - Запросы на документацию, получение информации о работе систем, запросы на изменение и жалобы; - Некорректная работа функций, не оговоренных в документации на оборудование/программное обеспечение. |

Исполнитель гарантирует, что оказываемая услуга соответствуют требованиям, установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуги.

Гарантийный срок на оказываемую по Договору услугу устанавливается на весь срок действия Контракта.

  - Требования к порядку взаимодействия сторон при оказании услуг

Взаимодействие со службой технической поддержки должно быть осуществлено с помощью аварийных телефонных номеров службы технической поддержки, электронной почты службы технической поддержки и электронной системы учета обращений. Контактная информация предоставляется Заказчиком в течении трех рабочих дней после заключения Договора.

Доступ к системе учета обращения должен быть предоставлен и поддерживаться Исполнителем.

Техническое сопровождение должно быть оказано удаленно посредством предоставленной Заказчиком возможности удаленного доступа к серверной группировке РСОН. Исполнитель производит настройку службы удаленного доступа и несет ответственность за работоспособность канала удаленного доступа.

Для удаленного доступа к Системам используется защищенное информационное взаимодействие, которое обеспечивается посредством организации межсистемного взаимодействия средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) Исполнителя и СКЗИ Заказчика. Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает в своей зоне ответственности создание и эксплуатацию однотипных СКЗИ в конфигурации, достаточной для обеспечения межсистемного взаимодействия.

При использовании системы CRM взаимодействие служб сторон осуществляется следующим образом:

При создании обращения Заказчик кратко описывает суть проблемы в поле «Описание», добавляя дополнительную информацию добавить в поле «Комментарий» и прикладывая при необходимости соответствующие лог-файлы или данные трассировок.

На основании предварительной диагностики и правил классификации проблем Заказчик указывает степень критичности проблемы в соответствующем поле формы создания обращения:

Критичный – проблемы наивысшего приоритета, связанные с полной потерей трафика, остановкой системы, соответствуют проблемам Степени приоритета 1 Таблицы 2 настоящего ТЗ;

Высокий – срочные аварийные проблемы, при которых наблюдается частичная потеря трафика или невозможность администрирования платформы; соответствуют проблемам Степени приоритета 2 Таблицы 2 настоящего ТЗ;

Стандартный – другие проблемы, не требующие срочного решения, соответствуют проблемам Степени приоритета 3 Таблицы 2 настоящего ТЗ;

Низкий – несрочные проблемы по различным видам ошибок, не оказывающим влияния на работоспособность системы, соответствуют проблемам Степени приоритета 4 Таблицы 2 настоящего ТЗ.

При возникновении проблем приоритета критичный или высокий требуется продублировать информацию о проблеме по телефону круглосуточной технической поддержки.

При необходимости после создания обращения, в него могут быть добавлены дополнительные файлы (подробное описание, логи, скринт-шот и т.д.). Желательно использовать файлы небольшого размера в архивированном виде, либо предоставлять ссылку на внешний ресурс, откуда может быть извлечен требуемый файл.

Информация об изменениях в статусе обращения, новых комментариев и дублируется системой CRM на согласованные адреса электронной почты.

Предусмотрены следующие статусы работы по обращениям:

Новый – обращение создается сотрудниками Заказчика (или Исполнителя, если информация о проблеме передана др. способом);

Открыт – обращение открывается сотрудниками Исполнителя для анализа и исправления;

В процессе - причины Обращения установлены, Обращение передано на реализацию;

Можно проверять – обращение закрывается сотрудниками Исполнителя после исправления;

Закрыт – исправление проблемы подтверждается сотрудниками Заказчика (если проблема не исправлена, то сотрудники Заказчика должны сообщить доп. информацию по проблеме и изменить статус обращения на Open);

Отклонено - заявка не относится к зоне ответственности Исполнителя.

Сторона, которой стало известно о наличии ошибки в функционировании серверной группировки, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 6 часов путем размещения соответствующего сообщения в системе CRM, или другими альтернативными каналами связи, предусмотренными таблицей.

Исправление ошибки может быть сделано посредством передачи исправленного дистрибутивного пакета СПО, передачи инструкций, содержащих указания по исправлению ошибок силами специалистов Заказчика, или путем осуществления удаленного доступа по коммутируемым или выделенным каналам.

Если Заказчик самостоятельно устранил ошибку или причину возникновения ошибки, то он обязан в течение 1 (одного) рабочего дня сообщить Исполнителю о способе, которым ошибка была устранена, и предоставить в распоряжение Исполнителя все материалы, относящиеся к данному способу. Исполнитель вправе использовать данные материалы по собственному усмотрению без всяких обязательств перед Заказчиком. В случае отсутствия письменного подтверждения правильности самостоятельных действий Заказчика по устранению ошибки, Исполнитель не несет ответственность за такие действия и/или их результат; Заказчик осуществляет эти действия на свой риск.

Если обратная связь по обращению от представителей Заказчика отсутствует в течение недели, Исполнитель может закрыть заявку, путём перевода её в статус «можно проверять» или «Отклонено».

- Приложение № 1 к Техническому заданию

Список адресов оборудования РСОН

| № пп | Номер ТПО | Адреса пунктов оповещения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТПО 01.01 | г. Абдулино ул. Кооперативная, 3 (ЕДДС) |
| 2 | ТПО 01.03 | г. Абдулино, ул. Гагарина, 38 (опора) |
| 3 | ТПО 01.04 | г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 402 (опора) |
| 4 | ТПО 01.06 | г. Абдулино, ул. Интернациональная, 72 (опора) |
| 5 | ТПО 01.08 | г. Абдулино, ул. Киевская, 31 (опора) |
| 6 | ТПО 01.10 | г. Абдулино, ул. Чкалова, 191 (школа) |
| 7 | ТПО 01.15 | г. Абдулино, ул. Спортивная, 12 (опора) |
| 8 | ТПО 01.16 | г. Абдулино, ул. Телеграфная, 31 (здание Администрации МО Абдулинский городской округ Оренбургской области) |
| 9 | ТПО 01.19 | г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 230 (школа) |
| 10 | ТПО 01.20 | г. Абдулино, ул. Краснорамейская, 144/1 (пожарная часть) |
| 11 | ТПО 01.21 | г. Абдулино, ул. Чапаева, 15 (опора) |
| 12 | ТПО 01.22 | г. Абдулино, ул. Техническая, 20 (опора) |
| 13 | ТПО 01.25 | г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 156 (опора) |
| 14 | ТПО 01.28 | г. Абдулино, ул. Чапаева, 32 (опора) |
| 15 | ТПО 01.29 | г. Абдулино, ул. Пролетарская, 50 (школа) |
| 16 | ТПО 01.30 | г. Абдулино, ул. Чкалова, 1А (детский сад) |
| 17 | ТПО 01.31 | г.Абдулино, ул. Полевая, 43 (опора) |
| 18 | ТПО 01.32 | г. Абдулино, ул. В. Никулина, 2 (опора) |
| 19 | ТПО 01.33 | г. Абдулино, ул. Школьная, 1 (детский сад) |
| 20 | ТПО 01.34 | г. Абдулино, ул. Третьякова, 43 (спорткомплекс) |
| 21 | ТПО 01.35 | г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 60 (опора) |
| 22 | ТПО 01.36 | г. Абдулино, ул. Южная, 2 (опора) |
| 23 | ТПО 01.38 | г. Абдулино, ул. Снежинская, 4 (гимназия) |
| 24 | ТПО 01.39 | г. Абдулино, ул. Сельхозтехника, 1/1 (строймагазин) |
| 25 | ТПО 01.40 | г. Абдулино, ул. Бактак, 64 (опора) |
| 26 | ТПО 02.01 | п. Адамовка, ул. 8 Марта, 11 (здание финансового отдела администрации муниципального образования Адамовский район) |
| 27 | ТПО 02.02 | п. Адамовка, ул. Советская, 57 (здание ПАО «Ростелеком») |
| 28 | ТПО 02.04 | п. Адамовка, ул. Красногвардейская, 17 (Школа № 1) |
| 29 | ТПО 02.05 | п. Адамовка, ул. Школьная, 10 (Школа № 2) |
| 30 | ТПО 02.06 | п. Адамовка, переулок Северный, 10 (опора) |
| 31 | ТПО 02.07 | п. Адамовка, ул. Майская, 112а (опора) |
| 32 | ТПО 02.08 | п. Адамовка, ул. ПУ-72, 5 (Школа) |
| 33 | ТПО 02.09 | п. Адамовка, ул. Сельхозтехники, 12 (опора) |
| 34 | ТПО 02.10 | п. Адамовка, ул. Комарова, 9 (д/с № 5) |
| 35 | ТПО 03.01 | п. Акбулак ул. Майская, 95 (здание поликлиники ГБУЗ "Соль-Илецкая МБ") |
| 36 | ТПО 03.02 | п. Акбулак ул. Комсомольская, 15 (здание администрации Акбулакского района) |
| 37 | ТПО 03.07 | п. Акбулак ул. Советская, 86 (здание 7 пожарно-спасательной службы п. Акбулак) |
| 38 | ТПО 03.11 | п. Акбулак пер. Почтовый, 8 (здание СЦ г. Соль-Илецк в п. Акбулак ПАО "Ростелеком") |
| 39 | ТПО 04.01 | с. Александровка, ул. Рощепкина 11 (КДЦ) |
| 40 | ТПО 04.03 | с. Александровка ул. Шоссейная,13 (ГБУ Александровское ветуправление) |
| 41 | ТПО 04.04 | с. Александровка ул. Садовая, 29 ( опора ) |
| 42 | ТПО 04.08 | с. Александровка, ул. Заречная, 8 (Теплопункт) |
| 43 | ТПО 05.01 | с. Асекеево, ул. Чапаева, 28 (Администрация) |
| 44 | ТПО 05.02 | с. Асекеево, ул. Советская, 10 к2 (ФОК Батыр) |
| 45 | ТПО 05.06 | с. Асекеево, ул. Маслозаводская, 29 (опора) |
| 46 | ТПО 05.08 | с. Асекеево, ул. Советская, 91 (опора) |
| 47 | ТПО 05.09 | с. Асекеево, ул. Пришкольная, 1А (школа) |
| 48 | ТПО 06.01 | п. Беляевка, ул.Советская, 63в (Ростелеком) |
| 49 | ТПО 06.02 | с. Беляевка, ул.Комсомольская, 37А (МБОУ Беляевская СОШ) |
| 50 | ТПО 06.03 | п. Беляевка, ул.Советская, 101 (магазин) |
| 51 | ТПО 07.01 | г. Бугуруслан, ул. Фруктовая, 9 (пожарная часть) |
| 52 | ТПО 07.03 | г. Бугуруслан, пер. Щорса, 2 (Школа № 7) |
| 53 | ТПО 07.05 | г. Бугуруслан, ул. Строителей, 2 (Школа № 5) |
| 54 | ТПО 07.07 | г. Бугуруслан, ул. Некрасова, 89а (Наркологический диспансер) |
| 55 | ТПО 07.08 | г. Бугуруслан, 2 микрорайон, 4 (школа № 3) |
| 56 | ТПО 07.09 | г. Бугуруслан ул. Комсомольская 98Б |
| 57 | ТПО 07.14 | г. Бугуруслан, пер. Электриков, 1 (Школа № 14) |
| 58 | ТПО 07.15 | г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, 47 (Администрация) |
| 59 | ТПО 07.16 | г. Бугуруслан, ул. Гая, 51 (Городская библиотека) |
| 60 | ТПО 07.17 | г. Бугуруслан, ул. Геологов, 16 (Школа им. Калинина, корпус 2) |
| 61 | ТПО 07.18 | г. Бугуруслан, ул. Спортивная, 48 (Городская больница) |
| 62 | ТПО 07.19 | г. Бугуруслан, ул. Широкая, 8а (Школа № 2 корпус 2) |
| 63 | ТПО 07.20 | г. Бугуруслан, ул. Победная, 76 (Школа № 2 основное здание) |
| 64 | ТПО 10.03 | г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 51Б (Котельная посёлка №12 «Нефтяник») |
| 65 | ТПО 10.04 | г. Бузулук, ул. Гая, 35А. МОБУ г. Бузулука «ООШ № 5» |
| 66 | ТПО 10.05 | г. Бузулук, ул. Фрунзе, 103. МДОБУ г. Бузулука «Детский сад № 19) |
| 67 | ТПО 10.06 | г. Бузулук, ул. Крестьянская, 46 (МОБУ "Средняя коррекционная школа") |
| 68 | ТПО 10.07 | г. Бузулук, ул. Рабочая, 81 (АО "Композит Групп) |
| 69 | ТПО 10.08 | г. Бузулук, ул. Челюскинцев, 52 (ООО "Бузулукское молоко") |
| 70 | ТПО 10.09 | г. Бузулук, ул. Юго-Западная, 16 (ГУП ОренбургремдорстройБузулукское дорожное управление в Бузулуке) |
| 71 | ТПО 10.10 | г. Бузулук ул. Заречная, 5. Котельная № 17 |
| 72 | ТПО 10.11 | г. Бузулук, ул. Совхозная, 1 (Бузулукская нефтебаза) |
| 73 | ТПО 10.12 | г. Бузулук, ул. Ленина, 10 (Администрация г. Бузулук) |
| 74 | ТПО 10.13 | г. Бузулук, ул. 1 Мая, 37 (МУП "ЖКХ" г. Бузулука) |
| 75 | ТПО 10.14 | г. Бузулук, ул. Октябрьская, 62 (10 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Оренбургской области") |
| 76 | ТПО 10.15 | г. Бузулук, ул. 1 Мая, 1 (ГБУЗ "ББСМП") |
| 77 | ТПО 10.18 | г. Бузулук, ул.1 линия. 40 (МОБУ "ООШ № 9 полного дня") |
| 78 | ТПО 10.19 | г. Бузулук, ул. 3 линия, 9 (МАОУ "СОШ № 10") |
| 79 | ТПО 10.21 | г. Бузулук, ул. Губкина, 16 (Котельная № 16) |
| 80 | ТПО 10.23 | г. Бузулук, ул. 24 линия, 56 (Котельная ООО "Энергокаскад") |
| 81 | ТПО 10.24 | г. Бузулук, ул. Магистральная, 5 (23 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Оренбургской области") |
| 82 | ТПО 10.25 | г. Бузулук, ул.1 микрн., 8 (МАОУ "СОШ № 3") |
| 83 | ТПО 10.26 | г. Бузулук, ул. Л. Чайкиной, 3 (МАОУ "СОШ № 12") |
| 84 | ТПО 10.30 | г. Бузулук, Свердловская, 67 (МУП "ВКХ г. Бузулука") |
| 85 | ТПО 10.31 | г. Бузулук, ул. 3 микрорайон, 17Е (МАУ г. Бузулука водоспортивный комплекс "Нефтяник") |
| 86 | ТПО 10.32 | г. Бузулук, ул. Ленинградская, 23а (Котельная № 19) |
| 87 | ТПО 10.33 | г. Бузулук, ул. Промышленная, 9А (Холдинг ОСА) |
| 88 | ТПО 10.35 | г. Бузулук, ул. Школьная, 56 (МОАУ "СОШ № 13") |
| 89 | ТПО 10.36 | Бузулук, ул. Объездная, д. 1 Автосервис «Победа» ИП Шувалов В.О. |
| 90 | ТПО 11.01 | г. Гай, ул. Молодежная, д. 14 (Торговый центр Мегарай) |
| 91 | ТПО 11.02 | г. Гай, ул. Декабристов, 10а МАОУ «СОШ №7» |
| 92 | ТПО 11.03 | г. Гай, пр. Победы, 17а МАОУ «СОШ №8» |
| 93 | ТПО 11.06 | г. Гай, пер. Школьный,4 МАОУ «СОШ №10» 1 корпус |
| 94 | ТПО 11.08 | г. Гай, ул. Ленина, 41 Администрация ГГО |
| 95 | ТПО 11.13 | п. Ириклинский, ул. Советская 25а, МБОУ «Ириклинская СОШ» |
| 96 | ТПО 11.14 | п. Ириклинский, ул. Комсомольская, 1 (Администрация) |
| 97 | ТПО 11.16 | п. Терекла, ул. Центральная, 6, Тереклинский клуб досуга |
| 98 | ТПО 11.17 | с. Уральск, ул. Нижняя, 33, Уральский клуб досуга |
| 99 | ТПО 11.18 | с. Колпакское, ул. Школьная, 15 Колпакский центр досуга |
| 100 | ТПО 11.19 | с. Банное, ул. Школьная, 13 Банненский клуб досуга |
| 101 | ТПО 12.04 | с. Грачевка ул. Юбилейная, 25 ЦНКД «Русь» |
| 102 | ТПО 12.05 | с. Грачевка, ул. Зеленая, 40 (Административное здание) |
| 103 | ТПО 12.01 | с. Грачевка, ул. Майская, 22 (Администрация) |
| 104 | ТПО 12.02 | с. Грачевка, ул. Советская, 74 (ДОСААФ) |
| 105 | ТПО 12.03 | с. Грачевка, ул. Пролетарская, 103 (ЦРБ) |
| 106 | ТПО 12.06 | с. Грачевка, Грачевская, 11 (опора) |
| 107 | ТПО 13.01 | п. Домбаровский, ул. Осипенко, 16 (Дом Культуры) |
| 108 | ТПО 13.02 | п. Домбаровский, ул. Рабочая, 15 (Школа № 2) |
| 109 | ТПО 13.03 | п. Домбаровский, ул. Осипенко, 55А (Районная больница) |
| 110 | ТПО 13.04 | п. Домбаровский, 40 Лет Октября, 11 (Пожарное депо) |
| 111 | ТПО 13.06 | п. Домбаровский ул. Стахановская, 177а (Школа №3) |
| 112 | ТПО 14.02 | с. Илек, пер. Деповский, 3 (ОНДиПР) |
| 113 | ТПО 14.06 | с. Илек, ул. Токмаковская, 14 (Дом творчества) |
| 114 | ТПО 14.08 | с. Илек, ул. Советская, 119а (Фонд социального страхования) |
| 115 | ТПО 14.01 | с. Илек ул. Октябрьская, 23 (задние администрации Илеского района) |
| 116 | ТПО 14.03 | с. Илек ул. Кинделинская, 15 (здание МБДОУ детский сад "СОЛНЫШКО" |
| 117 | ТПО 14.04 | с. Илек, ул. Пионерская, 49 (Школа 2) |
| 118 | ТПО 14.05 | с. Илек ул. Советская, 56 - ул. Забайкальская (Опора) |
| 119 | ТПО 14.07 | с. Илек ул. Павлика Морозова, 11 (здание МБДОУ детский сад "Ромашка" |
| 120 | ТПО 14.09 | с. Илек, ул. Коммунистическая, 94 (здание канализационной насосной станции в собственности Илекского сельсовета |
| 121 | ТПО 15.01 | с. Кваркено ул. Ленина 19 (Здание ПАО "Ростелеком") |
| 122 | ТПО 15.02 | с. Кваркено, ул. Пролетарская, 31 (Администрация МО) |
| 123 | ТПО 15.03 | с. Кваркено, ул. Степная, 60 (опора) |
| 124 | ТПО 15.04 | с. Кваркено, ул. Нагорная, 1А (опора) |
| 125 | ТПО 16.01 | с. Плешаново, ул. Мира, 6 (Почта) |
| 126 | ТПО 16.02 | с. Плешаново, ул. Ленина, 179 (Техникум) |
| 127 | ТПО 16.03 | с. Плешаново, ул. Энергетиков, 4 (Нежил. здание) |
| 128 | ТПО 16.04 | с. Плешаново, ул. Осипова 37 (детский сад) |
| 129 | ТПО 17.01 | г. Кувандык, ул. М. Жукова, 27а |
| 130 | ТПО 17.02 | г. Кувандык, ул. Молодежная 11 (школа № 5) |
| 131 | ТПО 17.06 | г. Кувандык, ул. 20-Лет Октября, 4а (СОШ №1) |
| 132 | ТПО 17.07 | г. Кувандык, ул. Школьная, 5 ОАО («Долина») |
| 133 | ТПО 17.09 | г. Кувандык, пр-т. Мира, 3А (Техническое здание ПАО Ростелеком) |
| 134 | ТПО 17.03 | г. Кувандык, ул. Речная, 15 (Кувандыкское Дорожное Управление |
| 135 | ТПО 17.04 | г. Кувандык ул. Лесная, 2 (Кувандыкский лесхоз) |
| 136 | ТПО 17.05 | г. Кувандык, ул. Паромная, 14/1 (Хлебзавод) |
| 137 | ТПО 17.08 | г. Кувандык, пр. Мира, 28а (Производств. помещение) |
| 138 | ТПО 17.10 | г. Кувандык, ул. Краснофлотская, 8а |
| 139 | ТПО 17.12 | г. Кувандык, ул. Локомотивная, 6а (Автовокзал) |
| 140 | ТПО 18.02 | с. Курманаевка, ул. Ветеринарная, д. 1 (Вет. Клиника) |
| 141 | ТПО 18.01 | с. Курманаевка пл. Ленина, 1 (Администрация Курманаевского района) |
| 142 | ТПО 18.04 | с. Курманаевка, ул. Строительная, 14 (ДЮСШ) |
| 143 | ТПО 18.05 | с. Курманаевка ул. Молодёжная, 1б (ООО "Трансойл") |
| 144 | ТПО 19.01 | с. Матвеевка ул. Комсомольская, 16 (РУС) |
| 145 | ТПО 19.02 | с. Матвеевка, ул. Анненкова, 27 (Поликлиника) |
| 146 | ТПО 19.03 | с. Матвеевка, ул. Братьев Свиридовых, 38А (СОШ) |
| 147 | ТПО 20.03 | г. Медногорск, ул. Герцена, 4 (Детский сад №14 "Буратино") |
| 148 | ТПО 20.05 | г. Медногорск, ул. Кирова, 19 (Мировой суд) |
| 149 | ТПО 20.06 | г. Медногорск, ул. Ключевая, 40 (Школа №5) |
| 150 | ТПО 20.07 | г. Медногорск, ул. Советская, 7 (Почта) |
| 151 | ТПО 20.01 | г. Медногорск, ул. Гагарина, 1А (Гимназия) |
| 152 | ТПО 20.02 | г. Медногорск, ул. Советская, 37 (Администрация города) |
| 153 | ТПО 20.04 | г.Медногорск ул. Тульская 19 (школа №7) |
| 154 | ТПО 20.10 | г. Медногорск, ул. Комсомольская, 25а (ГБУСО Оренбургской области реабилитационный центр для инвалидов Бодрость) |
| 155 | ТПО 20.16 | Г. Медногорск ул. Советская 33 (Дом культуры "Металлург") |
| 156 | ТПО 20.17 | г. Медногорск, ул. Осипенко, 23 (опора) |
| 157 | ТПО 20.18 | г. Медногорск, ул. Льва Толстого, 43 (опора) |
| 158 | ТПО 20.19 | г. Медногорск, ул. Тургенева, 3 (опора) |
| 159 | ТПО 20.20 | г. Медногорск, ул. Белинского, 2 (опора) |
| 160 | ТПО 20.21 | г. Медногорск, Тульский пер., 5 (детский сад №5 «Сказка») |
| 161 | ТПО 20.22 | г. Медногорск ул. Моторная 52 (ПУ-36) опора |
| 162 | ТПО 20.24 | г. Медногорск, ул. Юбилейная, 3 (Детский сад Ромашка) |
| 163 | ТПО 20.28 | с. Блява ул. Центральная 14 (Фельдшерский-акушерский пункт) |
| 164 | ТПО 20.29 | ж/д станция Блява (опора) |
| 165 | ТПО 20.30 | с. Идельбаево ул. Салавата Юлаева 2 (ФАП) |
| 166 | ТПО 20.31 | п. Рысаево ул. Центральная 8 (школа) |
| 167 | ТПО 20.32 | п. Рысаево, ул. Грибоедова, 21 (опора) |
| 168 | ТПО 20.33 | п. Кидрясово ул. Молодёжная 4 (ФАП) |
| 169 | ТПО 20.34 | п. Блявтамак, ул. Совхозная, 46 (Блявтамакская СОШ) |
| 170 | ТПО 20.35 | п. Блявтамак, ул. Молодежная, 15а (опора) |
| 171 | ТПО 20.36 | п. Блявтамак, ул. Пригородная, 2 (опора) |
| 172 | ТПО 21.01 | п. Новоорск, ул. Рабочая, 9в (Администрация) |
| 173 | ТПО 21.02 | п. Новоорск, ул. Ленина, 13а (Школа Искусств) |
| 174 | ТПО 21.03 | п. Новоорск, ул. Рабочая, 36 (Кафе) |
| 175 | ТПО 21.04 | п. Новоорск, мкрн ПУ-71, 13 (Жилой дом) |
| 176 | ТПО 21.06 | Смена типа ТПО с 2 на 1 п.Новоорск, ул.Оренбургская,59а (Школа) |
| 177 | ТПО 21.07 | п. Новоорск, ул. Булдакова, 2 (ЦБР) |
| 178 | ТПО 21.08 | п. Новоорск, ул. Ковыльная, 11 (опора) |
| 179 | ТПО 21.09 | п. Новоорск, ул. Мостовая, 10 (лицей) |
| 180 | ТПО 21.10 | п. Новоорск, пл. Привокзальная, 1 (Почта) |
| 181 | ТПО 21.11 | Смена типа ТПО с 1 на 2 п. Новоорск ул. Клецова 14Б |
| 182 | ТПО 21.14 | с. Скалистое, ул. Школьная, 1А (Школа) |
| 183 | ТПО 22.08 | п. Новосергиевка, пер. Московский, 3 (Коммунальная служба) |
| 184 | ТПО 22.09 | п. Новосергиевка, ул. Мичурина, 1 (Производственное помещение) (опора) |
| 185 | ТПО 22.10 | п. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, 20 (Администрация) |
| 186 | ТПО 22.90 | п. Новосергиевка, ул. Горького, 72 (Школа №4) |
| 187 | ТПО 22.91 | п. Новосергиевка ул. Вавилова, 33а (Д/С «Буратино») |
| 188 | ТПО 22.01 | п. Новосергиевка, ул. Дорожная, 6 (Оренбургремдорстрой) |
| 189 | ТПО 22.02 | п. Новосергиевка, ул. Красноармейская, 97 Б (опора) |
| 190 | ТПО 22.03 | п. Новосергиевка, ул. К. Маркса, 11 (детский сад № 2 Родничок) |
| 191 | ТПО 22.04 | п. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, 1 (Школа) |
| 192 | ТПО 22.05 | п. Новосергиевка, Красноармейская, 32А (Бассейн) |
| 193 | ТПО 22.06 | п. Новосергиевка, ул. Мичурина, 58 А (административное здание МУП «Коммунальщик») |
| 194 | ТПО 22.07 | п. Новосергиевка, ул. Чернышевского, 37 (Ледовый дворец) |
| 195 | ТПО 23.15 | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 19 (ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка) |
| 196 | ТПО 23.16 | г. Новотроицк, ул. Советская, 20 (гостиница) |
| 197 | ТПО 23.17 | г. Новотроицк ул. Советская 51 (Отдел ЗАГС администрации МО г. Новотроицк) |
| 198 | ТПО 23.18 | г. Новотроицк ул. Винокурова 6А (МДОАУ №23) |
| 199 | ТПО 23.19 | г.Новотроицк ул. Восточная поляна 12 (опора) |
| 200 | ТПО 23.20 | г. Новотроицк, ул. Рудницкого, 116 (здание станции ПАО «Ростелеком») |
| 201 | ТПО 23.21 | г. Новотроицк ул. Зелёная 47А (Гимназия №1) |
| 202 | ТПО 23.22 | г. Новотроицк, ул. Уральская, 26 (жилой мкд) |
| 203 | ТПО 23.23 | г. Новотроицк ул. Советская 113А (Детская школа искусств) |
| 204 | ТПО 23.24 | г. Новотроицк ул. Орская 4 (спортивная школа №1) |
| 205 | ТПО 23.25 | г. Новотроицк, ул. Мира, 28 (жилой мкд) |
| 206 | ТПО 23.26 | г. Новотроицк, ул. Мира, 10 (жилой мкд) |
| 207 | ТПО 23.27 | г. Новотроицк, ул. Советская, 33 (МАУК ДК «Металлург») |
| 208 | ТПО 23.28 | г. Новотроицк ул. 1-го Мая 1А (Автотранспортный цех МУП УКХ) |
| 209 | ТПО 23.29 | г. Новотроицк, ул. 1-го Мая, 35 (здание автомойки) |
| 210 | ТПО 23.30 | г. Новотроицк ул. Гагарина 7А (МОАУ СОШ №15) |
| 211 | ТПО 23.31 | г. Новотроицк ул. М. Корецкой 26 (МДОАУ №23 ) |
| 212 | ТПО 23.32 | г. Новотроицк, пр. Металлургов, 23 (Вечерняя школа №4) |
| 213 | ТПО 23.33 | г. Новотроицк, пр. Комсомольский, 6 (ПАО «Ростелеком») |
| 214 | ТПО 23.06 | п. Новорудный ул. Комсомольская 1 (Администрация посёлка) |
| 215 | ТПО 23.07 | п. Новорудный, ул. Молодежная, 1 (поликлиника) |
| 216 | ТПО 23.08 | с. Хабарное, ул. Зеленая, 4 (СОШ № 4 с. Хабарное) |
| 217 | ТПО 23.34 | п. Аккермановка, ул. Центральная, 24 (Администрация) |
| 218 | ТПО 23.01 | п. Аккермановка, ул. Центральная , 90 (Опора) |
| 219 | ТПО 23.02 | п. Аккермановка, ул. Ковыльная ,6А (Опора) |
| 220 | ТПО 23.03 | п. Аккермановка, Дорожный пер., 10 (Опора) |
| 221 | ТПО 23.04 | п. Аккермановка, ул. Садовая, 58А (Опора) |
| 222 | ТПО 23.35 | с. Пригорное ул. Центральная 3 (опора) |
| 223 | ТПО 23.05 | с. Пригорное, Микрорайон, 16 (Детский сад "Радуга") |
| 224 | ТПО 23.09 | ст. Губерля, ул. Школьная, 27 (СОШ № 20) |
| 225 | ТПО 23.10 | ст. Губерля, ул. Железнодорожная, 4 (сельская администрация) |
| 226 | ТПО 23.11 | с. Новоникольск, ул. Шоссейная, корп 1 (Опора) |
| 227 | ТПО 23.12 | п. Старая Аккермановка, ул. Овражная,1 (Опора) |
| 228 | ТПО 23.13 | п. Крык-Пшак, ул. Херсонская, 35 (Опора) |
| 229 | ТПО 23.14 | Разъезд 213 "А", ж/д ст. "Разъезд 213А"(Опора) |
| 230 | ТПО 24.01 | с. Октябрьское, ул. Коммунистическая, 198 (Хозяйственный корпус) |
| 231 | ТПО 24.02 | с. Октябрьское, ул. Дедовская, 43 (Правление Колхоза) |
| 232 | ТПО 24.06 | с. Октябрьское, ул. Железнодорожников, 1а (Октябрьское ЖКХ) |
| 233 | ТПО 24.03 | с. Октябрьское ул. Железнодорожников, 9а (Образовательное учреждение) |
| 234 | ТПО 24.04 | с. Октябрьское пер. Центральный, 17 (Оренбургремдорстрой) |
| 235 | ТПО 24.05 | с. Октябрьское, ул. Луначарского, 41 (РДК) |
| 236 | ТПО 24.07 | с. Октябрьское, ул. Калинина, 104 (опора) |
| 237 | ТПО 24.08 | с. Октябрьское, ул. Тихая, 30 (Д/С «Сказка») |
| 238 | ТПО 24.09 | с. Октябрьское, ул. Мира, 9 (опора) |
| 239 | ТПО 25.35 | г. Оренбург, ул. Заводская, 34 (МБУ «ДК «Орбита») |
| 240 | ТПО 25.36 | г. Оренбург, ул. Охотская, 1 (Автотранспортный колледж) |
| 241 | ТПО 25.37 | г. Оренбург, проезд Знаменский, 11/1 (Ростелеком) |
| 242 | ТПО 25.38 | г. Оренбург, ул. Шоссейная, 24а (Автоград) ООО «УК «Роста-Премьер |
| 243 | ТПО 25.39 | г. Оренбург, ул. Новая, 4 (ТРК "Гулливер") ООО «Сервисная компания» |
| 244 | ТПО 25.40 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37а (МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи») |
| 245 | ТПО 25.41 | г. Оренбург, ул. Гастелло, 19 (ООШ №14) |
| 246 | ТПО 25.08 | г. Оренбург, ул. Кавказская, 2 (ГК "А7 Агро") |
| 247 | ТПО 25.42 | г. Оренбург, пер. Станочный, 7 (магазин) ООО «Радиант» |
| 248 | ТПО 25.43 | г. Оренбург, ул. Ткачева, 8 (Оренбургский локомотиворемонтный завод) |
| 249 | ТПО 25.44 | г. Оренбург, ул. Невельская, 2 (Оренбургский комбикормовый завод) |
| 250 | ТПО 25.45 | г. Оренбург, ул. Бебеля, 118 (СОШ №56 им. Хана В.Д.) |
| 251 | ТПО 25.46 | г. Оренбург, ул. Дзержинского, 9 (опора) |
| 252 | ТПО 25.47 | г. Оренбург, ул. Юркина, 9а (ТЦ "Мебельный базар") |
| 253 | ТПО 25.48 | г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 52 (Гидропресс) |
| 254 | ТПО 25.49 | г. Оренбург, площадь 1-го Мая, 1в (БЦ "Ювента") ООО «Ювента плюс» |
| 255 | ТПО 25.09 | г. Оренбург, ул. Инструментальная, 5 (ЖБИ 56) ООО «Кольцо туб» |
| 256 | ТПО 25.50 | г. Оренбург, ул. Курочкина, 3 (жилой дом) ООО «УК «Любимый Дом» |
| 257 | ТПО 25.51 | г. Оренбург, пер. Связной, 12 (Оренбургское хлебоприемное предприятие) |
| 258 | ТПО 25.52 | г. Оренбург, ул. Манежная, 9 (Центральное ПО Филиала ПАО «РоссетиВолга»-«Оренбург-энерго») |
| 259 | ТПО 25.53 | г. Оренбург, ул. Просвещения, 4 (МОБУ "СОШ №21") |
| 260 | ТПО 25.54 | г. Оренбург, ул. Мебельная, 32 котельная ОТС Оренбургского филиала ПАО «Т Плюс» |
| 261 | ТПО 25.10 | г. Оренбург, ул. Кавказская, 4 (ОАО «Оренбургский хлебокомбинат») |
| 262 | ТПО 25.55 | г. Оренбург, ул. Инструментальная, 7 (ООО "ОЗ" ЭКОКИРПИЧ") |
| 263 | ТПО 25.11 | г. Оренбург, ул. Ногина, 6 (ОАО "Оренбургский Станкозавод") |
| 264 | ТПО 25.56 | г. Оренбург, ул. Салмышская, 11 (ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», корпус №3) |
| 265 | ТПО 25.12 | г. Оренбург, Загородное шоссе, 3 (ИП Абсалямова Венера Сабировна) |
| 266 | ТПО 25.57 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, 44 (жилой дом) ООО «УК «Стимул» |
| 267 | ТПО 25.58 | г. Оренбург, ул. Транспортная, 10 (ТК "Оренбург") ООО «Кванта» |
| 268 | ТПО 25.59 | г. Оренбург, ул. Дружбы, 11 (Ростелеком) |
| 269 | ТПО 25.60 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, 30 (гостиница "Оренбург") |
| 270 | ТПО 25.61 | г. Оренбург, проспект Победы, 13 (Оренбургский государственный университет) |
| 271 | ТПО 25.13 | г. Оренбург, ул. Комсомольская, 175 (ООО «Оренбургский радиатор») |
| 272 | ТПО 25.62 | г. Оренбург, проспект Победы, 75а (ООО «Недра-К») |
| 273 | ТПО 25.63 | г. Оренбург, ул. Коваленко, 4 (Оренбургский государственный аграрный университет) |
| 274 | ТПО 25.64 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, 161 (БЦ "А1") ИП Маренова Виктория Вячеславовна |
| 275 | ТПО 25.65 | г. Оренбург, ул. Чкалова, 35 (жилой дом) ООО «УК «Чкаловская» |
| 276 | ТПО 25.66 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, 25 (ГБУ «ОГАОО») |
| 277 | ТПО 25.67 | г. Оренбург, ул. Лесозащитная, 20 (АО «Автоколонна №1825») |
| 278 | ТПО 25.68 | г. Оренбург, проспект Победы, 118 (Завод бурового оборудования) |
| 279 | ТПО 25.69 | г. Оренбург, ул. Шевченко, 249 (жилой дом) ООО "УК «Солидарность» |
| 280 | ТПО 25.70 | г. Оренбург, ул. Лесозащитная, 10 (Автобаза УФПС Оренбургской области АО "Почта России") |
| 281 | ТПО 25.71 | г. Оренбург, ул. Автоматики, 8/1 («Пожарно-спасательная часть № 4» 9-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Оренбургской области) |
| 282 | ТПО 25.14 | г. Оренбург, ул. Автоматики, 13 (МКП «Оренбургские пассажирские перевозки») |
| 283 | ТПО 25.72 | г. Оренбург, ул. Ленинская, 28 (Отделение по Оренбургской области Уральское ГУ ЦБ РФ) |
| 284 | ТПО 25.73 | г. Оренбург, ул. Луговая, 89 (ООО «ОП «Прогресс») |
| 285 | ТПО 25.74 | г. Оренбург, ул. Дальнореченская, 8 (ООО «Газпром добыча Оренбург» УЭЗ и С) |
| 286 | ТПО 25.75 | г. Оренбург, ул. Восточная, 82а (МОАУ "СОШ № 32 им. Героя Советского Союза С. Т. Вагина") |
| 287 | ТПО 25.76 | г. Оренбург, ул. 16-я линия, 16 (Фабрика "Юничел") АО «Юничел-Оренбург» |
| 288 | ТПО 25.77 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 1/1 (ТЦ "Форштадт") ОАО «ТД «Форштадт» |
| 289 | ТПО 25.78 | г. Оренбург, ул. Мира, 28 (ЗАО «Оренбургское предприятие «Уралсибгидромеханизация») |
| 290 | ТПО 25.79 | г. Оренбург, ул. Ленинская, 17 (ООО «Гофман») |
| 291 | ТПО 25.15 | г. Оренбург, ул. Бр. Башиловых, 2а (АО «Газпром газораспределение Оренбург» филиал в Оренбургском районе) |
| 292 | ТПО 25.80 | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, 6 (ООО «ТК "Губернский") |
| 293 | ТПО 25.81 | г. Оренбург, ул. Ташкентская, 56 (ЗАО "Хлебопродукт-1") |
| 294 | ТПО 25.82 | г. Оренбург, пр. Победы, 2Б жилой дом ООО "УКЖФ - Центральная" |
| 295 | ТПО 25.83 | г. Оренбург, ул. Терешковой, 33 (Министерство здравоохранения Оренбургской области) ГКУ «АХУ» |
| 296 | ТПО 25.84 | г. Оренбург, ул. Кирова, 7 (жилой дом ООО «Аварийно-техническая диспетчерская служба Орен») |
| 297 | ТПО 25.85 | г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 22 (Общежитие 8 ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ) |
| 298 | ТПО 25.16 | г. Оренбург, пер. Телевизионный, 3 (ГТРК «Оренбург») |
| 299 | ТПО 25.86 | г. Оренбург, ул. Тобольская, 59а (Оренбургский автотранспортный колледж им. В. Н. Бевзюка) общежитие |
| 300 | ТПО 25.87 | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, 100 (управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга) |
| 301 | ТПО 25.88 | г. Оренбург, пр. Парковый, 6 (Территориальное управление Росимущества в Оренбургской области) |
| 302 | ТПО 25.89 | г. Оренбург, ул. Луганская, 5 (МКУ «Биоз») |
| 303 | ТПО 25.90 | г. Оренбург, ул. Советская, 2 (Музей истории образования Оренбургской области) институт ФГБОУ ВО ОГПУ |
| 304 | ТПО 25.91 | г. Оренбург, ул. Энергетиков, 1 (Сакмарская ТЭЦ Оренбургского филиала ПАО «Т Плюс») |
| 305 | ТПО 25.92 | г. Оренбург, ул. Беляевская, 2 (БЦ "Мост") Потребительское общество «КООПТоргбаза» |
| 306 | ТПО 25.93 | г. Оренбург, ул. Амурская, 123 (Мостоотряд № 56 филиал АО «Волгомост») |
| 307 | ТПО 25.94 | г. Оренбург, ул. Беляевская, 14 (Филиал ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» в г. Оренбурге) |
| 308 | ТПО 25.95 | г. Оренбург, ул. Космическая, 4 (ОАО «Сервисбытмаш») |
| 309 | ТПО 25.96 | г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 16а (ООО "Грант") |
| 310 | ТПО 25.97 | г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 5 (ГБУ «Оренбургский областной бизнес-инкубатор») |
| 311 | ТПО 25.98 | г. Оренбург, ул. Шоссейная, 32 (ООО «ТД "Беларусь") |
| 312 | ТПО 25.99 | г. Оренбург, ул. Уральская, 2/16 (жилой дом ООО "УК "Гармония") |
| 313 | ТПО 25.100 | г. Оренбург, ул. Набережная, 29 (Оренбургский ФИЦ УрО РАН) |
| 314 | ТПО 25.101 | г. Оренбург, ул. Донгузкая, 34 (ООО «Газпром Добыча Оренбург», УМТСиК) |
| 315 | ТПО 25.102 | г. Оренбург, ул. Хлеборобная, 2 (ГБПОУ "ООХК") |
| 316 | ТПО 25.103 | г. Оренбург, Привокзальная площадь, 1а (Оренбургский МСЦ АО «Почта России») |
| 317 | ТПО 25.104 | г. Оренбург, ул. Соболева гора, 1 (опора) |
| 318 | ТПО 25.105 | г. Оренбург, Кишинёвская улица, 52 (опора) |
| 319 | ТПО 25.106 | г. Оренбург, ул. Орлова, 11 (магазин) АО «Оренбургский маслоэкстракционный завод» |
| 320 | ТПО 25.17 | г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 60а (ОП «Оренбургский шпалопропиточный завод» АО «ТрансВуд-Сервис») |
| 321 | ТПО 25.107 | г. Оренбург, ул. Шевченко, 26 (АО "ПО Стрела") |
| 322 | ТПО 25.108 | г. Оренбург, ул. Донгузская, 50 (филиал «Оренбург бурение» ООО «Газпром бурение») |
| 323 | ТПО 25.109 | г. Оренбург, ул. Донгузская, 64 (ООО "ГСП Ремонт" специализированное управление в г. Оренбурге) |
| 324 | ТПО 25.110 | г. Оренбург, ул. Терешковой, 144 (ООО "Оренбурггазтранс") |
| 325 | ТПО 25.18 | г. Оренбург, Привокзальная площадь, 1 к1 (производственный участок по оформлению проездных билетов) |
| 326 | ТПО 25.19 | г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 26 (МДОАУ "Детский сад №176") |
| 327 | ТПО 25.111 | г. Оренбург, ул. Земская, 2 (опора) |
| 328 | ТПО 25.112 | г. Оренбург, ул. Салмышская, 48 (жилой дом) ООО «УК «Вишневая» |
| 329 | ТПО 25.113 | г. Оренбург, ул. Салмышская, 64/2 (жилой дом) ООО "УК «Айсберг» |
| 330 | ТПО 25.114 | г. Оренбург, ул. Беляевская, 57/1 (МОАУ "СОШ №35") |
| 331 | ТПО 25.02 | г. Оренбург, ул. Спартаковская, 71 (ГАУЗ "ООКБ") |
| 332 | ТПО 25.03 | г. Оренбург, ул. Советская, 26 (ГАУК Оренбургский государственный областной драматический театр) |
| 333 | ТПО 25.04 | г. Оренбург, ул. 9 января, 64 (административное здание Агропрома) |
| 334 | ТПО 25.05 | г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1 к 3 (ООО «Юниверсити Хостел») |
| 335 | ТПО 25.06 | г. Оренбург, ул. Новая, 17 (СК «Училище олимпийского резерва», ГАУ «Центр проведения мероприятий Оренбургской области») |
| 336 | ТПО 25.07 | г. Оренбург, ул. Гая, 21 (ГУ МЧС России по Оренбургской области) |
| 337 | ТПО 25.184 | г. Оренбург, ул. Школьная, 1 (МОАУ "СОШ №60") |
| 338 | ТПО 25.185 | г. Оренбург, ул. Авиационная, 8/3 (МОАУ "СОШ №11") |
| 339 | ТПО 25.186 | г. Оренбург, пр-д Промысловый, 11 (МОАУ «Лицей № 7») |
| 340 | ТПО 25.20 | г. Оренбург, ул. Павлика Морозова, 21в (МДОАУ "Детский сад №106") |
| 341 | ТПО 25.21 | г. Оренбург, ул. Донгузская, 2 (магазин Железяка) |
| 342 | ТПО 25.22 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, 25 (жилой дом) ООО "УКЖФ "Гагаринская" |
| 343 | ТПО 25.23 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, 6 (МОАУ «СОШ № 71») |
| 344 | ТПО 25.24 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, 15/1 (лицей №5 начальная школа) |
| 345 | ТПО 25.25 | г. Оренбург, ул. Брестская, 1 (здание администрации Северного округа) |
| 346 | ТПО 25.26 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 26/4 (МОАУ «СОШ № 10») |
| 347 | ТПО 25.27 | г. Оренбург, ул. Салмышская, 43/6 (МОАУ «СОШ № 86») |
| 348 | ТПО 25.28 | г. Оренбург, ул. Транспортная, 16/5 (МОАУ «СОШ № 88») |
| 349 | ТПО 25.29 | г. Оренбург, ул. Совхозная, 31 (МОАУ «СОШ № 38») |
| 350 | ТПО 25.30 | г. Оренбург, ул. Вечерняя, 6 (МОАУ «Гимназия № 4») |
| 351 | ТПО 25.31 | г. Оренбург, ул. Культурная, 21 (МОАУ «СОШ № 40») |
| 352 | ТПО 25.32 | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 226 (МОБУ «СОШ» № 17) |
| 353 | ТПО 25.33 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, 45 (МОАУ «СОШ № 68») |
| 354 | ТПО 25.121 | г. Оренбург, ул. Калининградская, 17 (МДОАУ "Детский сад №49") |
| 355 | ТПО 25.122 | г. Оренбург, ул. Подурова, 42 (опора) |
| 356 | ТПО 25.123 | г. Оренбург, ул. Народная, 25 (жилой дом) ООО «УК «Деповская» |
| 357 | ТПО 25.124 | г. Оренбург, Новая ул., 21/3 (МОАУ "СОШ №78") |
| 358 | ТПО 25.125 | г. Оренбург, ул. Минская 1 (МОАУ "СОШ №16") |
| 359 | ТПО 25.126 | г. Оренбург, ул. Терешковой, 134 (Университетский колледж ОГУ) |
| 360 | ТПО 25.127 | г. Оренбург, ул. Рыбаковская, 23, (Тяговая подстанция № 1 ООО "Терра") |
| 361 | ТПО 25.128 | г. Оренбург, ул. Ветеранов Труда, 16Б (Автосервис) |
| 362 | ТПО 25.129 | г. Оренбург, ш. Нежинское, 6 (ГБУЗ «Оренбургский областной клинический противотуберкулёзный диспансер») |
| 363 | ТПО 25.130 | г. Оренбург, ш. Загородное, 57 (жилой дом) ООО «Любимый Дворик» |
| 364 | ТПО 25.131 | г. Оренбург, пр. Гагарина, 45 (МОАУ "СОШ №3") |
| 365 | ТПО 25.132 | г. Оренбург, ул. Г. Донковцева, 13 (жилой дом) ООО «УКЖФ «Романтика» |
| 366 | ТПО 25.133 | г. Оренбург, ул. Г. Донковцева, 5/3 (жилой дом) ООО «УКЖФ «Романтика» |
| 367 | ТПО 25.134 | г. Оренбург, пр. Гагарина, 11 (Оренбургский областной клинический онкологический диспансер) |
| 368 | ТПО 25.135 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, 43 (Детская поликлиника №4) |
| 369 | ТПО 25.136 | г. Оренбург, пер. Кондукторский, 4 (ТК "Город Локомотив") ООО «Троя» |
| 370 | ТПО 25.137 | г. Оренбург, пер. Скорняжный, 12/1 (магазин Светофор) |
| 371 | ТПО 25.138 | г. Оренбург, ул. Ново-Кузнечная, 2 (магазин ИП Хасанов Ринат Рамильевич) |
| 372 | ТПО 25.139 | г. Оренбург, ул. Чистопольская, 1А (Оренбургэнерго) |
| 373 | ТПО 25.140 | г. Оренбург, ул. Нахимова, 35 (ООО “Живая вода”) |
| 374 | ТПО 25.141 | г. Оренбург, ул. Озеленителей, 34 (жилой дом) ООО "Строительная компания «Ренессанс» |
| 375 | ТПО 25.142 | г. Оренбург, ул. Авиационная, 14 (жилой дом) ООО «УК «Идеальный Дом» |
| 376 | ТПО 25.143 | г. Оренбург, ул. Карачинская, 50 (МОАУ "СОШ №65") |
| 377 | ТПО 25.144 | г. Оренбург, ул. Весенняя, 18 (МОАУ "СОШ №6") |
| 378 | ТПО 25.145 | г. Оренбург, ул. Ямашева, 8 (жилой дом) ООО «УКЖФ «Просторная» |
| 379 | ТПО 25.146 | г. Оренбург, ул. Беляевская, 31 (жилой дом ООО «УК «Южно-Уральская») |
| 380 | ТПО 25.155 | г. Оренбург, ул. Харьковская, 14 (Лицей №1) |
| 381 | ТПО 25.156 | г. Оренбург, ул. Аксакова, 32 (ГБУЗ "Оренбургская областная клиническая станция переливания крови") |
| 382 | ТПО 25.157 | г. Оренбург, ул. Орлова, 133 (ФНС) ИФНС № 7 |
| 383 | ТПО 25.158 | г. Оренбург, ул. Гагарина, 40 (ГУМ «Гагаринский») |
| 384 | ТПО 25.159 | г. Оренбург, ул. Гагарина, 42/2 (МДОАУ "Детский сад №143") |
| 385 | ТПО 25.160 | г. Оренбург, ул. Монтажников, 14/2 (МОАУ "Лицей №3") |
| 386 | ТПО 25.161 | г. Оренбург, ул. Шевченко, 233А (МОАУ "Лицей №6") |
| 387 | ТПО 25.162 | г. Оренбург, ул. Бебеля, 43 (ГКОУ "СШИ №5") |
| 388 | ТПО 25.163 | г. Оренбург, ул. Химическая, 7 МОАУ СОШ №61 |
| 389 | ТПО 25.164 | г. Оренбург, ул. Украинская, 37 (опора) |
| 390 | ТПО 25.165 | г. Оренбург, ул. Литейная, 49 (поликлиника № 3 ГАУЗ «ООКБ № 2») |
| 391 | ТПО 25.166 | г. Оренбург, Братская ул., 8/1 (МОАУ "СОШ №31") |
| 392 | ТПО 25.167 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, 11/1 (мед колледж) |
| 393 | ТПО 25.168 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, 3/1 (МДОАУ "Детский сад №189") |
| 394 | ТПО 25.169 | г. Оренбург, микрорайон 70-летия ВЛКСМ, 29 (МДОАУ "Детский сад №199") |
| 395 | ТПО 25.170 | г. Оренбург, ул. Брестская, 7/1 (МДОАУ "Детский сад №8") |
| 396 | ТПО 25.171 | г. Оренбург, ул. Просторная, 4 (МОАУ "СОШ №23") |
| 397 | ТПО 25.172 | г. Оренбург, Просторная ул., 14/2 (МОАУ "Гимназия №6") |
| 398 | ТПО 25.173 | г. Оренбург, ул. Поляничко, 3/2 (МДОАУ "Детский сад №17", корпус 2) |
| 399 | ТПО 25.174 | г. Оренбург, ул.Салмышская, 51 (Фермер базар) |
| 400 | ТПО 25.175 | г. Оренбург, ул. Рощина, 5 (МАУ "Спортивная школа №10") |
| 401 | ТПО 25.176 | г. Оренбург, пр. Победы, 176 (ООО "УК "Северо-Восточная" ) |
| 402 | ТПО 25.177 | г. Оренбург, микрорайон 18-й Разъезд, ул. Лесная, 27 (опора) |
| 403 | ТПО 25.178 | г. Оренбург, ул. Салмышская, 39/1 (жилой дом, ООО «УК «СВС») |
| 404 | ТПО 25.179 | г. Оренбург, ул. Волжская, 24 (опора) |
| 405 | ТПО 25.180 | г. Оренбург, ул. Ростошинская, 14А (МДОАУ "Детский сад №67") |
| 406 | ТПО 25.181 | г. Оренбург, 2-й торговый проезд, 8 (опора) |
| 407 | ТПО 25.182 | г. Оренбург, ул. Колодезная, 1 (Учебный пункт 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Оренбургской области) |
| 408 | ТПО 25.183 | г. Оренбург, ул. Станционная, 2а (МОАУ "ООШ №58") |
| 409 | ТПО 25.01 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, 1 (ГБПОУ "Педагогический колледж") |
| 410 | ТПО 25.34 | г. Оренбург, ш. Нежинское, 2А (ТЦ "Армада 2") |
| 411 | ТПО 25.115 | с. Городище, ул. Октябрьская, 2а (пожарная часть МБУ АСС) |
| 412 | ТПО 25.116 | с. Городище, ул. Восточная, 42 (опора) |
| 413 | ТПО 25.117 | с. Городище, ул. Сибирская, 41 (опора) |
| 414 | ТПО 25.118 | с. Городище, ул. Октябрьская, 68 (опора) |
| 415 | ТПО 25.119 | п. Каргала, ул. Советская, 12 (филиал поликлинники ГБУЗ «ГКБ №5») |
| 416 | ТПО 25.120 | с. Пруды, ул. Школьная, 7а (МОАУ «СОШ № 80») |
| 417 | ТПО 25.147 | п. Бердянка, ул. Школьная, 14 (Администрация) |
| 418 | ТПО 25.148(1) | п. Нижнесакмарский, ул. Молодежная, 9 (администрация) |
| 419 | ТПО 25.148(2) | п. Нижнесакмарский, ул. Полевая, 38 (опора) |
| 420 | ТПО 25.187 | с. Краснохолм, пр-д Карагачевый, 2 (пожарная часть) |
| 421 | ТПО 25.149 | с. Краснохолм, пл. Ленина, 1 (Администрация) |
| 422 | ТПО 25.150 | с. Краснохолм, ул. Краснофлотская, 41 (опора) |
| 423 | ТПО 25.151 | с. Краснохолм, ул. России, 82 (МОАУ ООШ с. Краснохолма г. Оренбурга) |
| 424 | ТПО 25.152 | с. Краснохолм, ул. Кирова, 44 (опора) |
| 425 | ТПО 25.188 | п. Красный Партизан, Центральная, 21А (ФАП) ГАУЗ ГКБ № 1 установка на существующей опоре УЦН РТ |
| 426 | ТПО 25.189 | установка на существующей опоре УЦН РТ |
| 427 | ТПО 25.153 | п. Холодные Ключи, ул. Колхозная, 39 (опора) |
| 428 | ТПО 25.154 | с. Самородово, ул. Школьная, 34 (СОШ № 70) |
| 429 | ТПО 26.32 | с. Архангеловка, ул. Центральная, д. 81 (библиотека/ФАП) |
| 430 | ТПО 26.01 | с. Воскресенка,ул.Смоленовская, 44 (опора) |
| 431 | ТПО 26.34 | с. Бродецкое, пер. Школьный, 3 (школа) |
| 432 | ТПО 26.41 | п. Весенний, ул. Центральная, 1 (ФАП) |
| 433 | ТПО 26.43 | п. Весенний, ул. Славянская, 2 (опора) |
| 434 | ТПО 26.02 | п. Горный, ул. Центральная, 6А (администрация) |
| 435 | ТПО 26.06 | п. Юный, ул. Мира, 2 (детский сад) |
| 436 | ТПО 26.45 | п. Зауральный, ул. Набережная, 4 (администрация) |
| 437 | ТПО 26.46 | п. Зауральный, ул. Школьная, 13 (школа) |
| 438 | ТПО 26.118 | с. Подгородняя Покровка, ул. Самарская, 21 (Опора) |
| 439 | ТПО 26.120 | с. Подгородняя Покровка, ул. Елшанская, 36 (Опора) |
| 440 | ТПО 26.122 | п. Подгородняя покровка пер. Учебный 10 |
| 441 | ТПО 26.124 | с. Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44 (администрация) |
| 442 | ТПО 26.127 | с. Подгородняя Покровка, ул. Самарская, 125 (Опора) |
| 443 | ТПО 26.128 | с. Павловка, ул. Центральная, 58 |
| 444 | ТПО 26.130 | с. Павловка, ул. Молодежный бул., 3 (Лицей) |
| 445 | ТПО 26.156 | п. Соловьевка, ул. Дачная, 5 |
| 446 | ТПО 26.185 | с. Черноречье, ул. Степная, 32 (администрация) |
| 447 | ТПО 26.188 | с. Черноречье, ул. Молодежная, 11, (опора) |
| 448 | ТПО 26.189 | с. Черноречье, ул. Лесная, 6, (опора) |
| 449 | ТПО 27.01 | г. Орск, ул. Пацаева 17 (17А) (жилой дом) |
| 450 | ТПО 27.02 | г. Орск, ул. Волкова, 3 (жилой дом) |
| 451 | ТПО 27.03 | г. Орск, ул. Ялтинская, 76 (жилой дом) |
| 452 | ТПО 27.04 | г. Орск, ул. Горького, 153 (жилой дом) |
| 453 | ТПО 27.05 | г. Орск, ул. Ужгородская, 92 (жилой дом) |
| 454 | ТПО 27.06 | г. Орск, ул. Тагильская, 44 (ГАПОУ «Орский технический техникум им. Стеценко») |
| 455 | ТПО 27.07 | г. Орск, пр. Ленина, 78а (жилой дом) |
| 456 | ТПО 27.08 | г. Орск, Пр. Ленина, 51 (МАОУ«СОШ № 2 им. Карнасевича С.С. г. Орска») |
| 457 | ТПО 27.09 | г. Орск, пр. Ленина, 29 (администрация) |
| 458 | ТПО 27.10 | г. Орск, Пр. Ленина, 1 (жилой дом) |
| 459 | ТПО 27.11 | г. Орск,ул. Новосибирская, д. 33 (жилой дом) |
| 460 | ТПО 27.12 | г. Орск, Ул. Кандагачская, 29 («Строительная Компания «Красивые дома»; опора) |
| 461 | ТПО 27.13 | г. Орск, ул. Васнецова, 16а (жилой дом) |
| 462 | ТПО 27.14 | г. Орск, ул. Краматорская, 4а (жилой дом) |
| 463 | ТПО 27.15 | г. Орск, ул. Станиславского, 52 (здание, Восточное ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго») |
| 464 | ТПО 27.16 | г. Орск,пер.Синчука, 13 (МОАУ «СОШ № 31 г. Орска») |
| 465 | ТПО 27.17 | г. Орск, ул. Щаденко, 2 (Хоздвор МУЭС, «Ростелеком») |
| 466 | ТПО 27.18 | г. Орск, пер.Клубный, 7А (МФЦ) |
| 467 | ТПО 27.19 | г. Орск ул. Никельщиков67 (МБУ "Центр гражданской защиты" г. Орска) |
| 468 | ТПО 27.20 | г. Орск, ул. Ферганская, 6 (жилой дом) |
| 469 | ТПО 27.21 | г. Орск, Ул. Достоевского, 40а (магазин "Победа", ООО «ТП Победа») |
| 470 | ТПО 27.22 | г. Орск, ул. Можайская, 5 (жилой дом) |
| 471 | ТПО 27.23 | г. Орск, Ул. Кубанская, 1а (жилой дом) |
| 472 | ТПО 27.24 | г. Орск, Ул. Пионерская,8а (ГАПОУ«Орскийиндустроиальный колледж» (здание Общежития)) |
| 473 | ТПО 27.25 | г. Орск, Ул. 9-января, 24 (Здание ГБУЗ «Орский тубдиспансер») |
| 474 | ТПО 27.26 | г. Орск, Ул. Подзорова, 79 (МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» |
| 475 | ТПО 27.27 | г. Орск, ул. Станционная, 19 (жилой дом) |
| 476 | ТПО 27.28 | г. Орск, ул. Попова, 5А (жилой дом) |
| 477 | ТПО 27.29 | г. Орск, ул. Перегонная, 20А (жилой дом) |
| 478 | ТПО 27.30 | г. Орск ул. Севастопольская 40А (МОАУ "СОШ № 88 г. Орска" ) |
| 479 | ТПО 27.31 | г. Орск, Ул. Ул. Центральная, 35 (МОАУ «СОШ № 63 г. Орска») |
| 480 | ТПО 27.32 | г. Орск, ул. Братская, 38 (жилой дом) |
| 481 | ТПО 27.33 | г. Орск пр. Орский 35 (жилой дом) |
| 482 | ТПО 27.34 | г. Орск, ул. Юлина, 16А (жилой дом) |
| 483 | ТПО 27.35 | с. Тукай, ул. Центральная, 21 (Администрация) |
| 484 | ТПО 27.37 | п. Джанаталап ул. Строителей 6А (почта) |
| 485 | ТПО 27.38 | п. Крыловка, ул. Центральная, 1 (МОАУ «СОШ № 39 г. Орска») |
| 486 | ТПО 27.39 | п. Мирный,ул. Центральная, 12 (сельский клуб) |
| 487 | ТПО 27.40 | п. Новоказачий, ул. Дубинина, 1 (школа № 54 филиал) |
| 488 | ТПО 27.41 | п. Ора, ул. Центральная, 1А (дом культуры) |
| 489 | ТПО 27.42 | п. Ударник, ул. Советская, 4 (Администрация) |
| 490 | ТПО 28.01 | п. Первомайский ул. Советская, 22А (Дом детского творчества) |
| 491 | ТПО 28.02 | п. Первомайский, ул. Школьная. 5 (училище) |
| 492 | ТПО 28.03 | п. Первомайский, ул. Ветеринарная, 3 (управление ветеринарии) |
| 493 | ТПО 28.04 | п. Первомайский ул. Мирная 48 (МУП ПАПП) |
| 494 | ТПО 28.05 | п. Первомайский, ул. Базовая, 8 (Госпожнадзор) |
| 495 | ТПО 28.06 | п. Первомайский, ул. Нефтяников, 5 (школа) |
| 496 | ТПО 29.01 | п. Переволоцкий, ул. Советская, 55 (опора) |
| 497 | ТПО 29.02 | п. Переволоцкий, ул. Ленинская, 118 (РЦ КиД "Геолог") |
| 498 | ТПО 29.03 | п. Переволоцкий, ул. Ленинская, 80 А, ФОК «Переволоцкий»; |
| 499 | ТПО 29.04 | п. Переволоцкий, ул. Ленинская, 63 (больница) |
| 500 | ТПО 29.05 | п. Переволоцкий, ул. Молодежная, 8 (МБОУ "СОШ № 3 п. Переволоцкий") |
| 501 | ТПО 29.06 | п. Переволоцкий, ул. Космическая, 16 (МБОУ "СОШ № 4 п. Переволоцкий") |
| 502 | ТПО 29.07 | п. Переволоцкий, трасса "Оренбург-Самара" 72 км (АГЗС «Колорит») опора |
| 503 | ТПО 29.08 | п. Переволоцкий, ул. Железнодорожная, 30 (магазин «Домовой») опора |
| 504 | ТПО 29.09 | п. Переволоцкий, ул. Энергетиков, 1 (опора) |
| 505 | ТПО 29.10 | п. Переволоцкий, ул. Восточная, 20 (детский сад №6) |
| 506 | ТПО 29.11 | п. Переволоцкий, ул. Тракторная, 9 (отделение почты) |
| 507 | ТПО 29.12 | п. Переволоцкий, ул. Ленинская, 153 (АЗС «Башнефть») (опора) |
| 508 | ТПО 30.43 | с. Пономаревка, ул. Советская, 14 (ЦРБ) |
| 509 | ТПО 30.01 | с. Пономаревка, ул. Советская, 95 ( ДДТ) |
| 510 | ТПО 30.02 | с. Наурузово, ул. Советская, 99А (Администрация) |
| 511 | ТПО 30.03 | с. Пономаревка, пер. Колхозный, 2 (ДОУ «Сказка») |
| 512 | ТПО 30.04 | с. Пономаревка, Терешковой, 40 (Опора) |
| 513 | ТПО 30.42 | с. Пономаревка, ул. Октябрьская, 26 (Опора) |
| 514 | ТПО 31.01 | с. Сакмара, ул. Советская, 25 (Администрация муниципального образования Сакмарский район) |
| 515 | ТПО 31.02 | с. Сакмара ул. Советская 3 (ГБУСО "КЦСОН по Сакмарскому району") |
| 516 | ТПО 31.03 | с. Сакмара ул. Советская 63 (ДЮСШ) |
| 517 | ТПО 31.04 | с. Сакмара ул. Кооперативная 20 (АТС ПСЭ-2 с. Сакмара) |
| 518 | ТПО 32.01 | п. Саракташ, ул. Первомайская, 97 (МОБУ «Саракташская СОШ №2) |
| 519 | ТПО 32.02 | п. Саракташ, ул. Красноармейская, 96 (Нефтегазоразведочный техникум) |
| 520 | ТПО 32.05 | п. Саракташ, ул. Победы, 99 (ООО «Водоканал) |
| 521 | ТПО 32.06 | п. Саракташ, ул. Ленина/Молодежная, 133/24 (Водонасосная станция центральный водозабор ООО «Водоканал) |
| 522 | ТПО 32.07 | п. Саракташ, пер. Заводской, 4 (Районный центр досуга) |
| 523 | ТПО 32.08 | п. Саракташ, ул. Южная, 6 (опора) |
| 524 | ТПО 32.09 | п. Саракташ, ул. Депутатская, 35 (МАУ ФОК «Надежда») |
| 525 | ТПО 32.10 | п. Саракташ, пер. Железнодорожный, 30 (МДОБУ «Саракташский детский сад № 2») |
| 526 | ТПО 32.11 | п. Саракташ, ул. Луговая, 108А (Саракташское лесничество) |
| 527 | ТПО 32.12 | п. Саракташ, ул. Геологов, 14А (МОБУ «Саракташская СОШ №3») |
| 528 | ТПО 32.13 | п. Саракташ, ул. Суворова, 33 (котельная) |
| 529 | ТПО 32.15 | п. Саракташ, ул. Мира, 208А (Ветеринарная лечебница) |
| 530 | ТПО 32.17 | п. Саракташ, ул. Западная, 36 (детский сад «Радуга») |
| 531 | ТПО 32.19 | п. Саракташ, ул. Заводская, 71Б (МДОБУ «Саракташский детский сад № 8») |
| 532 | ТПО 32.21 | п. Саракташ, ул. Комсомольская, 13 (МОБУ «Саракташская СОШ №1») |
| 533 | ТПО 32.24 | п. Саракташ, ул. 8 марта, 1/ул. Дружбы, 40 (опора) |
| 534 | ТПО 32.27 | п. Саракташ, ул. Пирогова, 12 (опора) |
| 535 | ТПО 33.02 | п. Светлый ул. Советская, 22 (Администрация) |
| 536 | ТПО 33.07 | п. Светлый ул. Мира, 11 (ФОК "СТАРТ") |
| 537 | ТПО 33.08 | п. Светлый ул. Овечкина, 16 (поссовет) |
| 538 | ТПО 33.09 | п. Светлый ул. Промышленная, 9 (Зданиие ДЮСШ) |
| 539 | ТПО 33.10 | п. Светлый площадь Строителей, 1 (Кинотеатр "ВОСТОК") |
| 540 | ТПО 34.01 | с. Северное, ул. Советская, 24 (Администрация) |
| 541 | ТПО 34.03 | с. Северное, ул. Ленина, 1е (детский сад «Василек») |
| 542 | ТПО 34.04 | с. Северное, ул. Колхозная, 2а (детский сад «Сказочная поляна») |
| 543 | ТПО 34.05 | с. Северное, Первомайская, 12А (Пожарно-спасательная часть № 21) |
| 544 | ТПО 34.06 | с. Северное, ул. Чапаева, 118 (автостанция «Северное») |
| 545 | ТПО 34.07 | с. Северное, ул. Энтузиастов, Земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала 56:28:1304027 опора |
| 546 | ТПО 35.02 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, 79 (СОШ № 7) |
| 547 | ТПО 35.09 | г. Соль-Илецк, ул. Гонтаренко, 1А МБУДО «Центр творческого развития» |
| 548 | ТПО 35.14 | г. Соль-Илецк, ул. Просторная, 2 опора (51° 10'35.38"С 54° 59'29.24"В) |
| 549 | ТПО 35.26 | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, 43 (Управление образования администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области) |
| 550 | ТПО 35.01 | г. Соль-Илецк, ул. Челкарская, 90 (СОШ №5) |
| 551 | ТПО 35.03 | г. Соль-Илецк, ул. Победы, 1 (Детский сад №2 «Тополёк») |
| 552 | ТПО 35.04 | г. Соль-Илецк, ул. Сосновая, 22 (опора) (51° 9'45.36"С 55° 1'30.90"В) |
| 553 | ТПО 35.05 | г. Соль-Илецк, ул. Куйбышева, 25 (опора) (51.163340 55.025964) |
| 554 | ТПО 35.06 | г. Соль-Илецк, ул. Разина, 2А опора (51.152876° 55.011477°) |
| 555 | ТПО 35.07 | г. Соль-Илецк, ул. Ленинградская, 1 (Соль-Илецкая ЦРБ) |
| 556 | ТПО 35.08 | г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, 40/1 (Центр культурного развития) |
| 557 | ТПО 35.10 | г. Соль-Илецк, ул. К. Маркса, 6 (Администрация Соль-Илецкого района) |
| 558 | ТПО 35.11 | г. Соль-Илецк, ул. Орджоникидзе, 7 (МОАУ «СОШ №1») |
| 559 | ТПО 35.12 | г. Соль-Илецк, ул. Володарского, 111 (МОАУ «СОШ №4») |
| 560 | ТПО 35.13 | г. Соль-Илецк, Вокзальная, 88 (МБУК «Клуб досуга и творчества» клуб им. Ленина) |
| 561 | ТПО 35.15 | г. Соль-Илецк, ул. Мукашева, 28 (опора) (51° 9'21.83"С 54° 57'58.56"В) |
| 562 | ТПО 35.16 | г. Соль-Илецк, ул. Пригородная, 50 (опора) (51° 9'5.40"С 54° 58'35.72"В) |
| 563 | ТПО 35.17 | г. Соль-Илецк, ул. Пчельник, 93 (опора) (51° 8'54.97"С 54° 59'16.16"В) |
| 564 | ТПО 35.18 | г. Соль-Илецк ул. Сорокинская, 68 опора (51° 9'44.68"С 54°59'11.26"В) |
| 565 | ТПО 35.19 | г. Соль-Илецк, ул. Заводская, 1 (Межрайонная ИФНС России №5 по Оренбургской области) |
| 566 | ТПО 35.20 | г. Соль-Илецк, ул. Первомайская, 79 (опора) (51° 10'17.51"С 54° 56'59.43"В) |
| 567 | ТПО 35.21 | г. Соль-Илецк, ул. Юбилейная, 17 (Детский сад №13 «Арбузенок») |
| 568 | ТПО 35.22 | г. Соль-Илецк, ул. Рычковская, 75 (опора)(51° 10'55.14"С 54° 59'13.09"В) |
| 569 | ТПО 35.23 | г. Соль-Илецк, ул. Солнечная, 3 (опора)(51.174777 54.998358) |
| 570 | ТПО 35.24 | г. Соль-Илецк, ул. Менделеева, 55/1 (жилй дом) |
| 571 | ТПО 35.25 | г. Соль-Илецк, ул. Цветочная, 58 (опора)(51° 9'54.98"С 54° 55'9.36"В) |
| 572 | ТПО 35.27 | г. Соль-Илецк, ул. Энергетиков, 40 опора (51° 9'53.42"С 54° 55'59.12"В) |
| 573 | ТПО 36.01 | г. Сорочинск, ул. К. Маркса, 21 (Ростелеком) |
| 574 | ТПО 36.04 | г. Сорочинск, Зеленая, 25а (Оренбургнефть) (мачта) |
| 575 | ТПО 36.07 | г. Сорочинск, Геологов, 7 (производственная база) (мачта) |
| 576 | ТПО 36.11 | г. Сорочинск, ул. Чернышевского, 147 (опора) |
| 577 | ТПО 36.20 | г. Сорочинск, ул. Пионерская, 1 (СОШ №1) |
| 578 | ТПО 36.02 | г. Сорочинск, Зеленая, 5 (хозяйственный корпус) |
| 579 | ТПО 36.03 | г. Сорочинск, Саратовская, 1 (Центр социальной поддержки населения) |
| 580 | ТПО 36.05 | г. Сорочинск, Мира, 1 (больница) |
| 581 | ТПО 36.06 | г. Сорочинск, Заозерная, 5а (опора) |
| 582 | ТПО 36.08 | г. Сорочинск, Железнодорожная, 6 (СОШ №117) |
| 583 | ТПО 36.09 | г. Сорочинск, ул. К. Маркса, 235 На матче ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Оренбургэнерго» |
| 584 | ТПО 36.10 | г. Сорочинск, ул. Неглинная, 49 (опора) |
| 585 | ТПО 36.12 | г. Сорочинск, ул. Гранатовая. 27 (опора) |
| 586 | ТПО 36.13 | г. Сорочинск, ул. К. Маркса, 185А (СОШ №3) |
| 587 | ТПО 36.14 | г. Сорочинск, ул. Заводская, 162 (опора) |
| 588 | ТПО 36.15 | г. Сорочинск, ул. Красногвардейская, 76 (опора) |
| 589 | ТПО 36.16 | г. Сорочинск, ул. К. Маркса, 158 (Наркологический диспансер) опора |
| 590 | ТПО 36.17 | г. Сорочинск, ул. Куйбышева, 2 (опора) |
| 591 | ТПО 36.18 | г. Сорочинск, ул.Зеленая, 47 (опора) |
| 592 | ТПО 36.19 | г. Сорочинск, ул. Промышленная, 27 (опора) |
| 593 | ТПО 36.21 | г. Сорочинск, мкр. Геолог, ул. Кленовая, 40 (опора) |
| 594 | ТПО 36.22 | г. Сорочинск, ул. Зуйкова 53, (опора) |
| 595 | ТПО 36.24 | г. Сорочинск, ул. Ворошилова, 22 на прожекторной матче (высота 20 м) стадиона «Дружба» |
| 596 | ТПО 36.25 | г. Сорочинск, бульвар Нефтяников, 15 (СОШ №5) |
| 597 | ТПО 36.26 | г. Сорочинск, ул. Есенина, 29А (опора) |
| 598 | ТПО 36.29 | г. Сорочинск, ул. Вознесенского, 63 (опора) |
| 599 | ТПО 36.31 | г. Сорочинск, ул. Луговая, 10 (опора) |
| 600 | ТПО 37.02 | с. Ташла, ул. Рабочая, 2 (Политехнический техникум) |
| 601 | ТПО 37.03 | с. Ташла, ул. Советская, 113А (районный ДК) |
| 602 | ТПО 37.04 | с. Ташла, ул. Энергетиков, 20 (Ташлинский РЭС) |
| 603 | ТПО 37.05 | с. Ташла, ул. Советская, 33а (опора) |
| 604 | ТПО 37.06 | с. Ташла, ул. Молодежная, 75 (опора) |
| 605 | ТПО 37.07 | с. Ташла ул. Пограничная 6 (опора) |
| 606 | ТПО 38.01 | с. Тоцкое, ул. Стерелюхина, 1 (Отделение почтовой связи) |
| 607 | ТПО 38.02 | с. Тоцкое, ул. Мельничная, 69 (опора) |
| 608 | ТПО 38.03 | с. Тоцкое, ул. Набережная, 10 (опора) |
| 609 | ТПО 38.06 | с. Тоцкое, ул. Юбилейная, 7 (опора) |
| 610 | ТПО 38.07 | с. Тоцкое, ул. Автомобилистов, 14А (строительный магазин «Доминик») |
| 611 | ТПО 38.09 | с. Тоцкое, ул. Колхозная, 13А (вышка) |
| 612 | ТПО 38.10 | с. Тоцкое ул. Карла Маркса д. 66 |
| 613 | ТПО 38.11 | с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, 190Б (детский сад «Улыбка») |
| 614 | ТПО 38.12 | с. Тоцкое, ул. Зеленая 4а/1 опора |
| 615 | ТПО 39.01 | п. Тюльган, ул. Горького, 9 (Дом культуры) |
| 616 | ТПО 39.02 | п. Ленина 41 ул. Ленина, 41 (Административное здание) |
| 617 | ТПО 39.03 | п. Тюльган, ул. Октябрьская, 10 (МАДОУ детский сад «Родничок») |
| 618 | ТПО 40.05 | с. Шарлык, ул. Советская, 40 (Администрация) |
| 619 | ТПО 40.01 | с. Шарлык, ул. Просторная, 63 (опора) |
| 620 | ТПО 40.02 | с. Шарлык, ул. Салмышская, 31 (опора) |
| 621 | ТПО 40.03 | с. Шарлык, ул. Курочкина, 37 (опора) |
| 622 | ТПО 40.04 | с. Шарлык, ул. Ленинская, 104 (опора) |
| 623 | ТПО 40.06 | с. Шарлык, ул. Пролетарская, 89 (опора) |
| 624 | ТПО 40.08 | с. Шарлык, ул. Мусы Джалиля, 85 (Инфекционное отделение районной больницы) |
| 625 | ТПО 41.01 | г. Ясный, ул. Парковая, 21 (поликлиника) |
| 626 | ТПО 41.05 | г. Ясный, ул. Ленина, 17 (администрация) |
| 627 | ТПО 41.07 | г. Ясный, ул. Свердлова, 10 (школа) |
| 628 | ТПО 41.08 | г. Ясный, Фабричное шоссе, 5 (пожарная часть № 22) |
| 629 | ТПО 41.09 | г. Ясный, ул. Октябрьская, 8 (Дом Культуры «Горняк») |
| 630 | ТПО 41.10 | г. Ясный, ул. Ленина, 5 (кинотеатр Заря) |
| 631 | ТПО 41.11 | г. Ясный, ул. Западная, 13 (ЕДДС) |
| 632 | ТПО 41.02 | п. Комаровский, ул. Южная, 29а (МВД) |