Техническое задание

на оказание услуг по сервисному обслуживанию муниципальной системы оповещения населения муниципального образования «Город Томск»

- Общие сведения

Место оказания услуг: Томская область, город Томск, пер. Сакко, дом 2, перечень мест размещения объектов указаны в Приложении №1 к Техническому заданию

Оказание услуг осуществляется Исполнителем с 01 апреля 2026 до 30 ноября 2026 года.

Услуга по сервисному обслуживанию МСОН включает в себя комплекс взаимозависимых работ по обеспечению сетевой связанности и сопряженности объектов, в том числе настройке оборудования связи, поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности технических комплексов оповещения.

МСОН включает в себя автоматизированное рабочее место (пункт управления) и 104 комплекса технических средств оповещения с установленным специальным программным обеспечением П-166 ИТК ОС. Перечень мест расположения, описание состава оборудования приведены в Приложении №1 Техническому заданию.

Проектная документация размещена по следующей ссылке:

https://drive.rt.ru/pbl/801cd50f-2829-11f1-b11a-b026285a8d4e

Услуга по сервисному обслуживанию МСОН включает в себя:

- программное сопровождение технических комплексов оповещения;

- Требования, предъявляемые Заказчиком к оказываемым услугам.

  - Исполнитель обязуется оказывать услугу по сервисному обслуживанию технических комплексов оповещения МСОН, находящихся в ведении Государственного Заказчика. Перечень и места установки программно-технических комплексов оповещения приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию.

  - Перед началом работ, в случае необходимости, Исполнитель должен самостоятельно получить всю необходимую документацию и согласование на проведение работ, в том числе самостоятельно получить техническую документацию, находящуюся в распоряжении Государственного Заказчика (руководства по эксплуатации, паспорта ТСО и др.).

  - Обслуживающий персонал Исполнителя должен быть обучен и допущен к выполнению сервисного обслуживания МСОН изготовителем оборудования системы оповещения и иметь соответствующие подтверждающие документы (сертификат, официальное письмо и т.п.).

  - Исполнитель принимает на себя выполнение следующих обязательств:

- обеспечить сетевую сопряженность и связанность объектов МСОН, включая настройку сетевого оборудования всех комплексов оповещения и пункта управления в течении 10 календарных дней с даты заключения договора.

- обеспечивать постоянную техническую готовность и работоспособность технических средств оповещения, принятых на обслуживание;

- проводить сервисное обслуживание в отношении указанных в Приложении № 1 средств оповещения в соответствии с Планом-графиком;

- проводить удаленное сервисное обслуживание, включающее мониторинг состояния оборудования и отработки сигналов оповещения, анализ работоспособности программных и технических средств оповещения;

- принимать участие в технических проверках системы оповещения;

  - Обеспечение готовности включает в себя следующий комплекс мероприятий:

- обеспечить техническую готовность системы оповещения, организовать мониторинг состояния технических средств оповещения;

- еженедельный запрос и анализ технического состояния установленного оборудования (в рабочие дни) с 07:00 до 08:00;

- регистрация и обработка аварийных сообщений от оконечного оборудования, их проверка и информирование Заказчика о неисправностях;

- проверка и, при необходимости, актуализация конфигурационных параметров оборудования;

- контроль целостности каталога сигналов оповещения, предварительно записанных в память оборудования;

- восстановление конфигурации оборудования оповещения, возникшее вследствие ошибок эксплуатирующего персонала;

- участие в технических проверках системы оповещения, анализ работы программных и технических средств оповещения по журналам и результатов фактической отработки по информации дежурно-диспетчерских служб;

- при отказах технических средств обеспечить проведение удаленной диагностики вышедшего из строя оборудования и его восстановление. Результаты проверки технического состояния системы оповещения, изменения режимов работы, отказов технических средств оповещения, каналов связи, принятые меры записываются в технический журнал системы.

  - Сервисное сопровождение технических комплексов оповещения осуществляется специалистами Исполнителя и предусматривает выполнение следующих видов работ:

- сбор статистической информации, ее предварительный анализ, оценку эффективности функционирования, прогнозирование и планирование критичных или аварийных событий, разработка предложений в рамках удалённого технического обслуживания;

- уведомление Заказчика о выпуске модернизированной версии;

- предоставление пакета обновленной эксплуатационной документации в составе модернизированной версии;

- предоставление и установка обновления версии специализированного программного обеспечения (прошивок) аппаратуры П-166 ИТК ОС, оконечного оборудования, сетевого оборудования, конфигурирование параметров операционной системы автоматизированного рабочего места, в срок не позднее одного календарного месяца с даты выпуска;

- установка обновлений текущих версий общесистемного программного обеспечения, установленного у Заказчика;

- проведение удаленной диагностики и восстановления работоспособности программно-технических комплексов оповещения, в случае сбоев оборудования или программного обеспечения;

- проведение резервного копирования баз данных П-166 ИТК ОС (контроль и модификация процедур автоматического копирования баз данных; контроль результатов процедур автоматического копирования баз данных);

- установка и обновление общесистемного и специального программного обеспечения должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области авторских прав.

  - В 10-ти дневный срок с момента заключения договора Исполнитель обязан:

- выяснить состояние оборудования и программного обеспечения комплексов системы оповещения;

- обеспечить сетевую сопряженность и связанность объектов МСОН, произвести настройку сетевого оборудования всех комплексов оборудования и пункта управления.

  - Для оказания услуги у Исполнителя должен быть один из следующих документов:

- письменное подтверждение производителя оборудования полномочий специалиста по выполнению работ по техническому обслуживанию оборудования;

- действующий сертификат о присвоении квалификации «специалист по настройке и техническому сопровождению программного обеспечения и оборудования П-166 ИТК ОС»;

  - Работы по технической поддержке организуются и выполняются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны труда, в соответствии с ГОСТ 15.601-98, ГОСТ 28.001-83, ГОСТ 18322-2016, «Правил устройства электроустановок» ПУЭ, СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16 декабря 2016 г. №955/пр.

  - Для выполнения работ руководители организаций, осуществляющих сервисное обслуживание, назначают специалистов из числа своих сотрудников и допускают к проведению этих работ с учетом наличия у них:

- профильного образования в области информационных и коммуникационных технологий;

  - Специалисты Исполнителя обязаны соблюдать требования внутренних регламентов Заказчика и организаций, на территории которых установлено обслуживаемое оборудование.

- Порядок оказания услуг по сервисному обслуживанию.

  - Обслуживание технических комплексов оповещения проводится удаленно силами Исполнителя.

  - Обслуживание проводится в сроки, указанные в План-графике технического обслуживания средств оповещения.

  - Ремонтно-восстановительные работы выполняются удаленно Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

  - Исполнитель обязан приступить к началу ремонтно-восстановительных работ в течение 1 часа с момента получения согласования от Заказчика.

  - Срок ремонтно-восстановительных работ:

- программные сбои – в течение 1 рабочего дня;

- технические неисправности: – в течение 3-х рабочих дней (при наличии запасного имущества и принадлежностей у Исполнителя) и в течение 20 рабочих дней при заказе необходимых запасных частей и оборудования для полного восстановления работы комплексов за счет сил и средств Исполнителя.

  - Исполнитель обязан проинформировать Заказчика о характере неисправности, принятых мерах и предположительных сроках восстановления работоспособности.

  - При осуществлении замены оборудования МСОН сторонами составляется Акт по форме, указанной в Приложении №3.

  - При передаче оборудования в ремонт (в том числе гарантийный) сторонами составляется Акт по форме, указанной в Приложении №4.

Приложение № 1

к Техническому заданию

| № п/п | Наименование ТСО | Адрес места размещения ТСО | Кол-во (шт.) | Необходимость обеспечения каналов связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки на открытом воздухе) | Михайловская роща, координаты: 56°29'35.7"N 84°58'58.3"E | 1 | Резервный |
| 2 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Ленина, 73 | 1 | Основной и резервный |
| 3 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | с. Тимирязевское, ул. Путевая, 3Д | 1 | Основной и резервный |
| 4 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. К. Маркса, 34 | 1 | Резервный |
| 5 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | Московский тракт, 19/1 | 1 | Резервный |
| 6 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пр. Ленина, 61 | 1 | Резервный |
| 7 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Нахимова, 1 | 1 | Резервный |
| 8 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Залесская, 16 | 1 | Резервный |
| 9 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Сахарова, 46 | 1 | Основной и резервный |
| 10 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. 1ая Заречная, 51 | 1 | Резервный |
| 11 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Высоцкого, 16 | 1 | Основной и резервный |
| 12 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пер. Пионерский, 14А | 1 | Основной и резервный |
| 13 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Лебедева, 135 | 1 | Основной и резервный |
| 14 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пер. Ботанический, 16/6 | 1 | Основной и резервный |
| 15 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | 2ой Басандайский пер., 8 | 1 | Резервный |
| 16 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Щорса, 15/2 | 1 | Основной и резервный |
| 17 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Партизанская, 23/1 | 1 | Основной и резервный |
| 18 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. М. Горького, 55 | 1 | Основной и резервный |
| 19 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Войкова, 64/1 | 1 | Основной и резервный |
| 20 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пер. Сухозерный, 6 | 1 | Основной и резервный |
| 21 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | с. Дзержинское, ул. Фабричная, 11 | 1 | Основной и резервный |
| 22 | Комплекс технических средств электросиренного и речевого оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Береговая, 6 | 1 | Основной и резервный |
| 23 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пр. Кирова, 11А | 1 | Резервный |
| 24 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Енисейская, 33 стр. 4 | 1 | Резервный |
| 25 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Шевченко, 41А | 1 | Резервный |
| 26 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пр. Комсомольский, 66 | 1 | Резервный |
| 27 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Савиных, 3 | 1 | Резервный |
| 28 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пр. Мира, 52 стр.4 | 1 | Резервный |
| 29 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Белозерская, 24 | 1 | Основной и резервный |
| 30 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Плеханова, 4 | 1 | Резервный |
| 31 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Гоголя, 12/1 | 1 | Резервный |
| 32 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Вершинина, 17 | 1 | Резервный |
| 33 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Белозерская, 12/1 | 1 | Резервный |
| 34 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Герцена, 7 | 1 | Основной и резервный |
| 35 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Беринга, 4 | 1 | Основной и резервный |
| 36 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Смирнова, 28 | 1 | Основной и резервный |
| 37 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Ф. Мюнниха, 12/1 | 1 | Основной и резервный |
| 38 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Вавилова, 8 | 1 | Основной и резервный |
| 39 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Дизайнеров, 4 | 1 | Основной и резервный |
| 40 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пр. Кирова, 12 | 1 | Основной и резервный |
| 41 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Усова, 56 | 1 | Основной и резервный |
| 42 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Карташова, 47 | 1 | Основной и резервный |
| 43 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Нахимова, 30 | 1 | Основной и резервный |
| 44 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Интернационалистов, 12 | 1 | Основной и резервный |
| 45 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пр. Ленина, 53 | 1 | Основной и резервный |
| 46 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Никитина, 24 | 1 | Основной и резервный |
| 47 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Водяная, 31/1 | 1 | Резервный |
| 48 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Ивановского, 21 | 1 | Резервный |
| 49 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Л. Шевцовой, 3/1 | 1 | Резервный |
| 50 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Никитина, 62 | 1 | Основной и резервный |
| 51 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | Иркутский тракт, 175/3 | 1 | Основной и резервный |
| 52 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Белинского, 65 | 1 | Основной и резервный |
| 53 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Ф. Лыткина, 24А | 1 | Основной и резервный |
| 54 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | Кольцевой проезд, 39 | 1 | Основной и резервный |
| 55 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. 5ой Армии, 24 | 1 | Основной и резервный |
| 56 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пр. Ленина, 245 | 1 | Основной и резервный |
| 57 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | д. Лоскутово, ул. Ленина, 27А | 1 | Основной и резервный |
| 58 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | Иркутский тракт, 51/3 | 1 | Основной и резервный |
| 59 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Елизаровых, 47 | 1 | Основной и резервный |
| 60 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Пирогова, 2 | 1 | Основной и резервный |
| 61 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Тверская, 74А | 1 | Основной и резервный |
| 62 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Бирюкова, 22 | 1 | Основной и резервный |
| 63 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. С. Лазо, 14/2 | 1 | Основной и резервный |
| 64 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. С. Лазо, 22 | 1 | Основной и резервный |
| 65 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пер. Юрточный, 8 | 1 | Резервный |
| 66 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Ачинская, 22 | 1 | Резервный |
| 67 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Октябрьская, 16 | 1 | Основной и резервный |
| 68 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Лебедева, 6 | 1 | Основной и резервный |
| 69 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пер. Челюскинцев, 20А | 1 | Основной и резервный |
| 70 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Лебедева, 94 | 1 | Основной и резервный |
| 71 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Алтайская, 120/1 | 1 | Основной и резервный |
| 72 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пр. Фрунзе, 135 | 1 | Основной и резервный |
| 73 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Пушкина, 54/1 | 1 | Резервный |
| 74 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. К. Ильмера, 11 | 1 | Основной и резервный |
| 75 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пос. Светлый, 33 | 1 | Основной и резервный |
| 76 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Центральная, 4А | 1 | Основной и резервный |
| 77 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | Иркутский тракт, 140/1 | 1 | Основной и резервный |
| 78 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Б. Куна, 1 | 1 | Резервный |
| 79 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Новосибирская, 38 | 1 | Резервный |
| 80 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Усова, 68 | 1 | Основной и резервный |
| 81 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Б. Хмельницкого, 40 | 1 | Основной и резервный |
| 82 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Мокрушина, 10 | 1 | Основной и резервный |
| 83 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. К. Маркса, 21 | 1 | Основной и резервный |
| 84 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Р. Люксембург, 64 | 1 | Основной и резервный |
| 85 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Басандайская, 11/1 | 1 | Основной и резервный |
| 86 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Д. Бедного, 8 | 1 | Основной и резервный |
| 87 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Никитина, 6 | 1 | Резервный |
| 88 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Смирнова 50 | 1 | Основной и резервный |
| 89 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. П. Федоровского, 4 | 1 | Основной и резервный |
| 90 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пл. Зуева, 1 | 1 | Резервный |
| 91 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Алтайская, 161а | 1 | Резервный |
| 92 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Баумана, 20 | 1 | Резервный |
| 93 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Елизаровых, 59 | 1 | Резервный |
| 94 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Ивановского, 4 | 1 | Резервный |
| 95 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Ивановского, 8 | 1 | Резервный |
| 96 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | пр. Кирова, 70 | 1 | Резервный |
| 97 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Профсоюзная, 1 | 1 | Резервный |
| 98 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Причальная, 6 | 1 | Резервный |
| 99 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Причальная, 11 | 1 | Резервный |
| 100 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | Кузовлевский тракт, 48 (п. Спутник НИИЯФ) | 1 | Резервный |
| 101 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | п. Сосновый бор, ул. Алеутская, 4 | 1 | Резервный |
| 102 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | ул. Ферганская, 25 | 1 | Резервный |
| 103 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | п. Нижний склад, ул. Сплавная, 56 | 1 | Резервный |
| 104 | Комплекс технических средств электросиренного оповещения (исполнение для установки внутри помещений) | п. Эушта, ул. Школьная, 3 | 1 | Резервный |
| 105 | Автоматизированное рабочее место | пер. Сакко, 2 | 1 | Основной и резервный |

Приложение № 3

к Техническому заданию

- АКТ №______

- замены оборудования

- г. ___________________                                                               «___»_____________ 20___ г

Заказчик

Исполнитель

Оборудование:

- Заводской номер блока, подлежащего замене

- Заводской номер установленного блока

Дата монтажа:

Описание неисправности:

Перечень действий, произведенных по выявлению и устранению дефекта

| № п/п | Мероприятие | Результат |
| --- | --- | --- |

Заключение:

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                                                                                      Исполнитель:

__________/__________/                                                            __________/_____________/

(подпись)   (Ф.И.О.)                                                                         (подпись)    (Ф.И.О.)

М.П.                                                                                               М.П.

Приложение № 4

к Техническому заданию

Акт приема-передачи

оборудования в ремонт

- г. ___________________                                                               «___»_____________ 20___ г

Заказчик

Исполнитель

Оборудование:

- Заводской номер передаваемого блока

Оборудование передается в следующем составе (перечне):

;

.

Документация, передаваемая с оборудованием:

;

.

(копии гарантийного талона, накладных, товарных чеков, технические

паспорта, спецификации и иные документы)

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                                                                      Исполнитель:

__________/__________/                                                          ___________/_____________/

(подпись)     (Ф.И.О.)                                                                 (подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.                                                                                                М.П.