Техническое задание

на проведение аудита объектов СВН на соответствие с исполнительной документацией объекта, и работоспособности СВН

1. Наименование и состав услуг

  - Полное наименование: оказание услуг по проведению аудита объектов СВН на соответствие с исполнительной документацией объекта, и работоспособности СВН (далее - Услуги).

  - Краткое наименование: Объекты СВН в соответствии п. 9 Таблица №2 настоящего Технического задания.

  - Состав услуг:

    - Технический Аудит существующей инфраструктуры видеонаблюдения;

    - Согласно Исполнительной документации, предоставленной Заказчиком (далее – ИД), произвести сверку с указанием марок и количеством размещённого оборудования, и протяжённостью длин инженерных коммуникаций на объектах;

    - Проверка подключения к источнику электропитания на объектах СВН с передачей текущих показаний (Квт/час) и указанием номера электрического счетчика.

2. Цель выполнения Технического задания

Выполнение аудита действующих Объектов СВН с целью получения работоспособных объектов видеонаблюдения в собственность Заказчика для последующего обеспечения оказания телекоммуникационных услуг по передаче видеоизображений со средств видеонаблюдения в Центр обработки данных Правительства Тюменской области.

3. Состав услуг по проведению аудита

Исполнитель самостоятельно выполняет услуги аудита системы видеонаблюдения на объектах, определенных Заказчиком и указанных в п. 9 Таблица №2 настоящего Технического задания.

Для выполнения аудита системы видеонаблюдения, использовать предоставленную Заказчиком Исполнительную документацию.

Требование к составу исполнительной документации определены п. 6 настоящего Технического задания.

Места размещения видеокамер определенны в п. 9 Таблица №2 настоящего Технического задания.

Подключение к электропитанию Объектов СВН должно быть от энергоснабжающей организации или письменно согласованно с балансодержателем объектов.

Осуществить проверку, что в качестве оконечных устройств (оборудования) используются IP видеокамеры, которые должны соответствовать требованиям и характеристикам п.7, п.8 настоящего Технического задания.

Оценить остаточный ресурс оборудования, установленного на каждом объекте СВН.

4. Общие требования к оборудованию Объектов СВН

Все оборудование должно быть в работоспособном, исправном, комплектном состоянии.

5. Требования к качеству и безопасности Объектов СВН

Объекты СВН, должны соответствовать требованиям нормативных и руководящих документов в области пожарной безопасности, электробезопасности.

6. Требования к монтажным работам Объектов СВН

6.1. Оборудование СВН должно быть смонтировано в местах, определенных Заказчиком в п. 9 Таблица №2 настоящего Технического задания, в соответствии с предоставленной Заказчиком Исполнительной документацией и спецификацией.

7. Требования к видеокамерам

7.1 Видеокамера должна отвечать следующим техническим требованиям и функциональным характеристикам СВН:

- СВН поддерживают любые из следующих протоколов обмена данными: TCP, IPv4, RTP, RTSP, UDP, HTTP, HTTPS, SNMP, SSH;

- формат кодирования видеоданных Н.264 с профилями: базовый, (Baseline Profile) и Основной профиль (Main Profile) обязательно, расширенный профиль (Extended Profile) доступен опционально;

- видео с разрешением в соответствии с параметрами, указанными в Таблице 1 п. 8 настоящего Технического задания;

- динамический диапазон интенсивности изображения не менее 8 бит;

- одновременная передача не менее 2 видеопотоков;

- частота кадров при максимальном разрешении не менее 25 кадров/сек;

- сконфигурированная полоса видеопотока не менее 2 Мбит/сек;

- регулируемый параметр полосы формируемого видеопотока;

- поддержка режима формирования фиксированного потока данных CBR (constant bit rate) и переменного VBR (variable bit rate);

- поддержка открытых стандартов сетевого видео ONVIF версии не ниже 2.2;

- поддержка синхронизации данных даты/времени регистрации с сигналами точного времени;

- Поддержка функций автоэкспозиции и автоматического управления диафрагмой;

- Наличие ИК-подсветки

- СВН поддерживают удалённое управление направлением и увеличением;

- наличие функций включения обратной засветки (back light), регулировки режимов яркости, цветности, контрастности, режима подавления шумов,

- СВН имеют открытый платформо-независимый API интерфейс управления;

- должна быть проведена настройка конфигурационных параметров СВН для авторизации пользователей только по протоколам SSH и HTTPS;

8. Требования к видеоизображению

8.1. Видеоизображение, на объектах должно иметь вид кодированного видеосигнала со следующими параметрами:

- программное сжатие видеоизображения осуществляется с применением кодека Н.264;

- видеоизображение содержит идентификатор СВН с объекта, адрес места установки СВН, дату и время видеосъемки;

- системное время СВН должно быть синхронизировано с системным временем ЦОД;

- видеоизображение должно соответствовать формату и качеству, указанному в Таблице № 1

Таблица № 1

| Параметр видеоизображения в режиме реального времени | Значение параметра |
| --- | --- |
| Разрешение видеоизображения | 1280 пикселей на 720 пикселей (первое значение - количество пикселей по горизонтали, второе значение - количество пикселей по вертикали) |
| Кадровая частота | 30 кадр/с |
| Формат видео | 720p |
| Цветопередача | Цветной режим видеоизображения с возможностью автоматического переключения на черно-белый режим в условиях недостаточной освещенности |
| Битрейт | Не менее 2 Мбит/сек |
| Постоянство параметров | Параметры изображения не изменяются при изменении степени освещенности сцены обзора |

9. Сведения о местах объектов СВН

Таблица №2

| № п/п | Территория установки СВН | Адрес объекта | Количество камер, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Тюмень | МАОУ СОШ № 48 ул. Т. Чаркова, 85 | 2 |
| 2 | г. Тюмень | МАОУ СОШ №73 “Лира” ул. Таврическая 2/1 | 2 |
| 3 | г. Тюмень | МАОУ СОШ №73 ул. Белинского 18/1 | 2 |
| 4 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 3 ул. Монтажников, 11, к.2 | 3 |
| 5 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 12 ул. Воровского, 17 | 3 |
| 6 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 12 мкр. Лесной, 12, к. 2 | 2 |
| 7 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 36 ул. Мебельщиков, 8 | 3 |
| 8 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 42 ул. Бархарева, 5 | 2 |
| 9 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 50 ул. Парковая, 2б | 3 |
| 10 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 50 ул. Федерации, 2а | 2 |
| 11 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 50 ул. Декабристов, 152а | 2 |
| 12 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 51 ул. Холодильная, 63 | 2 |
| 13 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 58 ул. Рижская, 57 | 2 |
| 14 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 58 ул. Пржевальского, 52 | 2 |
| 15 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 58 ул. Пржевальского, 50 стр.1 | 1 |
| 16 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 60 ул. Санаторная, 5 | 3 |
| 17 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 61 ул. Мало-Загородная, 6а | 2 |
| 18 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 61 ул. Загородная, 9 | 2 |
| 19 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 65 ул. Т.Чаркова, 79,к.3 | 2 |
| 20 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 78 ул. Самарцева, 38 | 2 |
| 21 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 79 ул. Республики, 155, к. 1 | 2 |
| 22 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 85 пр. Геологоразведчиков, 28 | 2 |
| 23 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 85 ул. 50 лет ВЛКСМ, 103 | 2 |
| 24 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 87 ул. Парфенова, 26а | 2 |
| 25 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 90 ул. Севастопольская, 8а | 4 |
| 26 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 92 ул. Игримская, 22а | 3 |
| 27 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 95 ул. Гастелло, 75 | 3 |
| 28 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 100 ул. Харьковская, 69б | 2 |
| 29 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 100 ул. Жигулевская, 10 | 2 |
| 30 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 100 проезд Борцов Октября, 13 | 2 |
| 31 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 106 пр. Геологоразведчиков, 12 | 2 |
| 32 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 106 пр. Геологоразведчиков, 6б | 3 |
| 33 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 106 ул. Республики, 146 А | 2 |
| 34 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 110 ул. Садовая, 123а | 3 |
| 35 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 110 ул. Белинского, 5 | 3 |
| 36 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 110 ул. Белинского, 26 | 3 |
| 37 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 133 ул. Спорта, 2 в | 2 |
| 38 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 111 ул. Олимпийская, 36, к.1 | 3 |
| 39 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 111 ул. Олимпийская, 36а | 3 |
| 40 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 112 ул. Волгоградская, 14 | 2 |
| 41 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 112 ул. Волгоградская, 5 | 2 |
| 42 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 118 ул. Пермякова, 51, к. 1 | 3 |
| 43 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 118 ул. Пермякова, 29 | 3 |
| 44 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 121 ул. Шишкова, 82 | 3 |
| 45 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 121 ул. 70 лет Октября, 10 | 2 |
| 46 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 125 ул. Широтная, 103а | 3 |
| 47 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 125 ул. Широтная, 114, к.1 | 3 |
| 48 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 127 ул. Избышева, 4. | 3 |
| 49 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 132 ул. 30 лет Победы, 114 | 3 |
| 50 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 132 ул. 30 лет Победы, 120 | 3 |
| 51 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 134 ул. Газовиков, 6-а | 2 |
| 52 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 134 Заречный, 39, к. 1/1 | 2 |
| 53 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 135 ул. Володарского, 59, | 3 |
| 54 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 135 ул. Профсоюзная, 30а, | 3 |
| 55 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 135 ул. Немцова, 26 | 2 |
| 56 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 141 ул. Широтная, 117 | 2 |
| 57 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 146 ул. Моторостроителей, 3 | 2 |
| 58 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 146 проезд Стахановцев, 4 | 2 |
| 59 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 149 ул. Пражская, 42 | 2 |
| 60 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 151 ул. Троицкая, 2, к. 1 | 2 |
| 61 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 151 ул. Барнаульская, 38а | 2 |
| 62 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 153 ул. Широтная, 91а | 2 |
| 63 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 158 ул. Н.Семенова, 21, к.2 | 2 |
| 64 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 160 ул. Муравленко, 19, к. 1 | 2 |
| 65 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 160 ул. Эрвье, 12/5 | 3 |
| 66 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 160 Европейский проезд, 2 | 3 |
| 67 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 164 ул. Пермякова, 54б | 3 |
| 68 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 166 ул. Новосибирская, 119а | 3 |
| 69 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 166 ул. 9-е января, 124, к.1 | 3 |
| 70 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 166 ул. Московский тракт, 106, к. 1 | 2 |
| 71 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 167 ул. Газовиков, 21 | 2 |
| 72 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 172 пр. Шаимский, 18а | 3 |
| 73 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 172 ул. Дружбы, 161 | 3 |
| 74 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 183 ул. Мурманская, 19 | 3 |
| 75 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 185 ул. Широтная, 215 к. 1 | 2 |
| 76 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 185 ул. Энергостроителей, 6, к.3 | 2 |
| 77 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 186 ул. Н. Зелинского, 21, к. 1 | 2 |
| 78 | г. Тюмень | МАДОУ д/с № 186 ул. Н. Семенова, 33,к. 2 | 3 |
|  |  | ИТОГО: | 189 |

# Приложение № 2

# к техническому заданию

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Проект: | Городское видеонаблюдение Тюменская область |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование обследуемого объекта: |  |  |
| Собственник объекта |  |  |

Присутствовали (должность, полностью: Фамилия, Имя, Отчество, подпись):

| От проектной организации: |  |
| --- | --- |

| От объекта: |  |
| --- | --- |

1. Характеристика объекта размещения:

| Состояние объекта СВН | камеры в наличии (да/нет) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Внешнее состояние камер (соответствует/ не соответствует, приложение фото при наличии) |  |
|  | Характеристики камер по Техническому заданию в контракте (соответствует/, не соответствует) |  |
|  | Ресурс износа (более или менее 50 % |  |
|  | Состояние кабельных трасс и гофры до камер, проходимость, целостность, их герметизация, (соответствует/ не соответствует) |  |
|  | Состояние крепежа камер на объекте (соответствует/ не соответствует) |  |
|  | Состояние шкафа, внешний вид, уплотнительные резинки, замки, кабельные вводы маркировка бирками витой пары к какой камере относится (соответствует/ не соответствует) |  |
|  | Состояние опоры, коррозия, выгоревшая краска, загрязнение (соответствует/ не соответствует) |  |
|  | Письменное согласование собственника на текущее размещение оборудования СВН (да/нет) |  |

2. Проверка электропитания:

| Электропитание СВН осуществлено от |  |  | Ориентировочное расстояние от точки подключения до шкафа СВН[м] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель эл.питания оборудования СВН, согласование, договор на подключение, общее состояние (да/нет) |  |  |  |  |  |  |
| Требуются дополнительные строительные работы (указать какие) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проверка доступности камер СВН (успешно/не сработала) |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: _______________________/ __________________ / | Исполнитель: ___________________/ _______________ / |
| --- | --- |