Приложение № 1

к Договору № _

от «__» _____ 202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ и оказание услуг по модернизации Объектов уличного (наружного) освещения, в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов

1. Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг по модернизации ООбъектов уличного (наружного) освещения, в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

2. Место оказания услуг: объекты освещения на территории Губахинского муниципального округа Пермского края в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

3. Срок оказания услуг:

- Выполнение работ по модернизации Объектов уличного (наружного) освещения в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

- Оказание услуг по техническому сопровождению в целях достижения экономии электрической энергии и повышения эффективности использования энергетических ресурсов осуществляется в течение 84 (Восьмидесяти четырех) отчетных периодов, следующих за месяцем выполнения Работ, но не более 2 705 (Двух тысяч семисот пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

4. Условия и общие требования к оказанию услуг:

4.1. Технические требования:

Целью при выполнении Работ/оказании Услуг по модернизации Объектов уличного (наружного) освещения, являются:

- обеспечить выполнение требования СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» в рамках технических требований, предъявляемым к светильникам в Приложении № 2 к Техническому заданию, при условии соответствия Объектов освещения требованиям по проектированию установок освещения и световых приборов, рекомендованному расстоянию между световыми приборами с учетом архитектурно-планировочных особенностей освещаемой зоны;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

- обеспечить достижение экономии электрической энергии в размере не менее 80 % от объема потребления, установленного за Базовый период (Приложение № 4 к Техническому заданию).%

4.2. Перечень выполняемых Работ/оказываемых Услуг по модернизации Объектов уличного (наружного) освещения, и дальнейшего повышения эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов Заказчика, включает в себя:

- Проведение инструментального обследования объектов освещения (замеры освещенности) для уточнения базовых линий потребления и проверки соответствия существующих условий Техническому заданию с составлением Акта обследования, Приложение № 6 к Договору;

- Демонтаж существующих ОП в количестве 704 шт.;

- Монтаж светодиодных светильников количестве 704 шт.;

- Пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию.

При выполнении Работ и/или оказании Услуг Исполнитель должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и соблюдения правил санитарии во время выполнения работ.

Описание объектов заказчика, в отношении которых, будет выполняться Перечень выполняемых Работ/оказываемых Услуг указано в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Требования к используемым материалов и оборудованию указаны в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Перечень выполняемых Работ/оказываемых Услуг указан в Приложении № 3 к Техническому заданию.

Энергетический базис объектов Заказчика указан в Приложении № 4 к Техническому заданию.

Режимы и условия использования энергетических ресурсов за Базисный период указаны в Приложении № 5 к Техническому заданию.

Оборудование и материалы, используемые при реализации Договора, должны быть новыми (не быть в употреблении, в ремонте, в том числе не быть восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Оборудование, используемое Исполнителем в ходе реализации Перечня выполняемых Работ/оказываемых Услуг, самостоятельно не ставится на бухгалтерский учет и отдельно по актам приемки не принимается. На бухгалтерский учет подлежит постановке система освещения в целом.

4.3. Условия оказания услуг (выполнения работ):

Сроки (периоды) начала и окончания фиксации размера экономии потребления Заказчиком энергетических ресурсов в натуральном выражении:

- периодом достижения доли размера экономии (далее – отчетный период), принимается календарный месяц.

- начальный срок достижения размера экономии – первый отчетный период (1-й месяц), следующий за месяцем окончания выполнения Работ.

- конечный срок достижения размера экономии – последний отчетный период (84-й месяц), следующий за месяцем окончания выполнения Работ, но не более 2 705  календарных дней с даты заключения Договора.

- достижение общего размера экономии энергетического ресурса в натуральном выражении возможно ранее конечного срока достижения экономии.

- энергетическим ресурсом принимается электрическая энергия.

В результате оказания услуг по техническому сопровождению в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов показателем эффективности является размер экономии в стоимостном выражении, определяемый расчётно-измерительным способом как разница между стоимостью электрической энергии, рассчитанной исходя из скорректированного с учётом влияющих факторов объёма потребления Базового периода (Приложение № 4 к Техническому заданию), и фактической стоимостью электрической энергии, потреблённой Заказчиком после выполнения Работ по модернизации. Корректировка объёма потребления Базового периода производится в порядке, установленном Договором, с учётом факторов, влияющих на объём потребления энергетического ресурса.омии (доли размера экономии) энергетических ресурсов в стоимостном выражении, достигнутый в результате исполнения Договора, определяется как разница между объемом потребления Заказчиком энергетических ресурсов в стоимостном выражении за период, равный калеизации Исполнителем перечня мероприятий, с учетом изменения факторов, оказывающих влияние на объем потребления энергетических ресурсов. Размер экономии, достигнутый в результате исполнения Контракта, определяется с учетом факторов, влияющих на объем потреб

.

5. Обязанности Исполнителя:

Исполнитель в соответствии с действующими нормативными документами после выполнения Перечня выполняемых Работ/оказываемых Услуг, обязан предоставить Акт сдачи-приемки по выполнение работ и оказание услуг по модернизации Объектов уличного (наружного) освещения, в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов, и иные документы, предусмотренные Договором.

Исполнитель обязан известить Заказчика в течение 3-х календ. дней обо всех обнаруженных и возникших неисправностях при выполнении Работ/оказываемых Услуг по настоящему Договору и оперативно их устранить с предоставлением соответствующего акта выполненных работ.

Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования и нормативными документами.

При исполнении Договора Исполнитель руководствуется следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ред. От 06.12.2022)»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками» (код IP);

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5);

- ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам» (с Изменениями № 1, 2);

- ГОСТ Р 56743-2015 «Измерение и верификация энергетической эффективности. Общие положения по определению экономии энергетических ресурсов»;

- ТР ТС 004/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»;

При выявлении в ходе выполнение работ и оказание услуг по модернизации Объектов уличного (наружного) освещения Губахинского муниципального округа, в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов (далее – Работы и оказываемые Услуги), факторов и данных, влияющих на объем потребления электрической энергии, фактов перерасхода электрической энергии, Исполнитель осуществляет подготовку предложений по возможным дополнительным последующим Работам и оказываемым Услугам, не влияющим на цену Договора.

Исполнитель в течение срока действия Договора формирует на Объекте уличного (наружного) освещения Губахинского муниципального округа пополняемый (при его снижении более 50 % от установленного настоящим пунктом размера) фонд запасных и подменных материалов (осветительные приборы) от их общего количества пропорционально типу и количеству установленного в рамках реализации перечня мероприятий оборудования в размере не менее 1% от общего количества вновь установленных светильников. Указанный фонд запасных и подменных материалов расходуется Заказчиком самостоятельно с составлением акта замены неработающего оборудования силами персонала Заказчика, без последующего возмещения затрат со стороны Исполнителя.

Пополнение фонда запасных и подменных материалов осуществляется ежегодно не позднее 01 декабря очередного календарного года путём замены вышедшего из строя оборудования на новое путём подписания акта, согласованного Сторонами, в течение срока действия Договора.

По окончании Договора подменный фонд запасных и подменных материалов переходит в собственность Заказчика без компенсации Исполнителю его стоимости.

6. Порядок приемки Заказчиком выполненных Исполнителем мероприятий, включенных в Перечень выполняемых Работ/оказываемых Услуг:

6.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Перечня выполняемых Работ/оказываемых Услуг, указанных в пункте 4.2. настоящего Технического задания направляет в адрес Заказчика Акт сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии с Приложением № 5 к Договору.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Акт сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг, (Приложение № 5 к Договору) рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных Работ и оказанных Услуг по настоящему Договору (этапу Договора) на предмет соответствия объёма и качества требованиям, изложенным в Техническом задании и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг.

Датой окончания выполнения работ и оказание услуг по модернизации Объектов уличного (наружного) освещения, и дальнейшего повышения эффективности использования энергетических ресурсов считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг.

Демонтированное оборудование (при наличии) передается Заказчику по Акту приема-передачи демонтированного оборудования.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Описание Объектов Заказчика, в отношении которых, будут выполняться Работы и оказываться Услуги

Перечень существующих ОП, подлежащих замене указан в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № П/П | № ТП | Наименование линии | Класс объекта по СП 52.13330.2016 | Существующие ОП |  | Монтируемые ОП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РКУ-250 | ЖКУ-150 | Тип 1 | Тип 2 | Тип3 | Тип 4 |
| Гремячинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-30 | Волочаевская 3-19 | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | Первомайская 35-100 | B3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Первомайская 35-100 | B3 |  | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  | Некрасова 4-19 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Некрасова 4-19 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 40 лет октября 3-39 | B3 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | Тарараева 42-58 | B3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Тарараева 42-58 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Охотничья 9 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Партизанская 1-26 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Партизанская 1-26 | B3 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 2 | ТП-31 | 8 марта 2-20 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 8 марта 2-20 | B3 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | Восточная 30-60 | B3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Восточная 30-60 | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Толстого 5-7 | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Толстого 10-22 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Толстого 10-22 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Школьная | B3 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | Тарараева 67-79 | B3 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | Тарараева 82-87 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | ТП-9 | Бородина 2А-12 | B3 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 4 | ТП-10 | Ленина 150 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ленина 156 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ленина 158 двор | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Ленина 152 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Безымянная | B3 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | Ленина 146 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | ТП-12 | Грибоедова 8 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Грибоедова 16-18 | B3 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | Грибоедова 10 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Грибоедова 15 двор | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Грибоедова 15 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Сейчинова 8-12 | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Чехова 5 - безымянная | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 6 | ТП-13 | Молодежная 12 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Молодежная 4 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Молодежная 6-8 | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | Грибоедова | B3 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | Грибоедова 26А-30 | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 7 | ТП-15 | Молодежная | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Молодежная | B3 |  | 16 | 16 |  |  |  |
|  |  | Грибоедова 20- молодежная 9 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Грибоедова 20- молодежная 11 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Молодежная 7 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Грибоедова 28-26 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Грибоедова между 20-26 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Грибоедова 26 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Грибоедова 24 двор | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | Грибоедова 30 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 9 | ТП-30 | Энтузастов | B3 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Энтузастов | B3 |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 10 | ТП-31 | Ленина | B2 |  | 67 |  |  |  | 67 |
|  |  | Комсомольская Ленина-до 121дом | B2 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Комсомольская Ленина-до 121дом | B2 |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 11 | ТП-Больница | Ленина | B2 |  | 38 |  |  | 38 |  |
|  |  | Первомайская 4-34 | B3 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | тургенева | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | тургенева | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Гоголева | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Логовая | B3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Радищева | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 12 |  | Таежная 6-48 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Таежная 6-48 | B3 |  | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  | Тимирязева | B3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Торговая 31-73 | B3 |  | 8 | 8 |  |  |  |
| 13 | ТП-30 | Уральская 4-36 | B3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Уральская 4-36 | B3 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | Шахтерская 5-67 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Шахтерская 5-67 | B3 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | Рылеева 21-35 | B3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Рылеева 21-35 | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Рылеева 3-20 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | ТП-31 | Ленина | B2 |  | 27 |  |  |  | 27 |
|  |  | Чепаева 1-26 | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Торговая 1-11 | B3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Торговая 1-11 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | Путевая | B2 | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Путевая | B2 |  | 7 |  |  | 7 |  |
|  |  | Вахрушево 56-76 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Пугачова | B3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Кутузова | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Александра Невского 14-28 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | Азина | B3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Азина | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 17 | ТП-30 | Серова 113-119 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Серова 113-119 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Орджоникидзе 1-13 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Юбилейная 128-168 | B3 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | Ломоносова 2-10 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Ломоносова 2-10 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 18 | ТП-31 | Ленина 244-307 | B3 |  | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  | Юбилейная 139-143 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Юбилейная 139-143 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Мяковского 6 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | Республиканская 1, двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Республиканская 18 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 20 | ТП-30 | Ушакова 28 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ушакова 24 двор | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Ушакова 20 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ушакова 18 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ушакова | B3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Ушакова | B3 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | Карла липх 18 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | Кольцевая | B2 | 4 |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Кольцевая | B2 |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  | Ушакова 8А двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ушакова 12 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ушакова 16 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Республиканская 2 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Республиканская 6 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Республиканская 5 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Реуспуб 1 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Республиканская | B2 |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  | Карл лип 10А двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | Серова 5-81 | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | Свободная 3-9 | B3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Юбилейна 36-72 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Юбилейна 36-72 | B3 |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | Горького 30-50 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Горького 30-50 | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Лермонтова 16 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Ватутина 1-29 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Ватутина 1-29 | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 23 | ТП-30 | Ватутина 63-43 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Чайковского 2-68 | B3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Чайковского 2-68 | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | Горького 2-14 | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | Челюскина 1-34 | B3 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | Ватутина 41 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Отечественная 3-19 | B3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 24 |  | Попова | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Попова | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | Чехова 55 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Переяславская 3-35 | B3 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Переяславская 3-35 | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Украинская 8-36 | B3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Украинская 8-36 | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Юбилейный 2-30 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Юбилейный 2-30 | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Богдано-Хмельницкий | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Попова 3 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Попова 7-9 | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 25 |  | Парараева Бетон дорога | B3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Парараева Бетон дорога | B3 |  | 14 | 14 |  |  |  |
|  |  | Ленина 98 двор | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Восточная 4 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Комсомольская 38 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Ленина 119 двор | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Ленина 121 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Восточная 10 двор, вокруг дома | B3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Восточная 10 двор, вокруг дома | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Ленина 123 двор | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Ленина 123 двор | B3 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ленина 125 двор | B3 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ленина 127 двор | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ленина 133 двор | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | Восточная 12 двор, вокруг дома | B3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Восточная 12 двор, вокруг дома | B3 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | Ленина 129 Двор | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | Ленина 131 двор | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 26 |  | Садовая | B2 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Садовая | B2 |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  | Островского | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Шевченко | B3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Шевченко | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Железнодорожная | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Волжская 40-44 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Строителей | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Степная | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  | Садовая | B2 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Садовая | B2 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | Щорса | B2 |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  | Комсомольская 1-51 | B2 |  | 9 |  |  | 9 |  |
| 28 | ТП-30 | Станционная 4-16 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Станционная 4-16 | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Зои космодемьянской | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Зои космодемьянской | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Линейная | B3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Линейная | B3 |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 29 |  | Камская | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | Пермская | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Усельская | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Усельская | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Зеленая | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | Баровая | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Чусовская | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Чусовская | B3 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| Усьва поселок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Труда 21-33 | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Набережная левый берег | B3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Лесническая | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Юбилейная | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Труда 18-19 | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Советская | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Советская | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Юбилейный поселок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Горького | B3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | Шахтеров | B3 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | Ленина | B2 | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Ленина | B2 |  | 8 |  |  |  | 8 |
| 32 | ТП-30 | Гастелло | B3 | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Гастелло | B3 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | Горького 8 двор | B3 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | Горького 7 двор | B3 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | Горького 4 двор | B3 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Ленина 5 двор | B3 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 33 | ТП-31 | Восточная | B3 | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Восточная | B3 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | Таежная | B3 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Таежная | B3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | Переулок школьный | B3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| Шумихинский поселок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Мира | B3 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | Толстого | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Шахтерская | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Широкая | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Горняцкая | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Лесная | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Артилирийская | B3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Артилирийская | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 35 |  | Сибирская | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Полины Осипенко | B3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Чкалова | B3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Матросова | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Перекопская | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | Держинского | B3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Мичурина | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 36 |  | Менделеева | B3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 137 | 567 | 469 | 39 | 89 | 107 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Требования к используемых материалам и оборудованию

Требования к используемых материалам и оборудованию указаны в Таблице № 2

Таблица № 2

| № п/п | Наименование товара, его показатели | Значение, установленное Заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1. | Светодиодный светильник Тип 1 |  |
| 1.1. | Источник света | Светодиод |
| 1.2. | Световой поток светильника, лм | Не менее 5 600 |
| 1.3. | Мощность светильника, Вт | Не более 35 |
| 1.4. | Способ крепления | Консоль |
| 1.5. | Тип вторичной оптики | Линза |
| 1.6. | Кривая силы света | Широкая (Ш) |
| 1.7. | Номинальная цветовая температура, К | 5000 |
| 1.8. | Номинальное напряжение питающей сети, В | 220 |
| 1.9. | Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| 1.10. | Вид климатического исполнения | У1 или УХЛ1 |
| 1.11. | Коэффициент мощности | Не менее 0,95 |
| 1.12. | Индекс цветопередачи светильника | не менее 70 |
| 1.13. | Степень защиты оболочки светильника (электрического и оптического отсека) | Не менее IP65 |
| 1.14. | Коэффициент пульсации, % | Не более 15% |
| 1.15. | Класс защиты светильника от поражения электрическим током | Не менее I |
| 1.16. | Защита от короткого замыкания и перенапряжения 380 В питающей линии | Наличие |
| 2. | Светодиодный светильник Тип 2 |  |
| 2.1. | Источник света | Светодиод |
| 2.2. | Световой поток светильника, лм | Не менее 6 800 |
| 2.3. | Мощность светильника, Вт | Не более 45 |
| 2.4. | Способ крепления | Консоль |
| 2.5. | Тип вторичной оптики | Линза |
| 2.6. | Кривая силы света | Широкая (Ш) |
| 2.7. | Номинальная цветовая температура, К | 5000 |
| 2.8. | Номинальное напряжение питающей сети, В | 220 |
| 2.9. | Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| 2.10. | Вид климатического исполнения | У1 или УХЛ1 |
| 2.11. | Коэффициент мощности | Не менее 0,95 |
| 2.12. | Индекс цветопередачи светильника | не менее 70 |
| 2.13. | Степень защиты оболочки светильника (электрического и оптического отсека) | Не менее IP65 |
| 2.14. | Коэффициент пульсации, % | Не более 15% |
| 2.15. | Класс защиты светильника от поражения электрическим током | Не менее I |
| 2.16. | Защита от короткого замыкания и перенапряжения 380 В питающей линии | Наличие |
| 3. | Светодиодный светильник Тип 3 |  |
| 3.1. | Источник света | Светодиод |
| 3.2. | Световой поток светильника, лм | Не менее 9 200 |
| 3.3. | Мощность светильника, Вт | Не более 55 |
| 3.4. | Способ крепления | Консоль |
| 3.5. | Тип вторичной оптики | Линза |
| 3.6. | Кривая силы света | Широкая (Ш) |
| 3.7. | Номинальная цветовая температура, К | 5000 |
| 3.8. | Номинальное напряжение питающей сети, В | 220 |
| 3.9. | Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| 3.10. | Вид климатического исполнения | У1 или УХЛ1 |
| 3.11. | Коэффициент мощности | Не менее 0,95 |
| 3.12. | Индекс цветопередачи светильника | не менее 70 |
| 3.13. | Степень защиты оболочки светильника (электрического и оптического отсека) | Не менее IP65 |
| 3.14. | Коэффициент пульсации, % | Не более 15% |
| 3.15. | Класс защиты светильника от поражения электрическим током | Не менее I |
| 3.16. | Защита от короткого замыкания и перенапряжения 380 В питающей линии* | Наличие |
| 4. | Светодиодный светильник Тип 4 |  |
| 4.1. | Источник света | Светодиод |
| 4.2. | Световой поток светильника, лм | Не менее 10 900 |
| 4.3. | Мощность светильника, Вт | Не более 65 |
| 4.4. | Способ крепления | Консоль |
| 4.5. | Тип вторичной оптики | Линза |
| 4.6. | Кривая силы света | Широкая (Ш) |
| 4.7. | Номинальная цветовая температура, К | 5000 |
| 4.8. | Номинальное напряжение питающей сети, В | 220 |
| 4.9. | Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| 4.10. | Вид климатического исполнения | У1 или УХЛ1 |
| 4.11. | Коэффициент мощности | Не менее 0,95 |
| 4.12. | Индекс цветопередачи светильника | не менее 70 |
| 4.13. | Степень защиты оболочки светильника (электрического и оптического отсека) | Не менее IP65 |
| 4.14. | Коэффициент пульсации, % | Не более 15% |
| 4.15. | Класс защиты светильника от поражения электрическим током | Не менее I |
| 4.16. | Защита от короткого замыкания и перенапряжения 380 В питающей линии | Наличие |

Приложение № 3

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ/ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Работы/Услуги | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инструментального обследования объектов освещения (замеры освещенности) для уточнения базовых линий потребления и проверки соответствия существующих условий Техническому заданию с составлением Акта обследования | В течение 120 календарных дней с момента заключения Договора |
| 2 | Демонтаж существующих ОП в количестве 704 шт. |  |
| 3 | Монтаж светодиодных светильников количестве 704 шт. |  |
| 4 | Пуско-наладочные работы и ввод Объекта в эксплуатацию |  |

Приложение № 4

к Техническому заданию

Энергетический базис Объектов Заказчика за период с 01.01.2025 по 31.12.2025.

| № п/п | Месяц | Данные о потреблении электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Январь | 61 567 |
| 2 | Февраль | 54 850 |
| 3 | Март | 56 389 |
| 4 | Апрель | 41 138 |
| 5 | Май | 31 063 |
| 6 | Июнь | 23 787 |
| 7 | Июль | 25 466 |
| 8 | Август | 26 865 |
| 9 | Сентябрь | 37 360 |
| 10 | Октябрь | 60 727 |
| 11 | Ноябрь | 58 768 |
| 12 | Декабрь | 63 805 |
| ИТОГО: |  | 541 785 |

Приложение № 5

к Техническому заданию

Режимы и условия использования энергетических ресурсов за Базисный период

| - № - п/п | - Месяц | - Количество часов горения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Январь | - 440,00 |
| - 2 | - Февраль | - 392,00 |
| - 3 | - Март | - 403,00 |
| - 4 | - Апрель | - 294,00 |
| - 5 | - Май | - 222,00 |
| - 6 | - Июнь | - 170,00 |
| - 7 | - Июль | - 182,00 |
| - 8 | - Август | - 192,00 |
| - 9 | - Сентябрь | - 267,00 |
| - 10 | - Октябрь | - 434,00 |
| - 11 | - Ноябрь | - 420,00 |
| - 12 | - Декабрь | - 456,00 |
| - Итого: |  | - 3 872,00 |

Приложение № 6

к Техническому заданию

АКТ № ___

инструментального обследования объектов наружного (уличного) освещения

| г. Губаха | «___» __________ 202__ г. |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся:
Заказчик: _______________________________________________________________________ (наименование, должность, Ф.И.О. представителя), действующий на основании ___________________________________________________,
Исполнитель: _____________________________________________________________________ (наименование, должность, Ф.И.О. представителя), действующий на основании ___________________________________________________,

составили настоящий Акт о том, что во исполнение условий Договора № _______ от «___» _______ 202__ г. (далее – Договор), в целях уточнения данных, указанных в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), определения фактических параметров работы сети и проверки соответствия условий эксплуатации проектным требованиям, проведено инструментальное обследование объектов освещения, расположенных по адресам согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

1. Сведения о средствах измерений:

| № п/п | Наименование прибора | Тип / Модель | Заводской номер | Свидетельство о поверке № | Дата поверки | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

2. Результаты замеров освещенности (проверка соответствия СП 52.13330.2016):

Цель: Определение фактической средней освещенности (Еср, лк) на контрольных участках для верификации проектных параметров и уточнения необходимости корректировки углов наклона светильников.

| № п/п | Адрес / Наименование линии (ТП) | № опоры | Тип существующего светильника | Высота установки, м | Нормативная средняя освещенность (для данного класса), лк | Фактическая средняя освещенность (Еср), лк | Примечание (несоответствие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Примечание: Замеры проводятся в темное время суток при сухой погоде, напряжение питания в момент замера зафиксировано.

3. Результаты замеров электрических параметров (для уточнения базовой линии потребления):

Цель: Фиксация фактической мощности, токов и напряжения на вводах (ТП) для корректировки расчетов потребления (Приложение №4 к ТЗ) и выявления возможных потерь в существующих линиях до модернизации.

| № п/п | Наименование ТП / фидера | Марка и сечение провода (сущ.) | Кол-во светильников в фидере, шт. | Напряжение (U), В | Ток фазы (I), А (по фазам) | Общая потребляемая мощность (P), кВт | Коэфф. мощности (cos φ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Iа=, Iв=, Iс= |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Iа=, Iв=, Iс= |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

4. Особые отметки (дефекты, влияющие на энергопотребление):

В ходе обследования выявлены следующие факторы, влияющие на объем потребления электрической энергии (отсутствие конденсаторов, несимметрия фаз, наличие поврежденных светильников, следы хищений и т.п.):

5. Заключение комиссии:

- Фактические параметры освещенности (соответствуют / не соответствуют) требованиям СП 52.13330.2016.

- Фактическая суммарная мощность освещения по результатам замеров составляет ______ кВт, что (соответствует / не соответствует) расчетной мощности, принятой при формировании энергетического базиса.

- Для достижения целей Договора и обеспечения нормативной освещенности после монтажа новых светильников рекомендуется:

  - ________________________________________________________

  - ________________________________________________________

  - ________________________________________________________

  - ________________________________________________________

  - ________________________________________________________

  - ________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к Акту:

- Схемы расположения точек замера.

- Распечатки данных с измерительных приборов (при наличии).

Подписи Сторон:

| От Заказчика: _______________ / ____________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | От Исполнителя: _______________ / ____________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |