УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора–

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» -

«Белгородэнерго»

__________________ Пятигор Д.М.

«__16__» _______02__________ 2026 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку строительных материалов
Лот № 401L

- Общая часть

  - Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку в рамках инвестиционной программы для строительства объектов технологических присоединений.

  - Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.

Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17. Срок поставки – С момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Срок исполнения одной заявки в течение 10 (десяти) календарных дней.

  - Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024г.

| # ОКПД 2 | # Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| --- | --- |
| # 08.12.11.130 | # преимущество |

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам и быть не хуже значений, приведенных в Таблице 1.

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Песок природный модуль крупности 1,5-3,5 | ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 30108-94 |
|  | Область применения - используется в составе строительных материалов, при возведении дорог, насыпей, в жилищном строительстве для обратной засыпки, при благоустройстве дворовых территорий, при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных работ, используется для бетонного производства. |
|  | Разновидность – природный |
|  | Модуль крупности – 1,5-3,5 |
|  | Радиоактивность, Бк/кг, не более – 370 (I-ый класс) |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим требованиям.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные в техническом предложении.

  - Стройматериалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3);

- ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний (с Изменениями N 1, 2);

- ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2);

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые стройматериалы не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода стройматериалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Срок хранения стройматериалов не менее 1 года.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка стройматериалов должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления.

По всем видам стройматериалов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- протоколы испытаний;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УТПиПР						Нестеренко Т.В.

Приложение 1

| № п/п | Наименование материала | № материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Песок природный модуль крупности 1,5-3,5 | 2324190 | м3 | 5000 |