ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и аварийному ремонту оборудования системы видеонаблюдения правоохранительного сегмента

- Объемные показатели

Перечень, тип и место установки комплексов системы видеонаблюдения правоохранительного сегмента (далее – Оборудование) приведены пунктах 2 и 5 , являющихся неотъемлемой частью Технического Задания.

- Общие требования к техническому обслуживанию и аварийному ремонту Оборудования

  - Услуги по техническому обслуживанию и аварийному ремонту Оборудования должны осуществляться согласно требованиям ГОСТ 15.601-98, инструкциям по эксплуатации и регламентом услуг/работ, предусмотренными на данный вид оборудования.

  - Оборудование включает в себя:

- IP видеокамера (купольная PTZ/стационарная):

DS-2CD3666G2T-IZS(2.7-13.5mm)(H) (стационарная);

DS-2DE7A425IW-AEB(T5) (управляемая, zoom x20);

DS-2DE7A232IW-AEB(T5) (управляемая, zoom x30);

DS-2DF8242IX-AEL(T5) (управляемая, zoom x42);

DS-2DF8C442IXG-ELW (управляемая, zoom x42),

либо их аналоги по согласованию с Заказчиком;

- Шкаф телекоммуникационный (ШТК);

- Шкаф грозозащиты уличный (ШГУ);

- Устройство заземления (УЗ).

  - Услуги должны оказываться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда, соблюдением пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

  - Результаты измерений сопротивления контура защитного заземления должны быть оформлены протоколом с указанием электротехнической лаборатории, имеющей действительную регистрацию в органах Ростехнадзора.

  - Срок гарантии на проведенные ремонтные работы – не менее 12 месяцев со дня проведения этих работ.

  - Срок оказания услуг по Заявке указывается в Заявке. Период оказания услуг: в течение 12 месяцев с даты заключения Договора.

  - Перечень и периодичность услуг Оборудования (на 1 единицу) приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Перечень услуг | Единица услуги | Планируемая периодичность проведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее |  |  |  |
| - демонтаж/монтаж комплексов | Единица услуги | по требованию заказчика |  |
| - кронирование зеленых насаждений | Единица услуги | по требованию заказчика |  |
| Видеокамера |  |  |  |
| - проверка надежности крепления кабелей, проводов, устранение выявленных недостатков; | Единица услуги | Раз в 3 месяца/по требованию заказчика |  |
| - чистка корпуса видеокамеры от пыли, грязи, влаги; | Единица услуги | Раз в 3 месяца/по требованию заказчика |  |
| - очистка смотрового стекла; | Единица услуги | Раз в 3 месяца/по требованию заказчика |  |
| - проверка надежности крепления кабелей, проводов в разъемах, контактах, устранение выявленных недостатков; | Единица услуги | Раз в 3 месяца/ по требованию заказчика |  |
| - проверка качества видеоизображения на мониторе, проверка функционирования PTZ управления (при наличии); | Единица услуги | Раз в 3 месяца/по требованию заказчика |  |
| - проверка правильности ракурса видеокамеры; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - юстировка камеры; | Единица услуги | по требованию заказчика |  |
| - сброс камеры до заводских установок с последующим восстановлением ее сетевых настроек; | Единица услуги | по необходимости |  |
| Шкаф телекоммуникационный |  |  |  |
| - проверка надежности крепления, устранение выявленных недостатков; | Единица услуги | Раз в 3 месяца/по требованию заказчика |  |
| - чистка корпуса шкафа от снега, пыли, грязи, влаги; | Единица услуги | Раз в 3 месяца/по требованию заказчика |  |
| - окраска шкафа в случае повреждения слоя ЛКП; | Единица услуги | по заявке заказчика |  |
| - проверка читаемости обозначения нумерации шкафа, ее восстановление; | Единица услуги | по необходимости |  |
| - контроль исправности и герметичности дверцы, замка, смазка, устранение выявленных недостатков; | Единица услуги | Раз в 3 месяца/по требованию Заказчика |  |
| - проверка надежности крепления кабелей, проводов на клеммных колодках и в разъемах, устранение выявленных недостатков; | Единица услуги | Раз в 3 месяца/по требованию Заказчика |  |
| - проверка герметичности кабельных вводов, устранение выявленных недостатков; | Единица услуги | Раз в 3 месяца/по требованию Заказчика |  |
| - контроль коммутации и крепления оборудования: коммутатора, силовых автоматов; устройств защиты цепей; розеток 220 В; системы обогрева с нагревателем, регулятором температуры; вводного автомата и автомата защиты; комплекта аккумуляторных батарей; грозозащиты; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - проверка технического состояния источника резервного питания ИБП 48V DC; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - контроль емкости аккумуляторной батареи | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - замена АКБ при снижении емкости ниже допустимого предела; | Единица услуги | по необходимости |  |
| - проверка прочности креплений, целости проводов и изоляции, проверка перемычек, скруток, гибких соединений, восстановление мест, имеющих повреждения | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - контроль работы системы обогрева, устранение выявленных недостатков | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - замер мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - проверка соответствия номинала и исправности автоматических выключателей и предохранителей; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - измерение сопротивления защитного заземления; | Единица услуги | согласно требований ПУЭ |  |
| - проверка целостности цепи между контуром заземления и шиной заземления в коммутационном шкафу; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - покраска металлоконструкций соединяющих контур заземления с шиной заземления коммутационного шкафа; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - контроль величины сопротивления изоляции кабелей, проводов; | Единица услуги | согласно требований ПУЭ |  |
| - ремонт или замена устройств защиты цепей 220 В, розетки 220 В, вводного автомата и автомата защиты; | Единица услуги | по необходимости |  |
| - съем показаний прибора учета; | Единица услуги | по необходимости |  |
| - проверка сетевой доступности коммутатора доступа, его настройка; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - контроль исправности комплектов грозозащиты портов коммутатора доступа; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - ведение эксплуатационно-технической документации | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| Шкаф грозозащиты уличный |  |  |  |
| - контроль исправности разъемов кабелей, контактов проводов; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - проверка герметичности кабельных вводов, устранение выявленных недостатков; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - перезаделка разъемов, контактов; | Единица услуги | по необходимости |  |
| - чистка корпуса шкафа от снега, пыли, грязи, влаги; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - окраска шкафа в случае повреждения слоя ЛКП; | Единица услуги | по необходимости |  |
| - контроль исправности и герметичности дверцы, замка, смазка, устранение выявленных недостатков; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - контроль исправности комплектов грозозащиты; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - ведение эксплуатационно-технической документации | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| Шкаф ВРУ (при его наличии) |  |  |  |
| - контроль исправности разъемов кабелей, контактов проводов, протяжка; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - проверка герметичности кабельных вводов, устранение выявленных недостатков; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - перезаделка разъемов, контактов; | Единица услуги | по необходимости |  |
| - чистка корпуса шкафа от снега, пыли, грязи, влаги; | Единица услуги | не чаще 1 раз в месяц/по требованию Заказчика |  |
| - окраска шкафа в случае повреждения слоя ЛКП; | Единица услуги | по необходимости |  |
| - контроль исправности и герметичности дверцы, замка, смазка, устранение выявленных недостатков; | Единица услуги | Раз в 3 месяца |  |
| - ведение эксплуатационно-технической документации | Единица услуги | ежемесячно |  |
| Самонесущие изолированные провода линий электропередач |  |  |  |
| - проверка правильности и надежности крепления СИП, устранение выявленных недостатков; | Единица услуги | Раз в 3 месяца/по требованию заказчика |  |
| - контроль величины сопротивления изоляции кабелей, проводов; | Единица услуги | согласно требований ПУЭ |  |
| - устранение провиса СИП сверх нормативного; | Единица услуги | по необходимости |  |
| - кронирование ветвей деревьев по трассе СИП | Единица услуги | по необходимости |  |
| Несущая опора и защитное заземление |  |  |  |
| - измерение сопротивления контура защитного заземления (июнь-август, ноябрь-февраль) | Единица услуги | согласно требований ПУЭ |  |
| - выправка опоры (вновь построенная, не сторонних собственников) | Единица услуги | по необходимости |  |

Услуги должны оказываться в соответствии с «Регламентом взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках содержания и проведения ремонтных работ аппаратно-программных комплексов», изложенным в п.4 настоящего Технического задания.

- Требование к проведению аварийно-восстановительных работ

3.1 Все работы по восстановлению работоспособности комплекса и работы, не входящие в перечень услуг по техническому обслуживанию и аварийному ремонту, относятся к аварийно-восстановительным работам.

3.2 Проведение аварийно-восстановительных работ (АВР) включено в стоимость Договора.

3.3 Исполнитель за свой счет и собственными силами выполняет работы по восстановлению канала связи и электропитания в случае их повреждения, в том числе если повреждения вызваны действиями третьих лиц или стихийным бедствием (пожар, наводнение, порывистый ветер), а также в случае замены опор. Работы по постановлению включаются в себя, восстановление трассы прохождения кабеля связи или кабеля питания в соответствии с ранее согласованной схемой. Если выполнить работы по ранее согласованной схеме не представляется возможным, Исполнитель самостоятельно определяет новую трассу прохождения коммуникаций, за свой счет получает все необходимые согласования, для выполнения работ по новой трассе и за свой счет выполняет восстановление в рамках новой схемы.   Срок выполнения АВР не должен превышать 72 часов с момента получения заявки в системе Redmine или с помощью любого иного способа связи (телефонный звонок, СМС, сообщение в интернет мессенджере, письмо по электронной почте).

3.4 Все используемые материалы, оборудование и запасные части, а также расходы по доставке оборудования на ремонт и обратно в места нахождения приборов входят в стоимость Договора.

3.5 Исполнитель самостоятельно несет ответственность за обеспечение требований охраны труда при проведении высотных работ по обслуживанию, монтажу, демонтажу Оборудования.

3.6 Исполнитель самостоятельно выполняет все необходимые согласования при проведении работ/оказании услуг, связанных с работой на опорах и занятием полосы проезжей части специализированным автотранспортом (автовышка).

3.7 В стоимость обслуживания включены все расходы, в том числе на доставку, транспортировку техники до места ремонта, при необходимости, в том числе в случае гарантийного ремонта.

3.8 В случае необходимости ремонта элементов, узлов, блоков, гарантийный срок которых на момент ремонта не истек, организация ремонта происходит в рамках гарантийных обязательств заводов-изготовителей (поставщиков) оборудования.

3.9 В случае, если расчетный срок ремонта Оборудования превышает 24 часа, то Исполнитель предоставляет Заказчику Оборудование из собственного подменного фонда на период ремонта (замены) соответствующего Оборудования и выполняет работы по его установке взамен вышедшего из строя оборудования.

3.10 Исполнитель формирует собственный подменный фонд Оборудования за свой счет в объеме не менее 5% от объёма переданного на обслуживание оборудования, в соответствии с подписанным Заказом.

3.11 Исполнитель осуществляет отправку Оборудования в ремонт за свой счет. Срок предоставления Оборудования продолжается до момента получения Исполнителем заменённого (отремонтированного) Оборудования. Заказчик не обязан дополнительно оплачивать предоставление Оборудования из подменного фонда.

3.12 В случае, если Оборудование полностью придёт в негодность, его замена осуществляется Исполнителем. При этом новое Оборудование или его новые компоненты взамен утраченных для такой установки (монтажа или ремонта) предоставляется Исполнителем и оплачиваются Заказчиком. Замена оборудования осуществляется только после предварительного согласования с Заказчиком.

3.13 В случае конструктивной гибели (полной утраты) Оборудования и его последующей замены на новое Оборудование, обязательства Исполнителя по техническому обслуживанию и аварийному ремонту Оборудования будут распространяться на вновь установленное Оборудование в течение всего срока действия Договора. Техническое обслуживание и аварийный ремонт Оборудования, установленного взамен утраченного, осуществляется на тех же условиях, которые действовали в отношении предшествующего Оборудования.

3.14 Аварийно-восстановительные работы должны проводиться в соответствии с «Регламентом взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках содержания и проведения ремонтных работ аппаратно-программных комплексов».

- Регламент взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках технического обслуживания и аварийного ремонта

  - При возникновении проблем в работе Оборудования Заказчик передает информацию Исполнителю посредством регистрации заявок в CRM Redmine или с помощью любого иного способа связи (телефонный звонок, СМС, сообщение в интернет-мессенджере, письмо по электронной почте).

  - Доступ к CRM Redmine обеспечивается по адресу  http://213.177.96.118:8080/projects и предоставляется Исполнителю после подписания Договора.

  - Заявка в CRM Redmine должна содержать:

- наименование и местоположение Оборудования;

- Описание возникшей проблемы;

- Время обнаружения проблемы.

  - Исполнитель должен принять заявку в CRM Redmine в течение 1 часа с момента регистрации заявки и изменить статус заявки на «В работе».

  - В течение 4 часов с момента регистрации заявки Исполнитель должен провести первичную диагностику работоспособности Оборудования указать в заявке результаты первичной диагностики и планируемые сроки устранения проблем в работоспособности комплекса.

  - При потере подключения Источника формирования видеоизображения к ЦОД: срок устранения – 72 (семьдесят два) часа с момента недоступности сигнала от Источника формирования видеоизображения.

  - При сдвиге или изменения сцены обзора Источника формирования видеоизображения: срок устранения – 72 (семьдесят два) часа с момента передачи заявки Исполнителю.

  - Нарушение резкости и геометрических параметров видеоизображения, получаемого с Источника формирования видеоизображения срок устранения – 72 (семьдесят два) часа с момента передачи заявки Исполнителю.

  - Ухудшение параметров кодированного видеоизображения (битрейт, разрешение, количество кадров в секунду, потери фреймов в потоке видеоданных, потери сетевых пакетов с видеоданными) срок устранения – 72 (семьдесят два) часа с момента передачи заявки Исполнителю.

  - Исполнитель должен ежедневно актуализировать в CRM Redmine статус выполнения работ по восстановлению работоспособности Оборудования.

  - По факту восстановления работоспособности Оборудования Исполнитель должен указать в заявке причины неисправности, состав выполненных работ, изменить статус заявки на «Подтверждение», назначить на Диспетчер РТ 1, тем самым направить Заказчику для проверки восстановления работоспособности комплекса.

  - Заказчик должен проверить факт устранения неисправности и подтвердить восстановление работоспособности Оборудования (изменить статус заявки на «Решена»), либо направить заявку на доработку в адрес Исполнителя, если факт устранения проблемы не будет подтвержден (изменить статус заявки на «В работе»).

  - По факту устранения неисправности заявка закрывается в CRM Redmine Заказчиком (заявка переводится в статус «Закрыта»).

  - По мере необходимости, в настоящий Регламент могут вноситься изменения при согласовании всех сторон.

- Перечень Оборудования

| № п/п | № объекта | Адрес | Кол-во камер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | перекресток ул. Ошарская и ул. Белинского | 1 |
| 2 | 3 | перекресток ул. Набережная гребного канала и ул. Лысогорская | 1 |
| 3 | 4 | ул. Родионова, в р-не д. 184 | 1 |
| 4 | 6 | ул. Печерский съезд, в р-не Святых западных ворот Вознесенского собора | 1 |
| 5 | 7 | перекресток ул. Полтавская и ул. Генкиной | 1 |
| 6 | 8 | перекресток ул. Ижорская и ул. Генкиной | 1 |
| 7 | 9 | перекресток ул. Киевская и ул. Дунаева | 1 |
| 8 | 10 | перекресток ул. Ошарская и ул. Генкиной | 1 |
| 9 | 11 | перекресток ул. Ошарская и ул. Республиканская | 1 |
| 10 | 12 | перекресток ул. В.Печерская и ул. Касьянова | 1 |
| 11 | 13 | перекресток ул. В.Печерская и ул. Н.Печерская | 1 |
| 12 | 14 | перекресток ул. Казанское шоссе и ул. Касьянова | 1 |
| 13 | 15 | ул. Казанское шоссе, в р-не ТЦ "Лагуна" | 1 |
| 14 | 16 | ул. Казанское шоссе, в р-не ТЦ "Лента" | 1 |
| 15 | 17 | перекресток ул. Казанское шоссе и ул. Родионова | 1 |
| 16 | 19 | перекресток ул. Казанское шоссе и ул. Бринского | 1 |
| 17 | 20 | перекресток ул. Усилова и ул. Фруктовая | 1 |
| 18 | 21 | перекресток ул. Республиканская и ул. Полтавская | 1 |
| 19 | 22 | перекресток ул. Шишкова и ул. Богородского | 1 |
| 20 | 23 | перекресток ул. Васюнина и ул. Корнилова, ТЦ "Жарптица" | 1 |
| 21 | 24 | перекресток ул. Васюнина и ул. Корнилова (круг), ТЦ "Жарптица" | 1 |
| 22 | 25 | перекресток ул. Долгополова и ул. Приокская (рынок) | 1 |
| 23 | 26 | перекресток ул. Долгополова и ул. Приокская (рынок2) | 1 |
| 24 | 27 | перекресток ул. Литвинова и ул. Приокская | 1 |
| 25 | 28 | перекресток ул. Канавинская и ул. Приокская | 1 |
| 26 | 29 | ул. Литвинова, в р-не д. 73 (строительный рынок) | 1 |
| 27 | 30 | перекресток ул. Интернациональная и ул. Приокская | 1 |
| 28 | 31 | перекресток ул. Казанское шоссе и ул. Лопатина | 1 |
| 29 | 32 | ул. Казанское шоссе, в р-не ТЦ "Фестиваль" | 1 |
| 30 | 33 | перекресток ул. Деловая и ул. Родионова | 1 |
| 31 | 34 | перекресток ул. Тимирязева и ул. Тверская | 1 |
| 32 | 35 | ул. Тимирязева, в р-не дома Студеная, 80 | 1 |
| 33 | 36 | парк им. Пушкина, в р-не дома Белинского, 11 | 1 |
| 34 | 37 | парк им. Пушкина, в р-не дома Белинского, 34 | 1 |
| 35 | 38 | перекресток ул.Пушкина и плодовый пер. | 1 |
| 36 | 39 | ул. Тимирязева, 29б, крыша, северо-восточный угол | 1 |
| 37 | 41 | ул. Вячеслава Шишкова, в р-не д. 8 к1 | 1 |
| 38 | 42 | перекресток ул. Козицкого и ул. Шишкова | 1 |
| 39 | 43 | перекресток ул. Козицкого и ул. Шишкова | 1 |
| 40 | 44 | перекресток ул. Чукотская и ул. Саврасова | 1 |
| 41 | 45 | перекресток ул. Юбилейная и ул. Головнина | 1 |
| 42 | 46 | перекресток ул. Юбилейная и ул. Кузнечихинская | 1 |
| 43 | 47 | перекресток ул. Казанское шоссе и ул. Касьянова | 1 |
| 44 | 50 | перекресток ул. Бекетова и ул. Кузнечихинская | 1 |
| 45 | 51 | ул. 40 лет Победы, в р-не д.1 | 1 |
| 46 | 52 | перекресток ул. Жукова и ул. 40 лет Победы | 1 |
| 47 | 53 | перекресток ул. Жукова и ул. Военных Комиссаров | 1 |
| 48 | 54 | ул. Маршала Голованова, в р-не д.25 | 1 |
| 49 | 55 | пр-т Гагарина, в р-не д. 105а, ТРЦ "Гагаринский" | 1 |
| 50 | 56 | ул. Военных комиссаров, в р-не д. 2, музей им. Сахарова | 1 |
| 51 | 57 | Ул. Лескова (перекресток с ул. Янки Купалы) | 1 |
| 52 | 58 | Ост. Общественного транспорта ТЦ Новый век ул. Дьяконова | 1 |
| 53 | 59 | Пр-кт Молодежный пересеч. с ул. Карьерной | 1 |
| 54 | 59 | Пр-кт Молодежный пересеч. с ул. Карьерной | 1 |
| 55 | 60 | Пр-кт Молодежный напротив дома 78А | 1 |
| 56 | 60 | Пр-кт Молодежный напротив дома 78А | 1 |
| 57 | 61 | Перекресток ул. Челюскинцев и ул. Комсомольской | 1 |
| 58 | 61 | Перекресток ул. Челюскинцев и ул. Комсомольской | 1 |
| 59 | 61 | Перекресток ул. Челюскинцев и ул. Комсомольской | 1 |
| 60 | 62 | Перекресток пр. Ильича и ул. Краснодонцев | 1 |
| 61 | 62 | Перекресток пр. Ильича и ул. Краснодонцев | 1 |
| 62 | 62 | Перекресток пр. Ильича и ул. Краснодонцев | 1 |
| 63 | 62 | Перекресток пр. Ильича и ул. Краснодонцев | 1 |
| 64 | 63 | Перекресток пр. Молодежный и ул. Краснодонцев | 1 |
| 65 | 63 | Перекресток пр. Молодежный и ул. Краснодонцев | 1 |
| 66 | 63 | Перекресток пр. Молодежный и ул. Краснодонцев | 1 |
| 67 | 64 | Перекресток пр. Молодежный и ул. Красных Партизан | 1 |
| 68 | 64 | Перекресток пр. Молодежный и ул. Красных Партизан | 1 |
| 69 | 64 | Перекресток пр. Молодежный и ул. Красных Партизан | 1 |
| 70 | 65 | Заречный бульвар,16, школа № 106 | 1 |
| 71 | 66 | Трамвайная остановка общ. транспорта «Заречный бульвар» | 1 |
| 72 | 67 | Остановка общ.транспорта «Новикова-Прибоя»» | 1 |
| 73 | 67 | Остановка общ.транспорта «Новикова-Прибоя»» | 1 |
| 74 | 68 | Ул. Академика Баха, д.7 | 1 |
| 75 | 69 | Остановка общ. Транспорта «Молитовская» | 1 |
| 76 | 69 | Остановка общ. Транспорта «Молитовская» | 1 |
| 77 | 71 | Остановка общ. Транспорта «Дружбы» | 1 |
| 78 | 72 | Сормовское шоссе, в р-не д.6 (ст. метро "Бурнаковская") | 1 |
| 79 | 73 | Сормовское шоссе, в р-не д.5 (ст. метро "Бурнаковская") | 1 |
| 80 | 74 | ул. Куйбышева, в р-не д. 8 | 1 |
| 81 | 75 | перекресток ул. Куйбышева и ул. Народная, в р-не д. 42г | 1 |
| 82 | 76 | ул. Маршала Козакова, г-ца "Николь" | 1 |
| 83 | 77 | ул. Гордеевская, в р-не ТЦ "Мебель Бум" | 1 |
| 84 | 78 | перекресток ул. Народная и ул. Акмолинская | 1 |
| 85 | 79 | перекресток ул. Казакова и ул. Зимина | 1 |
| 86 | 80 | ул. Июльских дней, в р-не д. 1а | 1 |
| 87 | 81 | б-р Заречный, в р-не дома 30к2 | 1 |
| 88 | 82 | б-р Заречный, в р-не дома 30к8 | 1 |
| 89 | 83 | б-р Заречный, в р-не дома 14 | 1 |
| 90 | 84 | перекресток б-рГЗаречный и Вайгачкий пер. | 1 |
| 91 | 85 | перекресток ул. Адм. Нахимова и ул. Глеба Успенского | 1 |
| 92 | 86 | перекресток ул. Космонавта Комарова и ул. Глеба Успенского | 1 |
| 93 | 87 | перекресток ул.Новикова- Прибоя и пер. Райниса | 1 |
| 94 | 88 | перекресток Восточный проезд и пер. Райниса | 1 |
| 95 | 89 | перекресток пр. Ленина и ул. Лесная | 1 |
| 96 | 90 | ул. Новикова-Прибоя, в р-не д. 9а | 1 |
| 97 | 91 | перекресток ул.Новикова- Прибоя и ул. Снежная | 1 |
| 98 | 92 | ул. Новикова-Прибоя, в р-не д. 27 | 1 |
| 99 | 93 | ул. Рябцева, в р-не д. 1г | 1 |
| 100 | 94 | пр-кт Молодежный, СНТ "Надежда" | 1 |
| 101 | 95 | ул . Культуры, у д. №3 | 1 |
| 102 | 96 | ул. Никиты рыбакова, 19, северо-восточный угол крыши | 1 |
| 103 | 97 | перекресток пл. Черняховского и ул. Мирошникова | 1 |
| 104 | 98 | ул. 70 лет Октября, д. 6, юго-восточный угол крыши | 1 |
| 105 | 99 | ул. Кораблестроителей, д. 4, юго-восточный угол крыши | 1 |
| 106 | 100 | Ул. Фучика напротив дома № 7 | 1 |
| 107 | 100 | Ул. Фучика напротив дома № 7 | 1 |
| 108 | 101 | Ул. Фучика (напротив церкви) | 1 |
| 109 | 102 | Ул. Фучика (напротив церкви) | 1 |
| 110 | 103 | Ул. Фучика (напротив дома № 41) | 1 |
| 111 | 103 | Ул. Фучика (напротив дома № 41) | 1 |
| 112 | 104 | Ул. Янки Купалы (пересечение с Южным шоссе). | 1 |
| 113 | 104 | Ул. Янки Купалы (пересечение с Южным шоссе). | 1 |
| 114 | 105 | ул. Мончегорская, д.12 (перекресток с ул. Орбели) | 1 |
| 115 | 106 | Ул. Мончегорская. 15А (ТЦ "Мончегорский") | 1 |
| 116 | 107 | Ул. Толбухина (около дома №7 по пер. Бакинский) | 1 |
| 117 | 108 | Ул. Красноуральская д.24 | 1 |
| 118 | 109 | Ул .Лесная (напротив школы № 5) | 1 |
| 119 | 109 | Ул .Лесная (напротив школы № 5) | 1 |
| 120 | 109 | Ул .Лесная (напротив школы № 5) | 1 |
| 121 | 110 | Ул. Мельникова (пересечение с ул. Борской) | 1 |
| 122 | 110 | Ул. Мельникова (пересечение с ул. Борской) | 1 |
| 123 | 110 | Ул. Мельникова (пересечение с ул. Борской) | 1 |
| 124 | 111 | Ул. Шуваловский проезд (конечная) | 1 |
| 125 | 111 | Ул. Шуваловский проезд (конечная) | 1 |
| 126 | 112 | Ул. Дворовая (ул. Львовская пересечение) | 1 |
| 127 | 112 | Ул. Дворовая (ул. Львовская пересечение) | 1 |
| 128 | 113 | Ул. Пермякова (пересечение с ул. Дворовой) | 1 |
| 129 | 113 | Ул. Пермякова (пересечение с ул. Дворовой) | 1 |
| 130 | 114 | Ул .Пермякова, д 18 перекресток. | 1 |
| 131 | 114 | Ул .Пермякова, д 18 перекресток. | 1 |
| 132 | 115 | Ул. Строкина (пересечение ул. Советской Армии) | 1 |
| 133 | 115 | Ул. Строкина (пересечение ул. Советской Армии) | 1 |
| 134 | 115 | Ул. Строкина (пересечение ул. Советской Армии) | 1 |
| 135 | 115 | Ул. Строкина (пересечение ул. Советской Армии) | 1 |
| 136 | 116 | Перекресток ул. Львовская и ул. Раевского | 1 |
| 137 | 116 | Перекресток ул. Львовская и ул. Раевского | 1 |
| 138 | 116 | Перекресток ул. Львовская и ул. Раевского | 1 |
| 139 | 116 | Перекресток ул. Львовская и ул. Раевского | 1 |
| 140 | 117 | У ТЦ Перекресток ул. Строкина и ул. Комсомольская | 1 |
| 141 | 117 | У ТЦ Перекресток ул. Строкина и ул. Комсомольская | 1 |
| 142 | 117 | У ТЦ Перекресток ул. Строкина и ул. Комсомольская | 1 |
| 143 | 117 | У ТЦ Перекресток ул. Строкина и ул. Комсомольская | 1 |
| 144 | 118 | Ул. Героя Поющего пересечение с ул. Комсомольской | 1 |
| 145 | 118 | Ул. Героя Поющего пересечение с ул. Комсомольской | 1 |
| 146 | 119 | Перекресток ул. Космическая и ул. Минеева | 1 |
| 147 | 119 | Перекресток ул. Космическая и ул. Минеева | 1 |
| 148 | 120 | Пересечение пр-кт Кирова с ул. Поющего | 1 |
| 149 | 120 | Пересечение пр-кт Кирова с ул. Поющего | 1 |
| 150 | 121 | Ул. Краснодонцев с ул. Кирова | 1 |
| 151 | 121 | Ул. Краснодонцев с ул. Кирова | 1 |
| 152 | 121 | Ул. Краснодонцев с ул. Кирова | 1 |
| 153 | 122 | Пр-кт Ильича(перекресток с ул. Кр. Партизан) | 1 |
| 154 | 122 | Пр-кт Ильича(перекресток с ул. Кр. Партизан) | 1 |
| 155 | 123 | Пр-кт Ильича ( перекресток с ул. Красноуральской) | 1 |
| 156 | 124 | Пр-кт Ильича пересечение ул. Школьная | 1 |
| 157 | 124 | Пр-кт Ильича пересечение ул. Школьная | 1 |
| 158 | 125 | Пр-кт Кирова (пересеч. с ул.Челюскинцев) | 1 |
| 159 | 125 | Пр-кт Кирова (пересеч. с ул.Челюскинцев) | 1 |
| 160 | 128 | Перекресток пр. Бусыгина и ул. Львовская | 1 |
| 161 | 128 | Перекресток пр. Бусыгина и ул. Львовская | 1 |
| 162 | 128 | Перекресток пр. Бусыгина и ул. Львовская | 1 |
| 163 | 128 | Перекресток пр. Бусыгина и ул. Львовская | 1 |
| 164 | 129 | Ул. Переходникова 33 | 1 |
| 165 | 129 | Ул. Переходникова 33 | 1 |
| 166 | 130 | Ул. Дьяконова 2 | 1 |
| 167 | 130 | Ул. Дьяконова 2 | 1 |
| 168 | 131 | Ул. Дьяконова 4а | 1 |
| 169 | 131 | Ул. Дьяконова 4а | 1 |
| 170 | 132 | Пр. Кирова 43а | 1 |
| 171 | 133 | Пр. Кирова 22 | 1 |
| 172 | 135 | Ул. Московское шоссе, 213б АЗС "Газпром" | 1 |
| 173 | 136 | Ул. Березовская, 83 с углов дома | 1 |
| 174 | 137 | Ул. 50 лет победы, 30 от угла дома | 1 |
| 175 | 138 | Ул. Народная, 48 | 1 |
| 176 | 139 | Ул. Страж Революции, дома № 4 | 1 |
| 177 | 140 | Ул. Героя Давыдова, 1 | 1 |
| 178 | 142 | Бул. Юбилейный, напротив кафе «Е-мое» | 1 |
| 179 | 143 | Проспект Союзный д.1 | 1 |
| 180 | 144 | Ул. В. Иванова, д. 15 | 1 |
| 181 | 145 | Ул. В. Иванова, д. 12 | 1 |
| 182 | 146 | Ул. Светлоярская, д.11 | 1 |
| 183 | 147 | Ул. Коминтерна д. 250 (Сормовский) | 1 |
| 184 | 147 | Ул. Коминтерна д. 250 (Сормовский) | 1 |
| 185 | 148 | Ул. Светлоярская, д. 32 | 1 |
| 186 | 151 | Ул. П. Мочалова, д. 4 | 1 |
| 187 | 152 | Ул. Федосеенко, д. 79 | 1 |
| 188 | 153 | Ул. Федосеенко, д. 100а | 1 |
| 189 | 154 | Ул. Федосеенко, д. 97 | 1 |
| 190 | 155 | Ул. Циолковского, д. 25б | 1 |
| 191 | 157 | Ул. Ефремова, д. 1 | 1 |
| 192 | 158 | Ул. Коминтерна, д. 115 | 1 |
| 193 | 160 | Ул. Коминтерна, д. 139 | 1 |
| 194 | 161 | Ул. Коминтерна, д. 159 | 1 |
| 195 | 162 | Ул. Базарная, д. 8б | 1 |
| 196 | 163 | Ул. Иванова, д. 14/8 | 1 |
| 197 | 164 | перекресток пл. Буревестника и б-р Юбилейный | 1 |
| 198 | 165 | перекресток пл. Щербакова и ул. Белозерская | 1 |
| 199 | 166 | ул. Станционная, в р-не д. 159 по ул. Коминтерна | 1 |
| 200 | 167 | перекресток ул. Федосеенко и ул. Командина | 1 |
| 201 | 168 | перекресток ул. Кораблестроителей и ул. Гаугеля | 1 |
| 202 | 169 | перекресток ул. Кораблестроителей и ул. Коновалова | 1 |
| 203 | 170 | перекресток ул. Стрелковая и ул. Брянца | 1 |
| 204 | 171 | перекресток ул. Коминтерна и ул. Свободы | 1 |
| 205 | 172 | ул. Просвещенская, в р-не д. 81г | 1 |
| 206 | 173 | перекресток ул. Просвещенская и ул. Давыдова | 1 |
| 207 | 174 | перекресток ул. Рябцева и ул. Рессорный пер. | 1 |
| 208 | 175 | перекресток ул. Гвардейцев и ул. Страж революции | 1 |
| 209 | 176 | перекресток ул. Буревестника и ул. Страж революции | 1 |
| 210 | 177 | перекресток ул. Кима и ул. Общественный пер. | 1 |
| 211 | 178 | перекресток ул. Светлоярская и ул. Станиславского | 1 |
| 212 | 179 | Парк Славы | 1 |
| 213 | 179 | Парк Славы | 1 |
| 214 | 179 | Парк Славы | 1 |
| 215 | 179 | Парк Славы | 1 |
| 216 | 179 | Парк Славы | 1 |
| 217 | 180 | Парк им. 777 лет г.Н.Новгорода | 1 |
| 218 | 180 | Парк им. 777 лет г.Н.Новгорода | 1 |
| 219 | 180 | Парк им. 777 лет г.Н.Новгорода | 1 |
| 220 | 180 | Парк им. 777 лет г.Н.Новгорода | 1 |
| 221 | 180 | Парк им. 777 лет г.Н.Новгорода | 1 |
| 222 | 180 | Парк им. 777 лет г.Н.Новгорода | 1 |
| 223 | 180 | Парк им. 777 лет г.Н.Новгорода | 1 |
| 224 | 180 | Парк им. 777 лет г.Н.Новгорода | 1 |
| 225 | 180 | Парк им. 777 лет г.Н.Новгорода | 1 |
| 226 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 227 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 228 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 229 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 230 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 231 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 232 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 233 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 234 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 235 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 236 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 237 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 238 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 239 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 240 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 241 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 242 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 243 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 244 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 245 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 246 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 247 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 248 | 181 | Парк Дубки | 1 |
| 249 | 182 | Парк Щелковский хутор | 1 |
| 250 | 182 | Парк Щелковский хутор | 1 |
| 251 | 182 | Парк Щелковский хутор | 1 |
| 252 | 182 | Парк Щелковский хутор | 1 |
| 253 | 182 | Парк Щелковский хутор | 1 |
| 254 | 182 | Парк Щелковский хутор | 1 |
| 255 | 182 | Парк Щелковский хутор | 1 |
| 256 | 182 | Парк Щелковский хутор | 1 |
| 257 | 183 | Парк культуры и отдыха им. Пушкина | 1 |
| 258 | 183 | Парк культуры и отдыха им. Пушкина | 1 |
| 259 | 183 | Парк культуры и отдыха им. Пушкина | 1 |
| 260 | 183 | Парк культуры и отдыха им. Пушкина | 1 |
| 261 | 183 | Парк культуры и отдыха им. Пушкина | 1 |
| 262 | 183 | Парк культуры и отдыха им. Пушкина | 1 |
| 263 | 183 | Парк культуры и отдыха им. Пушкина | 1 |
| 264 | 183 | Парк культуры и отдыха им. Пушкина | 1 |
| 265 | 183 | Парк культуры и отдыха им. Пушкина | 1 |
| 266 | 183 | Парк культуры и отдыха им. Пушкина | 1 |
| 267 | 183 | Парк культуры и отдыха им. Пушкина | 1 |
| 268 | 183 | Парк культуры и отдыха им. Пушкина | 1 |
| 269 | 184 | Пл. Свободы, сквер 1905 года, вблизи мемориала революции 1905 года | 1 |
| 270 | 184 | Пл. Свободы, сквер 1905 года, вблизи мемориала революции 1905 года | 1 |
| 271 | 185 | перекресток ул. Ковалихинская и ул. Семашко | 1 |
| 272 | 186 | перекресток ул. Ковалихинская и ул. Семашко | 1 |
| 273 | 187 | перекресток ул. Провиантская и ул. Ульянова | 1 |
| 274 | 188 | перекресток ул. Фрунзе и ул. Минина | 1 |
| 275 | 189 | Минина, д.38 | 1 |
| 276 | 190 | перекресток ул. Провиантская и ул. Ульянова | 1 |
| 277 | 191 | перекресток ул. Семашко и ул. Минина | 1 |
| 278 | 192 | перекресток ул. Семашко и ул. Б.Печерская | 1 |
| 279 | 193 | перекресток ул. Нестерова и ул. Ульянова | 1 |
| 280 | 194 | перекресток ул. Семашко и ул. Ульянова | 1 |
| 281 | 195 | ул. Ларина, 30 | 1 |
| 282 | 196 | перекресток ул. Горького и ул. Красносельская | 1 |
| 283 | 197 | перекресток ул. Красносельская и ул. Ильинская | 1 |
| 284 | 198 | перекресток ул. Похвалинский съезд и ул. Ярославская | 1 |
| 285 | 199 | перекресток ул. Похвалинский съезд и ул. Мельничный пер. | 1 |
| 286 | 200 | Новинки, Центральная, 8 | 1 |
| 287 | 201 | перекресток ул. Набережная гребного канала и ул. Красная слобода | 1 |
| 288 | 202 | перекресток ул. Набережная гребного канала и ул. Красная слобода | 1 |
| 289 | 203 | перекресток ул. Сергиевская и ул. Ильинская | 1 |
| 290 | 204 | перекресток ул. Сергиевская и ул. Ильинская | 1 |
| 291 | 205 | ул. Университетский переулок, 3 | 1 |
| 292 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 293 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 294 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 295 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 296 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 297 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 298 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 299 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 300 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 301 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 302 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 303 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 304 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 305 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 306 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 307 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 308 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 309 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 310 | 206 | Автозаводский парк культуры и отдыха | 1 |
| 311 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 312 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 313 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 314 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 315 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 316 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 317 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 318 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 319 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 320 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 321 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 322 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 323 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 324 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 325 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 326 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 327 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 328 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 329 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 330 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 331 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 332 | 207 | Парк культуры и отдыха им. 1 мая | 1 |
| 333 | 208 | Парк Станкозавода | 1 |
| 334 | 208 | Парк Станкозавода | 1 |
| 335 | 208 | Парк Станкозавода | 1 |
| 336 | 208 | Парк Станкозавода | 1 |
| 337 | 208 | Парк Станкозавода | 1 |
| 338 | 208 | Парк Станкозавода | 1 |
| 339 | 208 | Парк Станкозавода | 1 |
| 340 | 208 | Парк Станкозавода | 1 |
| 341 | 208 | Парк Станкозавода | 1 |
| 342 | 208 | Парк Станкозавода | 1 |
| 343 | 208 | Парк Станкозавода | 1 |
| 344 | 208 | Парк Станкозавода | 1 |
| 345 | 208 | Парк Станкозавода | 1 |
| 346 | 209 | Парк им. Свердлова | 1 |
| 347 | 209 | Парк им. Свердлова | 1 |
| 348 | 209 | Парк им. Свердлова | 1 |
| 349 | 209 | Парк им. Свердлова | 1 |
| 350 | 210-5 | ул.Ларина, 2б | 1 |
| 351 | 210-6 | ул. Заломова, д.2 (фасад) | 1 |
| 352 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 353 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 354 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 355 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 356 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 357 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 358 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 359 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 360 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 361 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 362 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 363 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 364 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 365 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 366 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 367 | 211 | Парк им. Кулибина | 1 |
| 368 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 369 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 370 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 371 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 372 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 373 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 374 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 375 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 376 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 377 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 378 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 379 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 380 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 381 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 382 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 383 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 384 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 385 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 386 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 387 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 388 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 389 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 390 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 391 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 392 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 393 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 394 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 395 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 396 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 397 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 398 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 399 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 400 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 401 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 402 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 403 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 404 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 405 | 212 | Парк культуры и отдыха им. Сормовский | 1 |
| 406 | 213 | ул. Родионова, в р-не д. 163а | 1 |
| 407 | 214 | ул. Родионова, в р-не ост. "Маяк" | 1 |
| 408 | 215 | перекресток ул. М.Покровская и ул. Ильинская | 1 |
| 409 | 216 | перекресток ул. М.Покровская и ул. Гоголя | 1 |
| 410 | 217 | Печеры Слобода, в р-не д. 307 | 1 |
| 411 | 218 | перекресток Печерский съезд и ул. Приволжская слобода | 1 |
| 412 | 219 | ул. Грузинская, 10, юго-восточный угол крыши | 1 |
| 413 | 220 | Георгиевский съезд д. 1 | 1 |
| 414 | 221 | Красная Слобода д. 9 | 1 |
| 415 | 222 | Красная Слобода д. 9 | 1 |
| 416 | 223 | ул. Большая Покровская д. 14 | 1 |
| 417 | 224 | ул. Университетский Переулок | 1 |
| 418 | 225 | ул. Пискунова д. 2 | 1 |
| 419 | 226 | ул. Звездинка д. 28/13 | 1 |
| 420 | 227 | ул. Звездинка д. 11 | 1 |
| 421 | 228 | Большая Покровская улица, 20Б, на здании | 1 |
| 422 | 229 | Большая Покровская улица, 19, на здании | 1 |
| 423 | 230 | ул. Почаинская д. 13 | 1 |
| 424 | 231 | ул. Почаинская д. 29 | 1 |
| 425 | 232 | ул.Коминтерна, в районе д.41А | 1 |
| 426 | 233 | ул. Набережная Гребного канала д. 108Е | 1 |
| 427 | 234 | Перекресток Моск.шоссе и ул. Лесной городок | 1 |
| 428 | 235 | Георгиевский съезд, 5 | 1 |
| 429 | 236 | Пискунова, 41 | 1 |
| 430 | 237 | ул. Печеры Слобода д. 177 | 1 |
| 431 | 238 | "ул. Набережная Гребного канала д. 108" | 1 |
| 432 | 239 | "ул. Набережная Гребного канала д. 108" | 1 |
| 433 | 240 | Коса Гребного Канала | 1 |
| 434 | 241 | Набережная Гребного Канала д.109 корп. 1 | 1 |
| 435 | 242 | ул. Надежды Сусловой, 25а | 1 |
| 436 | 243 | Набережная Гребного Канала | 1 |
| 437 | 244 | ул. Набережная Федоровскогод. 3 | 1 |
| 438 | 245 | ул. Ильинская д. 11 | 1 |
| 439 | 246 | ЦВЕТОЧНАЯ САХАРОВА | 1 |
| 440 | 247 | пр. Гагарина 168а | 1 |
| 441 | 248 | мачта освещения напротив собора им.Александра Невского (ближайшая к волге) | 1 |
| 442 | 249 | мачта освещения напротив собора им.Александра Невского (средняя) | 1 |
| 443 | 250 | Канавинский мост | 1 |
| 444 | 251 | подъем на канавинский мост с стороны ул.Н.Волжской наб. | 1 |
| 445 | 252 | Нижне Волжская набережная, опора у причала №3 | 1 |
| 446 | 253 | ООТ "Нижне Волжская набережная", опора освещения | 1 |
| 447 | 254 | Нижне Волжская набережная д.25, опора освещения | 1 |
| 448 | 255 | ул.Ларина, д.30 | 1 |
| 449 | 256 | пл.Маркина 15а речной вокзал, на здании | 1 |
| 450 | 257 | пл.Маркина 15а (нижний уровень), на здании | 1 |
| 451 | 258 | перекресток ул. Маслякова и ул. Ильинская | 1 |
| 452 | 259 | ул. Деловая, в р-не д. 19А | 1 |
| 453 | 260 | ул. Высоцкого, в р-не д. 179а по ул. Родионова | 1 |
| 454 | 261 | перекресток ул. Горького и ул. Ильинская | 1 |
| 455 | 262 | перекресток ул. Ереванска и ул. Ямская | 1 |
| 456 | 263 | перекресток ул. Одесская и ул. Барминская | 1 |
| 457 | 264 | перекресток Тверской проезд и ул. Артельная | 1 |
| 458 | 265 | перекресток Тверской проезд и ул. Салганская | 1 |
| 459 | 266 | перекресток ул. Тверская и ул. Чачиной | 1 |
| 460 | 267 | парк им. Пушкина, в р-не дома Тимирязева, 9 | 1 |
| 461 | 268 | парк им. Пушкина, в р-не дома Тимирязева, 31а | 1 |
| 462 | 269 | перекресток ул. Анкудиновское шоссе и ул. Двинский проезд | 1 |
| 463 | 270 | перекресток ул. Анкудиновское шоссе и ул. Полярная | 1 |
| 464 | 271 | перекресток ул. Сахарова и ул. Цветочная | 1 |
| 465 | 272 | перекресток ул. Сахарова и ул. Первоцветная | 1 |
| 466 | 273 | перекресток ул. Сахарова и ул. Цветочная | 1 |
| 467 | 274 | ул. Академика Сахарова, в р- не д. 2а | 1 |
| 468 | 275 | ул. Академика Сахарова, в р- не д. 4 | 1 |
| 469 | 277 | ул. Касьянова, в р-не д. 1 к3 по ул. Кузнечиха | 1 |
| 470 | 278 | ул. Касьянова, в р-не д. 6г к26 | 1 |
| 471 | 279 | перекресток ул. Медицинская и ул. Братьев Игнатовых | 1 |
| 472 | 280 | перекресток ул. Юбилейная и ул. Кладбищеский проезд | 1 |
| 473 | 281 | ул. Юбилейная, в р-не д. 6 к3 по ул. Нартова | 1 |
| 474 | 282 | ул. Юбилейная, в р-не д. 3а | 1 |
| 475 | 283 | перекресток ул. Юбилейная и ул. Нартова пер. | 1 |
| 476 | 284 | перекресток ул. Юбилейная и ул. Моховая 26 | 1 |
| 477 | 285 | перекресток ул. Юбилейная и ул. Моховая 21 | 1 |
| 478 | 286 | перекресток ул. Рыбинская и ул. Агрономическая | 1 |
| 479 | 287 | перекресток ул. Головнина и ул. Агрономическая | 1 |
| 480 | 288 | перекресток ул. Верхняя и ул. Саврасова | 1 |
| 481 | 289 | перекресток ул. Жукова и ул. Лебедева | 1 |
| 482 | 290 | Напротив дома 31 по Ул. Янки Купалы - Коломенская | 1 |
| 483 | 291 | Ул. Лескова ( перекресток с ул. Ст.Производств) | 1 |
| 484 | 292 | Пр. Молодежный, напротив дома 39 а | 1 |
| 485 | 293-01 | Жд переезд ул. пр-кт Молодежный | 1 |
| 486 | 293-02 | Жд переезд ул. пр-кт Молодежный | 1 |
| 487 | 294 | до ЖД переезда пр-кт Молодежный | 1 |
| 488 | 295 | Ул. Радио, д. 7 | 1 |
| 489 | 296 | Пересечение ул. Адмирала Макарова с ул. Даргомыжкого | 1 |
| 490 | 297 | Остановка общ. транспорта «ул. Баумана» | 1 |
| 491 | 297 | Остановка общ. транспорта «ул. Баумана» | 1 |
| 492 | 298 | Ул. Баумана 174 (с торца дома) | 1 |
| 493 | 299 | Ул. Шлиссельбургская 2 а | 1 |
| 494 | 300 | ул.Памирская, д.64, к.1 | 1 |
| 495 | 301 | Остановка общ. Транспорта «Пер. Вайгач» | 1 |
| 496 | 302 | Ул. Баумана ,48 | 1 |
| 497 | 302 | Ул. Баумана ,48 | 1 |
| 498 | 303 | Остановка общ. Транспорта «Волочильная» | 1 |
| 499 | 304 | Парковка ГПМ «Окей»,ул. Дерево-обделочная,2 | 1 |
| 500 | 304 | Парковка ГПМ «Окей»,ул. Дерево-обделочная,2 | 1 |
| 501 | 304 | Парковка ГПМ «Окей»,ул. Дерево-обделочная,2 | 1 |
| 502 | 304 | Парковка ГПМ «Окей»,ул. Дерево-обделочная,2 | 1 |
| 503 | 306 | Ул. Даргомыжского д.12 | 1 |
| 504 | 307 | Остановка общ. Транспорта «Глеба Успенского» | 1 |
| 505 | 308 | ул. Бурнаковский проезд, в р-не д. 16 | 1 |
| 506 | 309 | ул. Бурнаковская, в р-не АЗГС №3 | 1 |
| 507 | 310 | ул. Аксакова, напротив д.36А | 1 |
| 508 | 311 | Перекресток ул. Акимова и ул. Бетанкура | 1 |
| 509 | 312 | ул. Бурнаковская, в р-не д. 103а (рынок) | 1 |
| 510 | 313 | ул. Сормовское шоссе, в р-не ст. метро "Буревестник" | 1 |
| 511 | 314 | перекресток ул. Коминтерна и ул. Сормовское шоссе | 1 |
| 512 | 315 | ул. Памирская, в районе д.13 | 1 |
| 513 | 316 | Комсомольское шоссе, напротив д.1А | 1 |
| 514 | 317 | перекресток ул. Гордеевская и ул. Зимина | 1 |
| 515 | 318 | перекресток ул. Гордеевская и ул. Казакова | 1 |
| 516 | 319 | перекресток ул. Григорьева и ул. Вольская | 1 |
| 517 | 320 | перекресток ул. Голубева и ул. Молитовская | 1 |
| 518 | 321 | ул. Кузбасская, в р-не д. 1 по ул. Брестская | 1 |
| 519 | 322 | перекресток ул. Студеная и Холодный переулок | 1 |
| 520 | 323 | ул. Вождей революции, д. 5, юго-западный угол крыши | 1 |
| 521 | 324 | ул. Пугачева, 15, северо-западный угол крыши | 1 |
| 522 | 325 | перекресток ул. Пржевальского и ул. Новосоветская | 1 |
| 523 | 326 | б-р Юбилейный, 29а, юго-восточный угол крыши | 1 |
| 524 | 327 | Ул. Монастырка 3А (магазин «Автозапчасти») | 1 |
| 525 | 328 | Ул. Монастырка (напротив поворот к ЗААГ) | 1 |
| 526 | 329 | Ул. Шнитникова (пересечение с ул. Веденяпина) | 1 |
| 527 | 329 | Ул. Шнитникова (пересечение с ул. Веденяпина) | 1 |
| 528 | 330 | Ул. Шнитникова 16 | 1 |
| 529 | 331 | Ул. Шнитникова (на въезде в мкр. Юг) | 1 |
| 530 | 331 | Ул. Шнитникова (на въезде в мкр. Юг) | 1 |
| 531 | 331 | Ул. Шнитникова (на въезде в мкр. Юг) | 1 |
| 532 | 332 | Ул. Шнитникова около дома №1 | 1 |
| 533 | 333 | ул. Малышевская около дома №19 | 1 |
| 534 | 334 | Ул. Малышевская около дома №106 | 1 |
| 535 | 335 | Ул. Лесосечная около дома №17 | 1 |
| 536 | 336 | Перекресток ул. Ореховская, ул. Гайдара, ул. Патриотов | 1 |
| 537 | 338 | Ул. Рельсовая д.49 | 1 |
| 538 | 339 | Ул. Рельсовая перекресток с ул. Ляхова | 1 |
| 539 | 340 | Остановка общественного транспорта «Сады» ул. Новополевая | 1 |
| 540 | 340 | Остановка общественного транспорта «Сады» ул. Новополевая | 1 |
| 541 | 341 | Ул. Рельсовая д 16 | 1 |
| 542 | 342 | п. Мостоотряд, около дома №33 | 1 |
| 543 | 343 | п. Мостоотряд, д.8 | 1 |
| 544 | 345 | Ул. Патриотов около магазина «Магнит 200» | 1 |
| 545 | 346-02 | Ул. Космическая, напротив дома №40 | 1 |
| 546 | 346-01 | Ул. Космическая, напротив дома №40 | 1 |
| 547 | 347 | Ул. Автомеханическая, около дома 18 | 1 |
| 548 | 348 | Около дома 1А по ул. 6-мкр. | 1 |
| 549 | 350 | Около дома 35 по Смирнова | 1 |
| 550 | 350 | Около дома 35 по Смирнова | 1 |
| 551 | 352 | Ул. Чусовая 8 | 1 |
| 552 | 353 | Пр. Кирова 26а | 1 |
| 553 | 354 | Пересечение ул. Дачной с Комсомольским шоссе | 1 |
| 554 | 355 | Ул. Березовская, 97 перекресток с ул. Гвардейцев | 1 |
| 555 | 356 | Ул. Топольная, 11а | 1 |
| 556 | 357 | Ул. Люкина, 9А | 1 |
| 557 | 358 | Ул. Гаугеля, д. 31 | 1 |
| 558 | 359 | Ул. Римского-Корсакова, д. 53 | 1 |
| 559 | 360 | Ул. Римского-Корсакова, д. 39 | 1 |
| 560 | 361 | Ул. Большевистская, д.7 | 1 |
| 561 | 362 | Ул. Большевистская, д.1 | 1 |
| 562 | 363 | Ул. Чугурина, д. 5 | 1 |
| 563 | 365 | Ул. Е. Рубинчика, д. 21 | 1 |
| 564 | 366 | Ул. Станиславского, д. 30 | 1 |
| 565 | 367 | Ул. Зайцева, д. 6 | 1 |
| 566 | 368 | Ул. Зайцева, д. 12 | 1 |
| 567 | 369 | Ул. Г. Космоса, д. 20 | 1 |
| 568 | 370 | Ул. Гаугеля, д. 6 | 1 |
| 569 | 371 | Ул. Холмистая, д. 5 | 1 |
| 570 | 372 | Ул. Станиславского, д. 15 | 1 |
| 571 | 373 | Ул. Кима, д. 109 | 1 |
| 572 | 374 | Ул. Кима, 289 | 1 |
| 573 | 375 | Ул. Г. Космоса, д. 38 | 1 |
| 574 | 376 | Ул. Новосоветская, д.13 | 1 |
| 575 | 377 | Ул. Культуры, д. 17 | 1 |
| 576 | 378 | Ул. Коновалова, д.6 к.3 | 1 |
| 577 | 379 | Ул. Торфяная, д. 33 | 1 |
| 578 | 380 | Ул. Достоевского, д. 13 | 1 |
| 579 | 382 | ул.Культуры, д.115 | 1 |
| 580 | 383 | Ул. Островского, д. 7 | 1 |
| 581 | 384 | Ул. Энгельса, д. 17 | 1 |
| 582 | 385 | Ул. Энгельса, д. 8 | 1 |
| 583 | 386 | Ул. В. Иванова, д.14/9 | 1 |
| 584 | 387 | Ул. Мокроусова, д.28 | 1 |
| 585 | 388 | Ул. Замкнутая, д. 13 | 1 |
| 586 | 389 | Ул. Волжская, д. 1 | 1 |
| 587 | 390 | Ул. Красносормовская, д. 21 | 1 |
| 588 | 391 | Ул. Планетная, д. 9 | 1 |
| 589 | 392 | Ул. Волжская, д. 12а | 1 |
| 590 | 393 | Ул. Ясная, д. 25 | 1 |
| 591 | 394 | Ул. Планетная, д 36 | 1 |
| 592 | 395 | Ул. Планетная, д. 26 | 1 |
| 593 | 396 | перекресток ул. Исполкома и ул. Ефремова | 1 |
| 594 | 397 | перекресток ул. Исполкома и ул. Базарная | 1 |
| 595 | 398 | ул. Федосеенко, у д. 41л | 1 |
| 596 | 399 | перекресток ул. Торфяная и ул. Федосеенко | 1 |
| 597 | 400 | перекресток ул. Кима и ул. Новые Пески | 1 |
| 598 | 401 | перекресток ул. Планировочная и ул. Новые Пески | 1 |
| 599 | 402 | перекресток ул. Хальзовская и ул. Свободы | 1 |
| 600 | 403 | перекресток ул. Ногина и ул. Свободы | 1 |
| 601 | 404 | перекресток ул. Красных зорь и ул. Краснобаковский пер. | 1 |
| 602 | 405 | ул.Березовская, в районе д.103 | 1 |
| 603 | 406 | ул. Буревестника, в р-не д.15 | 1 |
| 604 | 407 | перекресток ул. Гастелло и ул. Героев пр-т | 1 |
| 605 | 408 | перекресток ул. Торфяная и ул. 8 Марта | 1 |
| 606 | 409 | Перекресток ул. 3-я Ямская и ул. Шевченко | 1 |
| 607 | 410 | Гагарина океанис | 1 |
| 608 | 410 | Гагарина океанис | 1 |
| 609 | 410 | Гагарина океанис | 1 |
| 610 | 410 | Гагарина океанис | 1 |
| 611 | 410 | Перекресток Комсомольское шоссе и ул. Дачная | 1 |
| 612 | 411 | пл. Минина и Пожарского д.5 | 1 |
| 613 | 412 | ул. Октябрьская д.33 | 1 |
| 614 | 413 | ул. Октябрьская д.25а | 1 |
| 615 | 414 | ул. Октябрьская д.12 | 1 |
| 616 | 415 | ул. Большая Покровская 12б/1 | 1 |
| 617 | 416 | перекресток ул. Ульянова и ул. Варварская | 1 |
| 618 | 416 | перекресток ул. Ульянова и ул. Варварская | 1 |
| 619 | 417 | перекресток ул. Ковалихинская и ул. Фрунзе | 1 |
| 620 | 418 | перекресток ул. Ковалихинская и ул. Трудовая | 1 |
| 621 | 419 | перекресток ул. Прокофьева и ул. Коммунистическая | 1 |
| 622 | 420 | перекресток ул. Прокофьева и ул. Литвинова | 1 |
| 623 | 421 | ул. Б. Печерская, д. 45 | 1 |
| 624 | 422 | перекресток ул. Минина и ул. Провиантская | 1 |
| 625 | 423 | перекресток ул. Нестерова и ул. Минина | 1 |
| 626 | 424 | перекресток ул. Нижегородская и ул. Гоголя | 1 |
| 627 | 425 | перекресток ул. Малая Ямская и ул. Красносельская | 1 |
| 628 | 426 | пр. Гагарина, д. 21, корп. 8 | 1 |
| 629 | 427 | Чернопрудский переулок, д. 4 | 1 |
| 630 | 428 | перекресток ул. Пискунова и ул. Алексеевская | 1 |
| 631 | 429 | перекресток Рыбный переулок и ул. Кожевенная | 1 |
| 632 | 430 | ул. Кожевенная, д. 6 | 1 |
| 633 | 431 | перекресток ул. Воровского и ул. Костина | 1 |
| 634 | 432 | перекресток ул. Ошарская и Салганская | 1 |
| 635 | 433 | перекресток ул. Ларина и ул. Геологов | 1 |
| 636 | 434 | перекресток ул. Новикова Прибоя и Кировская (камера на поворот на ул. Кировская) | 1 |
| 637 | 435 | перекресток ул. Донецкая и Родионова | 1 |
| 638 | 436 | ул. Октябрьская, д. 4А (на гостиницу Joy) | 1 |
| 639 | 437 | перекресток ул. Кащенко и Шапошникова | 1 |
| 640 | 438 | ул. Баренца в районе переезда | 1 |
| 641 | 439 | перекресток ул. Украинская и Комсомольское шоссе | 1 |