Задание

- на выполнение работ по устройству сетей наружного освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

| 1. | Наименование объекта закупки | - Выполнение работ по устройству сетей наружного освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок в том числе: Составление исполнительной съемки; Вынос в натуру осей трассы кабельной линии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Задание |  |
| 2.1. | Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполняемых работ | Объем, содержание работ по устройству сетей наружного освещения и другие, предъявляемые к работам требования должны соответствовать утвержденной Проектно-сметной документации (далее — ПСД). Используемые в ПСД ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в Рабочей документации, указанные товарные знаки подразумевает возможность их замены на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам), при этом признаками эквивалентности служат требования Рабочей (проектной) документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. Если Подрядчик предлагает использовать при выполнении работ материалы (комплектующие и оборудование), не предусмотренные Рабочей (проектной) документацией, то применение таких материалов допускается в случае, если они являются эквивалентами материалам, указанным в Рабочей (проектной) документации. Отклонение параметров объекта от Рабочей (проектной) документации, необходимость которого выявилась в процессе производства работ, допускается только по согласованию с Заказчиком (изменение номенклатуры используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования допустимо без изменения сметной стоимости работ). |
| 2.2. | Результат работ | Результатами работ являются выполненные работы по устройству сетей наружного освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок в том числе: Составление исполнительной съемки; Вынос в натуру осей трассы кабельной линии, соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ, техническим регламентам, санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности и иным нормативным актам. Качество выполнения работ должно соответствовать ПСД, требованиям действующих норм, правил, государственных стандартов РФ, нормативных правовых актов, технических регламентов и т.д., применяемым к видам работ, в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами и правилами. |
| 2.3. | Сдача исполнительной документации Заказчику | До формирования структурированного документа о приемке Подрядчик в полном объеме передает Заказчику исполнительную документацию, включающую: • Приказы о назначении ответственного за производство работ, строительный контроль; • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Ведомость смонтированного электрического оборудования; • Акт оценки качества выполненных работ • Акты освидетельствования скрытых работ и установленных конструкций; • Схемы установки оборудования; • Исполнительная схема прокладки СНО; • Сертификат качества на материалы; • Сертификат соответствия на материалы; • Паспорта на материалы; • Паспорта и техническую документацию на оборудование (в т.ч. инструкцию по эксплуатации) с указанием гарантийного срока на каждый вид оборудования; • Исполнительная съемка СНО с внесением трассы в ГИСОГД НО. |
| 2.4. | Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров (материалов, оборудования), подлежащих использованию при выполнении работ: | Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, в заводской комплектации и упаковке, ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 2025 г. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования. |
| 3. | Требования к гарантийному сроку на товары, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы, изделия, конструкции и оборудование и составляет не менее 61 (шестидесяти одного) месяца. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 7 календарных дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Началом срока гарантии следует считать следующий день после подписания структурированного документа о приемке. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от устранения недостатков или дефектов, Заказчик вправе: 1. Провести экспертизу, как своими силами, так и с помощью привлеченных экспертов. При этом расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. 2. Устранить недостатки или дефекты своими силами или с помощью третьих лиц, с возложением причинённых расходов и убытков на Подрядчика. |
| 4. | Место выполнения работы | город Нижний Новгород на участках: ул. Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок |
| 5. | Срок исполнения Договора (отдельных этапов исполнения Договора, если проектом договора предусмотрены такие этапы) | Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по 21.08.2026 (включительно),в данный срок входит поставка оборудования и материалов. Работы выполняются в один этап. Промежуточные сроки выполнения работ не устанавливаются, отдельные этапы выполнения работ Заказчиком не принимаются и не оплачиваются. Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику. Срок приемки выполненных работ: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке. Срок исполнения договора: договор действует по 31 декабря 2026 года включительно, а в части оплаты – до полного исполнения своих обязательств Сторонами. |