#### Проектно-техническая часть документации

Основные технические данные:

1. Объект закупки:

Поставка электротехнических материалов и оборудования для ООО "ЛАЗ" в г.Самаре.

2. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

| № | Наименование оборудования | Количество, ед. изм. | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электротехнические материалы и оборудование | Исходя из возникающей в течение действия договора потребности, по заявкам, согласно перечня товаров (приложение №2) в объеме, не превышающем предельную сумму договора | РФ, Самарская область, г.о. Самара, г. Самара, тер. Аэропорт Самара, зд. 30. |

3. Цели и задачи.

Выполнить надлежащим образом и в установленные сроки поставку электротехнических материалов и оборудования (далее – Товар) по указанному Заказчиком адресу.

4. Требования к закупаемому товару, работам, услугам (технические и иные характеристики).

Качество, комплектность, технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать условиям проектно-технической части документации, ГОСТам, нормам промышленной безопасности, техническим условиям, а также дополнительным требованиям, которые указываются в приложениях к Договору поставки. Качество поставляемого товара должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и сертификатом качества (соответствия), и (или) иным документом, если его оформление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть свободен от прав и притязаний третьих лиц, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

К Товару должны прилагаться все необходимые сертификаты.

На Товар должен быть установлен гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты изготовления.

5. Срок выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг.

Срок поставки Товара в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты направления на электронную почту заявки на Товар в произвольной форме с возможностью досрочной поставки. Период поставки Товара: с момента подписания Сторонами Договора до 31 декабря 2026 года.

6. Требования к Участнику закупки.

Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

а) заполненную форму анкеты участника (Приложение №1);

б) скан коммерческого предложения, оформленного на фирменном бланке организации (индивидуального предпринимателя) с указанием цены за единицу товара и общей цены по позиционно и цены договора, подписанную директором организации или индивидуальным предпринимателем, в случае, подписания данного документа иным лицом, в составе заявки должна быть приложена доверенность на право совершения данных действий;

в) декларация о принадлежности участника закупки к СМСП или выписка из реестра СМСП, или указание адреса сайта, или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы.

При поставке товара на объекте соблюдать требования Заказчика о пропускном режиме, соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и в области действий персонала в условиях аварийной ситуации.

Заказчик вправе не допустить к участию в закупке участников, не соответствующих требованиям части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ:

- находящиеся в процессе ликвидации либо признанные несостоятельными (банкротом);

- сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- деятельность которых приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- имеющие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- имеющие непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также лица в отношении которых применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- привлеченные в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение №1

Анкета участника закупки

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма, наименование, дата регистрации |  |
|  | Адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Адрес фактического места нахождения |  |
|  | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
|  | Телефоны (с указанием кодов страны, города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | ОРГН |  |
|  | ИНН/КПП |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество, должность, телефон контактного лица, уполномоченного по взаимодействию с Организатором |  |
|  | Адрес электронной почты контактного лица |  |

____________________

(должность)

Печать			И.О. Фамилия

________________________

(дата)

Приложение №2

Перечень товаров

|  | Наименование продукции | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГ 3х1.5 | 1м |
| 2 | Кабель ВВГ 3х2.5 | 1м |
| 3 | Кабель ПУГНП 3х2,5 | 1м |
| 4 | Кабель ВВГ 4х10 | 1м |
| 5 | Кабель КГ 4х1,5 | 1м |
| 6 | Провод СИП 4 4х16 | 1м |
| 7 | Провод ПУГВ 1х6 (желто-зеленый) | 1м |
| 8 | Трос выравнивания потенциалов Gammon GTP 8557-1 | 1шт |
| 9 | Трос медный плетеный Ф6мм | 1м |
| 10 | Элемент питания 6LF22 SR9V (крона) | 1шт |
| 11 | Элемент питания R03 | 1шт |
| 12 | Элемент питания R06 | 1шт |
| 13 | Прокладка фторопластовая Ф-4 (19х10,5х2) 100 шт | 1упак |
| 14 | Разъем модульный РРМ 77/4 | 1шт |
| 15 | Контактор КМИ 49512 | 1шт |
| 16 | Контактор КМИ 46512 65 А 3 кВт | 1 шт |
| 17 | Реле РП21М УХЛ катушка на 220В | 1м |
| 18 | Реле контроля напряжения 220 В | 1шт |
| 19 | Рулетка Р20УГ с грузом 1 кг | 1шт |
| 20 | Хомут-стяжка нейлоновая 3.6х150 мм 100шт | 1упак |
| 21 | Клемма СМ 222-412,413, 414, 415 | 1шт |
| 22 | Наконечник ТМЛ: |  |
| 23 | 6-6-4 | 1 упак |
| 24 | 10-8-5(6) | 1 упак |
| 25 | 16-8-10 | 1 упак |
| 26 | Гильзы ГМЛ |  |
| 27 | 4-3 | 1 упак |
| 28 | 16-6 | 1 упак |
| 29 | Клемник ЗВИ 10-1,5-4 (6) 12пар | 1шт |
| 30 | Светильник с датчиком движения СПБ 2Д | 1шт |
| 31 | Светильник LED встраиваемый 18 Вт (6500К, 4500К) | 1шт |
| 32 | Светодиодная панель универс. 595х595 36 Вт | 1шт |
| 33 | Светильник "Модуль" универсальный УЗ-288 Вт защита от 380В IP67 46080ЛМ 4000 К 450х360х120 | 1шт |
| 34 | Выключатель двойной накладной (скрытый) 10 А | 1шт |
| 35 | Розетка двойная накладная (скрытая) 16 А | 1шт |
| 36 | Нагревательный элемент: |  |
| 37 | RF 64 200 Bт флнец М4 64мм | 1шт |
| 38 | RF 2000 М4 L320 мм анод М4 | 1шт |
| 39 | RSA 2,0 кВт ф48 ммкрепеж под анод М5 | 1шт |
| 40 | ТЭН 2кВт вер. (он) | 1шт |
| 41 | Разъем взрывозащищенный Горлтех PI M-16-24-2 | 1шт |
| 42 | Лампа ЛЛ 18Вт G13 | 1шт |
| 43 | Лампа LED 220 G9 7Bт | 1шт |
| 44 | Лампа ЛЛ 36Вт G13 | 1шт |
| 45 | Лампа LED 12-24В У27 (7-8 Вт) | 1шт |
| 46 | Лампа МО Е27 (12,24, 36 Вт) | 1шт |
| 47 | Прожектор светодиодный 150 Вт | 1шт |
| 48 | Контактный блок с монтаж. Коробкой | 1шт |
| 49 | Переключатель 0-1 с фиксацией 1 НО | 1шт |
| 50 | Пост кнопочный ПКЕ 222-1-У2 | 1шт |
| 51 | ИЗУ Z400MK VS-Power 35-400W | 1шт |
| 52 | Барабан заземления с автонамоткой БНЗА 30-3Б (крокодил латунь) | 1шт |
| 53 | Барабан заземления с автонамоткой БНЗА 30-К (клин) | 1шт |
| 54 | Эл. тепловая пушка НОВЭЛ КЭВ-60 | 1шт |
| 55 | Фотореле SEN 26 | 1шт |
| 56 | Водонагреватель эл.TERMEX 30V | 1шт |
| 57 | Конвектор напольный/настенный 2,5 кВт | 1шт |
| 58 | Тепловая завеса КЭВ 4П1154Е | 1 шт. |
| 59 | Розетка 1СП (ОП) | 1шт |
| 60 | Вилка с/з (б/з) 16А | 1шт |
| 61 | Плавкая вставка НПН -2-60 25А У3 380 В | 1шт |
| 62 | Шина нулевая DIN | 1шт |
| 63 | Круг латунный (Пруток БРАЖ) | 1кг |
| 64 | Кольцо резиновое маслостойкое Ф20 мм х 2 мм | 1шт |
| 65 | Метрошток МШ-4,5 | 1шт |
| 66 | Манометр ЭКМ-100-Ex-1 МПа-1,5 Диапозон 0 - 1Мпа, Класс точности 1,5 | 1шт |
| 67 | Манометр ТМ - 510 Р.00 (0-0,1 Мпа) | 1шт |
| 68 | Электропривод Gruner 341-230-05 с возвратной пружиной | 1шт |
| 69 | Пресс клещи для наконечников НШВИ | 1шт |
| 70 | Спрей смазка для защиты контактов PROTECTION Cramolin, 400мл | 1 шт. |
| 71 | Термоусадка набор в коробе (200 шт. + припой) | 1 шт. |
| 72 | Клещи для выравнивания потенциалов статического электричества при сливе-наливе нефтепродуктов Модель М 1831.00.00.00-02 | 1 шт. |