Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» / ФИЛИАЛ «ПРИМОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ул. Командорская, 13 А, г. Владивосток, Приморский край, Российская Федерация, 690080
doc@prim.drsk.ru; www.drsk.ru

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.20.11.190 — Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ. Производственный экологический контроль по выбросам вредных веществ в атмосферу

152101-ЭКСП ПРОД-2026-ДРСК-ПЭС

1.Основание для выполнения работ.
1.1.Бизнес план филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети» на 2026 год, статья «природоохранные мероприятия».
1.2. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "Об отходах производства и потребления"

2. Объем работ:
Производственный контроль по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, подтверждение расчетных выбросов в проекте НДВ.

№ / п/п	Наименование и номер источника выбросов	Месторасположение источника (адрес, название промплощадки)	Размеры газохода, м	Тип ПГУ	Определяемые показатели	Планируемый срок проведения работ (месяц)
1	0101 / Выхлопная труба от деревообрабатывающего станка. Столярная мастерская	РПБ СП ПЗЭС / г. Лесозаводск, ул. Григоренко, 17	Высота 10,5 м, диаметр 0,5 м	Аспирационная система местных отсосов Ц-1320	Пыль древесная	октябрь-ноябрь
2	0102 Шлифовальный станок		Высота 10,5 м, диаметр 0,5 м	ШЛСП-2, аспирационная система местных отсосов без очистки	Пыль древесная	октябрь-ноябрь
3	0105 Центральные ремонтные мастерские		Высота 10,5 м, диаметр -0,3 м	Дымовая труба горна	азота диоксид, азота оксид, углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид	октябрь-ноябрь
4	0107 Центральные ремонтные мастерские		Высота 8,5 м, диаметр -0,3 м	вытяжная вентиляция, оборудованная местными отсосами типа «зонт»	железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, углерода оксид, гидрофторид, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% SiO2	октябрь-ноябрь
5	0103 Служба механизации и транспорта. Электросварочные работы		Высота 2,0 м, диаметр -0,35 м	вытяжная вентиляция, оборудованная местными отсосами типа «зонт»	железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, углерода оксид, гидрофторид, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% SiO2	октябрь-ноябрь
6	0104 Служба механизации и транспорта. Аккумуляторный участок		Высота 2,0 м, диаметр -0,35 м	система общеобменной вытяжной вентиляции с вентиляторами типа Ц 4-70 № 4 и № 7	серная кислота	октябрь-ноябрь
7	0113 / Станки по дереву	РПБ СП ПСЭС, / п. Горнореченский, ул Советская, 11	Высота 6,0 м, диаметр -3,0 м	Система аспирации после очистки в инерционном циклоне типа ОЭКДМ ч/з вентил. трубу вентилятором типа Ц 4-70 №5	Пыль древесная	октябрь-ноябрь
8	0115 / Дерервообрабатывающие станки	РПБ СП ПЦЭС, РЭУ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 28В	Высота 2,5 м, диаметр -0,3 м	Вытяжная вентиляция. Циклон	Пыль древесная	октябрь-ноябрь
9	0301 Сварка и газовая резка	Уссурийский РЭС, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 190	Высота 3,0 м, диаметр -0,5м	вытяжная вентиляция с вентилятором типа Ц4-70	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо), марганец и его соединения, азота диоксид углерода оксид; гидрофторид (водород фторид; фтороводород).	октябрь-ноябрь
10	0302 Заточной участок		Высота 1,5 м, диаметр -0,45 м	обще обменная вытяжная вентиляция	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо), пыль абразивная	октябрь-ноябрь
11	0303 Вулканизаторный участок		Высота 2,0 м, диаметр -0,5м	обще обменная вытяжная вентиляция с вентилятором типа Ц 4-70 № 6	сера диоксид, углерода оксид, бензин (нефтяной, пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана (по летучим хлор	октябрь-ноябрь
12	0401 Участок сварки и газовой резки	Ханкайский РЭС, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Подстанционная, д. 7	Высота 3,0 м, диаметр -0,5м	Вытяжная вентиляция с вентилятором типа Ц 4-70	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо), марганец и его соединения, азота диоксид, углерода оксид, гидрофторид (водород фторид; фтороводород)	октябрь-ноябрь
13	0402 Заточной участок		Высота 1,5 м, диаметр -0,5м	обще обменная вытяжная вентиляция	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо), пыль абразивная	октябрь-ноябрь
14	0403 Участок сварки и газовой резки	Подстанция «Камень-Рыболов» Ханкайского РЭС, с. Камень-Рыболов, ул. Подстанционная, д. 7 а	Высота 2,0 м, диаметр -0,1 м	Выхлопная труба дизельгенератора	азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, бензапирен, формальдегид, керосин	октябрь-ноябрь

3. Определение стоимости:
Стоимость определяется согласно утверждённому прейскуранту на оказание услуг по замерам загрязняющих веществ от промвыбросов.
4. Сроки выполнения работ:
С момента заключения договора на оказание услуг по 31 декабря 2026г.
5. Заказчик:
Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».
6.Требование к выполнению работ:
Получение протокола исследований/замеров промвыбросов по источникам выбросов и загрязняющим веществам, указанных в п. 2 технического требования.
7. Требования к Исполнителю:
7.1. Аттестат аккредитации лаборатории на выполнение замеров загрязняющих веществ от промвыбросов;
7.2. Техническая оснащённость претендента;
7.3. Наличие опыта выполнения работ, являющихся предметом торгов.
8. Ответственное лицо: Начальник ПС филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Гребенников Д.М. тел. 8(423) 2211-365.

Сведения о предприятии:
Полное наименование предприятия – филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети».
Адрес предприятия:
АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
Юридический адрес: 675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко 32.
Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
Почтовый адрес: 690080, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а
Банковские реквизиты:
ИНН 280 110 8200
КПП 254 043 001
Р/сч. 40702810550260180173
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г.Хабаровск
Кор.счет № 30101810600000000608
БИК 040813608
ОКПО 970 538 94
ОКАТО 054 010 000 00
Руководители филиала
Директор – Мухин Егор Михайлович
Ответственные за вопросы природопользования и экологии в филиале:
Начальник ПС Гребенников Дмитрий Михайлович, тел (423)2- 211-365
Инженер по охране окружающей среды 1 категории ПС
Дианова Анна Александровна, т. 2-211-009

Начальник ПС Д.М. Гребенников