Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 71.12.12.190  Разработка проектной документации (ПИР) по объекту: «Реконструкция здания НТС (Насосная станция теплоснабжения) с изменением функционального назначения на «Ремонтная мастерская», для нужд

филиала ПЭС «Лабытнанги»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

1.4.	Существующее положение	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	35

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	35

5. Приложения	35

Приложение № 1	36

Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»	36

Приложение № 2	37

Календарный график выполнения работ	37

Приложение № 3	38

Требования к Участнику закупки	38

Приложение № 4	40

Расчет стоимости Работ	40

Приложение 5	41

Требования к оформлению и составлению	41

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АТС | автоматическая телефонная станция |
| --- | --- |
| АУПТиПС | автоматическая установка пожаротушения пожарной сигнализации |
| ГРУ | главное распределительное устройство 6 кВ |
| МО | муниципальное образование |
| ОТР | основные технические решения |
| ПГЭС | передвижная газотурбинная электростанция |
| ПД | проектная документация |
| ПИР | проектно-изыскательские работы |
| ПНР | пуско-наладочные работы |
| ПЭС | передвижные электростанции |
| РД | рабочая документация |
| ТТ | технические требования |
| ЦТП | центральный тепловой пункт |
| ОАСУ | отдел автоматизированных систем управления |

Наименование закупаемой продукции

Разработка проектной документации (ПИР) по объекту: «Реконструкция здания НТС (Насосная станция теплоснабжения) с изменением функционального назначения на «Ремонтная мастерская», для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги».

Цель выполнения работ

Организация рабочих мест, складских помещений, помещений мастерских обеспечивающие нормативные условия труда для персонала отдела автоматизированных систем управления (далее - ОАСУ).

Повышение экономической и производственной эффективности производства электрической и тепловой энергии за счет оборудования рабочих мест персонала ОАСУ.

Существующее положение

| - 1. | Заказчик | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» (ПАО «Передвижная энергетика») Филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 60 5-59-61 (факс) 5-58-34. |
| --- | --- | --- |
| - 2. | Адрес места выполнения работ | Тюменская область, ЯНАО, г Лабытнанги, ул. Энергетиков, д 16, кадастровый номер 89:09:020203:133. Территория промышленного предприятия ПЭС «Лабытнанги» |
| - 3. | Наименование объекта | Разработка проектной документации (ПИР) по объекту: «Реконструкция здания НТС (Насосная станция теплоснабжения) с изменением функционального назначения на «Ремонтная мастерская», для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги» |
| - 4. | Назначение объекта и сведения об объекте | Ремонтная мастерская. |
| 6. | Особые условия. Инженерные изыскания. | Геологические, экологические, гидрометеорологические топографические условия принять по результатам Технических отчетов выполненных ЗАО «Недра» в 2025г в рамках проектирования объекта: Выполнение проектно-изыскательских работ «Замещение дизельной генерации ПЭС «Лабытнанги» , строительство блока 16 МВт» |
| - 7. | Вид строительства | Реконструкция |
| - 8. | Основание для выполнения работы | Инвестиционная программа ПАО «Передвижная энергетика». |

Город Лабытнанги расположен в западной части Ямало-Ненецкого автономного округа на территории Российской Федерации (Район крайнего севера).

Территория расположения объектов относится к I Г климатическому району по СП 131.13330.2020 и к I2 (холодный) району по воздействию климата на технические изделия и материалы по ГОСТ 16350-80.

Климатические условия на месте производства работ:

- Абсолютный минимум: минус 560С.

- Абсолютный максимум: плюс 340С.

- Наиболее холодной пятидневки:

- минус 420С (обеспеченностью 0,92);

- минус 430С (обеспеченностью 0,98).

- Наиболее холодных суток – минус 480С (обеспеченностью 0,98).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Насосная станция теплоснабжения | Электростанция филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г Лабытнанги, ул. Энергетиков д. 16, территория электростанции ПЭС «Лабытнанги» | Насосная станция теплоснабжения (НТС) (инв. № Л00000177) | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика». |

Условия производства работ:

- Двухстадийное проектирование: проектная (ПД) и рабочая (РД) документация. На территории и в условиях действующего промышленного предприятия ПЭС «Лабытнанги»;

- Объем проектирования в границах ПЭС «Лабытнанги»;

- Замечания заинтересованных организаций, экспертных и надзорных органов, а также несоответствия проектной документации и проектных решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счет собственных средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию;

- Подрядчик представляет Заказчика при проведении экспертизы проектной документации на основании доверенности Заказчика;

- Календарный график строительства выполнить с использованием Microsoft Project (либо совместимый аналог РФ);

- Все применяемое в проекте оборудование должно иметь необходимые сертификаты РФ и должно быть согласовано с Заказчиком;

- Необходимость выделения очередей и пусковых комплексов определить при проектировании по согласованию с Заказчиком;

- Требования к отдельным системам оформляются техническими условиями на проектирование, получаемыми от Заказчика по отдельному запросу Подрядчика в процессе проектирования.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Заказчик предоставляет Подрядчику исходные данные:

- Градостроительный план земельного участка;

- Правоустанавливающие документы на земельный участок;

- Технические условия на подключение к инженерным сетям (предоставляются после согласования Заказчиком ОТР);

- Технический паспорт на здание Насосная станция теплоснабжения;

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий  18-2024-ИГИ. Часть 1. Том 1;

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий  83-2024-ИГИ1. Том 2.1;

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий  83-2024-ИГИ2. Том 2.2., Том 2.3;

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий  83-2024-ИГИ3. Том 2.3;

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 83-2024-ИГМИ Том 2.3;

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 83-2024-ИГДИ. Том 1;

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 83-2024-ИЭИ. Том 4;

- Пояснительная записка Филиала ПЭС «Лабытнанги»

Сбор исходных данных, за исключением перечисленных выше, осуществляется Подрядчиком самостоятельно с выездом на Объект проектирования. Информация по оборудованию запрашивается Подрядчиком у заводов-изготовителей самостоятельно и используется при проектировании после согласования применения оборудования Заказчиком.

В случае согласования Заказчиком ОТР и отсутствие замечаний Подрядчика в отношении технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, свидетельствует о проверке Подрядчиком технической и иной документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем

Заказчик обеспечивает доступ представителей Подрядчика на Объект для сбора исходных данных.

1.5.2. Заказчик должен ознакомить подрядчика с:

- Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "Передвижная энергетика», с обязательным оформлением Акта-допуска;

- Правилами внутреннего трудового распорядка и пропускным режимом.

1.5.3. Заказчик должен провести подрядчику:

- Вводный инструктаж по охране труда;

- Первичный инструктаж по охране труда.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № Этапа работ | Наименование Этапа Работ | Состав работ по Этапу Работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Анализ и обработка исходных данныхи Разработка проектной документации (ПД) | - Анализ и обработка исходных данных (предоставляется Заказчиком) | Комплект | 1 |  |
|  |  | - Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений, проектной и сметной документации (стадия - П). |  |  |  |
|  |  | - Получение положительного заключения экспертизы в отношении Проектной и Сметной документации (стадия - П) |  |  |  |
| 2 | Разработка рабочей документации (РД) | Разработка и согласование с Заказчиком рабочей и сметной документации (стадия - Р) | Комплект | 1 |  |

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: в течение 120 календарных дней с даты подписания договора

| № Этапа Работ | Наименование Этапа Работ | Состав работ по Этапу Работ | Период выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нача ло | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Анализ и обработка исходных данныхи Разработка проектной документации (ПД) | Анализ и обработка исходных данных (предоставляется Заказчиком) | С даты подписания договора | 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  |  | Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений, проектной и сметной документации (стадия - П). |  |  |
|  |  | Получение положительного заключения экспертизы в отношении Проектной и Сметной документации (стадия - П) |  |  |
| 2 | Разработка рабочей документации (РД) | Разработка и согласование с Заказчиком рабочей и сметной документации (стадия - РД) | С даты завершения этапа 1 | 30 календарных дней с даты, следующей за датой завершения этапа 1 |

Требования к качеству работ

Таблица 4.1.  Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция№ 1.1. Таблицы 2): Анализ и обработка исходных данных.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 (ред. от 15.09.2020) "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (вместе с "Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства"); - СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; - ВСН 34.72.111-92 «Инженерные изыскания для проектирования тепловых электрических станций»; - СП 502.1325800.2021 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Общие правила производства работ»; - СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» - ГОСТ Р 21.301-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»; - СП 438.1325800.2019 «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования». | Согласие с требованием | - | - |
|  | - Состав работ | Выполнить анализ и обработку представленных Технических отчетов по выполненным инженерным изысканиям ЗАО «Недра» и другой технической документации на предмет их соответствия требованиям и объему необходимому и достаточному для подготовки проектной документации по объекту. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к средствам измерения используемым при выполнении работ | Средства измерения (приборы, оборудование и т.д.) приобретаются Подрядчиком за свой счет. Средства измерения должны быть внесены в реестр средств измерений и иметь действующее свидетельство о поверке. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "Передвижная энергетика". | Согласие с требованием | - | - |
|  | Предоставление документации при подготовке к проектным работам | Заказчик передает Подрядчику на основании письменного запроса, (не позднее 3 рабочих дней с момента получения такового), техническую документацию указанную в п. 1.5. настоящих требований. В течении 10 дней с момента заключения договора Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком детальный график выполнения работ. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик обязан назначить ответственного представителя на период проведения работ и письменно уведомить Заказчика о назначении ответственного представителя (направить приказ о назначении ответственного представителя). | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Требования безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию, прохождение проверки знаний/дипломы работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к результату инженерных изысканий | - Выполнить анализ представленной технической документации с целью определения ее полноты, состава и объема для проектирования. | Согласие с требованием | - | - |

Таблица 4.2 Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1.2 Таблицы 2): Разработка и согласование с Заказчиком проектной и сметной документации (стадия - П).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться, включая, но не ограничиваясь, следующими нормативными документами: - Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; - Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями); - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства"; - МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР; - Пособие к СНиП 3.01.01-85 «Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства»; - СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*»; - СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; - СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»; - СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; - СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»; - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства»; - СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; - СП 77.13330.2016 «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»; - «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ изд. 7); - Техническая политика Группы РусГидро; - ТР ТС 010/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования»; - Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; - Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; - Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; - Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"; - ГОСТ Р 55201-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства"; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - Подрядчику необходимо обеспечить полный контроль изменений Российских нормативных документов в ходе разработки проектной продукции и информирование Заказчика об этих изменениях, для принятия Заказчиком решения о необходимости внесения изменений в проектные решения и, соответственно, в проектную документацию. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.1.2. | Состав работ | Разработка проектной документации в объеме, определённом постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", включая но не ограничиваясь: - Сбор исходно-разрешительной документации, в т.ч. предоставляемой Заказчиком; - Разработку основных технических решений по проекту (ОТР); - Разработка проектной документации стадии П; - Разработка сметной документации стадии П; Предполагаемый объем проектирования: - Реконструкция системы ТВС, включающую в себя перенос трубопроводов за пределы здания в том числе; - Реконструкция сетей тепло-водоснабжения ТВС и отопления. - Демонтаж м/к эстакады, перехода через дорогу с трубопроводами, воздуховодом и тепловой изоляцией. - Монтаж трубопроводов тепло-, водоснабжения на существующие опоры с монтажом дополнительных траверс и теплоизоляцией. - Заделка мест прохода демонтированных инженерных сетей. - Система вентиляции том числе; - Демонтаж существующих калориферов, вентиляционных каналов, вентиляционной установки. - Монтаж приточно-вытяжной вентиляции в том числе и в помещениях мастерских. - Демонтаж существующих и монтаж новых систем инженерно-технического обеспечения здания (ЭМ, ЭТ, ЭО, ПС, СС). - Перенос кабельных линий питания центрального теплового пункта. - Устройство канализационной системы (возможен монтаж септика) необходимо определить проектом; - Общестроительные работы в том числе: - Выполнение работ по ремонту (усилению при необходимости) существующего фундамента здания (сваи, ростверк). - Ремонт кирпичной кладки. - Демонтаж-монтаж кирпичной кладки (технологические проемы (люка) переходы трубопроводов. - Замена входных дверей. - Монтаж межкомнатных перегородок для зонирования внутренних помещений (склад, мастерские и т.д) - Замена стеклопакетов на металлопластиковые с установкой дополнительных. - Внутренняя отделка пола стен и потолка (оштукатуривание+ огрунтовка+ покраска, укладка линолеума и т.д.). - Обшивка здания профлистом с устройством каркаса и предварительным устранением существующих дефектов наружных стен (трефины, сколы и т.д). - Ремонт ограждения цокольного пространства. Обустройство складских и ремонтных помещений с учетом производственной необходимости персонала отдела АСУ | Согласие с требованием | - | - |
| 1.2. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Требования к программно-аппартным средствам, используемым при выполнении работ | - Сметная документация должна быть подготовлена с использованием программного комплекса «Гранд-Смета» либо аналогичного программного продукта, который должен полностью поддерживать формат ПО Заказчика (программный комплекс «Гранд-Смета» версии не ниже 2026), с набором функций, не уступающих и схожим с ним интерфейсом. - Календарный график выполнить с использованием Microsoft Project (либо совместимый аналог РФ). Документация разрабатывается на русском языке, при этом текстовую и графическую информацию готовить с использованием программного продукта Microsoft Office (либо совместимый аналог РФ) в редактируемых форматах docx, dwg, pdf, xlsx, а графическую часть с использованием AutoCAD (либо совместимый аналог РФ) в редактируемых форматах dwg, а также в формате pdf. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.3. | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "Передвижная энергетика". | Согласие с требованием | - | - |
| 1.3.2. | Предоставление документации при подготовке к проектным работам | В течении 10 дней с момента заключения договора Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком детальный график выполнения работ. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.4. | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик обязан назначить ответственного представителя на период проведения работ и письменно уведомить Заказчика о назначении ответственного представителя (направить приказ о назначении ответственного представителя). | Согласие с требованием | - | - |
| 1.5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Требования безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию, прохождение проверки знаний/дипломы работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием | - | - |
| 2. | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1. | Требования к результату проектных работ | Подрядчиком должны быть выполнены: - разработка основных технических решений по проекту. - разработка проектной документации; - разработка сметной документации; - разработка опросных листов; Результат работ должен быть достаточен для прохождения негосударственной экспертизы проектной документации. | Согласие с требованием | - | - |
| 2.1.2. | Общие требования к проектной документации | Предусмотреть отдельным томом сметной документации проведение пуско-наладочных работ, включая проведение индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, комплексного опробование линий электропередачи и основного электротехнического оборудования; пробных пусков и комплексных испытаний. В составе проектной документации предусмотреть отдельным томом опросные листы на оборудование, сводные спецификации оборудования, изделий и материалов с указанием основных технических характеристик. Проектом предусмотреть снос и демонтаж конструкций и сооружений, попадающих в зону реконструкции по согласованию с Заказчиком (при необходимости). |  |  |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1 | Состав работ по разработке рабочей документации | Разделы проектной документации разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями); ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, включая положительное заключение органов государственной/негосударственной экспертизы стадии Проект, включая результаты инженерных изысканий и сметной документации; Разработка Рабочей документации, в т.ч. сметных расчетов в составе ССР; Опросные листы. Перечисленную выше документацию в полном объеме (включая расчеты) Подрядчик должен представить филиалу ПЭС «Лабытнанги» в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 2 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в редактируемых форматах docx, dwg, pdf, спецификацию на поставку оборудования и материалов в формате (.xlsx). Сметная документация. Подрядчик обязан передать на бумажном носителе 3 (чтри) экземпляра сметной документации (сводного сметного расчета, локальных и объектных смет, пояснительной записки к сметному расчету, ведомости объемов работ, коньюктурного анализ цен с комплектом коммерческих предложений и прайс-листов) и на электронном носителе: в формате (xls), (pdf); исходные файлы сметной документации в формате (gsfx) программного комплекса «ГРАНД-Смета». Документация в электронном виде должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. | Согласие с требованием | - | - |

Таблица 4.3 Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1.3, Таблицы 2): Получение положительного заключения экспертизы в отношении Проектной и Сметной документации и Результатов Инженерных изысканий (при необходимости) в Организации по проведению экспертизы (стадия - П).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными документами: - Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 №272 «Об утверждении положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». | Согласие с требованием | - | - |
| 1.1.2. | Состав работ | - Подготовка и сбор Подрядчиком документов для проведения негосударственной экспертизы в т.ч.: - Разработка документов на земельный участок (при необходимости), в границах которого осуществляется архитектурно-строительное проектирование, необходимых для прохождения государственной/негосударственной экспертизы (проект планировки территории (ППТ), проект межевания территории (ПМТ), Градостроительный план, иное); - - Представление документов в Организацию по проведению негосударственной экспертизы для проведения по доверенности, выданной Заказчиком; - - Выполнение собственными силами процедуры технического сопровождения получения положительного заключения негосударственной экспертизы в отношении проектной и сметной документации, результатов инженерных изысканий; - - корректировку проектной и сметной документации, результатов инженерных изысканий при наличии замечаний негосударственной экспертизы; - - Получение необходимых согласований проектной документации в надзорных органах (территориальных органах Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзор), выполнить сопровождение получения Заказчиком необходимых согласований проектной документации в надзорных органах до положительного результата экспертизы; - Сопровождение получения положительного заключения экологической экспертизы (при необходимости). | Согласие с требованием | - | - |
| 1.2. | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Предоставление документации при подготовке к проектным работам | В течении 10 дней с момента заключения договора Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком детальный график выполнения работ. | Согласие с требованием | - | - |
| 2. | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1. |  | - Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящими ТТ, Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 №272 «Об утверждении положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». - Результатом работ является: - - Для проектной документации – заключение о соответствии (положительное заключение) негосударственной экспертизы проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий. - - Для негосударственной экспертизы сметной документации – заключение о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости. | Согласие с требованием | - | - |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1 | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | - Заключение о соответствии (положительное заключение) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. - Заключение о соответствии (положительное заключение) негосударственной экспертизы проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий. - Заключение о достоверности (положительное заключение) негосударственной экспертизы определения сметной стоимости. Перечисленные выше заключения передаются Подрядчиком Заказчику в электронной форме или на бумажном носителе в 4-х (четырех) экземплярах на руки или путем направления заказного письма. Требования к сметной документации изложены в Приложении №5 к настоящим Техническим требованиям. | Согласие с требованием | - | - |

Таблица 4.4 Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №2 Таблицы 2): Разработка и согласование с Заказчиком рабочей и сметной документации (стадия - РД).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | - Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться, включая, но не ограничиваясь, следующими нормативными документами: - Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями); - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства"; - МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР; - Пособие к СНиП 3.01.01-85 «Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства»; - СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*»; - СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; - СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»; - СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; - СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»; - СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства»; - СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; - СП 77.13330.2016 «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»; - «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ изд. 7); - ТР ТС 010/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования»; - ТР ТС 012/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; - Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; - Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; - Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; - Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"; - ГОСТ Р 55201-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства"; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; Подрядчику необходимо обеспечить полный контроль изменений Российских нормативных документов в ходе разработки проектной продукции и информирование Заказчика об этих изменениях для принятия Заказчиком решения о необходимости внесения изменений в проектные решения и, соответственно, в рабочую документацию. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.1.2. | - Состав работ | - Разработка рабочей документации на основании утвержденной Заказчиком проектной документации и технического задания, разработанного Подрядчиком в объеме, определённом постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, включая: - Разработка рабочей документации стадии Р. - Разработка сметной документации стадии Р. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.2. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Требования к средствам измерения используемым при выполнении работ | Сметная документация должна быть подготовлена с использованием программного комплекса «Гранд-Смета» либо аналогичного программного продукта, который должен полностью поддерживать формат ПО Заказчика (программный комплекс «Гранд-Смета» версии не ниже 2025), с набором функций, не уступающих и схожим с ним интерфейсом. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | В течении 5 дней с момента заключения договора Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком детальный график выполнения работ. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1 | Требования безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию, прохождение проверки знаний/дипломы работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием | - | - |
| 2. | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1 | Требования к результату работ | Вся рабочая документация должна соответствовать и разрабатываться в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативными, нормативно-техническими документами (НТД), включая, но не ограничиваясь: - Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями); - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства"; - МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР; - Пособие к СНиП 3.01.01-85 «Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства»; - СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*»; - СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; - СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»; - СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; - СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»; - СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства»; - СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; - СП 77.13330.2016 «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»; - «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ изд. 7); - Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; - Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; - Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; - Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"; - ГОСТ Р 55201-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства"; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - В рабочей документации использовать метрическую систему измерения (систему СИ). Разделы РД должны предоставляться Подрядчиком на входной контроль в полном объеме, вместе с прилагаемыми документами. Выпускаемая документация должна иметь обязательный минимум подписей лиц, разрабатывающих документацию на этапе проверки. Предусмотреть отдельным томом проведение пуско-наладочных работ, включая проведение индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования; пробных пусков и комплексных испытаний (включая комплексное опробование). - В составе рабочей документации предусмотреть отдельным томом опросные листы на оборудование, ведомость объема работ, сводные спецификации оборудования, изделий и материалов с указанием основных технических характеристик. | Согласие с требованием | - | - |
| 2.1.2. | Общие требования к сметной документации | - Требования к сметной документации изложены в Приложении №5 к настоящим Техническим требованиям. |  |  |  |
| 2.1.3. | При разработке рабочей документации предусмотреть: | - исполнение требований, изложенных в техническом задании на проектирование, проектной документации, в настоящих технических требованиях; - применение современных строительных материалов, изделий, конструкций и строительных технологий, отвечающих техническим регламентам с максимальным использованием номенклатуры материалов и изделий местной строительной индустрии; соблюдение действующей нормативно-правовых актов и регламентов принятых в РФ и применимых к данной работе. |  |  |  |
| 2.1.4. | При разработке рабочей документации обеспечить: | - полный контроль изменений Российских нормативных документов в ходе разработки проектной продукции и информирование Заказчика об этих изменениях для принятия Заказчиком решения о необходимости внесения изменений в проектные решения и, соответственно, в рабочую документацию. |  |  |  |
| 2.1.5. | Требования к соблюдению нормативной базы | - Результаты работ должны быть достаточны для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. |  |  |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  | -//- | - -//- | -//- |
| 2.2.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | - Разделы рабочей документации разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями); ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - Документацию в полном объеме (включая расчеты) Подрядчик должен представить филиалу ПЭС «Лабытнанги» в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в редактируемых форматах docx, dwg, pdf, спецификацию на поставку оборудования и материалов в формате (.xlsx). - Сметная документация. - Подрядчик обязан передать на бумажном носителе 4 (четыре) экземпляра сметной документации (сводного сметного расчета, локальных и объектных смет, пояснительной записки к сметному расчету, ведомости объемов работ, коньюктурного анализ цен с комплектом коммерческих предложений и прайс-листов) и на электронном носителе: в формате (xls), (pdf); исходные файлы сметной документации в формате (gsfx) программного комплекса «ГРАНД-Смета». - Документация в электронном виде должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. | Согласие с требованием | - | - |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), а также приложение к нему «Перечень работ и стоимость за единицу» по форме Приложения № 4 к Техническим требованиям.

3.2. Коэффициент снижения служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующему ценовому (стоимостному) критерию оценки (в договоре закрепляются единичные расценки услуг, предложенные в заявке Победителем).

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.

- 5. Приложения

- Приложение №1: Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»;

- Приложение №2: Календарный график выполнения работ;

- Приложение №3: Требования к участникам.

- Приложение №4: Расчет стоимости Работ.

-Приложение №5: Требования к оформлению и составлению сметной документации.

- Приложение № 1

- Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты
ПАО «Передвижная энергетика»

Отдельным файлом

- Приложение № 2

- Календарный график выполнения работ

| № Этапа Работ | Наименование Этапа Работ | Состав работ по Этапу Работ | Период выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нача ло | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Анализ и обработка инженерных изысканий и Разработка проектной документации (ПД) | Анализ и обработка инженерных изысканий (предоставляется Заказчиком) |  |  |
|  |  | Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений, проектной и сметной документации (стадия - П). |  |  |
|  |  | Получение положительного заключения экспертизы в отношении Проектной и Сметной документации (стадия - П) |  |  |
| 2 | Разработка рабочей документации (РД) | Разработка и согласование с Заказчиком рабочей и сметной документации (стадия - РД) |  |  |

- Приложение № 3

- Требования к Участнику закупки

- Специальные требования

Таблица 1. Перечень специальных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц: - осуществляющих подготовку проектной документации.. Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов: - капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). | В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации проверка наличия сведений об участнике закупки, а также оценки соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу: - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/). Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанном ресурсе проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника: - по компенсационному фонду возмещения вреда, - по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС))): - подготовки проектной документации, каждого из указанных видов работ в отдельности. По компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)): - подготовки проектной документации, каждого из указанных видов работ в отдельности. Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки. |

- Квалификационные требования

Таблица 2. Перечень квалификационных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к наличию опыта: Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров), за последние 5 лет, предшествующих дате подачи заявки. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |

- Приложение № 4

- Расчет стоимости Работ

| № Этапа Работ | Наименование Этапа Работ | Состав работ по Этапу Работ | Стоимость работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ в руб. без НДС. | Стоимость работ в руб. с НДС. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Анализ и обработка инженерных изысканий и Разработка проектной документации (ПД) | Анализ и обработка инженерных изысканий (предоставляется Заказчиком) |  |  |
|  |  | Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений, проектной и сметной документации (стадия - П). |  |  |
|  |  | Получение положительного заключения экспертизы в отношении Проектной и Сметной документации (стадия - П) |  |  |
| 2 | Разработка рабочей документации (РД) | Разработка и согласование с Заказчиком рабочей и сметной документации (стадия - РД) |  |  |

- Приложение 5

# Требования к оформлению и составлению

сметной документации.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2026.1.

- При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г., приказа № 55 от 30 января 2024г., приказа 30/пр от 23.1.2025г. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

- При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу не ниже ФСНБ-2022 (с Изм. 1-17)

- Определение сметной стоимости работ выполнить

Ресурсно-индексным - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.

- При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости, актуальные на момент подготовки сметной документации, опубликованные на сайте ФГИС ЦС.опубликованные

- При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП.

- Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

- Транспортные затраты определяются следующими методами:

  - по доставке материальных ресурсов:

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

- Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

- Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

- 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

- 0,75%- для металлоконструкций;

- 1,2% - для оборудования.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-

строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-

строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Сметная документация должна быть представлена в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.