ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в Усть-Вымском и Сыктывдинском районах Республики Коми

| 1. Основание для выполнения работ: | - Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». - Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства». - Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». - Результаты утвержденной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ). - Утвержденный План обеспечения транспортной безопасности ОТИ. - Разработанная проектная и рабочая документация на оснащение ОТИ техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности. |
| --- | --- |
| 2. Цели и задачи выполнения работ: | Оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (ТСОТБ) в соответствии с разработанным проектом. Создаваемые ТСОТБ должны обеспечивать: - доступ к данным с технических средств обеспечения транспортной безопасности и их передачу уполномоченным подразделениям органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в соответствии с порядком, определяемым в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 12 Федерального закона "О транспортной безопасности"; - непрерывное функционирование пунктов управления обеспечением транспортной безопасности, а также накопление, обработку и хранение в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности; - аудио- и видеозапись в целях документирования действий сил обеспечения транспортной безопасности на контрольно-пропускных пунктах и постах объекта транспортной инфраструктуры, а также пунктах управления обеспечением транспортной безопасности; - обнаружение предметов и веществ (за исключением сектора свободного доступа), которые запрещены или ограничены для перемещения, не допускать их перевозку, а также перемещение в зону транспортной безопасности объекта - видеоидентификацию объектов видеонаблюдения при их перемещении через контрольно-пропускные пункты, посты на границах зоны транспортной безопасности ОТИ, ее частей, технологического сектора зоны транспортной безопасности ОТИ, а также на критических элементах ОТИ; - видеораспознавание на критических элементах ОТИ; - видеомониторинг на периметре технологического сектора зоны транспортной безопасности ОТИ; - передачу данных с систем видеонаблюдения в соответствии с порядком передачи; - хранение в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности, имеющих для этого технические возможности, в течение 15 суток; - выявление нарушителя в реальном времени на периметре внешних границ зоны транспортной безопасности ОТИ и на критических элементах ОТИ; - интеграцию и (или) совместное применение технических средств обеспечения транспортной безопасности с учетом технических характеристик инженерных систем и сооружений, препятствующих проникновению нарушителя в зону транспортной безопасности; - документирование перемещения физических лиц через границы технологического сектора зоны транспортной безопасности ОТИ на критические элементы ОТИ и передачу данных в соответствии с порядком передачи данных о лицах, допущенных в зону транспортной безопасности ОТИ (за исключением сектора свободного доступа) или на критические элементы ОТИ, в реальном времени |
| 3. Оснащаемый объект (далее Объект): | Мост через реку Юромка на км 61+793 автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участке Сыктывкар – Ухта Усть-Вымского района Республики Коми; Мост через реку Вычегда на км 42+920 автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участке Сыктывкар – Ухта Сыктывдинского района Республики Коми. |
| 4. Исходные материалы: | В качестве исходных материалов предоставляются: - Проектная и рабочая документация на оснащение категорированных ОТИ ТСОТБ. Проектная и рабочая документация на оснащение категорированных ОТИ ТСОТБ предоставляется Подрядчику в рабочие дни в рабочее время по адресу Заказчика, на основании письменного заявления, подписанного руководителем организации Подрядчика с указанием контактного лица, контактных номеров телефона/факса. Лицо, направленное для ознакомления с документами, должно иметь паспорт гражданина РФ, доверенность от организации Подрядчика, а также свидетельство (выписку из реестра) об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. |
| 5. Этапы и срок выполнения работ: | Сроки выполнения работ устанавливаются: начало с даты заключения сторонами Договора, завершение: - производство строительно-монтажных работ – 01 декабря 2026 года; - подготовка к сдаче и сдача законченного и подготовленного к эксплуатации объекта, обеспечивающего безопасное и бесперебойное движение транспортных средств, в том числе обеспечение вывоза за пределы объекта принадлежащих Подрядчику и субподрядным организациям строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, демонтажа временных зданий и сооружений, сдача в полном объеме исполнительной документации на бумажном носителе и в электронном виде на флешносителе, предоставление обеспечения исполнения гарантийных обязательств, подписание сторонами Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию Объекта (далее – Акт приемочной комиссии) – 15 декабря 2026 года. |
| 6. Виды работ | - Проведение строительно-монтажных работ по оснащению ОТИ техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (ТСОТБ), включающими в себя: - пункт управления системами обеспечения транспортной безопасности на мосту через реку Юромка на км 64+950 автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участке Сыктывкар – Ухта Усть-Вымского района Республики Коми (далее – ЕПУ); - инженерные сооружения (ИС); - техническую систему сбора и обработки информации (ССОИ); - технические средства и система охранного телевидения (СОТ); - техническую систему и средства интеллектуального видеонаблюдения; - техническую систему и средства охранно-тревожной сигнализации (СОТС); - технические средства связи, приема и передачи информации (СПД); - техническую систему и средства контроля доступа (СКУД); - техническую систему и средства досмотра (ТСД); - техническую систему и средства видеозаписи; - техническую систему и средства аудиозаписи; - технические средства оповещения (СО); - систему охранного освещения (СОО); - систему электроснабжения технических средств обеспечения транспортной безопасности (ЭС). Резервное электропитание; - систему охранно-пожарной сигнализации; - систему вентиляции и кондиционирования; - систему мониторинга. 6.2. Технологическое присоединение всех энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также всех систем, указанных в техническом задании к объектам электросетевого хозяйства. 6.3. Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). 6.4. Пуско-наладочные работы. 6.5. Разработка исполнительной, технической и эксплуатационной документации, включая укрупненные расчеты стоимости, для проведения работ по содержанию ТСОТБ (по каждому Объекту). 6.6. Обучение (инструктаж) сотрудников подразделений транспортной безопасности (при наличии договора на оказание услуг ПТБ), ответственных сотрудников Заказчика по работе с ТСОТБ, установленным на Объектах. 6.10. Приемо-сдаточные испытания для ввода комплекса ТСОТБ в эксплуатацию. |
| 7. Порядок проведения работ. | - Получить по месту нахождения Заказчика утвержденную в установленном порядке Проектную и рабочую документацию, необходимую для производства работ по настоящему Договору; - В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ по форме «СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004». - Согласовать с заказчиком размещение ЕПУ ОТБ. - Осуществить входной контроль проектной документации, проанализировать всю представленную рабочую документацию и организационно-технологические решения (комплектность, достаточность информации для выполнения строительно-монтажных работ, соответствие решений на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование, технологии, в том числе стоимостные показатели). По итогу входного контроля проектной документации предоставить в адрес Заказчика официальным письмом результаты анализа и предложения при их наличии. - Подрядчик имеет право приступить к работам на Объекте только при наличии согласованного Заказчиком Проекта производства работ. - С момента заключения Договора и до начала производства работ на Объекте (началом производства работ признается начало производства строительно-монтажных работ на Объекте, в соответствии с проектной документацией, размещенной на общем ресурсе https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0307200030626000881): - в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, согласовать их с Заказчиком в установленном порядке. В период проведения работ Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение безопасности движения в границах оснащаемого ОТИ, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений; - при необходимости получить письменное согласие предприятий, в ведении которых находятся линии связи, электропередач, радиофикации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных, с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи; - оформить и заверить Заказчиком «Общий журнал работ» по форме и в соответствии с приказом Минстроя России №1026/пр от 02.12.2022 «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; - представить Заказчику утвержденный приказом организации список работников и ответственных лиц, задействованных в процессе работ, обеспечить получение постоянных пропусков для работников, осуществляющих деятельность в зоне транспортной безопасности ОТИ, критических элементах ОТИ, на время проведения работ; С момента начала работ и до их завершения, вести общий журнал работ, а также исполнительную документацию в соответствии с требованиями приказа Минстроя России №344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - При производстве работ руководствоваться требованиями «СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», «СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84» и ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», обеспечивать на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности при производстве работ. - Проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика или его представителя (строительный контроль). Подрядчик обязан не менее чем за 3 (три) рабочих дня в письменной форме уведомить Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. В случае освидетельствования скрытых работ без участия Заказчика (его представителя) и отсутствии доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, Подрядчик по требованию Заказчика (его представителя) обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ. - В случае невозможности или нецелесообразности реализации отдельных технических решений проектной документации, технологии ведения работ, применения каких-либо строительных материалов при разработке организационно-технологической документации, Подрядчик направляет письмо Заказчику, за подписью ответственного лица, представляющего интересы Подрядчика по Договору, с предложением о внесении изменений в проектные решения. Заказчик, при необходимости, вправе запросить у Подрядчика дополнительные материалы, обосновывающие прилагаемые технические решения. Откорректированный проект подлежит рассмотрению на Техническом совете, по результатам которого принимается решение о внесении изменений. Изменения вносятся во все экземпляры проектной документации. Внесение изменений в проектную документацию производится в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - Одновременно с документом о приемке выполненных работ Подрядчик передает по накладной полный комплект исполнительной документации, указанной в пункте 11 настоящего Технического задания, на бумажном и электронном носителе, а также установленное на ОТИ оборудование, инженерные системы, ТСОТБ, программное обеспечение, а также все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные поставщиками или производителями. |
| 8. Требования к разработке исполнительной и эксплуатационной документации. Порядок согласования и утверждения. | Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение элементов ТСОТБ по мере завершения определенных в проектной документации работ. Состав исполнительной документации: - ведомость смонтированного оборудования инженерно-технических средств (систем), подлежащего техническому обслуживанию на объекте; - исполнительные планы, чертежи, схемы, документы; - Общий журнал работ по форме и в соответствии с приказом Минстроя России №1026/пр от 02.12.2022 «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; - акты/протоколы испытания и опробования технических устройств ТСОТБ и его составных частей; - протоколы замера сопротивления изоляции кабелей; - протоколы и акты внешних проверяющих органов при необходимости (подключение к электросети здания, и т.п.); - результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ (в случае проведения/необходимости); - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых оборудования и материалов (журнал входного контроля) - иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений; - акты скрытых работ по форме Приложения №3 к приказу Минстроя России №344/пр от 16.05.2023; - акты ответственных конструкций по форме Приложения №4 к приказу Минстроя России №344/пр от 16.05.2023; - акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по форме Приложения №5 к приказу Минстроя России №344/пр от 16.05.2023.; - сертификаты и документы, подтверждающие качество материалов, фото материалы, подтверждающие исполнение проектных решений. - рабочая документация на оснащение объекта транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности (при наличии изменений и корректировок); Окончательный состав исполнительной документации и порядок ее представления должен быть согласован с Заказчиком. Требования к Эксплуатационной документации. В эксплуатационную документацию (ЭД) на ТСОТБ включают в необходимых объемах сведения об ТСОТБ в целом и составных частях. ЭД на составные части ТСОТБ допускается включать в состав ЭД на изделие, при этом в ЭД на ТСОТБ не повторяют содержание документов на его составные части. Состав ЭД: - Ведомость эксплуатационных документов; - Ведомость сертификатов на установленное оборудование; - Руководство по эксплуатации на ТСОТБ на ЕПУ; - Формуляр; - Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей. Руководство по эксплуатации на ТСОТБ - документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации систем с указанием необходимых расходных материалов. Содержание и объем руководства по эксплуатации должны позволить операторам ЕПУ ОТИ (в том числе и вновь принятым) освоить в полном объеме функциональные возможности ТСОТБ в комплексе. Формуляр - документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии Подрядчика, пиковые и среднегодовые нормы потребления электроэнергии ТСИС ОТБ, а также сведения, которые вносят в период его эксплуатации (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие данные). Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей - документ, содержащий номенклатуру, назначение, количество и места укладки запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, расходуемых за срок службы изделия. Окончательный состав и содержание эксплуатационной документации и порядок ее представления должен быть согласован с Заказчиком до начала пусконаладочный работ. Исполнительная и эксплуатационная документация должна быть подготовлена в 3 (трех) экземплярах и утверждена Заказчиком. Приемо-сдаточные испытания проводятся согласно «Программы и методики приемо-сдаточных испытаний», разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком. |
| 9. Требования к представлению информации о ходе выполнения работ | Информация о ходе выполнения работ предоставляется Заказчику в виде отчетов, включающих фотоматериалы, таблицы и краткие текстовые пояснения. Представляемые отчеты должны подтверждать объем и качество выполненных работ за отчетный период (не менее 1 раза в 2 недели). |
| 10. Требования к Подрядчику | Подрядчик должен при выполнении работ обеспечить выполнение требований, предусмотренных Правилами обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, а также со сведениями, содержащимися в планах и паспортах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, которые являются информацией ограниченного доступа, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 №2051 |
| 11.Субподрядчик | При необходимости, привлекаются подрядчиком самостоятельно. |
| 12. Общие требования к выполнению работ | - Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями Расчета (Приложение №2 к Техническому заданию) и рабочей документацией, согласованной в соответствии с п.7 Технического задания, и действующей на момент производства работ нормативно-технической документации; - ТСОТБ должны быть сертифицированы и соответствовать Правилам обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». - В целях снижения потребления энергоресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, Подрядчик должен стремиться приобрести оборудование, отвечающее требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Подрядчик, для приёмки работ, обязан вызвать представителей Заказчика за 3 рабочих дня до сдачи. На момент итоговой приемки работ Подрядчик обязан подготовить реестр Актов освидетельствования скрытых работ и исполнительную схему (съемку). В случае отсутствия у Заказчика возможности присутствия на комиссии по приемке работ, Подрядчик представляет Заказчику детальный фотоотчет о принимаемой конструкции с использованием средств измерений в электронном виде; - В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует исправную и полнофункциональную работу оборудования в соответствии с техническим описанием производителя оборудования; - Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций и представляет Заказчику заверенные копии этих документов; - В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации ТСОТБ (оборудования), наличие дефектов фиксируется трехсторонним Актом Заказчика, подрядчика и организации по обслуживанию инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности; - В случае установления Заказчиком или подрядной организацией по обслуживанию инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности в гарантийный период несоответствия качества, поставленных подрядчиком ТСОТБ (оборудования), Заказчик оформляет Акт выявленных дефектов, в котором указывает дефект (замечание) и срок его устранения; - При обнаружении недостатков, замечаний, дефектов Заказчиком, подрядная организация по обслуживанию инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности передает оборудование (с актом рекламации) Подрядчику. Подрядчик обязан передать данное оборудование с актом рекламации в сервисный центр производителя для гарантийного ремонта или замене оборудования с не истекшим гарантийным сроком. После гарантийного ремонта или замены оборудования Подрядчик обязан передать Заказчику или подрядной организации по обслуживанию инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности данное оборудование. - В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает Заказчика консультациями по использованию технических средств (оборудования); - Для участия в комиссии по обследованию технических средств (оборудования), в том числе в гарантийный период, и составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить, в установленный в извещении Заказчика срок, уполномоченного представителя. - При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта выявленных дефектов Заказчиком составляется Акт, в который вносится соответствующая запись. Кроме того, Заказчик имеет право привлечь экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются подрядчику в полном объёме и оплачиваются за счет средств Подрядчика. - В случае, если во время действия Договора указанные в п. 14. Настоящего Технического задания нормативно-технические документы будут изменены или отменены, Подрядчик руководствуется соответственно измененными нормативно-техническими документами либо нормативно-техническими документами, принятыми взамен отмененного, при этом внесения изменений в Договор в части корректировки наименования нормативно-технических документов не требуется. |
| 13. Требования к программному обеспечению | Программное обеспечение должно состоять в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных или в едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза. |
| 14. Перечень нормативно-технических документов, обязательных для применения при выполнении работ | - Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»; - Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» - Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; - Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 года № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2051 «Об утверждении Правил обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, а также со сведениями, содержащимися в планах и паспортах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, которые являются информацией ограниченного доступа»; - ГОСТ 24297-2013 Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля; - ГОСТ 7473-2010 Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия; - ГОСТ 25192-2012 Межгосударственный стандарт. Бетоны. Классификация и общие технические требования; - ГОСТ 10181-2014 Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Методы испытаний; - ГОСТ 13015-2012 Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения; - ГОСТ 8736-2014 Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия; - ГОСТ Р 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (с Поправками); - ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем; - ГОСТ Р 52551-2016 Системы охраны и безопасности. Термины и определения; - ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний; - ГОСТ Р 52434-2005 Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний; - ГОСТ Р 52933-2008 Извещатели охранные поверхностные емкостные для помещений. Общие технические требования и методы испытаний; - ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности; - ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний; - ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление; - ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний; - ГОСТ Р 52289-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; - ГОСТ Р 52290-2024 Национальный стандарт Российской Федерации "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования"; - ГОСТ 9.402-2004 Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию; - ГОСТ Р 71260-2024 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проекту производства работ; - ГОСТ Р 59290-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению входного и операционного контроля; - ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия; - ГОСТ Р 58945-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений; - ГОСТ Р 59792-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем; - ГОСТ Р 52436-2024 Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы приемно-контрольные охранные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний; - ГОСТ 15150-69 Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; - ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний; - ГОСТ IEC 60065-2024 Межгосударственный стандарт. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности; - ГОСТ 32133.2-2013 Межгосударственный стандарт. Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний; - ГОСТ 12730.0-2020 Межгосударственный стандарт. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглащения, пористости и водонепроницаемости; - ПУЭ (Издание №7) Правила устройства электроустановок; - МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»; - СП 35.13330.2011 Мосты и трубы; - СП 46.13330.2012 Мосты и трубы; - СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства; - СП 63.13330.2018 Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения; - СП 72.13330.2016 Свод правил. Защита строительных конструкции и сооружений от коррозии; - СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; - СП 126.13330.2017 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84; - СП 131.13330.2025 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*; - ОДМ 218.6.019-2016 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ; - ОДМ 218.4.005-2010 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах; - Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 11.12.2020 №882н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №1026/пр от 02.12.2022 «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |

Приложение №1

к Техническому заданию

__________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

«_______________________________________________________»

наименование объекта

2026 год

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

_______________________________________________________________________________________

(№ и дата Договора, на основании которого данная организация выполняла работы)

Оснащенные объекты транспортной инфраструктуры:

_______________________________________________________________________________________

(полное наименование ОТИ, адрес пускового комплекса)

_______________________________________________________________________________________

Принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией

_______________________________________________________________________________________

(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Строительный контроль, авторский надзор:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, осуществлявшей строительный контроль и авторский надзор,

юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА

введенного в эксплуатацию объекта

| Категория ОТИ по ТБ |  |
| --- | --- |
| Длинна, пог.м |  |
| ПУ ОТБ |  |
| Информационные щиты, шт./м2 |  |

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

| Оборудование по перечню (с приложением документов изготовителя): |  |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________________________

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять недопустимое состояние конструктивных элементов, инженерных сооружений, технических средств и Оборудования (дефекты), возникших в течении гарантийных сроков.

В случае выявления недопустимого состояния конструктивных элементов, инженерных сооружений, технических средств и Оборудования (дефектов) отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения, или Оборудования устанавливается вновь в соответствии с  Договором с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом.

Руководитель

подрядной организации                                                                                  ___________________ФИО