Технические требования

«ОКПД2 26.51.51.110. Поставка термометров сопротивления ПТСВ и термопреобразователей Pt100 для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| НТЗ | Научно-техническое задание |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Термометры сопротивления ПТСВ-2К-3 для измерения повышенной точности – изготовление по эскизу;

Термопреобразователь ТСП-2088, Pt100, класс А – изготовление по эскизу.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является приобретение термометров для проведения испытаний в рамках НТЗ – 202/2025.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Термометр ПТСВ-2К-3, 100 Ом, диапазон 0+180°C, d=4 мм, L(раб.)=200 мм, L(каб.)=2000 мм | шт. | 2 |
| 2. | Термопреобразователь ТСП-2088, Pt100, класс А, 0+180°C, d=4 мм, L(раб.)=200 мм, L(каб.)=2000 мм | шт. | 3 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Термометр ПТСВ-2К-3, 100 Ом, диапазон 0+180°C, d=4 мм, L(раб.)=200 мм, L(каб.)=2000 мм | С даты, следующей за датой заключения договора | Не более 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Термопреобразователь ТСП-2088, Pt100, класс А, 0+180°C, d=4 мм, L(раб.)=200 мм, L(каб.)=2000 мм | С даты, следующей за датой заключения договора | Не более 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

:

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Термометр ПТСВ-2К-3 и термопреобразователь Pt100.

| № п/п | Наименование параметра | Требование покупателя |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
|  | Совместимость |  |  | Подключение термометра сопротивления по 4-проводной схеме (Kelvin); возможность измерения в °C и/или Ом. |
|  | Чувствительный элемент |  |  | Платиновый; R0=100 Ом при 0 °C |
|  | Геометрия |  |  | Данные по изготовлению ПТСВ и термопреобразователей в пдф файле дополнительно. ПТСВ – изогнутый термометр, Ø 4 мм. Термопреобразователь: Ø 4 мм; длина рабочей части 200 мм; исполнение — прямой стержневой. |
|  | Кабель/вывод |  |  | Длина кабеля 2 м; не менее 4 жил; маркировка выводов (2 токовых + 2 потенциальных) |
|  | Метрология |  |  | Первичная поверка (свидетельство о поверке) в комплекте поставки |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |  |
|  | Гарантия |  | Не менее 12 месяцев |  |
|  | Упаковка | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |  |  |
|  | Доставка | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 за счет Поставщика |  |  |