ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка компонентов системы питания сортировочной машины ТТ2000, установленной в СПб РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПб РАСЦ | Санкт-петербургский региональный автоматизированный сортировочный центр |
| 2 | Товар | Компоненты системы питания, соответствующие качеству, комплектности и характеристикам, указанным в настоящем техническом задании. |
| 3 | ТОРГ12 | Унифицированная форма первичного документа, предназначенная для отпуска товарно-материальных ценностей. |
| 4 | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
| 5 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с которым заключен договор на поставку компонентов системы питания сортировочной машины ТТ2000, установленной в СПб РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
| 6 | ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| 7 | ТУ | Технические условия |
| 8 | TT2000 | Письмосортировщик |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Поставка компонентов системы питания для сортировочной машины ТТ2000, установленной в СПб РАСЦ проводится на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Цель закупки – поставка компонентов системы питания, сортировочной машины ТТ2000, установленной в СПб РАСЦ, в целях поддержания работоспособности почтообрабатывающего оборудования.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

2.1	Требования к товару

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к материалу и параметрам, предъявляемым технической документацией оборудования Заказчика.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим процедуру восстановления, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц.

Товар должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, поставка аналогов не допускается.

2.2	Спецификация поставляемого товара

| № | Наименование средств | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фильтр сетевой RCS1A-6 | шт. | 1 |
| 2 | Блок питания PS5R-B24 | шт. | 1 |
| 3 | Кнопка включения XB5AW33B5 | шт. | 30 |
| 4 | Кнопка 3SU1000-0AB40-0AA0 | шт. | 150 |

2.3	Основные характеристики товара

| № | Наименование товаров | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр сетевойRCS1A-6 | Производитель: R-K Electronics, Inc. Номинальное напряжение 120 В АС Рабочая частота 50 – 60 Гц Тип монтажа – поверхностный монтаж Рабочая температура -40 – 85 С Состояние – активное |
| 2 | Блок питанияPS5R-B24 | Производитель: IDEC Corp. Номинальная мощность 15 Вт Номинальное напряжение ДС 24 В Номинальный ток 0,6 А Габариты 75 мм х 45 мм х 95 мм Вес 170 грамм Номинальное значение тока и напряжения: 5 В = 1,5 А, 12 В = 0,6 А, 24 В = 0,3 А |
| 3 | Кнопка включения XB5AW33B5 | Производитель: Schneider Electric Цвет кнопки – зеленый Маркировка кнопки – пустая Форма кнопки – плоская Конфигурация контактов NC+NO Подсветка – светодиод Напряжение подсветки – 24 В Степень защиты – IP66 |
| 4 | Кнопка 3SU1000-0AB40-0AA0 | Производитель: Siemens Цвет – зеленый Материал корпуса – пластик Материал кнопки – пластик Диаметр кнопки – 22 мм Вес – 15 грамм Габариты – 36 мм х 30 мм х 30 мм |

  - Комплектность товара

Комплектность товара должна соответствовать комплектности номенклатуры (артикула) технической документации производителя.

2.5	Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

Товар, в соответствии с принадлежностью каждой отдельной позиции к определенному типу материала и технологии изготовления, должен отвечать требованиям ГОСТов, регламентирующих данный тип изделия:

- ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 14254 (IEC 60529) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками.

- МЭК 60695-2 Испытание на пожароопасность.

- ГОСТ IEC 60947 Аппаратура распределения низковольтная.

- ГОСТ IEC 60664-1-2023 Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах.

- ОБЪЕМ ГАРАНТИЙ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки. Гарантийный срок хранения товара должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента поставки партии товара Заказчику. Гарантийные требования относятся к качеству изготовления, техническим характеристикам и размерам товара.

4	ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Изделия, подлежащие обязательной маркировке, должны быть маркированы соответствующим образом, в соответствии с требованиями государственных стандартов ГОСТ (ТУ), либо европейских стандартов DIN и международных стандартов ISO.

5	ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя.

6	СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1	Срок и место поставки

Срок действия договора: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения.

Поставка должна осуществляться начиная с момента подписания договора.

Срок поставки: не более 40 (сорока) рабочих дней.

Товар поставляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: 200960, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 81, корп. 1, литер А.

6.2	Условия поставки

Поставка Товара осуществляется путем ее доставки Поставщиком за свой счет по адресу, указанному в п. 6.1 настоящего технического задания. Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязан извещать Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента доставки Товара. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.

7	УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1	Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется Покупателем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара Покупателю.

При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие количеству, ассортименту, комплектности, упаковке, маркировке согласно условиям Договора, а также проверяет наличие документов на Товар: товарно-транспортная накладная, счет; ТОРГ12, счет-фактура или универсальный передаточный документ.

7.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке товаров

Товар поставляется с полным пакетом технической документацией, предусмотренной заводом изготовителем. Заказчик оставляет за собой право использования полученной документации в своих целях.

8	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Вид транспорта для доставки Товара определяются Поставщиком самостоятельно.

9	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материалы, используемые для изготовления изделий (Товара), и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации и хранении, не должны вызывать у работников Заказчика заболеваний и (или) травм и не должны оказывать вредного воздействия на работающих.

10	ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Поставленный Товар должен соответствовать условиям по обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте, допустимым уровням вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами и т.д. и отвечать требованиям следующих нормативных актов:

- ГОСТ 12.2.003-91Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.022-80 Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности.

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.