«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026г.

Технические требования на поставку МТР

лот №

ОКПД2 27.12.24.110 Поставка низковольтной аппаратуры (реле)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

реле

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение производственной программы ремонтов Якутской ГРЭС

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Реле времени с часовым механизмом ЧЭАЗ РВ-235 (262350237-01) 0.5...9сек 220В 1 замыкающий контакт; 1 размыкающий контакт; 1 переключающий контакт; пер | шт | 5,00 | 27.12.24.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле времени РВ-238 (262380237.01) 220В УХЛ4 | шт | 5,00 | 27.12.24.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле времени РСВ-15-2 0.1-30сек 110-220ВВ контакты 1з+1р | шт | 5,00 | 27.12.24.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле времени РСВ-18-23 1-10сек 220В УХЛ4 | шт | 5,00 | 27.12.24.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле времени РСВм-01-3 | шт | 5,00 | 27.12.24.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле контроля напряжения РНПП-302 380В 8А 2NO 3-х фазное 70х86х59мм | шт | 2,00 | 27.12.24.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле контроля напряжения Vp-380V V-protector DIN 3 фазы 400В 5А 1 переключающий контакт IP20 | шт | 2,00 | 27.12.24.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле контроля изоляции РКИ-2-300-04 220В | шт | 2,00 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле промежуточное РП16-54 УХЛ4 220В | шт | 5,00 | 27.12.24.110 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле промежуточное Волжский Электроконтакт РП-256-У4 220В | шт | 10,00 | 27.12.24.110 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле промежуточное ЧЭАЗ РП-11М-УХЛ4 220В 1А 3 размыкающих контакта IP40 71х89х96мм ТУ 16-523.072-75 | шт | 10,00 | 27.12.24.110 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле промежуточное РП-18-53М УХЛ4 | шт | 5,00 | 27.12.24.110 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле тока РСТ-13-24 220В 5-20А 16А переднее присоединение | шт | 5,00 | 27.12.24.150 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле тока РТЗ-51 220В | шт | 5,00 | 27.12.24.150 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 220В 0.1А У3 | шт | 10,00 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 220В 0.08А IP40 У3 | шт | 10,00 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле указательное РЭУ-11-20-1-40 0.05А У3 | шт | 10,00 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле указательное РЭУ-11-21-5-40 220В У3 | шт | 10,00 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле указательное РЭУ-11-11-40УЗ 220В | шт | 10,00 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 0.16А У3 | шт | 10,00 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Реле максимального тока РТ-40/0.6 | шт | 2,00 | 27.12.24.150 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле одиночное REL-MR-230AC/21HC AU 1 ПК 230В AC 50Гц | шт | 10,00 | 27.12.24.160 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле одиночное REL-MR-24DC/21HC 1 ПК 24В DC 2961312 | шт | 12,00 | 27.12.24.160 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле промежуточное Relpol R4N-2014-23-1220-WT | шт | 14,00 | 27.12.24.110 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле промежуточное Relpol RG25-1022-28-1220 (A8130-624456) 220В 25А 4 переключающих контакта IP40 42.5х54.5х35мм | шт | 14,00 | 27.12.24.110 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле промежуточное ВНИИР РЭП36-14 УХЛ4 220В 1А 2з+2р | шт | 9,00 | 27.12.24.110 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле токовое электронное TDM РТЭН-5367 1з+1р 60-100А | шт | 4,00 | 27.12.24.150 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Реле тока РСТ-13-14 220В 0.5-2А 6.3А переднее присоединение | шт | 2,00 | 27.12.24.150 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Фотореле IEK LFR20-601-2200-003 ФР 601 230В IP44 (монтажный комплект) 77х63х35мм 10А 2200Вт | шт | 5,00 | 27.12.24.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ЯГРЭС-1 |  |  |  |
|  | Реле времени с часовым механизмом ЧЭАЗ РВ-235 (262350237-01) 0.5...9сек 220В 1 замыкающий контакт; 1 размыкающий контакт; 1 переключающий контакт; пер | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Реле времени РВ-238 (262380237.01) 220В УХЛ4 |  |  |
|  | Реле времени РСВ-15-2 0.1-30сек 110-220ВВ контакты 1з+1р |  |  |
|  | Реле времени РСВ-18-23 1-10сек 220В УХЛ4 |  |  |
|  | Реле времени РСВм-01-3 |  |  |
|  | Реле контроля напряжения РНПП-302 380В 8А 2NO 3-х фазное 70х86х59мм |  |  |
|  | Реле контроля напряжения Vp-380V V-protector DIN 3 фазы 400В 5А 1 переключающий контакт IP20 |  |  |
|  | Реле контроля изоляции РКИ-2-300-04 220В |  |  |
|  | Реле промежуточное РП16-54 УХЛ4 220В |  |  |
|  | Реле промежуточное Волжский Электроконтакт РП-256-У4 220В |  |  |
|  | Реле промежуточное ЧЭАЗ РП-11М-УХЛ4 220В 1А 3 размыкающих контакта IP40 71х89х96мм ТУ 16-523.072-75 |  |  |
|  | Реле промежуточное РП-18-53М УХЛ4 |  |  |
|  | Реле тока РСТ-13-24 220В 5-20А 16А переднее присоединение |  |  |
|  | Реле тока РТЗ-51 220В |  |  |
|  | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 220В 0.1А У3 |  |  |
|  | Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 220В 0.08А IP40 У3 |  |  |
|  | Реле указательное РЭУ-11-20-1-40 0.05А У3 |  |  |
|  | Реле указательное РЭУ-11-21-5-40 220В У3 |  |  |
|  | Реле указательное РЭУ-11-11-40УЗ 220В |  |  |
|  | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 0.16А У3 |  |  |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Реле максимального тока РТ-40/0.6 | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Реле одиночное REL-MR-230AC/21HC AU 1 ПК 230В AC 50Гц |  |  |
|  | Реле одиночное REL-MR-24DC/21HC 1 ПК 24В DC 2961312 |  |  |
|  | Реле промежуточное Relpol R4N-2014-23-1220-WT |  |  |
|  | Реле промежуточное Relpol RG25-1022-28-1220 (A8130-624456) 220В 25А 4 переключающих контакта IP40 42.5х54.5х35мм |  |  |
|  | Реле промежуточное ВНИИР РЭП36-14 УХЛ4 220В 1А 2з+2р |  |  |
|  | Реле токовое электронное TDM РТЭН-5367 1з+1р 60-100А |  |  |
|  | Реле тока РСТ-13-14 220В 0.5-2А 6.3А переднее присоединение |  |  |
|  | Фотореле IEK LFR20-601-2200-003 ФР 601 230В IP44 (монтажный комплект) 77х63х35мм 10А 2200Вт |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-7 Таблицы 3.1): «реле»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «реле»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Реле времени с часовым механизмом ЧЭАЗ РВ-235 (262350237-01) 0.5...9сек 220В 1 замыкающий контакт; 1 размыкающий контакт; 1 переключающий контакт; пер |  | РВ-235 УХЛ4; Тип реле, С часовым механизмом, переменного оперативн.тока; Управляющее воздействие, Снятие напряжения питания; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4; Род тока Переменный; Номинальное напряжение рабочее, 220 В; Выдержка времени, 0.5-9 с; Дополнительное оборудование, - ; Сочетание контактов, 1"С"+1"З"+1"П" ; Присоединение, УН.КОМПЛ. ; Размеры, (ШхВхГ) 98Х147Х137 мм; Вес, 1500 г; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Реле времени РВ-238 (262380237.01) 220В УХЛ4 |  | .Пределы уставок по времени- от 0.5сек. до 9 сек. Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом реле РВ238 должны быть также устойчивыми к воздействию многократных ударов с ускорением 3g, длительностью удара от 2 до 20 мс. Степень защиты оболочки реле РВ238 серии РВ200 - IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69. НТД-ТУ 16-523.158-79 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Реле времени РСВ-15-2 0.1-30сек 110-220ВВ контакты 1з+1р |  | Функция задержки при включении, Да; Диапазон времени, 0,1-30 с; Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с - =220 В; Род тока включения, Постоянный ток (DC); Ширина 45 мм Высота75 мм Глубина 100 мм; Количество выходов без задержки, 1; переключающий контакт, 1; Количество выходов с задержкой, размыкающий контакт, 1; Количество выходов с задержкой, замыкающий контакт, 1; Масса, не более 0,24 кг | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Реле времени РСВ-18-23 1-10сек 220В УХЛ4 |  | Выполняемая функция, с выдержкой на отключение; Количество и вид контактов: мгновенного действия 1 «п», с выдержкой времени 1 «п», временно замыкающий (переключающий) с выдержкой 1 «з»; Номинальное напряжение постоянного тока , 220В; диапазон выдержек времени, 1-10 с; Потребляемая мощность не более, 5 Вт; Коммутируемая мощность: постоянного тока 1 А при т 0,005 с, 50 Вт, Коммутационная износостойкость, циклов ВО, не менее, 30 000; Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее, 100000; Разброс выдержки времени, %, не более 3%; Масса, от 0,16 до 0,31 кг; Габаритные размеры, 63x110x85 мм; Температура окружающей среды, -40...55°С; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Реле времени РСВм-01-3 |  | Управляющее воздействие, подача напряжения; Номинальное напряжение постоянного тока, 220В; Выходные контакты переключающий с выдержкой времени, 3; Габаритные размеры, не более: 70x87x110; Масса реле, кг, не более: 0,2 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Реле контроля напряжения РНПП-302 380В 8А 2NO 3-х фазное 70х86х59мм |  | Потребляемая мощность: не более 5 Вт. Степень защиты устройства: IP40, клеммника: IP20. Сечение проводов для подключения к клеммам: 0,25 – 2,5 мм2. Момент затяжки винтов клемм входных контактов: 0,4 Н*м. Климатическое исполнение: УХЛ З.1. Диапазон рабочих температур: от минус 35 до +55 C при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа и относительной влажности воздуха 30 … 80% (при температуре +25 °С). | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Реле контроля напряжения Vp-380V V-protector DIN 3 фазы 400В 5А 1 переключающий контакт IP20 |  | Измеряемое напряжение по каждой фазе: 100-400В (50 Гц); Нижний предел отключения (шаг 1В): 120-200 В (170В); Верхний предел отключения (шаг 1В): 210-270 В (250В); Время отключения по верхнему пределу: 0,02 сек; Время отключения по нижнему пределу: не более 1 сек (120-200В) 0,02 сек (<120В); Асимметрия фаз (шаг 1В): 20-80 В (50В); Время отключения при асимметрии фаз: 20 сек; Время задержки включения (шаг 5 сек): 5-600 сек; Погрешность измерения: не более 1%; Максимальный ток на контактах реле: не более 10А; Степень защиты прибора: IP 20 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Реле контроля изоляции РКИ-2-300-04 220В |  | Реле контроля изоляции РКИ-2-300-04 220В; Потребляемая мощность, не более-3 Вт; Напряжение питания, В- 220 В; Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), А-5 А; Уставка пороговых значений сопротивления изоляции (с точностью, не ниже ±3%)-10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300 кОм; Электрическая прочность изоляции питание/контролируемая сеть/ контакты выходных реле, не ниже (ГОСТ 15150-69)-4500 В; Входное сопротивление, не менее-2 Мом; Гистерезис включения/включения сигнализации на пороговых значениях, не более-5%; Напряжение контролируемой сети (действующее значение), В-=15...300 В; Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм-300 кОм; Временная задержка на включение сигнализации при ухудшении изоляции, не более, сек-5 с; Стойкость к воздействию механических ВВФ (ГОСТ 17516.1-90)-М25; Сечение проводов для подключения, мм2-0,5…1,5 мм²; Температура эксплуатации, ˚С--40 … +60 °С; Масса, кг-0,25 кг; Габаритные размеры, мм-88х90х65 мм; Гарантия, мес-24 мес. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Реле промежуточное РП16-54 УХЛ4 220В |  | Реле промежуточное;незамедленное с временем включения не более 30мс;постоянного тока с включающей катушкой напряжения 220В;для выступающего монтажа с задним присоединением проводников;4 замыкающих, 3 размыкающих контакта" | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Реле промежуточное Волжский Электроконтакт РП-256-У4 220В |  | реле РП-256; Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4; Род тока Переменный; Номинальный ток, 5 А ; Номинальное напряжение рабочее, 220 В ; Сочетание контактов: 5 нормально-разомкнутые контакты; Присоединение УН.КОМПЛ. ; Размеры, (ШхВхГ) 67Х128Х118 мм; Вес, 1600 г | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Реле промежуточное ЧЭАЗ РП-11М-УХЛ4 220В 1А 3 размыкающих контакта IP40 71х89х96мм ТУ 16-523.072-75 |  | Реле промежуточное РП-11М-УХЛ4 220В 1А 3 размыкающих; В комплекте с розеткой, Нет; Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с - по 220 В по 220 В; Род тока включения Постоянный ток (DC); Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов, 3; Количество нормально разомкнутых (НО) контактов, 3; Количество переключающих контактов, 0; Ширина 89 мм; Высота 96 мм; Глубина 71 мм; С съемными клеммами, зажимами, Нет; Поляризация, Определенная полюсность; Характеристики переключения, Моностабильный; С принудительно управляемыми контактами,Нет; Вид переключающих контактов,Одинарный контакт; Тип подключения,Винтовое соединение; Степень защиты, IP40; С светодиодным дисплеем,Нет; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Реле промежуточное РП-18-53М УХЛ4 |  | Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с - по 220 В по 220 В; Род тока включения Постоянный ток (DC); Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 4; Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 24 Количество переключающих контактов 0; Ширина 89 мм Высота 96 мм Глубина 71 мм; С съемными клеммами, зажимами ,Нет; Поляризация, Определенная полюсность; Характеристики переключения, Моностабильный; С принудительно управляемыми контактами,Нет; Вид переключающих контактов, Одинарный контакт; Тип подключения,Винтовое соединение; Степень защиты IP40; С светодиодным дисплеем,Нет; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Реле тока РСТ-13-24 220В 5-20А 16А переднее присоединение |  | Время срабатывания реле, s, не более: - при токе, равном 1,2 Iср, 0,06; - при токе, равном 3 Iср, 0,035; Коэффициент возврата реле, не менее 0,9; Контакты реле замыкающий, 1 размыкающий, 1; Коммутационная износостойкость, циклы ВО ,12500; Потребляемая мощность по цепи питания: в нормальном режиме, 7; в режиме срабатывания, 8,5; Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее; Габаритные размеры, mm, не более 66х152х181; Масса реле, kg, не более 1 кг | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Реле тока РТЗ-51 220В |  | Номинальное напряжение питания, В постоянный ток 220 ; Пределы регулирования тока срабатывания, А от 0.02 до 0.12 ; Относительная предельная основная погрешность, % ±10 ; Разброс тока срабатывания на любой уставке, % 3; Относительная дополнительная погрешность тока срабатывания при изменении температуры от -40 до +55°С относительно тока срабатывания, измеренного при температуре (20±5)°С, % ±12 ; Относительная дополнительная погрешность тока срабатывания при изменении напряжения питания в диапазоне от 0.9Uном до 1.1Uном относительно измеренного при Uном, % ±8 ; Время срабатывания реле при подаче на вход двукратного тока срабатывания, с 0.06 ; Коммутационная способность при τ ≤ 0.02с при постоянном токе, Вт 30 ; Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее 10 000 ;Коммутационная износостойкость, циклов ВО, не менее 1 000; Потребляемая мощность в длительном режиме по цепи питания, не более на постоянном токе, Вт 10; Масса, кг, не более 1.3; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 220В 0.1А У3 |  | Гарантийный срок 2 года; Страна происхождения Российская Федерация; Род тока включения Постоянный ток (DC); Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 0; Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 3; Ширина 42 мм Высота 94 мм Глубина 42 мм; Тип подключения Винтовое соединение; Степень защиты IP40; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 220В 0.08А IP40 У3 |  | Род тока включения Переменный ток (AC) 0,08А; Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 1; Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 1; Ширина 42 мм Высота 94 мм Глубина 42 мм; Тип подключения Винтовое соединение; Степень защиты IPIP40; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Реле указательное РЭУ-11-20-1-40 0.05А У3 |  | Род тока включения Постоянный ток (DC) 0,05А; Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 0; Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 2; Ширина 42 мм Высота 94 мм Глубина 42 мм; Тип подключения Винтовое соединение; Степень защиты IP40; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Реле указательное РЭУ-11-21-5-40 220В У3 |  | Номинальное напряжение: 220В 50Гц; Механическая износостойкость 30000 ; Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 1; Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 2; Крепление реле винт/плоскость ; Защита IP20 ; Габаритные размеры 42*42*94 ; Вес 0,17 кг; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Реле указательное РЭУ-11-11-40УЗ 220В |  | Род тока включения Постоянный ток (DC) 220В; Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 1; Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 1; Ширина 42 мм Высота 94 мм Глубина 42 мм; Тип подключения Винтовое соединение; Степень защиты IP40; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 0.16А У3 |  | Род тока включения Постоянный ток (DC) 0,16А; Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 1; Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 1; Ширина 42 мм Высота 94 мм Глубина 42 мм; Тип подключения Винтовое соединение; Степень защиты IP40; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Реле максимального тока РТ-40/0.6 |  | РТ40-0,6. Реле тока РТ-40/0.6 - применяется в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве органа, реагирующего на повышение тока. Номинальный ток 0.6А. Род тока главной цепи переменный AC. С комплектом переднего присоединения. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Реле одиночное REL-MR-230AC/21HC AU 1 ПК 230В AC 50Гц |  | Ширина - 12,7 мм; Высота - 29 мм; Глубина - 15,7 мм. Входное номинальное напряжение UN - 230 В AC; Частота сети 50/60 Гц; Типовой входной ток при UN - 3 мА (50 Гц), 2,5 мА (60 Гц); Время срабатывания, типовое 3 мс ... 12 мс (Зависит от фаз); Диапазон значений времени возврата, типовой 2 мс ... 9 мс (Зависит от фаз); Сопротивление катушки - 32500 Ω ±15 % (при 20 °C); Мощность потерь при номинальных условиях 0,4 Вт. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Реле одиночное REL-MR-24DC/21HC 1 ПК 24В DC 2961312 |  | Ширина - 12,7 мм; Высота - 29 мм; Глубина - 15,7 мм. Входное номинальное напряжение UN -24В DC; Типовой входной ток при UN - 17 мА; Время срабатывания, типовое - 7 мс; Время возврата, типовое - 3 мс; Сопротивление катушки - 1440 Ω ±10 % (при 20 °C); Мощность потерь при номинальных условиях - 0,41 Вт. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 24 | Реле промежуточное Relpol R4N-2014-23-1220-WT |  | Реле R4N-2014-23-1220-WT - это промышленные реле (общего назначения). 4 переключающих контакта, Рабочее положение – вертикальное или горизонтальное. Данные реле (R4N) широко применяются в области промышленного сегмента производства, приборостроения, промышленной автоматики, сборки щитового оборудования и т.д. Номинальное напряжение 220 В. Род тока постоянный. Монтаж на контактную колодку Relpol GZT4 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 25 | Реле промежуточное Relpol RG25-1022-28-1220 (A8130-624456) 220В 25А 4 переключающих контакта IP40 42.5х54.5х35мм |  | Реле RG25-1022-28-1220 – это промежуточное реле общего назначения. Изготавливаются с катушками AC и DC. Отличительной чертой является высокая коммутационная мощность: АС1-10 кVA, АС3-6 кVA. Реле RG25 отличаются высоким напряжение пробоя изоляции. Номинальный ток нагрузки AC1 - 25 A/400 V. AC. Реле представленной серии (RG25) массово используются в системах автоматики и т. д. Номинальное напряжение катушки 220 В. Род тока постоянный. Количество контактов 2НО. Маркировка для заказа RG25-1022-28-1220 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 26 | Реле промежуточное ВНИИР РЭП36-14 УХЛ4 220В 1А 2з+2р |  | РЭП-36-14 — промежуточное электромагнитное реле, которое предназначено для эксплуатации в системах релейной защиты и противоаварийной автоматики при коммутации электрических нагрузок. Номинальный ток 1А. Номинальное напряжение 220 В. Количество нормально замкнутых контактов - 2 шт. Количество нормально открытых контактов - 2 шт. Артикул A8120-77969793 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 27 | Реле токовое электронное TDM РТЭН-5367 1з+1р 60-100А |  | Реле токовое электронное РТЭН-5367 60-100А: Способ монтажа - Непосредственное крепление; Тип подключения силовой электрической цепи - Винтовое соединение; Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов - 1; Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов - 1; Тип напряжения управления - AC (перемен.); Минимальный диапазон тока - 60 А; Максимальный диапазон тока - 100 А. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 28 | Реле тока РСТ-13-14 220В 0.5-2А 6.3А переднее присоединение |  | Реле тока РСТ-13-14. Реле максимального тока статическое РСТ-13-14 используется в различных схемах релейной защиты и автоматики энергосистем в качестве органа, реагирующего на повышение тока, а также в комплектных устройствах, от которых требуется повышенная устойчивость к механическим воздействиям. Для частоты 50 Гц и оперативного постоянного тока. Пределы уставки на ток срабатывания 0,5-2 А. Напряжение питания 220 В постоянного тока. Номинальный ток 6,3 А. С комплектом переднего присоединения. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 29 | Фотореле IEK LFR20-601-2200-003 ФР 601 230В IP44 (монтажный комплект) 77х63х35мм 10А 2200Вт |  | Напряжение: 220 В, Материал: PC (поликарбонат), Max мощность нагрузки: 1100 Вт, Диапазон освещенности срабатывания: от 5 до 50 Люкс, Уличный: да, Номинальный ок: 10 А, Способ монтажа: открытая установка, Степень защиты: 44 IP, Исполнение датчика: встроенный | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"