«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис

«____» ____________ 2026 г.

Технические требования 
на поставку силовой кабельно-проводниковой продукции

«ОКПД2 27.32.13 Реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях (установка 3Т мощностью 40 МВА) для нужд Центральных электрических сетей

в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1»

Лот________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| ПС | подстанция; |
| ТУ | технические условия; |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка силовой кабельно-проводниковой продукции «ОКПД2 27.32.13 Реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях (установка 3Т мощностью 40 МВА) для нужд Центральных электрических сетей в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1.»

#### Цель использования закупаемой продукции

Поставка силовой кабельно-проводниковой продукции в целях  реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях (установка 3Т мощностью 40 МВА) для технологического присоединения   объектов Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» (далее – АО «АК «ЖДЯ») к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» (далее – ПАО «Якутскэнерго») и обеспечения надежности электроснабжения потребителей Мегино-Кангаласского  улуса.

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо и газовыделением, холодостойкий ВВГнг(А)-LS, сечением: | м |  |
|  | 3х2,5 | м | 870 |
|  | 5х2,5 | м | 160 |
|  | 5х6 | м | 260 |
|  | 5х10 | м | 200 |
|  | 5х35 | м | 105 |
|  | Провод марки АС-500/217 | м | 320 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабельно-проводниковая продукция | С даты подписания договора | Не позднее 90 дней с даты подписания договора |

## Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Технические требования к Силовой кабельно-проводниковой продукции |  |  |  |  |
|  |  | ВВГЭнг(А)-LS: |  |  |  |
|  | 3х2,5 мм2 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо и газовыделением,холодостойкий Количество жил - 3, Сечение — 2,5 мм2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | 5х2,5 мм2 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо и газовыделением,холодостойкий Количество жил - 5, Сечение — 2,5 мм2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | 5х6 мм2 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо и газовыделением,холодостойкий Количество жил - 5, Сечение — 6 мм2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | 5х10 мм2 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо и газовыделением,холодостойкий Количество жил - 5, Сечение — 10 мм2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | 5х35 мм2 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо и газовыделением,холодостойкий Количество жил - 5, Сечение — 35 мм2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Технические требования к проводу марки АС-500/217 |  |  |  |  |
|  | АС-500/217 |  |  |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке и условиям хранения |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена поставщиком по адресу: 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, пгт. Нижний Бестях, ул. Ленина, 117 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Требования маркировке, упаковке, транспортировке и условиям хранения | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» по ГОСТ 18690-2012 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Силовые кабели | В процессе транспортирования и хранения кабельной продукции должны быть приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Условия транспортирования продукции | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Качество, комплектность, количество поставляемого товара должно соответствовать требованиям данного технического требования. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - - товарно-транспортная накладная формы №1-Т; - -товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. - -Сертификат соответствия или декларация. - -Паспорт качества на партию. - Сопроводительная ведомость с указанием номеров барабанов. | Согласие с требованием |  |  |
| 4 |  | Дополнительные требования к кабельной продукции |  |  |  |
| 4.1 | Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура, | Поставляемая кабельная продукция должна быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее II квартала 2025 года. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения.

Приложение 1. Требования к участникам закупки.