«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.44.000 Поставка аппаратуры телекоммуникаций для нужд Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС-2 в рамках производственной программы

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

аппаратура телекоммуникаций

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение производственной программы ремонтов Якутской ГРЭС

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Адаптер оптический проходной SNR-ADP-LC-DPX SM | шт | 2,00 | 26.30.11.119 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Адаптер проходной SNR-ADP-FC SM | шт | 50,00 | 26.30.11.119 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Диод лавинный ДЛ161-250-16 УХЛ2 | шт | 100,00 | 26.11.21.110 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Диод импульсный КД521В | шт | 5,00 | 26.11.21.110 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Диод импульсный КД522Б | шт | 10,00 | 26.11.21.110 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Диод импульсный 1N4148 | шт | 10,00 | 26.11.21.110 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Конденсатор электролитический ECAP К50-35 220мкФ 35В 8х11.5мм | шт | 30,00 | 27.90.53.000 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Коннектор RJ45 TP-8P8C 100шт | шт | 1,00 | 27.33.13.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Компаратор К1401СА1 | шт | 30,00 | 26.30.40.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Оптопара транзисторная 4N29M | шт | 15,00 | 26.11.40.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Патч-корд оптический SC/UPC duplex G.657.A1 LSZH SNR-PC-SC/UPC-A-1m 1м | шт | 10,00 | 27.31.11.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Патч-корд оптический FC/UPC-LC/UPC simplex одномодовый G.657.A1 LSZH SNR-PC-FC/UPC-SC/UPC-A-2m 2м | шт | 5,00 | 27.31.11.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Патч-корд оптический FC/UPC simplex G.657.A1 LSZH SNR-PC-FC/UPC-A-1m 1м | шт | 10,00 | 27.31.11.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Патч-корд оптический B-Optix FC/UPC simplex G.657.A1 LSZH BO-PC-FC/UPC-A-3m 3м | шт | 5,00 | 27.31.11.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Плата абонентская для СОДС Регион-120ХТ SLXT-Z | шт | 3,00 | 26.30.22.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Программатор автономный Bolid С2000-АПА | шт | 1,00 | 26.30.50.110 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Разъем телефонный Gembird RJ9 4P4C 100шт | шт | 1,00 | 26.30.40.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Разъем телефонный Rexant 6P4C | шт | 1,00 | 26.30.40.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Резистор металлопленочный МЛТ-0.25 1кОм | шт | 10,00 | 27.90.60.000 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Резистор МЛТ-0.25-10кОм±5%-А-д1-В | шт | 10,00 | 27.90.60.000 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Резистор металлопленочный МЛТ-0.25 15кОм | шт | 10,00 | 27.90.60.000 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Резистор металлопленочный МЛТ-0.25 300Ом | шт | 10,00 | 27.90.60.000 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Резистор металлопленочный МЛТ-0.25 0.25Вт 5.1кОм | шт | 10,00 | 27.90.60.000 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Резистор металлопленочный МЛТ-2 2Вт 100Ом | шт | 10,00 | 27.90.60.000 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Резистор металлопленочный МЛТ-2 2Вт 16Ом | шт | 10,00 | 27.90.60.000 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Резистор постоянный С2-29В-0.125Вт | шт | 10,00 | 27.90.60.000 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Стабилитрон выпрямительный Д816А | шт | 10,00 | 26.11.21.110 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Стабилитрон Д818Д | шт | 10,00 | 26.11.21.110 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Стабилитрон КС147А | шт | 10,00 | 26.11.21.110 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Тестер лазерный Болид 1-796-814-084 ДИП-Тест для проверки пожарных извещателей | шт | 1,00 | 26.51.43.119 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Тиристор Т253-800-24 УХЛ2 | шт | 100,00 | 26.11.21.130 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Тиристор Т273-2000-28-81 УХЛ2 | шт | 24,00 | 26.11.21.130 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Тиристор Т153-800-24-62 УХЛ2 | шт | 48,00 | 26.11.21.130 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Транзистор биполярный КТ3117А1 | шт | 20,00 | 26.11.21.120 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Транзистор биполярный КТ608Б | шт | 20,00 | 26.11.21.120 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Транзистор биполярный КТ801Б | шт | 10,00 | 26.11.21.120 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Транзистор полевой КП305Е | шт | 15,00 | 26.11.21.120 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Транзистор биполярный КТ819А | шт | 10,00 | 26.11.21.120 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Устройство оконечное Болид С2000-PGE | шт | 1,00 | 26.51.43.119 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Шнур телефонный RJ10(4P4C) 7м белый | шт | 10,00 | 26.30.40.120 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Шнур витой трубочный телефонный Rexant 18-2041 ПВХ 4м белый | шт | 10,00 | 26.30.40.120 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Шнур тестовый Cabeus TC-4-pin-6P4C 7475c | шт | 10,00 | 26.30.40.120 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Блок питания лабораторный OWON SPM6103 10А 60В | шт | 1,00 | 26.20.40.113 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Контроллер коммутационный СТА-CONS.03 | шт | 1,00 | 27.33.13.161 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Модуль ввода аналоговых сигналов СТА-CANopen.MIA8.02 18-36 VDC | шт | 2,00 | 26.51.43.117 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Модуль ввода аналогового сигнала СТА-CANopen.MID24.02 CAN | шт | 2,00 | 26.51.43.117 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Радиотелефон беспроводной Gigaset SL450(S30852-H2701-S301) конференц-связь белый Н,Caller ID | шт | 5,00 | 26.30.21.000 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Тестер лазерный Болид 1-796-814-084 ДИП-Тест для проверки пожарных извещателей | шт | 1,00 | 26.51.43.119 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  |  |  | - 690,0 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ЯГРЭС-1 |  |  |  |
|  | Адаптер оптический проходной SNR-ADP-LC-DPX SM | С даты подписания договора | в течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Адаптер проходной SNR-ADP-FC SM |  |  |
|  | Диод лавинный ДЛ161-250-16 УХЛ2 |  |  |
|  | Диод импульсный КД521В |  |  |
|  | Диод импульсный КД522Б |  |  |
|  | Диод импульсный 1N4148 |  |  |
|  | Конденсатор электролитический ECAP К50-35 220мкФ 35В 8х11.5мм |  |  |
|  | Коннектор RJ45 TP-8P8C 100шт |  |  |
|  | Компаратор К1401СА1 |  |  |
|  | Микросхема К155ЛН1 |  |  |
|  | Микросхема К284КН1Б |  |  |
|  | Микросхема К554СА3А |  |  |
|  | Микросхема К561ИЕ11 |  |  |
|  | Микросхема К561ЛЕ10А |  |  |
|  | Микросхема КР140УД20А |  |  |
|  | Микросхема К553УД2 |  |  |
|  | Микросхема К561ЛА7 |  |  |
|  | Микросхема К555ЛА2 |  |  |
|  | Микросхема управления КР590КН5 |  |  |
|  | Оптопара транзисторная 4N29M |  |  |
|  | Патч-корд оптический SC/UPC duplex G.657.A1 LSZH SNR-PC-SC/UPC-A-1m 1м |  |  |
|  | Патч-корд оптический FC/UPC-LC/UPC simplex одномодовый G.657.A1 LSZH SNR-PC-FC/UPC-SC/UPC-A-2m 2м |  |  |
|  | Патч-корд оптический FC/UPC simplex G.657.A1 LSZH SNR-PC-FC/UPC-A-1m 1м |  |  |
|  | Патч-корд оптический B-Optix FC/UPC simplex G.657.A1 LSZH BO-PC-FC/UPC-A-3m 3м |  |  |
|  | Плата абонентская для СОДС Регион-120ХТ SLXT-Z |  |  |
|  | Программатор автономный Bolid С2000-АПА |  |  |
|  | Разъем телефонный Gembird RJ9 4P4C 100шт |  |  |
|  | Разъем телефонный Rexant 6P4C |  |  |
|  | Резистор металлопленочный МЛТ-0.25 1кОм |  |  |
|  | Резистор МЛТ-0.25-10кОм±5%-А-д1-В |  |  |
|  | Резистор металлопленочный МЛТ-0.25 15кОм |  |  |
|  | Резистор металлопленочный МЛТ-0.25 300Ом |  |  |
|  | Резистор металлопленочный МЛТ-0.25 0.25Вт 5.1кОм |  |  |
|  | Резистор металлопленочный МЛТ-2 2Вт 100Ом |  |  |
|  | Резистор металлопленочный МЛТ-2 2Вт 16Ом |  |  |
|  | Резистор постоянный С2-29В-0.125Вт |  |  |
|  | Стабилитрон выпрямительный Д816А |  |  |
|  | Стабилитрон Д818Д |  |  |
|  | Стабилитрон КС147А |  |  |
|  | Тестер лазерный Болид 1-796-814-084 ДИП-Тест для проверки пожарных извещателей |  |  |
|  | Тиристор Т253-800-24 УХЛ2 |  |  |
|  | Тиристор Т273-2000-28-81 УХЛ2 |  |  |
|  | Тиристор Т153-800-24-62 УХЛ2 |  |  |
|  | Транзистор биполярный КТ3117А1 |  |  |
|  | Транзистор биполярный КТ608Б |  |  |
|  | Транзистор биполярный КТ801Б | С даты подписания договора | в течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Транзистор полевой КП305Е |  |  |
|  | Транзистор биполярный КТ819А |  |  |
|  | Устройство оконечное Болид С2000-PGE |  |  |
|  | Шнур телефонный RJ10(4P4C) 7м белый |  |  |
|  | Шнур витой трубочный телефонный Rexant 18-2041 ПВХ 4м белый |  |  |
|  | Шнур тестовый Cabeus TC-4-pin-6P4C 7475c |  |  |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Блок питания лабораторный OWON SPM6103 10А 60В | С даты подписания договора | в течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Контроллер коммутационный СТА-CONS.03 |  |  |
|  | Модуль ввода аналоговых сигналов СТА-CANopen.MIA8.02 18-36 VDC |  |  |
|  | Модуль ввода аналогового сигнала СТА-CANopen.MID24.02 CAN |  |  |
|  | Радиотелефон беспроводной Gigaset SL450(S30852-H2701-S301) конференц-связь белый Н,Caller ID |  |  |
|  | Тестер лазерный Болид 1-796-814-084 ДИП-Тест для проверки пожарных извещателей |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-7 Таблицы 3.1): «аппаратура телекоммуникаций»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «аппаратура телекоммуникаций»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Адаптер оптический проходной SNR-ADP-LC-DPX SM |  | Адаптер (оптическая розетка) SNR-ADP-LC-DPX SM предназначен для соединения оптических шнуров с разъемом LC, типом полировки UPC. Характеристики: Тип адаптера Проходной; Тип волокна SM; Тип полировки UPC; Цвет Синий; Механизм соединения Защелки; Материал защелок Пластик; Материал корпуса пластик; Материал центральной втулки Керамика. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Адаптер проходной SNR-ADP-FC SM |  | Адаптер (оптическая розетка) SNR-ADP-FC SM предназначен для соединения оптических шнуров c разъемом FC. Характеристики: Тип адаптера Проходной; Тип волокна SM; Механизм соединения Резьбовой; Материал корпуса Никелированная латунь; Материал центральной втулки Керамика; Температура хранения, °C от -60 до 70; Температура эксплуатации, °C от -40 до 50; Габаритные размеры,мм Длина 15. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Диод лавинный ДЛ161-250-16 УХЛ2 |  | Средний прямой выпрямленный ток Itav250.Напряжение, Vrrm16.Тип полярности Прямая. Корпус диодаДЛ161 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Диод импульсный КД521В |  | Материал кремний. Кол-во диодов в корпусе 1. Конфигурация диода Одиночный Максимальное постоянное обратное напряжение, В 50. Максимальное импульсное обратное напряжение, В55. Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 0.05 Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 0.5 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Диод импульсный КД522Б |  | Диод; Материал: кремний; Кол-во диодов в корпусе: 1; Конфигурация диода: Одиночный; Максимальное постоянное обратное напряжение, В: 50; Максимальное импульсное обратное напряжение, В: 60; Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А: 0.1; Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: 1.5; Максимальный обратный ток,мкА 25гр: 5; Максимальное прямое напряжение,В: 1.1; при Iпр.,А: 0.1; Максимальное время обратного восстановления, нс: 4; Общая емкость Сд,пФ: 4; Рабочая температура,С: -55…+85; Способ монтажа: в отверстие; Корпус: КД-2; Вес, г: 0.2 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Диод импульсный 1N4148 |  | импульсный диод 1N4148; Материал: кремний; Кол-во диодов в корпусе: 1; Конфигурация диода: Одиночный; Максимальное постоянное обратное напряжение, В: 75; Максимальное импульсное обратное напряжение, В 100; Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А: 0.15; Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: 0.5; Максимальный обратный ток,мкА 25гр: 5; Максимальное прямое напряжение,В: 1; при Iпр.,А:0.01; Максимальное время обратного восстановления, нс: 4; Общая емкость Сд,пФ: 4; Рабочая температура,С: -65…+175; Способ монтажа: в отверстие; Корпус:DO-35; Вес, г: 0.2 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Конденсатор электролитический ECAP К50-35 220мкФ 35В 8х11.5мм |  | Рабочее напряжение,В 35. Номинальная емкость 220. Единица измерения мкф. Допуск номинальной емкости,% 20. Рабочая температура,С -40…105. Тангенс угла потерь,% 0.14. Выводы/корпус радиал.пров. Диаметр корпуса D,мм 8. Длина корпуса L,мм 11.5 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Коннектор RJ45 TP-8P8C 100шт |  | Коннекторы (разъемы) предназначены для оконцевания медных одножильных кабелей при производстве патчкордов, а также при строительстве медных линий связи. Тип коннектора RJ-45; Категория 5e; Полоса пропускания, МГц 100; Исполнение Неэкранированный; Материал контактов Фосфатированная бронза с золотым напылением 1,25 мкм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Компаратор К1401СА1 |  | Микросхема К1401СА1; Тип: дифференциальный; Число элементов: 4; Тип выхода: CMOS, MOS, Open-Collector, TTL: Напряжение питания: одиночное (В+), двойное (В±): +3…30, ±1.5…15; Рабочая температура,°C: -40…+125; Корпус: 2102.14-2; Вес, г: 2.5 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Микросхема К155ЛН1 |  | Напряжение питания 4,75 - 5,25 В; - Входное напряжение низкого уровня 0,4 В; Входное напряжение высокого уровня 2,4 В; Входной ток низкого уровня 16 мА; для К155ЛЕ5, К155ЛЕ6 48 мА; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Микросхема К284КН1Б |  | Номинальное напряжение питания -15 В ± 10%.Ток потребления ≤ 12 мА.Ток утечки на выходе ≤ 10 нА.Сопротивление в открытом состоянии: К284КН1А ≤ 150 Ом.К284КН1Б ≤ 250 Ом.Время включения ≤ 2,5 мкс.Время выключения ≤ 2 мкс | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Микросхема К554СА3А |  | Номинальное напряжение питания:Ucc1 15 В 10%.Ucc2 -15 В 10%.Напряжение смещения нуля:.К554СА3А не более 6 мВ.К554СА3Б не более 7,5 мВ.Остаточное напряжение не более 1,5 В | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Микросхема К561ИЕ11 |  | Серия 561ие .Тип счетчика binary. Последовательность счета up, down. Кол-во элементов 1. Кол-во Бит на элемент 4. Сброс асинхронный. Тайминг синхронный. Фронт переключения триггера положительный. Напряжение питания, В 3…13.. Корпус 2103Ю.16-D | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Микросхема К561ЛЕ10А |  | Функциональность ИЛИ-НЕ (NOR) . Количество вентилей 3 . Номинальное напряжение питания 3...15 . Количество входных линий 3 . Количество выходных линий 1. Выходное напряжение низкого уровня 0.98 . Выходное напряжение высокого уровня 8.2 . Входной ток низкого уровня 0.01 . Входной ток высокого уровня 0.02 . Ток потребления, мА - Время задержки распространения, нс 270 . Диапазон рабочих температур, гр. С -45.00...70.00 . Корпус 1 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Микросхема КР140УД20А |  | Тип усилителя операционный. Число ОУ в одном корпусе 2. Архитектура биполярные транзисторы на входе. Минимальное напряжение питания, В 15. Максимальное напряжение питания, В 15. Ток питания в пересчете на усилитель, мА 2.8. Входное напряжение смещения, мВ 6. Входной ток смещения, нА 260. Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ 74. Корпус 201.14-1 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Микросхема К553УД2 |  | Тип усилителя Общего применения . Кол-во каналов 1. Токовое смещение на входе, нА 1500. Напряжение смещения на входе, мкВ 7500. Ток собственного потребления, мА 6. Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное (±), В ±15 Корпус 201.14-1 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Микросхема К561ЛА7 |  | Напряжение питания — 3..15. Напряжение питания макс — 18V. Ток потребления при низком уровне на выходе и напряжении источника питания 18 В — 0,15 мА;. Входные токи низкого и высокого уровней — не более 0,3 мкА; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Микросхема К555ЛА2 |  | Микросхемы К555ЛА2 представляют собой логический элемент 8И-НЕ; Выпускаются в 14-выводном пластмассовом корпусе с вертикальным расположением выводов для монтажа в отверстия печатной платы; Содержат 28 интегральных элементов; Корпус типа 201.14-1, масса не более 1,0 г.Технические условия: бК0.348.289-01ТУ. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Микросхема управления КР590КН5 |  | Счетверенный компаратор, +15 В, 2 мА, 3 мкс; Корпус: 2102.14-2 (CERDIP14); 4-канальный ключ, Rк= 70 Ом; Uк=15 В; Tв=300 нс; Корпус: 238.16-2 (DIP16); Тип: Переключатель; Конфигурация: 4 х SPST-NO; Сопротивление канала во включенном состоянии (Max), Ом: 70; Напряжение питания: одиночное (В+), двойное (В±): ±15; Время включения, Ton (Max), нс: 300; Рабочая температура, °C: -45…+70; Корпус-238.16-2; Вес, г-2.1 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Оптопара транзисторная 4N29M |  | Оптопара с транзисторным выходом; Количество каналов: 1; Напряжение изоляции (RMS), В: 4170; Коэффициент передачи по току (Min), %: 100; Время включения (Typ), мкс: 5; Время выключения (Typ), мкс: 40; Тип входа: DC; Тип выхода:Транзистор (Дарлингтон)с базой; Напряжение выхода, В: 30; Выходной ток на канал, мА: 150; Рабочая температура, °C: -40…+100; Корпус: DIP-6; Вес, г: 0.9 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Патч-корд оптический SC/UPC duplex G.657.A1 LSZH SNR-PC-SC/UPC-A-1m 1м |  | Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Характеристики: Тип волокна SM (G.657.A1); Тип коннектора A SC; Тип коннектора B SC; Тип полировки коннектора A UPC; Тип полировки коннектора B UPC; Длина патч-корда, м 1; Диаметр кабеля, мм 3,0; Материал оболочки LSZH; Цвет оболочки Желтый; Типичные вносимые потери, дБ 02±01; Максимальные вносимые потери, дБ 0,5; Воспроизводимость, дБ ≤0,10; Заменяемость, дБ ≤0,20; Обратное отражение, дБ ≥50; Минимальный радиус изгиба, мм 30. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Патч-корд оптический FC/UPC-LC/UPC simplex одномодовый G.657.A1 LSZH SNR-PC-FC/UPC-SC/UPC-A-2m 2м |  | Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Характеристики: Тип волокна SM (G.657.A1); Тип коннектора A FC; Тип коннектора B SC; Тип полировки коннектора A UPC; Тип полировки коннектора B UPC; Материал пластика Соответствует UL94V-0; Длина патч-корда, м 2; Диаметр кабеля, мм 3,0; Материал оболочки LSZH; Цвет оболочки Желтый; Типичные вносимые потери, дБ 02±01; Максимальные вносимые потери, дБ 0,5; Воспроизводимость, дБ ≤0,10; Заменяемость, дБ ≤0,20; Обратное отражение, дБ ≥50; Минимальный радиус изгиба, мм 15. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Патч-корд оптический FC/UPC simplex G.657.A1 LSZH SNR-PC-FC/UPC-A-1m 1м |  | Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Характеристики: Тип волокна SM (G.657.A1); Тип коннектора A FC; Тип коннектора B FC; Тип полировки коннектора A UPC; Тип полировки коннектора B UPC; Материал пластика Соответствует UL94V-0; Длина патч-корда, м 1;Диаметр кабеля, мм 3,0; Материал оболочки LSZH; Цвет оболочки Желтый; Типичные вносимые потери, дБ 02±01; Максимальные вносимые потери, дБ 0,5; Воспроизводимость, дБ ≤0,10; Заменяемость, дБ ≤0,20; Обратное отражение, дБ ≥50; Минимальный радиус изгиба, мм 15. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 24 | Патч-корд оптический B-Optix FC/UPC simplex G.657.A1 LSZH BO-PC-FC/UPC-A-3m 3м |  | Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Характеристики: Тип волокна SM (G.657.A1); Тип коннектора A FC; Тип коннектора B FC; Тип полировки коннектора A UPC; Тип полировки коннектора B UPC; Длина патч-корда, м 3; Диаметр кабеля, мм 3,0; Материал оболочки LSZH; Цвет оболочки Желтый; Типичные вносимые потери, дБ 02±01; Максимальные вносимые потери, дБ 0,5; Воспроизводимость, дБ ≤0,10; Заменяемость, дБ ≤0,20; Обратное отражение, дБ ≥50; Минимальный радиус изгиба, мм 15. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 25 | Плата абонентская для СОДС Регион-120ХТ SLXT-Z |  | Плата SLXT-Z входит в состав АТС Регион-120ХТ. К плате SLXT-Z можно подключить 8 абонентских устройств системы «центральная батарея». В качестве абонентских устройств могут применяться стандартные (кнопочные или дисковые) телефонные аппараты с импульсным и тональным набором номера или безнаборные телефонные аппараты. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 26 | Программатор автономный Bolid С2000-АПА |  | Для программирования дымовых, тепловых и газовых пожарных извещателей оснащен базой (розеткой) ДИП-34А-03.Для программирования других типов извещателей в комплект входит адаптер с зажимами "крокодил", который устанавливается в розетку ДИП-34А-03.Позволяет читать параметры извещателей – значение АЦП, напряжение, запыленность.Обновление программного обеспечения С2000-АПА через USB-порт.Зарядка аккумуляторов через USB-порт, либо с помощью адаптера из комплекта поставки. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 27 | Разъем телефонный Gembird RJ9 4P4C 100шт |  | Количество пар 2 пары масса(кг) 0.07 Модель 4P4C Наличие вставки Нет описание Вилка телефонная 4P4C RJ-11 Производитель Gembird Разъем RJ-11 Тип оборудования Коннектор RJ-11 Вес, г 70 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 28 | Разъем телефонный Rexant 6P4C |  | Разъем телефонный RJ-14(6P4C), UTP, CAT 3. Предназначен для соединения телефонной аппаратуры двух-, четырех- или шестижильным кабелем к телефонной линии, а также другого оборудования, имеющего гнездо разъема 6P6C. Размещается на конце телефонных кабелей для соединения с розеткой такого типа. Штекер изготовлен из прозрачного качественного пластика, имеет 6 посадочных мест и 4 ножа-контакта, которые покрыты слоем технического золота 3 мкм для повышения пропускной способности разъема. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 29 | Резистор металлопленочный МЛТ-0.25 1кОм |  | МЛТ-0.25 Вт 1 Ом резистор. Постоянный, металлоплёночный. Номинальное сопротивление 1 Ом. Номинальная мощность 0.25 Вт. Максимальное напряжение 250 В | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 30 | Резистор МЛТ-0.25-10кОм±5%-А-д1-В |  | МЛТ-0.25 Вт 10 кОм резистор.Постоянный, металлоплёночный.Номинальное сопротивление 10 кОм.Номинальная мощность 0.25 Вт.Максимальное напряжение 250 В | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 31 | Резистор металлопленочный МЛТ-0.25 15кОм |  | МЛТ-0.25 Вт 15 мОм резистор.Постоянный, металлоплёночный.Номинальное сопротивление 15 мОм.Номинальная мощность 0.25 Вт.Максимальное напряжение 250 В | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 32 | Резистор металлопленочный МЛТ-0.25 300Ом |  | МЛТ-0.25 Вт 300 Ом резистор. Постоянный, металлоплёночный. Номинальное сопротивление 300 Ом. Номинальная мощность 0.25 Вт. Максимальное напряжение 250 В | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 33 | Резистор металлопленочный МЛТ-0.25 0.25Вт 5.1кОм |  | МЛТ-0.25 Вт 5.1 Ом резистор.Постоянный, металлоплёночный. Номинальное сопротивление 5.1 Ом. Номинальная мощность 0.25 Вт. Максимальное напряжение 250 В | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 34 | Резистор металлопленочный МЛТ-2 2Вт 100Ом |  | Номинальное сопротивление 100 MΩ. Номинальное напряжение 750 V. Номинальная мощность 2 W. Пределы номинального сопротивления 8,2 Ω - 10 MΩ | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 35 | Резистор металлопленочный МЛТ-2 2Вт 16Ом |  | Диапазон номинальных сопротивлений ..1,0 Ом... 10,0 МОм; Номинальная мощность ...... 2,0 Вт; Предельное напряжение ...... 750 В; Допускаемые отклонения сопротивлений ...... ±2; ±5; ±10 %; Относительная влажность окружающего воздуха при 40°С ...... 98 %; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 36 | Резистор постоянный С2-29В-0.125Вт |  | Резистор постоянный непроволочный прецизионный С2-29В; Номинальная мощность: 0,125Вт; Номинальное сопротивление: 1,74кОм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 37 | Стабилитрон выпрямительный Д816А |  | Мощность рассеяния,Вт 5. Минимальное напряжение стабилизации,В 19.6 . Номинальное напряжение стабилизации,В 22. Максимальное напряжение стабилизации,В 24.2 Статическое сопротивление Rст.,Ом 7 при токе I ст,мА 150 Температурный коэффициент напряжения стабилизации +0.12(%/C) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 38 | Стабилитрон Д818Д |  | Мощность рассеяния,Вт 0.3. Минимальное напряжение стабилизации,В 8.55. Номинальное напряжение стабилизации,В 8.6. Максимальное напряжение стабилизации,В 9.45. Статическое сопротивление Rст.,Ом 18 при токе I ст,мА 10. Температурный коэффициент напряжения стабилизации -0.002…+0.002(%/C) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 39 | Стабилитрон КС147А |  | Стабилитрон КС147А; Мощность рассеяния, Вт: 0.3; Минимальное напряжение стабилизации, В: 4.2; Номинальное напряжение стабилизации, В: 4.7; Максимальное напряжение стабилизации, В: 5.2; Статическое сопротивление Rст.,Ом: 56; Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА: 3; Максимальный ток стабилизации Iст.макс., мА: 58; Рабочая температура, С: -60…125; Способ монтажа: в отверстие; Временная нестабильность напряжения стабилизации dUст., В: 1; Температурный коэффициент напряжения стабилизации аUст., %/С: 0.01; Вес, 0.4г | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 40 | Тестер лазерный Болид 1-796-814-084 ДИП-Тест для проверки пожарных извещателей |  | Тестер лазерный «ДИП-Тест» предназначен для дистанционной проверки работоспособности пожарных извещателей. Список совместимых извещателей: ВУОС для ДИП-31, ДИП-31, ДИП-34А-03, ДИП-34А-03-Exi, ДИП-34А-04, ДИП-34А-05, ДИП-34ПА-03, С2000-ИП-03, С2000-ИП-03-Exi, С2000-ИПГ, С2000-ИП-ПА-03, С2000Р-ДИП, С2000Р-ИП, СОнет, ДИП-31, ДИП-34А-03, ДИП-34А-03-Exi, ДИП-34А-04, ДИП-34А-05, ДИП-34ПА-03, С2000-ИП-03, С2000-ИП-03-Exi, С2000-ИПГ, С2000-ИП-ПА-03, С2000Р-ДИП, С2000Р-ИП, СОнет | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 41 | Тиристор Т253-800-24 УХЛ2 |  | Преобразовывают и регулируют постоянный и переменный ток до 1130 ампер частотой до 500 Гц в цепях с напряжением до 2400 В. Тип корпуса тиристоров Т253-800-24 – PT53: диаметр контактной поверхности – Ø51 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 42 | Тиристор Т273-2000-28-81 УХЛ2 |  | Силовые низкочастотные тиристоры таблеточной конструкции общего назначения. Преобразовывают и регулируют постоянный и переменный ток до 2000 ампер частотой до 500 Гц в цепях с напряжением 1800 В – 2800 В. Тип корпуса тиристоров Т273-2000 – PT73: диаметр контактной поверхности – Ø75 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 43 | Тиристор Т153-800-24-62 УХЛ2 |  | Силовые низкочастотные тиристоры таблеточной конструкции общего назначения. Преобразовывают и регулируют постоянный и переменный ток до 800 ампер частотой до 500 Гц в цепях с напряжением 1000 В – 2000 В. Тип корпуса тиристоров Т153-800 – PT53: диаметр контактной поверхности – Ø51 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 44 | Транзистор биполярный КТ3117А1 |  | Структура npn Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 60 Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 60. Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.4. Статический коэффициент передачи тока h21э мин 40…200. Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 200 Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.5. Корпус кт-26(то-92) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 45 | Транзистор биполярный КТ608Б |  | Функциональный тип биполярный. Типоразмер корпуса отечественный КТЮ-3-6. Фактическая маркировка КТ608Б. Габаритные размеры L*W*H 11,7х37. Высота корпуса 7 mm. Тип вывода гибкий. Длина выводов 30 mm | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 46 | Транзистор биполярный КТ801Б |  | Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В: 60.Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В: 60.Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А): 2.Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 30…150.Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: 10.Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт: 5 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 47 | Транзистор полевой КП305Е |  | Тип корпуса: КТ-1-12. Климатическое исполнение: «УХЛ», категория размещения «2.1». Категория качества: «ОТК». Технические условия: - приемка «1» - ТФ0.336.000ТУ. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 48 | Транзистор биполярный КТ819А |  | Транзистор биполярный КТ819А; Структура: npn; Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В: 40; Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В: 40; Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А): 10; Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 15: Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: 3; Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт: 60; Корпус: кт-28-2(то-220); Вес, г: 2.5 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 49 | Устройство оконечное Болид С2000-PGE |  | Устройства оконечные объектовые системы передачи извещений по телефонной линии, сетям GSM и Ethernet "С2000-PGE" предназначены для передачи извещений о событиях ИСО "Орион" по телефонной линии, сетям GSM и Ethernet на пульты централизованной охраны (ПЦО), на стационарные и мобильные телефоны. Характеристики: Интерфейс Ethernet; Длина линии 30 м; Протокол UDP; Количество зон в режиме "Мастер" 256; Количество зон в режиме "Ведомый" 999; Количество разделов 99; Количество пользователей в режиме "Мастер" 32; Количество пользователей в режиме "Ведомый" 999; Напряжение питания 10.2-28 В; Напряжение телефонной линии 20-60 В; Потребляемый ток в дежурном режиме не более 100 мА; Количество телефонов, по которым передает сообщения до 8; Количество IP адресов, куда передаются сообщения до 8; Размер буфера сообщений 512; Масса 0,3 кг; Габаритные размеры 156х107х39 м. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 50 | Шнур телефонный RJ10(4P4C) 7м белый |  | Шнур предназначен для подключения телефонных трубок к телефонным аппаратам. Технические параметры: Тип провода витой; Длина провода,м 7; Цвет Белый; Вес, г 95. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 51 | Шнур витой трубочный телефонный Rexant 18-2041 ПВХ 4м белый |  | Шнур предназначен для подключения телефонных трубок к телефонным аппаратам. Тип изделия: шнур; Код производителя: 18-2041; Входной порт: RJ-10; Выходной порт: RJ-10; Длина (м): 4; Материал: пластик. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 52 | Шнур тестовый Cabeus TC-4-pin-6P4C 7475c |  | 4-х контактный коммутационный шнур для подключения к 1-ой паре размыкаемого плинта KRONE предназначен для организации фиксированного соединения телефонного плинта работающей линии связи с панелью горизонтальной подсистемы СКС или для подключения тестирующего оборудования. Одна сторона шнура имеет разъем для подключения к плинту, с другой стороны установлен разъем RJ-12. Данный тип шнура размыкает линию. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 53 | Блок питания лабораторный OWON SPM6103 10А 60В |  | Источник питания постоянного тока OWON SPM6103 со встроенным мультиметром Выходное напряжение: 0 - 60 В (регулируемое) Выходной ток: 0 - 10 А (регулируемый) Защита от: перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 54 | Контроллер коммутационный СТА-CONS.03 |  | Коммуникационный модуль CM 1242-5, для SIMATIC S7-1200 (PROFIBUS DP SLAVE).Промышленные сети ( протоколы соединения): PROFIBUS | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 55 | Модуль ввода аналоговых сигналов СТА-CANopen.MIA8.02 18-36 VDC |  | Модуль ввода аналоговых сигналов СТА-CANopen.MIA8.02: ТУ 4264-001-72596576-2016 (Модуль оснащен 8 аналоговыми выходными разъемами, разъемом CAN, разъемом питания 18-36 VDC); | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 56 | Модуль ввода аналогового сигнала СТА-CANopen.MID24.02 CAN |  | Модуль ввода дискретных сигналов СТА-CANopen MID24.02: ТУ4264-001-72596576-2016. Количество входов: 24; напряжение питания: 24 В; Интерфейс связи: CAN | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 57 | Радиотелефон беспроводной Gigaset SL450(S30852-H2701-S301) конференц-связь белый Н,Caller ID |  | Цифровой Dect-телефон Gigaset SL450,встроенный модуль Bluetooth предназначен для синхронизации с мобильной техникой,в комплекте есть блок позволяющий создать внутреннюю АТС на шесть абонентов, телефон совместим с обычными линиями связи и стандарта Ethernet через разъем LAN. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 58 | Тестер лазерный Болид 1-796-814-084 ДИП-Тест для проверки пожарных извещателей |  | Тестер лазерный «ДИП-Тест» предназначен для дистанционной проверки работоспособности пожарных извещателей. Список совместимых извещателей: ВУОС для ДИП-31, ДИП-31, ДИП-34А-03, ДИП-34А-03-Exi, ДИП-34А-04, ДИП-34А-05, ДИП-34ПА-03, С2000-ИП-03, С2000-ИП-03-Exi, С2000-ИПГ, С2000-ИП-ПА-03, С2000Р-ДИП, С2000Р-ИП, СОнет, ДИП-31, ДИП-34А-03, ДИП-34А-03-Exi, ДИП-34А-04, ДИП-34А-05, ДИП-34ПА-03, С2000-ИП-03, С2000-ИП-03-Exi, С2000-ИПГ, С2000-ИП-ПА-03, С2000Р-ДИП, С2000Р-ИП, СОнет | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"