Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.51.53.110 Стационарный сигнализатор горючих газов

СТМ-30М-07ДЦВ для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Аналогичная продукция | Продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

Стационарный сигнализатор горючих газов СТМ-30М-07ДЦВ.

Цель использования закупаемой продукции

Для непрерывного контроля загазованности воздуха в защищаемом помещении/зоне, а также

раннего обнаружения утечек газа, формирования сигнализации и команд на защиту при превышении установленных порогов концентрации.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Стационарный сигнализатор горючих газов СТМ-30М-07ДЦВ | шт. | 7 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Стационарный сигнализатор горючих газов | С даты подписания договора | Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Стационарный сигнализатор горючих газов СТМ-30М-07ДЦВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Диапазон измерения: % НКПР 0 ÷ 50; - Диапазон показаний, % НКПР 0 ÷ 70; - Срабатывание “сухих” контактов реле при срабатывании сигнализации: предварительной, аварийной, неисправности; - Выходной унифицированный сигнал: 4–20 мА, цифровой RS-485; - Напряжение питания, В: постоянное 24; - Степень защиты IP20 БСП, IP54 БД, ВД Аналог не допускается так как закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности товара | Качество поставляемого товара должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственным стандартам. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к упаковке | Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к доставке | Поставка Товара осуществляется одной партией в место поставки (п. 4.1.) | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к приемке | При приемке товара, входной контроль будет выполнятся Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим ТТ. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантий качества товара | Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается в пределах срока, установленного заводом- изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, или универсального передаточного документа (УПД). | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - руководство по эксплуатации; - паспорт; - копия свидетельства о поверке и/или отметки о поверке в паспорте; - накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к поставляемым товарам | Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Перед началом изготовления и/или поставки товара Поставщик обязан представить Заказчику его технические характеристики, чертежи, декларация соответствия и/или свидетельства государственной регистрации. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к поверке средства измерения | Поставляемый сигнализатор загазованности должен быть внесён в государственный реестр средств измерений и иметь действующую поверку. Дата последней поверки должна быть не ранее 2026 года. | Согласие с требованием | - | - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Форма коммерческого предложения

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо) | Ед. изм. | Количество | Цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кроме того, НДС: ___% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС: |  |  |

- _________________________________                         _________________                ____________________________________________________

(должность подписавшего)	 (подпись)	                      (И.О. Фамилия)