«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026г.

Технические требования на поставку МТР

лот №

Поставка теплообменников для нужд Якутской ГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

теплообменники

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение производственной программы ремонтов Якутской ГРЭС

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-043-065-02-20-08-2-111-1-1-025-025 | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-103-065-02-20-06-2-111-1-1-025-025 | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-166-145-02-25-06-4-111-1-1-050-050 | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-073-065-02-20-06-2-111-1-1-025-025 | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.1-347-110-02-35-02-4-111-1-1-050-050 | шт | 2,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-043-030-02-18-12-4-111-1-1-025-025 | шт | 2,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-072-085-02-25-06-2-111-1-1-025-025 | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-133-140-02-30-04-2-111-1-1-050-050 | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.1-197-110-02-30-02-2-111-1-1-050-050 | шт | 2,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-073-065-02-30-12-4-111-1-1-025-025 | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-072-085-02-20-08-2-111-1-1-025-025 | шт | 4,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-103-065-02-30-08-2-111-1-1-025-025 | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-103-065-02-30-06-2-111-1-1-025-025 | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-102-115-02-25-06-4-111-1-1-025-025 | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-102-115-02-25-06-2-111-1-1-025-025 | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-102-115-02-30-06-2-111-1-1-025-025 | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник Ридан НН№07 Ду50 рама №2 L393мм 1.6МПа | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-197-110-02-25-04-2-111-1-1-050-050 | шт | 2,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-133-115-02-20-04-2-111-1-1-050-050 | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник ВНВ263.3-043-065-02-25-06-2-111-1-1-025-025_233000012 | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ243.1-073-065-03-25-12-4-111-1 | шт | 3,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-196-200-02-30-04-2-111-1-3-050-050_233000053-ОПР | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-133-115-02-25-04-2-111-1-1-050-050_233000054-ОПР | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-043-065-02-20-12-4-111-1-1-025-025_233000011-ОПР | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-196-200-02-25-04-2-111-1-3-050-050_233000016-ОПР | шт | 1,00 | 28.25.11.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  |  |  | - 34,0 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ЯГРЭС-1 |  |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-043-065-02-20-08-2-111-1-1-025-025 | С даты подписания договора | в течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-103-065-02-20-06-2-111-1-1-025-025 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-166-145-02-25-06-4-111-1-1-050-050 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-073-065-02-20-06-2-111-1-1-025-025 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.1-347-110-02-35-02-4-111-1-1-050-050 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-043-030-02-18-12-4-111-1-1-025-025 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-072-085-02-25-06-2-111-1-1-025-025 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-133-140-02-30-04-2-111-1-1-050-050 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.1-197-110-02-30-02-2-111-1-1-050-050 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-073-065-02-30-12-4-111-1-1-025-025 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-072-085-02-20-08-2-111-1-1-025-025 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-103-065-02-30-08-2-111-1-1-025-025 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-103-065-02-30-06-2-111-1-1-025-025 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-102-115-02-25-06-4-111-1-1-025-025 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-102-115-02-25-06-2-111-1-1-025-025 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-102-115-02-30-06-2-111-1-1-025-025 |  |  |
|  | Теплообменник Ридан НН№07 Ду50 рама №2 L393мм 1.6МПа |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-197-110-02-25-04-2-111-1-1-050-050 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-133-115-02-20-04-2-111-1-1-050-050 |  |  |
|  | Теплообменник ВНВ263.3-043-065-02-25-06-2-111-1-1-025-025_233000012 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ243.1-073-065-03-25-12-4-111-1 |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-196-200-02-30-04-2-111-1-3-050-050_233000053-ОПР |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-133-115-02-25-04-2-111-1-1-050-050_233000054-ОПР |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-043-065-02-20-12-4-111-1-1-025-025_233000011-ОПР |  |  |
|  | Теплообменник водяной ВНВ263.3-196-200-02-25-04-2-111-1-3-050-050_233000016-ОПР |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-7 Таблицы 3.1): «теплообменники»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «теплообменники»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-043-065-02-20-08-2-111-1-1-025-025 |  | ГОСТ 15150-69., Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 243. Стальной окрашенный коллектор;1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-103-065-02-20-06-2-111-1-1-025-025 |  | ГОСТ 15150-69., Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 243. Стальной окрашенный коллектор;1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-166-145-02-25-06-4-111-1-1-050-050 |  | ГОСТ 15150-69., Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 243. Стальной окрашенный коллектор;1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-073-065-02-20-06-2-111-1-1-025-025 |  | ГОСТ 15150-69., Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 243. Стальной окрашенный коллектор;1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Теплообменник водяной ВНВ263.1-347-110-02-35-02-4-111-1-1-050-050 |  | ГОСТ 15150-69., Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 243. Стальной окрашенный коллектор;1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-043-030-02-18-12-4-111-1-1-025-025 |  | ГОСТ 15150-69., Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 243. Стальной окрашенный коллектор;1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-072-085-02-25-06-2-111-1-1-025-025 |  | ГОСТ 15150-69., Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 243. Стальной окрашенный коллектор;1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-133-140-02-30-04-2-111-1-1-050-050 |  | ГОСТ 15150-69., Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 243. Стальной окрашенный коллектор;1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Теплообменник водяной ВНВ263.1-197-110-02-30-02-2-111-1-1-050-050 |  | ГОСТ 15150-69., Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 243. Стальной окрашенный коллектор;1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Чертеж: | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-073-065-02-30-12-4-111-1-1-025-025 |  | ГОСТ 15150-69., Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 243. Стальной окрашенный коллектор;1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-072-085-02-20-08-2-111-1-1-025-025 |  | ГОСТ 15150-69., Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 243. Стальной окрашенный коллектор;1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-103-065-02-30-08-2-111-1-1-025-025 |  | ГОСТ 15150-69., Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 243. Стальной окрашенный коллектор;1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-103-065-02-30-06-2-111-1-1-025-025 |  | Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 263. Стальной окрашенный коллектор; 1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа; Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-102-115-02-25-06-4-111-1-1-025-025 |  | Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 263. Стальной окрашенный коллектор; 1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа; Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-102-115-02-25-06-2-111-1-1-025-025 |  | Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 263. Стальной окрашенный коллектор; 1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа; Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-102-115-02-30-06-2-111-1-1-025-025 |  | Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 263. Стальной окрашенный коллектор; 1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа; Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Теплообменник Ридан НН№07 Ду50 рама №2 L393мм 1.6МПа |  | Ридан НН№07 Ду50 рама №2 L393мм 1.6МПа Рабочее давление (max):16 бар Температура теплоносителя (min): -30 °C Температура теплоносителя (max):180 °C Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-197-110-02-25-04-2-111-1-1-050-050 |  | Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 263. Стальной окрашенный коллектор; 1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа; Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-133-115-02-20-04-2-111-1-1-050-050 |  | Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 263. Стальной окрашенный коллектор; 1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа; Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Теплообменник ВНВ263.3-043-065-02-25-06-2-111-1-1-025-025_233000012 |  | Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 263. Стальной окрашенный коллектор; 1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа; Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Теплообменник водяной ВНВ243.1-073-065-03-25-12-4-111-1 |  | Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 263. Стальной окрашенный коллектор; 1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа; Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-196-200-02-30-04-2-111-1-3-050-050_233000053-ОПР |  | Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 263. Стальной окрашенный коллектор; 1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа; Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-133-115-02-25-04-2-111-1-1-050-050_233000054-ОПР |  | Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 263. Стальной окрашенный коллектор; 1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа; Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 24 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-043-065-02-20-12-4-111-1-1-025-025_233000011-ОПР |  | Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 263. Стальной окрашенный коллектор; 1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа; Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 25 | Теплообменник водяной ВНВ263.3-196-200-02-25-04-2-111-1-3-050-050_233000016-ОПР |  | Водяные медно-алюминиевые нагреватели-охладители ВЕЗА ВНВ 263. Стальной окрашенный коллектор; 1х, 2х, 3х, 4х рядный нагреватель-охладитель; Шаг ламелей (расстояние между пластинами) от 1,8 до 3,0 мм; Теплоноситель: вода или незамерзающие жидкости (гликоли); Максимальная температура теплоносителя 150 С; Максимальное рабочее давление 1,6 МПа; Фотография бирки (шильд): | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"