Технические требования

“ ОКПД2 [25.11.23.119] Поставка  готовых металлоконструкций заводского изготовления для нужд Жигулевского филиала ”

Лот №

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

# «ОКПД2 [25.11.23.119] Поставка готовых металлоконструкций заводского изготовления для нужд Жигулевского филиала (далее - продукция)»

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора:

- Договор № 1-ТО-БПД-2024-ЖиГЭС от 10.01.2024 г. «Техническое  обслуживание  оборудования, зданий и сооружений.,заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД 2 | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мостик переходной в соответствии с чертежами РЧ 61.01.00 | 25.11.23.119 | шт | 6 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мостик переходной в соответствии с чертежами РЧ 61.01.00 | С даты подписания договора | Не позднее 30.09.2026* |

- * Сроки поставки указаны согласно рабочих заданий договоров подряда

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2.3. Требования к продукции

Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мостик переходной |  |  |  | В соответствии с проектом РЧ 61.00.00 | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | - | - |
| 2.1 | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества на материалы; технические паспорта на изделия; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |

Поставка Продукции осуществляется на основании заявки Покупателя, направленной Поставщику посредством телефона или электронной почты, в которой указывается количество Продукции и срок поставки. Срок поставки в течение 3-х рабочих дней с момента поступления Заявки, если иное не оговорено в представленной заявке.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются

Начальник цеха ГТС                                                                                       К.В. Сенчев