ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха для нужд Западно-Кубанского почтамта УФПС Краснодарского края.

Краснодар, 2025 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), в лице УФПС Краснодарского края |
| 2 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 3 | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое обязуется оказать услуги в соответствии с договором |
| 4 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6 | Система кондиционирования воздуха | Сплит-система |
| 7 | Объект | Здания отделений почтовой связи |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха для нужд Западно-Кубанского почтамта УФПС Краснодарского края.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Задача: проведение комплекса организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию систем кондиционирования воздуха в работоспособном состоянии в течение всего периода эксплуатации.

Цель: обеспечение бесперебойной работы и поддержание в исправном состоянии систем кондиционирования воздуха.

Системы кондиционирования воздуха представляют собой раздельные «сплит-системы» состоящие из внутреннего и внешнего блоков.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Началом оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха для нужд Западно-Кубанского почтамта УФПС Краснодарского края служит дата получения заявки, направленной на авторизированный адрес Исполнителя.

Окончанием оказания услуг служит дата подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг согласно заявке.

Срок действия договора – в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты заключения договора.

Срок оказания услуг – в течение 34 (тридцати четырёх) месяцев с даты заключения договора.

Место оказания услуг - согласно перечню адресов, указанному в приложении № 1 к техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Перечень услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха для нужд Западно-Кубанского почтамта УФПС Краснодарского края определен в приложении № 2 к ТЗ.

Услуги должны быть оказаны в полном объёме с использованием только новых запчастей. В результате оказания услуг по каждой отдельной заявке Исполнитель гарантирует полноценную работоспособность систем кондиционирования воздуха в течение всего периода эксплуатации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться требованиями:

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании";

- ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"

- ГОСТ 12.2.007.0-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"

Материалы, в том числе химические реагенты, которые необходимы для оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха должны отвечать требованию Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды" и не нести негативных последствий при их использовании.

- Условия оказания услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха для нужд Западно-Кубанского почтамта УФПС Краснодарского края должны оказываться в рабочее время с 9-00 часов до 17-00 часов кроме дней, официально объявленных праздничными по заявкам Заказчика в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявки Исполнителем. Датой получения заявки Исполнителем считается следующий рабочий день за днем направления заявки на электронную почту Исполнителя. Минимальное количество сплит-систем, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту в рамках одной заявки составляет 3 (три) шт. Заявки направляются Заказчиком на электронный адрес Исполнителя, указанный в договоре, не чаще 2 (двух) раз в месяц.

К месту оказания услуг Исполнитель добирается своими силами и средствами.

Исполнитель должен не менее чем за 2 (два) часа сообщить Заказчику о времени начала оказания услуг.

Оказание услуг Исполнителем осуществляется своими силами и средствами.

Услуги оказываются Исполнителем с применением собственных материалов, запасных частей и комплектующих изделий, стоимость которых входит в стоимость услуг.

Применяемые материалы для технического обслуживания и ремонта, должны быть новые не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены.

- Требования к безопасности

Во время оказания услуг Исполнитель обязуется соблюдать все правила техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объектах Заказчика, в том числе:

- ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности";

- 12.2.007.0-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности";

- Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Условия сдачи-приемки услуг

После оказания услуг, по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха, Исполнитель письменно извещает об этом Заказчика.

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока оказания услуг по заявке обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Заказчик обязан принять результаты оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителя об оказании услуг, а также надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки оказанных услуг и если услуги оказаны, подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг или отказаться от приемки результата оказанных услуг по причине несоответствия качества оказанных услуг.

- Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счёт в 1 (одном) экземпляре, счёт – фактура в 2 (двух) экземплярах должны быть составлены на русском языке и переданы нарочно Заказчику на бумажном носителе в срок, установленный п.6.4 настоящего Технического задания.

Не допускается вносить какие-либо исправления в акт сдачи-приемки оказанных услуг, счёт – фактуру, счёт.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок качества оказанных услуг и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа систем кондиционирования воздуха или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что услуги оказаны с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодными для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в течении 2 (двух) календарных дней.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления от Заказчика Исполнителю об обнаружении выявленных недостатков и продолжает своё действие после их устранения Исполнителем.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень адресов и оборудования | 5 |
| 2 | Перечень оказываемых услуг | 8 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень адресов и оборудования

| № п/п | Адрес объекта | Наименование оборудования/Модель | Количество единиц | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Ахтырский, ул. Советская, 34 | Сплит-система McQuay /9 | 2 | ЗБ03100011014018, ЗБ03100011014019 |
| 2 | пгт. Ахтырский, ул. Красная, 17 | Сплит-система Panasonic/ 9 | 1 | ЗБ03100011014020 |
| 3 | г. Крымск, ул. Привокзальная | Сплит-система POLARIS/ 9 | 1 | ЗБ03100011014021 |
| 4 | х. Армянский, ул. Горького, 2 | Сплит-система Aeronik/ 9 | 1 | ЗБ03100011014022 |
| 5 | с. Молдаванское, ул. Матросов, 15 | Сплит-система LG/ 9 | 1 | ЗБ03100011013778 |
| 6 | х. Павловский, ул. Красная, 11 | Сплит-система LESSAR /9 | 1 | ЗБ03100011014023 |
| 7 | г. Крымск, ул. Синева, 30 | Сплит-система Aeronik/ 9 | 4 | 03102311017543, 03102311017688, 03102311017689, 03102311017547 |
| 8 | с. Киевское, ул. Красная, 117-г | Сплит-система LG/ 9 | 1 | 03102311017540 |
| 9 | ст. Варениковская, ул. Ленина, 79 | Сплит-система Panasonic/9 | 2 | ЗБ03100011014024 ЗБ03100011014025 |
| 10 | г. Крымск, ул. Луначарского, 146 | Сплит-система Samsung/9 | 1 | ЗБ03100011014026 |
| 11 | пгт. Ильский, ул. Первомайская, 4 | Сплит-система Samsung/9 | 1 | ЗБ03100011013766 |
| 12 | ст. Северская, ул. Ленина, 144 | Сплит-система McQuay/9 | 6 | 03100104602542, ЗБ03110100000783 |
| 13 | пгт. Ильский, ул. Ленина, 178 | Сплит-система McQuay/9 | 3 | 03105211000001, 03100100460238, ЗБ03110100000006 |
| 14 | пгт. Афипский, ул. 50 лет Октября 26 | Сплит-система JAX/9 | 1 | ЗБ03100111003100 |
| 15 | пгт. Афипский, ул. Пушкина, 35 | Сплит-система McQuay/9 | 1 | 03100100460239 |
| 16 | ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67 | Сплит-система POLARIS/9 | 1 | ЗБ03100011014027 |
| 17 | ст. Смоленская, ул. Мира, 165 а | Сплит-система Hitachi/9 | 1 | ЗБ03100011013768 |
| 18 | с. Михайловское, ул. Кооперативная, 8Г | Сплит-система McQuay/9 | 1 | ЗБ03100011014028 |
| 19 | пгт. Черноморский, ул. Мира, 30 | Сплит-система Panasonic/9 | 1 | ЗБ03100011014047 |
| 20 | г. Абинск, ул. Советов, 148 | Сплит-система McQuay/9 | 6 | 03105211000005, ЗБ03110100001103, ЗБ03100011013770, ЗБ03100011013771, ЗБ03100011013772, ЗБ03100011013773 |
| 21 | г. Абинск, ул. Мира, 202 | Сплит-система Lessar/9 | 1 | ЗБ03100011013774 |
| 22 | х. Ольгинский, ул. Ленина, 2 | Сплит-система POLARIS/9 | 1 | ЗБ03100011014048 |
| 23 | п. Саук-Дере, ул.60 лет образования СССР, 23 | Сплит-система BALU/9 | 1 | ЗБ03100011013780 |
| 24 | г. Крымск, ул. Лермонтова, 21 | Сплит-система JAX/12 | 1 | ЗБ03100011013782 |
| 25 | ст. Федоровская, ул. Первомайская, 2 | Сплит-система Бирюса/9 | 3 | 03100011902720 |
| 26 | х. Екатериновский, ул. Суворова, 2 | Сплит-система Бирюса/9 | 2 | 03100011902725 |
| 27 | ст. Григорьевская, ул.50 лет Октября, 6 | Сплит-система Бирюса/9 | 2 | 3100011902715 |
| 28 | с. Кеслерово, ул. Советская, 81 | Сплит-система JAX/9 | 2 | 03100011902729 |
| 29 | ст. Троицкая, ул. Ленина, 31 | Сплит-система Rovex/9 | 3 | 03100011903806 |
| 30 | ст. Мингрельская, ул. Советская, 66 | Сплит-система Rovex/9 | 2 | 03100011903295 |
| 31 | х. Краснооктябрьский, ул. Коллективная, 56 | Сплит-система Rovex/9 | 2 | 03100011903290 |
| 32 | ст. Варениковская, ул. Красная, 175 | Сплит-система Panasonic/9 | 1 | ЗБ03100011014049 |
| 33 | с. Львовское, ул. Советская, 64 | Сплит-система McQuay/9 | 1 | ЗБ03100011014050 |
| 34 | ст. Нижнебаканская, ул. Шевченко, 2а | Сплит-система Panasonic/9 | 1 | 03102311017542 |
| 35 | пгт. Черноморский, ул. Кавказская, 18 | Сплит-система McQuay/9 | 1 | ЗБ03100011014051 |
| 36 | п. Южный, пер. Почтовый, 1 | Сплит-система Бирюса/9 | 1 | 03100011904547 |
| 37 | ст. Холмская, ул. Мира, 3 | Сплит-система McQuay/9 | 3 | 03105211000003, ЗБ03100111004246 |
| 38 | г. Крымск, ул. Темченко, 16 б | Сплит-система McQuay/9 | 1 | ЗБ03100011014029 |
| 39 | г. Крымск, ул. М. Жукова, 12 | Сплит-система Panasonic/9 | 1 | 03102311017546 |
| 40 | г. Крымск, ул. Родниковая, 2б | Сплит - система Hitachi/9 | 1 | 3102311017544 |
| 41 | п. Виноградный, ул. Молодежная, 1 | Сплит-система JAX/7 | 1 | ЗБ03100111003099 |
| г. Абинск, ул. Советов, 148 (почтамт) |  |  |  |  |
| 42 | Участок сортировки почты 1 и 2 этаж | Сплит-система McQuay/12 | 8 | ЗБ03100011014030 ЗБ03100011014031 ЗБ03100011014032 ЗБ03100011014033 ЗБ03100011014034 ЗБ03100011014035 ЗБ03100011014036 ЗБ03100011014037 |
| 43 | Марочная 2 этаж | Сплит-система McQuay/12 | 1 | ЗБ03100011014038 |
| 44 | Информационный пункт 2 этаж | Сплит-система LG/12 | 2 | ЗБ03100011014039 ЗБ03100011014040 |
| 45 | Главная касса 1 этаж | Сплит-система McQuay/12 | 1 | ЗБ03110100001809 |
| 46 | Транспортный участок, 3 этаж | Сплит-система Aeronik/9 | 1 | ЗБ03110100001940 |
| 47 | Главный инженер, 3 этаж | Сплит-система MYSTERY/9 | 1 | ЗБ03110100001911 |
| 48 | Коммерческий отдел, 3 этаж | Сплит-система Lessar/9 | 1 | ЗБ03110100001822 |
| 49 | Отдел по работе с персоналом, 3 этаж | Сплит-система JAX/9 | 1 | ЗБ03100111003101 |
| 50 | Кабинет начальника почтамта, 3 этаж | Сплит-система Lessar/9 | 1 | 03105211000057 |
| 51 | Кабинет заместителя начальника, 3 этаж | Сплит-система Lessar/9 | 1 | 03100100460189 |
| 52 | Кабинет отдела эксплуатации сети, 3 этаж | Сплит-система MYSTERY/9 | 1 | ЗБ03100011014041 |
| 53 | Кабинет планового отдела, 3 этаж | Сплит-система Galanz/9 | 1 | ЗБ03110100001792 |
| 54 | Кабинет бухгалтерии, 3 этаж | Сплит-система Aeronik/9 | 1 | ЗБ03100011014042 |
| 55 | Комната приёма пищи, 3 этаж | Сплит-система Aeronik/9 | 1 | ЗБ03100011014043 |
| 56 | Кабинет отдела информационных технологий, 3 этаж | Сплит-система CHIGO/9 | 1 | ЗБ03100011014044 |
| 57 | Кабинет инженера по охране труда, 3 этаж | Сплит-система Haier/9 | 1 | ЗБ03110100001850 |
| 58 | Кабинет ведущего инженера, 3 этаж | Сплит-система McQuay/9 | 1 | ЗБ03100011014045 |
| 59 | Кабинет отдела подписки, 3 этаж | Сплит-система MYSTERY/9 | 1 | ЗБ03100011014046 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
|  | проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков сплит-систем и устранение дефектов | условная единица |
|  | осмотр сплит-систем и проверка правильности эксплуатации | условная единица |
|  | тестирования пульта управления сплит-системой | условная единица |
|  | проверка работоспособности сплит-системы во всех режимах | условная единица |
|  | очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока сплит-системы | условная единица |
|  | очистка корпуса и передней панели внутреннего блока сплит-системы | условная единица |
|  | очистка фильтров внутреннего блока сплит-системы | условная единица |
|  | чистка теплообменников наружного и внутреннего блока сплит-системы | условная единица |
|  | проверка исправности системы индикации режимов | условная единица |
|  | проверка исправности дренажной системы | условная единица |
|  | очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | условная единица |
|  | проверка отсутствия обмерзания на теплообменнике внутреннего блока сплит-системы | условная единица |
|  | контроль температуры воздуха на входе и на выходе внутреннего блока сплит-системы | условная единица |
|  | контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха | условная единица |
|  | контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным сплит-системы | условная единица |
|  | контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки сплит-системы | условная единица |
|  | заправка кондиционера реагентом | условная единица |
|  | услуги автовышки за 1 (один) час | условная единица |
|  | ремонт платы управления кондиционера с заменой управляющих электронных компонентов, микросхем | условная единица |
|  | замена варистора (предохранителя) платы управления сплит-системой | условная единица |
|  | замена пускового конденсатора | условная единица |
|  | осушение, продувка, опресовка, (осушка) трассы Азотом | условная единица |
|  | замена теплоизоляции труб, трассы хладагента наружного блока сплит-системы | условная единица |
|  | ремонт дренажной системы | условная единица |
|  | мелкий ремонт электрических цепей | условная единица |
|  | поиск утечки хладагента с применением Флуоресцентной краски | условная единица |
|  | исправление дефектов трассы (заломы) | условная единица |
|  | демонтаж и монтаж сплит-системы ( мощность охлаждения 7,9,12) | условная единица |

Для исполнителя с общей системой налогообложения