Техническое задание

на оказание услуг по прочистке дымоходов  для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и

Ленинградской области

| 1.1 | Полное наименование услуг | Оказание услуг по прочистке дымоходов на объектах почтовой связи для нужд УФПС г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Место и сроки оказания услуг | Объекты почтовой связи в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Здания, сооружения, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и используемые Заказчиком для обеспечения своей деятельности на основании права собственности, договоров аренды, субаренды и т.д. Перечень объектов указан в приложении № 1 к техническому заданию Услуги оказываются в соответствии с графиком оказания услуг, утвержденным Заказчиком не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора. Срок оказания услуг: с момента подписания до 30 августа 2026 г. |  |  |
| 1.3 | Заказчик | УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России» |  |  |
| 1.4 | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |  |  |
| 1.5 | Руководящие документы, регламентирующие оказание услуг | Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения». «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены постановлением Госкомитета РФ по строительству и ЖКХ от 27 сентября 2003 г. № 170). Зарегистрированы в Минюсте 15.10.2003г. №5176; Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52133-2003 "Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия" (принят постановлением Госстроя РФ от 2 июня 2003 г. № 50). Дата введения 1 июля 2003 г.; ГОСТ Р 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний (в разделе 4 требования пожарной безопасности); СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» |  |  |
| 1.6 | Цели | Исключение возникновения пожаров на объектах почтовой связи УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России» от неисправной работы печей и дымоходов. Подготовка систем теплоснабжения и отопления к отопительному сезону, проведение проверки печей, проведение очистки печей и дымоходов от сажи. |  |  |
| 1.7. | Характеристики предоставляемых услуг | Чистке подлежат дымоходы, указанные в приложении № 1 к Техническому заданию. Услуги оказываются с периодичностью одной чистки каждой единицы измерения (штуки) на период оказания Услуг. Количество чисток может быть увеличено по причине отсутствия тяги в дымовых каналах, неисправности и непригодности печи к дальнейшему использованию, возникшей в результате ненадлежащего оказания Исполнителем Услуг по чистке. Дополнительные чистки печей и дымоходов печей для устранения несоответствий, возникших по вине Исполнителя при оказании Услуг, проводятся за счет Исполнителя без оплаты Заказчиком стоимости дополнительных услуг. До начала оказания услуг по чистке дымоходов Исполнитель должен осмотреть все места оказания услуг, а также подходы к отопительным приборам и дымовым трубам на крышах и чердаках здания (лестницы, проходные доски и трапы, слуховые окна, люки). Исполнитель должен провести осмотр технического состояния и проверку правильности расположения оголовков дымоходов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, проверить наличие тяги в дымовых каналах и отсутствие в них посторонних предметов, проверить исправность противопожарных разделок и соединений железных соединительных труб (ЖСТ). Исполнитель должен провести чистку печей и дымоходов от сажи. Исполнитель должен провести ремонт печей и дымоходов в случаи необходимости. (оплата работ осуществляется по отдельному договору или счету и акту выполненных работ) Все услуги оказываются с использованием специализированного инструмента, оборудования (в том числе вышки для работы на высоте), инвентаря, расходных материалов Исполнителя. |  |  |
| 1.8 | Условия оказания услуг | Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо (координатора), обладающего полной информацией по оказываемым Услугам, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений. Услуги по чистке печей и дымоходов оказываются на всех объектах указанных в приложении №1 к техническому заданию. Оказание Услуг осуществляется по утвержденному Заказчиком графику, поэтапно, по рабочим дням (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) и в рабочее время (с 8-30 до 17-30 часов), кроме дней, официально объявленных праздничными, в соответствии с режимом работы объектов почтовой связи. При подаче Заказчиком заявки на оказание услуг, информация о работе объектов почтовой связи, включается в состав заявки. |  |  |
| 1.9 | Требования к безопасности | При оказании услуг работы на крышах зданий по прочистке дымоходов не проводить: - во время грозы, дождя, снегопада, сильного тумана, при скорости ветра более 10 м/с, температуре наружного воздуха ниже -15 °C, а также с наступлением темноты при недостаточной освещенности зоны производства работ; - при обледенении крыш, трапов и наружных лестниц. Не применять при прочистке дымоходов незакрепленные приставные лестницы. Чистка дымовых каналов должна производиться после предварительного вентилирования каналов при потушенных топках и после проверки отсутствия в дымовых каналах вредных газов. При прочистке дымоходов запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других электрических установок. Исполнитель должен оказывать услуги в светлое время суток, в соответствии с графиком работы объектов почтовой связи, и в присутствии представителя Заказчика. Все представители Исполнителя должны соблюдать правила и внутренний распорядок, установленные правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила охраны труда в помещениях (на территории) оказания услуг. |  |  |
| 1.10 | Условия оплаты | Стоимость Услуг включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимых для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств. Заказчик осуществляет оплату, на основании выставленного Исполнителем счета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт). Счет предоставляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта. Счета-фактуры (УПД) предоставляются Исполнителем Заказчику в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется по мере их исполнения с предоставлением документов, указанных в п. 1.12. Технического задания, отдельно по каждому структурному подразделению Заказчика, после оказания всех услуг по Договору. |  |  |
| 1.11 | Требования к качеству оказываемых услуг. | Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению услуг данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству услуг данного вида. Представители Исполнителя, оказывающие Услуги, должны иметь соответствующую подготовку по производству трубо-печных работ и иметь квалификационные удостоверения. |  |  |
| 1.12 | Требования по приёмке (оформление результатов оказанных услуг) | По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику: - акт проверки и чистки дымоходов и печей на каждый объект по форме приложения 4 к Техническому заданию; - акт сдачи-приемки оказанных услуг; - дефектную ведомость с указанием объема работ (в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности к печному отоплению и необходимости проведения последующего ремонта печи). |  |  |
| 1.13 | Требования к гарантийным обязательствам | Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать оказанию услуг или ограничивать их оказание. Срок действия гарантии на установленные в процессе Технического обслуживания расходные материалы должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя расходных материалов. Исполнитель несет гарантийные обязательства на оказанные услуги по прочистке дымоходов в течении 6 месяцев. |  |  |
| 1.14 | Особые условия | Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика по причине некачественного оказания услуг. |  |  |
| 1.15 | Перечень приложений | Приложение № 1 – перечень объектов на оказание услуг по прочистке дымоходов Приложение № 2 – Форма заявки на оказание услуг по чистке печей и дымоходов от сажи Приложение № 3 - Форма акта периодической проверки дымовых от газоиспользующего оборудования и бытовых печей |  |  |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень объектов на оказание услуг по прочистке дымоходов

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |  | Тип котла | Количество дымоходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Санкт-Петербург, Петроградский межрайонный почтамт |  |  |  |
| 1 | ОПС № 194361 | Санкт-Петербург, п. Левашово, ул. Мира, д.18 |  | печной | 1 |
| 2 | ОПС № 194362 | Санкт-Петербург, п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 342, лит. Б |  | печной | 1 |
| 3 | ОПС № 197739 | Санкт - Петербург, поселок Солнечное, Приморское шоссе, дом 391, лит. А, пом.2-Н |  | печной | 1 |
| 4 | ОПС № 197733 | Санкт-Петербург, п. Комарово, ул. Морская, д.25, лит. А |  | печной | 1 |
|  |  | г. Санкт-Петербург |  |  |  |
| 5 | СПб МСЦ | Санкт-Петербург, Полтавский проезд д.9 лит. А |  | газовый | 1 |
|  |  | Выборгский почтамт |  |  |  |
| 6 | ОПС № 188980 | Ленинградская обл., Выборгский р-н п. Зайцево, ул. Первомайская, д.9, лит. А, кв. 2 |  | печной | 1 |
| 7 | ОПС № 188828 | Ленинградская обл., Выборгский р-н п. Пески, лит. А, |  | печной | 1 |
| 8 | ОПС 188831 | Ленинградская обл, Выборгский район, пос. Черкасово, проезд Осиновый, д.3 |  | печной | 1 |
| 9 | ОПС 188880 | Ленинградская обл, Выборгский район, пос. Гвардейское, ул. Школьная, д.3 |  | печной | 1 |
|  |  | Гатчинский почтамт |  |  |  |
| 10 | ОПС № 188359 | Ленинградская обл., Гатчинский р-он, д. Большое Ондрово, д.33а, лит. А |  | печной | 1 |
| 11 | ОПС № 188376 | Ленинградская обл., Гатчинский р-он, п. Чаща, ул. Лесная, д.2, лит. А, а, Г, Г1, Г2 |  | печной | 2 |
| 12 | ОПС № 188353 | Ленинградская обл., Гатчинский р-он, д. Романовка, д.63, лит. А, а, а1, а2 |  | печной | 2 |
| 13 | ОПС № 188380 | Лен. обл., Гатчинский р-н, г.п. Вырица, ул. Почтовая, д.4 |  | печной | 1 |
| 14 | ОПС № 188301 | Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рысева, д.7 |  | печной | 1 |
| 15 | ОПС № 188291 | Ленинградская обл., Лужский р-он, д. Красные Горы, лит. А |  | печной | 1 |
| 16 | ОПС № 188250 | Ленинградская обл., Лужский р-он, д. Низовская, ул. Володарского, д.72, лит. А |  | печной | 2 |
| 17 | ОПС № 188265 | Ленинградская обл., Лужский р-он, дер. Перечицы, ул. Центральная, д.1 |  | печной | 1 |
| 18 | ОПС № 188272 | Ленинградская обл., Лужский р-он, Заклинское сельское поселение, дер. Раковно, д.1 |  | печной | 1 |
| 19 | ОПС № 188255 | Ленинградская обл., Лужский р-он, п. Толмачево, ул. Толмачева, д.9, лит. А |  | газовый | 1 |
|  |  | Лодейнопольский почтамт |  |  |  |
| 20 | ОПС № 187720 | Ленинградская обл, Лодейнопольский р-н, дер. Андреевщина д.25 литер А, а1 |  | печной | 1 |
| 21 | ОПС № 187729 | Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, д.Старая Слобода д.56 литер А, а1, а2 |  | печной | 1 |
| 22 | ОПС № 187713 | Ленинградская обл., Лодейнопольский район, п. Мехбаза, д. 7, лит. А, А1 |  | печной | 3 |
| 23 | ОПС № 187758 | Ленинградская обл., Подпорожский р-н, д. Красный Бор, ул. Школьная, д.25 |  | печной | 1 |
| 24 | ОПС №187773 | Ленинградская обл., Подпорожский р-н, Винницкое сельское поселение, п. Курба, ул. Лесная д.16 литер А |  | печной | 1 |
| 25 | ОПС №187771 | Ленинградская обл., Подпорожский р-н, дер. Лукинская, пер. Почтовый, д.2, лит. А, пом.2 |  | печной | 1 |
|  |  | Тихвинский почтамт |  |  |  |
| 26 | ОПС № 187552 | Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Гагарина, д.4 лит. А, Г |  | печной | 2 |
| 27 | ОПС № 187540 | Ленинградская обл., Тихвинский р-он, д. Андронниково ул. Северная д. 10 лит. А |  | печной | 1 |
| 28 | ОПС № 187514 | Ленинградская обл., Тихвинский р-он, Коськовское сельское поселение, д. Исаково, ул. Поспеловская, д. 30, лит. А |  | печной | 1 |
| 29 | ОПС № 187522 | Ленинградская обл., Тихвинский р-он, Ганьковское сельское поселение, пос. Мехбаза, ул. Студенческая, д. 22, лит. А, пом. №1 |  | печной | 2 |
| 30 | ОПС № 187516 | Ленинградская обл., Тихвинский р-он, Борское сельское поселение, д. Сарожа д. 6, лит. А |  | печной | 1 |
| 34 | ОПС № 187663 | Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, д. Утишье, ул. Центральная, д. 9, лит. А |  | печной | 1 |
| 32 | ОПС № 187660 | Ленинградская обл., Бокситогорский р-он, п. Заборье, ул. Вокзальная, д.20 лит. Б, б |  | печной | 3 |
|  |  | Тосненский почтамт |  |  |  |
| 33 | ОПС №187352 | Ленинградская обл., Кировский район, дер. Лаврово, Староладожский канал, д. 9, лит. А |  | печной | 1 |
| 34 | ОПС №187315 | Ленинградская область, Кировский район, дер. Сологубовка, д. 95а, кв. 11 |  | печной | 1 |
| 35 | ОПС №187462 | Ленинградская обл., Волховский район, п. Рыбежно, ул. Клубная, д. 18 |  | печной | 1 |
| Кингисеппский почтамт |  |  |  |  |  |
| 36 | ОПС № 188465 |  | Ленинградская обл., Кингисеппский р-он, Нежновское сельское поселение, д. Большое Стремление | печной | 1 |
| 37 | ОПС № 188467 |  | Ленинградская обл., Кингисеппский р-он, дер. Котлы | печной | 1 |
| 38 | ОПС № 188452 |  | Ленинградская обл., Кингисеппский р-он, дер. Гурлево | печной | 1 |
| 39 | ОПС № 188551 |  | Ленинградская обл., г. Сланцы, дер. Заручье, д.37 | печной | 1 |
|  |  |  | Всеволожский почтамт |  |  |
| 40 | ОПС № 188652 |  | Ленинградская обл. Всеволожский р-н, пос. Юкки, ул. Школьная, д.1 | газовый | 1 |
| 41 | ОПС №188642 |  | Ленинградская обл., Всеволожский р-он, город Всеволожск, пр. Грибоедова, д.7, лит. А | печной | 1 |
| Итого: |  |  |  |  | 50 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

ФОРМА

ЗАЯВКА

на оказание услуг по чистке дымоходов печей от сажи

| №№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Тип и марка котла | Кол-во печей | Кол-во дымоходов | Контактное лицо Заказчика, режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:_________________________________________________________

Должность, подпись

Приложение № 3

к Техническому заданию

ФОРМА

АКТ 
периодической проверки дымовых каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. ______________                                                                                                       «____» __________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе _____________________,  _____________________________________________

Должность (ф. и. о.)

и чистильщики ___________________________________________________________

( ф. и. о.)

произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых каналов в помещениях объекта почтовой связи по адресу ___________________________________ с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В процессе проверки произведена очистка дымовых каналов в помещениях ______________. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации _______________ на срок до _____________ 20__ г.

2. Дымовые каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в _____________________ по причине

________________________________________________________________________

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Должность                                                                  ________________________

(личная подпись)

Должность                                                                   _________________________

(личная подпись)

Должность                                                                    _________________________

(личная подпись)