УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора – Главный инженер

Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

________________ А.И. Богданов

«____»_____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.40.33 «Поставка МТР для Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| МТР | Материально-технические ресурсы, включая материалы и запчасти |
| ПК | Персональный компьютер |
| ТТ | Технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2  26.40.33 «Поставка МТР для Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».

#### Цель использования закупаемой продукции

МТР закупаются для использования в производственной деятельности.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Товары поставляются на склад Заказчика по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350.

#### Иные требования и сведения общего характера

Участник готовит и предоставляет информацию согласно требованиям настоящих ТТ как в текстовой форме, так и в виде заполнения таблиц, указанных в настоящем ТТ. Все включенные в предложение в соответствии с настоящими ТТ таблицы Участника должны иметь электронную версию в формате совместимом с программными продуктами AlterOffice, LibreOffice и MS Office.

Участник должен представить техническое предложение, состоящее из комментариев по исполнению требований Таблицы 3 настоящих ТТ, заполнив столбец 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам».

При составлении технического предложения возможно использование эквивалентной продукции. Эквивалентной продукцией является товар, который по техническим и функциональным характеристикам, установочным размерам, не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Неисполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товаров | Единица измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | - Поворотная IP-камера iFlow F-IP-1441CMSZ4 Артикул производителя : 327001943 | шт | 5 |  |
| 2. | Кронштейн для установки на стену DS-1294ZJ-PT Артикул производителя: 302702118 | шт | 5 |  |
| 3. | 16-и канальный IP-видеорегистратор iFlow F-NR-216EX/2 Артикул производителя: 303622443 | шт | 1 |  |
| 4. | Неуправляемый коммутатор iFlow F-SW-EU418POE-V/L Артикул производителя: 301803328 | шт | 1 |  |
| 5. | D-Link DMC-300SC Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC | шт | 2 |  |
| 6. | Кабель REXANT витая пара UTP 4PR 24AWG, CAT5e наружный OUTDOOR черный, бухта 305 м | м | 305 |  |
| 7. | 10 ТБ Жесткий диск Seagate SkyHawk AI [ST10000VE001] | шт | 2 |  |
| 8. | Магнитное крепление с зенковкой А48 ПРОФ-МАГНИТ сцепление 68 кг | шт | 10 |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки товаров

| № п/п | Наименование товара / партии товаров | Требования к началу срока поставки товаров | Требования к окончанию срока поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Поворотная IP-камера iFlow F-IP-1441CMSZ4 | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Кронштейн для установки на стену F-AY10034 DS-1294ZJ-PT |  |  |
|  | 16-и канальный IP-видеорегистратор iFlow F-NR-216EX/2 |  |  |
|  | Неуправляемый коммутатор iFlow F-SW-EU418POE-V/L |  |  |
|  | D-Link DMC-300SC Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC |  |  |
|  | Кабель REXANT витая пара UTP 4PR 24AWG, CAT5e наружный OUTDOOR черный, бухта 305 м |  |  |
|  | 10 ТБ Жесткий диск Seagate SkyHawk AI [ST10000VE001] |  |  |
|  | Магнитное крепление с зенковкой А48 ПРОФ-МАГНИТ сцепление 68 кг |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к товарам

Наименование товаров (Таблица 1.)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Поворотная IP-камера iFlow F-IP-1441CMSZ4 Артикул: 327001943 | - Поворотная IP-камера с ИК-подсветкой; Максимальное разрешение — 4 Мп; Основной поток: 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 4х оптический зум; Кодирование H.264 и H.265; Широкий динамический диапазон (WDR): 120 дБ; SNR > 52 дБ; Фокус на области: Есть; Экспозиция области: Есть; Интерфейс Ethernet 1 RJ45 auto 10M / 100M порт Ethernet; Встроенный микрофон: 1 встроенный микрофон, улавливающий звук в радиусе до 5 м; Стандарты по защите: IP66, IK10, TVS 4000 В грозозащита, защита от импульсных и переходных перенапряжений; Рабочие условия: температура от -20 до +60 °C, влажность 90 % или меньше; Питание : DC 12 В, макс. 9.2 Вт; PoE (802.3af); Размеры: Ø 130.7 × 101.7 мм (Ø 5.15 × 4.00″) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кронштейн для установки на стену DS-1294ZJ-PT Артикул: 302702118 | Кронштейн для установки на стену поворотной камеры | Согласие с требованием |  |  |
|  | 16-и канальный IP-видеорегистратор iFlow F-NR-216EX/2 Артикул: 303622443 | IP-видеорегистратор Количество каналов : 16; Максимальное разрешение: 12 Мп; Кол-во HDD: 2; Тип: IP; Ключевые технологии: SharpSense | Согласие с требованием |  |  |
|  | Неуправляемый коммутатор iFlow F-SW-EU418POE-V/L Артикул: 301803328 | Неуправляемый коммутатор L2 16 портов 10/100M RJ45 PoE, 1 uplink порт 1000М RJ45, 1 1000М комбо-порт, 802.3af/at, бюджет питания PoE 130 Вт, порты 9-16 поддерживают режима передачи до 300м,10Мб/с, CAT6; защита от перенапряжения 6 кВ | Согласие с требованием |  |  |
|  | D-Link DMC-300SC Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC | Медиаконвертер порт 10/100Base-TX; порт 100Base-FX с разъемом SC; дуплексный режим оптического порта; Адаптер питания 5В / 1 А | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кабель REXANT витая пара UTP 4PR 24AWG, CAT5e наружный OUTDOOR черный, бухта 305 м | CAT5e наружный OUTDOOR черный, бухта 305 м | Согласие с требованием |  |  |
|  | 10 ТБ Жесткий диск Seagate SkyHawk AI [ST10000VE001] | Жесткий диск 10 ТБ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Магнитное крепление с зенковкой А48 ПРОФ-МАГНИТ сцепление 68 кг | Магнитное крепление с зенковкой Материал:сталь Форма:диск Диаметр:48 мм Высота:11 мм Сцепление:68 кг Покрытие:никель | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Поставка товаров осуществляется Поставщиком по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | Поставляемые товары должны быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Входной контроль качества поставляемой продукции. | Организация входного контроля поставляемых товаров выполняется Поставщиком совместно с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4. | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение товаров (в том числе по территории Покупателя) осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения товаров должна быть включена в стоимость Товара. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантии на поставляемые МТР | Срок гарантии на поставляемые товары должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания универсального передаточного акта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования гарантийному обслуживанию | Требования к гарантийному обслуживанию: - в обязанности поставщика входит гарантийное обслуживание поставляемых продукции на протяжении всего гарантийного срока; - эксплуатация поставляемых товаров осуществляется силами персонала заказчика. - на протяжении всего указанного срока поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление или замену вышедших из строя товаров (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данной продукции.); - гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта или замены товара, возникшего в период гарантийного обслуживания; - замена товара производится поставщиком по адресу, указанному Заказчиком | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с товаром |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товаров передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - - технические паспорта; - - руководства по эксплу-атации; - протоколы заводских испытаний (при их наличии); - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включается.