Технические требования на поставку МТР

Поставка электромагнитных измерителей расхода воды (2 шт.) для строительства физической модели №7 верхнего водоприемника туннеля ТВВУ1 Рогунской ГЭС.

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель поставки	3

1.4. Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к качеству продукции	4

2.2.1.В составе заявки необходимо предоставить:	7

3.	Приложения	8

Общие сведения

  - 1.2. Наименование закупаемой продукции

Поставка электромагнитных измерителей расхода воды (2 шт.) для строительства физической модели №7 верхнего водоприемника туннеля ТВВУ1 Рогунской ГЭС.

  - 1.3. Цель поставки

Использование закупаемой продукции для для строительства физической модели №7 верхнего водоприемника туннеля ТВВУ1 Рогунской ГЭС.

Требования к продукции

  - 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромагнитный измеритель расхода воды | шт. | 2 |
|  | Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21. | Усл.ед. | 1 |

- 2.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромагнитный измеритель расхода воды (2) шт) | С даты, следующей за датой заключения Договора. | 16 недель с даты заключения Договора. |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

- Наименовании продукции: Электромагнитный измеритель расхода воды (2шт).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Назначение | Измерение расхода воды |
|  | Тип расходомеров | электромагнитные |
|  | Рабочая среда | водопроводная вода. |
|  | Рабочее давление | Не менее PN = 1.0МПа |
|  | Температура воды | 5-30°C. |
|  | Условный проход | DN = 300мм (1 штука) и DN = 400мм (1 штука). |
|  | Полнопроходные | диаметр внутреннего сечения измерительной части совпадает с DN, 300мм и 400мм, соответственно. |
|  | Материал электродов | нерж. сталь. |
|  | Материал корпуса | углеродистая сталь. |
|  | Присоединение к процессу | фланцы. |
|  | Исполнение | интегральное исполнение с ЖКИ. |
|  | Погрешность измерений | не хуже +-0,5%. |
|  | Выходной сигнал | RS485 Modbus RTU. |
|  | Влагозащищённость | Не менее IP65 |
|  | Футеровка | жёсткая резина/неопрен. |
|  | Ответные фланцы для присоединения к тех. процессу | в комплекте. |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |