40

Договор № ____

на оказание услуг по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области

____ _________ 20__ г.
         г. Калининград
АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице заместителя директора УФПС Калининградской области Авдошиной Ирины Анатольевны, действующей на основании машиночитаемой доверенности № c0fc6f4c-1741-4b67-8bc2-437a1bef667b от 19.11.2025 г., с одной стороны, и ___________________________________________________________


 (далее – Исполнитель) в лице ___________________________________________
, действующего на основании ___________________
, с другой стороны, 

вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Индивидуальные условия Договора

	№ п./п.
	Наименование
	Содержание

	1.0.
	Заказчик
	УФПС Калининградской области 

Особенности оформления счетов-фактур:

При выставлении Исполнитель указывает в строке «Покупатель» - АО «Почта России», Грузополучатель – УФПС Калининградской области, ИНН 7724490000 КПП – 390643001

	1.1. 
	Оказываемые Услуги (далее – Услуги)
	Оказание услуг по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области.

Перечень и объем Услуг, требования к Услугам, порядок их оказания указаны в техническом задании (Приложение № 1 к Договору) (далее – Техническое задание).

	1.2. 
	Срок оказания Услуг
	Общий срок начала выполнения Услуг – дата подписания Договора.

Общий срок окончания выполнения Услуг – 31.12.2026
Срок выполнения Услуг по Заявке указывается в Заявке (в соответствии со сроками, предусмотренными Техническим заданием)

	1.3. 
	Порядок направления заявок Заказчика
	Заявки направляются Заказчиком на авторизированный адрес электронной почты Исполнителя, указанный в разделе 16 Договора. Заявки направляются Заказчиком Исполнителю по рабочим дням с 08:00 до 17:00 в рамках срока действия Договора, указанного в пункте 1.18 Договора. 

Заказчик направляет последнюю Заявку не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока действия Договора, указанного в пункте 1.18 Договора.

	1.4. 
	Общая цена Договора
	Необходимо выбрать один из вариантов:
Вариант 1 (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности превысила установленный законом порог, после которого Исполнитель становится плательщиком НДС)
 – Общая цена Договора составляет [указать общую цену Договора цифрами и прописью], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Цена за единицу Услуг указана в Приложении № 3 к Договору.
В случае, если при исполнении Договора изменяется ставка НДС, применяемая Исполнителем, то указанная цена Договора (цена за единицу Услуг) содержит НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае изменение ставки НДС не увеличивает общую цену Договора (цену за единицу Услуг).

[Во избежание сомнений общая цена Договора (цена за единицу Услуг) в соответствии с пунктом 3.3 Договора включает в себя, в том числе, но не исключительно [перечислить затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора].]

Вариант 2 (в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности не превысила установленный законом порог, после которого Исполнитель становится плательщиком НДС)
– Общая цена Договора составляет [указать общую цену Договора цифрами и прописью], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового кодекса Российской Федерации.

Цена за единицу Услуг указана в Приложении № 3 к Договору.
В случае, если при исполнении Договора Исполнитель становится плательщиком НДС, то указанная цена Договора (цена за единицу Услуг) содержит НДС в размере, определенном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае сумма НДС не увеличивает общую цену Договора цену за единицу Услуг).
 [Во избежание сомнений общая цена Договора (цена за единицу Услуг) в соответствии с пунктом 3.3 Договора включает в себя, в том числе, но не исключительно [перечислить затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора].]


	1.5. 
	Место оказания Услуг
	Место выполнения Услуг указано в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

	1.6. 
	Срок уведомления о готовности к сдаче оказанных Услуг
	Исполнитель обязан уведомить Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг по Заявке не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты сдачи оказанных Услуг по Заявке.

	1.7. 
	Срок направления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных Услуг
	Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания оказания Услуг по Заявке обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг по форме Приложения № 4 к Договору (далее – Акт сдачи-приемки оказанных Услуг).

	1.8. 
	Отчетные документы, предоставляемые Исполнителем
	Акт сдачи-приема выполненных Услуг (Приложение № 4 к Договору);

- Счет-фактура (в случае если Исполнитель является плательщиком НДС в соответствии со сроками и порядком, установленными действующим законодательством Российской Федерации);

- Счет на оплату; 
- Сводный Акт сдачи-приема выполненных Услуг (Приложение №4.1 к Договору).

	1.9. 
	Срок осуществления Заказчиком приемки оказанных Услуг
	Приемка оказанных Услуг по каждой из Заявок осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов, указанных в пункте 4.3 Договора.

	1.10. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок составляет 12 месяцев. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

	1.11. 
	Срок направления Исполнителем счета на оплату Услуг
	Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату Услуг в отношении каждой исполненной Заявки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

	1.12. 
	Срок оплаты Заказчиком Услуг 
	Вариант 1 (в случае проведения закупочной процедуры, в которой участниками могут являться в том числе субъекты МСП) – 

Оплата производится в течение 

Вариант 1 (в случае проведения закупочной процедуры, в которой участниками могут являться в том числе субъекты МСП) – 

Подвариант 1.1 (в случае объявления победителем закупочной процедуры участника, не являющегося субъектом МСП) 

Не более [____]
 дней с даты подписания Заказчиком [Акта сдачи-приемки оказанных услуг]
.

Подвариант 1.2 (в случае объявления победителем закупочной процедуры участника, являющегося субъектом МСП) 

Не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком [Акта сдачи-приемки оказанных услуг]
.

Вариант 2 (в случае проведения закупочной процедуры, в которой участники - только субъекты МСП

Не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком [Акта сдачи-приемки оказанных услуг]
.

Вариант 3 (в случае проведения закупочной процедуры, в которой участники привлекают по требованию закупочной документации в качестве соисполнителей субъектов МСП) – 

Не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком [Акта сдачи-приемки оказанных услуг]
.

	1.13. 
	Ответственность Исполнителя
	№
п/п
	Нарушение
	Ответственность

	1. 
	
	1.13.1. 
	Нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств.
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Исполнителем обязательства. Размер пени составляет 10 % от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки.

	2. 
	
	1.13.2. 
	Нарушение Исполнителем сроков устранения недостатков в оказанных Услугах, выявленных Заказчиком
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков в оказанных Услугах, выявленных Заказчиком. Размер пени составляет 10% от цены обязательства, исполнение которого нарушено, за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 5% от общей цены Договора, указанной в пункте 1.4 Договора.

	3. 
	
	1.13.3. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.3, 5.1.8-5.1.12 Договора, п. 5.3. Технического задания (Приложение №1 к Договору)
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.3, 5.1.8-5.1.12 Договора, п. 5.3. Технического задания (Приложение №1 к Договору). Размер штрафа составляет 0,1% от общей суммы Договора. 

	4. 
	
	1.13.4. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика 
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере обеспечения исполнения Договора

	1.14. 
	Ответственность Заказчика
	Нарушение Заказчиком сроков оплаты оказанных и принятых Услуг.
	Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательств по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 30% от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено.

	1.15. 
	Обеспечение исполнения Договора
	Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по Договору (кроме гарантийных обязательств), обеспечению подлежат все обязательства Исполнителя в размере 5% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 149 999,67 (сто сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 67 копеек. Срок действия обеспечения исполнения Договора должен превышать максимальный срок исполнения обязательства Исполнителя на 90 (девяносто) дней.
Подвариант 1.1 (в случае, если Исполнителем в качестве способа обеспечения исполнения Договора предоставлена банковская гарантия) – Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя является безотзывная банковская гарантия (далее в настоящем пункте – банковская гарантия). Банковская гарантия, предоставляемая Исполнителем, должна соответствовать требованиям документации о закупке или извещения о закупке (в случае если Договор заключен по итогам запроса котировок в электронной форме), по результатам проведения которой заключен Договор. Исполнитель обязан при заключении Договора предоставить Заказчику сканированную копию банковской гарантии и направить Заказчику оригинал банковской гарантии. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

Заказчик осуществляет обращение взыскания по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору. Возврат оригинала банковской гарантии Заказчик осуществляет после истечения срока ее действия или после расторжения Договора по соглашению Сторон, при наличии письменного требования Исполнителя, если иное не предусмотрено Договором, соглашениями или иными обязательными для исполнения Сторонами документами. 

Подвариант 1.2 (в случае, если Исполнителем в качестве способа обеспечения исполнения Договора внесены денежные средства) – Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя является внесение денежных средств на счет Заказчика. Исполнитель перечисляет денежные средства на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки или иные платежи, подлежащие уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по Договору. В случае надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору Заказчик возвращает денежные средства Исполнителю после истечения срока действия обеспечения исполнения Договора и в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления письменного требования Исполнителя о возврате денежных средств с указанием в таком требовании порядка возврата денежных средств.

	1.16. 
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Исполнителя
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Исполнителем не предоставляется.

	1.17. 
	Подсудность
	При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

	1.18. 
	Срок действия Договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.03.2027


2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги в соответствии с Заявками Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные Услуги в размере, сроки и порядке в соответствии с Договором.
Под Заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Заказчика указание Исполнителю оказать Услуги, в определенном объеме и в определенные сроки, составленное по форме Приложения № 2 к Договору (далее – Заявка). Порядок направления заявок установлен пунктом 1.3 Договора.

Заявка считается принятой к исполнению Исполнителем со дня ее получения Исполнителем.
2.2. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для оказания Услуг, работники Исполнителя обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на оказание Услуг, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного оказания Услуг.

2.3. Место оказания Услуг указано в пункте 1.5 Договора.
3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Общая цена Договора указана в пункте 1.4 Договора. Цена единицы Услуг указана в Приложении № 3 к Договору.

3.2. Общая цена Договора, указанная в пункте 1.4 Договора, является максимально возможной суммой, которую Заказчик может выплатить Исполнителю, и не является обязательством Заказчика направить Исполнителю Заявку или Заявки в количестве, соответствующие данной цене. Заказчик имеет право направить Исполнителю любое количество Заявок в пределах общей цены Договора, указанной в пункте 1.4 Договора, при этом оплата Заказчиком будет производиться с учетом количества направленных Заказчиком Исполнителю Заявок и фактического надлежащего исполнения Заявок Исполнителем.
3.3. Общая цена Договора (а равно цена единицы Услуг) включает в себя вознаграждение Исполнителя, все установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.

3.4. Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату Услуг в срок, указанный в пункте 1.11 Договора. Оплата Услуг производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.12 Договора.

3.5. Оплата Услуг осуществляется с расчетного счета Заказчика по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета, указанного в Договоре, Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя с указанными в Договоре реквизитами или реквизитами, полученными ранее Заказчиком от Исполнителя, несет Исполнитель. 

3.6. Обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.7. Исполнитель, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

При неисполнении Исполнителем указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Исполнителя денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.

3.8. Отсрочка оплаты Услуг не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате Услуг законные проценты, предусмотренные статей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

3.9. Акт сверки взаимных расчетов составляется не реже одного раза в год, по запросу Заказчика, в том числе перед составлением годовой отчетности и перед закрытием (расторжением) Договора.

4. Сроки, порядок и условия приемки Услуг 

4.1. Исполнитель обязан оказать Услуги в соответствии с Заявкой в сроки, указанные в пункте 1.2 Договора.

4.2. Исполнитель в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, извещает Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг по Заявке в срок, указанный в пункте 1.6 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в разделе 16 Договора.

4.3. Исполнитель обязан в срок, указанный в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по Заявке в 2 (двух) экземплярах, подписанный Исполнителем. Одновременно с Актом сдачи-приемки оказанных Услуг по Заявке Исполнитель обязан направить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 1.8 Договора.

4.4. Приемка оказанных Услуг по Заявке осуществляется Заказчиком в срок, установленный пунктом 1.9 Договора.

Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы оказанных Услуг по Заявке.

4.5. При приемке оказанных Услуг по Заявке Заказчик проводит проверку соответствия оказанных Услуг по Заявке условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям.

4.6. Для проверки оказанных Услуг по Заявке в части их соответствия условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза оказанных Услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

4.7. Приемка оказанных Услуг по Заявке осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика. 

4.8. По результатам приемки оказанных Услуг по Заявке Заказчиком принимается одно из следующих решений:

(i) Услуги по Заявке оказаны надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, в том числе условиям Заявки, Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иными обязательными правилами и требованиями, Заказчик не имеет замечаний к оказанным Услугам по Заявке. В этом случае оказанные Услуги по Заявке подлежат приемке;

(ii) Услуги по Заявке оказаны с нарушением условий Договора, в том числе условий Заявки, Технического задания, иных приложений к Договору, и (или) положений действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иных обязательных правил и требований, Заказчиком выявлены недостатки в оказанных Услугах по Заявке. В таком случае Заказчик составляет акт о выявленных недостатках по форме приложения № 5 к Договору (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:

a. в Акте о выявленных недостатках Заказчик устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Исполнителем недостатков в срок оказанные Услуги по Заявке подлежат приемке; либо

b. направляет Исполнителю требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо

c. направляет Исполнителю требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков в оказанных Услугах с приложением документов, подтверждающих такие расходы;

(iii) оказанные Услуги по Заявке соответствуют условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, но оказаны с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае оказанные Услуги по Заявке подлежат приемке либо, если вследствие просрочки Исполнителя исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от приемки Услуг; 

(iv) Услуги по Заявке не оказаны Исполнителем или оказаны с существенным нарушением условий Договора, в том числе условий Заявки, Технического задания, иных приложений к Договору, которые влекут для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Услуги по Заявке не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по соответствующей Заявке;

(v) Исполнитель не предоставил полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.3 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Услуги по Заявке считаются не оказанными. Заказчик устанавливает Исполнителю срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Исполнителю.

В случаях, указанных в подпунктах (ii) – (v) настоящего пункта, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку, предусмотренную Договором, убытки.

4.9. После устранения Исполнителем недостатков, в том числе в части предоставления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.3 Договора, приемка оказанных Услуг по Заявке осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

4.10. Если оказанные Услуги по Заявке соответствуют условиям Договора, Сторонами не позднее Сторонами не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывается Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по Заявке в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. С момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по Заявке (а если Договором предусмотрено составление Сводного акта сдачи-приемки оказанных Услуг – с момента подписания такого Сводного акта), оказанные Услуги по Заявке считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по Заявке, а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.

4.11. В случае досрочного оказания Услуг по Договору Заказчик вправе принять оказанные Услуги и провести расчет в соответствии с разделом 3 Договора.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. оказать Услуги в соответствии с условиями Договора, в том числе условиями Заявок, Технического задания, иных приложений к Договору, а также в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иными обязательными правилами и требованиями;

5.1.2. в соответствии с требованием Заказчика обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков в оказанных Услугах или возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в оказанных Услугах в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

5.1.3. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.1.4. выставлять счета на оплату Услуг в сроки, предусмотренные пунктом 1.11 Договора;

5.1.5. направлять Заказчику подписанные со своей стороны Акты сдачи-приемки оказанных Услуг в сроки, предусмотренные пунктом 1.7 Договора;

5.1.6. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить своего представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Заказчика;

5.1.7. в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, уведомить Заказчика о получении Заявки не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заявки. При неисполнении Исполнителем обязанности об уведомлении Заказчика о получении Заявки, Заявка считается полученной, а срок ее исполнения начинает течь по истечении 2 (двух) рабочих дней с даты ее направления Заказчиком Исполнителю, при условии направления Заявки на авторизированный адрес электронной почты Исполнителя, указанный в разделе 16 Договора;

5.1.8. незамедлительно предоставлять информацию о смене режима налогообложения или освобождении от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного представления информации о смене режима налогообложения, Исполнитель обязан компенсировать в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика;

5.1.9. не передавать оригиналы или копии документов, полученные
от Заказчика по Договору, третьим лицам без предварительного получения письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Исполнителя и работников Исполнителя.
5.1.10. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе оказания Услуг, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком, без ограничения сроков действия данной обязанности; 

5.1.11. незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него
указаний приостанавливать оказание Услуг при обнаружении:

5.1.11.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания Услуг;

5.1.11.2. обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения оказания Услуг;

5.1.11.3. иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, влияющих на результаты Услуг, либо создающих невозможность их завершения в срок;

5.1.12. в случае, если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Исполнителя, то Исполнитель обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований;

5.1.13. самостоятельно обеспечивать наличие техники, материалов, оборудования, инвентаря, необходимых для оказания Услуг, а также обеспечивать обслуживание и ремонт такого оборудования, техники, инвентаря;

5.1.14. в случае, если Услуги будут оказываться на территории Заказчика, Исполнитель также обязан:

5.1.14.1. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих оказание Услуг, для оформления допуска работников Исполнителя на территорию Заказчика;

5.1.14.2. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки автотранспорта Исполнителя, задействованного на объектах Заказчика;

5.1.14.3. обеспечивать соблюдение своими работниками требований внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика;

5.1.14.4. нести полную ответственность за действия и (или) бездействия своих работников на территории Заказчика. В случае причинения работниками Исполнителя ущерба Заказчику и (или) его имуществу либо третьим лицам, Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а Исполнитель обязан возместить этот ущерб в полном объеме;

5.1.14.5. соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль, отраслевые правила и нормы, обязательные в сфере деятельности Заказчика;

5.1.14.6. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

5.1.14.7. в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;

5.1.14.8. в случае взыскания штрафных санкций с Заказчика со стороны Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, за нарушение Исполнителем норм действующих нормативных правовых актов Российской Федерации возместить понесенные Заказчиком издержки по счетам, выставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета;

5.1.15. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;
5.1.16. отражать по сделкам в рамках данного договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды;
5.1.17. перед началом оказания Услуг на территории, находящейся под контролем Заказчика, направить Заказчику на согласование перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на данной территории (далее – Перечень мероприятий). В случае, если Исполнитель не выполнит предусмотренное настоящим пунктом обязательство в установленный срок, или Заказчик мотивированно откажет в согласовании Перечня мероприятий, то начиная с даты начала оказания Услуг на территории, находящейся под контролем Заказчика, Перечнем мероприятий, согласованным Сторонами, признаются мероприятия, указанные в Приложении № 9 к Договору. В случае противоречия такого Приложения № 9 к Договору положениям Договора и иным приложениям к нему применяются положения Договора и иных приложений к нему.
5.1.18. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1. требовать от Заказчика провести приемку Услуг в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

5.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Услуг;

5.2.3. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

5.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. соблюдать порядок направления Заявок, установленный пунктом 1.3 Договора;

5.3.2. обеспечить своевременную приемку и оплату Услуг надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

5.3.3. в соответствии со сведениями, предоставленными Исполнителем, оформлять работникам Исполнителя соответствующие разрешительные документы на проезд и (или) проход на территорию Заказчика к месту оказания Услуг (при необходимости);

5.3.4. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Исполнителя, ставшей известной Заказчику в ходе оказания Услуг по Договору;

5.3.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором;

5.4.2. требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков в оказанных Услугах;

5.4.3. проверять ход и качество исполнения Исполнителем условий Договора;

5.4.4. отказаться от исполнения Договора в любой момент при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов;

5.4.5. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

5.4.6. отказаться от приемки и оплаты Услуг, не соответствующих условиям Договора;

5.4.7. проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия оказанных Услуг условиям Договора, в том числе условиям Заявок, Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям;

5.4.8. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

6. Качество Услуг
6.1. Исполнитель обеспечивает качество оказываемых Услуг в соответствии с условиями Договора, включая Техническое задание.

6.2. Оказанные Услуги должны соответствовать условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, действующим в Российской Федерации требованиям к безопасности, качеству, характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Услуг, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Услуг потребностям Заказчика, или иным нормативным документам, которым должны соответствовать Услуги.
6.3. Гарантийный срок на оказанные Услуги установлен пунктом 1.10 Договора. Датой начала течения гарантийного срока в отношении каждой из Заявок считается дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по соответствующей Заявке. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах. 

6.4. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (включая пункты 1.13, 1.14 Договора).

7.2. Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты по Договору.

7.3. Исполнитель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

7.4. Для Исполнителя не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, Услуг, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Исполнителя обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.5. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных в том числе, но не исключительно пп. 5.1.10,.14.9 Договора и локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими отношения, связанные с обеспечением конфиденциальности предоставляемой Заказчиком информации, обработкой персональных данных, обеспечением информационной безопасности и иными локальными нормативными актами Заказчика, являющимися приложениями к Техническому заданию или упомянутыми в Техническом задании, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 000 рублей 00 копеек за каждый факт нарушения сверх возмещения всех убытков, понесенных Заказчиком в связи с нарушением, включающих в том числе суммы штрафов, наложенных контрольно-надзорными органами на Заказчика вследствие нарушения Исполнителем указанных в настоящем пункте обязанностей.
8. Обеспечение исполнения Договора. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств

8.1. Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства Исполнителя (кроме гарантийных обязательств), предусмотренные пунктом 1.15 Договора, и обязательства привлекаемых им соисполнителей (если возможность их привлечения предусмотрена Договором) , в том числе обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением Исполнителем обязательств по Договору.
8.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств распространяется на все гарантийные обязательства Исполнителя, в том числе обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением Исполнителем гарантийных обязательств.
8.3. В случае если обеспечение исполнения Договора, предоставленное Исполнителем, перестало действовать, Заказчик вправе принять исполнение обязательств по Договору при условии предоставления Исполнителем нового обеспечения исполнения Договора, которое соответствует требованиям, установленным Договором и документацией о закупке и/или извещением о закупке. Данный пункт Договора применяется также том случае, если Исполнителем в качестве способа обеспечения исполнения Договора была выбрана банковская гарантия и у банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию в обеспечение исполнения Договора, отозвана лицензия. Если Исполнитель не предоставил взамен новое обеспечение исполнения Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с взысканием с Исполнителя штрафной неустойки в размере обеспечения исполнения Договора.
8.4. Исполнитель при исполнении Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное пропорционально размеру исполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
8.5. В случае, если это предусмотрено документацией о закупке, по результатам которой заключается Договор, вместо безотзывной банковской гарантии может быть предоставлена независимая гарантия. Такая гарантия предоставляется на условиях, установленных действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и указанной документацией о закупке, при этом в данном случае по тексту Договора под банковской гарантией понимается такая независимая гарантия.

9. Основания освобождения от ответственности.
Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (Тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

10.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов).

10.3. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.17 Договора.

11. Срок действия и порядок изменения Договора

11.1. Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.18 Договора. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору. 

11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
11.3. При исполнении Договора изменение его условий осуществляется Сторонами с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».
12. Расторжение Договора

12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.

12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России», в случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором, а также в случае существенного нарушения Исполнителем Договора, в том числе в случае:

12.2.1. если Исполнителем оказаны Услуги ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо если Исполнитель существенно или неоднократно нарушил сроки оказания Услуг, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;

12.2.2. нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 13 Договора действий;

12.2.3. нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором);

12.2.4. нарушения положений пунктов 14.4 – 14.7 Договора.

12.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России», в случаях, установленных законодательством Российской Федерации или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае:

12.3.1. существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (два) раза на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора.
12.4. Исполнитель не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.
12.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:

12.5.1. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

12.5.2. указание на предмет Договора;

12.5.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения. 

12.6. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
12.7. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.

12.8. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.9. В случае, когда направленное Исполнителю уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 настоящего Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения настоящего Договора будет считаться дата получения Заказчиком такого уведомления. 
12.10. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Исполнителя.

13. Комплаенс-оговорка
13.1. Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 6 к Договору.

13.2. Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 0,1% от общей цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 3.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.

14. Прочие положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 3.5 Договора). 

14.3. Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:

(i) нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;

(ii) заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iii) электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iv) в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.

Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 16 Договора.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.3.1. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Исполнитель настоящим дает Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора:
14.3.2. Исполнитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);

14.3.3. настоящий Договор надлежащим образом заключен Исполнителем, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;

14.3.4. лица, подписывающие от имени Исполнителя настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;

14.3.5. Исполнитель получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Исполнителя необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;

14.3.6. заключение и исполнение Исполнителем настоящего Договора не приведет (i) к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Исполнителя; (ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Исполнителя.

14.4. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Исполнитель дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора и на дату подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Услуг:
14.4.1. Исполнитель обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для оказания Услуг, 

14.4.2. Работники Исполнителя обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на оказание Услуг, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного оказания Услуг.
14.4.3. Исполнитель обеспечивает надлежащую защиту своих информационных систем, информационных ресурсов, своей информации, у третьих лиц отсутствует неправомерный доступ к информационным системам, информационным ресурсам, информации Исполнителя.
14.5. Стороны признают, что данные в настоящем разделе Договора заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для соответствующей Стороны и для заключения, исполнения или прекращения Договора.

14.6. Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Сторона, в пользу которой предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с настоящим разделом Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора. 

14.7. В соответствии со статьей 406.1 ГК РФ Исполнитель обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств:

14.7.1. доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Исполнителя в том числе в следующих случаях: 

(i) в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по настоящему Договору не были исполнены Исполнителем непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;

(ii) доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

(iii) налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Исполнителя;

(iv) представители Исполнителя или привлеченные им для исполнения настоящего Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении настоящего Договора;

(v) по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Исполнителя, включая привлеченных им к исполнению настоящего Договора третьих лиц или с показателями отчетности Исполнителя. 

В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа. 

14.7.2. в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Исполнителя или с его юридическим статусом. 

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.
14.7.3. в случае нарушения информационной безопасности Исполнителя (в том числе, но не исключительно, неправомерное преодоление третьими лицами принятых Исполнителем технических мер, направленных на защиту информации, получение третьими лицами доступа к информационным ресурсам, информационным системам, информации Исполнителя), повлекшим (в совокупности или по отдельности) обнародование, модификацию, передачу, распространение, копирование, уничтожение, блокирование, предоставление доступа к информации, хранящейся у Заказчика (в том числе хранящейся в информационных системах Заказчика, к которым Исполнителю был предоставлен доступ), временную (простой) или постоянную невозможность функционирования центра обработки данных Исполнителя.

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма потерь Заказчика, которые он понес или должен будет понести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: возмещение убытков третьим лицам, возмещение убытков, связанных с (в совокупности или по отдельности) обнародованием, модификацией, передачей, распространением, копированием, уничтожением, блокированием, предоставлением доступа информации, хранящейся у Заказчика, простоем центра обработки данных Заказчика, уплату штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.
14.8. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора и ставших им известными в ходе исполнения Договора:

14.8.1. Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

14.8.2. сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;

14.8.3. каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

14.9. Уступка прав Исполнителя допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору

14.10. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны. 

14.11. В случае, если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора. 

15.  Перечень приложений

15.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. Форма Заявки;

Приложение № 3. Стоимость Услуг по Договору;
Приложение № 4. Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг; 

Приложение № 4.1. Форма Сводного акта сдачи-приемки оказанных Услуг;

Приложение № 5. Форма Акта о выявленных недостатках;
Приложение № 6. Комплаенс-оговорка.
Приложение № 7. Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей работы (оказывающей услуги) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества).
16. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Почта России»
Юридический адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А

ИНН 7724490000 КПП 771401001

УФПС Калининградской области 

Местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 22

ИНН 7724490000 КПП 390643001

ОГРН 1197746000000

ОКПО 41598587

ОКАТО 27401000000 

ОКТМО 27701000001 

ОКОПФ 30002

р/с 405 028 102 770 000 000 27

Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге

К/с 30101810200000000704

БИК 044030704

Лоос Федор Андреевич

Телефон: +7 (4012) 310-339, доб. 2046

E-mail: F.Loos@russianpost.ru  

office-R39@russianpost.ru
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________
Адрес: 

Телефон:_____________ Факс:_____________ 

e-mail: ____________________

ИНН ____________________

КПП ____________________

Банковские реквизиты:

р/с ________________

к/с _____________________

БИК ____________________

ОКОПФ

ОКПО

ОКПД

ОКТМО

E-mail:

Тел:


	Заместитель директора
УФПС Калининградской области

_______________________/И.А.Авдошина/

               Подписано с применением ЭЦП
	____________________

___________________
__________________/___________/

           Подписано с применением ЭЦП


	

	


Приложение № 1

к Договору на оказание услуг по ремонту
инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области 
от _____________ 20____ г.№_________________

Техническое задание

на оказание услуг по ремонту инженерных систем и 
конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Заказчик
	УФПС Калининградской области

	2.
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	3.
	МСЦ
	Магистрально сортировочный центр

	4.
	Объект (объекты)
	Объекты недвижимости, здания Заказчика, приведенные в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию, включая элементы благоустройства, в отношении которых оказываются Услуги.

	5.
	Аварийная ситуация
	Условия, отличные от условий нормальной эксплуатации конструктивных элементов зданий, при которых возможно возникновение или которые привели (могут привести) к причинению вреда жизни и здоровью людей, негативному воздействию на окружающую среду, повреждению имущества Заказчика и/или третьих лиц.

	6.
	Заявка
	Сообщение Заказчика Исполнителю о наличии потребности в оказании услуг по ремонту конструктивных элементов на объектах ОСП Калининградский почтамт и Калининградского МСЦ для нужд УФПС Калининградской области в соответствии с заключенным Договором, в приобретении материалов для выполнения ремонтно-восстановительных работ, и оказания услуг. 

Заявки подаются через систему создания заявок, телефонную связь или электронную почту. Учет и контроль выполнения заявок осуществляется в Журнале учета заявок.

	7.
	ВРУ
	Вводно-распределительное устройство


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

2.1. Оказание услуг по ремонту инженерных систем, конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1 Исполнителю поручается оказать услуги по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области, в рамках которых проводится комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности Объектов и включающих материальные, трудовые ресурсы, а также всю необходимую нормативную и техническую документацию.

Цель: контроль технического состояния, поддержание работоспособности и исправности, наладка и регулировка, подготовка к сезонной эксплуатации Объектов, их элементов и систем, устранение мелких повреждений и неисправностей инженерных систем и конструктивных элементов, а также обеспечение санитарно-гигиенических требований к помещениям.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующей задачи: обеспечить поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов.
Перечень зданий, помещений и сооружений, подлежащих ремонту инженерных систем, конструктивных элементов зданий, приведен в Приложении №1 к Техническому заданию.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Требования к срокам начала и окончания оказания услуг.

Начало оказания услуг – дата подписания договора.

Окончание оказания услуг – согласно договору.

4.2. Место оказания услуг: объекты, указанные в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Обязательно соблюдение Исполнителем услуг правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. Перед началом любых работ Исполнитель согласует с Заказчиком вид/время/место/характер работ.

5.2. Ежемесячный объём выполненных работ складывается из услуг (работ), выполненных по каждому объекту. Ежемесячный сводный акт выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение № 5) должен содержать данные об объеме выполненных работ, рассчитанных в соответствии с Приложением № 2, № 3 к настоящему техническому заданию. Оплата оказанных услуг осуществляется исходя из объёма фактически оказанных услуг (выполненных работ), но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены Договора.

В цену Договора включено: стоимость работ, стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы по доставке до места проведения Работ материалов и оборудования, погрузке, разгрузке с использованием перевозочного транспорта, погрузке и вывозу мусора, расходы в случае повреждения и потери, расходы по таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, включая все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.

5.3. Сроки выполнения заявок (устранения неисправностей, аварий) в рамках ремонта инженерных систем и конструктивных элементов зданий не более 2-х рабочих дней с момента поступления заявки, исключения приведены в Таблице №1.
Таблица №1 Сроки выполнения заявок (устранения неисправностей, аварий).
	Элементы зданий и их неисправности
	Предельный срок устранения неисправностей (с момента подачи заявки Заказчиком)

	Кровля

	Протечки
	1 сутки

	Мелкий ремонт кровельных покрытий
	5 рабочих дней

	Стены

	- утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая безопасности людей.
	1 сутки выполнение работ, с немедленным ограждением опасной зоны в течении 1 часа в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика

КРУГЛОСУТОЧНО

	- утрата связи отдельных кирпичей с кладкой внутренних стен, угрожающая безопасности людей.
	1 сутки выполнение работ, с немедленным ограждением опасной зоны в течении 1 часа в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика

КРУГЛОСУТОЧНО

	- протечки стыков панелей
	1 сутки

	- неплотности в дымоходах и газоходах
	Не более 2 часов с момента подачи заявки

КРУГЛОСУТОЧНО

	Внутренняя и наружная отделка

	- отслоение штукатурки потолка или части стен, угрожающее ее обрушению;
	5 суток выполнение работ, с немедленным ограждением опасной зоны в течении 1 часа в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика

КРУГЛОСУТОЧНО

	- отслоение штукатурки внутренних и наружных стен верхней части стен, угрожающая ее обрушению;


	5 суток выполнение работ, с немедленным ограждением опасной зоны в течении 1 часа в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика

КРУГЛОСУТОЧНО

	- нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах, со стенами на высоте свыше 1.5 м;
	Не более 2 часов с момента поступления заявки (с немедленным ограждением опасной зоны)

КРУГЛОСУТОЧНО

	- нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах, со стенами на цокольной части
	5 суток выполнение работ, с немедленным ограждением опасной зоны в течении 1 часа в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика)

КРУГЛОСУТОЧНО

	Оконные и дверные заполнения

	- разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, входных и межкомнатных дверей, форточек, балконных дверных полотен, витражей, витрин, стеклоблоков и т.п.:


	1 сутки выполнение работ с принятием мер по обеспечению безопасности в течении 1 часа в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика

КРУГЛОСУТОЧНО

	Благоустройство

	Уборка мусора после оказания работ по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий 
	1 сутки

	Фундамент

	Ремонт отмостки здания
	Не более 1 мес. (кроме аварийных ситуаций)

	Ремонт штукатурки фундаментных стен
	Не более 1 мес. (кроме аварийных ситуаций)

	Перекрытия и полы

	Заделка выбоин в цементных, бетонных и асфальтовых полах
	10 рабочих дней выполнение работ, с немедленным ограждением опасной зоны в течении 1 часа в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика

	Инженерные системы

	Неисправности в вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников.
	1 час в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы при аварийных ситуациях не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика.

КРУГЛОСУТОЧНО

	Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий
	1 час в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы при аварийных ситуациях не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика.

КРУГЛОСУТОЧНО

	Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах электрической сети и т.п.)
	1 час в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы при аварийных ситуациях не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика.

КРУГЛОСУТОЧНО

	Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков унитазов
	1 час в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы при аварийных ситуациях не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика.

КРУГЛОСУТОЧНО

	Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами                      водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления и иного оборудования)
	1 час в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы при аварийных ситуациях не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика.

КРУГЛОСУТОЧНО

	Неисправности в системе организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен и пр.)
	Не более 5 суток с момента получения заявки.

	Неисправности внутреннего водостока
	Не более 2 суток с момента получения заявки.

	Течи в трубопроводах и теплотрасс в пределах границ балансовой принадлежности
	1 час в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы при аварийных ситуациях не более 2 часов с момента поступления информации о Заказчика.

КРУГЛОСУТОЧНО

	Газоснабжение
	Неисправности: Отключение системы газоснабжения (в т.ч. падение давления, повышение давления)
	1 час в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы при аварийных ситуациях не более 2 часов с момента поступления информации о Заказчика.

КРУГЛОСУТОЧНО


5.4 Исполнитель за свой счёт осуществляет приобретение и доставку Заказчику комплектующих изделий, запчастей и расходных материалов, необходимых для проведения ремонта инженерных систем и конструктивных элементов Объектов, а также осуществляет уборку и вывоз мусора. Комплектующие изделия, запчасти и расходные материалы входят в стоимость услуг по договору. Все необходимое для оказания услуг: материалы, комплектующие, запчасти, инвентарь, инструменты, оборудование приобретаются и доставляются Исполнителем своими силами и за свой счет. Исполнитель обязан следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки).

5.5 Исполнитель должен использовать материалы (детали, комплектующие, запчасти) с техническими параметрами/характеристиками аналогичными заменяемым, либо с улучшенными техническими параметрами/характеристиками. Технические параметры/характеристики используемых материалов (деталей, комплектующих, запчастей) должны полностью соответствовать требованиям соответствующего ГОСТа. На используемые материалы, оборудование, детали и комплектующие должны быть представлены Заказчику сертификаты или паспорта.

5.6 Разгрузку приобретенных материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования Исполнитель проводит своими силами и средствами в местах, согласованных с Заказчиком. Ответственность за сохранность материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования по месту оказания услуг несет Исполнитель.

5.7 Исполнитель немедленно сообщает в момент обнаружения Заказчику, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, Россети и т.п. после уведомления руководства Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества.

5.8 Для получения заявок от Заказчика на проведение необходимых работ, ремонтов, Исполнитель организовывает диспетчерскую службу с указанием контактных телефонов и электронной почты. После исполнения заявок Исполнитель, в указанное в заявке время исполнения, сообщает Заказчику об исполнении заявки в том виде, как она была получена (по телефону или в электронном виде).

5.9 В случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1.  Требования к качеству оказываемых услуг

Оказание услуг по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области должно осуществляться в соответствии с нормативно-техническими требованиями действующих Правил, Наставлений, Стандартов, в том числе: 

- Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88; “Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения” (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 2З ноября 1988 г. № 312); 

- Правила противопожарной безопасности в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); 

- ПУЭ - Правила устройства электроустановок; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены Приказом Минэнерго России от 9 апреля 2003 г. N 150); 

- ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждено Минэнерго России №6 от 13.11.03 г., Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03 г.); 

- ПТЭ ТЭ – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждено Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г., зарегистрировано Минюсте РФ№ 4358 от 02.04.03 г.); 

- Регламент осуществления строительного производства (редакция №1) №1.9.3.1.2-05/60-нд от 19 мая 2017 г;

- СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ;

- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

- ПОТЭУ «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.20 № 903Н.
6.2. Требования к персоналу Исполнителя.

6.2.1. Требования к персоналу Исполнителя, осуществляющего проведение работ/оказание услуг по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий:

Исполнитель в течении 1 (одного) рабочего дня после подписания договора, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к оказанию услуг/работ на объектах, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, а также марки транспортных средств с указанием государственных регистрационных номеров, необходимых Исполнителю для выполнения работ (направить сопроводительное письмо), с целью оформления пропуска на объекты.

Исполнитель назначает приказом ответственного за исполнение Договора. Работы должны выполняться под руководством представителя Исполнителя из числа инженерно-технических работников (далее - ИТР). Представитель Исполнителя из числа ИТР несет ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.

До начала работ/оказания услуг по договору персонал исполнителя обязан пройти инструктаж по охране труда и противопожарный инструктаж, с росписью в журнале регистрации. 

Исполнитель за свой счет должен обеспечивать свой персонал средствами защиты, необходимыми спецодеждой, инструментом, измерительными приборами и эксплуатационно-расходными материалами для оказания услуг в действующих электроустановках.

Исполнитель перед проведением огневых работ на объекте обязан оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ в Отделе безопасности УФПС Калининградской области. 

К выполнению работ/оказания услуг должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Сотрудники, привлекаемые Исполнителем к исполнению договора, в случае, если этого требует законодательство Российской Федерации, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности (Удостоверения о проверке знаний по охране труда работников, контролирующих электроустановки (п. 1.4.39 ПТЭЭП), удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (п. 1.4.39 ПТЭЭП), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ)).

К выполнению работ в помещениях электроустановок допускаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний квалификационной комиссией с присвоением группы по электробезопасности (не ниже II до 1000В) в соответствии с характером выполняемых работ (до начала работ/оказания услуг по договору предоставить Заказчику заверенные своей организацией копии удостоверений и протоколов.)

Для выполнения Работ Исполнитель должен иметь в штате следующих квалифицированных специалистов: каменщики, бетонщики, изолировщики, термисты, газорезчики, монтажники, слесари, и др.:

а) наличие квалификационного удостоверения.

б) наличие удостоверения по охране труда.

в) наличие квалификационного удостоверения стропальщика, работника с люльки (допускается 2-3 человека из бригады).

сварщики:

а) наличие квалификационного удостоверения сварщика (3,4,5,6 разряды).

б) наличие удостоверения Национальной ассоциации контроля и сварки I-го уровня с допусками к РД, МП или РАД сварке следующих технических устройств (в зависимости от выполняемых работ):

     - КО п.1,2, материалы группы 1 (М01); 

     - ОХНВП п.1,8,16, материалы группы 1 (М01), 4 (М02), 5 (М05), 9 (М11); 

     - СК п.1,2,3, материалы группы 1 (М01)

в) наличие удостоверения по охране труда.

Административно-технический персонал – руководитель, ответственный за безопасное выполнение работ на Объектах:

- наличие действующего удостоверения установленной формы с отметкой о своевременной проверке знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000В и выписок из журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках (протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках) в комиссии Ростехнадзора или комиссии Исполнителя с присвоенной группой по электробезопасности не ниже IV для руководителя работ и не ниже III для ответственного за безопасное выполнение работ в качестве административно-технического персонала;

- наличие действующего удостоверения установленной формы с отметкой о своевременной проверке знаний по программе подготовки по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях, подтверждающего квалификацию руководителя, ответственного за безопасное выполнение работ на Объектах, в области пожарной безопасности.

Ремонтный (оперативно-ремонтный) персонал:

- наличие действующих удостоверений установленной формы с отметкой о своевременной проверке знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000В и выписок из журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках (протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках) в комиссии Ростехнадзора или комиссии Исполнителя с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III в качестве ремонтного/оперативно-ремонтного персонала.

Без предъявления указанных документов сотрудники не будут допущены к работам.

6.2.2. Персонал Исполнителя в количестве не менее 3 (трех) человек должен быть аттестован в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, область аттестации Б9.32. Наличие аттестации подтверждается копиями документов (при задействовании работ на подъемниках и вышках):

      - Копии протоколов проверки знаний руководителя и специалистов;

      - Копия приказа о назначении ответственного за безопасное проведение работ автогидроподъемником;

      -Копия приказа о назначении ответственного за содержание в исправном состоянии автогидроподъемника;

      -Копия приказа о допуске к самостоятельной работе машиниста автогидроподъемника.

6.2.3. Исполнитель должен иметь:

- достаточное количество квалифицированных специалистов для оказания услуг;

- достаточное количество мобильных аварийных групп по месту удаленности филиала;

- все работы должны выполняться инструментом и оборудованием Исполнителя;

- Исполнитель вправе в соответствии с условиями договора привлекать к исполнению Договора субподрядчиков.

- До начала работ/оказания услуг по договору предоставить Заказчику заверенные, своей организацией копии удостоверений, приказов.
Необходимо наличие у Исполнителя транспортных средств:

- автотранспорта для мобильного перемещения и ремонта оборудования.

- автогидроподъемника с вылетом стрелы, достаточным для оказания необходимых услуг в соответствии с характером выполняемых работ, зарегистрированного в Государственном реестре опасных производственных объектов. Подтверждается копией свидетельства о регистрации, либо, возможно привлечение Исполнителем Субподрядной организации, имеющей в наличии автогидроподъемник.

6.2.4. Исполнителю запрещается:

- допускать к работе работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

-
 доставлять любым способом на территорию Заказчика посторонних лиц без соответствующего разрешения;

-
 самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;

-
 отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;

-
 пользоваться оборудованием и механизмами Заказчика без согласования с ним;

-
 курить вне отведенных для этого мест;

-
 размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест;

-
 сбрасывать в поверхностные воды, сточные воды, на территорию Заказчика отходы производства, мусор, химические вещества, нефтепродукты и др. вне отведенных для этого мест;

6.3.  Условия оказания услуг

6.3.1. Работы (услуги) выполняются в условиях действующей организации, при соблюдении правил действующего внутреннего распорядка и контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, а также требований Заказчика. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика без предварительного согласования, или представлять угрозу жизни и здоровью. 

Работы (услуги) могут выполняться в стесненных условиях (при наличии оборудования в помещениях и в присутствии персонала) и должны производиться только в отведенной для этих работ зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. Оказание услуг должно осуществляться в следующем порядке:

- поступающие заявки не аварийного характера выполняются в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов, кроме дней, официально объявленными нерабочими праздничными днями в соответствии с действующим законодательством РФ, ремонт отделений почтовой связи производить согласно режиму работы данных ОПС.

- ежедневно, после окончания работ, Исполнитель производит уборку на рабочем месте путем подметания и складирования строительного мусора в согласованном с Заказчиком месте и вывозит его с территории Заказчика после полного выполнения работ. 

- все работы, которые могут прямо или косвенно повлиять (по решению Заказчика) на деятельность работы учреждения (шум, пыль, грязь, остановка/выключение инженерного оборудования и т.д.) должны производится с 17.00 до 8.00 и/или выходные дни, по предварительному согласованию с Заказчиком.

- аварийные заявки – круглосуточно.

6.3.2. Авариями по данному ТЗ считаются нештатные ситуации и/или события, связанные с нарушением работоспособности оборудования и/или инфраструктуры, угрожающие жизни и/или здоровью сотрудников и/или клиентов, приводящие к перерыву обслуживания внешних клиентов сроком более 2 (двух) часов и закрытию (к закрытию/не открытию объекта), в том числе включающие в себя следующие работы:

а) водопровод и канализация, горячее и холодное водоснабжение система отопления: 

- локализация аварии закрытием запорной арматуры; 

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- вызов, при необходимости, городских аварийных служб; 

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; 

- установка бандажей на трубопроводе; 

- смена небольших участков трубопровода (до 2 м); 

- ликвидация засора канализации внутри строения; 

- ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца; 

- заделка свищей и зачеканка раструбов; 

- замена неисправного сантехнического оборудования и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи; 

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода.

б) электроснабжение: 

- замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

- замена предохранителей, автоматических выключателей на вводных и распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах (замена выключателей автоматических, предохранителей производится на аналогичные с тем же номиналом и категорией. Замена элементов электроснабжения, находящихся под пломбой сетевой, энергоснабжающей или иной организации производится только после согласования с Заказчиком);

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей; 

в) кровля:

- устранение свищей в отдельных местах кровли, укрепление сорванных ветром отдельных элементы кровли;

г) стены и фасады:

- удаление нависающих и теряющих связь со стенами отдельных кирпичей в кладке, отслаивающейся штукатурки и лепные элементы архитектурного оформления;

д) прочее:

-устранение дефектов, ограничивающих закрытие (открытие) дверей и оконных проемов при сдаче на охранную сигнализацию;

е) сопутствующие работы при ликвидации аварий: 

- рытье траншей; 

- рытье стояков канализации;

- откачка воды из подвала; 

- вскрытие полов, пробивка отверстий над скрытыми трубопроводами; 

- отключение стояков на отдельных участках коммуникаций, опорожнение отключенных участков и обратное заполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Исполнитель обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать выполнение работ при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения работ.

6.3.3. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Для предотвращения аварийных ситуаций при производстве работ Исполнитель обязан использовать машины, механизмы и оборудование, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора, в ходе выполнения работ соблюдать государственные нормативы, стандарты и правила, а также требования контролирующих органов.

6.3.4. Исполнитель должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей технический надзор за проведением работ на Объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов. 

6.3.5. При выявлении обстоятельств в процессе проведения ремонта инженерных систем и конструктивных элементов зданий, которые могут привести к аварии, Исполнитель принимает все необходимые меры для их устранения после согласования видов и объёмов работ с Заказчиком.

6.3.6. 
Количество специалистов, привлеченных к оказанию услуг определяется Исполнителем и должно быть достаточным для своевременного выполнения текущих заявок, и в аварийных ситуациях.

6.3.7. 
Осуществлять подготовку и организовывать совместно с ответственным представителем Заказчика сдачу и предъявление инженерных систем Объектов и инженерного оборудования государственным органам технического надзора, снабжающим организациям и получения актов допуска к эксплуатации.

6.3.8. Исполнитель должен вести журналы (в том числе электронные) о проделанной работе: 

· Журнал заявок;

6.3.9. Исполнитель должен предоставить заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за работы на Объекте, приказ о назначении ответственного лица за технику безопасности и охраны труда, приказ о назначении ответственного за противопожарное состояние.

6.3.10. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

6.3.11. Исполнитель предоставляет свою круглосуточную диспетчерскую службу для оперативного приема текущих заявок, аварийных заявок и координации оперативных действий. В течении 1 (одних) суток с даты начала работ по Договору, Исполнитель предоставляет Заказчику номера телефонов диспетчерской службы. 

6.3.12. Исполнитель должен обеспечить диспетчеризацию текущих и аварийных заявок для их последующего выполнения специалистами. Прием поступающих заявок, организация своевременного доведения до исполнителя поступивших заявок, контроль их выполнения. Вести учет выполненных и несвоевременно выполненных заявок, предоставлять по первому требованию Заказчику копию журнала Заявок. 
Аварийные заявки направляются уполномоченным лицом Заказчика в адрес Исполнителя любым из способов: по электронной почте, по факсу, устным сообщением по телефону. Исполнитель в день поступления заявки обязан согласовать с Заказчиком дату, время прибытия специалистов Исполнителя на объект для выполнения работ.

6.3.13. Исполнитель должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.)  в Российской Федерации.
6.4.  Требования к безопасности

6.4.1. Оказываемые услуги должны отвечать всем требованиям, предъявляемым нормативными и правовыми документами. 

6.4.2. Исполнитель обязан соблюдать действующие, правила охраны труда и техники безопасности при производстве работ, предусмотренных настоящим Договором, нести ответственность за здоровье, жизнь своих работников. При возникновении несчастных случаев вся полнота ответственно​сти ложится на Исполнителя, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам всякого рода, расходов, связанных с несчастными случаями, и при несчастных случаях со смертельным исходом. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности в связи с несчастными случаями, произошедшими по вине Исполнителя в процессе оказания услуг по настоящему Договору, как в отношении персонала Заказчика, Исполнителя, так и сторонних лиц.

6.4.3. Работы должны производиться в соответствии со СНиП, ГОСТ, правоустанавливающими документами по охране труда РФ. При выполнении работ обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, обеспечить охрану труда. Исполнитель обязан обеспечить своих сотрудников, производящих работы на объектах Заказчика, спецодеждой с символикой Исполнителя, а также необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др., выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). 

6.4.4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

6.4.5. Ответственность за пожарную безопасность на объекте при выполнении работ, несет персонал Исполнителя. 

Огневые работы проводятся в соответствии с правилами пожарной безопасности при проведении огневых работ и выполнении инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ. 

Оснащение рабочего места первичными средствами пожаротушения осуществляется Исполнителем.

При проведении сварочных работ Исполнителю необходимо предупредить об отключении и отключить основные токоприемники, освещение. Освещение рабочего места осуществлять от переносного источника света.

Ответственному лицу от Исполнителя необходимо перед началом производства работ провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. 

6.5. Требования к конфиденциальности

Нет, если иное не предусмотрено условиями заключаемого Договора.

6.6.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Все технические и иные документы, сформированные в результате оказания услуг по Договору, должны быть переданы Заказчику. Передача данных документов третьим лицам без письменного согласия Заказчика – запрещена.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1. Все материалы, используемые при оказании услуг по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области должны быть новыми, ранее не использовавшимися. 

7.2. Гарантия на выполненные работы составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента приемки Сторонами выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта Заказчик обнаружит дефекты и недостатки выполненных работ, то Исполнитель обязан их устранить своими силами и за свой счет в десятидневный срок с момента предъявления претензии. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения выявленных дефектов и недостатков. 
7.3. В случае выявления Заказчиком или представителем инспекции органов исполнительной власти несоответствия качества выполняемых работ требованиям, предъявляемым к данному виду работ, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет исправлять выявленные нарушения в течение 24 часов. 

7.4. В случае аварийной ситуации, порчи имущества Заказчика и другого вреда, произошедших по вине Исполнителя, замена/устранение повреждений, восстановление внутреннего интерьера производится за счет Исполнителя, в сроки соразмерные аварийной ситуации. 

7.5. Срок действия гарантии на установленные в процессе ремонта расходные материалы должны быть не менее чем срок действия гарантии производителя расходных материалов.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. При отсутствии у заказчика технической и исполнительной документации и схем инженерных сетей и коммуникаций Исполнитель должен самостоятельно определять места повреждения и места расположения запорно-регулировочной арматуры для устранения аварии.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения

	№1 
	Адресный список объектов Калининградский почтамт (КП) 

	№2
	Перечень работ и расходных материалов, используемых при оказании услуг с указанием их количества, стоимость которых включена в стоимость оказания Услуг по Договору

	№3
	Перечень основных работ, производимых в рамках Договора

	№4
	Форма Акта сдачи-приема оказанных услуг

	№5
	Форма Сводного акта сдачи-приемки оказанных услуг


Приложение № 1

к Техническому заданию

на оказание услуг по ремонту инженерных систем и 

конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области
Адресный список объектов Калининградский почтамт (КП)

	№ п/п
	Наименование ОПС (индекс)
	Адрес объекта
	Площадь объекта, м2

	г. Калининград 

	1
	236001
	г. Калининград, ул. Генерала Челнокова, д. 33;
	222,3

	2
	236003
	г. Калининград, Ялтинская ул., дом 65А
	178,4

	3
	236004
	г. Калининград, ул. З. Космодемьянской, 23
	123,8

	4
	236005
	г. Калининград, ул. Киевская, д.82-84
	185,1

	5
	236006
	г. Калининград, Московский пр-т, д.99-109
	1061,6

	6
	236007
	г. Калининград, ул. Д. Донского, д.1
	77,0

	7
	236008
	г. Калининград, ул. Тельмана, д.32
	339,3

	8
	236009
	г. Калининград, ул. Д. Давыдова, д.22
	155,2

	9
	236010
	г. Калининград, ул. Красносельская, д.21-31
	211,3

	10
	236011
	г. Калининград, ул. Машиносторительная, д. 64
	372,5

	11
	236013
	пос. Космодемьянского, ул. Лужская д.12
	167,7

	12
	236014
	г. Калининград, ул. Полецкого д. 47
	287,2

	13
	236016
	г. Калининград, ул. 9-го Апреля, д. 7
	751,9

	14
	236017
	г. Калининград, пр. Победы, д. 77-79
	88,3

	15
	236019
	г. Калининград, ул. Беланова, д.  29
	302,7

	16
	236020
	г. Калининград, ул. Парковая, д. 1
	93,8

	17
	236021
	г. Калининград, ул. Черняховского, д. 54-56
	162,2

	18
	236023
	г. Калининград, ул. Маршала Борзова, 43-53
	222

	19
	236024
	г. Калининград, ул. Багратиона, д. 98-104
	348,6

	20
	236028
	г. Калининград, ул. Можайская д. 32-36
	82,2

	21
	236029
	г. Калининград, ул. Горького, д. 148
	695,3

	22
	236034
	г. Калининград, ул. Емельянова, д. 82-88
	177,5

	23
	236036
	г. Калининград, Советский пр-т, д. 38 -38а
	126,8

	24
	236038
	г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 1/3
	122,0

	25
	236039
	г. Калининград, ул. Краснооктябрьская, д. 6-12
	505,4

	26
	236040
	г. Калининград, ул. Черняховского, д.  30-40
	256,9

	27
	236041
	г. Калининград, ул. А.Невского, д. 31-37
	121,5

	28
	236044
	г. Калининград, Бульвар Л.Шевцовой, д.42
	118,8

	29
	236022
	г. Калининград, ул. Леонова, д. 22
	2412,4

	30
	КП, МСЦ, Автобаза, ОПС
	г. Калининград, ул. Железнодорожная, 25-31
	14206,4

	31
	236048
	г. Калининград, ул. Виктора Денисова, 16 
	131,7

	32
	236033
	г. Калининград, ул. Муромская, 19
	85,2

	33
	236012
	г. Калининград, ул. Новинская, 12
	169,3

	Гурьевский район 

	34
	ОПС Гурьевск 238300
	г. Гурьевск, ул. Ленина д.2
	650,3

	35
	ОПС васильково 238310
	пос. Васильково, ул. Шатурская д. 8а
	89,6

	36
	ОПС Большое Исаково 238311
	пос. Большое Исаково, ул. Геологическая д.11
	58,6

	37
	ОПС Луговое 238325
	пос. Луговое, ул. Центральная д.2
	87,4

	38
	ОПС Маршальское 238317
	пос. Маршальское, ул. Центральная д. 5
	43

	39
	ОПС Родники 238312
	пос. Родники, ул. Юбилейная д.4
	49,7

	40
	ОПС Низовье 238313
	пос. Низовье, ул. Калининградская д.3а
	76,2

	41
	ОПС Храброво 238315
	пос. Храброво, ул. Гвардейская д.10
	27,5

	42
	Моргуново 238318
	пос. Моргуново, ул. Гурьева д.7а
	68,6

	43
	ОПС Ушаково 238322
	пос. Ушаково, ул. Победы д. 7
	23,9

	Зеленоградский район 

	44
	ОПС Зеленоградск 238530
	г. Зеленоградск, ул. Победы д. 16
	165,9

	45
	ОПС Зеленоградск 238326
	г. Зеленоградск, Саратовская д.10
	121,6

	46
	ОПС Красноторовка 238545
	пос. Красноторовка, ул. Центральная б/н
	30

	47
	ОПС Коврово 238553
	пос. Коврово, ул. Балтийская д. 49
	47,5

	48
	ОПС Колосовка 238543
	пос. Колосовка, ул. Центральная д. 3
	37,5

	49
	ОПС Лесной 238534
	пос. Лесной, ул. Центральная д. 32
	87,3

	50
	ОПС Мельниково 238541
	пос. Мельниково, Калининградское шоссе, 4
	52,9

	51
	ОПС Переславское 238542
	пос. Переславское, 20 км  
	90,2

	52
	ОПС Поваровка 238532
	пос. Поваровка, ул. Балтийская д.2
	37,5

	53
	ОПС Рыбачий 238535
	пос. Рыбачий, ул. Победы д. 29
	47,4

	54
	ОПС Романово 238552
	пос. Романово, ул. Советская д. 13
	88,2

	55
	ОПС Петрово 238546
	пос. Петрово, пер Строительный, д. 8
	27,8

	56
	ОПС Грачевка 238554
	пос. Грачевка, ул. Центральная д. 16
	57,7

	57
	ОПС Кострово 238548
	пос. Кострово, ул. Калининградское шоссе д. 2-а
	15,9

	Светлогорский район 

	58
	ОПС Светлогорск 238560
	г. Светлогорск, ул. Островского д.  3
	298,3

	59
	ОПС Светлогорск 238561
	г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 107
	118,3

	60
	ОПС Светлогорск 238563
	г. Светлогорск, ул. Пионерская, 30
	159,4

	61
	ОПС Донское 238570
	пос. Донское, ул. Степанова, 1 а
	131,1

	62
	ОПС Пионерский 238590
	г. Пионерский, ул. Комсомольская д. 15
	232,8

	63
	ОПС Янтарный 238580
	пгт. Янтарный, ул. Советская д. 38
	142,4

	64
	ОПС Янтарный 238581
	пгт. Янтарный, ул. Советская д. 104
	54,8

	65
	ОПС Приморье 238575
	пос. Приморье, Балтийский пр-т д. 7а
	44,6

	Балтийский район 

	66
	ОПС Балтийск 238520
	г. Балтийск, ул. Ленина д. 33А
	1736,6

	67
	ОПС Балтийск 238521
	г. Балтийск, ул. Киркинесская д. 19
	57,3

	68
	ОПС Балтийск 238527
	г. Балтийск, ул. Ленина д. 89
	72,2

	69
	ОПС Приморск 238510
	г. Приморск, ул. Железнодорожная, 14
	59,1

	Светловский городской округ 

	70
	ОПС Светлый 238340
	г. Светлый, ул. Горького д. 18
	371,7

	71
	ОПС Светлый 238741
	г. Светлый, ул. Пионерская д. 14
	80

	72
	ОПС Взморье 238345
	пос. Взморье, ул. Советская д. 17
	48,1

	73
	ОПС Люблино 238347
	пос. Люблино, ул. Гарнизонная д. 2
	27,5

	74
	ОПС Черепаново 238346
	пос. Черепаново, ул. Братская д. 2
	46,4

	Багратионовский район 

	75
	ОПС Ладушкин 238460
	г. Ладушкин, пер. Железнодорожный д. 2
	81,6

	76
	ОПС Мамоново 238450
	г. Мамоново, ул. Центральная д. 6
	483

	77
	ОПС Багратионовск 238420
	г. Багратионовск, Калининградская, д. 25
	545,7

	78
	ОПС Березовка 238431
	пос. Березовка, пл. Победы, д.55
	40,2

	79
	ОПС Владимирово 238433
	пос. Владимирово, ул. Центральная, д.7
	27,2

	80
	ОПС Долгоруково 238430
	пос. Долгоруково, ул. Почтовая д.14
	112

	81
	ОПС Нивенское 238434
	пос. Нивенское, ул. Захарова д.1В
	147,3

	82
	ОПС Партизанское 238424
	пос. Партизанское, ул. Центральная д. 11
	31,2

	83
	ОПС Тишино 238422
	пос. Тишино, ул. Центральная д. 4
	24,9

	84
	ОПС Чехово 238423
	пос. Чехово, ул. Школьная д.3
	42,9

	85
	ОПС Южный 238436
	пос. Южный-1, д.42
	56,1

	86
	ОПС Корнево 238441
	пос. Корнево, ул. Бассейная д. 4
	100,3

	87
	ОПС Пятидорожное 238442
	пос. Пятидорожное, ул. Советская 16
	18,2

	88
	ОПС Новоселово 238443
	пос. Новоселово, ул. Центральная, д. 12
	8,75

	Правдинский район
	 

	89
	ОПС Ермакова 238403 
	пос. Ермаково, ул. Школьная, д 10
	25,8

	90
	ОПС Правдинск 238400
	г. Правдинск, ул. Кутузова, здание 10, пом. 2
	280,9

	91
	ОПС Севское 238402
	пос. Севское, ул. Центральная, здание 10, пом. 4
	40,0

	92
	ОПС Железнодорожный 238410
	пгт. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, д. 54, пом. II
	271,7

	Гвардейский район
	 

	93
	ОПС 238200 Знаменск
	пос. Знаменск, ул. Советская, д. 5, кв. I
	73,3

	94
	ОПС 238214 Талпаки
	пос. Талпаки, ул. Советская, д. 1, пом. I
	23,1

	95
	ОПС 238210 Гвардейск 
	г. Гвардейск, пл. Победы, д. 6
	978,4

	96
	ОПС 238220 Борское
	пос. Борское, ул. Калининградская, д. 51, пом. I
	24,8

	97
	ОПС 238225 Комсомольск
	пос. Комсомольск, ул. Центральная, д. 68, пом. II
	25,8

	98
	ОПС 238224 Озерки
	пос. Озерки, ул. Железнодорожная, д №6 "А", помещение № 1
	98,8

	99
	ОПС 238222 Славинск
	пос. Славинск, улица Центральная, дом. 35, помещение I
	42

	Полесский район
	 

	100
	ОПС 238645 Новая Деревня
	пос. Новая Деревня, ул. Гвардейская, д 31, пом. I из А
	28,9

	101
	ОПС 238640 Саранское
	пос. Саранское, ул. Центральная, д. 24, кв. I из А
	36,6

	102
	ОПС 238632 Зеленое
	пос. Зеленое, ул. Гвардейская, д 9, пом. 9-3
	45,4

	103
	ОПС 238630 Полесск
	г. Полесск, ул. Калининградская, д. 16, пом. I
	192,8

	104
	ОПС 238651 Славянское
	пос. Славянское, ул. Советская, д. 15
	116,9

	105
	ОПС 238633 Заливино
	пос. Заливино, пер Рыбачий, д. 4, пом. 1
	36,9

	ИТОГО:
	34 386,55


Приложение №2

к Техническому заданию

на оказание услуг по ремонту инженерных систем и 
конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и расходных материалов, используемых при оказании услуг по ремонту инженерных

 систем и конструктивных элементов зданий с указанием их количества, стоимость которых включена в стоимость оказания Услуг по Договору.

	№ п/п
	Наименование работ/услуг

	1
	Окраска стен и откосов водоэмульсионной краской за 2 раза с грунтовкой (работа и материалы)

	2
	Шпаклевка стен и откосов (финишная) с грунтовкой (работа и материалы)

	3
	Отделка стен декоративной штукатуркой с грунтовкой (работа и материалы)

	4
	Обшивка стен ГКЛ по металическому каркасу (1 слой) (работа и материалы)

	5
	Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу (1 слой) (работа и материалы)

	6
	Смена/поклейка обоев (виниловые на флизелиновой основе) с подготовкой основания (работа и материалы)  

	7
	Установка ПВХ уголков на всех наружных углах стен, откосов, колонн (внутренние работы) (работа и материалы)

	8
	Устройство/ремонт керамической плитки на стены, с затиркой швов (работа и материалы)

	9
	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами (работа и материалы)

	10
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов (работа и материалы)

	11
	Мелкие штукатурные работы внутренних конструкций (до 10 м2) (работа и материалы)

	12
	Мелкие штукатурные работы наружных конструкций (до 10 м2) (работа и материалы)

	13
	Демонтаж/монтаж радиатора отопления для покраски стен/поклейки обоев

	14
	Устройство/ремонт полов из керамогранита (300*300) российский производитель с затиркой швов (работа и материалы)

	15
	Устройство/ремонт полов из керамогранита (600*600) российский производитель с затиркой швов (работа и материалы)

	16
	Устройство/ремонт оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит (работа и материалы)

	17
	Ремонт/облицовка лестницы керамогранитом, российский производитель, с затиркой швов (работа и материалы)

	18
	Устройство/замена коммерческого линолеума (работа и материалы)

	19
	Устройство/замена плинтуса из ПВХ (работа и материалы)

	20
	Ремонт/замена ограждения лестницы из нержавеющей стали трубчатого сечения 50 мм со стойками и заполнением из 3-х ригелей (работа и материалы)

	21
	Ремонт/замена керамогранитных плиток крыльца (работа и материалы)

	22
	Ремонт потолка из ГКЛ по металлическому каркасу (работа и материалы)

	23
	Очистка потолка от старой шпаклевки и краски (работа и материалы)

	24
	Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза с грунтовкой (работа и материалы)

	25
	Замена потолочных плиток «Армстронг» 600*600 (работа и материалы)

	26
	Установка/замена межкомнатных дверей с наличниками, коробкой, доборами, регулируемыми петлями, механическим замком, ручкой и упором в дверной проем шириной от 600 мм до 1000 мм, высотой до 2100 мм (работа и материалы)

	27
	Установка/замена металлических наружных дверей с наличниками, коробкой, доборами, регулируемыми петлями, механическим замком, ручкой и упором в дверной проем шириной от 600 мм до 1000 мм, высотой до 2100 мм (работа и материалы)

	28
	Установка/замена дверного доводчика на межкомнатные двери (работа и материалы)

	29
	Установка/замена дверного доводчика на наружные двери (работа и материалы)

	30
	Установка/замена дверной ручки (нажимной) на внутренние и наружные двери (работа и материалы)

	31
	Установка/замена дверной ручки-скобы на внутренние и наружные двери (работа и материалы)

	32
	Установка/замена дверного блока двухстворчатого из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (с ударопрочной пленкой) (работа и материалы) 

	33
	Установка/замена дверного блока одностворчатого из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах площадью проема менее 3 м2 (с ударопрочной пленкой) (работа и материалы)

	34
	Установка/замена оконного блока из ПВХ, сплошных и поворотных (откидных, поворотно-откидных) (с ударопрочной пленкой) (работа и материалы) 

	35
	Установка/замена подоконников пластиковых (работа и материалы)

	36
	Замена стеклопакета оконных блоков сплошных и поворотных (откидных, поворотно-откидных) (работа и материалы)

	37
	Замена стеклопакета дверных блоков (работа и материалы)

	38
	Замена пластиковой ручки оконных блоков (работа и материалы)

	39
	Замена/установка замка входных и межкомнатных дверей (работа и материалы)

	40
	Замена вставки замка входных и межкомнатных дверей (работа и материалы)

	41
	Установка стопора максимального открывания двери, стопора двери в открытом состоянии (работа и материалы)

	42
	Осмотр, поиск причины неисправности и составление дефектной ведомости системы вентиляции

	43
	Штукатурка откосов дверных и оконных (работа и материалы)

	44
	Шпаклевка откосов дверных и оконных (работа и материалы)

	45
	Мелкий ремонт кровли с заменой отдельных элементов покрытия (рулонное покрытие) (работа и материалы)

	46
	Мелкий ремонт кровли со сменой отдельных листов металлических оцинкованных (работа и материалы)

	47
	Ремонт/утепление чердачных перекрытий (работа и материалы)

	48
	Ремонт/восстановление отмостки здания (до 5 м2) (работа и материалы)

	49
	Восстановление разрушенных участков тротуаров и проездов (тротуарная плитка) (работа и материалы)

	50
	Восстановление разрушенных участков тротуаров и проездов, дорожек и площадок (асфальтовое/бетонное покрытие) (работа и материалы)

	51
	Заделка и расшивка швов, трещин (до 5 п.м.) (работа и материалы)

	52
	Расчистка и заделка вертикальных и горизонтальных стыков крупноблочных и крупнопанельных стен (до 5 м2) (работа и материалы)

	53
	Восстановление защитного слоя арматуры (оштукатуривание) железобетонных колонн и панелей (работа и материалы)

	54
	Постановка на растворе отдельных ослабевших или выпавших кирпичей (работа и материалы)

	55
	Восстановление поврежденной кирпичной кладки (до 5 м2) (работа и материалы)

	56
	Установка/замена стыковочных планок напольных покрытий (работа и материалы)

	57
	Заделка выбоин в цементных, бетонных и асфальтовых полах (до 1 м2) (работа и материалы)

	58
	Замена/установка выключателя одноклавишного неутопленного типа (работа и материалы)

	59
	Замена/установка выключателя одноклавишного утопленного типа (работа и материалы)

	60
	Замена/установка выключателя двухклавишного неутопленного типа (работа и материалы) 

	61
	Замена/установка розетки штепсельной неутопленного типа (работа и материалы) 

	62
	Замена/установка розетки штепсельной утопленного типа (работа и материалы)

	63
	Замена/установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (работа и материалы)

	64
	Замена/установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (работа и материалы)

	65
	Замена/установка светильника (на светодиодный) в подвесных потолках (типа «Армстронг») (работа и материалы)

	66
	Монтаж 1 метра короба пластмассового: шириной до 40 мм (работа и материалы)

	67
	Монтаж 1 метра кабеля двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: сечением жилы до 10 мм2 (работа и материалы) 

	68
	Затягивание 1 метра провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (работа и материалы) 

	69
	Монтаж провода в коробах, сечением: до 6 мм2 (работа и материалы)

	70
	Монтаж провода в коробах, сечением: до 70 мм2 (работа и материалы) 

	71
	Замена/установка прожектора, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции (работа и материалов)

	72
	Замена счетчика, устанавливаемого на готовом основании: однофазный

	73
	Замена счетчика, устанавливаемого на готовом основании: трехфазный

	74
	Монтаж/замена предохранителя, устанавливаемого на изоляционном основании, на ток: до 250 А (работа и материалы) 

	75
	Монтаж разводки по устройствам и подключение 1 жилы кабеля или провода сечением: до 16 мм2 (работа и материалы)

	76
	Замена ламп: светодиодных (работа и материалы)

	77
	Замена ламп: люминесцентных (работа и материалы) 

	78
	Замена/установка светильников: с лампами накаливания (работа и материалы)

	79
	Замена/установка светильников: с люминесцентными лампами (работа и материалы) 

	80
	Замена/установка светильников: со светодиодными лампами (работа и материалы)

	81
	Ремонт групповых щитков без ремонта/замены автоматов (работа и материалы) 

	82
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (работа и материалы) 

	83
	Замена/установка запорных устройств электрических шкафов (замена навесного замка)

	84
	Замена стартеров люминесцентных светильников 

	85
	Замена дросселей люминесцентных светильников

	86
	Укладка проводов в существующий кабель-канал

	87
	Ремонт силового предохранительного шкафа

	88
	Замена/установка кнопки вызова персонала (работа и материалы)

	89
	Замена/установка радиатора чугунного 6 секций (работа и материалы) 

	90
	Замена/установка радиатора стального (до 900 Вт) и алюминиевого (6 секций) (работа и материалы)

	91
	Замена/установка смесителя (работа и материалы)  

	92
	Ремонт смесителя (замена прокладок, кран-буксы и т.д.) (работа и материалы)

	93
	Замена/установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным (работа/материалы)

	94
	Замена/установка арматуры (комплект) сливного бачка унитаза (работа и материалы)

	95
	Замена/установка раковины эмалированной (работа и материалы)

	96
	Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм (работа и материалы)

	97
	Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм (работа и материалы) 

	98
	Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм (работа и материалы) 

	99
	Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (работа и материалы) 

	100
	Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (наружных) диаметром: до 150 мм (работа и материалы) 

	101
	Монтаж/замена 1 метра трубопровода обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм (работа и материалы) 

	102
	Монтаж/замена фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: до 50 мм (работа и материалы)

	103
	Монтаж/замена 1 метра трубопровода отопления при стояковой системе из многослойных металл полимерных труб диаметром: до 25 мм (работа и материалы) 

	104
	Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 25 мм (работа и материалы)  

	105
	Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: до 25 мм (работа и материалы)  

	106
	Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: от 25 до 40 мм (работа и материалы)  

	107
	Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: от 40 до 65 мм (работа и материалы)  

	108
	Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения и канализации из многослойных металл полимерных труб (наружных) диаметром: до 150 мм (работа и материалы)  

	109
	Монтаж изоляции наружного трубопровода до 150 мм (работа и материалы)

	110
	Монтаж/замена вентиля, задвижки, затвора, клапана обратного, крана проходного на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (работа и материалы)

	111
	Замена/установка счетчика (водомера) диаметром: до 40 мм (работа и материалы) 

	112
	Замена/установка крана поливочного диаметром: 25 мм (работа и материалы)

	113
	Замена/установка вентиля и клапана обратного муфтового диаметром: до 20 мм (работа и материалы) 

	114
	Замена/установка вентиля и клапана обратного муфтового диаметром: до 32 мм (работа и материалы) 

	115
	Замена/установка крана: водоразборного и туалетного (работа и материалы) 

	116
	Замена/установка задвижки диаметром: 50 мм (работа и материалы)

	117
	Замена/установка манжеты резиновой к унитазу (работа и материалы)

	118
	Замена/установка шарового крана смывного бачка (работа и материалы)

	119
	Замена/установка воздушного крана радиаторов диаметром 25 мм (работа и материалы) 

	120
	Замена/установка пробко-спускного крана (работа и материалы)  

	121
	Замена/установка гибкой армированной резиновой подводки (работа и материалы)

	122
	Замена/установка сифона сантехнического (работа и материалы)

	123
	Прочистка 1 метра канализационной трубы и устранение засоров

	124
	Откачивание стоков из подвала электрическими (механическими) насосами (работа и материалы)

	125
	Монтаж/замена термоголовки на радиаторе отопления (работа и материалы)

	126
	Проведение сварочных работ (работа и расходные материалы)

	127
	Устройство отверстий в стенах и перегородках (наружных и внутренних) до 40 мм.

	128
	Устройство штробы в потолке, полу и стенах под электрокабель

	129
	Устройство отверстий алмазным бурением толщиной стен и перекрытий до 250 мм

	130
	Прочистка желобов и водостоков

	131
	Аварийный выезд на объект

	132
	Осмотр, поиск причины неисправности и составление дефектной ведомости электрических сетей

	133
	Осмотр, поиск причины неисправности и составление дефектной ведомости системы отопления, водоснабжения и канализации

	134
	Осмотр, поиск причины неисправности и составление дефектной ведомости конструктивных элементов


* расчетный период по условиям Договора
	№

п/п
	Наименование расходных материалов
	Характеристики

	1
	Лампа люминесцентная линейная 18 Вт 
	Мощность лампы 18Вт., цветовая температура должна быть не менее 4000К и не более 6500К. Напряжение: 220В

	2
	Лампа люминесцентная линейная 36 Вт 
	Мощность лампы 36Вт., цветовая температура должна быть не менее 4000К и не более 6500К. Напряжение: 220В

	3
	Лампа светодиодная Е27 
	Мощность лампы не менее 10Вт не более 15Вт; цоколь должен быть Е27; цветовая температура должна быть не менее 4000К и не более 6500К; форма колбы должна быть А60. Напряжение: 220В

	4
	Клеммник 2-х контактный 
	Зажим контактный винтовой ЗВИ-10 2,5-6мм2 IEK

	5
	Клеммник 3-х контактный
	Зажим контактный винтовой ЗВИ-10 2,5-6мм2 IEK

	6
	Клеммник 4-х контактный
	Зажим контактный винтовой ЗВИ-10 2,5-6мм2 IEK

	7
	Светильник светодиодный универсальный 595х595х19, 

36 Вт  
	Мощность лампы 36Вт., цветовая температура должна быть не менее 4000К и не более 6500К. Напряжение: 220В

	8
	Светильник светодиодный (для подвесного потолка типа "Армстронг")
	Мощность лампы 24Вт., цветовая температура должна быть не менее 4000К и не более 6500К. Напряжение: 220В

	9
	Замок навесной
	Закаленная сталь, внешняя ширина скобы не менее 69 мм, количество ключей 3 шт.

	10
	Кнопка вызова персонала
	Питание: автономное, тип элементов питания: щелочной элемент типа 23А, кол-во элементов питания: 1 шт., напряжение элемента питания: 12 В., потребляемый ток в активном режиме: не более 55 мА., потребляемый ток в режиме ожидания: не более 15 мкА

	11
	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм
	В исполнении ВВГнг-LS силовой кабель, сечением 3х1,5 мм² (ГОСТ). Цвет: черный

	12
	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм
	В исполнении ВВГнг-LS силовой кабель, сечением 3х2,5 мм² (ГОСТ). Цвет: черный

	13
	Кабель-канал 20х10 мм
	Цвет белый (диапазон RAL 9003 / 9010), размер 20х10 мм., диапазон рабочей температуры от -25 °С до +60 °С 

	14
	Кабель-канал 100х50 мм
	Цвет белый (диапазон RAL 9003 / 9010), размер 100х50 мм., диапазон рабочей температуры от -25 °С до +60 °С

	15
	Магнитный пускатель 1 величины
	Напряжение 380 В, степень защиты IP54, 

ток 9-18 А

	16
	Магнитный пускатель 2 величины
	Напряжение 380 В, степень защиты IP54, 
ток 25-32 А

	17
	Магнитный пускатель 3 величины
	Напряжение 380 В, степень защиты IP54, 
ток 32-50 А

	18
	Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 1 клавишный
	Установка внешняя, тип зажимов винтовой, степень защиты IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 10А, материал: корпус - полистирол, контакты - медь.

	19
	Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 2-х клавишный
	Установка внешняя, тип зажимов винтовой, степень защиты IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 10А, материал: корпус - полистирол, контакты - медь.

	20
	Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 1-о клавишный
	Установка внутренняя, тип зажимов винтовой, степень защиты IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 10А, материал: корпус - полистирол, контакты - медь.

	21
	Изолента 
	Размер 0,15х25мм, длина 20м. Материал: ПВХ (поливинилхлорид).

	22
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная
	Должна отвечать следующим требованиям: установка наружная, тип зажимов винтовой, степень защиты не менее IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток не менее 16А, наличие заземляющего контакта. Материал: корпус: пластик, контакты: медь. Зажимы должны позволять подключение проводов сечением до 2.5мм². Количество гнезд подключения 1 шт. Цвет: белый.

	23
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки двойная
	Должна отвечать следующим требованиям: установка наружная, тип зажимов винтовой, степень защиты не менее IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток не менее 16А, наличие заземляющего контакта. Материал: корпус: пластик, контакты: медь. Зажимы должны позволять подключение проводов сечением до 2.5мм². Количество гнезд подключения 2 шт. Цвет: белый.

	24
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки тройная
	Должна отвечать следующим требованиям: установка наружная, тип зажимов винтовой, степень защиты не менее IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток не менее 16А, наличие заземляющего контакта. Материал: корпус: пластик, контакты: медь. Зажимы должны позволять подключение проводов сечением до 2.5мм². Количество гнезд подключения 3 шт. Цвет: белый.

	25
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки одинарная
	Должна отвечать следующим требованиям: установка внутренняя, тип зажимов винтовой, степень защиты не менее IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток не менее 16А, наличие заземляющего контакта. Материал: корпус: пластик, контакты: медь. Зажимы должны позволять подключение проводов сечением до 2.5мм². Количество гнезд подключения 1 шт. Цвет: белый.

	26
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки двойная
	Должна отвечать следующим требованиям: установка внутренняя, тип зажимов винтовой, степень защиты не менее IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток не менее 16А, наличие заземляющего контакта. Материал: корпус: пластик, контакты: медь. Зажимы должны позволять подключение проводов сечением до 2.5мм². Количество гнезд подключения 2 шт. Цвет: белый.

	27
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки тройная
	Должна отвечать следующим требованиям: установка внутренняя, тип зажимов винтовой, степень защиты не менее IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток не менее 16А, наличие заземляющего контакта. Материал: корпус: пластик, контакты: медь. Зажимы должны позволять подключение проводов сечением до 2.5мм². Количество гнезд подключения 3 шт. Цвет: белый.

	28
	Автоматический выключатель однополюсный 16 А
	номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 16 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 1; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «С», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм².

	29
	Автоматический выключатель однополюсный 25 А
	номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 25 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 1; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «С», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм².

	30
	Автоматический выключатель однополюсный 32 А
	номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 32 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 1; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «В», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм².

	31
	Автоматический выключатель однополюсный 50 А
	номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 350 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 1; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «В», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм².

	32
	Автоматический выключатель однополюсный 10 А
	номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 10 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 1; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «С», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм².

	33
	Автоматический выключатель трехфазный 20 А
	номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 20 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 3; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «С», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм².

	34
	Автоматический выключатель трехфазный 16 А
	номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 16 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 3; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «С», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм².

	35
	Автоматический выключатель трехфазный 63 А
	номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 63 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 3; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «В», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм².

	36
	Автоматический выключатель трехфазный 40 А
	номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 40 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 3; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «В», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм².

	37
	Стартер люминесцентных светильников
	Двухштырьковое зажигающее устройство в пластиковом корпусе (из огнеупорного поликарбоната) и с помехоподавляющим конденсатором

	38
	Дроссель для люминесцентных светильников
	Напряжение 220-240 Вольт, срок службы не менее 50 000 часов.

	39
	Патрон керамический цок. Е27
	Материал – керамика, крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм2 до 4,0 мм2

	40
	Прожектор отдельно устанавливаемый
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой (светодиодная)

	41
	Кран шаровой полнопроходной для воды Ø15мм
	Наружный корпус изготовлен из никелированной латуни, внутренний корпус изготовлен из никелированной латуни; седло PTFE (Политетрафторэтилен); шар изготовлен из латуни; шток изготовлен из латуни; сальник PTFE; шток не вынимаемый, резьба РВ-РВ. Диаметр условного прохода (ДУ) 15мм.

	42
	Кран шаровой полнопроходной для воды Ø 20 мм
	Наружный корпус изготовлен из никелированной латуни, внутренний корпус изготовлен из никелированной латуни; седло PTFE (Политетрафторэтилен); шар изготовлен из латуни; шток изготовлен из латуни; сальник PTFE; шток не вынимаемый, резьба РВ-РВ. Диаметр условного прохода (ДУ) 20мм.

	43
	Кран шаровой полно проходной для воды Ø 25 мм
	Наружный корпус изготовлен из никелированной латуни, внутренний корпус изготовлен из никелированной латуни; седло PTFE (Политетрафторэтилен); шар изготовлен из латуни; шток изготовлен из латуни; сальник PTFE; шток не вынимаемый, резьба РВ-РВ. Диаметр условного прохода (ДУ) 25мм.

	44
	Кран шаровой полно проходной для воды Ø 32мм
	Наружный корпус изготовлен из никелированной латуни, внутренний корпус изготовлен из никелированной латуни; седло PTFE (Политетрафторэтилен); шар изготовлен из латуни; шток изготовлен из латуни; сальник PTFE; шток не вынимаемый, резьба РВ-РВ. Диаметр условного прохода (ДУ) 32мм.

	45
	Кран шаровой полно проходной для воды Ø 40мм
	Наружный корпус изготовлен из никелированной латуни, внутренний корпус изготовлен из никелированной латуни; седло PTFE (Политетрафторэтилен); шар изготовлен из латуни; шток изготовлен из латуни; сальник PTFE; шток не вынимаемый, резьба РВ-РВ. Диаметр условного прохода (ДУ) 40мм.

	46
	Кран шаровой полно проходной для воды Ø 50мм
	Наружный корпус изготовлен из никелированной латуни, внутренний корпус изготовлен из никелированной латуни; седло PTFE (Политетрафторэтилен); шар изготовлен из латуни; шток изготовлен из латуни; сальник PTFE; шток не вынимаемый, резьба РВ-РВ. Диаметр условного прохода (ДУ) 50мм.

	47
	Кран шаровой с американкой полно проходной для воды Ø 15мм
	Диаметр 15мм, PN 40 бар, присоединение ½ дюйма, максимальна температура. 110 °С, среда - вода

	48
	Кран шаровой с американкой полно проходной для воды Ø 20 мм
	Диаметр 20мм, PN 40 бар, присоединение ½ дюйма, максимальна температура. 110 °С, среда - вода

	49
	Кран-букса резиновая 3/8
	· Диаметр, в миллиметрах: 15, максимальное давление, в барах: 20, максимальная температура 110 °С

	50
	Кран-букса керамика 1/2
	Материал керамика, ½, 180°, 20 зубцов, G 1/2", M24, h=46 мм

	51
	Смеситель для умывальников и моек 
	Низкий смеситель для раковины с поворотным изливом. Тип крепления: на мойку. Цвет: хром. Тип открытия: однозахватный.

	52
	Смеситель для душевых (одно рукояточный) 
	Тип крепления: на стену. Цвет: хром. Тип открытия: однозахватный.

	53
	Умывальник с пьедесталом (белый)
	Размеры умывальника: 571x454x188 мм., размеры пьедестала: 840x205 мм., с отверстием под смеситель

	54
	Умывальная раковина
	Настенная белая раковина с переливным отверстием, размеры: 50х41 см, отверстие для смесителя по центру, материал: керамика, в комплекте с крепежом.

	55
	Унитаз
	Напольный унитаз с сиденьем из полипропилена, нижним подводом воды и горизонтальным или косым выпуском. Комплектация: унитаз, бачок, сливная и наливная арматура, сиденье с крышкой, крепления. Материал санитарная керамика

	56
	Комплект креплений для унитаза
	Стандартный набор крепления, два болта (сталь), две гайки, резиновые кольца.

	57
	Комплект креплений для смывных бачков
	Набор крепления, два удлиненных болта (пластик), две гайки (пластик), резиновые кольца-уплотнители.

	58
	Сифон для умывальников и моек (гофра)
	Длина изделия меняется в зависимости от положения колец жесткости: от 23 до 50 см. Наружный и внутренний диаметры отличаются от стандартных размеров труб системы канализации, соответственно 134 и 75 мм. ОТорец гофры соответствует сечению выпуска канализационного стояка – 110 мм.

	59
	Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском боковым подводом воды
	Универсальный спускной клапан для бачка, 2-режима слива

	60
	Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный боковым подводом воды
	универсальная, механизм слива: кнопочный с функцией 'стоп поток', кнопка: гальваника хром 2-х режимная, ввод: боковая подводка, установочная высота: 280-350 мм, совместимость: любой тип бачка с верхним спуском, высотой от 325 до 420 мм, посадочный диаметр: 60 мм, присоединение штуцера: ½ дюйма

	61
	Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный с нижним подводом воды
	универсальная, механизм слива: кнопочный с функцией 'стоп поток', кнопка: гальваника хром 2-х режимная, ввод: нижняя подводка, установочная высота: 280-350 мм, совместимость: любой тип бачка с нижней подводкой воды, высотой от 325 до 420 мм, посадочный диаметр: 60 мм, присоединение штуцера: ½ дюйма

	62
	Гибкая подводка (гайка-гайка) L-300 мм
	Длина шланга – 300 мм., наружный диаметр – 12,5 мм., внутренний диаметр – 8,5 мм., оплетка- нержавеющая сталь, рабочее давление до 20 бар

	63
	Гибкая подводка (гайка-гайка) L -500 мм
	Длина шланга – 500 мм., наружный диаметр – 12,5 мм., внутренний диаметр – 8,5 мм., оплетка- нержавеющая сталь, рабочее давление до 20 бар

	64
	Гибкая подводка (гайка-штуцер) L-300 мм
	Длина шланга – 300 мм., наружный диаметр – 12,5 мм., внутренний диаметр – 8,5 мм., оплетка- нержавеющая сталь, рабочее давление до 20 бар

	65
	Гибкая подводка (гайка-штуцер) L- 500 мм
	Длина шланга – 500 мм., наружный диаметр – 12,5 мм., внутренний диаметр – 8,5 мм., оплетка- нержавеющая сталь, рабочее давление до 20 бар

	66
	Соединитель металлопластик с наружной резьбой 16x1/2
	Для перехода с системы металлопластиковых труб диаметром 16 мм на другие системы с помощью резьбового соединения с наружной резьбой 1/2" (16 мм), материал – латунь.

	67
	Соединитель металлопластик с наружной резьбой 20x3/4
	Для перехода с системы металлопластиковых труб диаметром 20 мм на другие системы с помощью резьбового соединения с наружной резьбой 3/4" (20 мм), материал – латунь.

	68
	Тройник металлопластик 20x1/2x20 мм
	Тип – тройник, материал – металлопластик, диаметр 20 мм. Максимально рабочее давление 20 бар, максимальная температура 110 °C

	69
	Тройник металлопластик 16x1/2x16мм
	Тип – тройник, материал – металлопластик, диаметр 16 мм. Максимально рабочее давление 20 бар, максимальная температура 110 °C

	70
	Труба металлопластик 16x1/2
	Диаметр (мм) – 16, толщина (мм) – 2, длина (м) – 2, максимальное давление (бар) – 10, максимальная температура (°C) – 95. с промежуточным слоем из алюминия толщиной 0,3 мм

	71
	Труба металлопластик 20x3/4
	Диаметр (мм) – 20, толщина (мм) – 2, длина (м) – 2, максимальное давление (бар) – 10, максимальная температура (°C) – 95. с промежуточным слоем из алюминия толщиной 0,3 мм

	72
	Угольник настенный металлопластик 16x1/2″
	Мин. рабочая температура -25 (°C), максимальная 110 (°C), Материал изготовления – латунь, диаметр присоединения 16на1/2

	73
	Угольник настенный металлопластик 20x3/4″
	Мин. рабочая температура -25 (°C), максимальная 110 (°C), Материал изготовления – латунь, диаметр присоединения 20на3/4

	74
	Муфта металлопластик с наружной резьбой 16x1/2″
	Для создания неразъемного соединения металлополимерных труб с запорной арматурой или другими деталями трубопроводов с внутренней резьбой. Материал фитинга – латунь, 16на1/2

	75
	Муфта металлопластик с внутренней резьбой 20x3/4″
	Для создания неразъемного соединения металлополимерных труб с запорной арматурой или другими деталями трубопроводов с внутренней резьбой. Материал фитинга – латунь, 20на3/4

	76
	Труба из ПВХ (в комплекте. с кольцами серого цвета) L-1000мм Ø 50 мм
	Труба ПВХ серая, канализационная, в комплекте с уплотнительным кольцом 50х1000мм

	77
	Труба из ПВХ (в комплекте. с кольцами серого цвета) L-1000мм Ø 110 мм
	Труба ПВХ серая, канализационная, в комплекте с уплотнительным кольцом 110х1000мм

	78
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами) Ø 50x45 мм
	Отводы ПВХ, цвет - серый, канализационные, в комплекте с уплотнительным кольцом 50х45 мм

	79
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами) Ø50x90 мм
	Отводы ПВХ, цвет - серый, канализационные, в комплекте с уплотнительным кольцом 50х90 мм

	80
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами) Ø 110x30 мм
	Отводы ПВХ, цвет - серый, канализационные, в комплекте с уплотнительным кольцом 110х30 мм

	81
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами) Ø 110x45 мм
	Отводы ПВХ, цвет - серый, канализационные, в комплекте с уплотнительным кольцом 110х45 мм

	82
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами) Ø110x90 мм
	Отводы ПВХ, цвет - серый, канализационные, в комплекте с уплотнительным кольцом 110х90 мм

	83
	Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами) Ø 50x50x90 мм
	Тройник ПВХ, цвет - серый, канализационный, в комплекте с уплотнительным кольцом, диаметр 50х50х90 мм

	84
	Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами) Ø 110x50x45 мм
	Тройник ПВХ, цвет - серый, канализационный, в комплекте с уплотнительным кольцом, диаметр 110х50х45 мм

	85
	Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами) Ø 110x50x90 мм
	Тройник ПВХ, цвет - серый, канализационный, в комплекте с уплотнительным кольцом, диаметр 110х50х90 мм

	86
	Хомут одинарный для крепления труб ПВХ Ф Ø 50мм
	Материал – пластик, с дюбелем для крепления труб ПВХ Ф Ø 50мм

	87
	Хомут одинарный для крепления труб ПВХ Ф Ø 110мм
	Материал – пластик, с дюбелем для крепления труб ПВХ Ф Ø 110мм

	88
	Ревизия ПВХ с крышкой и кольцом Ф Ø 110 мм
	Материал – пластик, цвет – серый, с крышкой и кольцом Ф Ø 110 мм., длина 230 мм.

	89
	Заглушка ПВХ Ø 50 мм
	Материал – пластик, цвет – серый, крышка Ø 50 мм.

	90
	Заглушка ПВХ Ø 110 мм
	Материал – пластик, цвет – серый, крышка Ø 110 мм.

	91
	Заглушки стальные с внутренней резьбой Ø 15 мм
	Тип резьбы – гайка, диаметр 15 мм., материал – латунь, покрытие – никелированная, рабочее давление - 16 атм, температура – до 110 °C

	92
	Заглушки стальные с внутренней резьбой Ø 20 мм
	Тип резьбы – гайка, диаметр 20 мм., материал – латунь, покрытие – никелированная, рабочее давление - 16 атм, температура – до 110 °C

	93
	Заглушки стальные с наружной резьбой Ø 15 мм
	Тип резьбы – наружная, диаметр 15 мм., материал – латунь, покрытие – никелированная, рабочее давление - 16 атм, температура – до 110 °C

	94
	Заглушки стальные с наружной резьбой Ø 20 мм
	Тип резьбы – наружная, диаметр 20 мм., материал – латунь, покрытие – никелированная, рабочее давление - 16 атм, температура – до 110 °C

	95
	Сгоны стальные в комплекте Ø 15 мм
	Рабочая среда: вода, пар, газ; максимальная температура рабочей среды: 175 С°; материал: сталь; номинальный диаметр резьбы: 15 мм (1/2 дюйма); номинальное давление PN: 1,6 мПа (16 кгс/см2); длина меньшей резьбы: 9 мм; длина большей резьбы: 40 мм; общая длина сгона: 110 мм.

	96
	Сгоны стальные в комплекте Ø 20 мм
	Рабочая среда: вода, пар, газ; максимальная температура рабочей среды: 175 С°; материал: сталь; номинальный диаметр резьбы: 20 мм. номинальное давление PN: 1,6 мПа (16 кгс/см2), длина меньшей резьбы: 10,5 мм; длина большей резьбы: 45 мм; общая длина сгона: 110 мм.

	97
	Бочата стальные Ø 15 мм
	Материал – сталь, оцинкованные, условный диаметр: 15 мм., давление номинальное: 16 бар, максимальная температура 150 °C

	98
	Бочата стальные Ø 20 мм
	Материал – сталь, оцинкованные, условный диаметр: 20 мм., давление номинальное: 16 бар, максимальная температура 150 °C

	99
	Труба стальная водогазопроводная Ø 15мм
	Сортовой холоднокатаный или горячекатаный стальной прокат, производящийся только из низколегированных углеродистых сплавов с дополнительной обработкой шва для придания прочности и герметичности изделию, внутренний диаметр – 15 мм., толщина 2,8 мм.

	100
	Труба стальная водогазопроводная Ø 20мм
	Сортовой холоднокатаный или горячекатаный стальной прокат, производящийся только из низколегированных углеродистых сплавов с дополнительной обработкой шва для придания прочности и герметичности изделию, внутренний диаметр – 20 мм., толщина 2,8 мм.

	101
	Труба стальная водогазопроводная Ø 25мм
	Сортовой холоднокатаный или горячекатаный стальной прокат, производящийся только из низколегированных углеродистых сплавов с дополнительной обработкой шва для придания прочности и герметичности изделию, внутренний диаметр – 25 мм., толщина 2,8 мм.

	102
	Труба стальная водогазопроводная Ø 32мм
	Сортовой холоднокатаный или горячекатаный стальной прокат, производящийся только из низколегированных углеродистых сплавов с дополнительной обработкой шва для придания прочности и герметичности изделию, внутренний диаметр – 32 мм., толщина 2,8 мм.

	103
	Труба стальная водогазопроводная Ø 40мм
	Сортовой холоднокатаный или горячекатаный стальной прокат, производящийся только из низколегированных углеродистых сплавов с дополнительной обработкой шва для придания прочности и герметичности изделию, внутренний диаметр – 40 мм., толщина 2,8 мм.

	104
	Труба стальная водогазопроводная  Ø 50мм
	Сортовой холоднокатаный или горячекатаный стальной прокат, производящийся только из низколегированных углеродистых сплавов с дополнительной обработкой шва для придания прочности и герметичности изделию, внутренний диаметр – 50 мм., толщина 2,8 мм.

	105
	Сетка для излива смесителя (аэратор)
	Резьба внутренняя, цвет – стальной.

	106
	Полипропиленовые трубы 20-1/2″
	Наружный диаметр - 20 мм. Номинальное давление - 25 атм. Толщина стенки - 3,4 мм, Длина трубы – 2-4 м.

	107
	Полипропиленовые трубы 20-3/4″
	Наружный диаметр - 20 мм. Номинальное давление - 25 атм. Толщина стенки - 3,4 мм.  Длина трубы – 2-4 м.

	108
	Муфта соединительная полипропиленовая 20-1/2″
	Максимальное давление — 25 атм; максимальная рабочая температура — 95оС; размер муфты — 20 мм; размер резьбы — 1/2″; цвет — белый.

	109
	Муфта соединительная полипропиленовая 20-3/4″
	Максимальное давление — 25 атм; максимальная рабочая температура — 95оС; размер муфты — 20 мм; размер резьбы — 3/4″; цвет — белый.

	110
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропиленовая 20-1/2″
	Диаметр резьбы (дюйм) - 1/2″, Тип резьбы – гайка (внутренняя), материал - полипропилен

	111
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропиленовая 20-3/4″
	Диаметр резьбы (дюйм) - 3/4″, Тип резьбы – гайка (внутренняя), материал - полипропилен

	112
	Муфта комбинированная с наружной резьбой полипропиленовая 20-1/2″
	Диаметр резьбы (дюйм) - 1/2″, Тип резьбы – наружная, материал - полипропилен

	113
	Муфта комбинированная с наружной резьбой полипропиленовая 20-3/4″
	Диаметр резьбы (дюйм) - 3/4″, Тип резьбы – наружная, материал - полипропилен

	114
	Угольник полипропиленовый 20-1/2″
	Диаметр (дюйм) - 1/2″, материал - полипропилен

	115
	Угольник полипропиленовый 20-3/4″
	Диаметр (дюйм) - 3/4″, материал - полипропилен

	116
	Тройник полипропиленовый 20-1/2″
	Диаметр (дюйм) - 1/2″, материал - полипропилен

	117
	Тройник полипропиленовый 20-3/4″
	Диаметр (дюйм) - 3/4″, материал - полипропилен

	118
	Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой 20-1/2″
	Диаметр резьбы (дюйм) - 1/2″, Тип резьбы – наружная, материал - полипропилен

	119
	Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой 20-3/4″
	Диаметр резьбы (дюйм) - 3/4″, Тип резьбы – наружная, материал - полипропилен

	120
	Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 20-1/2″
	Диаметр резьбы (дюйм) - 1/2″, Тип резьбы – гайка (внутренняя), материал – полипропилен, с американской

	121
	Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 20-3/4″
	Диаметр резьбы (дюйм) - 3/4″, Тип резьбы – гайка (внутренняя), материал – полипропилен, с американской

	122
	Муфта комбинированная "американка" с наружной резьбой 20-1/2″
	Диаметр резьбы (дюйм) - 1/2″, Тип резьбы – наружная, материал – полипропилен, с американкой

	123
	Муфта комбинированная "американка" с наружной резьбой 20-3/4″
	Диаметр резьбы (дюйм) - 3/4″, Тип резьбы – наружная, материал – полипропилен, с американкой

	124
	Лен волокно №11
	100% лен, чистые волокна без посторонних вкраплений и примесей, влажность не более 12%, устойчив к гниению, способность выдерживать температуру до 120 градусов, а с применением герметиков – до 140 градусов.

	125
	Радиатор бимиталический
	Стальное трубчатое основание и алюминиевые внешние панели, рабочее давление биметаллического радиатора - 2,4 мПа, испытательное давление - 2,4 мПа, секций 6 шт.

	126
	Радиатор чугунный
	Материал – чугун, секций 6 шт.

	127
	Краска эмаль, кг.
	Пожаровзрывобезопастна, не токсична. Цвет: белый. Тара ёмкостью 10 кг

	128
	Цементная сухая смесь
	Сухая смесь, морозостойкость, циклы – 50, фасовка 20 кг.

	129
	Шпаклёвочная смесь
	Универсальная, на гипсовой основе.

	130
	Пена монтажная
	Предназначена для установки и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей, заполнение швов, пустот, отверстий, щелей, тепло и звукоизоляции помещений, для монтажа технических коммуникаций. t° эксплуатации: не менее -10°С не более +30°C. Объем баллона не менее 750мл и не более 870мл под пистолет для монтажной пены.

	131
	Краска масляная
	Массовая доли нелетучих веществ – до 26%; время высыхания до степени 3 при средних температурах – час, не более 24 часов; эластичность красочной пленки при изгибах – не более 1 мм; ударная прочность – не менее 40 см; твердость пленки, по маятниковому прибору типа М-3 – 0,15-0,25 единиц; стойкость красочной пленки к жидкостному воздействию при средних температурах (20±0,5°С) – не менее 0,5 часа.

	132
	Краска водоэмульсионная
	Краска белая водоэмульсионная должна быть без запаха, не токсичной, пожаровзрывобезопасной, безвредной для здоровья и окружающей среды. Качественное матовое покрытие, не создавать подтеков. Высыхание краски должно быть не более 1 часа при t=+20°С и влажности 65%

	133
	ГКЛ
	Влагостойкий, ширина:1200 мм., длина:3000 мм., толщина:12,5 мм., прочность на изгиб не менее 5,5

	134
	Лист оцинкованный
	Толщину в диапазоне 0,2 – 3,0 мм., гладкий 

	135
	Плитка керамическая
	Для внутренних и внешних работ, цвет (любой), размер 30на30, 40на40, 60на60, покрытие ширшавое/глянцевое

	136
	Плитка керамогранит
	Для внутренних и внешних работ, цвет (любой), размер 30на30, 40на40, 60на60, покрытие ширшавое/глянцевое

	137
	Материал кровельный (мягкий)
	Полотна шириной 1 метров и длиной 10-15 метров, цвет - коричневый/красный

	138
	Материал кровельный (металлочерепица)
	Полезная ширина – 1100 мм., длина листа от 0,5 до 8 м., высота ступени - 21 мм, цвет коричневый/красный, толщина 0,5 мм.

	139
	Клей плиточный
	Универсальный, для внутренних и наружных работ.

	140
	Фурнитура оконная
	Набор элементов и механизмов, собранных в единую систему, позволяющую управлять открыванием створок и фрамуг, без приложения значительных усилий, из одной точки

	141
	Фурнитура дверная
	Петли, ручки, сердечники, накладки

	142
	Замки дверные
	Материал - сталь, три ключа, два оборота, цвет – металлик/бронза

	143
	Линолеум
	Гетерогенны, класс пожарной опасности КМ 1. 

	144
	ПВХ уголки
	Материал – пластик, цвет белый

	145
	Грунтовка
	Массовая доля нелетучих веществ, % - 49-55, степень перетира, мкм – 40, Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246, с, не менее - 35-65, Время высыхания до степени 3 при температуре (125±5) °С, мин, не более - 30

	146
	Растворитель
	Для разбавления нитроэмалей и нитро шпаклёвок в строительстве, а также в качестве промывочного растворителя. Расфасовка в тару 1л.

	147
	Обои
	Виниловые на флизилиновой основе 

	148
	Плиты ОСБ
	Стандартные размеры листа: 1220х2440, 2500х1250; толщина листа: 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22 мм; содержание влаги: менее 13%; плотность материала: 640-700 кг/м3

	149
	Панели на потолок «Армстронг» (с элементами крепления)
	Плита из минерального волокна, формат: 600х600 мм., толщина плиты: 15 мм., цвет: сероватый/белый, поверхность: рельефная, класс пожарной опасности: КМ0 (НГ), относительная влагоустойчивость: до 95% RH

	150
	Плинтус ПВХ
	Материал – пластик, цвет древесный, длина 2,5 м.

	151
	Герметик универсальный
	Удлинение при разрыве не менее 300%

	152
	Дверной доводчик
	Прочный корпус прямоугольной формы, в котором располагается пружина и поршень, игольчатый подшипник и винты для регулировки скорости открытия двери.
Поршень доводчика при закрывании двери возвращаться в первоначальное положение за счет продвижения масла по циркуляционным каналам. Материал: металл. Цвет: белый. Для двери весом до 100 кг.

	
	* Стоимость расходных материалов входит в стоимость ремонта. 
	


Примечание:
- Материалы и работы должны соответствовать всем требованиям, действующим в РФ и прописанным в СНиПах, ГОСТах, технических регламентах и других нормативных документах, регламентирующих строительную деятельность.

- В расценках учтены все затраты (стоимость работ и материалов с транспортными расходами (за исключением аварийных выездов), расходные материалы, накладные расходы и сметная прибыль), а также НДС по действующей ставке, установленной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Приложение №3 

к Техническому заданию

на оказание услуг по ремонту инженерных систем и 
конструктивных элементов зданий
для нужд УФПС Калининградской области

Перечень основных видов работ, производимых в рамках Договора 

1. Ремонт конструктивных элементов:
а) фундаменты и полы:

- заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки;

- восстановление поврежденных участков гидроизоляции;

- замена или ремонт отмостки;

- восстановление приямков;

- замена отдельных участков полов и покрытия полов;

б) стены и фасады: 

- восстановление штукатурки стен отдельными местами;

- замена поврежденных элементов облицовки поверхности наружных стен; 

- снятие отслоившейся краски и восстановление малярных покрытий;

- снятие и укрепление домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации; 

- укрепление и окраска ограждений и перил;

в) крыши и водосточные системы: 

- уборка мусора и грязи с кровли;

- удаление с крыш снега и наледей;

- ремонт и частичная замена участков кровель по технологии заводов-изготовителей;

- ремонт выходов на крыши;

- изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, в подвалах;

- укрепление вентиляционных труб и металлических покрытий парапета; 

- укрепление защитной решетки водоприемной воронки; 

- прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока; 

- прочистка внутреннего водостока; 

- закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; 

- проверка исправности оголовков вентиляционных каналов;

- ремонт и утепление чердачных перекрытий;

- промазка замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.;

- укрепление и ремонт парапетных ограждений;

- укрепление и ремонт козырьков и ограждений крылец;

- укрепление и ремонт оголовков дымовых и вентиляционных труб;

г) оконные и дверные заполнения: 

- установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол и стеклопакетов в дверных и оконных заполнениях; 

- укрепление или регулировка доводчиков и амортизаторов на входных дверях; 

- установка или укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях;

- ремонт замков и петель на входных и поэтажных дверях;

- закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки; 

- утепление оконных и дверных проемов;

- ремонт и укрепление входных дверей, дверей вспомогательных помещений, дверей и решеток чердачных и подвальных помещений, решеток;

- утепление оконных и дверных проемов;

д) внешнее благоустройство: 

- ремонт и восстановление просевших отмосток, разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек и площадок; 

- заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок; 

- установка и окраска урн; 

- замена отдельных участков и окраска ограждений, ворот, оград; 

- погрузка и разгрузка травы, листьев, веток; 

- погрузка и разгрузка крупногабаритных бытовых отходов; 

е) плотницкие и столярные работы

- врезка/замена новых замков в дверные полотна.

- слесарные работы: рубка металла, резка металла, ручная правка и гибка деталей, опиливание, обработка отверстий (сверление, зенкерование, развертывание), нарезание резьб вручную, клепка, шабрение, притирка, паяние и лужение.

2. Ремонт инженерных систем здания:

а) системы отопления: 

- ремонт ИТП;

- регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных; 

- регулировка и набивка сальников; 

- уплотнение сгонов; 

- отключение радиаторов при их течи; 

- разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

- регулировка и промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом; 

- слив воды и наполнение водой системы отопления; 

- ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; 

- утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях;

- мелкий ремонт теплоизоляции;

- укрепление трубопроводов;

- мелкий ремонт печей и котлов;

- мелкий ремонт конвекторов, тепловых пушек и инфракрасных обогревателей;

- мелкий ремонт циркуляционных насосов;

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры; 

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов; 

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; 

- смена небольших участков трубопровода;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода; 

б) водопровод и канализация, горячее и холодное водоснабжение: 

- смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных; 

- уплотнение сгонов; 

- устранение засоров;

- регулировка смывных бачков;

- укрепление санитарно-технических приборов;

- прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения;

- прочистка сифонов;

- притирка пробочных кранов в смесителях;

- набивка сальников;

- смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей – дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений;

- временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках; 

- прочистка дренажных систем; 

- проверка исправности канализационной вытяжки; 

- прочистка канализационных стояков от жировых отложений;

- ремонт затворов канализации; 

- прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев; 

- прочистка дворовой канализационной сети; 

- устранение течи санитарно-технических приборов;

- утепление трубопроводов;

- ремонт и замена комплектующих бойлеров;

- локализация аварии закрытием запорной арматуры; 

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; 

- установка бандажей на трубопроводе; 

- смена небольших участков трубопровода; 

- заделка свищей и зачеканка раструбов; 

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода; 

б) центральное отопление: 

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры; 

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов; 

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; 

- смена небольших участков трубопровода; 

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровод.

в) вентиляция:

- устранение не плотностей вентиляционных коробов, шахт и камер систем естественной вентиляции;

- содержание систем вентиляции для принудительной вентиляции;

- регулировка и наладка систем вентиляции;

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

- проверка исправности канализационных вытяжек;

г) электроснабжение: 

- содержание и ремонт ВРУ;

- замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей;

- замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания;

- замена неисправных участков электрической сети здания;

- замена вышедших из строя электроустановочных изделий;

- протирка и замена электроламп; 

- укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки; прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах; 

- ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов; 

- проверка заземления электрокабеля; 

- замеры сопротивления изоляции трубопроводов; 

- проверка заземления оборудования; 

- мелкий ремонт электропроводки;

- смена розеток и выключателей;

г) специальные технические устройства: 

- ремонт и замена комплектующих тепловых завес;

- ремонт и замена комплектующих рольставень;

д) сопутствующие работы: 

- отрывка траншей; 

- откачка воды; 

- отключение стояков на отдельных участках коммуникаций, опорожнение отключенных участков систем отопления и горячего водоснабжения и обратное заполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Приложение №4 

к Техническому заданию

на оказание услуг по ремонту инженерных систем и 

конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области

ФОРМА

Акт сдачи-приема оказанных услуг

Заявка №______

Адрес объекта: ______________________________________________________________

Дата________________________________________________________________________
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Выполняемые работы 
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	Материалы исполнителя

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


Сдал: _______________                                                              Принял_______________________

                                                                                                                       (Штамп отделения)

	заказчик:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


	исполнитель:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)


ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	исполнитель:
____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.

подписано с применением ЭЦП

	заказчик 
АО «Почта России»

Заместитель директора

УФПС Калининградской области

______________________/И.А. Авдошина/
___ ____________ 20__ г.

   подписано с применением ЭЦП



                                                                                                                       Приложение №5
к Техническому заданию

на оказание услуг по ремонту инженерных систем и 
конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области

ФОРМА

Сводный акт

сдачи-приемки оказанных услуг №____ 

к Договору на оказание услуг по ремонту инженерных систем и 
конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области
№ ____ от «___» _____________ 20__г. 

	___________
	                   «____» __________ 20__ г.


АО «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________действующего на основании __________________________________________________________________________, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании )_________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Сводный акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – «Акт») о том, что Исполнителем  с _ по _ были оказаны услуги по ремонту инженерных систем и 
конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области:

	№

п/п


	Наименование услуги


	Стоимость услуг без НДС, руб.
	Сумма НДС___%, руб.
	Стоимость услуг, в т.ч. НДС, руб.

	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	


1. Стоимость услуг составила: _________ (_________) руб. ________коп.
2. Следует к перечислению ____________ (____________________) руб. ________коп

3. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.

	заказчик:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


	исполнитель:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)


ФОРМА СОГЛАСОВАНА
	исполнитель:
____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.

подписано с применением ЭЦП

	заказчик 
АО «Почта России»

Заместитель директора

УФПС Калининградской области

______________________/И.А. Авдошина/
___ ____________ 20__ г.

   подписано с применением ЭЦП



Приложение № 2
к Договору на оказание услуг по ремонту
инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области 
от _____________ 20____ г. №_________________

.

ФОРМА
Заявка 

№ ___ от «____» ______________20__г.

На основании Договора на оказание услуг по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области от «___» _________ 20__ № _________ Заказчик просит оказать Услуги:

	№

п/п
	Место оказания Услуг
	Перечень Услуг
	Объем оказываемых Услуг
	Сроки оказания Услуг (Дата оказания Услуг)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	ЗАКАЗЧИК:

________________ / _________________




	исполнитель:
____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.

подписано с применением ЭЦП

	заказчик 
АО «Почта России»

Заместитель директора

УФПС Калининградской области

______________________/И.А. Авдошина/
___ ____________ 20__ г.

   подписано с применением ЭЦП



Приложение № 3
к Договору на оказание услуг по ремонту
инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области 
от _____________ 20____ г. №_________________

Стоимость Услуг по Договору

	№ п/п
	Наименование Услуги
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за единицу Услуги без НДС (руб.)
	Стоимость без НДС (руб.) 

	Сумма НДС___
%, (руб.) 

	Стоимость, в том числе с НДС (руб.) 


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого ____________ руб. ________коп



	исполнитель:
____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.

подписано с применением ЭЦП

	заказчик 
АО «Почта России»

Заместитель директора

УФПС Калининградской области

______________________/И.А. Авдошина/
___ ____________ 20__ г.

   подписано с применением ЭЦП



Приложение № 4
к Договору на оказание услуг по ремонту
инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области 
от _____________ 20____ г. №_________________

ФОРМА

Акт сдачи-приемки оказанных Услуг
по Договору на оказание услуг по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области
от ______________ 20__ г. №_____________________

__________
«____» _________ 20__г.

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице заместителя директора УФПС Калининградской области Авдошиной Ирины Анатольевны, действующей на основании машиночитаемой доверенности № c0fc6f4c-1741-4b67-8bc2-437a1bef667b от 19.11.2025 г., с одной стороны и _____________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующе___ на основании ___________________
, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора на оказание услуг по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области от _____________ №________________ Исполнитель оказал по Заявке от __________ № ___________Заказчику в период с __________по _________ следующие Услуги:

	Наименование Услуги (с её подробным описанием)
	Ед. изм.
	Объем Услуг (количество ед.)
	Цена за ед. Услуги без НДС (руб.)
	Стоимость без НДС (руб.) 

	Сумма НДС___
%, (руб.) 

	Стоимость, в том числе с НДС (руб.) 


	
	
	
	
	
	
	


2. Стоимость Услуг за период с _______ по _______составила ____________ руб. ________коп
.

3. [При оплате Заказчиком Услуг удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством РФ в сумме ____

4. При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере, установленном налоговым законодательством РФ, действующим на дату совершения платежа, и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент
.
5. Следует к перечислению ____________ руб. ________коп
]

6. Дата совершения факта хозяйственной жизни: ______
. 

7. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.

Приложение:
 

	исполнитель:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


М.П. (при наличии печати)
	заказчик:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.




	исполнитель:
____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.

подписано с применением ЭЦП

	заказчик 
АО «Почта России»

Заместитель директора

УФПС Калининградской области

______________________/И.А. Авдошина/
___ ____________ 20__ г.

   подписано с применением ЭЦП



Приложение № 4.1
к Договору на оказание услуг по ремонту
инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области 
от _____________ 20____ г. №_________________

ФОРМА
Сводный акт
сдачи-приемки оказанных Услуг
к Договору __________________

№ _____ от «___» _____________ 20__г. 

	___________
	 «____» __________ 20__ г.


АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице заместителя директора УФПС Калининградской области Авдошиной Ирины Анатольевны, действующей на основании машиночитаемой доверенности № c0fc6f4c-1741-4b67-8bc2-437a1bef667b от 19.11.2025 г., с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Сводный акт сдачи-приемки оказанных Услуг (далее – «Акт») о том, что Исполнителем  с _____ по ________были оказаны ________________________________________________
:

	№ п/п


	Наименование филиалов


	Стоимость Услуг без НДС, руб.
	Сумма НДС___%, руб.

	Стоимость Услуг, в т.ч. НДС, руб.


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	


4. Стоимость Услуг составила: _________(_________) руб. ________коп
.
5. При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере _______ %
 и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент
.

6. При оплате Заказчиком стоимости оказанных Услуг по Договору удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сумме ____руб»

7. Следует к перечислению ____________ (____________________) руб. ________коп
.

8. Дата совершения факта хозяйственной жизни: ______
.
9. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.

10. Приложения к акту: Копии (указать наименование документов, в соответствии с условиями договора) № ___ от _____________
  (наименование филиала Заказчика).
	Исполнитель:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.




	исполнитель:
____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.

подписано с применением ЭЦП

	заказчик 
АО «Почта России»

Заместитель директора

УФПС Калининградской области

______________________/И.А. Авдошина/
___ ____________ 20__ г.

   подписано с применением ЭЦП



Приложение № 5
к Договору на оказание услуг по ремонту
инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области 
от _____________ 20____ г. №_________________

ФОРМА

Акт о выявленных недостатках по Договору
на по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий

для нужд УФПС Калининградской области
от ______________ 20__ г. №_____________________

__________
 «____» _________ 20__г.

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице заместителя директора УФПС Калининградской области Авдошиной Ирины Анатольевны, действующей на основании машиночитаемой доверенности № c0fc6f4c-1741-4b67-8bc2-437a1bef667b от 19.11.2025 г., с одной стороны и _________________ , именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующе___ на основании ___________________, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора на оказание Услуг _________
 от _____________№____________ Исполнитель оказал Заказчику Услуги ненадлежащим образом.

2. При приемке оказанных Услуг были выявлены следующие несоответствия условиям Договора: - ________________________________;

- _________________________________________.
3. Срок для устранения выявленных замечаний/недостатков составляет __________
.


Приложения к акту:

	
	

	исполнитель:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
	заказчик:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 

__ _______________20__ г.




	исполнитель:
____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.

подписано с применением ЭЦП

	заказчик 
АО «Почта России»

Заместитель директора

УФПС Калининградской области

______________________/И.А. Авдошина/
___ ____________ 20__ г.

   подписано с применением ЭЦП



Приложение № 6
к Договору на оказание услуг по ремонту
инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области 
от _____________ 20____ г. №_________________

Комплаенс-оговорка

1.
Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 

1.1.
Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;

1.2.
Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1.3.
Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 

1.3.1.
Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 

а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);

б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.

1.3.2.
Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.

1.3.3.
Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 

· если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;

· если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 

Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru. 

Уведомление
 




 осуществляется посредством направления
 










.

В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.

Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.

2.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.

Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.

3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.

Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.

4.
В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:

- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;

- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».

Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	исполнитель:
____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.

подписано с применением ЭЦП

	заказчик 
АО «Почта России»

Заместитель директора

УФПС Калининградской области

______________________/И.А. Авдошина/
___ ____________ 20__ г.

   подписано с применением ЭЦП



Приложение № 7
к Договору на оказание услуг по ремонту
инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области 
от _____________ 20____ г. №_________________

Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей работы (оказывающей услуги) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества)

1. Общие требования

Контрагент обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, предусмотренных настоящим Приложением (далее – ОТиПБ), в том числе по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации и выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» (далее также Общество). 

Под территорией, подконтрольной Обществу, понимается территория, другие объекты и площади, закрепленные за Обществом на праве собственности или переданные Общество во владение по иным законным основаниям. 

Контрагент несет полную ответственность в области ОТиПБ за работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России».

Под работником контрагента, понимается физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с контрагентом по заключённому трудовому договору или привлекаемые контрагентом физические лица для производства работ (оказания услуг) по договору гражданско-правового характера. 

В случае выявления Обществом, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Контрагентом требований ОТиПБ Контрагент обязан устранить эти нарушения в установленный Обществом срок. 

2. Контрагент обязан:

2.1. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора уведомить в письменной форме Общества о лицах, назначенных в порядке, определенном законодательством РФ, ответственными за соблюдение требований ОТиПБ, а также об изменении ответственных лиц с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных – в течение 3 (трех) календарных дней с даты таких изменений;

2.2. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» организовать прохождение вводного инструктажа работниками, привлекаемыми при выполнении работ (оказания услуг), по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией инструктажа в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».

2.3. Обеспечить выполнение  работ (оказание услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» только Работниками которые до начала выполнения работ (оказания услуг) прошли обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда (для соответствующих определенных Контрагентом профессий и должностей работников). Контрагент, в течение 3 (трех) календарных дней должен предоставить Обществу копии документов подтверждающие факт обучения, проверки знаний и стажировки или копию соответствующего организационно-распорядительного документа и/или локально-нормативного акта Контрагента, подтверждающего отсутствие необходимости проведения таких мероприятий.

2.4. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России», ознакомить работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) с перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, подготовленным Обществом в соответствии с п. 3.2, включающего: 

1) перечень факторов, присутствующих на территории подконтрольной АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 

2) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги) на территории подконтрольной АО «Почта России»; 

3) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

2.5. Обеспечить выполнение работ (оказание услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» только работниками, которые до начала работ (оказания услуг) были обеспечены за счет средств Контрагента полагающимися средствами индивидуальной и коллективной защиты (далее - СИЗ и СКЗ).

2.6. Контролировать использование и правильное применение полагающихся СИЗ и СКЗ работниками привлекаемых им при производстве работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России». 

2.7. Контролировать правильное использование производственного оборудования, инструментов, сырья и материалов, применяемых технологий Работниками привлекаемых им при выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России». 

2.8. Организовывать проведение медицинского осмотра и необходимого медицинского освидетельствования, Работниками привлекаемых им при выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России», если это проведение требуется действующим законодательством РФ.

2.9. Привлекать к выполнению работ (оказанию услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» работников годных к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.10. Составить совместно с представителем Общества план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

2.11. При наличии потребности в источниках энергии и т.п. при выполнении работ (оказании услуг) составить совместно с представителем Общества схемы подключения потребителей к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.).

2.12. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» определить и разработать перечень работ (услуг), которые относятся к повышенной опасности. Работники, привлекаемые им к таким работам, услугам, допускаются к ним после оформления соответствующего наряд-допуска. Наряд-допуск подлежит согласованию с Обществом до начала указанных работ, услуг на территории подконтрольной АО «Почта России».

3. Общество обязано:

3.1. Провести с работниками, привлекаемыми Контрагентом при выполнении работ (оказании услуг), вводный инструктаж, по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».

3.2. Предоставить Контрагенту, выполняющему работы (оказывающему услуги), перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего: 

1) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на территории АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 

2) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний (при наличии таковых);

3) границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории (при наличии таковых);

4) рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску (при наличии таковых);

5) мест установки защитных ограждений и знаков безопасности (при наличии таковых).

3.3. Составить совместно с представителем Контрагента план мероприятий по эвакуации и спасению Работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
3.4. Обеспечить проведение мероприятий по согласованию наряд-допуска для выполнения работ повышенной опасности на территории АО «Почта России», при условии соответствия квалификации Работников и подготовительных мероприятий характеру и виду работ повышенной опасности.
3.5. Обеспечивать координацию и информирование Контрагента и других подрядных организациях, производящих работы (оказывающих услуги) на одной неподконтрольной им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры.

4. Проверки по ОТиПБ

4.1. В ходе проведения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» Контрагентом должны быть организованы периодические проверки соответствия деятельности работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» требованиям ОТиПБ, установленным как действующим законодательством РФ, так и применимыми локальными нормативными актами Общества. 

4.2. Предусматривается проведение двух типов проверок: внутренние и внешние.

4.2.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся Контрагентом самостоятельно. Периодичность проведения проверок Контрагент вправе определить самостоятельно, но не реже одного раза в квартал, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).

4.2.2. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Общества. Периодичность проведения проверок – определяет Общество. В ходе проведения проверки может быть проверено: соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов по ОТиПБ Общества, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется акт или иной документ, установленный Обществом для применения в аналогичных случаях.

5. Требования к отчётности
Контрагент самостоятельно ведет учет и отчетность о результатах в области ОТиПБ в установленном Контрагентом порядке. По требованию Общества Контрагент предоставляет необходимую информацию (отчет), в части касающихся работ (услуг) на территории Общества.

В такой отчет включаются следующее сведения: 

1) количество несчастных случаев, инцидентов и микротравм, произошедших с работниками Контрагента;

2) количество человек, выполнявших работу на территории подконтрольной АО «Почта России» и продолжительность выполнения работ в часах;

3) количество прочих аварий и инцидентов (ДТП, разливы, выбросы и иные происшествия, которые привели или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам), о которых должно быть сообщено соответствующим государственным органам, в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной и экологической безопасности;

4) количество и результаты Внутренних проверок.
	исполнитель:
____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.

подписано с применением ЭЦП

	заказчик 
АО «Почта России»

Заместитель директора

УФПС Калининградской области

______________________/И.А. Авдошина/
___ ____________ 20__ г.

   подписано с применением ЭЦП



� Указывается полное наименование Исполнителя (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Исполнителя-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.


� Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) лица, уполномоченного на подписание Договора от имени Исполнителя.


� Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует лицо, уполномоченное на подписание Договора от имени Исполнителя.


� Включается в Договор, если требуется конкретизация затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, связанных�с исполнением Договора.


� Включается в Договор, если требуется конкретизация затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, связанных�с исполнением Договора.


� Если предмет закупки указан в Перечне товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых не применяется срок оплаты, предусмотренный ч. 5.3 ст.3 Закона №223-ФЗ (Приложение № 2 к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России»), указать срок оплаты в соответствии с внутренними документами АО «Почта России», во всех остальных случаях указать 7 (семь) рабочих дней с даты приемки результатов исполнения Договора.


� Либо: Сводного акта сдачи-приемки оказанных услуг.


� Либо: Сводного акта сдачи-приемки оказанных услуг.


� Либо: Сводного акта сдачи-приемки оказанных услуг.


� Либо: Сводного акта сдачи-приемки оказанных услуг.


� Необходимо заполнить.


� Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ».


� Необходимо заполнить.


� Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.


� Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.


� Сумма должна быть указана цифрами и прописью и содержать указание на применяемую Исполнителем систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Исполнитель является плательщиком НДС, «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ», если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС). 


� В случае, если представитель Исполнителя не явился для составления Акта, в таком Акте указывается соответствующая информация.


� Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ».


� Необходимо заполнить.


� Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.


� Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.


� Сумма должна быть указана цифрами и прописью и содержать указание на применяемую Исполнителем систему налогообложения (например, «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Исполнитель является плательщиком НДС, «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ», если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС). 


� Применяется, если Договор заключен с физическим лицом.


� Применяется, если Договор заключен с иностранным лицом и в случаях, установленных ст. 148 НК РФ, с учетом положений п. 1 ст. 161 НК РФ.


� Сумма должна быть указана цифрами и прописью и содержать указание на применяемую Исполнителем систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Исполнитель является плательщиком НДС, «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ», если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС). 


� Пункты 3, 4, 5 не включаются в акт, если договором предусмотрено составление Сводного акта


� Пункт заполняется в случае несовпадения даты совершения факта хозяйственной жизни с датой составления настоящего акта.


� Указываются отчетные документы, в том числе предоставляемые на бумажном и электронном носителях, в соответствии с условиями Договора.


� Необходимо указать наименование Услуг, которые будут оказываться согласно условиям Договора.


� Указать наименование Услуг в соответствии с условиями Договора


� Не заполняется, если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.


� Не заполняется, если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.


� Сумма должна содержать указание на применяемую Исполнителем систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Исполнитель является плательщиком НДС, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).


� Необходимо заполнить.


� Применяется, если Договор заключен с иностранным лицом и в случаях, установленных ст. 148 НК РФ, с учетом положений п. 1 ст. 161 НК РФ.


� Применяется, если Договор заключен с физическим лицом


� Сумма должна содержать указание на применяемую Исполнителем систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Исполнитель является плательщиком НДС, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).


� Пункт заполняется в случае несовпадения даты совершения факта хозяйственной жизни с датой составления настоящего акта.


� Указываются отчетные документы в соответствии с условиями Договора.


� Необходимо указать наименование Услуг, которые будут оказываться согласно условиям Договора.


� Необходимо указать.


� Приложения указываются в случае их наличия.


� Указать наименование контрагента.


� Указать порядок направления уведомления.





