Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 24.20 Трубы и фасонные детали к трубопроводам

для нужд филиала ПЭС "Уренгой"

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ПЭС «Уренгой» | Передвижная электростанция «Уренгой» |
| --- | --- |

Наименование закупаемой продукции

Трубы и фасонные детали к трубопроводам для нужд филиала ПЭС "Уренгой"

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25*3,0 | 09Г 2С ГОСТ 1050-2013 | п.м. | 3 |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 74*4,0 | 09Г 2С ГОСТ 1050-2013 | п.м. | 4 |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 57*3,5 | 09Г 2С ГОСТ 1050-2013 | п.м. | 100 |
|  | Труба 159*4,5 | ГОСТ 10704-91 ст.09Г 2С | п.м. | 176 |
|  | Отвод П90-1 26,9*3,2 | 09Г 2С ГОСТ 1050-2013 | шт | 3 |
|  | Отвод П90-1 57*3,5 | 09Г 2С ГОСТ 1050-2013 | шт | 19 |
|  | Отвод П90-1 76*4 | 09Г 2С ГОСТ 1050-2013 | шт | 3 |
|  | Отвод 90 укороченный 159*4,5 (L=600мм) | ст.09Г 2С | шт | 18 |
|  | Отвод 45 укороченный 159*4,5 (L=440мм) | ст.09Г 2С | шт | 2 |
|  | Переход концентрический К 426*12-159*8 | ст.09Г 2С | шт | 2 |
|  | Фланец стальной приварной встык 50-16-11-1-В | 09Г 2С ГОСТ 1050-2013 | шт | 4 |
|  | Опора 57-ХБ-А | ОСТ 36-146-88 | шт | 27 |
|  | Скользящая хомутовая опора Ду 150/250 | 313.ТС-008.013 | шт | 18 |
|  | Неподвижная хомутовая опора Ду 150/250 | Т313.ТС-007.013 | шт | 10 |
|  | Скорлупа ППУ 76*30 в оцинкованном кожухе, L=1м | ТУ 23.99.19-007.06016887-2019 | шт | 4 |
|  | Скорлупа ППУ 53*30 в оцинкованном кожухе, L=1м | ТУ 23.99.19-007.06016887-2019 | шт | 71 |
|  | Скорлупа ППУ 159*50 в оцинкованном кожухе, L=1м | ТУ 23.99.19-007.06016887-2019 | шт | 176 |
|  | Хомут полипропиленовый с пряжкой для скорлупы 76*30 |  | шт | 8 |
|  | Хомут полипропиленовый с пряжкой для скорлупы 57*30 |  | шт | 144 |
|  | Хомут полипропиленовый с пряжкой для скорлупы 159*50 |  | шт | 352 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трубы и фасонные детали к трубопроводам для нужд филиала ПЭС "Уренгой" | С даты подписания договора. | Не позднее 40 календарных дней с даты подписания Договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции Трубы и фасонные детали к трубопроводам для нужд филиала ПЭС "Уренгой"

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
|  | Трубы и фасонные детали к трубопроводам |  | Товар должен соответствовать маркировке указанной в Таблице 1.1 Технического задания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
|  | Трубы и фасонные детали к трубопроводам | Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, эксплуатации, не восстановленным, в неповрежденной таре изготовителя. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
|  | Трубы и фасонные детали к трубопроводам |  | Товар должен быть доставлен Поставщиком по адресу г. Новый Уренгой ул. Промысловая 16. Способ транспортировки и упаковка товара должны исключать риски случайного повреждения или гибели товара во время его транспортировки и разгрузки. Упаковка, в которой поставляется товар, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке его в районы Крайнего Севера в соответствии с ГОСТ 15846-2002 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | Трубы и фасонные детали к трубопроводам |  | Гарантийный срок на весь поставляемый товар – не менее 12 месяцев c даты подписания товарной накладной либо УПД. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.