Технические требования на поставку МТР

- ОКПД 2: 27.20.23.190 Поставка аккумуляторных батарей для нужд Кубанского филиала.

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения………………………………………………………………………….……………..3

1.1.	Наименование закупаемой продукции……………………………………………………………3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.…………………………………………………….3

2.Требования к продукции.………………………………………………………………………………3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………………..3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………..3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции……………………………………………………….4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………………………………...4

2.2 Требование к качеству продукции    ………………………………………………………………..4

Таблица 3. Требования к продукции…………………………………………………………………….5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки...…………………………….7

- 1. Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

- ОКПД 2: 27.20.23.190 Поставка аккумуляторных батарей для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договору подряда № 1210-153-2024/3-ТПиР-БЕЗ-2024-ККГЭС от 07.06.2024 Монтаж и наладка оборудования систем оперативной радиосвязи, оповещения, охранного телевидения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, сбора и обработки информации объектов в административном здании в г. Невинномысск, ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-4, Егорлыкской ГЭС, Егорлыкской ГЭС-2, Свистухинской ГЭС, монтажу ограждений площадки ОРУ-330 кВ и плотины выравнивающего водохранилища ГЭС-2, плотины выравнивающего водохранилища ГЭС-3, плотины Егорлыкского водохранилища, в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1210-042», заключенного между ПАО РусГидро «Федеральная гидрогенерирующая компания –РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- 2. Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Батарея аккумуляторная | шт | 78 |
|  | Батарея аккумуляторная | шт | 164 |
|  | Батарея аккумуляторная | шт | 21 |
|  | Батарея аккумуляторная | шт | 2 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 27.20.23.190 Поставка аккумуляторных батарей для нужд Кубанского филиала.(в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции) | С даты подписания договора | в течение 45 календарных дней с даты подписания договора |

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Батарея аккумуляторная |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Напряжение, В | 12 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.2 | Емкость, Ач | Не менее 17 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.3 | Тип вывода(штекер) | ПБ-М5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.4 | Напряжение непрерывного подзаряда, В/блок | Не менее 13,6 | Указание характеристик | - |  |
|  |  | Не более 13,8 |  |  |  |
| 1.1.5 | Полярность | Обратная | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.6 | Максимальный зарядный ток, А | Не более 5,1 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.7 | Производитель / марка | # Delta / DTM | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2 | Батарея аккумуляторная |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Напряжение, В | 12 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.2 | Емкость, Ач | Не менее 7 | Указание характеристик | - |  |
| 1.2.3 | Максимальный зарядный ток, А | 2.1 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.4 | Тип клемм | F 1 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.5 | Полярность | Прямая | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.6 | Производитель / марка | # Delta / DTM | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3 | Батарея аккумуляторная |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1 | Напряжение, В | ### 12 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.2 | Емкость, Ач | Не менее 40 | Указание характеристик | - |  |
| 1.3.3 | Максимальный зарядный ток, А | Не более 12 | Указание характеристик | - |  |
| 1.3.4 | Тип клемм | под болт М6 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.5 | Производитель / марка | # Delta / DTM | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Батарея аккумуляторная |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1 | Напряжение, В | 12 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.2 | Емкость, Ач | Не менее 26 | Указание характеристик | - |  |
| 1.4.3 | Максимальный зарядный ток, А | Не более 7,8 | Указание характеристик | - |  |
| 1.4.4 | Тип клемм | под болт M5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.5 | Производитель / марка | # Delta / DTM | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Гарантия, не менее | 12 (двенадцать) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД). | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Паспорт качества | 2 экземпляра | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) | 2 экземпляра |  |  |  |
| 3.3 | Сертификат страны происхождения (РФ) | 2 экземпляра |  |  |  |
| 3.4 | Упаковочный лист | 1 шт. |  |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | Согласие с требованием | - |  |
| 4.1 | Место поставки | На склад Покупателя по адресу: Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  | Согласие с требованием | - |  |
| 4.5 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.