Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.12.40.120. Поверка виброанализатора КНК-32 филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

Лот17-ЭКСП-БПД-2026-БурГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

4.	Приложения	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СИ | Средство измерения |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
| Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, ставшее победителем конкурентной процедуры, с которым заключён договор на оказание услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями |
| Заказчик | Юридическое или физическое лицо, заключившее с Исполнителем договор об оказании услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями |
| Участник | Исполнитель, явным образом принявший участие в закупке |

#### Наименование закупаемой продукции

«Поверка виброанализатора КНК-32»

#### Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является очередная поверка Виброанализатора КНК-32 предназначенного для измерения, обработки и регистрации информации о

параметрах абсолютной и относительной вибрации в соответствии с Приложением №1.

#### Существующее положение

В настоящее время все СИ проходят периодическую поверку и калибровку, осуществляется метрологический контроль и надзор за СИ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», применяемыми в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Поверку СИ осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели, для возможного дальнейшего использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поверка средств измерений Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, Российская Федерация, Амурская область, пгт. Талакан | Средства измерения Филиала |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поверка виброанализатора КНК-32. | Оказание услуг осуществляется согласно Приложению №1 к техническим требованиям |  |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поверка виброанализатора КНК-32. | Следующий день с даты подписания договора. | 29.09.2026 |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиции №1 Таблицы 2): Поверка виброанализатора КНК-32.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами: - Федеральный Закон Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15.12.2020 N 903н; - Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (утвержден Приказом Минпромторга России 31.07.2020г. №2510). Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479; |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |
|  | Условия проведения поверки | Поверка осуществляется по документу МП 55466-13 «Виброанализаторы КНК-32. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в 2013 г. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Требования к эталонам и средствам измерения, применяемых при поверке | Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны соответствовать требованиям Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, средства измерений, используемые при поверке, должны быть утвержденного типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Услуги должны оказываться квалифицированным, обученным, персоналом, имеющим опыт производства аналогичных работ, квалификации персонала, привлекаемого к оказанию услуг (образование, опыт работы и т.д.). Привлекаемые к работе специалисты должны иметь квалификацию инженера метролога. |
|  | Наличие аккредитации | Исполнитель должен предоставить копию действующего Аттестата аккредитации на право проведения поверки СИ с приложением соответствующей области аккредитации. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат оказания услуг | Результатом оказания услуг является: - Поверка и калибровка СИ в соответствии с Приложением №1 к техническим требованиям; - Внесение результатов поверки в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; - Предоставление отчетных документов по результатам проведенных работ (свидетельства о поверке СИ в печатном виде, поверительные клейма, нанесенные на СИ и на соответствующие страницы в паспорте на СИ, на свидетельства о поверке; извещение о непригодности к применению СИ при отрицательных результатах поверки). |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
|  | Внесение результатов поверки СИ в ФИФ | Приемка оказанных услуг производится после внесения результатов поверки СИ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Передать Заказчику с актами выполненных работ свидетельства о поверке СИ, голографические наклейки, нанесенные на СИ и на соответствующие страницы в паспорте на СИ, на свидетельства о поверке; Извещение о непригодности к применению СИ при отрицательных результатах поверки. |

# Приложения

Приложение №1: Перечень комплекта виброанализатора.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Перечень комплекта виброанализатора.

| № п/п | Наименование приборов комплекта | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виброанализатор КНК-32 | 1 |
| 2 | Преобразователь относительных перемещений DB-3500 | 6 |
| 3 | Преобразователь относительных перемещений DB-5900 | 6 |
| 4 | Отметчик оборотов OL-5000 | 2 |
| 5 | Отметчик оборотов OL-5900 | 2 |
| 6 | Преобразователь виброперемещений ИВП-05 | 14 |