Технические требования к закупаемому оборудованию

и поставщикам

«Поставка   гидрораспределителей и манометров для нужд филиала ПАО “РусГидро”-“Дагестанский филиал”  (аварийный запас)»

Лот №1-АЗ-2027-ДФ

г. Каспийск, 2026 г.

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка гидрораспределителей и манометров для нужд филиала ПАО “РусГидро”-“Дагестанский филиал”  (аварийный запас)

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью работ является обеспечение станций Дагестанского филиала запасными частями и приспособлениями, необходимые при аварийных ситуациях.

  - Существующее положение

Эксплуатируемое на Дагестанском филиале оборудование не полностью обеспечено аварийным запасом

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора

Не требуется

- Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Гидрораспределитель колонки регулятора DLHZO-LEB-SN-NP-040-L03/I 10 | шт. | 2 |
|  | Клапан M-3SED10CK13/350CG220N9K4 Rexroth | шт. | 1 |
|  | Гидроклапан 3UREZ6-D1-12/G24NZ4 Ponar | шт. | 1 |
|  | Гидроклапан UZSB10-32/X Ponar | шт. | 1 |
|  | Гидрораспределитель DS3-SB1/11N-D24K1 Duplomatic | шт. | 1 |
|  | Клапан сброса давления DBW10B3-5X/315-6EG24N9K4 | шт. | 1 |
|  | Манометр НПО Юмас МП160М-250кгс/см2 0-250кгс/см2 корпус d160мм | шт. | 2 |
|  | Манометр НПО Юмас МП160М-25кгс/см2 0-25кгс/см2 корпус d160мм | шт. | 2 |
|  | Манометр НПО Юмас МП160Н-16.0кгс/см2 0-16кгс/см2 корпус d160мм | шт. | 2 |
|  | Манометр ЭКМ160ННЭк-1.6МПа-Эб НПО Юмас 0-1.6МПа 1.5 радиальный IP65 УХЛ1 | шт. | 2 |
|  | Манометр технический показывающий МП4-Уф 0-100кгс/см2 1.5 D160 M20х1.5 РШ IP40 | шт. | 2 |
|  | Манометр технический показывающий МП4-Уф 0-250кгс/см2 1.5 D160 M20х1.5 РШ IP40 | шт. | 2 |
|  | Манометр технический показывающий МП4-Уф 0-400кгс/см2 1.0 D160 M20х1.5 РШ IP40 | шт. | 2 |
|  | Манометр цифровой ДМ5001Г 0...1.6кГс/см2 У2 | шт. | 2 |
|  | Манометр цифровой ДМ5001Г 0…+1МПа У2 | шт. | 2 |
|  | Расходомер электромагнитный ЭМИС-МАГ 270 080-ПТФ-Ф-2.5-0.5-0.5-24-МН-ГП-А1-А1-З-З-ГОСТ-B DN80 PN2.5МПА 1.8м3/ч 0.5% с комплектом монтажных частей | шт. | 2 |
|  | Расходомер электромагнитный ЭМИС-МАГ 270-032-2.5-Ф-Н1-ГОСТ-В DN32 PN2.5МПа фланцевый (КМЧ) | шт. | 1 |
|  | Регулятор давления после себя PN16 DN150 чугун (КОФ, крепеж, манометр виброзащитный) РКД-01-О-П126 | шт. | 1 |
|  | Регулятор давления после себя PN2.5МПа DN150 чугун (КОФ, крепеж, манометр виброзащитный) РКД-01-О-П126 | шт. | 1 |
|  | Клапан срыва вакуума 1-ГТ 6405 для гидротурбины | шт. | 2 |
|  | Гидрораспределитель 1Р323 АЛ3 24 Р Г24 НМ 10 | шт. | 1 |
|  | Клапан электромагнитный SMC VXD240HAAXB системы торможения | шт. | 1 |

2.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Партия | С даты заключения договора | До 10 октября 2027 года |