«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 20.59.52.194 Поставка химреактивов в рамках эксплуатационных расходов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

химреактивы

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение программы эксплуатации Якутской ГРЭС

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | 1.5-Дифенилкарбазон ЧДА | кг | 0,025 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | 3-нитробензойная кислота | кг | 0,01 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Аммоний азотнокислый ХЧ | кг | 0,50 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Аммоний хлористый ЧДА ГОСТ 3773-72 | кг | 5,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Аммиак водный 25% ЧДА | кг | 5,40 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Бензол ЧДА | кг | 5,40 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Бензин Калоша ГОСТ 8505 | л | 5,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Бензимидазол ЧДА ТУ 6-09-08-1974-88 | грамм | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Гексан ОСЧ первый сорт | кг | 4,62 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Глицерин ЧДА | кг | 2,50 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Гербицид Торнадо экстра 1000мл | шт | 20,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Диэтаноламин Бис (2-оксиэтил) амин | грамм | 4,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Калий азотнокислый ХЧ | кг | 0,20 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Калий гидроокись ЧДА ГОСТ 24363-80 | кг | 402,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Катионит сильнокислотный КУ-2-8-чС H-форма ГОСТ 20298 | грамм | 100,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кислота азотная ХЧ | кг | 1,40 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кислота бензойная ЧДА | кг | 0,025 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кислота серная ХЧ | кг | 1,80 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА ГОСТ 4478-78 | кг | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кислота соляная ХЧ | кг | 1,20 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кислота винная безводная ГОСТ 5817 | грамм | 20,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Краун-эфир (18-краун-6) 1г | шт | 5,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Метиловый оранжевый ЧДА | кг | 0,05 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Набор демеркуризационный локальный НДЛ-1 | шт | 1,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Набор стандарт-титров для pH-метрии 1.65, 3.56, 4.01, 6.86, 9.18, 12.43 разряд 3 ГОСТ 8.135-2004 ампула 6шт | шт | 4,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА ГОСТ 8864-71 | кг | 0,10 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Натрий сернистый 9-водный ЧДА | кг | 0,10 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Нитразиновый желтый ЧДА | кг | 0,03 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 ионов железа (III) (фон-1М HNO3) 1.0мг/см3 ампула 5см3 | шт | 5,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 10220-2013 массовой доли фурановых производных в трансформаторном масле Ф-Тр-КН флакон 50мл 2шт | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7775-2000 ионов натрия (фон-вода) ампула 5см3 | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7256-96 Цинк (1.0) ампула 6мл | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8092-94 ионов калия 1.0мг/см3 ампула 5см3 | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8930-2008 температуры текучести и застывания нефтепродуктов ТТЗ-50-ЭК флакон 100мл | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 6687-93/6689-93 хлорид-ионов 0.1/0.5/1мг/мл (фон-вода) | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 нефтепродуктов в гексане 1мг/смЗ ампула 5см3 | шт | 5,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец ГСО 10591-2015 температуры начала кристаллизации нефтепродуктов СО ТНК-ПА | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7772-2000 ионов кальция 1.0мг/см3 ампула 5см3 | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 11440-2019 массовой доли серы в минеральном масле МСО 2242:2020 СМ-02-СХ 3ррm | шт | 1,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 11442-2019 массовой доли серы в минеральном масле МСО 2244:2020 СМ-03-СХ 500ррm | шт | 1,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 11441-2019 массовой доли серы в минеральном масле МСО МСО 2243:2020 СМ-04-СХ 1% | шт | 1,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды) ТВЗТ-140-ЭК 135-150С флакон 250мл | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-230-ЭК (225-250С) флакон 100мл | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7780-2000 ионов лития 1.0г/дм3 ампула 5мл | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 9356-2009 температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-50-НС 47-55С флакон 250 | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Перхлорат натрия | кг | 0,01 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА | кг | 0,10 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Силикагель технический КСКГ ГОСТ 3956 | кг | 120,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Стандарт-титр Соляная кислота 0.1н ампула 10шт | шт | 1,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Стандарт-титр Трилон-Б 0.1н ампула 10шт | шт | 1,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Стандарт-титр Кислота щавелевая 0.1н | шт | 1,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Трис(оксиметил)аминометан (ТРИС) | кг | 0,01 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Хлорат натрия | кг | 0,01 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Хром (VI) оксид ЧДА ГОСТ 3776 | грамм | 4,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Щелочной голубой 6Б ЧДА | кг | 0,01 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5-Дифенилкарбазон ЧДА | кг | 0,025 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Аммиак водный 25% ЧДА | кг | 3,60 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Аммоний молибденовокислый 4-водный ХЧ | кг | 0,50 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Аммоний надсернокислый ЧДА | кг | 1,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Алюминий оксихлорид (Аква-аурат-18) | кг | 620,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Барий хлористый 2-водный ЧДА | кг | 0,20 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Бензол ЧДА | кг | 4,50 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Бромфеноловый синий ЧДА | кг | 0,02 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Гексан ОСЧ первый сорт | кг | 4,60 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Гербицид Торнадо экстра 1000мл | шт | 20,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Гипохлорит натрия А ГОСТ 11086 | кг | 2 014,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Глицерин ЧДА | кг | 6,25 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Калий хлористый ЧДА порошок ГОСТ 4234 | кг | 0,30 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Калий гидроокись ЧДА ГОСТ 24363-80 | кг | 1,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Калий двухромовокислый ХЧ | кг | 0,30 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Калий сернокислый ХЧ | кг | 0,50 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Калий йодистый ЧДА ГОСТ 4232 | кг | 0,30 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кислота азотная ХЧ | кг | 2,80 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кислота борная ХЧ | кг | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кислота серная ХЧ | кг | 1,80 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кислота соляная ХЧ | кг | 1,20 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА ГОСТ 4478-78 | кг | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кислота уксусная ледяная ХЧ | кг | 1,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Крахмал ЧДА | кг | 0,50 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Метиловый оранжевый ЧДА | кг | 0,10 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Мурексид ЧДА | кг | 0,30 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Набор демеркуризационный локальный НДЛ-1 | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Набор стандарт-титров для pH-метрии 1.65, 3.56, 4.01, 6.86, 9.18, 12.43 разряд 3 ГОСТ 8.135-2004 ампула 6шт | шт | 4,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Натрий гидроокись ЧДА | кг | 0,50 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА | кг | 0,30 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Натрий хлористый ЧДА ГОСТ 4233-77 | кг | 0,20 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Нитразиновый желтый ЧДА | кг | 0,05 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 ионов железа (III) (фон-1М HNO3) 1.0мг/см3 ампула 5см3 | шт | 7,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 ионов аммония 15К-1 1.0г/дм3 (фон-вода) ампула 5см3 | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7253-96 сульфат-иона 1г/дм3 (фон-вода) ампула 5см3 | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец ГСО 7998-93 водный раствор ионов меди 1мг/см3 | шт | 6,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 цветность водных растворов (хром-кобальтовая шкала) | шт | 5,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7256-96 Цинк (1.0) ампула 6мл | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7854-2000 Алюминий (1.0) ампула 5мл | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК 255-290гр флакон 100мл | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 6687-93/6689-93 хлорид-ионов 0.1/0.5/1мг/мл (фон-вода) | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7190-95 ионов магния 1мг/см3 (фон-вода) | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7260-96 фосфат-иона 0.5мг/мл (фон-вода) ампула | шт | 5,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7271-96 Мутность (формазиновая суспензия) 4000 ЕМФ ампула 5мл | шт | 5,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7373-97 общей жесткости воды 10ммоль/дмЗ ампула 20мл | шт | 5,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 УЭП-1-УЭП-5 удельной электропроводимости водных сред 0.0047См/м ампула 20см3 | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7377-97 удельная электропроводность (УЭП-4) 0.029см/м 20мл | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7437-98 сульфат-ион 41А 10мг/см3 ампула 5см3 | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 фосфат-иона 1мг/мл (фон-вода) ампула 5мл | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 12098-2022 массовой доли ионола (агидола-1) в трансформаторном масле (И-Тр-Эл-0.1, И-Тр-Эл-0.2, И-Тр-Эл-0.3) | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 нефтепродуктов в гексане 1мг/смЗ ампула 5см3 | шт | 7,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец ГСО 10591-2015 температуры начала кристаллизации нефтепродуктов СО ТНК-ПА | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 перманганатной окисляемости 1.0мг/см3 ампула 5см3 | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды) ТВЗТ-140-ЭК 135-150С флакон 250мл | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 9356-2009 температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-50-НС 47-55С флакон 250 | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-230-ЭК (225-250С) флакон 100мл | шт | 3,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Олово (II) хлористое 2-водное ЧДА | кг | 0,10 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Перекись водорода ХЧ ГОСТ 10929 | кг | 1,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Пропиленгликоль | л | 5 000,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА | кг | 0,20 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Стандарт-титр Соляная кислота 0.1н ампула 10шт | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Стандарт-титр Натрий хлористый 0.1н ампула 10шт | шт | 1,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0.1н | шт | 1,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Стандарт-титр натрий тетраборнокислый 10-водный 0.1н ампула 10шт | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Стандарт-титр Трилон-Б 0.1н ампула 10шт | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Стандарт-титр Кислота щавелевая 0.1н | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Стандарт-титр Калий марганцовокислый 0.1н ТУ 2642-001-33813273-97 коробка 10шт | шт | 2,00 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Стильбазо ЧДА | кг | 0,05 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Трилон Б ЧДА | кг | 0,50 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Цинк сернокислый 7-водный ЧДА | кг | 0,30 | 20.59.52.194 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  |  |  | - 8563,495 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ЯГРЭС-1 |  |  |  |
|  | 1.5-Дифенилкарбазон ЧДА | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | 3-нитробензойная кислота |  |  |
|  | Аммоний азотнокислый ХЧ |  |  |
|  | Аммоний хлористый ЧДА ГОСТ 3773-72 |  |  |
|  | Аммиак водный 25% ЧДА |  |  |
|  | Бензол ЧДА |  |  |
|  | Бензин Калоша ГОСТ 8505 |  |  |
|  | Бензимидазол ЧДА ТУ 6-09-08-1974-88 |  |  |
|  | Гексан ОСЧ первый сорт |  |  |
|  | Глицерин ЧДА |  |  |
|  | Гербицид Торнадо экстра 1000мл |  |  |
|  | Диэтаноламин Бис (2-оксиэтил) амин |  |  |
|  | Калий азотнокислый ХЧ |  |  |
|  | Калий гидроокись ЧДА ГОСТ 24363-80 |  |  |
|  | Катионит сильнокислотный КУ-2-8-чС H-форма ГОСТ 20298 |  |  |
|  | Кислота азотная ХЧ |  |  |
|  | Кислота бензойная ЧДА |  |  |
|  | Кислота серная ХЧ |  |  |
|  | Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА ГОСТ 4478-78 |  |  |
|  | Кислота соляная ХЧ |  |  |
|  | Кислота винная безводная ГОСТ 5817 |  |  |
|  | Краун-эфир (18-краун-6) 1г |  |  |
|  | Метиловый оранжевый ЧДА |  |  |
|  | Набор демеркуризационный локальный НДЛ-1 |  |  |
|  | Набор стандарт-титров для pH-метрии 1.65, 3.56, 4.01, 6.86, 9.18, 12.43 разряд 3 ГОСТ 8.135-2004 ампула 6шт |  |  |
|  | Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА ГОСТ 8864-71 | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Натрий сернистый 9-водный ЧДА |  |  |
|  | Нитразиновый желтый ЧДА |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 ионов железа (III) (фон-1М HNO3) 1.0мг/см3 ампула 5см3 |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 10220-2013 массовой доли фурановых производных в трансформаторном масле Ф-Тр-КН флакон 50мл 2шт |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7775-2000 ионов натрия (фон-вода) ампула 5см3 |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7256-96 Цинк (1.0) ампула 6мл |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8092-94 ионов калия 1.0мг/см3 ампула 5см3 5шт |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8930-2008 температуры текучести и застывания нефтепродуктов ТТЗ-50-ЭК флакон 100мл |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 6687-93/6689-93 хлорид-ионов 0.1/0.5/1мг/мл (фон-вода) ампула 5шт |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 нефтепродуктов в гексане 1мг/смЗ ампула 5см3 |  |  |
|  | Образец ГСО 10591-2015 температуры начала кристаллизации нефтепродуктов СО ТНК-ПА |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7772-2000 ионов кальция 1.0мг/см3 ампула 5см3 |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 11440-2019 массовой доли серы в минеральном масле МСО 2242:2020 СМ-02-СХ 3ррm |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 11442-2019 массовой доли серы в минеральном масле МСО 2244:2020 СМ-03-СХ 500ррm |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 11441-2019 массовой доли серы в минеральном масле МСО МСО 2243:2020 СМ-04-СХ 1% | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды) ТВЗТ-140-ЭК 135-150С флакон 250мл |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-230-ЭК (225-250С) флакон 100мл |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7780-2000 ионов лития 1.0г/дм3 ампула 5мл |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 9356-2009 температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-50-НС 47-55С флакон 250 |  |  |
|  | Перхлорат натрия |  |  |
|  | Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА |  |  |
|  | Силикагель технический КСКГ ГОСТ 3956 |  |  |
|  | Стандарт-титр Соляная кислота 0.1н ампула 10шт |  |  |
|  | Стандарт-титр Трилон-Б 0.1н ампула 10шт |  |  |
|  | Стандарт-титр Кислота щавелевая 0.1н |  |  |
|  | Трис(оксиметил)аминометан (ТРИС) |  |  |
|  | Хлорат натрия |  |  |
|  | Хром (VI) оксид ЧДА ГОСТ 3776 |  |  |
|  | Щелочной голубой 6Б ЧДА |  |  |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | 1.5-Дифенилкарбазон ЧДА | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Аммиак водный 25% ЧДА |  |  |
|  | Аммоний молибденовокислый 4-водный ХЧ |  |  |
|  | Аммоний надсернокислый ЧДА |  |  |
|  | Алюминий оксихлорид (Аква-аурат-18) |  |  |
|  | Барий хлористый 2-водный ЧДА |  |  |
|  | Бензол ЧДА |  |  |
|  | Бромфеноловый синий ЧДА |  |  |
|  | Гексан ОСЧ первый сорт |  |  |
|  | Гербицид Торнадо экстра 1000мл |  |  |
|  | Гипохлорит натрия А ГОСТ 11086 | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Глицерин ЧДА |  |  |
|  | Калий хлористый ЧДА порошок ГОСТ 4234 |  |  |
|  | Калий гидроокись ЧДА ГОСТ 24363-80 |  |  |
|  | Калий двухромовокислый ХЧ |  |  |
|  | Калий сернокислый ХЧ |  |  |
|  | Калий йодистый ЧДА ГОСТ 4232 |  |  |
|  | Кислота азотная ХЧ |  |  |
|  | Кислота борная ХЧ |  |  |
|  | Кислота серная ХЧ |  |  |
|  | Кислота соляная ХЧ |  |  |
|  | Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА ГОСТ 4478-78 |  |  |
|  | Кислота уксусная ледяная ХЧ |  |  |
|  | Крахмал ЧДА |  |  |
|  | Метиловый оранжевый ЧДА |  |  |
|  | Мурексид ЧДА |  |  |
|  | Набор демеркуризационный локальный НДЛ-1 |  |  |
|  | Набор стандарт-титров для pH-метрии 1.65, 3.56, 4.01, 6.86, 9.18, 12.43 разряд 3 ГОСТ 8.135-2004 ампула 6шт |  |  |
|  | Натрий гидроокись ЧДА |  |  |
|  | Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА |  |  |
|  | Натрий хлористый ЧДА ГОСТ 4233-77 |  |  |
|  | Нитразиновый желтый ЧДА |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 ионов железа (III) (фон-1М HNO3) 1.0мг/см3 ампула 5см3 |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 ионов аммония 15К-1 1.0г/дм3 (фон-вода) ампула 5см3 |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7253-96 сульфат-иона 1г/дм3 (фон-вода) ампула 5см3 |  |  |
|  | Образец ГСО 7998-93 водный раствор ионов меди 1мг/см3 ампула 5шт |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 цветность водных растворов (хром-кобальтовая шкала) 504 ампула 5мл |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7256-96 Цинк (1.0) ампула 6мл | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7854-2000 Алюминий (1.0) ампула 5мл |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК 255-290гр флакон 100мл |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 6687-93/6689-93 хлорид-ионов 0.1/0.5/1мг/мл (фон-вода) ампула 5шт |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7190-95 ионов магния 1мг/см3 (фон-вода) |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7260-96 фосфат-иона 0.5мг/мл (фон-вода) ампула |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7271-96 Мутность (формазиновая суспензия) 4000 ЕМФ ампула 5мл |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7373-97 общей жесткости воды 10ммоль/дмЗ ампула 20мл |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 УЭП-1-УЭП-5 удельной электропроводимости водных сред 0.0047См/м ампула 20см3 |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7377-97 удельная электропроводность (УЭП-4) 0.029см/м 20мл |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7437-98 сульфат-ион 41А 10мг/см3 ампула 5см3 |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 фосфат-иона 1мг/мл (фон-вода) ампула 5мл |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 12098-2022 массовой доли ионола (агидола-1) в трансформаторном масле (И-Тр-Эл-0.1, И-Тр-Эл-0.2, И-Тр-Эл-0.3) |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 нефтепродуктов в гексане 1мг/смЗ ампула 5см3 |  |  |
|  | Образец ГСО 10591-2015 температуры начала кристаллизации нефтепродуктов СО ТНК-ПА |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 перманганатной окисляемости 1.0мг/см3 ампула 5см3 |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды) ТВЗТ-140-ЭК 135-150С флакон 250мл | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 9356-2009 температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-50-НС 47-55С флакон 250 |  |  |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-230-ЭК (225-250С) флакон 100мл |  |  |
|  | Олово (II) хлористое 2-водное ЧДА |  |  |
|  | Перекись водорода ХЧ ГОСТ 10929 |  |  |
|  | Пропиленгликоль |  |  |
|  | Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА |  |  |
|  | Стандарт-титр Соляная кислота 0.1н ампула 10шт |  |  |
|  | Стандарт-титр Натрий хлористый 0.1н ампула 10шт |  |  |
|  | Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0.1н |  |  |
|  | Стандарт-титр натрий тетраборнокислый 10-водный 0.1н ампула 10шт |  |  |
|  | Стандарт-титр Трилон-Б 0.1н ампула 10шт |  |  |
|  | Стандарт-титр Кислота щавелевая 0.1н |  |  |
|  | Стандарт-титр Калий марганцовокислый 0.1н ТУ 2642-001-33813273-97 коробка 10шт |  |  |
|  | Стильбазо ЧДА |  |  |
|  | Трилон Б ЧДА |  |  |
|  | Цинк сернокислый 7-водный ЧДА |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-7 Таблицы 3.1): «химреактивы»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «химреактивы»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | 1.5-Дифенилкарбазон ЧДА |  | ТУ 6-09-5215-85; Чистый для анализа; Формула: C₁₃H₁₂N₄O; Остаток после прокаливани: не более 0,1%; Упаковка: банка полипропиленовая; Фасовка: 0,025 кг | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | 3-нитробензойная кислота |  | Массовая доля основного вещества не менее 99% | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Аммоний азотнокислый ХЧ |  | Аммоний азотнокислый ХЧ (Банка полипропиленовая с крышкой - 0,5 кг) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Аммоний хлористый ЧДА ГОСТ 3773-72 |  | Аммоний хлористый ЧДА (Банка полипропиленовая с крышкой - 1 кг) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Аммиак водный 25% ЧДА |  | Чистый для анализа (ЧДА), Массовая доля аммиака не менее 25%, | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Бензол ЧДА |  | Чистый для анализа (ЧДА), масовая доля бензола не менее 99,6 %, плотность при 20С 0,878-0,880 г/см3 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Бензин Калоша ГОСТ 8505 |  | растворитель нефрас (бензин для промышленно-технических целей), получаемый прямой перегонкой нефти или из рафинатов каталитического риформинга, неэтилированный | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Бензимидазол ЧДА ТУ 6-09-08-1974-88 |  | Внешний вид: белый кристаллический порошок.Гарантийный срок хранения: 2 года. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Гексан ОСЧ первый сорт |  | Гексан ОСЧ (I сорт) (Бутыль 1л - 0,66 кг) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Глицерин ЧДА |  | Чистый для анализа. Массовая доля : не менее 99,3%. Молекулярная масса: 92,1. Плотность: 1,258-1,261 г/см3.Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 8-2, VI, 1,25 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Гербицид Торнадо экстра 1000мл |  | Гербицид для уничтожения всех видов сорняков. Объем 1000 мл. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Диэтаноламин Бис (2-оксиэтил) амин |  | Массовая доля основного вещества не менее 98,5%, | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Калий азотнокислый ХЧ |  | Калий азотнокислый ХЧ ГОСТ 4217-77 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Калий гидроокись ЧДА ГОСТ 24363-80 |  | Чистый для анализа.Массовая доля гидроокиси калия: не менее 85%. Молекулярная масса: 56,11. Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 2-9, ХЦ -2кг,ЭЦ-1 -400 кг,фасовка какая? Или не указывать фасовку | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Катионит сильнокислотный КУ-2-8-чС H-форма ГОСТ 20298 |  | Внешний вид: сферические зёрна от жёлтого до тёмно-коричневого цвета.Спецификация согласно ГОСТ 20298-74, размер зёрен 0,315-1,25 мм. Удельный объём в Н-форме | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Кислота азотная ХЧ |  | ГОСТ 4461-77. Химически чистый. Массовая доля: не менее 65%. Молекулярная масса: 63,01.Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 8-2, VI, 1,3 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Кислота бензойная ЧДА |  | ГОСТ 10521-78. Чистый для анализа. Массовая доля : не менее 99,9%, Молекулярная масса: 122,12. Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 2-9, IV, 0,025 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Кислота серная ХЧ |  | Химически чистый. Массовая доля:не менее 93,6-95,6%. Молекулярная масса: 98,08. Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 8-2, VI, 1,8 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА ГОСТ 4478-78 |  | Сульфосалициловая кислота 2-хводная ЧДА ГОСТ 4478-78 (Банка 1000 мл полипропиленовая с крышкой - 1 кг) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Кислота соляная ХЧ |  | Химически чистый. Массовая доля:не менее 35-38%. Молекулярная масса: 36,45. Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 8-2, VI, 1,2 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Кислота винная безводная ГОСТ 5817 |  | Чда.Массовая доля винной кислоты не менее 99,9 %.Внешний вид: белый кристаллический порошок. Гигроскопична.Спецификация в соответствии с ГОСТ 5817-77 с изм. 1: | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Краун-эфир (18-краун-6) 1г |  | Молярная масса: 264,32 г/моль. Плотность: 1,237 г/см³. Упаковка: банка полиэтиленовая. Фасовка: 1,0 гр. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Метиловый оранжевый ЧДА |  | Метиловый оранжевый ЧДА ТУ 6-09-5171- | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 24 | Набор демеркуризационный локальный НДЛ-1 |  | для проведения работ по очистке помещений от локальных ртутных загрязнений, появившихся в результате разрушении бытовых ртутхимреактивыных термометров, разрушений ртуть содержащих измерительных приборов, повреждении люминесцентных энергосберегающих ламп. В комплекте: Респиратор 1 шт. Перчатки резиновые 1 пара Бахилы 1 пара Шприц медицинский 1 шт. Кисточки медные 1 шт. Контейнер пластиковый для ртути 1 шт. Препарат №1 1 флакон Препарат №2 1 флакон Азотная кислота (5% раствор) 1 флакон Тряпка 2 шт. Губка 2 шт. Упаковочный контейнер 1 шт. Пакет полиэтиленовый 2 шт. Совок 1 шт. Смётка 1 шт. Кисть волосяная (смётка) 1 шт. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 25 | Набор стандарт-титров для pH-метрии 1.65, 3.56, 4.01, 6.86, 9.18, 12.43 разряд 3 ГОСТ 8.135-2004 ампула 6шт |  | Набор с аттестованными значениями рН: 1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43. Упаковка: ампула стекляная. В упаковке: 6 ампул. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 26 | Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА ГОСТ 8864-71 |  | белый, иногда с желтоватым или сероватым оттенком кристаллический порошок; растворим в воде и спирте. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 27 | Натрий сернистый 9-водный ЧДА |  | Чистый для анализа, массовая доля 9-водного сернистого натрия не менее 97,0% , массовая доля нерастворимых в воде веществ не более 0,002 % | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 28 | Нитразиновый желтый ЧДА |  | Чистый для анализа, Мелкокристаллический порошок от кирпично-красного до коричневато-оранжевого цвета | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 29 | Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 ионов железа (III) (фон-1М HNO3) 1.0мг/см3 ампула 5см3 |  | массовая концетрация ионов железа (III) в диапазоне (0,95-1,05) мг/см3. Стеклянные ампулы объемом 5 мл, фон азотная кислота | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 30 | Образец государственный стандартный ГСО 10220-2013 массовой доли фурановых производных в трансформаторном масле Ф-Тр-КН флакон 50мл 2шт |  | Ф-Тр-КН ГСО 10220-2013 Комплект массовой доли фурановых производных в трансформаторном масле, 2 флакона по 50 мл | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 31 | Образец государственный стандартный ГСО 7775-2000 ионов натрия (фон-вода) ампула 5см3 |  | Массовая доля концентрации ионов натрия: 1,0 г/см3.Упаковка: ампула стеклянная. Фасовка: 5,0 мл. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 32 | Образец государственный стандартный ГСО 7256-96 Цинк (1.0) ампула 6мл |  | Массовая концентрация:1мг/см3. Упаковка: ампула стеклянная. Фасовка: 6,0 мл | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 33 | Образец государственный стандартный ГСО 8092-94 ионов калия 1.0мг/см3 ампула 5см3 5шт |  | Массовая концентрация ионов калия: 1 мг/см3. Упаковка: ампула стеклянная. Фасовка: 5,0 мл. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 34 | Образец государственный стандартный ГСО 8930-2008 температуры текучести и застывания нефтепродуктов ТТЗ-50-ЭК флакон 100мл |  | ГСО ТТЗ-50-ЭК (температуры текучести и застывания нефтепродуктов)-52...-42, -55...45С, флакон 100 мл | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 35 | Образец государственный стандартный ГСО 6687-93/6689-93 хлорид-ионов 0.1/0.5/1мг/мл (фон-вода) ампула 5шт |  | ГСО хлорид-иона, 0,1 мг/мл, 0,5 мг/мл; 1,0 мг/мл, фон - вода | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 36 | Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 нефтепродуктов в гексане 1мг/смЗ ампула 5см3 |  | Массовая концентрация: 1,0 мг/см3. Упаковка: ампула стеклянная. Фасовка: 5 мл. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 37 | Образец ГСО 10591-2015 температуры начала кристаллизации нефтепродуктов СО ТНК-ПА |  | Поставка: флакон 30 мл, паспорт, инструкция по применению. Срок годности 5 лет. ГСО-(ТНК-ПА-65°С ÷ -50°С)ГСО 10591-2015 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 38 | Образец государственный стандартный ГСО 7772-2000 ионов кальция 1.0мг/см3 ампула 5см3 |  | Представляет собой раствор кальция азотнокислого в 0.1 М азотной кислоте. Материал расфасован в стеклянные ампулы.Концентрация 1 мг/см3, фон - HNO3.ГСО 7772-2000 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 39 | Образец государственный стандартный ГСО 11440-2019 массовой доли серы в минеральном масле МСО 2242:2020 СМ-02-СХ 3ррm |  | СПЕКТРОХИМ МСО 2242:2020 (ГСО 11440-2019) Стандартный образец массовой доли серы в минеральном масле с концентрацией 3 ррm Представляет собой смесь минерального масла и дибутилсульфида, расфасованную во флаконы 100 см3. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 40 | Образец государственный стандартный ГСО 11442-2019 массовой доли серы в минеральном масле МСО 2244:2020 СМ-03-СХ 500ррm |  | СПЕКТРОХИМ МСО 2243:2020 (ГСО 11441-2019) Стандартный образец массовой доли серы в минеральном масле с концентрацией 500 ррm Представляет собой смесь минерального масла и дибутилсульфида, расфасованную во флаконы 100 см3. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 41 | Образец государственный стандартный ГСО 11441-2019 массовой доли серы в минеральном масле МСО МСО 2243:2020 СМ-04-СХ 1% |  | СПЕКТРОХИМ МСО 2244:2020 (ГСО 11442-2019) Стандартный образец массовой доли серы в минеральном масле с концентрацией 1%. Представляет собой смесь минерального масла и дибутилсульфида, расфасованную во флаконы 100 см3. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 42 | Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды) ТВЗТ-140-ЭК 135-150С флакон 250мл |  | Диапазон аттестованных значений, °С 130-145 Абсолютная погрешность, °С 3 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 43 | Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-230-ЭК (225-250С) флакон 100мл |  | Аттестованное значение температуры вспышки (открытый тигель): 230 °C Диапазон аттестованных значений: 225–250 °C границы абсолютной погрешности аттестованного значения (P = 0,95): ±3 °C | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 44 | Образец государственный стандартный ГСО 7780-2000 ионов лития 1.0г/дм3 ампула 5мл |  | Образец государственный стандартный ГСО 7780-2000 ионов лития 1.0г/дм3 ампула 5мл | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 45 | Образец государственный стандартный ГСО 9356-2009 температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-50-НС 47-55С флакон 250 |  | Диапазон аттестованных значений 47-55°С. Срок годности экземпляров СО 2 года. Флак. 250 мл | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 46 | Перхлорат натрия |  | Массовая доля основного вещества не менее 98%, | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 47 | Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА |  | ГОСТ 4520-78. Чистый для анализа. Массовая доля:не менее 99%, Молекулярная масса: 342,62. Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 2-9, IV, 0,1 кг | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 48 | Силикагель технический КСКГ ГОСТ 3956 |  | Высокая впитывающая способность влаги и других вредных веществ,- Устойчивость к температурным изменениям и воздействию солнечных лучей,- Не имеет запаха и вкуса,- Не токсичен и не вызывает аллергических реакций,- Долговечность и стойкость к механическим повреждениям | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 49 | Стандарт-титр Соляная кислота 0.1н ампула 10шт |  | Представляет собой стеклянные ампулы с точными навесками химических реактивов (в жидком виде).стандарт-титры соляной кислоты 0,1 н используются для приготовления титрованных (стандартных) растворов с заданным объёмом и точной концентрацией. (в 1 упаковке 10 ампул) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 50 | Стандарт-титр Трилон-Б 0.1н ампула 10шт |  | ТУ 2642-001-33813273-97; Фасовка: ампула; Упаковка:10 амп | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 51 | Стандарт-титр Кислота щавелевая 0.1н ТУ 2642-001-33813273-97 коробка 10шт |  | Щавелевая кислота 0.1н Применение: стандарт-титр щавелевой кислоты 0,1 н используется для приготовления титрованных (стандартных) растворов с заданным объёмом и точной концентрацией. Фасовка: 10 ампул в коробке. (ТУ 2642-001-33813273-97) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 52 | Трис(оксиметил)аминометан (ТРИС) |  | Массовая доля основного вещества не менее 99%, | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 53 | Хлорат натрия |  | Массовая доля основного вещества не менее 99%, | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 54 | Хром (VI) оксид ЧДА ГОСТ 3776 |  | Чда.Массовая доля основного вещества (СrO3)не менее 99,0 %.Внешний вид: тёмно-красные кристаллы, хорошо растворимые в воде.Спецификация в соответствии с ГОСТ 3776-78 с изм. 1, 2:Гарантийный срок хранения: 3 года. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 55 | Щелочной голубой 6Б ЧДА |  | Щелочной голубой 6Б ЧДА ТУ 6-09-07-356-75 (Банка 105 мл ПЭТ, коричневая - 0,01 кг) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 56 | 1.5-Дифенилкарбазон ЧДА |  | ТУ 6-09-5215-85; Чистый для анализа; Формула: C₁₃H₁₂N₄O; Остаток после прокаливани: не более 0,1%; Упаковка: банка полипропиленовая; Фасовка: 0,025 кг | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 57 | Аммиак водный 25% ЧДА |  | Чистый для анализа (ЧДА), Массовая доля аммиака не менее 25%, | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 58 | Аммоний молибденовокислый 4-водный ХЧ |  | Химически чистый (хч), Формула: (NH4)6Mo7·О24*4H2O, Массовая доля молибденовокислого аммония: 99-101 %, Молекулярная масса: 1235,85, | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 59 | Аммоний надсернокислый ЧДА |  | Чистый для анализа; Химическая формула: (NH4)2S2O8: Молекулярная масса: 228,20; PH (5%, H2O) 3,0-4,0 (20ºС); Температура плавления: 120 ºС | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 60 | Алюминий оксихлорид (Аква-аурат-18) |  | Коагулянт Аква-Аурат-18 это раствор полиоксихлорида алюминия, представляющий собой прозрачную желтоватую жидкость. Способен формировать легкоудаляемые крупные хлопья из твердых примесей с высокой скоростью при температурах до 4°С. Водоподготовка на энергетических предприятиях; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 61 | Барий хлористый 2-водный ЧДА |  | Барий хлористый 2-водный ЧДА. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 62 | Бензол ЧДА |  | Чистый для анализа (ЧДА), масовая доля бензола не менее 99,6 %, плотность при 20С 0,878-0,880 г/см3 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 63 | Бромфеноловый синий ЧДА | ТУ 6-09-5432-90 | Водорастворимый | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 64 | Гексан ОСЧ первый сорт |  | Гексан ОСЧ (I сорт) (Бутыль 1л - 0,66 кг) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 65 | Гербицид Торнадо экстра 1000мл |  | Гербицид для уничтожения всех видов сорняков. Объем 1000 мл. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 66 | Гипохлорит натрия А ГОСТ 11086 |  | Натрий гипохлорит марка А ГОСТ 11086-76 с изм. 1,2 (Канистра 31,5л п/э - 38 кг) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 67 | Глицерин ЧДА |  | Чистый для анализа. Массовая доля : не менее 99,3%. Молекулярная масса: 92,1. Плотность: 1,258-1,261 г/см3.Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 8-2, VI, 1,25 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 68 | Калий хлористый ЧДА порошок ГОСТ 4234 |  | Массовая доля калия хлористого: 99,8%, Молекулярная масса: 74,55 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 69 | Калий гидроокись ЧДА ГОСТ 24363-80 |  | Чистый для анализа.Массовая доля гидроокиси калия: не менее 85%. Молекулярная масса: 56,11. Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 2-9, V, 0,5кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 70 | Калий двухромовокислый ХЧ |  | Калий двухромовокислый ХЧ ГОСТ 4220-75 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 71 | Калий сернокислый ХЧ |  | Калий сернокислый ХЧ ГОСТ 4145-74 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 72 | Калий йодистый ЧДА ГОСТ 4232 |  | белые кристаллы, растворимые в воде; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 73 | Кислота азотная ХЧ |  | ГОСТ 4461-77. Химически чистый. Массовая доля: не менее 65%. Молекулярная масса: 63,01.Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 8-2, VI, 1,3 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 74 | Кислота борная ХЧ |  | Борная кислота ХЧ ГОСТ 9656-75 (Банка 1000 мл полипропиленовая с крышкой - 1 кг) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 75 | Кислота серная ХЧ |  | Химически чистый. Массовая доля:не менее 93,6-95,6%. Молекулярная масса: 98,08. Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 8-2, VI, 1,8 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 76 | Кислота соляная ХЧ |  | Химически чистый. Массовая доля:не менее 35-38%. Молекулярная масса: 36,45. Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 8-2, VI, 1,2 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 77 | Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА ГОСТ 4478-78 |  | Сульфосалициловая кислота 2-хводная ЧДА ГОСТ 4478-78 (Банка 1000 мл полипропиленовая с крышкой - 1 кг) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 78 | Кислота уксусная ледяная ХЧ |  | Химически чистая, ледяная; Молекулярная масса: 60,05; Массовая доля: 99,8; Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 79 | Крахмал ЧДА |  | ГОСТ 10163-76; Чистый для анализа, растворимый в воде; Молекулярная масса: 162,14; Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 2-9, IV | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 80 | Метиловый оранжевый ЧДА |  | Метиловый оранжевый ЧДА ТУ 6-09-5171-84 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 81 | Мурексид ЧДА |  | Мурексид ЧДА ТУ 6-09-1657-72 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 82 | Набор демеркуризационный локальный НДЛ-1 |  | для проведения работ по очистке помещений от локальных ртутных загрязнений, появившихся в результате разрушении бытовых ртутхимреактивыных термометров, разрушений ртуть содержащих измерительных приборов, повреждении люминесцентных энергосберегающих ламп. В комплекте: Респиратор 1 шт. Перчатки резиновые 1 пара Бахилы 1 пара Шприц медицинский 1 шт. Кисточки медные 1 шт. Контейнер пластиковый для ртути 1 шт. Препарат №1 1 флакон Препарат №2 1 флакон Азотная кислота (5% раствор) 1 флакон Тряпка 2 шт. Губка 2 шт. Упаковочный контейнер 1 шт. Пакет полиэтиленовый 2 шт. Совок 1 шт. Смётка 1 шт. Кисть волосяная (смётка) 1 шт. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 83 | Набор стандарт-титров для pH-метрии 1.65, 3.56, 4.01, 6.86, 9.18, 12.43 разряд 3 ГОСТ 8.135-2004 ампула 6шт |  | Набор с аттестованными значениями рН: 1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43. Упаковка: ампула стекляная. Фасовка: 5,0 мл. В упаковке: 6 ампул. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 84 | Натрий гидроокись ЧДА |  | ГОСТ 4328-77. Чистый для анализа. Массовая доля :не менее 98%. Молекулярная масса: 40. Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 2-9, VI, 1,0 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 85 | Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА |  | Чистый для анализа. Массовая доля: не менее 99,5-100,5%, Молекулярная масса: 248,18. Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 2-9, IV, 0,1 кг | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 86 | Натрий хлористый ЧДА ГОСТ 4233-77 |  | Белые кубические кристаллы или белый кристаллический порошок соленого вкуса, без запаха. Легко растворим в воде (1:3), мало растворим в этаноле.По химическим показателям хлористый натрий должен соответствовать нормам Чистый для анализа (ч.д.а.) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 87 | Нитразиновый желтый ЧДА |  | Чистый для анализа, Мелкокристаллический порошок от кирпично-красного до коричневато-оранжевого цвета | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 88 | Образец государственный стандартный ГСО 7766-2000 ионов железа (III) (фон-1М HNO3) 1.0мг/см3 ампула 5см3 |  | СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III) ГСО 7766-2000, массовая концетрация ионов железа (III) в диапазоне (0,95-1,05) мг/см3. Стеклянные ампулы объемом 5 мл, фон азотная кислота | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 89 | Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 ионов аммония 15К-1 1.0г/дм3 (фон-вода) ампула 5см3 |  | Массовая концентрации ионов аммония: 1,0 г/дм3, Упаковка: ампула стеклянная; Фасовка: 5,0 мл | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 90 | Образец государственный стандартный ГСО 7253-96 сульфат-иона 1г/дм3 (фон-вода) ампула 5см3 |  | Массовая концентрация сульфат-ионов: 1,0 мг/см3; Упаковка: ампула стеклянная; Фасовка: 5,0 мл. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 91 | Образец ГСО 7998-93 водный раствор ионов меди 1мг/см3 ампула 5шт |  | Массовая доля концентрации ионов меди: 1,0 мг/см3. Упаковка: ампула стеклянная. Фасовка: 5,0 мл | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 92 | Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 цветность водных растворов (хром-кобальтовая шкала) 504 ампула 5мл |  | Водный раствор кобальта (II) сернокислого 7-водного квалификации "ч.д.а." по ГОСТ 4462-78 и калия двухромовокислого квалификации "х.ч." по ГОСТ 4220-75, подкисленный серной кислотой (молярная концентрация кислоты в СО составляет 0.018 моль/дм 3 ), расфасованный в запаянные стеклянные ампулы типа ШП-20. Комплект поставки включает 5 экземпляров СО . Цветность, градус цветности (хром-кобальтовая шкала), в диапазоне (475 – 525). | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 93 | Образец государственный стандартный ГСО 7256-96 Цинк (1.0) ампула 6мл |  | Массовая концентрация:1мг/см3. Упаковка: ампула стеклянная. Фасовка: 6,0 мл | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 94 | Образец государственный стандартный ГСО 7854-2000 Алюминий (1.0) ампула 5мл |  | Индекс: 42К. Массовая концентрация ионов алюминия: 1,0 г/дм3. Упаковка: ампула стеклянная. Фасовка: 5,0 мл. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 95 | Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК 255-290гр флакон 100мл |  | ГСО ТВОТ-270-ЭК (температура вспышки в открытом тигле), 255-290 С, флакон 100 мл | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 96 | Образец государственный стандартный ГСО 6687-93/6689-93 хлорид-ионов 0.1/0.5/1мг/мл (фон-вода) ампула 5шт |  | ГСО хлорид-иона, 0,1 мг/мл, 0,5 мг/мл; 1,0 мг/мл, фон - вода | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 97 | Образец государственный стандартный ГСО 7190-95 ионов магния 1мг/см3 (фон-вода) |  | ГСО иона магния, 1,0 мг/мл, фон - вода ГСО 7190-95 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 98 | Образец государственный стандартный ГСО 7260-96 фосфат-иона 0.5мг/мл (фон-вода) ампула |  | ГСО фосфат-иона, 0,5 мг/мл, фон - вода ГСО 7260-96 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 99 | Образец государственный стандартный ГСО 7271-96 Мутность (формазиновая суспензия) 4000 ЕМФ ампула 5мл |  | ГСО мутность (формазиновая суспензия), 4000 ед, ампула 5 мл ГСО 7271-96 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 100 | Образец государственный стандартный ГСО 7373-97 общей жесткости воды 10ммоль/дмЗ ампула 20мл |  | ГСО жесткость общая, 10 ммоль/л ампула 20мл ГСО 7373-97 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 101 | Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 УЭП-1-УЭП-5 удельной электропроводимости водных сред 0.0047См/м ампула 20см3 |  | ГСО УЭП-5 (удельная электропроводность),0,0047 См/м ампула 20 мл | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 102 | Образец государственный стандартный ГСО 7377-97 удельная электропроводность (УЭП-4) 0.029см/м 20мл |  | ГСО УЭП-4 (удельная электропроводность), 0,029 См/м ампула 20 мл ГСО 7377-97 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 103 | Образец государственный стандартный ГСО 7437-98 сульфат-ион 41А 10мг/см3 ампула 5см3 |  | Фон H2O; Массовая концентрация: 10,0 мг/см3; Упаковка: ампула стеклянная; Фасовка: 5,0 мг | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 104 | Образец государственный стандартный ГСО 7748-99 фосфат-иона 1мг/мл (фон-вода) ампула 5мл |  | Фон H2O; Массовая концентрация: 1,0 мг/см3; Упаковка: ампула стеклянная; Фасовка: 5,0 мг | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 105 | Образец государственный стандартный ГСО 12098-2022 массовой доли ионола (агидола-1) в трансформаторном масле (И-Тр-Эл-0.1, И-Тр-Эл-0.2, И-Тр-Эл-0.3) |  | Массовая доля ионола (агидола-1) в трансформаторном масле (комплект И-Тр-Эл), 3 флакона по 25 мл (25 см3) с содержанием ионола 0,1; 0,2; 0,3 % масс. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 106 | Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 нефтепродуктов в гексане 1мг/смЗ ампула 5см3 |  | Массовая концентрация: 1,0 мг/см3. Упаковка: ампула стеклянная. Фасовка: 5 мл. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 107 | Образец ГСО 10591-2015 температуры начала кристаллизации нефтепродуктов СО ТНК-ПА |  | Поставка: флакон 30 мл, паспорт, инструкция по применению. Срок годности 5 лет. ГСО-(ТНК-ПА-65°С ÷ -50°С)ГСО 10591-2015 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 108 | Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 перманганатной окисляемости 1.0мг/см3 ампула 5см3 |  | Раствор очищенной перекристаллизацией щавелевой кислоты в воде; Упаковка: стеклянная ампула; Фасовка: 5 см3. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 109 | Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды) ТВЗТ-140-ЭК 135-150С флакон 250мл |  | Диапазон аттестованных значений, °С 130-145 Абсолютная погрешность, °С 3 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 110 | Образец государственный стандартный ГСО 9356-2009 температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-50-НС 47-55С флакон 250 |  | Диапазон аттестованных значений 47-55°С. Срок годности экземпляров СО 2 года. Флак. 250 мл | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 111 | Образец государственный стандартный ГСО 8154-2002 температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-230-ЭК (225-250С) флакон 100мл |  | Аттестованное значение температуры вспышки (открытый тигель): 230 °C Диапазон аттестованных значений: 225–250 °C границы абсолютной погрешности аттестованного значения (P = 0,95): ±3 °C | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 112 | Олово (II) хлористое 2-водное ЧДА |  | Бесцветные кристаллы, в массе белого цвета. Растворим в воде и спирте, эфире, ацетоне. Квалификация – ХЧ. Молекулярная масса – 225,54. Плотность – 2,71 г/см3. Температура плавления - 38°С. Массовая доля основного вещества – 99,1%. Химическая формула - SnCI₂x2H₂O. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 113 | Перекись водорода ХЧ ГОСТ 10929 |  | Химически чистый. Массовая доля: не менее 30-35%. Молекулярная масса: 34.01; Плотность: 1,1 г/см3; Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 9-1, VI, 1,0 кг | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 114 | Пропиленгликоль |  | Цвет прозрачная жидкость, Марка 99,9% (концентрат), Артикул 004994, Стандарт ГОСТ 19710-2019, Фасовка (кг) 240, Наименование Пропиленгликоль. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 115 | Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА |  | Чистый для анализа. Массовая доля:не менее 99%, Молекулярная масса: 342,62. Упаковка, фасовка по ГОСТ 3885-73: 2-9, IV, 0,1 кг | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 116 | Стандарт-титр Соляная кислота 0.1н ампула 10шт |  | Представляет собой стеклянные ампулы с точными навесками химических реактивов (в жидком виде).стандарт-титры соляной кислоты 0,1 н используются для приготовления титрованных (стандартных) растворов с заданным объёмом и точной концентрацией. (в 1 упаковке 10 ампул) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 117 | Стандарт-титр Натрий хлористый 0.1н ампула 10шт |  | стандарт-титр натрия хлористого 0,1 н используется для приготовления титрованных (стандартных) растворов с заданным объемом и точной концентрацией. представляют собой стеклянные ампулы с точными навесками химических реактивов (в сухом виде).10 ампул в коробке | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 118 | Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0.1н |  | Стандарт-титр натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) с концентрацией 0.1 моль/литр предназначен для приготовления точных растворов тиосульфата натрия. Он используется в аналитической химии и лабораторной практике для количественного определения различных веществ, таких как галогены, тяжелые металлы и другие. Набор состоит из 10 ампул, каждая из которых содержит точно известное количество тиосульфата натрия. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 119 | Стандарт-титр натрий тетраборнокислый 10-водный 0.1н ампула 10шт |  | ТУ 2642-001-33813273-97 ; Концентрация: 0,1 моль/дм3 (0,1 н); Фасовка: ампула;.Упаковка: коробка 10 ампул. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 120 | Стандарт-титр Трилон-Б 0.1н ампула 10шт |  | ТУ 2642-001-33813273-97; Фасовка: ампула; Упаковка:10 амп | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 121 | Стандарт-титр Кислота щавелевая 0.1н |  | Щавелевая кислота 0.1н Применение: стандарт-титр щавелевой кислоты 0,1 н используется для приготовления титрованных (стандартных) растворов с заданным объёмом и точной концентрацией. Фасовка: 10 ампул в коробке. (ТУ 2642-001-33813273-97) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 122 | Стандарт-титр Калий марганцовокислый 0.1н ТУ 2642-001-33813273-97 коробка 10шт |  | стандарт-титр калия марганцовокислого 0,1 н используют для приготовления титрованных (стандартных) растворов с заданным объёмом и точной концентрацией. Фасовка: 10 ампул в коробке. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 123 | Стильбазо ЧДА |  | растворяется в воде, лучше при нагревании; слегка растворим в метаноле; почти нерастворим в ацетоне; не растворим в эфире, бензоле и хлороформе | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 124 | Трилон Б ЧДА |  | Трилон Б ЧДА ГОСТ 10652-73 (Банка 1000 мл полипропиленовая с крышкой - 0,5 кг) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 125 | Цинк сернокислый 7-водный ЧДА |  | По физико-химическим показателям 7-водный сернокислый цинк должен соответствовать норме Чистый для анализа ОКП 26 2225 0282 00 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"