«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.53.190 Поставка приборов химконтроля для нужд Центрального энергорайона  в рамках производственной программы эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

приборы химконтроля

#### Цель использования закупаемой продукции

производственная программа эксплуатации Якутской ГРЭС

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Барометр-анероид метеорологический 80-106кПа БАММ-1 | шт | 1,00 | 26.51.51.130 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Биполяр электрохимический ч.184.88-04 для электролизерной установки СЭУ-4М | шт | 20,00 | 26.51.85.110 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Газоанализатор переносной Лидер Т метан/пропан | шт | 2,00 | 26.51.53.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Газосигнализатор автоматический стационарный ИБЯЛ.413411.056 СТГ-1-1 оксид углерода/метан IP30 | шт | 6,00 | 26.51.53.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Газоанализатор переносной ПКГ-4 В-К-П исполнение 2 ( 0-100% кислород) | шт | 1,00 | 26.51.53.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Газоанализатор переносной Колион-1В-21 | шт | 1,00 | 26.51.53.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | шт | 3,00 | 26.51.51.140 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Вискозиметр стеклянный для определения кинематической вязкости 1.77мм ВПЖ-2 | шт | 4,00 | 26.51.53.120 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кондуктометр портативный МАРК-603 | шт | 1,00 | 26.51.53.120 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Монополяр катод 184.88-02 для электролизерной установки | шт | 2,00 | 26.51.85.110 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Монополяр анод 184.88-01 для электролизерной установки | шт | 2,00 | 26.51.85.110 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Рама диафрагменная ч.184.88-3-01 для электролизерной установки СЭУ-4М | шт | 20,00 | 26.51.85.110 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электрод-pH комбинированный 0-12рН 0-100С pHi=6.7 К80.7 ЭСК-10601/7 | шт | 2,00 | 25.93.15.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Анализатор жесткости воды комбинированный Лидер Л-100.1010.1-1 | шт | 1,00 | 26.51.53.120 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Барометр-анероид метеорологический 80-106кПа БАММ-1 | шт | 2,00 | 26.51.51.130 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Вискозиметр стеклянный для определения кинематической вязкости 1.77мм ВПЖ-2 | шт | 4,00 | 26.51.53.120 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Газоанализатор переносной Колион-1В-21 | шт | 1,00 | 26.51.53.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Газоанализатор стационарный взрывозащищенный ТГА-21М метан/пропан 1 канал IP67 | шт | 5,00 | 26.51.53.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Газоанализатор шлейфовый Сектор ПЛЦК.413331.001-01-1 0-100% НКПР метан | шт | 4,00 | 26.51.53.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | шт | 5,00 | 26.51.51.140 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кондуктометр портативный МАРК-603 | шт | 1,00 | 26.51.53.120 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Сигнализатор загазованности Seitron RGDCO0MP1 угарный газ IP42 | шт | 3,00 | 26.51.53.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Мешалка магнитная с подогревом 1000см3 200...2000об/мин Экросхим ПЭ-6110 1.75.45.0020 | шт | 1,00 | 28.29.41.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Электрод-pH комбинированный 0-12рН 0-100С pHi=6.7 К80.7 ЭСК-10601/7 | шт | 2,00 | 25.93.15.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  |  |  | - 94,0 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ЯГРЭС-1 |  |  |  |
|  | Барометр-анероид метеорологический 80-106кПа БАММ-1 | С даты подписания договора | в течение 120 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Биполяр электрохимический ч.184.88-04 для электролизерной установки СЭУ-4М |  |  |
|  | Газоанализатор переносной Лидер Т метан/пропан |  |  |
|  | Газосигнализатор автоматический стационарный ИБЯЛ.413411.056 СТГ-1-1 оксид углерода/метан IP30 |  |  |
|  | Газоанализатор переносной ПКГ-4 В-К-П исполнение 2 ( 0-100% кислород) |  |  |
|  | Газоанализатор переносной Колион-1В-21 |  |  |
|  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 |  |  |
|  | Вискозиметр стеклянный для определения кинематической вязкости 1.77мм ВПЖ-2 |  |  |
|  | Кондуктометр портативный МАРК-603 |  |  |
|  | Монополяр катод 184.88-02 для электролизерной установки |  |  |
|  | Монополяр анод 184.88-01 для электролизерной установки |  |  |
|  | Рама диафрагменная ч.184.88-3-01 для электролизерной установки СЭУ-4М |  |  |
|  | Электрод-pH комбинированный 0-12рН 0-100С pHi=6.7 К80.7 ЭСК-10601/7 |  |  |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Анализатор жесткости воды комбинированный Лидер Л-100.1010.1-1 | С даты подписания договора | в течение 120 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Барометр-анероид метеорологический 80-106кПа БАММ-1 |  |  |
|  | Вискозиметр стеклянный для определения кинематической вязкости 1.77мм ВПЖ-2 |  |  |
|  | Газоанализатор переносной Колион-1В-21 |  |  |
|  | Газоанализатор стационарный взрывозащищенный ТГА-21М метан/пропан 1 канал IP67 |  |  |
|  | Газоанализатор шлейфовый Сектор ПЛЦК.413331.001-01-1 0-100% НКПР метан |  |  |
|  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 |  |  |
|  | Кондуктометр портативный МАРК-603 |  |  |
|  | Сигнализатор загазованности Seitron RGDCO0MP1 угарный газ IP42 |  |  |
|  | Мешалка магнитная с подогревом 1000см3 200...2000об/мин Экросхим ПЭ-6110 1.75.45.0020 |  |  |
|  | Электрод-pH комбинированный 0-12рН 0-100С pHi=6.7 К80.7 ЭСК-10601/7 |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-7 Таблицы 3.1): «приборы химконтроля»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «приборы химконтроля»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Барометр-анероид метеорологический 80-106кПа БАММ-1 |  | Диапазон измеряемого давления, (кПа) - от 80 до 106; Предел допускаемой основной погрешности, (кПа) +0,2; Предел допускаемой дополнительной погрешности, (кПа) 0,5; Цена деления шкалы давления, (кПа) 0,1. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Биполяр электрохимический ч.184.88-04 для электролизерной установки СЭУ-4М |  | Биполяр электрохимический для электролизерной установки СЭУ-4М, чертёж 184.88-04. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Газоанализатор переносной Лидер Т метан/пропан |  | Для обнаружения утечек взрывоопасных газов Контролируемые газы C3H8, CH4 Госповерка есть Тип газочувствительного сенсора полупроводниковый Способ отбора пробы диффузионный Время отклика, с, не более 5 Электрическое питание постоянный ток, 3,7 В, литиевая батарея ёмкостью 2200 мАч Время зарядки аккумуляторной батареи, ч., не более 4 Время продолжительной работы после полной зарядки, ч, не менее 8 Маркировка взрывозащиты 1Ex ib d IIC Т4 Gb X Уровень защиты корпуса от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015 IP65 Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C от -40 до +50 - относительная влажность воздуха без конденсации, %, не более до 95 - атмосферное давление, кПа от 70 до 130 Средний полный срок службы прибора, лет, не менее 10 Срок службы датчика, лет, не менее 2 Межповерочный интервал, месяцев 12 Средняя наработка на отказ, ч, не менее 30000 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Газосигнализатор автоматический стационарный ИБЯЛ.413411.056 СТГ-1-1 оксид углерода/метан IP30 |  | Количество датчиков: по горючему газу (выносные), по оксиду углерода (СО) (встроенный) 1/2: СТГ1-1 / СТГ1-2 постоянный; Стандартная установка порогов: % НКПР (по метану), по оксиду углерода (СО), мг/м3: 1-й порог/2-й порог: 10±5 или 20±5 / 20±5 100±25; устанавливается потребителем по каналу горючих газов; Срабатывание “сухих” контактов реле при достижении пороговых концентраций: 1-й порог (по СО); 2-й порог (по СО); авария (по горючим газам) —30 В; 2,5 А: 220 В; 5 А. Температура окружающей среды, °С -10 ÷ +50; Защита корпуса сигнализатора - IP30; Длина кабеля связи между сигнализатором и датчиком по горючему газу, м: до 200; сечение жилы 0,75 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Газоанализатор переносной ПКГ-4 В-К-П исполнение 2 (0-100% кислород) |  | Портативный газоанализатор ПКГ-4 В-К-П исполнение 2.,предназначен для измерения и индикации концентрации кислорода в газах. Применяется для экологического контроля, для контроля состава воздуха рабочей зоны в производственных помещениях, в газовых магистралях и газовых баллонах. Диапазон измерения концентрации кислорода, об. % 0...100 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Газоанализатор переносной Колион-1В-21 |  | Предназначен для измерения содержания в воздухе рабочей зоны паров углеводородов нефти и нефтепродуктов.В газоанализаторах установлены два детектора: фотоионизационный (ФИД) и термокаталитический (ТКД). Газоанализаторы выпускаются во взрывозащищенном исполнении.Текущие значения измеряемых концентраций в мг/м3 (ФИД) и %об. или % НКПР (ТКД)Забор газа осуществляется через гермо-узел. Разъем зарядки газоанализатора и штуцер сброс газа также защищены от проникновения влаги и пыли с помощью гермо-узлов. Защитная оболочка используется в комплекте с сумкой-укладкой. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 |  | Прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещении.Пластмассовое основание на котором закреплены два термометра ("сухой" и "увлажненный"),температурная шкала, психометрическая таблица и стеклянный питатель. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Вискозиметр стеклянный для определения кинематической вязкости 1.77мм ВПЖ-2 |  | Предназначены для определения кинематической вязкости энергетических масел и топлив,ВПЖ-2 диаметр 1,77 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Кондуктометр портативный МАРК-603 |  | Тип прибора — Портативный; Способ измерения — EC/TDS Диапазон измерений:УЭП: 0 ... 2000 мкСм/ см; Датчик проводимости-ДП-015, источник питания от сети 220В | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Монополяр катод 184.88-02 для электролизерной установки |  | Монополяр катод 184.88-02 для электролизерной установки. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Монополяр анод 184.88-01 для электролизерной установки |  | Монополяр анод 184.88-01 для электролизерной установки. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Рама диафрагменная ч.184.88-3-01 для электролизерной установки СЭУ-4М |  | Рама диафрагменная ч.184.88-3-01 для электролизерной установки СЭУ-4М | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Электрод-pH комбинированный 0-12рН 0-100С pHi=6.7 К80.7 ЭСК-10601/7 |  | ЭСК-10601/7 Лабораторный комбинированный pH-электрод, 0...12 pH, 0...100 C, pHi 6,7. Лабораторный комбинированный pH-электрод общего назначения - Встроенный электрод сравнения - хлорсеребряный двухключевой перезаполняемый | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Анализатор жесткости воды комбинированный Лидер Л-100.1010.1-1 |  | Предназначен для измерений удельной электропроводности УЭП, удельного электросопротивления УЭС, солесодержания и температуры. Потребляемая мощность - 5 Вт. Защита от влаги и пыли для всех блоков - IP65. Температура пробы в гидроблоках с H и без H-колонк - от 0 до +70 ºС. имеет 1 измерительный канал; размещение трансмиттера и блока на одной панели; электрическое питание - 220 В переменного тока, интерфейсы выходных сигналов: цифровой выход RS-485/Modbus, 0-5, 4-20мА. Комплектация: трансмиттер, гидроблок без H-колонки, кабельная розетка питание, кабельная вилка RS-485, блок датчиков ДК-5, кабель блока датчиков, комплект ЗИП. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Барометр-анероид метеорологический 80-106кПа БАММ-1 |  | Диапазон измеряемого давления, (кПа) - от 80 до 106; Предел допускаемой основной погрешности, (кПа) +0,2; Предел допускаемой дополнительной погрешности, (кПа) 0,5; Цена деления шкалы давления, (кПа) 0,1. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Вискозиметр стеклянный для определения кинематической вязкости 1.77мм ВПЖ-2 |  | Предназначены для определения кинематической вязкости энергетических масел и топлив,ВПЖ-2 диаметр 1,77 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Газоанализатор переносной Колион-1В-21 |  | Предназначен для измерения содержания в воздухе рабочей зоны паров углеводородов нефти и нефтепродуктов.В газоанализаторах установлены два детектора: фотоионизационный (ФИД) и термокаталитический (ТКД). Газоанализаторы выпускаются во взрывозащищенном исполнении.Текущие значения измеряемых концентраций в мг/м3 (ФИД) и %об. или % НКПР (ТКД)Забор газа осуществляется через гермо-узел. Разъем зарядки газоанализатора и штуцер сброс газа также защищены от проникновения влаги и пыли с помощью гермо-узлов. Защитная оболочка используется в комплекте с сумкой-укладкой. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Газоанализатор стационарный взрывозащищенный ТГА-21М метан/пропан 1 канал IP67 |  | Диапазон измерения,% НКПР: 0-100; Госпроверка: есть; токовые выхода 4-20 мА, двух дополнительных релейных выходов и одного реле неисправности, с коммуникационным протоколом HART и каналом связи RS-485 MODBUS; всепогодный экрана и гидрофобного фильтра; степень защиты корпуса от пыли и влаги: IP67. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Газоанализатор шлейфовый Сектор ПЛЦК.413331.001-01-1 0-100% НКПР метан |  | Определяемый компонент: метан (CH4); Диапазон измерений: 0-100% НКПР; Порог 1: 10% НКПР; Порог 2: 20% НКПР; Маркировка взрывозащиты: «0Ex ia IIC T6 Ga X» по ГОСТ 31610.0-2014; Степень защиты от проникновения внутрь твердых посторонних тел и воды по ГОСТ 14254 – IP66; Оснащен устройством визуальной сигнализации – многофункциональным светодиодом | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 |  | Прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещении.Пластмассовое основание на котором закреплены два термометра ("сухой" и "увлажненный"),температурная шкала, психометрическая таблица и стеклянный питатель. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Кондуктометр портативный МАРК-603 |  | Тип прибора — Портативный; Способ измерения — EC/TDS Диапазон измерений:УЭП: 0 ... 2000 мкСм/ см; Датчик проводимости-ДП-015, источник питания от сети 220В | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Сигнализатор загазованности Seitron RGDCO0MP1 угарный газ IP42 |  | Питание ~230ВИзмеряемый газ оксид углерода (CO) Тип газочувствительного датчика электрохимический (ECO-SURE (2e)) Напряжение питания (ток частотой 50 Гц) 230-15%+10% Полная мощность, Вт 2 Выход реле 2×6 (2) A @ 250 B ~ SPDT Световые сигналы: - работа зелёный светодиод – тревога красный светодиод – отказ жёлтый светодиод Задержка включения сигнализатора, сек. ~60 Задержка включения реле, сек. ~15 Время срабатывания сигнализатора по уровням "Порог 1 ", "Порог 2", с, не более 60 Время прогрева сигнализатора, с, не более 60 Интервал непрерывной работы сигнализатора без корректировки выходного сигнала, месяцев, не более 12 Электрическая мощность, потребляемая сигнализатором, B×А, не более 2 Порог предварительной тревоги, ч. на млн. (мг/м3) 16 ± 4 (20 ± 5) Порог тревоги, ч. на млн. (мг/м3) 80 ± 4 (100 ± 5) Рабочая температура, °C от 0 до +40 Температура хранения, °C от -10 до +50 Рабочая влажность (без конденсата), % от 20 до 80 Диапазон атмосферного давления, кПа от 84 до 106,7 Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-96 IP40 Материал корпуса ABS V0 огнеупорный Цвет корпуса белый (RAL 9003) Габаритные размеры, мм. 130×100×62 Масса, г не более 500 Срок службы встроенного сенсора, лет 3 Госповерка есть Межповерочный интервал, месяцев 12 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Мешалка магнитная с подогревом 1000см3 200...2000об/мин Экросхим ПЭ-6110 1.75.45.0020 |  | Магнитная мешалка ПЭ-6110 предназначена для перемешивания жидкостей с помощью магнитного якоря. Может быть использована при подготовке проб и проведении анализов. Мешалка представляет собой электронно-механическое устройство, которое обеспечивает выполнение операций по смешиванию реагентов при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря, помещенного в сосуд с жидкостью.Объем перемешивания, л — 1;Диапазон скорости вращения, об/мин — 200 ÷ 2000;Количество мест — 1;Подогрев — Да;Характеристики для транспортировки — 125×70×195 мм., 0.48 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 24 | Электрод-pH комбинированный 0-12рН 0-100С pHi=6.7 К80.7 ЭСК-10601/7 |  | ЭСК-10601/7 Лабораторный комбинированный pH-электрод, 0...12 pH, 0...100 C, pHi 6,7. Лабораторный комбинированный pH-электрод общего назначения - Встроенный электрод сравнения - хлорсеребряный двухключевой перезаполняемый | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"