## TDSheet
Приложение №1 к Обоснованию НМЦ
Расчет начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Выполнение работ по подготовке объектов УФПС Московской области к отопительному сезону 2026-2027 гг.
№ | Наименование товара, работы, услуги | Единица измерения | Прогнозируемое количество | Количество источников ценовой информации | Цены поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за единицу товара (работы, услуги), рублей |  |  |  | Средняя цена за единицу ТРУ, руб. | Коэффициент вариации, % | Минимальная цена за единицу ТРУ, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб. с НДС
[5 empty] | Источник №1 | Источник №2 | Источник №3 | Источник №4
1 | Снятие задвижек диаметром: свыше 150 до 200 мм / Задвижки клиновые ДУ 200мм | Условная единица | 5 | 4 | 1750 | 2000 | 2250 |  | 1500 | 12.5 | 1750 | 8750 | 250 | 2000
2 | Снятие задвижек диаметром: свыше 150 до 200 мм / Задвижки клиновые ДУ 150 мм | Условная единица | 5 | 4 | 1600 | 1800 | 2050 |  | 1362.5 | 12.4108 | 1600 | 8000 | 225.4625 | 1816.6667
3 | Снятие задвижек диаметром: свыше 100 до 150 / Задвижки клиновые ДУ 100 мм | Условная единица | 5 | 4 | 1250 | 1350 | 1550 |  | 1037.5 | 11.0424 | 1250 | 6250 | 152.7525 | 1383.3333
4 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм / Задвижки клиновые ДУ 80 мм | Условная единица | 10 | 4 | 1100 | 1100 | 1400 |  | 900 | 14.4338 | 1100 | 11000 | 173.2051 | 1200
5 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм / Задвижки клиновые ДУ 50 мм | Условная единица | 10 | 4 | 1000 | 1200 | 1300 | 1621.42 | 1280.355 | 20.2551 | 1000 | 10000 | 259.337 | 1280.355
6 | Снятие кранов водоразборных или туалетных / Краны шаровые ДУ 40 мм | Условная единица | 15 | 4 | 250 | 280 | 320 |  | 212.5 | 12.3949 | 250 | 3750 | 35.1188 | 283.3333
7 | Снятие кранов водоразборных или туалетных / Краны шаровые ДУ 25 мм | Условная единица | 20 | 4 | 200 | 235 | 250 |  | 171.25 | 11.2371 | 200 | 4000 | 25.658 | 228.3333
8 | Снятие кранов водоразборных или туалетных / Краны шаровые ДУ 3/4 муфта-муфта | Условная единица | 10 | 4 | 250 | 350 | 400 |  | 250 | 22.9129 | 250 | 2500 | 76.3763 | 333.3333
9 | Снятие кранов водоразборных или туалетных / Краны шаровые ДУ 3/4 муфта-штуцер | Условная единица | 15 | 4 | 250 | 380 | 410 |  | 260 | 24.5334 | 250 | 3750 | 85.049 | 346.6667
10 | Снятие кранов водоразборных или туалетных /Краны шаровые ДУ 1/2 муфта-муфта | Условная единица | 15 | 4 | 220 | 300 | 350 |  | 217.5 | 22.6119 | 220 | 3300 | 65.5744 | 290
11 | Снятие кранов водоразборных или туалетных /Краны шаровые ДУ 1/2 муфта-штуцер | Условная единица | 15 | 4 | 220 | 250 | 280 |  | 187.5 | 12 | 220 | 3300 | 30 | 250
12 | Демонтаж: грязевиков / Грязевик ДУ 150 мм | Условная единица | 4 | 4 | 2100 | 2500 | 2700 |  | 1825 | 12.555 | 2100 | 8400 | 305.505 | 2433.3333
13 | Демонтаж: грязевиков / Грязевик ДУ 100 мм | Условная единица | 4 | 4 | 1900 | 2050 | 2100 |  | 1512.5 | 5.1612 | 1900 | 7600 | 104.0833 | 2016.6667
14 | Демонтаж: грязевиков / Грязевик ДУ 80 мм | Условная единица | 4 | 4 | 1500 | 1580 | 1800 |  | 1220 | 9.5501 | 1500 | 6000 | 155.3491 | 1626.6667
15 | Демонтаж: грязевиков / Грязевик ДУ до 50 мм | Условная единица | 7 | 4 | 1200 | 1490 | 1750 |  | 1110 | 18.5903 | 1200 | 8400 | 275.1363 | 1480
16 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм / Обратный клапан ДУ 25мм | Условная единица | 10 | 4 | 750 | 800 | 1000 |  | 637.5 | 15.5632 | 750 | 7500 | 132.2876 | 850
17 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм / Обратный клапан ДУ 25мм | Условная единица | 10 | 4 | 750 | 800 | 1000 |  | 637.5 | 15.5632 | 750 | 7500 | 132.2876 | 850
18 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром свыше 50 до 100 мм / Обратный клапан ДУ 100мм | Условная единица | 5 | 4 | 1000 | 1200 | 1100 |  | 825 | 9.0909 | 1000 | 5000 | 100 | 1100
19 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром свыше 50 до 100 мм / Обратный клапан ДУ 150мм | Условная единица | 5 | 4 | 1000 | 1200 | 1350 |  | 887.5 | 14.8389 | 1000 | 5000 | 175.5942 | 1183.3333
20 | Демонтаж: воздухосборников / Сбросники воздуха 3/4 | Условная единица | 15 | 4 | 350 | 400 | 450 |  | 300 | 12.5 | 350 | 5250 | 50 | 400
21 | Демонтаж: воздухосборников / Сбросники воздуха 1/2 | Условная единица | 10 | 4 | 340 | 310 | 400 |  | 262.5 | 13.0931 | 310 | 3100 | 45.8258 | 350
22 | Демонтаж: воздухосборников / Сбросники воздуха ДУ 25 мм | Условная единица | 10 | 4 | 400 | 400 | 500 |  | 325 | 13.3235 | 400 | 4000 | 57.735 | 433.3333
23 | Демонтаж: воздухосборников / Сбросники воздуха ДУ 32 мм | Условная единица | 7 | 4 | 400 | 400 | 500 |  | 325 | 13.3235 | 400 | 2800 | 57.735 | 433.3333
24 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм / Труба ДУ 200 мм (стальная) | Условная единица | 20 | 4 | 2150 | 2340 | 1900 |  | 1597.5 | 10.3606 | 1900 | 38000 | 220.6808 | 2130
25 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм / Труба ДУ 150 мм (стальная) | Условная единица | 20 | 4 | 1800 | 2100 | 1900 | 3347.71 | 2286.9275 | 31.4003 | 1800 | 36000 | 718.1023 | 2286.9275
26 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм / Труба ДУ 100 мм (стальная) | Условная единица | 20 | 4 | 1700 | 2000 | 1950 | 1841.62 | 1872.905 | 7.0949 | 1700 | 34000 | 132.8805 | 1872.905
27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм / Труба ДУ 80 мм (стальная) | Условная единица | 20 | 4 | 900 | 800 | 700 |  | 600 | 12.5 | 700 | 14000 | 100 | 800
28 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм / Труба ДУ 50 мм (стальная) | Условная единица | 25 | 4 | 790 | 670 | 550 |  | 502.5 | 17.9104 | 550 | 13750 | 120 | 670
29 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм / Труба ДУ 25 мм (стальная) | Условная единица | 30 | 4 | 900 | 750 | 600 | 1215.81 | 866.4525 | 30.3703 | 600 | 18000 | 263.144 | 866.4525
30 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм / Труба ДУ 3/4 (стальная оцинкованная) | Условная единица | 30 | 4 | 840 | 750 | 600 | 1215.81 | 851.4525 | 30.8065 | 600 | 18000 | 262.303 | 851.4525
31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм / Труба ДУ 1/2 (стальная оцинкованная) | Условная единица | 30 | 4 | 710 | 670 | 500 |  | 470 | 17.7933 | 500 | 15000 | 111.5049 | 626.6667
32 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм / Труба ДУ 1/2 (стальная оцинкованная) | Условная единица | 30 | 4 | 710 | 670 | 500 |  | 470 | 17.7933 | 500 | 15000 | 111.5049 | 626.6667
33 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм / Демонтаж Труба ДУ 3/4"(полипропилен PPR с термостойкой армировкой) | Условная единица | 43 | 4 | 1400 | 2000 | 1750 |  | 1287.5 | 17.5564 | 1400 | 60200 | 301.3857 | 1716.6667
34 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(чугун) кол-во секций 6 | Условная единица | 40 | 4 | 1500 | 1600 | 1400 |  | 1125 | 6.6667 | 1400 | 56000 | 100 | 1500
35 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(чугун) кол-во секций 7 | Условная единица | 27 | 4 | 1600 | 1700 | 1500 |  | 1200 | 6.25 | 1500 | 40500 | 100 | 1600
36 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(чугун) кол-во секций 8 | Условная единица | 26 | 4 | 1700 | 1800 | 1600 | 2868.04 | 1992.01 | 29.6033 | 1600 | 41600 | 589.6999 | 1992.01
37 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(чугун) кол-во секций 9 | Условная единица | 27 | 4 | 1800 | 1950 | 1700 | 2868.04 | 2079.51 | 25.7576 | 1700 | 45900 | 535.6324 | 2079.51
38 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(чугун) кол-во секций 10 | Условная единица | 32 | 4 | 2000 | 2100 | 1800 | 2868.04 | 2192.01 | 21.3332 | 1800 | 57600 | 467.6259 | 2192.01
39 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические)кол-во секций 6 | Условная единица | 32 | 4 | 1500 | 1550 | 1400 | 691.98 | 1285.495 | 31.16 | 691.98 | 22143.36 | 400.5607 | 1285.495
40 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические)кол-во секций 7 | Условная единица | 20 | 4 | 1600 | 1500 | 1500 | 691.98 | 1322.995 | 31.9963 | 691.98 | 13839.6 | 423.3097 | 1322.995
41 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические)кол-во секций 8 | Условная единица | 25 | 4 | 1700 | 1850 | 1600 |  | 1287.5 | 7.3299 | 1600 | 40000 | 125.8306 | 1716.6667
42 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические)кол-во секций 9 | Условная единица | 25 | 4 | 1800 | 1950 | 1700 |  | 1362.5 | 6.9265 | 1700 | 42500 | 125.8306 | 1816.6667
43 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические)кол-во секций 10 | Условная единица | 15 | 4 | 2300 | 2150 | 1800 |  | 1562.5 | 12.3158 | 1800 | 27000 | 256.5801 | 2083.3333
44 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические)кол-во секций 12 | Условная единица | 30 | 4 | 2400 | 2300 | 1900 |  | 1650 | 12.0261 | 1900 | 57000 | 264.5751 | 2200
45 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические)кол-во секций 14 | Условная единица | 10 | 4 | 2600 | 2450 | 2000 |  | 1762.5 | 13.2872 | 2000 | 20000 | 312.2499 | 2350
46 | Снятие кранов водоразборных или туалетных / Трёхходовые краны для манометра ДУ 1/2 | Условная единица | 10 | 4 | 220 | 250 | 280 | 182.31 | 233.0775 | 17.9249 | 182.31 | 1823.1 | 41.779 | 233.0775
47 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм / Клапан запорно-регулирующий ГВС ДУ 50 мм | Условная единица | 10 | 4 | 600 | 480 | 600 |  | 420 | 12.3718 | 480 | 4800 | 69.282 | 560
48 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм / Клапан запорно-регулирующий центрального отопления ДУ 50 мм | Условная единица | 10 | 4 | 600 | 480 | 600 |  | 420 | 12.3718 | 480 | 4800 | 69.282 | 560
49 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром свыше 50 до 100 мм / Клапан запорно-регулирующий центрального отопления ДУ 80 мм | Условная единица | 10 | 4 | 600 | 480 | 600 |  | 420 | 12.3718 | 480 | 4800 | 69.282 | 560
50 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром свыше 50 до 100 мм /Клапан запорно-регулирующий центрального отопления ДУ 100 мм | Условная единица | 10 | 4 | 600 | 500 | 600 |  | 425 | 10.1885 | 500 | 5000 | 57.735 | 566.6667
51 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 150 литров | Условная единица | 7 | 4 | 3400 | 4050 | 3690 | 3368.96 | 3627.24 | 8.7328 | 3368.96 | 23582.72 | 316.7604 | 3627.24
52 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 100 литров | Условная единица | 5 | 4 | 3300 | 4050 | 3440 | 3368.96 | 3539.74 | 9.7448 | 3300 | 16500 | 344.9417 | 3539.74
53 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 80 литров | Условная единица | 5 | 4 | 3200 | 3920 | 3440 | 3368.96 | 3482.24 | 8.8653 | 3200 | 16000 | 308.7123 | 3482.24
54 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 60 литров | Условная единица | 5 | 4 | 3100 | 3800 | 3300 | 3368.96 | 3392.24 | 8.6904 | 3100 | 15500 | 294.8008 | 3392.24
55 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 50 литров | Условная единица | 5 | 4 | 3000 | 2950 | 3300 | 3368.96 | 3154.74 | 6.6706 | 2950 | 14750 | 210.4389 | 3154.74
56 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 36 литров | Условная единица | 5 | 4 | 2950 | 2900 | 3250 | 3368.96 | 3117.24 | 7.3188 | 2900 | 14500 | 228.1451 | 3117.24
57 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 19 литров | Условная единица | 5 | 4 | 2950 | 2900 | 3250 | 3368.96 | 3117.24 | 7.3188 | 2900 | 14500 | 228.1451 | 3117.24
58 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 12 литров | Условная единица | 5 | 4 | 2950 | 2800 | 3100 | 3368.96 | 3054.74 | 7.9436 | 2800 | 14000 | 242.6559 | 3054.74
59 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 10 литров | Условная единица | 5 | 4 | 2800 | 2800 | 3000 | 3368.96 | 2992.24 | 8.9652 | 2800 | 14000 | 268.2602 | 2992.24
60 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак от 5 до 10 литров | Условная единица | 5 | 4 | 2500 | 2600 | 2800 | 3368.96 | 2817.24 | 13.786 | 2500 | 12500 | 388.3841 | 2817.24
61 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 6 литров | Условная единица | 5 | 4 | 2800 | 2600 | 2900 | 3368.96 | 2917.24 | 11.1733 | 2600 | 13000 | 325.9523 | 2917.24
62 | Демонтаж Крана шарового или приварного до ДУ 50 мм | Условная единица | 10 | 4 | 1000 | 950 | 1170 | 1621.42 | 1185.355 | 25.7796 | 950 | 9500 | 305.5797 | 1185.355
63 | Демонтаж Крана шарового или приварного от ДУ 50 мм до ДУ 100 мм | Условная единица | 10 | 4 | 1400 | 1150 | 1250 |  | 950 | 9.934 | 1150 | 11500 | 125.8306 | 1266.6667
64 | Демонтаж Крана шарового или приварного от ДУ 100 мм до ДУ 150 мм | Условная единица | 10 | 4 | 1700 | 1300 | 1450 |  | 1112.5 | 13.6229 | 1300 | 13000 | 202.0726 | 1483.3333
65 | Демонтаж Фланцы стальные плоские P16, ДУ 50 мм | Условная единица | 5 | 4 | 1200 | 900 | 1140 |  | 810 | 14.6986 | 900 | 4500 | 158.7451 | 1080
66 | Демонтаж Фланцы стальные плоские P16, ДУ 80 мм | Условная единица | 5 | 4 | 1300 | 950 | 1350 |  | 900 | 18.1621 | 950 | 4750 | 217.9449 | 1200
67 | Демонтаж Фланцы стальные плоские P16, ДУ 100 мм | Условная единица | 5 | 4 | 1400 | 1000 | 1300 | 703.8 | 1100.95 | 28.5778 | 703.8 | 3519 | 314.6272 | 1100.95
68 | Демонтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 15 мм | Условная единица | 5 | 4 | 1300 | 1400 | 1500 | 881.86 | 1270.465 | 21.3805 | 881.86 | 4409.3 | 271.632 | 1270.465
69 | Демонтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 20 мм | Условная единица | 5 | 4 | 1400 | 1300 | 1650 | 881.86 | 1307.965 | 24.461 | 881.86 | 4409.3 | 319.9413 | 1307.965
70 | Демонтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 25 мм | Условная единица | 5 | 4 | 1200 | 1400 | 1300 | 1282.09 | 1295.5225 | 6.3402 | 1200 | 6000 | 82.1393 | 1295.5225
71 | Демонтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 32 мм | Условная единица | 5 | 4 | 1400 | 1600 | 1450 | 1282.09 | 1433.0225 | 9.1909 | 1282.09 | 6410.45 | 131.7078 | 1433.0225
72 | Демонтаж: манометров | Условная единица | 10 | 4 | 250 | 200 | 300 |  | 187.5 | 20 | 200 | 2000 | 50 | 250
73 | Демонтаж: термометров | Условная единица | 10 | 4 | 250 | 200 | 300 |  | 187.5 | 20 | 200 | 2000 | 50 | 250
74 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм / Задвижки клиновые ДУ 200 мм | Условная единица | 3 | 4 | 24500 | 27540 | 28800 |  | 20210 | 8.2034 | 24500 | 73500 | 2210.5505 | 26946.6667
75 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм /Задвижки клиновые ДУ 150 мм | Условная единица | 3 | 4 | 17500 | 20400 | 24110 |  | 15502.5 | 16.0293 | 17500 | 52500 | 3313.2612 | 20670
76 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм / Задвижки клиновые ДУ 100 мм | Условная единица | 5 | 4 | 8460 | 10500 | 10828 |  | 7447 | 12.9214 | 8460 | 42300 | 1283.0048 | 9929.3333
77 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм / Задвижки клиновые ДУ 80 мм | Условная единица | 7 | 4 | 8040 | 9800 | 10291 |  | 7032.75 | 12.6225 | 8040 | 56280 | 1183.6161 | 9377
78 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм / Задвижки клиновые ДУ 50 мм | Условная единица | 7 | 4 | 4830 | 5840 | 6144 |  | 4203.5 | 12.2734 | 4830 | 33810 | 687.8847 | 5604.6667
79 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм / Краны шаровые ДУ 40 мм | Условная единица | 6 | 4 | 4600 | 4800 | 5888 |  | 3822 | 13.6017 | 4600 | 27600 | 693.1436 | 5096
80 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 32 мм | Условная единица | 10 | 4 | 3500 | 3850 | 3970 |  | 2830 | 6.4717 | 3500 | 35000 | 244.1994 | 3773.3333
81 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 25 мм | Условная единица | 10 | 4 | 3100 | 3500 | 3970 |  | 2642.5 | 12.3596 | 3100 | 31000 | 435.4691 | 3523.3333
82 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 3/4 муфта-муфта | Условная единица | 10 | 4 | 2700 | 3500 | 3600 |  | 2450 | 15.1007 | 2700 | 27000 | 493.2883 | 3266.6667
83 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 3/4 муфта-штуцер | Условная единица | 5 | 4 | 2700 | 3500 | 3600 |  | 2450 | 15.1007 | 2700 | 13500 | 493.2883 | 3266.6667
84 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 1/2 муфта-муфта | Условная единица | 5 | 4 | 2450 | 3100 | 3350 |  | 2225 | 15.66 | 2450 | 12250 | 464.5787 | 2966.6667
85 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 1/2 муфта-штуцер | Условная единица | 5 | 4 | 2450 | 3100 | 3350 |  | 2225 | 15.66 | 2450 | 12250 | 464.5787 | 2966.6667
86 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 159 мм / Грязевик ДУ 150 мм | Условная единица | 3 | 4 | 24000 | 22500 | 21480 |  | 16995 | 5.594 | 21480 | 64440 | 1267.5962 | 22660
87 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм / Грязевик ДУ 100 мм | Условная единица | 3 | 4 | 11500 | 10800 | 9250 |  | 7887.5 | 10.9488 | 9250 | 27750 | 1151.4484 | 10516.6667
88 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм | Условная единица | 4 | 4 | 10500 | 9800 | 8500 |  | 7200 | 10.5718 | 8500 | 34000 | 1014.8892 | 9600
89 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм | Условная единица | 5 | 4 | 11200 | 8500 | 10850 |  | 7637.5 | 14.4184 | 8500 | 42500 | 1468.2756 | 10183.3333
90 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Обратный клапан ДУ 25 мм | Условная единица | 3 | 4 | 4500 | 5700 | 6150 |  | 4087.5 | 15.6502 | 4500 | 13500 | 852.9361 | 5450
91 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм / Обратный клапан ДУ от 25 мм до 50 мм | Условная единица | 5 | 4 | 5200 | 5900 | 6800 |  | 4475 | 13.4427 | 5200 | 26000 | 802.0806 | 5966.6667
92 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм / Обратный клапан ДУ от 50 мм до 100 мм | Условная единица | 2 | 4 | 8900 | 9400 | 9950 |  | 7062.5 | 5.5773 | 8900 | 17800 | 525.1984 | 9416.6667
93 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм /Обратный клапан ДУ от 100 мм до 150 мм | Условная единица | 1 | 4 | 14550 | 17640 | 18410 |  | 12650 | 12.112 | 14550 | 14550 | 2042.8983 | 16866.6667
94 | Установка воздухоотводчиков / Сбросники воздуха 3/4 | Условная единица | 5 | 4 | 1500 | 1600 | 1200 |  | 1075 | 14.5233 | 1200 | 6000 | 208.1666 | 1433.3333
95 | Установка воздухоотводчиков / Сбросники воздуха 1/2 | Условная единица | 2 | 4 | 1700 | 1500 | 1450 |  | 1162.5 | 8.5347 | 1450 | 2900 | 132.2876 | 1550
96 | Установка воздухоотводчиков / Сбросники воздуха ДУ до 25 мм | Условная единица | 3 | 4 | 1400 | 1700 | 1460 |  | 1140 | 10.4438 | 1400 | 4200 | 158.7451 | 1520
97 | Установка воздухоотводчиков / Сбросники воздуха ДУ от 25 мм до 32 мм | Условная единица | 5 | 4 | 1200 | 1500 | 1470 |  | 1042.5 | 11.8868 | 1200 | 6000 | 165.2271 | 1390
98 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм | Условная единица | 2 | 4 | 4100 | 3000 | 4350 |  | 2862.5 | 18.8179 | 3000 | 6000 | 718.2154 | 3816.6667
99 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | Условная единица | 3 | 4 | 3500 | 2600 | 4000 | 5258.04 | 3839.51 | 28.8839 | 2600 | 7800 | 1108.999 | 3839.51
100 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | Условная единица | 5 | 4 | 5140 | 5000 | 5400 | 3657.97 | 4799.4925 | 16.2278 | 3657.97 | 18289.85 | 778.852 | 4799.4925
101 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | Условная единица | 7 | 4 | 2500 | 1900 | 2470 | 3519.32 | 2597.33 | 25.942 | 1900 | 13300 | 673.8004 | 2597.33
102 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | Условная единица | 10 | 4 | 2150 | 1700 | 1980 | 2517.83 | 2086.9575 | 16.3854 | 1700 | 17000 | 341.9559 | 2086.9575
103 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм / Труба ДУ 25 мм | Условная единица | 18 | 4 | 2150 | 1850 | 1980 | 2277.62 | 2064.405 | 9.1002 | 1850 | 33300 | 187.866 | 2064.405
104 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм / Труба ДУ 32 мм | Условная единица | 10 | 4 | 2350 | 2000 | 2100 | 2317.47 | 2191.8675 | 7.7261 | 2000 | 20000 | 169.3464 | 2191.8675
105 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм / Труба ДУ 3/4 (стальная оцинкованная) | Условная единица | 12 | 4 | 870 | 750 | 1020 |  | 660 | 15.3724 | 750 | 9000 | 135.2775 | 880
106 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм / Труба ДУ 1/2 (стальная оцинкованная) | Условная единица | 8 | 4 | 900 | 800 | 1000 |  | 675 | 11.1111 | 800 | 6400 | 100 | 900
107 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | Условная единица | 6 | 4 | 2400 | 2450 | 2790 |  | 1910 | 8.3329 | 2400 | 14400 | 212.2106 | 2546.6667
108 | Установка радиаторов: чугунных / Радиаторы отопительные (чугун) кол-во секций 4, межосевое расстояние 500 мм, крепление на крючках | Условная единица | 5 | 4 | 7500 |  | 6000 | 10084.25 | 5896.0625 | 26.2799 | 6000 | 30000 | 2065.9722 | 7861.4167
109 | Установка радиаторов: чугунных / Радиаторы отопительные (чугун) кол-во секций 6, межосевое расстояние 500 мм, крепление на крючках | Условная единица | 4 | 4 | 12000 |  | 10000 | 14246.02 | 9061.505 | 17.5815 | 10000 | 40000 | 2124.1976 | 12082.0067
110 | Установка радиаторов: чугунных / Радиаторы отопительные (чугун) кол-во секций 8, межосевое расстояние 500 мм, крепление на крючках | Условная единица | 2 | 4 | 16500 |  | 13500 | 18896.92 | 12224.23 | 16.5904 | 13500 | 27000 | 2704.0701 | 16298.9733
111 | Установка радиаторов: чугунных / Радиаторы отопительные (чугун) кол-во секций 10, межосевое расстояние 500 мм, крепление на крючках | Условная единица | 6 | 4 | 18500 |  | 16000 | 23260.91 | 14440.2275 | 19.1582 | 16000 | 96000 | 3688.6555 | 19253.6367
112 | Установка радиаторов: чугунных / Радиаторы отопительные (чугун) кол-во секций 12, межосевое расстояние 500 мм, крепление на крючках | Условная единица | 10 | 4 | 20500 |  | 18500 | 26470.05 | 16367.5125 | 19.0005 | 18500 | 185000 | 4146.5486 | 21823.35
113 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 4, межосевое расстояние 500 мм, крепление на кронштейнах | Условная единица | 5 | 4 | 8000 | 8900 | 9500 | 13147.74 | 9886.935 | 22.8542 | 8000 | 40000 | 2259.582 | 9886.935
114 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 6, межосевое расстояние 500 мм, крепление на кронштейнах | Условная единица | 4 | 4 | 13500 | 14500 | 15000 | 16866.43 | 14966.6075 | 9.4327 | 13500 | 54000 | 1411.7484 | 14966.6075
115 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 8, межосевое расстояние 500 мм, крепление на кронштейнах | Условная единица | 2 | 4 | 14500 | 15750 | 16840 | 20014.45 | 16776.1125 | 14.0742 | 14500 | 29000 | 2361.1089 | 16776.1125
116 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 10, межосевое расстояние 500мм, крепление на кронштейнах | Условная единица | 6 | 4 | 17000 | 18500 | 19000 | 23205.96 | 19426.49 | 13.688 | 17000 | 102000 | 2659.1054 | 19426.49
117 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 12, межосевое расстояние 500мм, крепление на кронштейнах | Условная единица | 10 | 4 | 19000 | 20500 | 21500 | 27024.81 | 22006.2025 | 15.9043 | 19000 | 190000 | 3499.9315 | 22006.2025
118 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 6, межосевое расстояние 350 мм, крепление на кронштейнах | Условная единица | 4 | 4 | 13500 | 14500 | 15000 | 7987.62 | 12746.905 | 25.3674 | 7987.62 | 31950.48 | 3233.5597 | 12746.905
119 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 8, межосевое расстояние 350 мм, крепление на кронштейнах | Условная единица | 2 | 4 | 15000 | 15750 | 16840 | 9733.36 | 14330.84 | 22.0274 | 9733.36 | 19466.72 | 3156.7122 | 14330.84
120 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 10, межосевое расстояние 350 мм, крепление на кронштейнах | Условная единица | 6 | 4 | 17000 | 18500 | 19000 | 11479.13 | 16494.7825 | 20.9162 | 11479.13 | 68874.78 | 3450.0738 | 16494.7825
121 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 12, межосевое расстояние 350 мм, крепление на кронштейнах | Условная единица | 10 | 4 | 19000 | 20500 | 21500 | 14231.74 | 18807.935 | 17.1159 | 14231.74 | 142317.4 | 3219.1483 | 18807.935
122 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Трёхходовые краны для манометра ДУ 1/2 | Условная единица | 9 | 4 | 800 | 750 | 870 |  | 605 | 7.4724 | 750 | 6750 | 60.2771 | 806.6667
123 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 150 литров | Условная единица | 1 | 4 | 22700 | 24500 | 23400 |  | 17650 | 3.8557 | 22700 | 22700 | 907.3772 | 23533.3333
124 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 100 литров | Условная единица | 1 | 4 | 20900 | 21540 | 23400 | 28613.08 | 23613.27 | 14.8129 | 20900 | 20900 | 3497.8025 | 23613.27
125 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 80 литров | Условная единица | 2 | 4 | 19500 | 21000 | 25000 | 26280.35 | 22945.0875 | 14.0094 | 19500 | 39000 | 3214.4795 | 22945.0875
126 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 60 литров | Условная единица | 2 | 4 | 17540 | 18460 | 20000 | 24150.03 | 20037.5075 | 14.5901 | 17540 | 35080 | 2923.4866 | 20037.5075
127 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 50 литров | Условная единица | 1 | 4 | 17000 | 18000 | 19000 | 22019.72 | 19004.93 | 11.4148 | 17000 | 17000 | 2169.3787 | 19004.93
128 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 36 литров | Условная единица | 1 | 4 | 16500 | 18000 | 18500 | 18202.63 | 17800.6575 | 5.0059 | 16500 | 16500 | 891.0872 | 17800.6575
129 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 19 литров | Условная единица | 1 | 4 | 15650 | 15900 | 15500 | 17776.59 | 16206.6475 | 6.5378 | 15500 | 15500 | 1059.5533 | 16206.6475
130 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 12 литров | Условная единица | 1 | 4 | 12400 | 12900 | 12500 | 17350.55 | 13787.6375 | 17.2987 | 12400 | 12400 | 2385.0782 | 13787.6375
131 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 10 литров | Условная единица | 1 | 4 | 8000 | 7900 | 7500 |  | 5850 | 3.392 | 7500 | 7500 | 264.5751 | 7800
132 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 8 литров | Условная единица | 3 | 4 | 5700 | 6750 | 6500 |  | 4737.5 | 8.6831 | 5700 | 17100 | 548.4828 | 6316.6667
133 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 6 литров | Условная единица | 3 | 4 | 4500 | 5700 | 6000 |  | 4050 | 14.6986 | 4500 | 13500 | 793.7254 | 5400
134 | Поверка манометров | Условная единица | 10 | 4 | 1100 | 800 | 900 | 1024.8 | 956.2 | 13.8927 | 800 | 8000 | 132.8424 | 956.2
135 | Установка манометров: с трехходовым краном | Условная единица | 4 | 4 | 1100 | 800 | 900 |  | 700 | 16.3663 | 800 | 3200 | 152.7525 | 933.3333
136 | Установка манометров МПЗ - Уф (2,5 Мпа) с трехходовым краном | Условная единица | 4 | 4 | 1100 | 800 | 900 |  | 700 | 16.3663 | 800 | 3200 | 152.7525 | 933.3333
137 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | Условная единица | 3 | 4 | 1400 | 1200 | 1300 |  | 975 | 7.6923 | 1200 | 3600 | 100 | 1300
138 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм | Условная единица | 7 | 4 | 500 | 450 | 480 |  | 357.5 | 5.2796 | 450 | 3150 | 25.1661 | 476.6667
139 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 150 мм | Условная единица | 5 | 4 | 550 | 580 | 520 |  | 412.5 | 5.4545 | 520 | 2600 | 30 | 550
140 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 200 мм | Условная единица | 3 | 4 | 650 | 650 | 600 |  | 475 | 4.558 | 600 | 1800 | 28.8675 | 633.3333
141 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 40 мм | Условная единица | 550 | 4 | 40 | 52 | 55 | 67.72 | 53.68 | 21.2083 | 40 | 22000 | 11.3846 | 53.68
142 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50 мм | Условная единица | 500 | 4 | 45 | 65 | 68 | 67.72 | 61.43 | 17.9661 | 45 | 22500 | 11.0366 | 61.43
143 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 65 мм | Условная единица | 500 | 4 | 55 | 70 | 70 | 67.72 | 65.68 | 10.9633 | 55 | 27500 | 7.2007 | 65.68
144 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 80 мм | Условная единица | 400 | 4 | 55 | 65 | 75 | 68.51 | 65.8775 | 12.6772 | 55 | 22000 | 8.3514 | 65.8775
145 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм | Условная единица | 320 | 4 | 60 | 68 | 80 |  | 52 | 14.5189 | 60 | 19200 | 10.0664 | 69.3333
146 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 125 мм | Условная единица | 400 | 4 | 65 | 75 | 80 | 86.77 | 76.6925 | 11.9523 | 65 | 26000 | 9.1665 | 76.6925
147 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм | Условная единица | 400 | 4 | 65 | 88 | 85 | 88.63 | 81.6575 | 13.7371 | 65 | 26000 | 11.2174 | 81.6575
148 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 200 мм | Условная единица | 300 | 4 | 65 | 95 | 90 | 93.12 | 85.78 | 16.3278 | 65 | 19500 | 14.006 | 85.78
149 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: до 40 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | Условная единица | 650 | 4 | 130 | 140 | 160 | 153.72 | 145.93 | 9.258 | 130 | 84500 | 13.5102 | 145.93
150 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 50 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | Условная единица | 550 | 4 | 130 | 140 | 160 | 167.14 | 149.285 | 11.5489 | 130 | 71500 | 17.2408 | 149.285
151 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 65 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | Условная единица | 500 | 4 | 130 | 140 | 160 | 173.24 | 150.81 | 12.9116 | 130 | 65000 | 19.472 | 150.81
152 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 80 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | Условная единица | 500 | 4 | 130 | 140 | 160 | 230.58 | 165.145 | 27.4736 | 130 | 65000 | 45.3713 | 165.145
153 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 100 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | Условная единица | 400 | 4 | 140 | 160 | 170 | 233.02 | 175.755 | 22.8513 | 140 | 56000 | 40.1623 | 175.755
154 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 125 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | Условная единица | 300 | 4 | 140 | 160 | 170 | 247.66 | 179.415 | 26.2939 | 140 | 42000 | 47.1752 | 179.415
155 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 150 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | Условная единица | 300 | 4 | 140 | 160 | 170 | 263.52 | 183.38 | 29.9177 | 140 | 42000 | 54.8631 | 183.38
156 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 200 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | Условная единица | 350 | 4 | 140 | 160 | 170 |  | 117.5 | 9.7502 | 140 | 49000 | 15.2753 | 156.6667
157 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения с согласованием ведомости с представителем ресурсоснабжающей организацией диаметром: до 50 мм | Условная единица | 700 | 4 | 130 | 150 | 165 | 229.79 | 168.6975 | 25.595 | 130 | 91000 | 43.1782 | 168.6975
158 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения с согласованием ведомости с представителем ресурсоснабжающей организацией диаметром: до 100 мм | Условная единица | 650 | 4 | 140 | 160 | 180 | 232.44 | 178.11 | 22.307 | 140 | 91000 | 39.731 | 178.11
159 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения с согласованием ведомости с представителем ресурсоснабжающей организацией диаметром: до 200 мм | Условная единица | 500 | 4 | 150 | 180 | 200 | 244.09 | 193.5225 | 20.4009 | 150 | 75000 | 39.4804 | 193.5225
160 | Грязевик наружный диаметром патрубков: до 45 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 45 мм | Условная единица | 5 | 4 | 8950 | 8680 | 9150 |  | 6695 | 2.6423 | 8680 | 43400 | 235.8672 | 8926.6667
161 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 57 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 57 мм | Условная единица | 5 | 4 | 8800 | 9500 | 8400 |  | 6675 | 6.2559 | 8400 | 42000 | 556.7764 | 8900
162 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 89 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 89 мм | Условная единица | 4 | 4 | 11800 | 10540 | 9360 |  | 7925 | 11.5478 | 9360 | 37440 | 1220.2186 | 10566.6667
163 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 108 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 108 мм | Условная единица | 5 | 4 | 12530 | 11000 | 9800 |  | 8332.5 | 12.3161 | 9800 | 49000 | 1368.3201 | 11110
164 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 133 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 133 мм | Условная единица | 3 | 4 | 22500 | 18700 | 21540 |  | 15685 | 9.4485 | 18700 | 56100 | 1975.9892 | 20913.3333
165 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 159 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 159 мм | Условная единица | 2 | 4 | 21850 | 18700 | 22480 |  | 15757.5 | 9.6391 | 18700 | 37400 | 2025.1667 | 21010
166 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 219 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 219 мм | Условная единица | 3 | 4 | 24800 | 21500 | 22350 |  | 17162.5 | 7.4877 | 21500 | 64500 | 1713.4274 | 22883.3333
167 | Теплообменник водяной, производительность: 40 т/ч/Визуальный осмотр на протечки и повреждения, диагностика параметров работы, проверка размера стяжки, очистка от внешних загрязнений и обработка специальным составом, разборка и промывка теплообменника, сборка заменой уплотнителей и пластин | Условная единица | 2 | 4 | 143570 | 179820 | 184500 |  | 126972.5 | 13.2327 | 143570 | 287140 | 22402.4917 | 169296.6667
168 | Монтаж трубки (цилиндры) теплоизоляционные из вспененного ПЭ) для поверхностей с температурой от -40°С до + 95°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм | Условная единица | 10 | 4 | 640 | 550 | 600 | 326.83 | 529.2075 | 26.4266 | 326.83 | 3268.3 | 139.8518 | 529.2075
169 | Монтаж трубки (цилиндры) теплоизоляционные из вспененного ПЭ) для поверхностей с температурой от -40°С до + 95°С, внутренний диаметр (толщина) 42 (13) мм | Условная единица | 7 | 4 | 640 | 550 | 600 | 336.77 | 531.6925 | 25.4025 | 336.77 | 2357.39 | 135.0634 | 531.6925
170 | Монтаж трубки (цилиндры) теплоизоляционные из вспененного ПЭ для поверхностей с температурой от -40°С до + 95°С, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм | Условная единица | 5 | 4 | 640 | 550 | 600 | 511.94 | 575.485 | 9.7529 | 511.94 | 2559.7 | 56.1267 | 575.485
171 | Монтаж трубки (цилиндры) теплоизоляционные из вспененного ПЭ для поверхностей с температурой от -40°С до + 95°С, внутренний диаметр (толщина) 80 (13) мм | Условная единица | 8 | 4 | 700 | 600 | 500 | 822.78 | 655.695 | 21.0632 | 500 | 4000 | 138.1101 | 655.695
172 | Монтаж Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм | Условная единица | 2 | 4 | 17500 | 15600 | 18000 |  | 12775 | 7.4338 | 15600 | 31200 | 1266.228 | 17033.3333
173 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм | Условная единица | 2 | 4 | 15400 | 18900 | 20500 |  | 13700 | 14.2791 | 15400 | 30800 | 2608.32 | 18266.6667
174 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм | Условная единица | 1 | 4 | 17980 | 24570 | 26300 |  | 17212.5 | 19.1294 | 17980 | 17980 | 4390.205 | 22950
175 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм | Условная единица | 2 | 4 | 15400 | 18500 | 19850 |  | 13437.5 | 12.7347 | 15400 | 30800 | 2281.6295 | 17916.6667
176 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм | Условная единица | 2 | 4 | 11780 | 9740 | 12780 |  | 8575 | 13.5513 | 9740 | 19480 | 1549.3655 | 11433.3333
177 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм | Условная единица | 4 | 4 | 7500 | 8460 | 9810 |  | 6442.5 | 13.5096 | 7500 | 30000 | 1160.474 | 8590
178 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм | Условная единица | 6 | 4 | 4800 | 5750 | 5500 |  | 4012.5 | 9.2045 | 4800 | 28800 | 492.4429 | 5350
179 | Монтаж кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | Условная единица | 5 | 4 | 3290 | 3560 | 3850 | 1769.61 | 3117.4025 | 29.7417 | 1769.61 | 8848.05 | 927.1688 | 3117.4025
180 | Монтаж кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | Условная единица | 3 | 4 | 3290 | 3560 | 3850 |  | 2675 | 7.8521 | 3290 | 9870 | 280.0595 | 3566.6667
181 | Монтаж кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | Условная единица | 3 | 4 | 3290 | 3560 | 3850 | 6105.01 | 4201.2525 | 30.6958 | 3290 | 9870 | 1289.6068 | 4201.2525
182 | Монтаж кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | Условная единица | 4 | 4 | 3290 | 3560 | 3850 |  | 2675 | 7.8521 | 3290 | 13160 | 280.0595 | 3566.6667
183 | Монтаж кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм (3/4"), присоединение муфтовое ВР-ВР | Условная единица | 4 | 4 | 3290 | 3560 | 3850 |  | 2675 | 7.8521 | 3290 | 13160 | 280.0595 | 3566.6667
184 | Монтаж кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм (3/4"), присоединение муфтовое ВР-ВР | Условная единица | 3 | 4 | 3290 | 3560 | 3850 |  | 2675 | 7.8521 | 3290 | 9870 | 280.0595 | 3566.6667
185 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4х3/4, с внутренним резьбовым присоединением | Условная единица | 6 | 4 | 4050 | 4560 | 4850 | 6413.16 | 4968.29 | 20.4986 | 4050 | 24300 | 1018.43 | 4968.29
186 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, с дренажом, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1/2х1/2, с внутренним резьбовым присоединением | Условная единица | 6 | 4 | 4050 | 4560 | 4850 | 6864.45 | 5081.1125 | 24.2865 | 4050 | 24300 | 1234.0255 | 5081.1125
187 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением | Условная единица | 6 | 4 | 4050 | 4560 | 4850 | 6319.6 | 4944.9 | 19.7032 | 4050 | 24300 | 974.3032 | 4944.9
188 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), с рукояткой "бабочка", номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренней и внешней резьбой | Условная единица | 6 | 4 | 3800 | 3450 | 4450 | 6319.6 | 4504.9 | 28.3865 | 3450 | 20700 | 1278.7817 | 4504.9
189 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением | Условная единица | 6 | 4 | 3800 | 3450 | 4150 |  | 2850 | 9.2105 | 3450 | 20700 | 350 | 3800
190 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение НР-ВР, с размером резьбы 3/4" | Условная единица | 6 | 4 | 3500 | 2780 | 2500 |  | 2195 | 17.6269 | 2500 | 15000 | 515.8811 | 2926.6667
191 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение НР-НР, с размером резьбы 3/4" | Условная единица | 4 | 4 | 3050 | 3560 | 3850 |  | 2615 | 11.616 | 3050 | 12200 | 405.0103 | 3486.6667
192 | Монаж кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР | Условная единица | 5 | 4 | 3050 | 3560 | 3850 |  | 2615 | 11.616 | 3050 | 15250 | 405.0103 | 3486.6667
193 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2х1/2, с внутренним резьбовым присоединением | Условная единица | 3 | 4 | 3050 | 3560 | 3850 |  | 2615 | 11.616 | 3050 | 9150 | 405.0103 | 3486.6667
194 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, с дренажом, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1/2х1/2 | Условная единица | 5 | 4 | 3050 | 3560 | 3850 |  | 2615 | 11.616 | 3050 | 15250 | 405.0103 | 3486.6667
195 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1/2х1/2, с внутренним резьбовым присоединением | Условная единица | 4 | 4 | 3050 | 3560 | 3850 |  | 2615 | 11.616 | 3050 | 12200 | 405.0103 | 3486.6667
196 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1 1/2х1 1/2, с внутренним резьбовым присоединением | Условная единица | 4 | 4 | 4050 | 4560 | 4850 |  | 3365 | 9.027 | 4050 | 16200 | 405.0103 | 4486.6667
197 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), с рукояткой "бабочка", номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2х1/2, с внутренней и внешней резьбой | Условная единица | 4 | 4 | 3800 | 3450 | 4450 |  | 2925 | 13.0114 | 3450 | 13800 | 507.4446 | 3900
198 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1/2х1/2, с внутренним резьбовым присоединением | Условная единица | 7 | 4 | 3800 | 3450 | 4150 |  | 2850 | 9.2105 | 3450 | 24150 | 350 | 3800
199 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 1/2 | Условная единица | 7 | 4 | 3550 | 3800 | 4250 | 6319.6 | 4479.9 | 28.1301 | 3550 | 24850 | 1260.2021 | 4479.9
200 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение НР-ВР, с размером резьбы 1/2 | Условная единица | 5 | 4 | 3550 | 3800 | 4250 | 6319.6 | 4479.9 | 28.1301 | 3550 | 17750 | 1260.2021 | 4479.9
201 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение НР-НР, с размером резьбы 1/2 | Условная единица | 5 | 4 | 3550 | 3800 | 4250 | 6319.6 | 4479.9 | 28.1301 | 3550 | 17750 | 1260.2021 | 4479.9
202 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 3/4"х3/4", с внутренней и внешней резьбой | Условная единица | 3 | 4 | 2450 | 3150 | 3560 |  | 2290 | 18.3825 | 2450 | 7350 | 561.2783 | 3053.3333
203 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением | Условная единица | 5 | 4 | 2600 | 3250 | 3500 |  | 2337.5 | 14.9063 | 2600 | 13000 | 464.5787 | 3116.6667
204 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) | Условная единица | 5 | 4 | 2800 | 3350 | 3850 |  | 2500 | 15.756 | 2800 | 14000 | 525.1984 | 3333.3333
205 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) | Условная единица | 7 | 4 | 2800 | 3350 | 3850 |  | 2500 | 15.756 | 2800 | 19600 | 525.1984 | 3333.3333
206 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение 1"х1", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) | Условная единица | 2 | 4 | 2900 | 3500 | 3850 |  | 2562.5 | 14.062 | 2900 | 5800 | 480.4512 | 3416.6667
207 | Монтаж кран шаровой приварной ДУ 15 номинальное давление 2,5 Мпа | Условная единица | 3 | 4 | 3800 | 3450 | 4150 | 6319.6 | 4429.9 | 29.1611 | 3450 | 10350 | 1291.806 | 4429.9
208 | Монтаж кран шаровой приварной ДУ 50 номинальное давление 2,5 Мпа | Условная единица | 3 | 4 | 4050 | 3600 | 4850 | 6893.61 | 4848.4025 | 30.0754 | 3600 | 10800 | 1458.176 | 4848.4025
209 | Монтаж термометры биметаллические в алюминиевом корпусе, длиной штока 60 мм | Условная единица | 5 | 4 | 600 | 800 | 700 |  | 525 | 14.2857 | 600 | 3000 | 100 | 700
210 | Монтаж термометры стеклянные спиртовые, диапазон температур до 200°С, длиной погружной части 163 мм | Условная единица | 5 | 4 | 600 | 800 | 700 |  | 525 | 14.2857 | 600 | 3000 | 100 | 700
211 | Монтаж манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением: диаметром 100 мм | Условная единица | 5 | 4 | 600 | 800 | 700 |  | 525 | 14.2857 | 600 | 3000 | 100 | 700
212 | Монтаж кран трехходовой 11б18бк, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), с контрольным фланцем для манометра, натяжной муфтовый, номинальный диаметр 15 мм | Условная единица | 5 | 4 | 650 | 850 | 700 |  | 550 | 14.1932 | 650 | 3250 | 104.0833 | 733.3333
213 | Монтаж кран латунные трехходовые, муфтовые для манометров стандартного исполнения, давлением 1,6 мпа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | Условная единица | 10 | 4 | 720 | 790 | 700 |  | 552.5 | 6.4151 | 700 | 7000 | 47.2582 | 736.6667
214 | Монтаж кран трехходовые муфтовые с фланцем для контрольного манометра | Условная единица | 10 | 4 | 600 | 500 | 700 |  | 450 | 16.6667 | 500 | 5000 | 100 | 600
215 | Монтаж кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм | Условная единица | 11 | 4 | 590 | 600 | 450 |  | 410 | 15.3412 | 450 | 4950 | 83.865 | 546.6667
216 | Монтаж грязевик из стальных труб и толстолистовой стали, наружный диаметр входного патрубка 159 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм | Условная единица | 5 | 4 | 17500 | 16700 | 18500 |  | 13175 | 5.1339 | 16700 | 83500 | 901.85 | 17566.6667
217 | Монтаж грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 108 мм, наружный диаметр корпуса 377 мм | Условная единица | 5 | 4 | 8400 | 9000 | 8800 |  | 6550 | 3.4981 | 8400 | 42000 | 305.505 | 8733.3333
218 | Монтаж грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 89 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм | Условная единица | 3 | 4 | 8400 | 9000 | 8800 |  | 6550 | 3.4981 | 8400 | 25200 | 305.505 | 8733.3333
219 | Монтаж грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 57 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм | Условная единица | 2 | 4 | 7500 | 8500 | 8900 |  | 6225 | 8.6881 | 7500 | 15000 | 721.1103 | 8300
220 | Монтаж грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 45 мм, наружный диаметр корпуса 219 мм | Условная единица | 2 | 4 | 6850 | 7580 | 8400 |  | 5707.5 | 10.1897 | 6850 | 13700 | 775.4354 | 7610
221 | Монтаж грязевика из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 34,42 мм, наружный диаметр корпуса 108 мм | Условная единица | 4 | 4 | 6450 | 7600 | 8000 |  | 5512.5 | 10.9479 | 6450 | 25800 | 804.6738 | 7350
222 | Монтаж клапан обратный подъемный 16Б1бк, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм | Условная единица | 3 | 4 | 3450 | 3700 | 4510 |  | 2915 | 14.2566 | 3450 | 10350 | 554.1059 | 3886.6667
223 | Монтаж клапан обратный подъемный 16Б1бк, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 50 мм | Условная единица | 5 | 4 | 3400 | 2800 | 4100 |  | 2575 | 18.9507 | 2800 | 14000 | 650.6407 | 3433.3333
224 | Монтаж клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм | Условная единица | 2 | 4 | 5900 | 6400 | 6250 |  | 4637.5 | 4.1495 | 5900 | 11800 | 256.5801 | 6183.3333
225 | Монтаж клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм | Условная единица | 6 | 4 | 11250 | 9500 | 9900 |  | 7662.5 | 8.9752 | 9500 | 57000 | 916.9696 | 10216.6667
226 | Монтаж воздухоотводчик автоматические латунные давление 1,6 Мпа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2 | Условная единица | 4 | 4 | 5800 | 4800 | 6750 | 6994.46 | 6086.115 | 16.4357 | 4800 | 19200 | 1000.2979 | 6086.115
227 | Монтаж воздухоотводчики автоматические из цветных металлов с наружным резьбовым присоединением, p=1,0 МПа, t/max 120°C, диаметр 20 мм | Условная единица | 2 | 4 | 5950 | 5800 | 4250 | 7423.17 | 5855.7925 | 22.1503 | 4250 | 8500 | 1297.0774 | 5855.7925
228 | Монтаж воздухоотводчик автоматические латунные соединение 1/2 | Условная единица | 3 | 4 | 5810 | 6150 | 4350 | 6994.46 | 5826.115 | 18.9301 | 4350 | 13050 | 1102.8912 | 5826.115
229 | Монтаж воздухоотводчик поплавковые (внешняя резьба, с откл. клапаном, латунь) Тм=120, Рм=010 | Условная единица | 2 | 4 | 3450 | 3500 | 4510 |  | 2865 | 15.6566 | 3450 | 6900 | 598.0803 | 3820
230 | Монтаж воздухоотводчик поплавковые 1/2 (внешняя резьба, бок. присоед., никелир.) Тм=120,Рм=010 | Условная единица | 3 | 4 | 3800 | 4200 | 4900 |  | 3225 | 12.9483 | 3800 | 11400 | 556.7764 | 4300
231 | Монтаж воздухоотводчик поплавковые 1/2т (без отключ. клапана) Тм=120,Рм=010 | Условная единица | 3 | 4 | 6000 | 6250 | 6400 | 9421.53 | 7017.8825 | 22.9543 | 6000 | 18000 | 1610.9033 | 7017.8825
232 | Монтаж воздухоотводчик поплавковые 1/2 (внутр. резьба, латунь) Тм=120,Рм=010 | Условная единица | 3 | 4 | 8000 | 6440 | 7000 | 9421.53 | 7715.3825 | 16.9494 | 6440 | 19320 | 1307.7103 | 7715.3825
233 | Монтаж воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм | Условная единица | 4 | 4 | 8150 | 6350 | 7700 | 6994.46 | 7298.615 | 10.8414 | 6350 | 25400 | 791.2747 | 7298.615
234 | Монтаж воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 15 мм | Условная единица | 3 | 4 | 7800 | 6050 | 7750 | 6994.46 | 7148.615 | 11.4693 | 6050 | 18150 | 819.8953 | 7148.615
235 | Монтаж воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2 | Условная единица | 5 | 4 | 3650 | 3700 | 4750 | 6994.46 | 4773.615 | 32.7848 | 3650 | 18250 | 1565.0208 | 4773.615
236 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 219 мм | Условная единица | 3 | 4 | 5900 | 6140 | 7590 | 11430.38 | 7765.095 | 32.904 | 5900 | 17700 | 2555.0268 | 7765.095
237 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм | Условная единица | 8 | 4 | 5100 | 4955 | 6540 | 8245.2 | 6210.05 | 24.6994 | 4955 | 39640 | 1533.8475 | 6210.05
238 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм | Условная единица | 8 | 4 | 3450 | 2940 | 3150 |  | 2385 | 8.0604 | 2940 | 23520 | 256.3201 | 3180
239 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм | Условная единица | 8 | 4 | 2750 | 2600 | 2400 |  | 1937.5 | 6.7972 | 2400 | 19200 | 175.5942 | 2583.3333
240 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм | Условная единица | 8 | 4 | 2750 | 2450 | 2300 |  | 1875 | 9.1652 | 2300 | 18400 | 229.1288 | 2500
241 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм | Условная единица | 8 | 4 | 2430 | 2350 | 2200 | 3732.89 | 2678.2225 | 26.4932 | 2200 | 17600 | 709.5456 | 2678.2225
242 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм | Условная единица | 5 | 4 | 2450 | 2100 | 2000 | 3733.16 | 2570.79 | 31.0632 | 2000 | 10000 | 798.5693 | 2570.79
243 | Монтаж трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | Условная единица | 18 | 4 | 1150 | 800 | 1200 |  | 787.5 | 20.7567 | 800 | 14400 | 217.9449 | 1050
244 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм | Условная единица | 15 | 4 | 1000 | 1350 | 1400 | 1458.05 | 1302.0125 | 15.8313 | 1000 | 15000 | 206.1259 | 1302.0125
245 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм | Условная единица | 15 | 4 | 1000 | 1350 | 1400 | 1483.65 | 1308.4125 | 16.2695 | 1000 | 15000 | 212.8726 | 1308.4125
246 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм | Условная единица | 16 | 4 | 1100 | 1450 | 1600 | 1508.83 | 1414.7075 | 15.4585 | 1100 | 17600 | 218.6921 | 1414.7075
247 | Монтаж трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 15 мм | Условная единица | 18 | 4 | 1150 | 1500 | 1780 | 1458.05 | 1472.0125 | 17.5198 | 1150 | 20700 | 257.8931 | 1472.0125
248 | Монтаж трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | Условная единица | 45 | 4 | 1150 | 1250 | 1430 |  | 957.5 | 11.1143 | 1150 | 51750 | 141.892 | 1276.6667
249 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм | Условная единица | 17 | 4 | 1200 | 1680 | 1750 | 1505.41 | 1533.8525 | 15.9848 | 1200 | 20400 | 245.1838 | 1533.8525
250 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм | Условная единица | 24 | 4 | 1200 | 1680 | 1750 | 1539.68 | 1542.42 | 15.8489 | 1200 | 28800 | 244.4563 | 1542.42
251 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм | Условная единица | 18 | 4 | 1840 | 1950 | 1800 | 1567.36 | 1789.34 | 8.998 | 1567.36 | 28212.48 | 161.004 | 1789.34
252 | Монтаж трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 15 мм | Условная единица | 20 | 4 | 1860 | 1700 | 1550 | 1458.05 | 1642.0125 | 10.7336 | 1458.05 | 29161 | 176.2476 | 1642.0125
253 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 16 мм | Условная единица | 20 | 4 | 500 | 380 | 540 | 636.59 | 514.1475 | 20.6619 | 380 | 7600 | 106.2328 | 514.1475
254 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 20 мм | Условная единица | 45 | 4 | 550 | 400 | 560 | 636.59 | 536.6475 | 18.4421 | 400 | 18000 | 98.9691 | 536.6475
255 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 25 мм | Условная единица | 45 | 4 | 580 | 450 | 580 | 683.73 | 573.4325 | 16.6926 | 450 | 20250 | 95.7207 | 573.4325
256 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 32 мм | Условная единица | 25 | 4 | 610 | 460 | 600 | 772.34 | 610.585 | 20.921 | 460 | 11500 | 127.7405 | 610.585
257 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 40 мм | Условная единица | 30 | 4 | 640 | 470 | 620 | 935.52 | 666.38 | 29.2335 | 470 | 14100 | 194.8063 | 666.38
258 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 50 мм | Условная единица | 30 | 4 | 660 | 490 | 650 |  | 450 | 15.899 | 490 | 14700 | 95.3939 | 600
259 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 63 мм | Условная единица | 20 | 4 | 680 | 500 | 670 |  | 462.5 | 16.4043 | 500 | 10000 | 101.1599 | 616.6667
260 | Монтаж радиатора биметаллические: межосевое расстояние 200 мм, количество секций 2, мощность от 100 до 320 Вт | Условная единица | 8 | 4 | 700 | 550 | 695 |  | 486.25 | 13.1407 | 550 | 4400 | 85.1959 | 648.3333
261 | Монтаж радиатора биметаллические: межосевое расстояние 200 мм, количество секций 4, мощность от 320 до 530 Вт | Условная единица | 8 | 4 | 720 | 590 | 710 |  | 505 | 10.7438 | 590 | 4720 | 72.3418 | 673.3333
262 | Монтаж радиатора биметаллические: межосевое расстояние 200 мм, количество секций 6, мощность от 530 до 730 Вт | Условная единица | 8 | 4 | 750 | 620 | 738 |  | 527 | 10.2243 | 620 | 4960 | 71.8424 | 702.6667
263 | Монтаж радиатора биметаллические: межосевое расстояние 200 мм, количество секций 8, мощность от 730 до 840 Вт | Условная единица | 8 | 4 | 9850 | 10200 | 9700 | 13833.38 | 10895.845 | 18.076 | 9700 | 77600 | 1969.5303 | 10895.845
264 | Монтаж радиатора биметаллические: межосевое расстояние 200 мм, количество секций 10, мощность от 840 до 1040 Вт | Условная единица | 8 | 4 | 13100 | 12300 | 11500 | 16577.3 | 13369.325 | 16.7262 | 11500 | 92000 | 2236.1777 | 13369.325
265 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные, с боковым подключением, размером 300х500х100 мм | Условная единица | 6 | 4 | 5200 | 5400 | 5800 | 7037.98 | 5859.495 | 14.0678 | 5200 | 31200 | 824.3049 | 5859.495
266 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные, с боковым подключением, размером 300х1000х100 мм | Условная единица | 6 | 4 | 7800 | 8000 | 8450 | 8438.87 | 8172.2175 | 3.9744 | 7800 | 46800 | 324.793 | 8172.2175
267 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные, с боковым подключением, размером 500х500х100 мм | Условная единица | 6 | 4 | 6400 | 6900 | 7250 | 10422.98 | 7743.245 | 23.5072 | 6400 | 38400 | 1820.2234 | 7743.245
268 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные, с боковым подключением, размером 500х1000х100 мм | Условная единица | 6 | 4 | 8500 | 8950 | 8700 | 13583.42 | 9933.355 | 24.567 | 8500 | 51000 | 2440.3301 | 9933.355
269 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные с нижним подключением, размером 300х500х100 мм | Условная единица | 6 | 4 | 5200 | 5400 | 5800 |  | 4100 | 5.5885 | 5200 | 31200 | 305.505 | 5466.6667
270 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные с нижним подключением, размером 300х1000х100 мм | Условная единица | 6 | 4 | 7800 | 8000 | 8450 | 12199.37 | 9112.3425 | 22.7811 | 7800 | 46800 | 2075.8922 | 9112.3425
271 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные с нижним подключением, размером 500х500х100 мм | Условная единица | 6 | 4 | 6400 | 6900 | 7250 | 11451.87 | 8000.4675 | 29.0886 | 6400 | 38400 | 2327.2234 | 8000.4675
272 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные с нижним подключением, размером 500х1000х100 мм | Условная единица | 6 | 4 | 8500 | 8950 | 8700 | 13034.09 | 9796.0225 | 22.1166 | 8500 | 51000 | 2166.5468 | 9796.0225
273 | Монтаж электрического конвектора, мощностью не более 2 кВт | Условная единица | 8 | 4 | 6950 | 6900 | 6800 |  | 5162.5 | 1.1096 | 6800 | 54400 | 76.3763 | 6883.3333
274 | Монтаж трубчатого электронагревателя, мощностью 1,2 кВт | Условная единица | 7 | 4 | 6750 | 6550 | 7000 |  | 5075 | 3.332 | 6550 | 45850 | 225.4625 | 6766.6667
275 | Монтаж трубчатого электронагревателя, мощностью 1,5 кВт | Условная единица | 9 | 4 | 6400 | 5950 | 5800 | 6490.4 | 6160.1 | 5.4687 | 5800 | 52200 | 336.8799 | 6160.1
276 | Монтаж трубчатого электронагревателя, мощностью 2 кВт | Условная единица | 8 | 4 | 6700 | 6000 | 6000 | 6661.2 | 6340.3 | 6.2026 | 6000 | 48000 | 393.2637 | 6340.3
277 | Монтаж трубчатого электронагревателя, мощностью 3 кВт | Условная единица | 8 | 4 | 5900 | 6200 | 5800 | 7002.8 | 6225.7 | 8.7578 | 5800 | 46400 | 545.2357 | 6225.7
278 | Монтаж трубчатого электронагревателя, мощностью 4 кВт | Условная единица | 8 | 4 | 6400 | 6200 | 5800 | 8540 | 6735 | 18.2467 | 5800 | 46400 | 1228.9155 | 6735
279 | Монтаж отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм | Условная единица | 45 | 4 | 1800 | 1940 | 2000 |  | 1435 | 5.364 | 1800 | 81000 | 102.632 | 1913.3333
280 | Монтаж отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм | Условная единица | 8 | 4 | 1600 | 1700 | 1850 | 2836.99 | 1996.7475 | 28.5217 | 1600 | 12800 | 569.5056 | 1996.7475
281 | Монтаж отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм | Условная единица | 14 | 4 | 1400 | 1550 | 1750 |  | 1175 | 11.2081 | 1400 | 19600 | 175.5942 | 1566.6667
282 | Монтаж отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм | Условная единица | 12 | 4 | 1150 | 1280 | 1350 | 958.19 | 1184.5475 | 14.5338 | 958.19 | 11498.28 | 172.1598 | 1184.5475
283 | Монтаж отводы стальные гнутые оцинкованные, диаметр условного прохода 25 мм | Условная единица | 12 | 4 | 2050 | 1800 | 1560 |  | 1352.5 | 13.5869 | 1560 | 18720 | 245.017 | 1803.3333
284 | Монтаж отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 30° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 57 мм | Условная единица | 8 | 4 | 2200 | 2600 | 2750 |  | 1887.5 | 11.2972 | 2200 | 17600 | 284.312 | 2516.6667
285 | Монтаж отвода пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 20 мм | Условная единица | 15 | 4 | 2150 | 2400 | 2800 |  | 1837.5 | 13.3825 | 2150 | 32250 | 327.8719 | 2450
286 | Монтаж прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | Условная единица | 17 | 4 | 1900 | 2090 | 2400 |  | 1597.5 | 11.8492 | 1900 | 32300 | 252.3886 | 2130
287 | Монтаж прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм | Условная единица | 17 | 4 | 2950 | 2790 | 2940 |  | 2170 | 3.0978 | 2790 | 47430 | 89.6289 | 2893.3333
288 | Монтаж прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм | Условная единица | 17 | 4 | 4700 | 4580 | 4660 |  | 3485 | 1.3149 | 4580 | 77860 | 61.101 | 4646.6667
289 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой: по штукатурке и бетону/прим. Сигнальная разметка на тепловом элеваторе | Условная единица | 30 | 4 | 2500 | 2000 | 2420 | 2964.01 | 2471.0025 | 15.99 | 2000 | 60000 | 395.1126 | 2471.0025
290 | Окраска термостойкой краской металлических труб | Условная единица | 15 | 4 | 1100 | 800 | 900 |  | 700 | 16.3663 | 800 | 12000 | 152.7525 | 933.3333
291 | Монтаж греющего кабеля, мощность до 40 Вт | Условная единица | 17 | 4 | 900 | 750 | 600 |  | 562.5 | 20 | 600 | 10200 | 150 | 750
292 | Монтаж греющего кабеля, мощность от 40 до 60 Вт | Условная единица | 15 | 4 | 2400 | 2500 | 2700 | 2562 | 2540.5 | 4.9417 | 2400 | 36000 | 125.5428 | 2540.5
293 | Монтаж греющего кабеля, мощность от 60 до 70 Вт | Условная единица | 6 | 4 | 3800 | 3900 | 3100 | 3074.4 | 3468.6 | 12.7548 | 3074.4 | 18446.4 | 442.4144 | 3468.6
294 | Монтаж греющего кабеля, мощность от 70 до 100 Вт | Условная единица | 6 | 4 | 4400 | 4500 | 4100 | 3586.8 | 4146.7 | 9.8908 | 3586.8 | 21520.8 | 410.1425 | 4146.7
295 | Монтаж Теплоизоляционная трубка, ДУ до 160 мм | Условная единица | 16 | 4 | 1500 | 1700 | 1600 |  | 1200 | 6.25 | 1500 | 24000 | 100 | 1600
296 | Монтаж Насоса циркуляционного ДУ 15 | Условная единица | 5 | 4 | 9800 | 10500 | 12500 | 13172.1 | 11493.025 | 13.9267 | 9800 | 49000 | 1600.5961 | 11493.025
297 | Монтаж Насоса циркуляционного ДУ 20 | Условная единица | 5 | 4 | 11500 | 12700 | 13000 | 14847.64 | 13011.91 | 10.6427 | 11500 | 57500 | 1384.8232 | 13011.91
298 | Монтаж Насоса циркуляционного ДУ 32 | Условная единица | 4 | 4 | 15800 | 18900 | 17500 | 14859.6 | 16764.9 | 10.7037 | 14859.6 | 59438.4 | 1794.4567 | 16764.9
299 | Монтаж Насоса циркуляционного ДУ 40 | Условная единица | 6 | 4 | 29500 | 27840 | 31500 | 15167.04 | 26001.76 | 28.3693 | 15167.04 | 91002.24 | 7376.508 | 26001.76
300 | Монтаж Насоса циркуляционного ДУ 50 | Условная единица | 5 | 4 | 35700 | 37800 | 35400 |  | 27225 | 3.6024 | 35400 | 177000 | 1307.6697 | 36300
301 | Монтаж Фланцы стальные плоские P16, ДУ 50 | Условная единица | 45 | 4 | 3250 | 2780 | 3500 | 4608.88 | 3534.72 | 21.9486 | 2780 | 125100 | 775.8206 | 3534.72
302 | Монтаж Фланцы стальные плоские P16, ДУ 80 | Условная единица | 45 | 4 | 3500 | 3000 | 4150 |  | 2662.5 | 16.243 | 3000 | 135000 | 576.6281 | 3550
303 | Монтаж Фланцы стальные плоские P16, ДУ 100 | Условная единица | 45 | 4 | 3750 | 3400 | 4400 |  | 2887.5 | 13.1804 | 3400 | 153000 | 507.4446 | 3850
304 | Монтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 15 | Условная единица | 55 | 4 | 900 | 950 | 1000 | 1040.65 | 972.6625 | 6.2715 | 900 | 49500 | 61.0002 | 972.6625
305 | Монтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 20 | Условная единица | 60 | 4 | 1050 | 1100 | 1250 | 1085.49 | 1121.3725 | 7.8731 | 1050 | 63000 | 88.2863 | 1121.3725
306 | Монтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 25 | Условная единица | 60 | 4 | 1100 | 1150 | 1280 | 1571.72 | 1275.43 | 16.5901 | 1100 | 66000 | 211.5948 | 1275.43
307 | Монтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 32 | Условная единица | 40 | 4 | 1150 | 1200 | 1350 | 1686.39 | 1346.5975 | 17.9671 | 1150 | 46000 | 241.9448 | 1346.5975
308 | Монтаж Трубка теплоизоляционная K-FLEX 13x125-2 ST ДУ 125 | Условная единица | 30 | 4 | 1100 | 1140 | 1400 |  | 910 | 13.425 | 1100 | 33000 | 162.8906 | 1213.3333
309 | Монтаж Трубка теплоизоляционная K-FLEX 13x125-2 ST ДУ 150 | Условная единица | 30 | 4 | 1400 | 1650 | 1890 |  | 1235 | 14.8796 | 1400 | 42000 | 245.017 | 1646.6667
[5 empty] | 1602940 | 1 615 148,00 | 1754952 | 3036004.48
| Общая НМЦ единицы ТРУ, руб. с НДС: | [9 empty] | 1475886.25
ИТОГО НМЦ, руб. с НДС: | [11 empty] | 8899349.1
Источники ценовой информации:
№ | Реквизиты коммерческого предложения / отчета независимого оценщика (дата, исх. номер) / ссылка на страницу с ценовой информацией в сети Интернет / ссылка на источник ценовой информации |  |  |  | Срок действия
1 | Ф50-06/880 от 20.03.2026 |  |  |  | 2026-08-20
2 | Ф50-06/881 от 20.03.2026 |  |  |  | 2026-10-31
3 | Ф50-06/879 от 20.03.2026 |  |  |  | 2026-08-20
4 | Ф50-06/882 от 20.03.2026 |  |  |  | 2026-09-30