ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке объектов

УФПС Московской области к отопительному сезону 2026-2027 гг.

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | Заказчик | УФПС Московской области |
| 3 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором |
| 4 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6 |  | Диаметр |
| 7 | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 8 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 9 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 10 | КВТ | Киловатт |
| 11 | КМ | Километр |
| 12 | УКД | Участок курьерской доставки |
| 13 | МРАСЦ | Московский региональный автоматизированный сортировочный центр |
| 14 | АОПП | Авиационное Отделение Перевозки Почты |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по подготовке объектов УФПС Московской области к отопительному сезону 2026-2027 гг.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы по подготовке объектов УФПС Московской области к отопительному сезону 2026-2027 гг., необходимо выполнить на системах отопления объектов УФПС Московской области с целью устранения дефектов и подготовки их к эксплуатации в отопительный период.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало работ: с даты заключения договора, но не ранее 20.05.2026 г.

Выполнение работ осуществляется по заявке, направленной Заказчиком на авторизированный адрес Подрядчика.

Подрядчик обязан не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента получения заявки, приступить к выполнению заявки. Выполнение работ по заявке не должно превышать 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки.

  - Срок выполнения работ: в течение 7 (семи) месяцев с даты начала выполнения работ.

  - Место выполнения работ: согласно приложению №1 к Техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Перечень выполняемых работ и материалов указан в Приложении №2 к Техническому заданию.

Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.

Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для проведения работ входит в стоимость договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Требования к качеству работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ, в том числе:

- Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».;

- Федерального закона от 26.06.2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».;

- Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».;

- Приказу Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";

- Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 г. №285;

- Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 7 издание, утверждённым Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 г. № 204»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) Группа П63. Национальный стандарт Российской Федерации взрывоопасные среды Часть 29-1 Газоанализаторы.

- Все расходные материалы и оборудование должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть свободен от обязательств третьих лиц.

  - Условия выполнения работ

Работы должны выполняться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, проведение работ в нерабочие/праздничные дни возможно по согласованию с Заказчиком в отдельно стоящих зданиях, не примыкающих к жилым домам, а также в условиях отсутствия шумных работ.

Подрядчиком должны быть соблюдены правила паспортно-визового режима сотрудников, выполняющих работы на объекте.

Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора направить в адрес Заказчика официальное письмо о допуске на объекты с приложением списка сотрудников и автотранспорта.

Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество согласно Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».

Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ по каждому объекту подготовить документации согласно Правил оценки готовности к отопительному период, утверждённых Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Подрядчик обязан принять участие в сдаче объектов к отопительному периоду в ресурсоснабжающую организацию.

В цену работ включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ обеспечение машинами, оборудованием, инструментами, приборами, материалами и средствами информационного обеспечения, необходимыми для выполнения работ осуществляется силами и средствами Подрядчика

В дни выполнения работ, отходы, образующиеся в процессе выполнения работ утилизируются силами и за счет Подрядчика по окончанию работ. Трубы, радиаторы шаровые краны, краны приварные, демонтируемые Подрядчиком передаются Заказчику по Акту приема-передачи черного металла.

  - Требования к безопасности

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы.

Организация и выполнение работ должны осуществляться Подрядчиком при соблюдении:

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- РД 34.03.201-97 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядной организации или лицо его заменяющее.

Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться согласно:

- СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

- СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей Подрядчиком своим работникам необходимых средств индивидуальной защиты, согласно требований ст. 221 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ, приказа Минтруда РФ от 09.12.2014 года г. № 997н «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий…», выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

  - Условия сдачи-приемки выполненных работ

Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, созданной на основании распорядительного документа Заказчика с участием всех заинтересованных лиц. Комиссия должна состоять из не менее чем 2 (двух) представителей Заказчика и не менее 1 (одного) представителя Подрядчика.

Приемка работ осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, указанных в пункте 6.5 Технического задания.

Подрядчик уведомляет о готовности сдачи выполненных работ не менее чем за 1 (один) день до приемки Заказчиком.

6.5 Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах;

- Паспорта на установленные приборы и оборудование в 1 (одном) экземпляре;

- Акты о проведении гидропневматической промывки системы теплоснабжения (в случае проведения соответствующих работ), в 2 (двух) экземплярах;

- Акты о проведении приемочных гидравлических испытаний напорных трубопроводов на прочность и герметичность (в случае проведения соответствующих работ), подписанные со стороны ресурсоснабжающей организации в 2 (двух) экземплярах;

- отчет (перечень работ) о выполненных работах в 2 (двух) экземплярах;

- фотоотчет до и после выполнения работ в электронном виде на почту;

- Акт приема-передачи черного металла в 2 (двух) экземплярах (при демонтаже трубы, радиаторов, шаровых кранов, кранов приварных).

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Вывоз строительного мусора производится Подрядчиком в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.3684-21 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» по согласованию с Заказчиком. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами Подрядчика;

Отходы, образующиеся в результате работы, размещаются Подрядчиком для утилизации в специализированных организациях.

Подрядчик обязуется в случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень адресов | 6 |
| 2 | Перечень выполняемых работ и материалов | 42 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень адресов объектов УФПС Московской области

| № п/п | Подразделение | Индекс | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Люберецкий почтамт | 140000 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 211 |
| 2 | Люберецкий почтамт | 140002 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 91/97 |
| 3 | Люберецкий почтамт | 140003 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, ул 3-е почтовое отделение, д. 40 |
| 4 | Люберецкий почтамт | 140004 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, п ВУГИ, д. 22 |
| 5 | Люберецкий почтамт | 140005 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, ул Кирова, д. 61/7 |
| 6 | Люберецкий почтамт | 140006 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, ул Южная, д. 8 |
| 7 | Люберецкий почтамт | 140007 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, ул 8 Марта, д. 57 |
| 8 | Люберецкий почтамт | 140008 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, ул 3-е почтовое отделение, д. 54а |
| 9 | Люберецкий почтамт | 140009 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, ул Красногорская, д. 21, к. 1 |
| 10 | Люберецкий почтамт | 140010 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, пр-кт Гагарина, д. 22, к. 2 |
| 11 | Люберецкий почтамт | 140011 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, ул Юбилейная, д. 13А |
| 12 | Люберецкий почтамт | 140013 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, ул Воинов-Интернационалистов, д. 10 |
| 13 | Люберецкий почтамт | 140014 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, ул Хлебозаводская, д. 9 |
| 14 | Люберецкий почтамт | 140016 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, мкр. Зенино ЖК Самолёт, ул Камова, д. 6, к. 1 |
| 15 | Люберецкий почтамт | 140030 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, рп Малаховка, ш Красковское, д. 14 |
| 16 | Люберецкий почтамт | 140032 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, рп Малаховка, ул Шоссейная, д. 27 |
| 17 | Люберецкий почтамт | 140033 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, рп Малаховка, ш Быковское, д. 25 |
| 18 | Люберецкий почтамт | 140050 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, дп Красково, ул Карла Маркса, д. 117/20 |
| 19 | Люберецкий почтамт | 140051 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, дп Красково, ул Лорха, д. 8 |
| 20 | Люберецкий почтамт | 140053 | Российская Федерация, обл Московская, г Котельники, мкр. Силикат, д. 30 |
| 21 | Люберецкий почтамт | 140054 | Российская Федерация, обл Московская, г Котельники, мкр. Ковровый, д. 18 |
| 22 | Люберецкий почтамт | 140055 | Российская Федерация, обл Московская, г Котельники, мкр. Белая Дача, д. 53 |
| 23 | Люберецкий почтамт | 140056 | Российская Федерация, обл Московская, г Котельники, ул Строителей, д. 5 |
| 24 | Люберецкий почтамт | 140060 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, рп Октябрьский, ул Комсомольская, д. 11 |
| 25 | Люберецкий почтамт | 140070 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, рп Томилино, ул Гаршина, д. 3В |
| 26 | Люберецкий почтамт | 140072 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, рп Томилино, ул Пушкина, д. 55 |
| 27 | Люберецкий почтамт | 140073 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, рп Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 5 |
| 28 | Люберецкий почтамт | 140074 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, пр-кт Победы, д. 4 |
| 29 | Люберецкий почтамт | 140080 | Российская Федерация, обл Московская, г Лыткарино, ул Первомайская, д. 2 |
| 30 | Люберецкий почтамт | 140081 | Российская Федерация, обл Московская, г Лыткарино, ул Советская, д. 14 |
| 31 | Люберецкий почтамт | 140082 | Российская Федерация, обл Московская, г Лыткарино, ул Колхозная, д. 6, к. 1 |
| 32 | Люберецкий почтамт | 140083 | Российская Федерация, обл Московская, г Лыткарино, кв-л 3А, д. 4 |
| 33 | Люберецкий почтамт | 140090 | Российская Федерация, обл Московская, г Дзержинский, ул Дзержинская, д. 21 |
| 34 | Люберецкий почтамт | 140091 | Российская Федерация, обл Московская, г Дзержинский, ул Ленина, д. 7 |
| 35 | Люберецкий почтамт | 140093 | Российская Федерация, обл Московская, г Дзержинский, ул Томилинская, д. 20 |
| 36 | Люберецкий почтамт | 140100 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, ул Карла Маркса, д. 2 |
| 37 | Люберецкий почтамт | 140102 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, с Новое, ул Ленинская, д. 34 |
| 38 | Люберецкий почтамт | 140103 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, ул Свободы, д. 4 |
| 39 | Люберецкий почтамт | 140104 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, ул Десантная, д. 18 |
| 40 | Люберецкий почтамт | 140105 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, ул Космонавтов, д. 32 |
| 41 | Люберецкий почтамт | 140108 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, ул Михалевича, д. 18 |
| 42 | Люберецкий почтамт | 140109 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, ул Красноармейская, д. 24 |
| 43 | Люберецкий почтамт | 140120 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, рп Ильинский, ул Театральная, д. 24а |
| 44 | Люберецкий почтамт | 140121 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, рп Ильинский, ул Октябрьская, д. 64 |
| 45 | Люберецкий почтамт | 140123 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, с Верхнее Мячково, ул Центральная, д. 77ф |
| 46 | Люберецкий почтамт | 140124 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, д Донино, ул Центральная, д. 93 |
| 47 | Люберецкий почтамт | 140125 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, п им. Тельмана, д. 1 |
| 48 | Люберецкий почтамт | 140126 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, с Софьино, д. 18 |
| 49 | Люберецкий почтамт | 140127 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, п Дубовая Роща, ул Новая, д. 1 |
| 50 | Люберецкий почтамт | 140128 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, п совхоза "Раменское", ул Школьная, д. 3 |
| 51 | Люберецкий почтамт | 140130 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, дп Кратово, ул Горького, д. 3 |
| 52 | Люберецкий почтамт | 140133 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, дп Кратово, ул Мира, д. 13 |
| 53 | Люберецкий почтамт | 140135 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, с Никоновское, ул Центральная, д. 74 |
| 54 | Люберецкий почтамт | 140140 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, дп Удельная, ул Солнечная, д. 16 |
| 55 | Люберецкий почтамт | 140142 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, с Зюзино, ул Центральная, д. 41 |
| 56 | Люберецкий почтамт | 140143 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, дп Родники, ул Б. Учительская, д. 10 |
| 57 | Люберецкий почтамт | 140144 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, п Рылеево, д. 3 |
| 58 | Люберецкий почтамт | 140145 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, с Речицы, ул Центральная, д. 203а |
| 59 | Люберецкий почтамт | 140150 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, рп Быково, ул Параллельная, д. 12 |
| 60 | Люберецкий почтамт | 140152 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, п станции Бронницы, ул Лесная, д. 39 |
| 61 | Люберецкий почтамт | 140153 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, д Верея, д. 406 |
| 62 | Люберецкий почтамт | 140157 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, д Никулино, д. 1п |
| 63 | Люберецкий почтамт | 140160 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, с Заворово, д. 11 |
| 64 | Люберецкий почтамт | 140162 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, с Константиново, влд. 4 |
| 65 | Люберецкий почтамт | 140163 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, с Строкино, тер поселок Дубки, д. 7 |
| 66 | Люберецкий почтамт | 140164 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, п Денежниково, д. 3 |
| 67 | Люберецкий почтамт | 140165 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, п Гжельского кирпичного завода, д. 7 |
| 68 | Люберецкий почтамт | 140170 | Российская Федерация, обл Московская, г Бронницы, ул Советская, д. 71 |
| 69 | Люберецкий почтамт | 140171 | Российская Федерация, обл Московская, г Бронницы, мкр. Марьинский, д. 3 |
| 70 | Люберецкий почтамт | 140180 | Российская Федерация, обл Московская, г Жуковский, ул Энергетическая, д. 7 |
| 71 | Люберецкий почтамт | 140181 | Российская Федерация, обл Московская, г Жуковский, ул Маяковского, д. 26/7 |
| 72 | Люберецкий почтамт | 140182 | Российская Федерация, обл Московская, г Жуковский, ул Гризодубовой, д. 12 |
| 73 | Люберецкий почтамт | 140184 | Российская Федерация, обл Московская, г Жуковский, ул Чапаева, д. 5 |
| 74 | Люберецкий почтамт | 140185 | Российская Федерация, обл Московская, г Жуковский, ул Чкалова, д. 19 |
| 75 | Люберецкий почтамт | 140186 | Российская Федерация, обл Московская, г Жуковский, ул Набережная Циолковского, д. 12/24 |
| 76 | Люберецкий почтамт | 140188 | Российская Федерация, обл Московская, г Жуковский, ул Баженова, д. 3 |
| 77 | Люберецкий почтамт | 140101 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, ш Донинское, д. 16 |
| 78 | Люберецкий почтамт | 140131 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, дп Кратово, ул Спортивная, д. 3 |
| 79 | Люберецкий почтамт | 140015 | Российская Федерация, обл Московская, г Люберцы, пр-кт Гагарина, д. 8, к. 7 |
| 80 | Воскресенский почтамт | 140225 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, д Чемодурово, ул Центральная, д. 13 |
| 81 | Воскресенский почтамт | 140251 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, г. Белоозёрский, ул 50 лет Октября, д. 13 |
| 82 | Воскресенский почтамт | 140760 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, с Середниково, д. 236 |
| 83 | Воскресенский почтамт | 140166 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, д Морозово, д. 26 |
| 84 | Воскресенский почтамт | 140167 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, с Ульянино, д. 56 |
| 85 | Воскресенский почтамт | 140168 | Российская Федерация, обл Московская, г Раменское, с Никитское, д. 1 |
| 86 | Воскресенский почтамт | 140200 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, ул Октябрьская, д. 11 |
| 87 | Воскресенский почтамт | 140201 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, ул Первостроителей, д. 7 |
| 88 | Воскресенский почтамт | 140202 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, ул Дзержинского, д. 4 |
| 89 | Воскресенский почтамт | 140203 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, ул Мичурина, д. 3а |
| 90 | Воскресенский почтамт | 140204 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, ул Андреса, д. 2/16 |
| 91 | Воскресенский почтамт | 140205 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, ул Менделеева, д. 20 |
| 92 | Воскресенский почтамт | 140206 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, ул Рабочая, д. 101а |
| 93 | Воскресенский почтамт | 140207 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, ул Зелинского, зд. 3 |
| 94 | Воскресенский почтамт | 140208 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, ул Быковского, д. 1 |
| 95 | Воскресенский почтамт | 140209 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, ул Кагана, д. 25 |
| 96 | Воскресенский почтамт | 140220 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, с Конобеево, ул Новые дома, д. 13а |
| 97 | Воскресенский почтамт | 140221 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, рп им. Цюрупы, ул Октябрьская, д. 75 |
| 98 | Воскресенский почтамт | 140222 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, д Степанщино, ул Центральная, двлд. 61 |
| 99 | Воскресенский почтамт | 140230 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, п Виноградово, ул Коммунистическая, зд. 1 |
| 100 | Воскресенский почтамт | 140231 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, с Ашитково, ул Почтовая, д. 5 |
| 101 | Воскресенский почтамт | 140235 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, рп Хорлово, ул Советская, д. 121 |
| 102 | Воскресенский почтамт | 140237 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, с Барановское, ул Центральная, зд. 1а |
| 103 | Воскресенский почтамт | 140241 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, рп Фосфоритный, ул Зайцева, д. 22б |
| 104 | Воскресенский почтамт | 140250 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, г. Белоозёрский, ул Молодежная, д. 17 |
| 105 | Воскресенский почтамт | 140300 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, мкр. 6-й, д. 3 |
| 106 | Воскресенский почтамт | 140301 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, ул Советская, д. 84 |
| 107 | Воскресенский почтамт | 140304 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, мкр. 1-й, д. 73 |
| 108 | Воскресенский почтамт | 140305 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, ул Владимирская, д. 6 |
| 109 | Воскресенский почтамт | 140306 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, ул Весенняя, д. 20 |
| 110 | Воскресенский почтамт | 140315 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, с Раменки, ул Новая, д. 4, кв. 14 |
| 111 | Воскресенский почтамт | 140316 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, д Старое, д. 76 |
| 112 | Воскресенский почтамт | 140317 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, д Поповская, д. 66 |
| 113 | Воскресенский почтамт | 140318 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, д Юрцово, ул Новая, д. 213 |
| 114 | Воскресенский почтамт | 140320 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, рп Рязановский, ул Ленина, д. 2а |
| 115 | Воскресенский почтамт | 140323 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, д Полбино, ул Молодежная, д. 8 |
| 116 | Воскресенский почтамт | 140324 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, с Починки, ул Молодежная, д. 31, кв. 3 |
| 117 | Воскресенский почтамт | 140326 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, с Лелечи, д. 44 |
| 118 | Воскресенский почтамт | 140330 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, д Клемёново, ул Фабричная, д. 14А |
| 119 | Воскресенский почтамт | 140336 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, д Алексино-Шатур, д. 136 |
| 120 | Воскресенский почтамт | 140331 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, д Иваново, д. 66 |
| 121 | Воскресенский почтамт | 140332 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, с Саввино, мкр. Восточный, д. 8 |
| 122 | Воскресенский почтамт | 140333 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, д Верейка, ул Комсомольская, д. 13 |
| 123 | Воскресенский почтамт | 140335 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, д Большое Гридино, д. 57А |
| 124 | Воскресенский почтамт | 140341 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, п Новый, д. 52 |
| 125 | Воскресенский почтамт | 140342 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, п Шувое, ул Ленинская, д. 159 |
| 126 | Воскресенский почтамт | 140343 | Российская Федерация, обл Московская, г Егорьевск, д Михали, ул Гагарина, д. 22 |
| 127 | Воскресенский почтамт | 140752 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, д Голыгино, д. 83, кв. 16 |
| 128 | Воскресенский почтамт | 140753 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, п Радовицкий, ул Центральная, д. 16 |
| 129 | Воскресенский почтамт | 140761 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, с Шарапово, ул Центральная, д. 18 |
| 130 | Воскресенский почтамт | 140763 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, с Пышлицы, д. 55А |
| 131 | Воскресенский почтамт | 140765 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, п санатория "Озеро Белое", д. 7 |
| 132 | Воскресенский почтамт | 140252 | Российская Федерация, обл Московская, г Воскресенск, г. Белоозёрский, ул Коммунальная, зд. 54, стр. 10 |
| 133 | Коломенский почтамт | 140400 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, ул Октябрьской революции, д. 188 |
| 134 | Коломенский почтамт | 140401 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, тер. городок Коломна-1, д. 28 |
| 135 | Коломенский почтамт, УКД Коломна | 140404 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, ул Девичье поле, д. 30 |
| 136 | Коломенский почтамт | 140405 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, б-р 800-летия Коломны, д. 15 |
| 137 | Коломенский почтамт | 140406 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, пр-кт Окский, д. 5а |
| 138 | Коломенский почтамт | 140407 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, пл Советская, д. 5 |
| 139 | Коломенский почтамт | 140408 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, ул Октябрьской революции, д. 342 |
| 140 | Коломенский почтамт | 140410 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, ул Добролюбова, д. 25 |
| 141 | Коломенский почтамт | 140411 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, пр-кт Кирова, д. 48 |
| 142 | Коломенский почтамт | 140412 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, ш Малинское, д. 26 |
| 143 | Коломенский почтамт | 140413 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, ул Карла Маркса, д. 41 |
| 144 | Коломенский почтамт | 140414 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, ул Юбилейная, д. 5 |
| 145 | Коломенский почтамт | 140415 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, ул Левшина, д. 32 |
| 146 | Коломенский почтамт | 140422 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, с Шеметово, д. 10 |
| 147 | Коломенский почтамт | 140450 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, п Первомайский, ул Зеленая, влд. 15 |
| 148 | Коломенский почтамт | 140451 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, п Лесной, пер Советский, влд. 6 |
| 149 | Коломенский почтамт | 140452 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, п Биорки, д. 26 |
| 150 | Коломенский почтамт | 140471 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, п Проводник, ул Новая, д. 3 |
| 151 | Коломенский почтамт | 140472 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, с Лукерьино, д. 73 |
| 152 | Коломенский почтамт | 140473 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, с Непецино, д. 30 |
| 153 | Коломенский почтамт | 140474 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, п Индустрия, ул Центральная, д. 20 |
| 154 | Коломенский почтамт | 140476 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, с Черкизово, д. 8 |
| 155 | Коломенский почтамт | 140477 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, п Пески, ул Советская, д. 20 |
| 156 | Коломенский почтамт | 140478 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, с Акатьево, ул Новая, д. 11 |
| 157 | Коломенский почтамт | 140479 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, с Пирочи, ул Центральная, двлд. 12, кв. 10 |
| 158 | Коломенский почтамт | 140480 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, с Нижнее Хорошово, ул Центральная, д. 1-а |
| 159 | Коломенский почтамт | 140482 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, с Парфентьево, ул Почтовая, д. 61 |
| 160 | Коломенский почтамт | 140483 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, п Радужный, д. 4 |
| 161 | Коломенский почтамт | 140490 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, с Пестриково, ул Советская, д. 83 |
| 162 | Коломенский почтамт | 140491 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, п Сергиевский, ул Центральная, д. 19 |
| 163 | Коломенский почтамт | 140492 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, д Зарудня, д. 38 |
| 164 | Коломенский почтамт | 140495 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, д Сельниково, д. 19а |
| 165 | Коломенский почтамт | 140500 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, ул Жуковского, д. 2/8 |
| 166 | Коломенский почтамт | 140501 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, ул Гагарина, д. 12 |
| 167 | Коломенский почтамт | 140513 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, с Дединово, ул Совхозная, д. 9 |
| 168 | Коломенский почтамт | 140514 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, п Красная Пойма, ул Школьная, д. 6 |
| 169 | Коломенский почтамт | 140516 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, с Матыра, ул Школьная, д. 1 |
| 170 | Коломенский почтамт | 140517 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, д Павловское, ул Молодежная, стр. 6а |
| 171 | Коломенский почтамт | 140520 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, рп Белоомут, ул Большая Огаревская, д. 19 |
| 172 | Коломенский почтамт | 140530 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, д Выкопанка, ул Советская, стр. 126 |
| 173 | Коломенский почтамт | 140531 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, п Газопроводск, ул Центральная, д. 4 |
| 174 | Коломенский почтамт | 140532 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, с Григорьевское, ул Центральная, д. 13 |
| 175 | Коломенский почтамт | 140533 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, с Нижне-Маслово, ул Молодежная, д. 12 |
| 176 | Коломенский почтамт | 140542 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, п Фруктовая, ул Почтовая, д. 15, кв. 4 |
| 177 | Коломенский почтамт | 140550 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, п Орешково, ул Парковая, д. 2 |
| 178 | Коломенский почтамт | 140551 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, с Ловцы, ул Октябрьской Революции, д. 17 |
| 179 | Коломенский почтамт | 140560 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, г Озёры, пл Советская, д. 2 |
| 180 | Коломенский почтамт | 140563 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, г Озёры, мкр им Маршала Катукова, д. 23 |
| 181 | Коломенский почтамт | 140570 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, г Озёры, д Тарбушево, тер. санатория Озёры, д. 1 |
| 182 | Коломенский почтамт | 140571 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, г Озёры, с Полурядинки, д. 1 |
| 183 | Коломенский почтамт | 140573 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, г Озёры, с Бояркино, ул Школьная, д. 7 |
| 184 | Коломенский почтамт | 140574 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, г Озёры, с Горы, ул Багратиона, д. 30б |
| 185 | Коломенский почтамт | 140575 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, г Озёры, с Белые Колодези, ул Школьная, д. 77А |
| 186 | Коломенский почтамт | 140576 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, г Озёры, с Сосновка, ул Советская, двлд. 136 |
| 187 | Коломенский почтамт | 140578 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, г Озёры, с Клишино, ул Новая, двлд. 1 |
| 188 | Коломенский почтамт | 140579 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, г Озёры, с Редькино, ул Фабрика Ока, д. 42 |
| 189 | Коломенский почтамт | 140601 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, мкр 1-й, д. 14 |
| 190 | Коломенский почтамт | 140602 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, ул поселок Текстильщиков, д. 4 |
| 191 | Коломенский почтамт | 140603 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, мкр 2-й, д. 3а |
| 192 | Коломенский почтамт | 140612 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, д Новоселки, д. 85 |
| 193 | Коломенский почтамт | 140613 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, с Протекино, д. 9 |
| 194 | Коломенский почтамт | 140614 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, д Мендюкино, ул Сельхозтехника, д. 10 |
| 195 | Коломенский почтамт | 140615 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, д Журавна, д. 76 |
| 196 | Коломенский почтамт | 140616 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, д Алферьево, д. 8 |
| 197 | Коломенский почтамт | 140617 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, с Чулки-Соколово, ул Центральная, д. 1 |
| 198 | Коломенский почтамт | 140618 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, п центральной усадьбы совхоза "40 лет Октября", ул Пролетарская, д. 49 |
| 199 | Коломенский почтамт | 140620 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, д Ерново, д. 6, кв. 3 |
| 200 | Коломенский почтамт | 140621 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, п Масловский, ул Школьная, д. 13, кв. 46 |
| 201 | Коломенский почтамт | 140630 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, д Авдеево, д. 49, кв. 20 |
| 202 | Коломенский почтамт | 140631 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, д Карино, ул Советская, д. 1 |
| 203 | Коломенский почтамт | 140632 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, п Зарайский, д. 1 |
| 204 | Коломенский почтамт | 140633 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, с Макеево, ул Центральная, д. 12 |
| 205 | Коломенский почтамт | 140635 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, д Летуново, ул Полевая, д. 1 |
| 206 | Коломенский почтамт | 140402 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, ул Ватутина, д. 1/40 |
| 207 | Коломенский почтамт | 140454 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, д Туменское, д. 1 |
| 208 | Коломенский почтамт | 140502 | Российская Федерация, обл Московская, г Луховицы, ул Куйбышева, д. 349 |
| 209 | Коломенский почтамт | 140577 | Российская Федерация, обл Московская, г Коломна, г Озёры, с Сенницы-2, ул Луговая, д. 1 |
| 210 | Коломенский почтамт | 140600 | Российская Федерация, обл Московская, г Зарайск, ул К.Маркса, д. 48/9 |
| 211 | Мытищинский почтамт | 141001 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, ул Селезнева, д. 33 |
| 212 | Мытищинский почтамт | 141002 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 26 |
| 213 | Мытищинский почтамт | 141004 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, ул Силикатная, д. 22 |
| 214 | Мытищинский почтамт | 141005 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, ул Чапаева, д. 15 |
| 215 | Мытищинский почтамт | 141006 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, пр-кт Олимпийский, д. 23 |
| 216 | Мытищинский почтамт | 141007 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, проезд 2-й Щелковский, д. 4 |
| 217 | Мытищинский почтамт | 141008 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, ул Мира, д. 13/11 |
| 218 | Мытищинский почтамт | 141009 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, ул Колонцова, д. 15 |
| 219 | Мытищинский почтамт | 141010 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, ул Академика Каргина, д. 23, к. 1 |
| 220 | Мытищинский почтамт | 141011 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, ул 4-я Парковая, д. 16 |
| 221 | Мытищинский почтамт | 141013 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, ул Силикатная, д. 37 |
| 222 | Мытищинский почтамт | 141014 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, ул Веры Волошиной, д. 20 |
| 223 | Мытищинский почтамт | 141015 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, п Туристический Пансионат "Клязьминское водохранилище", ш Сорокинское, стр. 5 |
| 224 | Мытищинский почтамт | 141016 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, тер Мытищи-16, ул Широкая, д. 2 |
| 225 | Мытищинский почтамт | 141017 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, ул 2-я Новая, д. 27 |
| 226 | Мытищинский почтамт | 141018 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 82 |
| 227 | Мытищинский почтамт | 141020 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 47А |
| 228 | Мытищинский почтамт | 141021 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, ул Юбилейная, д. 27 |
| 229 | Мытищинский почтамт | 141031 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, д Бородино, ш Осташковское, д. 55 |
| 230 | Мытищинский почтамт | 141032 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, д Беляниново, ул Центральная, д. 201 |
| 231 | Мытищинский почтамт | 141033 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, мкр Поселок Пироговский, ул Комсомольская, д. 3 |
| 232 | Мытищинский почтамт | 141034 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, п Здравница, ул Дубки, д. 2 |
| 233 | Мытищинский почтамт | 141035 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, д Манюхино, д. 20 |
| 234 | Мытищинский почтамт | 141036 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, п Жостово, д. 60 |
| 235 | Мытищинский почтамт | 141060 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, мкр Болшево, ул Прудная, д. 7 |
| 236 | Мытищинский почтамт | 141067 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, мкр Болшево, ул Комитетский Лес, д. 2А |
| 237 | Мытищинский почтамт | 141068 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, мкр Текстильщик, ул Тарасовская, д. 1 |
| 238 | Мытищинский почтамт | 141069 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, мкр Первомайский, ул Советская, д. 36 |
| 239 | Мытищинский почтамт | 141070 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, ул Калинина, д. 15 |
| 240 | Мытищинский почтамт | 141071 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, ул Павлова, д. 2 |
| 241 | Мытищинский почтамт | 141073 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, ул Нахимова, д. 39/36 |
| 242 | Мытищинский почтамт | 141074 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, ул Пионерская, д. 16 |
| 243 | Мытищинский почтамт | 141075 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, ул Кооперативная, д. 8А |
| 244 | Мытищинский почтамт | 141076 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, ул Мичурина, д. 7 |
| 245 | Мытищинский почтамт | 141077 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, пр-кт Королева, д. 11 |
| 246 | Мытищинский почтамт | 141078 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, пр-кт Королева, д. 1 |
| 247 | Мытищинский почтамт | 141079 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, ул Гагарина, д. 11 |
| 248 | Мытищинский почтамт | 141080 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, ул Горького, д. 2А |
| 249 | Мытищинский почтамт | 141090 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, мкр Юбилейный, ул И.Д.Папанина, д. 8 |
| 250 | Мытищинский почтамт | 141091 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, мкр Юбилейный, ул Героев Курсантов, д. 11 |
| 251 | Мытищинский почтамт | 141092 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, мкр Юбилейный, ул М.К.Тихонравова, д. 32А |
| 252 | Мытищинский почтамт | 141100 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, ул Талсинская, д. 3 |
| 253 | Мытищинский почтамт | 141103 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, ул Бахчиванджи, д. 5 |
| 254 | Мытищинский почтамт | 141104 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, ул Беляева, д. 29 |
| 255 | Мытищинский почтамт | 141107 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, пр-кт 60 лет Октября, д. 2 |
| 256 | Мытищинский почтамт | 141108 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, ул Комарова, д. 18, к. 1 |
| 257 | Мытищинский почтамт | 141109 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, ул Комсомольская, д. 5 |
| 258 | Мытищинский почтамт | 141112 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, ул 8 Марта, д. 17 |
| 259 | Мытищинский почтамт | 141113 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, п Краснознаменский, д. 6 |
| 260 | Мытищинский почтамт | 141131 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, с Трубино, стр. 65А |
| 261 | Мытищинский почтамт | 141135 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, д Огуднево, двлд. 4 |
| 262 | Мытищинский почтамт | 141138 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, п Литвиново, д. 9 |
| 263 | Мытищинский почтамт | 141140 | Российская Федерация, обл Московская, г Лосино-Петровский, рп Свердловский, ул Набережная, д. 8 |
| 264 | Мытищинский почтамт | 141142 | Российская Федерация, обл Московская, г Лосино-Петровский, п Биокомбината, д. 42 |
| 265 | Мытищинский почтамт | 141143 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, д Медвежьи Озера, ул Юбилейная, д. 8 |
| 266 | Мытищинский почтамт | 141146 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, рп Фряново, пл Ленина, д. 2 |
| 267 | Мытищинский почтамт | 141150 | Российская Федерация, обл Московская, г Лосино-Петровский, ул Кирова, д. 6А |
| 268 | Мытищинский почтамт | 141151 | Российская Федерация, обл Московская, г Лосино-Петровский, ул Строителей, д. 8 |
| 269 | Мытищинский почтамт | 141160 | Российская Федерация, обл Московская, п Звездный городок, д. 15 |
| 270 | Мытищинский почтамт | 141170 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, рп Монино, ул Маршала Красовского, д. 4 |
| 271 | Мытищинский почтамт | 141171 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, рп Монино, ш Новинское, д. 4 |
| 272 | Мытищинский почтамт | 141180 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, дп Загорянский, ул Пушкина, д. 8 |
| 273 | Мытищинский почтамт | 141181 | Российская Федерация, обл Московская, г Щёлково, дп Загорянский, ул Орджоникидзе, д. 40 |
| 274 | Мытищинский почтамт | 141190 | Российская Федерация, обл Московская, г Фрязино, ул Вокзальная, д. 17 |
| 275 | Мытищинский почтамт | 141191 | Российская Федерация, обл Московская, г Фрязино, ул Нахимова, д. 17 |
| 276 | Мытищинский почтамт | 141195 | Российская Федерация, обл Московская, г Фрязино, ул Полевая, д. 3 |
| 277 | Мытищинский почтамт | 141196 | Российская Федерация, обл Московская, г Фрязино, пр-кт Мира, д. 29 |
| 278 | Мытищинский почтамт | 141065 | Российская Федерация, обл Московская, г Королёв, мкр Болшево, ул Гайдара, д. 5 |
| 279 | Мытищинский почтамт | 141137 | Российская Федерация, обл Московская, г Лосино-Петровский, рп Свердловский, ул Алексея Короткова, д. 5 |
| 280 | Мытищинский почтамт | 141152 | Российская Федерация, обл Московская, г Лосино-Петровский, п Юность, тер. санаторий им. Горького, стр. 1, соор. 1 |
| 281 | Мытищинский почтамт | 141094 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, пр-кт Астрахова, д. 7 |
| 282 | Мытищинский почтамт | 141095 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, п Нагорное, ул Полковника Романова, д. 13 |
| 283 | Пушкинский почтамт | 141201 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, проезд Чапаева, д. 9/11 |
| 284 | Пушкинский почтамт | 141202 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 58 |
| 285 | Пушкинский почтамт | 141203 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, проезд 1-й Фабричный, д. 18 |
| 286 | Пушкинский почтамт | 141204 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, ул Грибоедова, д. 7 |
| 287 | Пушкинский почтамт | 141205 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, ш Пушкинское, д. 1 |
| 288 | Пушкинский почтамт | 141206 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, ул Первомайская, д. 12 |
| 289 | Пушкинский почтамт | 141207 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 28 |
| 290 | Пушкинский почтамт | 141212 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, п Лесные Поляны, ул Ленина, д. 7 |
| 291 | Пушкинский почтамт | 141214 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, п Зверосовхоза, ул Центральная, д. 14 |
| 292 | Пушкинский почтамт | 141216 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, с Братовщина, ул Центральная, д. 58-А |
| 293 | Пушкинский почтамт | 141217 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, п Зелёный Городок, стр. 5 |
| 294 | Пушкинский почтамт | 141220 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, п Челюскинский, ул Большая Тарасовская, д. 108б |
| 295 | Пушкинский почтамт | 141221 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, дп Черкизово, аллея Сосновая, д. 2/37 |
| 296 | Пушкинский почтамт | 141230 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, мкр. Клязьма, ул Чайковского, д. 24 |
| 297 | Пушкинский почтамт | 141231 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, рп Лесной, ул Гагарина, д. 1 |
| 298 | Пушкинский почтамт | 141232 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, с Тишково, стр. 7 |
| 299 | Пушкинский почтамт | 141240 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул Кузнецкий Мост, д. 13 |
| 300 | Пушкинский почтамт | 141241 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул Мира, д. 8 |
| 301 | Пушкинский почтамт | 141250 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, дп Ашукино, ул Речная, д. 16 |
| 302 | Пушкинский почтамт | 141253 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, дп Зеленоградский, ул Пушкина, д. 4 |
| 303 | Пушкинский почтамт | 141254 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул Марата, д. 1 |
| 304 | Пушкинский почтамт | 141255 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, с Ельдигино, д. 4 |
| 305 | Пушкинский почтамт | 141260 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, рп Правдинский, ул Полевая, д. 10-А |
| 306 | Пушкинский почтамт | 141261 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, рп Правдинский, ул Лесная, д. 17 |
| 307 | Пушкинский почтамт | 141270 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, рп Софрино, ул Почтовая, д. 2 |
| 308 | Пушкинский почтамт | 141271 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, рп Софрино, мкр Софрино-1, стр. 21А |
| 309 | Пушкинский почтамт | 141273 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, д Талицы, д. 23 |
| 310 | Пушкинский почтамт | 141280 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Дзержинского, д. 4 |
| 311 | Пушкинский почтамт | 141281 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Хлебозаводская, д. 43 |
| 312 | Пушкинский почтамт | 141282 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Толмачева, д. 2 |
| 313 | Пушкинский почтамт | 141284 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Победы, д. 4 |
| 314 | Пушкинский почтамт | 141290 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, г Красноармейск, ул Морозова, д. 4 |
| 315 | Пушкинский почтамт | 141292 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, г Красноармейск, мкр. Северный, д. 5 |
| 316 | Пушкинский почтамт | 141300 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, ул Вознесенская, д. 55 |
| 317 | Пушкинский почтамт | 141301 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, ш Новоугличское, д. 50 |
| 318 | Пушкинский почтамт | 141302 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, ул Карла Либкнехта, д. 9 |
| 319 | Пушкинский почтамт | 141303 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 234 |
| 320 | Пушкинский почтамт | 141304 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 2а |
| 321 | Пушкинский почтамт | 141305 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, ул Центральная, д. 13 |
| 322 | Пушкинский почтамт | 141306 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, тер. Сергиев Посад-6, ул Октябрьская, д. 11 |
| 323 | Пушкинский почтамт | 141307 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, ул Победы, д. 5 |
| 324 | Пушкинский почтамт | 141308 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, мкр Семхоз, ул Советская площадь, д. 19 |
| 325 | Пушкинский почтамт | 141309 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, ул Колхозная, д. 10а |
| 326 | Пушкинский почтамт | 141310 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 182 |
| 327 | Пушкинский почтамт | 141311 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, ул Птицеградская, д. 14 |
| 328 | Пушкинский почтамт | 141313 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, ул Академика Силина, д. 3 |
| 329 | Пушкинский почтамт | 141315 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, ул Октябрьская, д. 12 |
| 330 | Пушкинский почтамт | 141320 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, г Пересвет, ул Строителей, д. 2 |
| 331 | Пушкинский почтамт | 141321 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, г Краснозаводск, ул 1 Мая, д. 26 |
| 332 | Пушкинский почтамт | 141323 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, п Лоза, д. 16 |
| 333 | Пушкинский почтамт | 141326 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, с Бужаниново, ул Полевая, д. 15 |
| 334 | Пушкинский почтамт | 141327 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, с Муханово, ул Центральная, двлд. 1 |
| 335 | Пушкинский почтамт | 141330 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, д Селково, д. 28 |
| 336 | Пушкинский почтамт | 141332 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, д Торгашино, д. 18 |
| 337 | Пушкинский почтамт | 141333 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, д Федорцово, д. 15а |
| 338 | Пушкинский почтамт | 141335 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, с Шеметово, мкр Новый, д. 43 |
| 339 | Пушкинский почтамт | 141336 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, п Реммаш, ул Мира, д. 5 |
| 340 | Пушкинский почтамт | 141337 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, с Мишутино, д. 20 |
| 341 | Пушкинский почтамт | 141340 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, с Константиново, ул Советская, д. 69 |
| 342 | Пушкинский почтамт | 141341 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, д Шабурново, д. 6 |
| 343 | Пушкинский почтамт | 141342 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, рп Богородское, д. 21 |
| 344 | Пушкинский почтамт | 141343 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, д Кузьмино, д. 1 |
| 345 | Пушкинский почтамт | 141345 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, с Сватково, д. 4 |
| 346 | Пушкинский почтамт | 141351 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, д Жучки, д. 16 |
| 347 | Пушкинский почтамт | 141352 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, с Абрамцево, ул Советской Армии, д. 56А |
| 348 | Пушкинский почтамт | 141354 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, п Мостовик, ул Лесная, д. 19 |
| 349 | Пушкинский почтамт | 141355 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, с Васильевское, д. 19 |
| 350 | Пушкинский почтамт | 141357 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, д Березняки, двлд. 11 |
| 351 | Пушкинский почтамт | 141362 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, п Заречный, д. 10 |
| 352 | Пушкинский почтамт | 141364 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, рп Скоропусковский, д. 16 |
| 353 | Пушкинский почтамт | 141366 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, д Марьино, двлд. 12а |
| 354 | Пушкинский почтамт | 141367 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, п Загорские Дали, д. 10а |
| 355 | Пушкинский почтамт | 141370 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, г Хотьково, ул Горжовицкая, д. 3 |
| 356 | Пушкинский почтамт | 141371 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, г Хотьково, ул Лихачева, д. 1 |
| 357 | Пушкинский почтамт | 141372 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, г Хотьково, ул Новая, д. 4а |
| 358 | Пушкинский почтамт | 141211 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, пр-кт Московский, стр. 59 |
| 359 | Пушкинский почтамт | 141312 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 131 |
| 360 | Пушкинский почтамт | 141344 | Российская Федерация, обл Московская, г Сергиев Посад, с Закубежье, двлд. 7 |
| 361 | Пушкинский почтамт | 141242 | Российская Федерация, обл Московская, г Пушкино, ул Просвещения, д. 13, к. 2 |
| 362 | Химкинский почтамт | 141401 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, пр-кт Мира, д. 11 |
| 363 | Химкинский почтамт | 141402 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, ул Московская, д. 18 |
| 364 | Химкинский почтамт | 141406 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, мкр. Левобережный, ул Библиотечная, д. 2 |
| 365 | Химкинский почтамт | 141407 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, пр-кт Юбилейный, д. 41а |
| 366 | Химкинский почтамт | 141408 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, мкр. Планерная, д. 17 |
| 367 | Химкинский почтамт | 141410 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, ул 9 Мая, д. 18Б |
| 368 | Химкинский почтамт | 141411 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, мкр. Левобережный, ул Зеленая, д. 13 |
| 369 | Химкинский почтамт | 141420 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, мкр. Сходня, ул Чапаева, д. 7 |
| 370 | Химкинский почтамт | 141421 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, мкр. Сходня, пер Банный, д. 3 |
| 371 | Химкинский почтамт | 141425 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, тер Международный Аэропорт Шереметьево, стр. Е2 |
| 372 | Химкинский почтамт | 141426 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, тер Международный Аэропорт Шереметьево, влд. 5 |
| 373 | Химкинский почтамт | 141431 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, мкр. Подрезково, ул Новозаводская, д. 5 |
| 374 | Химкинский почтамт | 141435 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, мкр. Новогорск, д. 3, кв. 17 |
| 375 | Химкинский почтамт | 141441 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, мкр. Фирсановка, ул Речная, д. 2 |
| 376 | Химкинский почтамт | 141446 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, мкр. Подрезково, ул Северная, д. 1 |
| 377 | Химкинский почтамт | 141502 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, д Редино, кв-л комплексной застройки Сенеж, д. 53/2 |
| 378 | Химкинский почтамт, УКД Солнечногорск | 141505 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, ул Красная, д. 176 |
| 379 | Химкинский почтамт | 141504 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, ул Центральная, д. 2А |
| 380 | Химкинский почтамт | 141506 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, ул 1-я Гражданская, д. 14 |
| 381 | Химкинский почтамт | 141507 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, д Тимоново, двлд. 11 |
| 382 | Химкинский почтамт | 141508 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, ул Ухова, двлд. 14 |
| 383 | Химкинский почтамт | 141530 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, д Миронцево, двлд. 28 |
| 384 | Химкинский почтамт | 141532 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, д Радумля, д. 9 |
| 385 | Химкинский почтамт | 141533 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, п Майдарово, д. 1 |
| 386 | Химкинский почтамт | 141534 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, д Лыткино, д. 203 |
| 387 | Химкинский почтамт | 141540 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, дп Поварово, мкр Поваровка, д. 18 |
| 388 | Химкинский почтамт | 141542 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, п Смирновка, д. 1 |
| 389 | Химкинский почтамт | 141544 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, д Брёхово, д. 72 |
| 390 | Химкинский почтамт | 141551 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, рп Андреевка, д. 3Б |
| 391 | Химкинский почтамт | 141552 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, рп Ржавки, д. 1 |
| 392 | Химкинский почтамт | 141555 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, д Никулино, д. 15 |
| 393 | Химкинский почтамт | 141560 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, с Алабушево, ул Панфилова, д. 25/4 |
| 394 | Химкинский почтамт | 141570 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, рп Менделеево, ул Куйбышева, д. 9 |
| 395 | Химкинский почтамт | 141580 | Российская Федерация, обл Московская, г Химки, п Лунёво, д. 26 |
| 396 | Химкинский почтамт | 141591 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, д Новая, д. 30 |
| 397 | Химкинский почтамт | 141592 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, д Чашниково, д. 4 |
| 398 | Химкинский почтамт | 141595 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, д Ложки, д. 4 |
| 399 | Химкинский почтамт | 141601 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, пл Советская, д. 1 |
| 400 | Химкинский почтамт | 141602 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, ул Ломоносова, д. 1 |
| 401 | Химкинский почтамт | 141603 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, мкр. Майданово, д. 15А |
| 402 | Химкинский почтамт | 141604 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, ул Дурыманова, д. 2-Б |
| 403 | Химкинский почтамт | 141605 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, ул Центральная, д. 61 |
| 404 | Химкинский почтамт | 141606 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, ул Литейная, д. 23 |
| 405 | Химкинский почтамт | 141607 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, ул Карла Маркса, д. 8А/56 |
| 406 | Химкинский почтамт | 141612 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, ул Карла Маркса, д. 70/1 |
| 407 | Химкинский почтамт | 141613 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, ул Чайковского, д. 66, к. 2 |
| 408 | Химкинский почтамт | 141620 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, д Малеевка, ул Центральная усадьба, д. 17 |
| 409 | Химкинский почтамт | 141621 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, д Кузнецово, д. 12 |
| 410 | Химкинский почтамт | 141623 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, п Нудоль, ул Советская, д. 6 |
| 411 | Химкинский почтамт | 141624 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, п Нарынка, ул Королева, д. 19 |
| 412 | Химкинский почтамт | 141625 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, д Решоткино, д. 57 |
| 413 | Химкинский почтамт | 141631 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, рп Решетниково, ул Лесная, д. 3 |
| 414 | Химкинский почтамт | 141632 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, д Бирево, д. 50 |
| 415 | Химкинский почтамт | 141633 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, с Захарово, д. 8 |
| 416 | Химкинский почтамт | 141640 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, д Новощапово, ул Центральная, д. 60 |
| 417 | Химкинский почтамт | 141641 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, п Зубово, ул Первомайская, д. 15А |
| 418 | Химкинский почтамт | 141642 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, п Шевляково, д. 6 |
| 419 | Химкинский почтамт | 141644 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, д Слобода, ул Центральная, д. 8 |
| 420 | Химкинский почтамт | 141650 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, г Высоковск, ул Владыкина, д. 22 |
| 421 | Химкинский почтамт | 141651 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, с Воздвиженское, д. 17 |
| 422 | Химкинский почтамт | 141654 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, с Петровское, ул Центральная, д. 6 |
| 423 | Химкинский почтамт | 141656 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, д Елгозино, д. 46 |
| 424 | Химкинский почтамт | 141661 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, д Покровка, ул Покровская, д. 30 |
| 425 | Химкинский почтамт | 141663 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, п Чайковского, д. 26 |
| 426 | Химкинский почтамт | 141667 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, с Спас-Заулок, ул Центральная, д. 21 |
| 427 | Химкинский почтамт | 141662 | Российская Федерация, обл Московская, г Клин, д Давыдково, д. 12 |
| 428 | Химкинский почтамт | 141554 | Российская Федерация, обл Московская, г Солнечногорск, д Кривцово, д. 12 |
| 429 | Дмитровский почтамт | 141925 | Российская Федерация, обл Московская, г Талдом, с Стариково, д. 31 |
| 430 | Дмитровский почтамт | 141044 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, п Поведники, пер Овражный, стр. 4 |
| 431 | Дмитровский почтамт | 141051 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, д Красная Горка, ул Светлая, д. 16 |
| 432 | Дмитровский почтамт | 141052 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, с Марфино, ул Зелёная, д. 7А |
| 433 | Дмитровский почтамт | 141054 | Российская Федерация, обл Московская, г Мытищи, д Протасово, ул Камышовая, стр. 16 |
| 434 | Дмитровский почтамт | 141055 | Российская Федерация, обл Московская, г Лобня, г-к Научный, д. 3 |
| 435 | Дмитровский почтамт, УКД Долгопрудный | 141700 | Российская Федерация, обл Московская, г Долгопрудный, ул Дирижабельная, д. 13 |
| 436 | Дмитровский почтамт | 141701 | Российская Федерация, обл Московская, г Долгопрудный, ул Циолковского, д. 4 |
| 437 | Дмитровский почтамт | 141702 | Российская Федерация, обл Московская, г Долгопрудный, ул Заводская, д. 10 |
| 438 | Дмитровский почтамт | 141703 | Российская Федерация, обл Московская, г Долгопрудный, ул Речная, д. 22 |
| 439 | Дмитровский почтамт | 141704 | Российская Федерация, обл Московская, г Долгопрудный, ш Московское, д. 43Б |
| 440 | Дмитровский почтамт | 141705 | Российская Федерация, обл Московская, г Долгопрудный, ул Восточная, д. 55 |
| 441 | Дмитровский почтамт | 141707 | Российская Федерация, обл Московская, г Долгопрудный, ул Спортивная, д. 9 |
| 442 | Дмитровский почтамт | 141720 | Российская Федерация, обл Московская, г Долгопрудный, мкр Хлебниково, ул Станционная, д. 11 |
| 443 | Дмитровский почтамт | 141727 | Российская Федерация, обл Московская, г Долгопрудный, мкр Павельцево, ул Нефтяников, д. 6 |
| 444 | Дмитровский почтамт | 141730 | Российская Федерация, обл Московская, г Лобня, ул Ленина, д. 5 |
| 445 | Дмитровский почтамт | 141732 | Российская Федерация, обл Московская, г Лобня, ул Циолковского, д. 13А |
| 446 | Дмитровский почтамт | 141733 | Российская Федерация, обл Московская, г Лобня, ул Батарейная, д. 2 |
| 447 | Дмитровский почтамт | 141734 | Российская Федерация, обл Московская, г Лобня, ул Краснополянская, д. 29 |
| 448 | Дмитровский почтамт | 141736 | Российская Федерация, обл Московская, г Лобня, ул Катюшки, д. 65А |
| 449 | Дмитровский почтамт | 141800 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, ул Почтовая, д. 4А |
| 450 | Дмитровский почтамт | 141801 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, мкр ДЗФС, д. 25 |
| 451 | Дмитровский почтамт | 141802 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, ул Космонавтов, д. 22, кв. 48 |
| 452 | Дмитровский почтамт | 141803 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, мкр им Константина Аверьянова, д. 3 |
| 453 | Дмитровский почтамт | 141804 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, ул Подъячева, д. 7 |
| 454 | Дмитровский почтамт | 141820 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, п совхоза "Буденновец", ул Центральная, д. 36 |
| 455 | Дмитровский почтамт | 141821 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, п Рыбное, д. 1а |
| 456 | Дмитровский почтамт | 141822 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, д Ольявидово, ул Центральная, д. 12 |
| 457 | Дмитровский почтамт | 141825 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, с Орудьево, ул Центральная, д. 74 |
| 458 | Дмитровский почтамт | 141829 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, с Костино, д. 62 |
| 459 | Дмитровский почтамт, УКД Новосиньково | 141830 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, п Новосиньково, д. 5а |
| 460 | Дмитровский почтамт | 141832 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, п Горшково, д. 40 |
| 461 | Дмитровский почтамт | 141833 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, с Куликово, ул Новокуликово, д. 7 |
| 462 | Дмитровский почтамт | 141834 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, п Луговой, д. 2 |
| 463 | Дмитровский почтамт | 141836 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, д Липино, д. 31 |
| 464 | Дмитровский почтамт | 141839 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, д Раменье, д. 44 |
| 465 | Дмитровский почтамт | 141840 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, г Яхрома, ул Ленина, д. 5 |
| 466 | Дмитровский почтамт | 141850 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, рп Деденево, ш Московское, д. 5 |
| 467 | Дмитровский почтамт | 141851 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, п Подосинки, д. 7 |
| 468 | Дмитровский почтамт | 141860 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, рп Икша, ул Икшанская, д. 8 |
| 469 | Дмитровский почтамт | 141862 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, п Новое Гришино, ул Г.Г.Королёва, д. 16 |
| 470 | Дмитровский почтамт | 141863 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, п опытного хоз-ва "Ермолино", ул Центральная, д. 13 |
| 471 | Дмитровский почтамт | 141865 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, рп Некрасовский, ул Некрасова, д. 18А |
| 472 | Дмитровский почтамт | 141870 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, с Белый Раст, д. 1 |
| 473 | Дмитровский почтамт | 141875 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, рп Некрасовский, мкр Строителей, д. 11 |
| 474 | Дмитровский почтамт | 141880 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, с Рогачево, пл Осипова, д. 18 |
| 475 | Дмитровский почтамт | 141890 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, с Ивановское, д. 22 |
| 476 | Дмитровский почтамт | 141891 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, с Семеновское, д. 98 |
| 477 | Дмитровский почтамт | 141892 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, с Подъячево, ул Центральная, д. 54 |
| 478 | Дмитровский почтамт | 141893 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, с Ольгово, д. 92 |
| 479 | Дмитровский почтамт | 141894 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, д Каменка, д. 6 |
| 480 | Дмитровский почтамт | 141895 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, п совхоза "Останкино", ул Дорожная, д. 45А |
| 481 | Дмитровский почтамт | 141897 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, п дома отдыха "Горки", д. 1 |
| 482 | Дмитровский почтамт | 141900 | Российская Федерация, обл Московская, г Талдом, ул Собцова, д. 1 |
| 483 | Дмитровский почтамт | 141901 | Российская Федерация, обл Московская, г Талдом, мкр Юбилейный, д. 3 |
| 484 | Дмитровский почтамт | 141912 | Российская Федерация, обл Московская, г Талдом, рп Северный, ул 8 Марта, д. 2 |
| 485 | Дмитровский почтамт | 141915 | Российская Федерация, обл Московская, г Талдом, с Николо-Кропотки, д. 25 |
| 486 | Дмитровский почтамт | 141916 | Российская Федерация, обл Московская, г Талдом, с Квашёнки, д. 18 |
| 487 | Дмитровский почтамт | 141923 | Российская Федерация, обл Московская, г Талдом, д Ермолино, д. 20А |
| 488 | Дмитровский почтамт | 141930 | Российская Федерация, обл Московская, г Талдом, рп Вербилки, ул Победы, д. 1А |
| 489 | Дмитровский почтамт | 141932 | Российская Федерация, обл Московская, г Талдом, с Новоникольское, д. 1 |
| 490 | Дмитровский почтамт | 141934 | Российская Федерация, обл Московская, г Талдом, д Павловичи, д. 64 |
| 491 | Дмитровский почтамт | 141950 | Российская Федерация, обл Московская, г Талдом, с Темпы, ул Шоссейная, д. 6 |
| 492 | Дмитровский почтамт | 141960 | Российская Федерация, обл Московская, г Талдом, рп Запрудня, ул Ленина, д. 16 |
| 493 | Дмитровский почтамт | 141970 | Российская Федерация, обл Московская, г Талдом, с Великий Двор, д. 59А |
| 494 | Дмитровский почтамт | 141980 | Российская Федерация, обл Московская, г Дубна, ул Молодежная, д. 1А |
| 495 | Дмитровский почтамт | 141981 | Российская Федерация, обл Московская, г Дубна, пр-кт Боголюбова, д. 35 |
| 496 | Дмитровский почтамт | 141983 | Российская Федерация, обл Московская, г Дубна, ул Тверская, д. 9 |
| 497 | Дмитровский почтамт | 141984 | Российская Федерация, обл Московская, г Дубна, ул Программистов, д. 4, стр. 1 |
| 498 | Дмитровский почтамт | 141985 | Российская Федерация, обл Московская, г Дубна, ул Сахарова А.Д., д. 19 |
| 499 | Дмитровский почтамт | 141986 | Российская Федерация, обл Московская, г Дубна, пр-кт Боголюбова, д. 15 |
| 500 | Дмитровский почтамт | 141835 | Российская Федерация, обл Московская, г Дмитров, д Насадкино, д. 5 |
| 501 | Дмитровский почтамт | 141735 | Российская Федерация, обл Московская, г Лобня, ул 40 лет Октября, д. 5В |
| 502 | Домодедовский почтамт | 142000 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, мкр. Центральный, ул Каширское шоссе, д. 62 |
| 503 | Домодедовский почтамт | 142001 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, мкр. Северный, ул Речная, д. 14/1 |
| 504 | Домодедовский почтамт | 142002 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, мкр. Западный, ул Текстильщиков, д. 21А |
| 505 | Домодедовский почтамт | 142003 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, мкр. Западный, ул Талалихина, д. 8 |
| 506 | Домодедовский почтамт | 142004 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, мкр. Центральный, ул Корнеева, д. 36 |
| 507 | Домодедовский почтамт | 142005 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, мкр. Центральный, ул Кирова, д. 3, к. 1 |
| 508 | Домодедовский почтамт | 142006 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, мкр. Востряково, ул Донбасская, д. 52 |
| 509 | Домодедовский почтамт | 142007 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт академика Туполева, д. 20 |
| 510 | Домодедовский почтамт | 142015 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, тер Аэропорт Домодедово, стр. 1 |
| 511 | Домодедовский почтамт | 142029 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, с Домодедово, б-р Строителей, д. 3 |
| 512 | Домодедовский почтамт | 142030 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, с Ям, ул Центральная, д. 36 |
| 513 | Домодедовский почтамт | 142031 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, д Лукино, д. 1 |
| 514 | Домодедовский почтамт | 142032 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, п государственного племенного завода "Константиново", ш Домодедовское, д. 3 |
| 515 | Домодедовский почтамт | 142033 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, д Житнево, д. 3 |
| 516 | Домодедовский почтамт | 142034 | Российская Федерация, обл Московская, г Видное, п Мещерино, ул Центральная, д. 3 |
| 517 | Домодедовский почтамт | 142040 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, с Шубино, д. 40а |
| 518 | Домодедовский почтамт | 142042 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, тер Шубино-2 |
| 519 | Домодедовский почтамт | 142044 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, с Добрыниха, д. 6 |
| 520 | Домодедовский почтамт | 142050 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул Кирова, д. 3А |
| 521 | Домодедовский почтамт | 142052 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, с Красный Путь, ул Гвардейская, д. 47 |
| 522 | Домодедовский почтамт | 142060 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, мкр Барыбино, ул Победы, д. 9 |
| 523 | Домодедовский почтамт | 142061 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, с Ильинское, д. 2 |
| 524 | Домодедовский почтамт | 142062 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, с Растуново, ул Заря, стр. 26 |
| 525 | Домодедовский почтамт | 142063 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, с Вельяминово, стр. 1а |
| 526 | Домодедовский почтамт | 142064 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, с Ильинское, ул Бригадная, д. 1 |
| 527 | Домодедовский почтамт | 142072 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, п санатория "Подмосковье", д. 21 |
| 528 | Домодедовский почтамт | 142073 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, д Одинцово, д. 26 |
| 529 | Домодедовский почтамт | 142074 | Российская Федерация, обл Московская, г Домодедово, с Долматово, тер Городок-15 |
| 530 | Домодедовский почтамт | 142700 | Российская Федерация, обл Московская, г Видное, ул Школьная, д. 21 |
| 531 | Домодедовский почтамт | 142701 | Российская Федерация, обл Московская, г Видное, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 3 |
| 532 | Домодедовский почтамт | 142702 | Российская Федерация, обл Московская, г Видное, проезд Петровский, д. 24 |
| 533 | Домодедовский почтамт | 142703 | Российская Федерация, обл Московская, г Видное, ул Школьная, д. 82А |
| 534 | Домодедовский почтамт | 142711 | Российская Федерация, обл Московская, г Видное, п Петровское, д. 25А |
| 535 | Домодедовский почтамт | 142712 | Российская Федерация, обл Московская, г Видное, рп Горки Ленинские, ш Новое, д. 79 |
| 536 | Домодедовский почтамт | 142713 | Российская Федерация, обл Московская, г Видное, п Володарского, ул Центральная, д. 22 |
| 537 | Домодедовский почтамт | 142715 | Российская Федерация, обл Московская, г Видное, п совхоза им. Ленина, д. 9а |
| 538 | Домодедовский почтамт | 142717 | Российская Федерация, обл Московская, г Видное, п Развилка, д. 29А |
| 539 | Домодедовский почтамт | 142720 | Российская Федерация, обл Московская, г Видное, рп Новодрожжино, д. 7 |
| 540 | Домодедовский почтамт | 142721 | Российская Федерация, обл Московская, г Видное, д Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, ш Пригородное, д. 3 |
| 541 | Домодедовский почтамт | 142710 | Российская Федерация, обл Московская, г Видное, рп Лопатино, ул Сухановская, д. 2 |
| 542 | Домодедовский почтамт | 142722 | Российская Федерация, обл Московская, г Видное, рп Дрожжино, ул Южная, д. 7 |
| 543 | Подольский почтамт | 142100 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, пр-кт Ленина, д. 109/61 |
| 544 | Подольский почтамт | 142101 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, ул Плещеевская, д. 56_В |
| 545 | Подольский почтамт | 142103 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, ул Северная, д. 7 |
| 546 | Подольский почтамт | 142104 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, ул Народная, д. 1/19 |
| 547 | Подольский почтамт | 142105 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, ул Большая Серпуховская, д. 54 |
| 548 | Подольский почтамт | 142106 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, ул Некрасова, д. 4 |
| 549 | Подольский почтамт | 142108 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, б-р Бородинский, д. 15 |
| 550 | Подольский почтамт | 142110 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, ул Кирова, д. 46 |
| 551 | Подольский почтамт | 142111 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, проезд Художественный, д. 4 |
| 552 | Подольский почтамт | 142114 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, ул Свердлова, д. 35/20 |
| 553 | Подольский почтамт | 142115 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, проезд Южный, д. 7 |
| 554 | Подольский почтамт | 142116 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, проезд Парадный, д. 2/7 |
| 555 | Подольский почтамт | 142117 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, ул Кирова, д. 61 |
| 556 | Подольский почтамт | 142119 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, проезд Пахринский, д. 12 |
| 557 | Подольский почтамт | 142121 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, ул Ленинградская, д. 18 |
| 558 | Подольский почтамт | 142132 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, п Дубровицы, д. 35а |
| 559 | Подольский почтамт | 142133 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, п Кузнечики, д. 7 |
| 560 | Подольский почтамт | 142143 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, п Быково, ул Центральная, д. 5 |
| 561 | Подольский почтамт | 142152 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, д Федюково, ул Строителей, д. 1 |
| 562 | Подольский почтамт | 142153 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, п радиоцентра "Романцево", д. 3 |
| 563 | Подольский почтамт | 142155 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, мкр. Львовский, ул Горького, д. 3 |
| 564 | Подольский почтамт | 142180 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, мкр. Климовск, ул Победы, д. 2/18 |
| 565 | Подольский почтамт | 142181 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, мкр. Климовск, ул Заводская, д. 4 |
| 566 | Подольский почтамт | 142184 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, мкр. Климовск, ул Первомайская, д. 3 |
| 567 | Подольский почтамт | 142200 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, пл Ленина, д. 18 |
| 568 | Подольский почтамт | 142201 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, ул Буденного, д. 9 |
| 569 | Подольский почтамт | 142203 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, ул Советская, д. 68 |
| 570 | Подольский почтамт | 142204 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, ул Юбилейная, д. 12 |
| 571 | Подольский почтамт | 142205 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, ул Дзержинского, д. 36/2 |
| 572 | Подольский почтамт | 142207 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, ул Центральная, д. 141 |
| 573 | Подольский почтамт | 142209 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, ул Чернышевского, д. 29 |
| 574 | Подольский почтамт | 142210 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, ул Октябрьская, д. 28 |
| 575 | Подольский почтамт | 142211 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, ул Пушкина, д. 13 |
| 576 | Подольский почтамт,УКД Серпухов | 142214 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, ул Советская, д. 89 |
| 577 | Подольский почтамт | 142250 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, д Райсеменовское, д. 4-а |
| 578 | Подольский почтамт | 142253 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, п Большевик, ул Ленина, д. 9 |
| 579 | Подольский почтамт | 142256 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, п Шарапова-Охота, ул Школьная, д. 4 |
| 580 | Подольский почтамт | 142260 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, п кирпичного завода, д. 2 |
| 581 | Подольский почтамт | 142261 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, с Липицы, пл 178 Авиаполка, д. 1 |
| 582 | Подольский почтамт | 142263 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, д Большое Грызлово, д. 17 |
| 583 | Подольский почтамт | 142271 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, п Пролетарский, ул 40 лет Октября, д. 3 |
| 584 | Подольский почтамт | 142275 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, с Турово, ул Октябрьская, д. 24 |
| 585 | Подольский почтамт | 142277 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, д Васильевское, д. 3б |
| 586 | Подольский почтамт | 142279 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, п Оболенск, б-р Осенний, д. 4, к. Б |
| 587 | Подольский почтамт | 142280 | Российская Федерация, обл Московская, г Протвино, ул Московская, д. 2 |
| 588 | Подольский почтамт | 142281 | Российская Федерация, обл Московская, г Протвино, б-р Лесной, д. 2 |
| 589 | Подольский почтамт | 142290 | Российская Федерация, обл Московская, г Пущино, мкр В, д. 32а |
| 590 | Подольский почтамт | 142300 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, ул Молодежная, д. 1 |
| 591 | Подольский почтамт | 142301 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, пл Вокзальная, д. 3 |
| 592 | Подольский почтамт | 142302 | Российская Федерация, обл Московская, р-н Чеховский, г Чехов-2, ул Спортивная, д. 1 |
| 593 | Подольский почтамт | 142303 | Российская Федерация, обл Московская, р-н Чеховский, г Чехов-3, ул Центральная, д. 1 |
| 594 | Подольский почтамт | 142304 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, ул Гагарина, д. 31 |
| 595 | Подольский почтамт | 142305 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, ул Дорожная, д. 10А |
| 596 | Подольский почтамт | 142306 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, ул Московская, д. 79 |
| 597 | Подольский почтамт | 142307 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, ул Гагарина, д. 106 |
| 598 | Подольский почтамт | 142308 | Российская Федерация, обл Московская, р-н Чеховский, г Чехов-8, ул Южная, д. 6 |
| 599 | Подольский почтамт | 142321 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, д Манушкино, д. 18 |
| 600 | Подольский почтамт | 142322 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, с Новый Быт, ул Новая, д. 30 |
| 601 | Подольский почтамт | 142323 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Чехов, село Шарапово, улица Ленина, дом 7 |
| 602 | Подольский почтамт | 142324 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, д Крюково, д. 16 |
| 603 | Подольский почтамт | 142325 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, п Нерастанное, д. 27 |
| 604 | Подольский почтамт | 142326 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, п Васькино, д. 31 |
| 605 | Подольский почтамт | 142327 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, п/о Чернецкое, ул Победы, д. 18 |
| 606 | Подольский почтамт | 142340 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, с Дубна, д. 6 |
| 607 | Подольский почтамт | 142341 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, с Стремилово, ул Мира, д. 1 |
| 608 | Подольский почтамт | 142350 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, рп Столбовая, ул Парковая, д. 2 |
| 609 | Подольский почтамт | 142360 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, п Мещерское, д. 15 |
| 610 | Подольский почтамт | 142370 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, с Троицкое, д. 7 |
| 611 | Подольский почтамт | 142380 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, п Любучаны, ул Парковая, д. 4 |
| 612 | Подольский почтамт | 142390 | Российская Федерация, обл Московская, г Чехов, с Молоди, ул Магистральная, стр. 113/1 |
| 613 | Подольский почтамт | 142118 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, ул 43-й Армии, д. 21 |
| 614 | Подольский почтамт | 142182 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, мкр. Климовск, пер Спартаковский, д. 11 |
| 615 | Подольский почтамт | 142212 | Российская Федерация, обл Московская, г Серпухов, д Съяново-2 |
| 616 | Подольский почтамт | 142120 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, ул Ленинградская, д. 7 |
| 617 | Орехово-Зуевский почтамт | 140700 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, ул Интернациональная, д. 12/14 |
| 618 | Орехово-Зуевский почтамт | 140703 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, пр-кт Ильича, д. 46 |
| 619 | Орехово-Зуевский почтамт | 140704 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, ул Школьная, д. 15 |
| 620 | Орехово-Зуевский почтамт | 140712 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, п Шатурторф, ул Интернациональная, д. 26 |
| 621 | Орехово-Зуевский почтамт | 140713 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, мкр. Керва, ул Школьная, д. 19 |
| 622 | Орехово-Зуевский почтамт | 140720 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, с Власово, д. 19А |
| 623 | Орехово-Зуевский почтамт | 140721 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, п Бакшеево, ул 1 Мая, д. 7а |
| 624 | Орехово-Зуевский почтамт | 140722 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, рп Мишеронский, ул Урицкого, д. 20 |
| 625 | Орехово-Зуевский почтамт | 140730 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, г Рошаль, ул Фридриха Энгельса, д. 45/4 |
| 626 | Орехово-Зуевский почтамт | 140731 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, г Рошаль, ул Урицкого, д. 60 |
| 627 | Орехово-Зуевский почтамт | 140732 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, г Рошаль, ул Карла Либкнехта, д. 2 |
| 628 | Орехово-Зуевский почтамт | 140740 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, с Кривандино, ул Центральная, д. 56 |
| 629 | Орехово-Зуевский почтамт | 140741 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, п Туголесский Бор, ул Горького, д. 19 |
| 630 | Орехово-Зуевский почтамт | 140742 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, рп Черусти, ул Вокзальная, д. 14 |
| 631 | Орехово-Зуевский почтамт | 140743 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, п Пустоши, ул Больничная, д. 1 |
| 632 | Орехово-Зуевский почтамт | 140746 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, п Осаново-Дубовое, ул Заводская, д. 1 |
| 633 | Орехово-Зуевский почтамт | 140755 | Российская Федерация, обл Московская, г Шатура, п центральной усадьбы совхоза "Мир", д. 1а |
| 634 | Орехово-Зуевский почтамт | 142500 | Российская Федерация, обл Московская, г Павловский Посад, ул Большая Покровская, д. 15 |
| 635 | Орехово-Зуевский почтамт | 142502 | Российская Федерация, обл Московская, г Павловский Посад, ул Южная, д. 16А |
| 636 | Орехово-Зуевский почтамт | 142504 | Российская Федерация, обл Московская, г Павловский Посад, ул Чкалова, д. 8 |
| 637 | Орехово-Зуевский почтамт | 142505 | Российская Федерация, обл Московская, г Павловский Посад, ул Корневская, д. 11 |
| 638 | Орехово-Зуевский почтамт | 142506 | Российская Федерация, обл Московская, г Павловский Посад, ул 1 Мая, д. 34 |
| 639 | Орехово-Зуевский почтамт | 142507 | Российская Федерация, обл Московская, г Павловский Посад, ул Кузьмина, д. 47а |
| 640 | Орехово-Зуевский почтамт | 142515 | Российская Федерация, обл Московская, г Павловский Посад, д Ефимово, д. 60 |
| 641 | Орехово-Зуевский почтамт | 142516 | Российская Федерация, обл Московская, г Павловский Посад, д Ново-Загарье, д. 95Е |
| 642 | Орехово-Зуевский почтамт | 142517 | Российская Федерация, обл Московская, г Павловский Посад, д Евсеево, д. 4а |
| 643 | Орехово-Зуевский почтамт | 142520 | Российская Федерация, обл Московская, г Павловский Посад, с Рахманово, д. 129 |
| 644 | Орехово-Зуевский почтамт | 142530 | Российская Федерация, обл Московская, г Электрогорск, пл Советская, д. 4 |
| 645 | Орехово-Зуевский почтамт | 142531 | Российская Федерация, обл Московская, г Электрогорск, ул Советская, д. 36 |
| 646 | Орехово-Зуевский почтамт | 142541 | Российская Федерация, обл Московская, г Павловский Посад, рп Большие Дворы, ул Спортивная, д. 10 |
| 647 | Орехово-Зуевский почтамт | 142542 | Российская Федерация, обл Московская, г Павловский Посад, д Кузнецы, ул Новая, д. 4 |
| 648 | Орехово-Зуевский почтамт | 142600 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, ул Ленина, д. 46 |
| 649 | Орехово-Зуевский почтамт | 142601 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, ул Ленина, д. 125 |
| 650 | Орехово-Зуевский почтамт | 142602 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, проезд Юбилейный, д. 6 |
| 651 | Орехово-Зуевский почтамт | 142603 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, ул Стаханова, д. 28 |
| 652 | Орехово-Зуевский почтамт | 142605 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, ул Красноармейская, д. 15 |
| 653 | Орехово-Зуевский почтамт | 142608 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, ул Бирюкова, д. 16 |
| 654 | Орехово-Зуевский почтамт | 142611 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, ул Пролетарская, д. 13 |
| 655 | Орехово-Зуевский почтамт | 142613 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, ул Набережная, д. 12 |
| 656 | Орехово-Зуевский почтамт | 142620 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, г Куровское, ул Вокзальная, д. 9 |
| 657 | Орехово-Зуевский почтамт | 142621 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, г Куровское, ул Коммунистическая, д. 22 |
| 658 | Орехово-Зуевский почтамт | 142631 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, д Малая Дубна, д. 17а |
| 659 | Орехово-Зуевский почтамт | 142632 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, д Демихово, ул Заводская, д. 24 |
| 660 | Орехово-Зуевский почтамт | 142633 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, п Верея, ул Почтовая, д. 6 |
| 661 | Орехово-Зуевский почтамт | 142635 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, д Губино, ул Луговая, д. 15А |
| 662 | Орехово-Зуевский почтамт | 142636 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, д Савинская, д. 37А |
| 663 | Орехово-Зуевский почтамт | 142641 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, д Давыдово, ул Заводская, д. 9 |
| 664 | Орехово-Зуевский почтамт | 142643 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, д Новое, ул Дружбы, д. 19 |
| 665 | Орехово-Зуевский почтамт | 142645 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, п Авсюнино, ул Ленина, д. 4 |
| 666 | Орехово-Зуевский почтамт | 142647 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, д Запутное, д. 58а |
| 667 | Орехово-Зуевский почтамт | 142649 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, д Соболево, д. 7А |
| 668 | Орехово-Зуевский почтамт | 142651 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, с Ильинский Погост, ул Базарная, д. 28а |
| 669 | Орехово-Зуевский почтамт | 142655 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, д Беззубово, д. 80а |
| 670 | Орехово-Зуевский почтамт | 142660 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, г Дрезна, ул Коммунистическая, д. 8 |
| 671 | Орехово-Зуевский почтамт | 142664 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, д Кабаново, д. 147 |
| 672 | Орехово-Зуевский почтамт | 142670 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, г Ликино-Дулёво, ул Коммунистическая, д. 3 |
| 673 | Орехово-Зуевский почтамт | 142671 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, г Ликино-Дулёво, ул 1 Мая, д. 36 |
| 674 | Орехово-Зуевский почтамт | 142672 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, г Ликино-Дулёво, ул Октябрьская, д. 8А |
| 675 | Орехово-Зуевский почтамт | 142522 | Российская Федерация, обл Московская, г Павловский Посад, д Семеново |
| 676 | Орехово-Зуевский почтамт | 142648 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, д Красное, двлд. 8 |
| 677 | Каширский почтамт | 142862 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, д Госконюшня, ул Почтовая, д. 2 |
| 678 | Каширский почтамт | 142800 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, ул Андропова, д. 29/9 |
| 679 | Каширский почтамт | 142802 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, ул Горького, д. 53/11 |
| 680 | Каширский почтамт | 142803 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, пр-кт Победы, д. 26 |
| 681 | Каширский почтамт | 142804 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, ул Белопесоцкая, д. 32/2 |
| 682 | Каширский почтамт | 142805 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, ул Чайковского, д. 48/5 |
| 683 | Каширский почтамт | 142811 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, д Городище, ул Молодежная, д. 7, кв. 3 |
| 684 | Каширский почтамт | 142813 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, с Старая Ситня, ул Советская, д. 11 |
| 685 | Каширский почтамт | 142815 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, п Усады, ул Пролетарская, д. 2 |
| 686 | Каширский почтамт | 142817 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, с Лужники, ул Центральная, д. 25 |
| 687 | Каширский почтамт | 142820 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, рп Жилёво, ул Комсомольская, д. 5 |
| 688 | Каширский почтамт | 142825 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, д Дубнево, ул Новые дома, д. 7 |
| 689 | Каширский почтамт | 142830 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, с Шугарово, ул Шоссейная, д. 8, |
| 690 | Каширский почтамт | 142832 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, с Ивановское, ул Мира, д. 1/7. |
| 691 | Каширский почтамт | 142833 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, с Семёновское, ул Школьная, д. 4 |
| 692 | Каширский почтамт | 142840 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, рп Михнево, ул Советская, д. 36 |
| 693 | Каширский почтамт | 142841 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, рп Михнево, ул Тимирязева, д. 14 |
| 694 | Каширский почтамт | 142842 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, рп Михнево, ул Строителей, д. 3, кв. 22 |
| 695 | Каширский почтамт | 142843 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, рп Михнево, ул Советская, д. 36 |
| 696 | Каширский почтамт | 142845 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, с Хатунь, ул Почтовая, д. 4 |
| 697 | Каширский почтамт | 142846 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, с Татариново, ул Ленина, д. 9 |
| 698 | Каширский почтамт | 142850 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, рп Малино, ул Победы, д. 2 |
| 699 | Каширский почтамт | 142853 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, с Большое Алексеевское, ул Центральная, д. 22 |
| 700 | Каширский почтамт | 142854 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, с Аксиньино, ул Шоссейная, д. 1 |
| 701 | Каширский почтамт | 142855 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, с Мещерино, ул Новая, д. 1 |
| 702 | Каширский почтамт | 142856 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, с Городня, тер. Мещерино-1 |
| 703 | Каширский почтамт | 142860 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, д Алфимово, ул Новоселов, д. 25/2 |
| 704 | Каширский почтамт | 142861 | Российская Федерация, обл Московская, г Ступино, д Леонтьево, ул Центральная, д. 19 |
| 705 | Каширский почтамт | 142900 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, ул Коммуны, д. 2 |
| 706 | Каширский почтамт | 142901 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, ул Пролетарская, д. 28 |
| 707 | Каширский почтамт | 142902 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, ул Металлистов, д. 11 |
| 708 | Каширский почтамт | 142903 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, ул Победы, д. 7, к. 2 |
| 709 | Каширский почтамт | 142904 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, ул Садовая, д. 22 |
| 710 | Каширский почтамт | 142915 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, д Пятница, ул Дорожная, д. 11 |
| 711 | Каширский почтамт | 142917 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, д Барабаново, ул Центральная, д. 20 |
| 712 | Каширский почтамт | 142918 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, п Зендиково, ул Октябрьская, д. 1, кв. 52 |
| 713 | Каширский почтамт | 142920 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, мкр. Ожерелье, ул Заводская, д. 1 |
| 714 | Каширский почтамт | 142921 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, мкр. Ожерелье, ул Мира, д. 14 |
| 715 | Каширский почтамт | 142930 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, п Богатищево, ул Новая, д. 3 |
| 716 | Каширский почтамт | 142931 | Российская Федерация, Московская обл., Каширский р-н, п. Топканово, Центральная ул., дом 15 |
| 717 | Каширский почтамт | 142932 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, д Каменка, ул Центральная, д. 8 |
| 718 | Каширский почтамт | 142933 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, д Кокино, ул Центральная, д. 1 |
| 719 | Каширский почтамт | 142941 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, п Новосёлки, ул Центральная, д. 29 |
| 720 | Каширский почтамт | 142942 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, п Большое Руново, ул Садовая, д. 36 |
| 721 | Каширский почтамт | 142943 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, д Тарасково, ул Комсомольская, д. 24 |
| 722 | Каширский почтамт | 142944 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, д Корыстово, ул Центральная, д. 24 |
| 723 | Каширский почтамт | 142947 | Российская Федерация, обл Московская, г Кашира, д Никулино, ул Новая, д. 4 |
| 724 | Каширский почтамт | 142951 | Российская Федерация, обл Московская, рп Серебряные Пруды, п Дмитриевский, д. 5А |
| 725 | Каширский почтамт | 142953 | Российская Федерация, обл Московская, рп Серебряные Пруды, п Успенский, ул Трудовая, д. 14 |
| 726 | Каширский почтамт | 142954 | Российская Федерация, обл Московская, рп Серебряные Пруды, с Мочилы, ул Школьная, двлд. 10, к. а |
| 727 | Каширский почтамт | 142955 | Российская Федерация, обл Московская, рп Серебряные Пруды, с Подхожее, мкр Юбилейный, д. 10А |
| 728 | Каширский почтамт | 142956 | Российская Федерация, обл Московская, рп Серебряные Пруды, д Шеметово, двлд. 10, к. а |
| 729 | Каширский почтамт | 142958 | Российская Федерация, обл Московская, рп Серебряные Пруды, п Новоклёмово, д. 61 |
| 730 | Каширский почтамт | 142962 | Российская Федерация, обл Московская, рп Серебряные Пруды, д Коровино, д. 4 |
| 731 | Каширский почтамт | 142963 | Российская Федерация, обл Московская, рп Серебряные Пруды, с Крутое, д. 13 |
| 732 | Каширский почтамт | 142964 | Российская Федерация, обл Московская, рп Серебряные Пруды, с Глубокое, д. 73 |
| 733 | Каширский почтамт | 142965 | Российская Федерация, обл Московская, рп Серебряные Пруды, с Петрово, д. 9А |
| 734 | Каширский почтамт | 142970 | Российская Федерация, обл Московская, рп Серебряные Пруды, ул Первомайская, д. 10 |
| 735 | Одинцовский почтамт | 143002 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, ш Можайское, д. 43 |
| 736 | Одинцовский почтамт | 143044 | Российская Федерация, обл Московская, г Краснознаменск, аллея Березовая, д. 5 |
| 737 | Одинцовский почтамт | 143069 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, с Введенское |
| 738 | Одинцовский почтамт | 143086 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, п Дубки, д. 6 |
| 739 | Одинцовский почтамт | 143114 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, д Леньково, д. 1 |
| 740 | Одинцовский почтамт | 143154 | Российская Федерация, обл Московская, г Орехово-Зуево, д Лыщиково, д. 1 |
| 741 | Одинцовский почтамт | 143001 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, ул Чистяковой, д. 40 |
| 742 | Одинцовский почтамт | 143003 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 32 |
| 743 | Одинцовский почтамт | 143005 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, ш Можайское, д. 141 |
| 744 | Одинцовский почтамт | 143006 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, ул Комсомольская, д. 4 |
| 745 | Одинцовский почтамт | 143007 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, ш Можайское, д. 22 |
| 746 | Одинцовский почтамт | 143009 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, ул Северная, д. 18 |
| 747 | Одинцовский почтамт | 143010 | Российская Федерация, обл Московская, п Власиха, ул Маршала Жукова, д. 10 |
| 748 | Одинцовский почтамт | 143011 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, ш Можайское, д. 119 |
| 749 | Одинцовский почтамт | 143020 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, с Жаворонки, ул 2-я Советская, д. 24 |
| 750 | Одинцовский почтамт | 143021 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, п Назарьево, д. 23 |
| 751 | Одинцовский почтамт | 143022 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, п Летний Отдых, ул Зеленая, д. 2 |
| 752 | Одинцовский почтамт | 143025 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, с Немчиновка, пр-кт Советский, д. 18 |
| 753 | Одинцовский почтамт | 143026 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, рп Новоивановское, ул Агрохимиков, д. 2 |
| 754 | Одинцовский почтамт | 143030 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, с Успенское, д. 51А |
| 755 | Одинцовский почтамт | 143031 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, с Аксиньино, стр. 35 |
| 756 | Одинцовский почтамт | 143032 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, п Горки-10, д. 8 |
| 757 | Одинцовский почтамт | 143033 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, п Горки-2, д. 16 |
| 758 | Одинцовский почтамт | 143039 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, с Шарапово, д. 20 |
| 759 | Одинцовский почтамт | 143040 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, г Голицыно, ул Советская, д. 52 |
| 760 | Одинцовский почтамт | 143041 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, г Голицыно, пр-кт Керамиков, д. 80 |
| 761 | Одинцовский почтамт | 143050 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, рп Большие Вязёмы, ул Институт, д. 8 |
| 762 | Одинцовский почтамт | 143051 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, рп Большие Вязёмы, ул Городок-17, д. 4А |
| 763 | Одинцовский почтамт | 143054 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, д Хлюпино, ул Заводская, д. 26 |
| 764 | Одинцовский почтамт | 143055 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, с Ершово, д. 8 |
| 765 | Одинцовский почтамт | 143057 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, с Каринское, д. 12 |
| 766 | Одинцовский почтамт | 143060 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, п Часцы, д. 11 |
| 767 | Одинцовский почтамт | 143063 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, п Гарь-Покровское, д. 10 |
| 768 | Одинцовский почтамт | 143065 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, п Покровский Городок, д. 2 |
| 769 | Одинцовский почтамт | 143070 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, г Кубинка, проезд Колхозный, д. 6 |
| 770 | Одинцовский почтамт | 143072 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, п ВНИИССОК, д. 4, кв. 1 |
| 771 | Одинцовский почтамт | 143074 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, п Новый Городок |
| 772 | Одинцовский почтамт | 143075 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, д Чупряково, д. 7 |
| 773 | Одинцовский почтамт | 143078 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, д Акулово, ул городок Кубинка-10, д. 72. |
| 774 | Одинцовский почтамт | 143079 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, п Старый Городок, ул Заводская, д. 22 |
| 775 | Одинцовский почтамт | 143080 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Лесная, д. 17 |
| 776 | Одинцовский почтамт | 143081 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, с Юдино, ул Пролетарская, д. 3 |
| 777 | Одинцовский почтамт | 143082 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, д Барвиха, д. 39 |
| 778 | Одинцовский почтамт | 143083 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, п Барвиха, д. 3 |
| 779 | Одинцовский почтамт | 143084 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, п Усово-Тупик, д. 12 |
| 780 | Одинцовский почтамт | 143085 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, рп Заречье, ул Березовая, д. 9 |
| 781 | Одинцовский почтамт | 143088 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, п санатория им. Герцена, д. 23 |
| 782 | Одинцовский почтамт | 143090 | Российская Федерация, обл Московская, г Краснознаменск, ул Краснознаменная, д. 23 |
| 783 | Одинцовский почтамт | 143091 | Российская Федерация, обл Московская, г Краснознаменск, ул Гагарина, д. 19 |
| 784 | Одинцовский почтамт | 143100 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, пл Партизан, д. 7 |
| 785 | Одинцовский почтамт | 143103 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, ул Федеративная, д. 8 |
| 786 | Одинцовский почтамт | 143116 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, п Беляная Гора, д. 1 |
| 787 | Одинцовский почтамт | 143118 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, д Лидино, д. 13 |
| 788 | Одинцовский почтамт | 143120 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, д Нововолково, ул Центральная, д. 7 |
| 789 | Одинцовский почтамт | 143121 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, с Покровское, ул 1-я Парковая, д. 1 |
| 790 | Одинцовский почтамт | 143122 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, д Орешки, д. 81 |
| 791 | Одинцовский почтамт | 143124 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, с Никольское, ул Советская, д. 24 |
| 792 | Одинцовский почтамт | 143126 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, п Горбово, ул Набережная, д. 1 |
| 793 | Одинцовский почтамт | 143130 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, рп Тучково, мкр. Восточный, д. 6 |
| 794 | Одинцовский почтамт | 143131 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, рп Тучково, ул Силикатная, д. 9 |
| 795 | Одинцовский почтамт | 143132 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, рп Тучково, ул Комсомольская, д. 4 |
| 796 | Одинцовский почтамт | 143144 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, п Колюбакино, ул Попова, д. 8 |
| 797 | Одинцовский почтамт | 143150 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, п Старая Руза, ул Почтовая, д. 6 |
| 798 | Одинцовский почтамт | 143155 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, п Кожино, д. 4 |
| 799 | Одинцовский почтамт | 143160 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, п Дорохово, ул 1-я Советская, д. 9 |
| 800 | Одинцовский почтамт | 143163 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, с Богородское, д. 1 |
| 801 | Одинцовский почтамт | 143172 | Российская Федерация, обл Московская, г. Руза, п Космодемьянский, д. 1 |
| 802 | Одинцовский почтамт | 143180 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, г Звенигород, ул Почтовая, д. 23 |
| 803 | Одинцовский почтамт | 143185 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, г Звенигород, мкр Пронина, д. 10 |
| 804 | Одинцовский почтамт | 143012 | Российская Федерация, обл Московская, г Одинцово, ул Триумфальная, д. 7 |
| 805 | Наро-Фоминский почтамт | 143251 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, п учхоза "Александрово", д. 16 |
| 806 | Наро-Фоминский почтамт, УКД Можайск | 143200 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, ул Мира, д. 8 |
| 807 | Наро-Фоминский почтамт | 143202 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, п им. Дзержинского, д. 3А |
| 808 | Наро-Фоминский почтамт | 143203 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, п Строитель, д. 15 |
| 809 | Наро-Фоминский почтамт | 143204 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, ул Красных Партизан, д. 2 |
| 810 | Наро-Фоминский почтамт | 143210 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, д Знаменка, тер. Можайск-3 |
| 811 | Наро-Фоминский почтамт | 143212 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, п Спутник, д. 5 |
| 812 | Наро-Фоминский почтамт | 143214 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, д Клементьево, д. 33А |
| 813 | Наро-Фоминский почтамт | 143216 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, с Борисово, ул Амбулаторная, д. 2 |
| 814 | Наро-Фоминский почтамт | 143217 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, п Колычёво, д. 26 |
| 815 | Наро-Фоминский почтамт | 143220 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, п медико-инструментального завода, д. 32 |
| 816 | Наро-Фоминский почтамт | 143221 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, д Красновидово, ул Центральная, д. 4 |
| 817 | Наро-Фоминский почтамт | 143222 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, д Горетово, ул Советская, д. 10, кв. 9 |
| 818 | Наро-Фоминский почтамт | 143230 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, д Шаликово, ул Партизанская, д. 20 |
| 819 | Наро-Фоминский почтамт | 143232 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, с Тропарёво, ул Советская, д. 14 |
| 820 | Наро-Фоминский почтамт | 143233 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, с Сокольниково, ул Центральная, д. 38 |
| 821 | Наро-Фоминский почтамт | 143240 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, д Бородино, д. 22 |
| 822 | Наро-Фоминский почтамт | 143245 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, п Гидроузел, д. 13, |
| 823 | Наро-Фоминский почтамт | 143253 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, д Ивакино, д. 1 |
| 824 | Наро-Фоминский почтамт | 143260 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, рп Уваровка, пл Привокзальная, д. 12 |
| 825 | Наро-Фоминский почтамт | 143262 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, д Синичино, д. 30 |
| 826 | Наро-Фоминский почтамт | 143263 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, с Поречье, ул Парковая, д. 7 |
| 827 | Наро-Фоминский почтамт | 143271 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, п Цветковский, ул Смоленская, д. 10А |
| 828 | Наро-Фоминский почтамт | 143272 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, д Мокрое, ул Школьная, д. 2 |
| 829 | Наро-Фоминский почтамт | 143273 | Российская Федерация, обл Московская, г Можайск, с Семёновское, ул Школьная, д. 5 |
| 830 | Наро-Фоминский почтамт | 143300 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, ул Маршала Жукова Г.К., д. 11 |
| 831 | Наро-Фоминский почтамт | 143301 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, ул Шибанкова, д. 2 |
| 832 | Наро-Фоминский почтамт | 143302 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, ул Полубоярова, д. 5 |
| 833 | Наро-Фоминский почтамт | 143306 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, ул Профсоюзная, д. 16а |
| 834 | Наро-Фоминский почтамт | 143316 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, д Таширово, д. 15 |
| 835 | Наро-Фоминский почтамт | 143320 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, д Любаново, ул Советская, д. 27 |
| 836 | Наро-Фоминский почтамт | 143321 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, д Головково, д. 1/1 |
| 837 | Наро-Фоминский почтамт | 143322 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, с Атепцево, ул Речная, д. 2 |
| 838 | Наро-Фоминский почтамт | 143323 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, п совхоза "Архангельский", ул Центральная, д. 15 |
| 839 | Наро-Фоминский почтамт | 143325 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, п Новая Ольховка, д. 1а |
| 840 | Наро-Фоминский почтамт | 143330 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, г Верея, пл Советская, д. 13/1 |
| 841 | Наро-Фоминский почтамт | 143332 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, д Устье, д. 2 |
| 842 | Наро-Фоминский почтамт | 143333 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, д Веселево, д. 8 |
| 843 | Наро-Фоминский почтамт | 143335 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, д Шустиково, д. 162 |
| 844 | Наро-Фоминский почтамт | 143336 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, д Волчёнки, д. 6 |
| 845 | Наро-Фоминский почтамт | 143345 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, рп Селятино, д. 46б |
| 846 | Наро-Фоминский почтамт | 143346 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, рп Калининец, ул Фабричная, д. 9, кв. 1 |
| 847 | Наро-Фоминский почтамт | 143354 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, с Каменское, д. 1 |
| 848 | Наро-Фоминский почтамт | 143355 | Российская Федерация, обл Московская, п Молодёжный, д. 33/1 |
| 849 | Наро-Фоминский почтамт | 143360 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, г Апрелевка, ул 1-я Заводская, д. 16 |
| 850 | Наро-Фоминский почтамт | 143362 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, г Апрелевка, ул Кирова, д. 19 |
| 851 | Наро-Фоминский почтамт | 143363 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, г Апрелевка, ул Парковая, д. 4, к. 1 |
| 852 | Наро-Фоминский почтамт | 143370 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, рп Калининец, д. 11 |
| 853 | Наро-Фоминский почтамт | 143371 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, рп Калининец, д. 245 |
| 854 | Наро-Фоминский почтамт | 143380 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, д Бекасово, д. 12 |
| 855 | Наро-Фоминский почтамт | 143393 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, д Симбухово, ул Нарская, д. 14 |
| 856 | Наро-Фоминский почтамт | 143395 | Российская Федерация, обл Московская, г Наро-Фоминск, с Петровское, ул Заводская, д. 1а |
| 857 | Красногорский почтамт | 143516 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, д Зыково |
| 858 | Красногорский почтамт | 143523 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, д Корсаково, д. 8 |
| 859 | Красногорский почтамт | 143540 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, п станции Манихино |
| 860 | Красногорский почтамт | 143561 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, д Савельево |
| 861 | Красногорский почтамт | 143401 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, б-р Ильинский, д. 4 |
| 862 | Красногорский почтамт | 143402 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, проезд Железнодорожный, д. 9 |
| 863 | Красногорский почтамт | 143403 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, ул Народного Ополчения, д. 33 |
| 864 | Красногорский почтамт | 143404 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, ул Ленина, д. 29 |
| 865 | Красногорский почтамт | 143405 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, ул Вокзальная, д. 27 |
| 866 | Красногорский почтамт | 143406 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, ул Железнодорожная, д. 24 |
| 867 | Красногорский почтамт | 143407 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, б-р Строителей, д. 1 |
| 868 | Красногорский почтамт | 143408 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, ул Карбышева, д. 19А |
| 869 | Красногорский почтамт | 143409 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, ул Ленина, д. 26А |
| 870 | Красногорский почтамт | 143410 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, б-р Красногорский, д. 14 |
| 871 | Красногорский почтамт | 143420 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, п Архангельское, д. 18 |
| 872 | Красногорский почтамт | 143421 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, с Ильинское, ул Набережная, двлд. 2 |
| 873 | Красногорский почтамт | 143422 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, п Мечниково, д. 18 |
| 874 | Красногорский почтамт | 143430 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, рп Нахабино, ул Советская, д. 28 |
| 875 | Красногорский почтамт | 143432 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, рп Нахабино, ул Институтская, д. 11 |
| 876 | Красногорский почтамт | 143433 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, рп Нахабино, ул Школьная, д. 3 |
| 877 | Красногорский почтамт | 143440 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, д Путилково, тер. Гринвуд, стр. 19 |
| 878 | Красногорский почтамт | 143441 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, д Путилково, км МКАД 71, стр. 16А |
| 879 | Красногорский почтамт | 143442 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, п Отрадное, ул Пятницкая, д. 16 |
| 880 | Красногорский почтамт | 143443 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, мкр. Опалиха, ул Благовещенская, д. 4 |
| 881 | Красногорский почтамт | 143444 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, мкр. Опалиха, ул Новая Московская, д. 5А |
| 882 | Красногорский почтамт | 143500 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, ул Ленина, д. 75 |
| 883 | Красногорский почтамт | 143502 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, ул Почтовая, д. 2 |
| 884 | Красногорский почтамт | 143511 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, п Агрогородок, зд. 25 |
| 885 | Красногорский почтамт | 143512 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, д Духанино, д. 60 |
| 886 | Красногорский почтамт | 143513 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, п гидроузла им. Куйбышева, д. 3А |
| 887 | Красногорский почтамт | 143514 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, д Бужарово, ул Центральная, д. 1А |
| 888 | Красногорский почтамт | 143515 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, п Красная Горка, ул Заводская, д. 1 |
| 889 | Красногорский почтамт | 143517 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, п Глебовский, ул Советская, д. 6 |
| 890 | Красногорский почтамт | 143522 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, д Кострово, ул Центральная, д. 11А |
| 891 | Красногорский почтамт | 143530 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, г Дедовск, ул Клубная, д. 2 |
| 892 | Красногорский почтамт | 143532 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, г Дедовск, ул Керамическая, д. 26 |
| 893 | Красногорский почтамт | 143541 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, д Павловское, д. 23 |
| 894 | Красногорский почтамт | 143550 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, п Первомайский, д. 19 |
| 895 | Красногорский почтамт | 143560 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, п Румянцево, ш Волоколамское, д. 65 |
| 896 | Красногорский почтамт | 143562 | Российская Федерация, обл Московская, п Восход, д. 12 |
| 897 | Красногорский почтамт | 143570 | Российская Федерация,Московская область, г.о. Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, зд. 2А |
| 898 | Красногорский почтамт | 143573 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, с Онуфриево, ул Белова, д. 26 |
| 899 | Красногорский почтамт | 143580 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, д Деньково |
| 900 | Красногорский почтамт | 143581 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, с Павловская Слобода, ул Стадион, д. 2 |
| 901 | Красногорский почтамт | 143582 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, д Покровское, ул Центральная, д. 16 |
| 902 | Красногорский почтамт | 143590 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, дп Снегири, ул Мира, д. 1 |
| 903 | Красногорский почтамт | 143591 | Российская Федерация, обл Московская, г Истра, с Рождествено, ул Южная, д. 19 |
| 904 | Красногорский почтамт | 143600 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, ул Ново-Солдатская, д. 1 |
| 905 | Красногорский почтамт | 143602 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, ул Фабричная, стр. 3 |
| 906 | Красногорский почтамт | 143603 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, ул Пороховская, стр. 1 |
| 907 | Красногорский почтамт | 143604 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, ул Волоколамская, д. 6 |
| 908 | Красногорский почтамт | 143611 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, рп Сычёво, ул Детская, д. 1 |
| 909 | Красногорский почтамт | 143613 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, д Ботово, д. 2 |
| 910 | Красногорский почтамт | 143615 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, с Теряево, ул Теряевская, д. 42 |
| 911 | Красногорский почтамт | 143616 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, с Шестаково, стр. 7 |
| 912 | Красногорский почтамт | 143621 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, д Курьяново, ул Микрорайон, д. 11, кв. 1 |
| 913 | Красногорский почтамт | 143622 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, с Спасс, ул Центральная, стр. 53 |
| 914 | Красногорский почтамт | 143623 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, с Осташево, ул Докучаевой, д. 4 |
| 915 | Красногорский почтамт | 143626 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, с Болычево, ул Центральная, д. 12 |
| 916 | Красногорский почтамт | 143627 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, д Судниково, ул Школьная, д. 8 |
| 917 | Красногорский почтамт | 143628 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, д Нелидово, тер Микрорайон, д. 1 |
| 918 | Красногорский почтамт | 143631 | Российская Федерация, обл Московская, Волоколамский район, д. Кашино, ул. Ленина, д. 94 |
| 919 | Красногорский почтамт | 143632 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, с Ярополец, ул Калининская, д. 2 |
| 920 | Красногорский почтамт | 143640 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, д Тимонино, ул Ново-Тимонинская, стр. 13 |
| 921 | Красногорский почтамт | 143641 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, с Ильинское, ул Центральная, д. 1, кв. 17 |
| 922 | Красногорский почтамт | 143642 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, д Клишино, тер Микрорайон, д. 6 |
| 923 | Красногорский почтамт | 143650 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, п Чисмена, ул Первомайская, стр. 10А |
| 924 | Красногорский почтамт | 143700 | Российская Федерация, обл Московская, рп Шаховская, ул 1-я Советская, д. 14 |
| 925 | Красногорский почтамт | 143711 | Российская Федерация, обл Московская, рп Шаховская, д Муриково, ул Микрорайон, д. 12 |
| 926 | Красногорский почтамт | 143712 | Российская Федерация, обл Московская, рп Шаховская, д Степаньково, ул Микрорайон, д. 5 |
| 927 | Красногорский почтамт | 143715 | Российская Федерация, обл Московская, рп Шаховская, с Белая Колпь, ул Центральная, д. 1 |
| 928 | Красногорский почтамт | 143716 | Российская Федерация, обл Московская, рп Шаховская, с Раменье, ул Колхозная, д. 1Б |
| 929 | Красногорский почтамт | 143717 | Российская Федерация, обл Московская, рп Шаховская, с Ивашково, ул Новая, д. 1 |
| 930 | Красногорский почтамт | 143720 | Российская Федерация, обл Московская, г Волоколамск, ул Ново-Солдатская, д. 1 |
| 931 | Красногорский почтамт | 143721 | Российская Федерация, обл Московская, рп Шаховская, с Середа, ул Школьная, д. 13 |
| 932 | Красногорский почтамт | 143722 | Российская Федерация, обл Московская, рп Шаховская, д Дор, ул Микрорайон, д. 9 |
| 933 | Красногорский почтамт | 143723 | Российская Федерация, обл Московская, рп Шаховская, д Дубранивка, ул Школьная, д. 3 |
| 934 | Красногорский почтамт | 143800 | Российская Федерация, обл Московская, рп Лотошино, ул Центральная, д. 11 |
| 935 | Красногорский почтамт | 143801 | Российская Федерация, обл Московская, рп Лотошино, п Новолотошино, д. 13 |
| 936 | Красногорский почтамт | 143813 | Российская Федерация, обл Московская, рп Лотошино, д Калицино, ул Почтовая, двлд. 17 |
| 937 | Красногорский почтамт | 143817 | Российская Федерация, обл Московская, рп Лотошино, д Ошейкино, двлд. 49 |
| 938 | Красногорский почтамт | 143818 | Российская Федерация, обл Московская, рп Лотошино, п Большая Сестра, д. 6, кв. 14 |
| 939 | Красногорский почтамт | 143821 | Российская Федерация, обл Московская, рп Лотошино, д Введенское, ул Микрорайон, д. 14 |
| 940 | Красногорский почтамт | 143822 | Российская Федерация, обл Московская, рп Лотошино, с Микулино, ул Микрорайон, д. 3, кв. 12 |
| 941 | Красногорский почтамт | 143823 | Российская Федерация, обл Московская, рп Лотошино, д Коноплево, д. 14 |
| 942 | Красногорский почтамт | 143824 | Российская Федерация, обл Московская, рп Лотошино, д Савостино, ул Школьная, д. 22 |
| 943 | Красногорский почтамт | 143825 | Российская Федерация, обл Московская, рп Лотошино, д Ушаково, д. 3, кв. 1 |
| 944 | Красногорский почтамт | 143450 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, ул Светлая, д. 3А, стр. 4 |
| 945 | Красногорский почтамт | 143411 | Российская Федерация, обл Московская, г Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 3 |
| 946 | Балашихинский почтамт | 142404 | Российская Федерация, обл Московская, г Черноголовка, с Макарово |
| 947 | Балашихинский почтамт | 143915 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, ул Свердлова, д. 54 |
| 948 | Балашихинский почтамт | 143916 | Российская Федерация, обл Московская, г. Балашиха, микрорайон Новое Павлино, ул. Романычева, д. 5, помещение 4Н |
| 949 | Балашихинский почтамт | 142400 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, ул 3-го Интернационала, д. 74 |
| 950 | Балашихинский почтамт | 142401 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, ул Октябрьская, д. 85 |
| 951 | Балашихинский почтамт | 142402 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, проезд Рузинский, д. 4 |
| 952 | Балашихинский почтамт | 142403 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, ул Ильича, д. 9А |
| 953 | Балашихинский почтамт | 142406 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, ул Советской Конституции, д. 39 |
| 954 | Балашихинский почтамт | 142407 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, ул 3-го Интернационала, д. 171 |
| 955 | Балашихинский почтамт | 142408 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, ул Московская, д. 2 |
| 956 | Балашихинский почтамт | 142409 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, с Стромынь, мкр. Ногинск-9, ул Матроса Железняка, д. 5 |
| 957 | Балашихинский почтамт | 142410 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, ул Бетонная, д. 21 |
| 958 | Балашихинский почтамт | 142411 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, ул Самодеятельная, д. 35 |
| 959 | Балашихинский почтамт | 142412 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, ул Климова, д. 29 |
| 960 | Балашихинский почтамт | 142430 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, с Ямкино, ул Центральная усадьба, д. 11 |
| 961 | Балашихинский почтамт | 142431 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, д Авдотьино, ул Советская, д. 2 |
| 962 | Балашихинский почтамт | 142432 | Российская Федерация, обл Московская, г Черноголовка, ул Центральная, д. 8 |
| 963 | Балашихинский почтамт | 142434 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, п радиоцентра-9, д. 13 |
| 964 | Балашихинский почтамт | 142435 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, с Кудиново, ул Центральная, д. 19А |
| 965 | Балашихинский почтамт | 142436 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, д Боровково |
| 966 | Балашихинский почтамт | 142438 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, п Новостройка, д. 3А |
| 967 | Балашихинский почтамт | 142439 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, с Мамонтово, д. 1 |
| 968 | Балашихинский почтамт | 142440 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, рп Обухово, ул Энтузиастов, д. 1 |
| 969 | Балашихинский почтамт | 142450 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, г Старая Купавна, проезд Школьный, д. 4, литера А |
| 970 | Балашихинский почтамт | 142451 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, с Бисерово, мкр. Новое Бисерово-2, д. 15 |
| 971 | Балашихинский почтамт | 142452 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, п Зеленый, д. 54 |
| 972 | Балашихинский почтамт | 142455 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, г Электроугли, ул Советская, д. 9 |
| 973 | Балашихинский почтамт | 142460 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, рп им. Воровского, ул Воровского, д. 10, стр. 2 |
| 974 | Балашихинский почтамт | 142461 | Российская Федерация, обл Московская, г Ногинск, г Электроугли, мкр. Светлый, д. 22 |
| 975 | Балашихинский почтамт | 142470 | Российская Федерация, обл Московская, г. Электросталь, п Новые дома, д. 3 |
| 976 | Балашихинский почтамт | 143900 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, ул Фадеева, д. 4А |
| 977 | Балашихинский почтамт | 143902 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, ул Орджоникидзе, д. 4 |
| 978 | Балашихинский почтамт | 143903 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, ул Октябрьская, д. 9 |
| 979 | Балашихинский почтамт | 143904 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, ул Советская, д. 20 |
| 980 | Балашихинский почтамт | 143905 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, ул Свердлова, д. 23 |
| 981 | Балашихинский почтамт | 143906 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Янтарный, б-р Молодежный, д. 4/5 |
| 982 | Балашихинский почтамт | 143907 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, пр-кт Ленина, д. 57 |
| 983 | Балашихинский почтамт | 143908 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, ул Реутовская, д. 15 |
| 984 | Балашихинский почтамт | 143909 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, ул Солнечная, д. 2 |
| 985 | Балашихинский почтамт | 143910 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, ул Спортивная, д. 17 |
| 986 | Балашихинский почтамт | 143911 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 26 |
| 987 | Балашихинский почтамт | 143912 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, ул Первомайская, д. 7 |
| 988 | Балашихинский почтамт | 143913 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Гагарина, д. 10 |
| 989 | Балашихинский почтамт | 143914 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Дзержинского, д. 38 |
| 990 | Балашихинский почтамт | 143920 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Купавна, ул Парковая, д. 15/17 |
| 991 | Балашихинский почтамт | 143921 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, д Пестово, д. 6Б |
| 992 | Балашихинский почтамт | 143922 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Заря, ул Ленина, д. 11 |
| 993 | Балашихинский почтамт | 143923 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, тер. Западная коммунальная зона, ш Энтузиастов, влд. 11, стр. 4 |
| 994 | Балашихинский почтамт | 143930 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Салтыковка, ш Ильича, д. 3 |
| 995 | Балашихинский почтамт | 143931 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Салтыковка, проезд Мирской, д. 4 |
| 996 | Балашихинский почтамт | 143954 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Северный, д. 30 |
| 997 | Балашихинский почтамт | 143962 | Российская Федерация, обл Московская, г Реутов, ш Носовихинское, д. 45 |
| 998 | Балашихинский почтамт | 143964 | Российская Федерация, обл Московская, г Реутов, ул Калинина, д. 8 |
| 999 | Балашихинский почтамт | 143965 | Российская Федерация, обл Московская, г Реутов, ул Октября, д. 3 |
| 1000 | Балашихинский почтамт | 143968 | Российская Федерация, обл Московская, г Реутов, проезд Садовый, д. 6 |
| 1001 | Балашихинский почтамт | 143980 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул Пролетарская, д. 2 |
| 1002 | Балашихинский почтамт | 143981 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Кучино, ул Южная, д. 3 |
| 1003 | Балашихинский почтамт | 143982 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Кучино, пр-кт Жуковского, д. 13 |
| 1004 | Балашихинский почтамт | 143983 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Керамик, ул Заводская, д. 6 |
| 1005 | Балашихинский почтамт | 143985 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Саввино, ул 1 Мая, д. 3 |
| 1006 | Балашихинский почтамт | 143986 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул Юбилейная, д. 11, к. 3 |
| 1007 | Балашихинский почтамт | 143987 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул Колхозная, д. 7 |
| 1008 | Балашихинский почтамт | 143988 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Павлино, д. 15 |
| 1009 | Балашихинский почтамт | 143989 | Российская Федерация, обл Московская, г Балашиха, мкр. Ольгино, ул Главная, влд. 22Б |
| 1010 | Балашихинский почтамт | 144000 | Российская Федерация, обл Московская, г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 28 |
| 1011 | Балашихинский почтамт | 144001 | Российская Федерация, обл Московская, г. Электросталь, ул Октябрьская, д. 38 |
| 1012 | Балашихинский почтамт | 144002 | Российская Федерация, обл Московская, г. Электросталь, ул Красная, д. 44а |
| 1013 | Балашихинский почтамт | 144003 | Российская Федерация, обл Московская, г. Электросталь, ул Мира, д. 4 |
| 1014 | Балашихинский почтамт | 144004 | Российская Федерация, обл Московская, г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 7, к. 3 |
| 1015 | Балашихинский почтамт | 144005 | Российская Федерация, обл Московская, г. Электросталь, ул Жулябина, д. 10 |
| 1016 | Балашихинский почтамт | 144006 | Российская Федерация, обл Московская, г. Электросталь, ул Первомайская, д. 0/2 |
| 1017 | Балашихинский почтамт | 144007 | Российская Федерация, обл Московская, г. Электросталь, ул Мира, д. 23 |
| 1018 | Балашихинский почтамт | 144008 | Российская Федерация, обл Московская, г. Электросталь, ул Сталеваров, д. 8 |
| 1019 | Балашихинский почтамт | 144009 | Российская Федерация, обл Московская, г. Электросталь, ул Загонова, д. 17 |
| 1020 | Балашихинский почтамт | 144010 | Российская Федерация, обл Московская, г. Электросталь, ул Ялагина, д. 8 |
| 1021 | Балашихинский почтамт | 144011 | Российская Федерация, обл Московская, г. Электросталь, ул Спортивная, д. 45а |
| 1022 | Балашихинский почтамт | 144012 | Российская Федерация, обл Московская, г. Электросталь, ул Тевосяна, д. 16б |
| 1023 | Балашихинский почтамт | 143970 | Российская Федерация, обл Московская, г Реутов, ул Ленина, д. 1А |
| 1024 | Балашихинский почтамт | 143924 | Российская Федерация, обл Московская, г.о. Балашиха, город Балашиха, шоссе Восточное, дом 2Д |
| 1025 | Балашихинский почтамт | 143963 | Российская Федерация, обл Московская, г Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 47 |
| 1026 | МОСКОВСКИЙ АСЦ | 140961 | Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, мкр. Львовский, ул Магистральная, д. 7 |
| 1027 | УКД Видное | 142705 | Российская Федерация, Московская обл., г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. 1а, стр 3. |
| 1028 | УКД Мытищи | 141022 | Российская Федерация, Московская обл., г. Мытищи, ул. 1-ая Вокзальная, д. 2А |
| 1029 | УКД Щелково | 143190 | Российская Федерация , Московская обл., г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1, строение 1 |
| 1030 | УКД Шатура | 140710 | Российская Федерация, Московская обл., г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 12/14 |
| 1031 | УКД Звенигород | 143191 | Российская Федерация, Московская обл., г. Звенигород, Одинцовский городской округ, ул. Почтовая, д. 23 |
| 1032 | УКД Ступино | 142810 | Российская Федерация, Московская обл., г Ступино, ул. Пристанционная, влд. 22 |

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень выполняемых работ и материалов

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Перечень выполняемых работ (материал включён в стоимость работ) |  |  |
| 1 | Снятие задвижек диаметром: свыше 150 до 200 мм / Задвижки клиновые ДУ 200мм | штук |
| 2 | Снятие задвижек диаметром: свыше 150 до 200 мм / Задвижки клиновые ДУ 150 мм | штук |
| 3 | Снятие задвижек диаметром: свыше 100 до 150 / Задвижки клиновые ДУ 100 мм | штук |
| 4 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм / Задвижки клиновые ДУ 80 мм | штук |
| 5 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм / Задвижки клиновые ДУ 50 мм | штук |
| 6 | Снятие кранов водоразборных или туалетных / Краны шаровые ДУ 40 мм | штук |
| 7 | Снятие кранов водоразборных или туалетных / Краны шаровые ДУ 25 мм | штук |
| 8 | Снятие кранов водоразборных или туалетных / Краны шаровые ДУ 3/4 муфта-муфта | штук |
| 9 | Снятие кранов водоразборных или туалетных / Краны шаровые ДУ 3/4 муфта-штуцер | штук |
| 10 | Снятие кранов водоразборных или туалетных /Краны шаровые ДУ 1/2 муфта-муфта | штук |
| 11 | Снятие кранов водоразборных или туалетных /Краны шаровые ДУ 1/2 муфта-штуцер | штук |
| 12 | Демонтаж: грязевиков / Грязевик ДУ 150 мм | штук |
| 13 | Демонтаж: грязевиков / Грязевик ДУ 100 мм | штук |
| 14 | Демонтаж: грязевиков / Грязевик ДУ 80 мм | штук |
| 15 | Демонтаж: грязевиков / Грязевик ДУ до 50 мм | штук |
| 16 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм / Обратный клапан ДУ 25мм | штук |
| 17 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм / Обратный клапан ДУ 25мм | штук |
| 18 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром свыше 50 до 100 мм / Обратный клапан ДУ 100мм | штук |
| 19 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром свыше 50 до 100 мм / Обратный клапан ДУ 150мм | штук |
| 20 | Демонтаж: воздухосборников / Сбросники воздуха 3/4 | штук |
| 21 | Демонтаж: воздухосборников / Сбросники воздуха 1/2 | штук |
| 22 | Демонтаж: воздухосборников / Сбросники воздуха ДУ 25 мм | штук |
| 23 | Демонтаж: воздухосборников / Сбросники воздуха ДУ 32 мм | штук |
| 24 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм / Труба ДУ 200 мм (стальная) | метр |
| 25 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм / Труба ДУ 150 мм (стальная) | метр |
| 26 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм / Труба ДУ 100 мм (стальная) | метр |
| 27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм / Труба ДУ 80 мм (стальная) | метр |
| 28 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм / Труба ДУ 50 мм (стальная) | метр |
| 29 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм / Труба ДУ 25 мм (стальная) | метр |
| 30 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм / Труба ДУ 3/4 (стальная оцинкованная) | метр |
| 31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм / Труба ДУ 1/2 (стальная оцинкованная) | метр |
| 32 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм / Труба ДУ 1/2 (стальная оцинкованная) | метр |
| 33 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм / Демонтаж Труба ДУ 3/4"(полипропилен PPR с термостойкой армировкой) | штук |
| 34 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(чугун) кол-во секций 6 | штук |
| 35 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(чугун) кол-во секций 7 | штук |
| 36 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(чугун) кол-во секций 8 | штук |
| 37 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(чугун) кол-во секций 9 | штук |
| 38 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(чугун) кол-во секций 10 | штук |
| 39 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические)кол-во секций 6 | штук |
| 40 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические)кол-во секций 7 | штук |
| 41 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические)кол-во секций 8 | штук |
| 42 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические)кол-во секций 9 | штук |
| 43 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические)кол-во секций 10 | штук |
| 44 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические)кол-во секций 12 | штук |
| 45 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические)кол-во секций 14 | штук |
| 46 | Снятие кранов водоразборных или туалетных / Трёхходовые краны для манометра ДУ 1/2 | штук |
| 47 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм / Клапан запорно-регулирующий ГВС ДУ 50 мм | штук |
| 48 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм / Клапан запорно-регулирующий центрального отопления ДУ 50 мм | штук |
| 49 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром свыше 50 до 100 мм / Клапан запорно-регулирующий центрального отопления ДУ 80 мм | штук |
| 50 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром свыше 50 до 100 мм /Клапан запорно-регулирующий центрального отопления ДУ 100 мм | штук |
| 51 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 150 литров | штук |
| 52 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 100 литров | штук |
| 53 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 80 литров | штук |
| 54 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 60 литров | штук |
| 55 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 50 литров | штук |
| 56 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 36 литров | штук |
| 57 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 19 литров | штук |
| 58 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 12 литров | штук |
| 59 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 10 литров | штук |
| 60 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак от 5 до 10 литров | штук |
| 61 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: Расширительный бак 6 литров | штук |
| 62 | Демонтаж Крана шарового или приварного до ДУ 50 мм | штук |
| 63 | Демонтаж Крана шарового или приварного от ДУ 50 мм до ДУ 100 мм | штук |
| 64 | Демонтаж Крана шарового или приварного от ДУ 100 мм до ДУ 150 мм | штук |
| 65 | Демонтаж Фланцы стальные плоские P16, ДУ 50 мм | штук |
| 66 | Демонтаж Фланцы стальные плоские P16, ДУ 80 мм | штук |
| 67 | Демонтаж Фланцы стальные плоские P16, ДУ 100 мм | штук |
| 68 | Демонтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 15 мм | штук |
| 69 | Демонтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 20 мм | штук |
| 70 | Демонтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 25 мм | штук |
| 71 | Демонтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 32 мм | штук |
| 72 | Демонтаж: манометров | штук |
| 73 | Демонтаж: термометров | штук |
| 74 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм / Задвижки клиновые ДУ 200 мм | штук |
| 75 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм /Задвижки клиновые ДУ 150 мм | штук |
| 76 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм / Задвижки клиновые ДУ 100 мм | штук |
| 77 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм / Задвижки клиновые ДУ 80 мм | штук |
| 78 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм / Задвижки клиновые ДУ 50 мм | штук |
| 79 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм / Краны шаровые ДУ 40 мм | штук |
| 80 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 32 мм | штук |
| 81 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 25 мм | штук |
| 82 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 3/4 муфта-муфта | штук |
| 83 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 3/4 муфта-штуцер | штук |
| 84 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 1/2 муфта-муфта | штук |
| 85 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 1/2 муфта-штуцер | штук |
| 86 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 159 мм / Грязевик ДУ 150 мм | штук |
| 87 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм / Грязевик ДУ 100 мм | штук |
| 88 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм | штук |
| 89 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм | штук |
| 90 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Обратный клапан ДУ 25 мм | штук |
| 91 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм / Обратный клапан ДУ от 25 мм до 50 мм | штук |
| 92 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм / Обратный клапан ДУ от 50 мм до 100 мм | штук |
| 93 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм /Обратный клапан ДУ от 100 мм до 150 мм | штук |
| 94 | Установка воздухоотводчиков / Сбросники воздуха 3/4 | штук |
| 95 | Установка воздухоотводчиков / Сбросники воздуха 1/2 | штук |
| 96 | Установка воздухоотводчиков / Сбросники воздуха ДУ до 25 мм | штук |
| 97 | Установка воздухоотводчиков / Сбросники воздуха ДУ от 25 мм до 32 мм | штук |
| 98 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм | метр |
| 99 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | метр |
| 100 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | метр |
| 101 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | метр |
| 102 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | метр |
| 103 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм / Труба ДУ 25 мм | метр |
| 104 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм / Труба ДУ 32 мм | метр |
| 105 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм / Труба ДУ 3/4 (стальная оцинкованная) | метр |
| 106 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм / Труба ДУ 1/2 (стальная оцинкованная) | штук |
| 107 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | штук |
| 108 | Установка радиаторов: чугунных / Радиаторы отопительные (чугун) кол-во секций 4, межосевое расстояние 500 мм, крепление на крючках | штук |
| 109 | Установка радиаторов: чугунных / Радиаторы отопительные (чугун) кол-во секций 6, межосевое расстояние 500 мм, крепление на крючках | штук |
| 110 | Установка радиаторов: чугунных / Радиаторы отопительные (чугун) кол-во секций 8, межосевое расстояние 500 мм, крепление на крючках | штук |
| 111 | Установка радиаторов: чугунных / Радиаторы отопительные (чугун) кол-во секций 10, межосевое расстояние 500 мм, крепление на крючках | штук |
| 112 | Установка радиаторов: чугунных / Радиаторы отопительные (чугун) кол-во секций 12, межосевое расстояние 500 мм, крепление на крючках | штук |
| 113 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 4, межосевое расстояние 500 мм, крепление на кронштейнах | штук |
| 114 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 6, межосевое расстояние 500 мм, крепление на кронштейнах | штук |
| 115 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 8, межосевое расстояние 500 мм, крепление на кронштейнах | штук |
| 116 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 10, межосевое расстояние 500 мм, крепление на кронштейнах | штук |
| 117 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 12, межосевое расстояние 500 мм, крепление на кронштейнах | штук |
| 118 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 6, межосевое расстояние 350 мм, крепление на кронштейнах | штук |
| 119 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 8, межосевое расстояние 350 мм, крепление на кронштейнах | штук |
| 120 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 10, межосевое расстояние 350 мм, крепление на кронштейнах | штук |
| 121 | Установка радиаторов: стальных / Радиаторы отопительные (биметаллические) кол-во секций 12, межосевое расстояние 350 мм, крепление на кронштейнах | штук |
| 122 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Трёхходовые краны для манометра ДУ 1/2 | штук |
| 123 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 150 литров | штук |
| 124 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 100 литров | штук |
| 125 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 80 литров | штук |
| 126 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 60 литров | штук |
| 127 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 50 литров | штук |
| 128 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 36 литров | штук |
| 129 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 19 литров | штук |
| 130 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 12 литров | штук |
| 131 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 10 литров | штук |
| 132 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 8 литров | штук |
| 133 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 6 литров | штук |
| 134 | Поверка манометров | штук |
| 135 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл |
| 136 | Установка манометров МПЗ - Уф (2,5 Мпа) с трехходовым краном | компл |
| 137 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл |
| 138 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм | метр |
| 139 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 150 мм | метр |
| 140 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 200 мм | метр |
| 141 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 40 мм | метр |
| 142 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50 мм | метр |
| 143 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 65 мм | метр |
| 144 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 80 мм | метр |
| 145 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм | метр |
| 146 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 125 мм | метр |
| 147 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм | метр |
| 148 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 200 мм | метр |
| 149 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: до 40 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | метр |
| 150 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 50 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | метр |
| 151 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 65 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | метр |
| 152 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 80 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | метр |
| 153 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 100 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | метр |
| 154 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 125 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | метр |
| 155 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 150 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | метр |
| 156 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 200 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией | метр |
| 157 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения с согласованием ведомости с представителем ресурсоснабжающей организацией диаметром: до 50 мм | метр |
| 158 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения с согласованием ведомости с представителем ресурсоснабжающей организацией диаметром: до 100 мм | метр |
| 159 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения с согласованием ведомости с представителем ресурсоснабжающей организацией диаметром: до 200 мм | метр |
| 160 | Грязевик наружный диаметром патрубков: до 45 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 45 мм | штука |
| 161 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 57 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 57 мм | штука |
| 162 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 89 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 89 мм | штука |
| 163 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 108 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 108 мм | штука |
| 164 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 133 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 133 мм | штука |
| 165 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 159 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 159 мм | штука |
| 166 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 219 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 219 мм | штука |
| 167 | Теплообменник водяной, производительность: 40 т/ч/Визуальный осмотр на протечки и повреждения, диагностика параметров работы, проверка размера стяжки, очистка от внешних загрязнений и обработка специальным составом, разборка и промывка теплообменника, сборка заменой уплотнителей и пластин | штука |
| 168 | Монтаж трубки (цилиндры) теплоизоляционные из вспененного ПЭ) для поверхностей с температурой от -40°С до + 95°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм | штук |
| 169 | Монтаж трубки (цилиндры) теплоизоляционные из вспененного ПЭ) для поверхностей с температурой от -40°С до + 95°С, внутренний диаметр (толщина) 42 (13) мм | штук |
| 170 | Монтаж трубки (цилиндры) теплоизоляционные из вспененного ПЭ для поверхностей с температурой от -40°С до + 95°С, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм | штук |
| 171 | Монтаж трубки (цилиндры) теплоизоляционные из вспененного ПЭ для поверхностей с температурой от -40°С до + 95°С, внутренний диаметр (толщина) 80 (13) мм | штук |
| 172 | Монтаж Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм | штук |
| 173 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм | штук |
| 174 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм | штук |
| 175 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм | штук |
| 176 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм | штук |
| 177 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм | штук |
| 178 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм | штук |
| 179 | Монтаж кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | штук |
| 180 | Монтаж кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | штук |
| 181 | Монтаж кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | штук |
| 182 | Монтаж кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | штук |
| 183 | Монтаж кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм (3/4"), присоединение муфтовое ВР-ВР | штук |
| 184 | Монтаж кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм (3/4"), присоединение муфтовое ВР-ВР | штук |
| 185 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4х3/4, с внутренним резьбовым присоединением | штук |
| 186 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, с дренажом, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1/2х1/2, с внутренним резьбовым присоединением | штук |
| 187 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением | штук |
| 188 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), с рукояткой "бабочка", номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренней и внешней резьбой | штук |
| 189 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением | штук |
| 190 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение НР-ВР, с размером резьбы 3/4 | штук |
| 191 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение НР-НР, с размером резьбы 3/4 | штук |
| 192 | Монаж кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2), присоединение муфтовое ВР-ВР | штук |
| 193 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2х1/2, с внутренним резьбовым присоединением | штук |
| 194 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, с дренажом, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1/2х1/2 | штук |
| 195 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1/2х1/2, с внутренним резьбовым присоединением | штук |
| 196 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1 1/2х1 1/2, с внутренним резьбовым присоединением | штук |
| 197 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), с рукояткой "бабочка", номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2х1/2, с внутренней и внешней резьбой | штук |
| 198 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1/2х1/2, с внутренним резьбовым присоединением | штук |
| 199 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 1/2 | штук |
| 200 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение НР-ВР, с размером резьбы 1/2 | штук |
| 201 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение НР-НР, с размером резьбы 1/2 | штук |
| 202 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 3/4"х3/4", с внутренней и внешней резьбой | штук |
| 203 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением | штук |
| 204 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) | штук |
| 205 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) | штук |
| 206 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение 1"х1", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) | штук |
| 207 | Монтаж кран шаровой приварной ДУ 15 номинальное давление 2,5 Мпа | штук |
| 208 | Монтаж кран шаровой приварной ДУ 50 номинальное давление 2,5 Мпа | штук |
| 209 | Монтаж термометры биметаллические в алюминиевом корпусе, длиной штока 60 мм | штук |
| 210 | Монтаж термометры стеклянные спиртовые, диапазон температур до 200°С, длиной погружной части 163 мм | штук |
| 211 | Монтаж манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением: диаметром 100 мм | штук |
| 212 | Монтаж кран трехходовой 11б18бк, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), с контрольным фланцем для манометра, натяжной муфтовый, номинальный диаметр 15 мм | штук |
| 213 | Монтаж кран латунные трехходовые, муфтовые для манометров стандартного исполнения, давлением 1,6 мпа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | штук |
| 214 | Монтаж кран трехходовые муфтовые с фланцем для контрольного манометра | штук |
| 215 | Монтаж кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм | штук |
| 216 | Монтаж грязевик из стальных труб и толстолистовой стали, наружный диаметр входного патрубка 159 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм | штук |
| 217 | Монтаж грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 108 мм, наружный диаметр корпуса 377 мм | штук |
| 218 | Монтаж грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 89 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм | штук |
| 219 | Монтаж грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 57 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм | штук |
| 220 | Монтаж грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 45 мм, наружный диаметр корпуса 219 мм | штук |
| 221 | Монтаж грязевика из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 34,42 мм, наружный диаметр корпуса 108 мм | штук |
| 222 | Монтаж клапан обратный подъемный 16Б1бк, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм | штук |
| 223 | Монтаж клапан обратный подъемный 16Б1бк, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 50 мм | штук |
| 224 | Монтаж клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм | штук |
| 225 | Монтаж клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм | штук |
| 226 | Монтаж воздухоотводчик автоматические латунные давление 1,6 Мпа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2 | штук |
| 227 | Монтаж воздухоотводчики автоматические из цветных металлов с наружным резьбовым присоединением, p=1,0 МПа, t/max 120°C, диаметр 20 мм | штук |
| 228 | Монтаж воздухоотводчик автоматические латунные соединение 1/2 | штук |
| 229 | Монтаж воздухоотводчик поплавковые (внешняя резьба, с откл. клапаном, латунь) Тм=120, Рм=010 | штук |
| 230 | Монтаж воздухоотводчик поплавковые 1/2 (внешняя резьба, бок. присоед., никелир.) Тм=120,Рм=010 | штук |
| 231 | Монтаж воздухоотводчик поплавковые 1/2т (без отключ. клапана) Тм=120,Рм=010 | штук |
| 232 | Монтаж воздухоотводчик поплавковые 1/2 (внутр. резьба, латунь) Тм=120,Рм=010 | штук |
| 233 | Монтаж воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм | штук |
| 234 | Монтаж воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 15 мм | штук |
| 235 | Монтаж воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2 | штук |
| 236 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 219 мм | метр |
| 237 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм | метр |
| 238 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм | метр |
| 239 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм | метр |
| 240 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм | метр |
| 241 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм | метр |
| 242 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм | метр |
| 243 | Монтаж трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | метр |
| 244 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм | метр |
| 245 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм | метр |
| 246 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм | метр |
| 247 | Монтаж трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 15 мм | метр |
| 248 | Монтаж трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | метр |
| 249 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм | метр |
| 250 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм | метр |
| 251 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм | метр |
| 252 | Монтаж трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 15 мм | метр |
| 253 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 16 мм | метр |
| 254 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 20 мм | метр |
| 255 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 25 мм | метр |
| 256 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 32 мм | метр |
| 257 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 40 мм | метр |
| 258 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 50 мм | метр |
| 259 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 63 мм | метр |
| 260 | Монтаж радиатора биметаллические: межосевое расстояние 200 мм, количество секций 2, мощность от 100 до 320 Вт | штук |
| 261 | Монтаж радиатора биметаллические: межосевое расстояние 200 мм, количество секций 4, мощность от 320 до 530 Вт | штук |
| 262 | Монтаж радиатора биметаллические: межосевое расстояние 200 мм, количество секций 6, мощность от 530 до 730 Вт | штук |
| 263 | Монтаж радиатора биметаллические: межосевое расстояние 200 мм, количество секций 8, мощность от 730 до 840 Вт | штук |
| 264 | Монтаж радиатора биметаллические: межосевое расстояние 200 мм, количество секций 10, мощность от 840 до 1040 Вт | штук |
| 265 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные, с боковым подключением, размером 300х500х100 мм | штук |
| 266 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные, с боковым подключением, размером 300х1000х100 мм | штук |
| 267 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные, с боковым подключением, размером 500х500х100 мм | штук |
| 268 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные, с боковым подключением, размером 500х1000х100 мм | штук |
| 269 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные с нижним подключением, размером 300х500х100 мм | штук |
| 270 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные с нижним подключением, размером 300х1000х100 мм | штук |
| 271 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные с нижним подключением, размером 500х500х100 мм | штук |
| 272 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные с нижним подключением, размером 500х1000х100 мм | штук |
| 273 | Монтаж электрического конвектора, мощностью не более 2 кВт | штук |
| 274 | Монтаж трубчатого электронагревателя, мощностью 1,2 кВт | штук |
| 275 | Монтаж трубчатого электронагревателя, мощностью 1,5 кВт | штук |
| 276 | Монтаж трубчатого электронагревателя, мощностью 2 кВт | штук |
| 277 | Монтаж трубчатого электронагревателя, мощностью 3 кВт | штук |
| 278 | Монтаж трубчатого электронагревателя, мощностью 4 кВт | штук |
| 279 | Монтаж отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм | штук |
| 280 | Монтаж отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм | штук |
| 281 | Монтаж отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм | штук |
| 282 | Монтаж отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм | штук |
| 283 | Монтаж отводы стальные гнутые оцинкованные, диаметр условного прохода 25 мм | штук |
| 284 | Монтаж отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 30° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 57 мм | штук |
| 285 | Монтаж отвода пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 20 мм | штук |
| 286 | Монтаж прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | штук |
| 287 | Монтаж прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм | штук |
| 288 | Монтаж прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм | штук |
| 289 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой: по штукатурке и бетону/прим. Сигнальная разметка на тепловом элеваторе | метр |
| 290 | Окраска термостойкой краской металлических труб | метр квадратный |
| 291 | Монтаж греющего кабеля, мощность до 40 Вт | метр |
| 292 | Монтаж греющего кабеля, мощность от 40 до 60 Вт | метр |
| 293 | Монтаж греющего кабеля, мощность от 60 до 70 Вт | метр |
| 294 | Монтаж греющего кабеля, мощность от 70 до 100 Вт | метр |
| 295 | Монтаж Теплоизоляционная трубка, ДУ до 160 мм | метр |
| 296 | Монтаж Насоса циркуляционного ДУ 15 | штука |
| 297 | Монтаж Насоса циркуляционного ДУ 20 | штука |
| 298 | Монтаж Насоса циркуляционного ДУ 32 | штука |
| 299 | Монтаж Насоса циркуляционного ДУ 40 | штука |
| 300 | Монтаж Насоса циркуляционного ДУ 50 | штука |
| 301 | Монтаж Фланцы стальные плоские P16, ДУ 50 | штука |
| 302 | Монтаж Фланцы стальные плоские P16, ДУ 80 | штука |
| 303 | Монтаж Фланцы стальные плоские P16, ДУ 100 | штука |
| 304 | Монтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 15 | штука |
| 305 | Монтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 20 | штука |
| 306 | Монтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 25 | штука |
| 307 | Монтаж Сгоны стальные в комплекте ДУ 32 | штука |
| 308 | Монтаж Трубка теплоизоляционная K-FLEX 13x125-2 ST ДУ 125 | метр |
| 309 | Монтаж Трубка теплоизоляционная K-FLEX 13x125-2 ST ДУ 150 | метр |