Технические требования к закупаемому оборудованию

и поставщикам

«Поставка   насосов для нужд филиала ПАО “РусГидро”-“Дагестанский филиал”  (аварийный запас)»

Лот №2-АЗ-2027-ДФ

г. Каспийск, 2026 г.

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка насосов для нужд филиала ПАО “РусГидро”-“Дагестанский филиал”  (аварийный запас)

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью работ является обеспечение станций Дагестанского филиала запасными частями и приспособлениями, необходимые при аварийных ситуациях.

  - Существующее положение

Эксплуатируемое на Дагестанском филиале оборудование не полностью обеспечено аварийным запасом

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора

Не требуется

- Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насос погружной дренажный Взлет Иртыш ПД 80/160.170-15/2 100м3/ч 32м | шт. | 1 |
|  | Агрегат насосный Иртыш ПФ2 125/315.290-22/4-016 200м3/ч 22м 22кВт 1460об/мин | шт. | 1 |
|  | Насос винтовой Settima GR70-SMT-800L | шт. | 1 |
|  | Агрегат насосный погружной артезианский 2ЭЦВ 14-320-50 нро вертикальный Dнас320мм 320м3/ч 50м 75кВт 3000об/мин | шт. | 1 |
|  | Насос погружной дренажный Взлет Иртыш ПД 80/160.170-15/2 100м3/ч 32м | шт. | 1 |
|  | Агрегат насосный 1Д1250-125б 1030м3/ч 400кВт 1500об/мин | шт. | 1 |
|  | Насос центробежный двухстороннего входа горизонтальный Д320-50 320м3/ч 50м | шт. | 1 |

2.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Партия | С даты заключения договора | До 10 октября 2027 года |