«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

_______________М.В. Варейкис

«_____» ____________2026г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.53 Поставка аппарата автоматического для определения температуры вспышки в открытом тигле»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3.1. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ЦЭС | Центральные электрические сети |
| --- | --- |
| С ИЗПИ | Служба изоляции, защиты от перенапряжений и измерений |

#### Наименование закупаемой продукции

АТВО-20 – аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле (с электрическим поджигом испытуемого продукта).

#### Цель использования закупаемой продукции

Аппарат для химического анализа закупаются для технического обслуживания, испытаний и измерений с целью обеспечения надежности Центральных электрических сетей Республики Саха (Якутия).

#### Иные требования и сведения общего характера

1. Участник гарантирует, что продукция, является новой, неиспользованной, год выпуска не ранее 1 квартала 2026 г. и соответствует требованиям ГОСТ или ТУ. Поставщик гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев с момента получения продукции на складе Покупателя.

2. Отгрузочные реквизиты:

Направление: Грузополучатель: филиал Центральные Электрические Сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго». Адрес: 677021, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Михаила. Николаева, 26.

3. Продукция в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013

"О минимальной доле закупок товаров российского происхождения" должна быть включена: в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации.

4.Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, в составе своего предложения, он должен, в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Технических требованиях.

5.  Участник должен иметь опыт (не менее одного договора поставки) за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре. При этом учитываются только выполненные участником договоры (с учетом правопреемственности).
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки, в составе заявки, сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справки об опыте Участника», приведенной документации о закупке, с предоставлением скан-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения) подтверждающие представленные в форме данные.
При рассмотрении и оценке заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код по ОКПД2 | Меры по предоставлению режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле | АТВО-20 | Комплект | 1 | 26.51.53 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле | С момента заключения договора | Не более 6 месяцев, не позднее 20 декабря 2027 года |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3.1. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
|  | Требования к параметрам оборудования |  | -//- | -//- | -//- |
|  | # Диапазон измерения температуры вспышки | +79 до +400 °С | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Тип поджига паров продукта | - электроискровой | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Диапазон скорости нагрева продукта | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Требования к метрологическому обеспечению | Дискретность выдаваемого результата определения температуры вспышки 1°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Материал изготовления | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Конструктивные особенности | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | # Климатическое исполнение и категория размещения | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | # Температура окружающего воздуха | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки МТР | филиал Центральные Электрические Сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго». Адрес: 677021, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация( да, нет) | Требуется упаковка в зависимости от способа доставки | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к метрологическому обеспечению | Все средства измерения, входящие в состав установки должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерения | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | # Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле АТВО-20 | - 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документация | Руководство по эксплуатации установки с печатью Завода-изготовителя с указанием всех технических характеристик предлагаемой продукции утверждения типа средств измерений, входящих в состав прибора Паспорт АТВО-20 Методика аттестации | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы | В соответствии с заводом изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изготовление | Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее 2026г. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В составе заявки необходимо представить: | Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение» |  |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Ориентировочный объем («расчетный заказ»), указываемый в Коммерческом предложении в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям «Ассортиментный перечень Товаров», служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по ценовому (стоимостному) критерию оценки «Цена» в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки товаров, предложенные в заявке Победителем). Указанный объем является приблизительным и может быть изменен в ходе исполнения обязательств по договору.

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Инженер-химик С ИЗПИ |  |
| ________/В.П. Николаева/ |  |
| «___»_________2026г. |  |
| Согласовал: |  |
| Начальник С ИЗПИ |  |
| ________/И.П. Ушаков/ |  |
| «___»_________2026г. |  |
| Согласовал: |  |
| Начальник ОКС |  |
| ________/Э.А. Татаринов/ |  |
| «___»_________2026г. |  |